Częstochowa dnia  21.01.2008 r.

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  6   / 119 / 08

Szanowni Państwo !

Dotyczy : 	             protestu złożonego przez wykonawcę w przetargu nieograniczonym

poniżej 133 000 Euro na dostawę  „foteli do hemodializy , stolików do foteli

## I. INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

Na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje , że w postępowaniu dotyczącym dostawy „ foteli do hemodializy , stolików do foteli „  w dniu 18.01.2008 r.   wpłynął protest dotyczący w/w postępowania o treści :

PROTEST

Na podstawie art. 180 ust. 1 i 3  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zmianami ) składamy protest wobec czynności Zamawiającego podjętych w toku ww. postępowania na :

- prowadzenie przedmiotowego postępowania w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji;

- prowadzenie przedmiotowego postępowania  z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców;

- opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez określenie przedmiotu zamówienia preferującego jednego wykonawcę, eliminując jednocześnie z postępowania pozostałych wykonawców;

Takie czynności Zamawiającego naruszają art. 7 ust. 1 art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że informację stanowiącą podstawę wniesienia protestu powzięliśmy w dniu 11.01.2008 r. , tym samym niniejszy protest składamy w przewidzianym w ustawie terminie.

UZASADNIENIE

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób uniemożliwiający przystąpienie innym wykonawcą do udziału w przetargu poprzez podanie następujących parametrów:

- zdejmowalny zagłówek z oddzielną poduszką

- duże obrotowe kółka o średnicy 10 cm z możliwością blokowania

- 2 silniki elektryczne 24 V

Parametrom zawartym w specyfikacji przetargowej odpowiada oferta tylko jednego producenta i dystrybutora , w której znajdują się fotele o dokładnie takich parametrach. Opisanie długości foteli oraz średnicy kół z dokładnością do 1 cm oraz konieczność posiadania przez fotele zdejmowalnych zagłówków czy 2 –ch silników powoduje, iż producenci posiadające zbliżone parametry nie mają możliwości złożenia konkurencyjnej oferty.

Z ogólnie dostępnej wiedzy wynika, że nie ma znaczenia dla komfortu dializowanego pacjenta to czy fotel posiada kółka o średnicy 10 cm czy 6 cm , wyposażony jest w 2 czy też 3 silniki. Nie ma także znaczenia dla komfortu pacjenta fakt czy posiada zdejmowalny zagłówek ponieważ w czasie zabiegu pozostaje on pod głową pacjenta a jego zdejmowalność nie znajduje zastosowania w codziennej praktyce szpitalnej. Zgodnie z danymi statystycznymi średni wzrost Polaków to 171,5 cm , nie ma więc także uzasadnienia konieczność posiadania przez fotel dokładnie 213 cm długości.

ŻĄDANIE

W związku z powyższym , ponieważ nasz interes prawny doznał uszczerbku w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy PZP zwracamy się do Zamawiającego o uwzględnienie protestu oraz modyfikację SIWZ w sposób umożliwiający dopuszczenie innych Wykonawców (poniżej opis parametrów pozwalających na złożenie konkurencyjne oferty ) lub unieważnienie postępowania.

Wnioskujemy o :

- dopuszczenie foteli posiadających zdejmowalne i niezdejmowalne zagłówki;

- zmianę zakresu średnicy kółek i dopuszczenie ram , w których będą się mieścić tj. 10 cm ±

2,5 cm;

- -     zmianę zakresu długości fotela i dopuszczenie ram, w których będzie się mieścić tj. 207 cm  ± 7 cm;

- dopuszczenie foteli posiadających od 2 do 3 silników

### II. WEZWANIE

Na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staja się wykonawcy , którzy maja interes prawny w tym , aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron , i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Zatwierdził:

Z-ca  Dyrektora

d.s Techniczno- Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur  Piekacz

Częstochowa dnia  24.01.2008 r.

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  6  / 148 /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy : protestu złożonego przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym ( poniżej 133.000 EURO ) na dostawę foteli do hemodializy ; stolików do foteli.

# Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym  w dniu 18.01.2008 r, Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje , iż na podstawie art.183 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , protest został   uwzględniony.

Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy prawo zamówień publicznych ( postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego ).

Zatwierdził:

Z-ca  Dyrektora

ds. techn.- eksploat.

mgr inż. Artur Piekacz