Częstochowa dnia 07.04.2009 r.

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  22  /   595    / 09

Szanowni Państwo !

Dotyczy : :       protestu złożonego przez wykonawcę w przetargu nieograniczonym

powyżej 206 000 Euro na dostawę ,montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem- kpl. 1 do Zakładu Radioterapii W.Sz.S wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora . – Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8-/ 22 / 09.

# Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym  w dniu 01.04.2009 r. r. Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje , iż na podstawie art.183 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ,Zamawiający uznał, że protest w całym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadnienie

Odpowiadając na protest nie można nie odnieść się do historii i perspektyw rozwoju ośrodka radioterapeutycznego prowadzonego przez Zamawiającego. Ośrodek radioterapii Zamawiającego był planowany jako ośrodek mały, wykorzystujący w swojej pracy tylko 2 akceleratory. Stąd dla prawidłowej działalności takiego ośrodka szczególnie istotne są następujące założenia:

- możliwość wykorzystywania obydwu wysokoenergetycznych akceleratorów w ramach tych samych procedur terapeutycznych opartych o zintegrowany system weryfikacji i zarządzania,

- maksymalne dopasowanie parametrów akceleratorów w celu zapewnienia ich wymienności w razie awarii, jako spełnienie wymogów bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w radioterapii

- maksymalizacja jakości i bezpieczeństwa leczenia poprzez wprowadzanie procedur i technologii potwierdzonych i stosowanych w ośrodkach referencyjnych w Polsce.

Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby SIWZ odzwierciedliło ww założenia. Protestujący jednak przywołuje szereg orzeczeń, których tezy mają w istocie charakter ogólny i które zostały wydane w innych stanach faktycznych nie uwzględniając wyroku KIO/UZP/ 994/08z dnia 16 października 2008 r. w którym Krajowa Izba Odwoławcza uznała wszystkie zarzuty Siemens sp. z o.o. w podobnej sprawie za bezzasadne i oddaliła odwołanie.

- pkt.8.1 załącznika nr1 SIWZ: brak podstaw do usunięcia zapisu

Zamawiający, jako prowadzący mały ośrodek radioterapii, dla właściwego wykorzystania środków publicznych, musi korzystać z rozwiązań sprawdzonych w możliwie najszerszym stopniu, z uwzględnieniem możliwości modernizacji zainstalowanych przyspieszaczy w miarę, jak producenci urządzeń terapeutycznych wprowadzają nowe sposoby wykorzystania istniejącego sprzętu, jako wypełnienie założenia III) preambuły niniejszego uzasadnienia. Z przeprowadzonego przez Zamawiającego rozeznania wszyscy potencjalni wykonawcy stosują technologię Cone Beam CT w swoich urządzeniach. Jest to rozwiązanie technicznie powszechne na rynku i jego wdrożenie, jak i zastosowanie w oferowanym przedmiocie zamówienia, nie wpływa na warunki konkurencji. Technologia CBCT została z dużym sukcesem wdrożona we wszystkich ośrodkach referencyjnych w Polsce, a co za tym idzie została w pełni zaakceptowana przez środowisko medyczne jako bardzo dobre i skuteczne narzędzie do kontroli jakości leczenia

W ocenie Zamawiającego wymaganie w omawianym zakresie nie stanowi naruszenia zapisów art. 7 oraz art. 29 ustawy Pzp, co znajduje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej KIO/UZP/ 994/08 z dnia 16 października 2008 r. – „Sam fakt, że istnieją inne technologie, które są równoważne przedstawionej przez Zamawiającego, nie przesądza jeszcze o konieczności ich dopuszczenia, jeśli wybór danej technologii jest uzasadniony interesem Zamawiającego i nie prowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji. Fakt, że Odwołujący planował zaoferować inne rozwiązanie (... <podano nazwę rozwiązania> ...) nie uzasadnia przyjęcia dyskryminującego charakteru opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo oczekiwać, że otrzyma rozwiązanie popularne, wdrożone i posiadające pozytywne opinie innych ośrodków klinicznych, które może zaoferować każdy z producentów tego typu sprzętu medycznego występujących na rynku. Należy przyznać rację Zamawiającemu, że wdrożenie rozwiązania akceptowanego przez wszystkich producentów jak i większość ośrodków medycznych w kraju i na świecie zapewnia możliwość zachowania kompatybilności technologii w przypadku rozbudowy linii terapeutycznej, co ma istotne znaczenie dla oszczędności kosztów zakupu jak i dokładniejszego dostosowania potrzeb Zamawiającego do bieżących osiągnięć rynku sprzętu medycznego”.

- pkt.8.2 załącznika nr1 SIWZ: brak podstaw do usunięcia zapisu - zgodnie z odpowiedzią na zarzut odnośnie punktu 8.1. Ponadto: Protestujący dokonuje oceny rozwiązań diagnostycznych (wg własnego sformułowania), podczas gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zintegrowane urządzenie terapeutyczne – akcelerator – i jego wykorzystanie wyłącznie do celów terapeutycznych.  W ocenie Zamawiającego jakość obrazowania podnoszona przez Protestującego nie jest jedynym kryterium dla oceny urządzeń terapeutycznych.

- pkt.8.3 załącznika nr1 SIWZ: brak podstaw do usunięcia zapisu - zgodnie z odpowiedzią na zarzut odnośnie punktu 8.1

- pkt.8.4 załącznika nr1 SIWZ: brak podstaw do usunięcia zapisu - zgodnie z odpowiedzią na zarzut odnośnie punktu 8.2

- pkt.8.5 załącznika nr1 SIWZ: brak podstaw do usunięcia zapisu - zgodnie z odpowiedzią na zarzut odnośnie punktu 8.2. Ponadto: Możliwość realizacji zdjęć planarnych w technologii kv umożliwia stosowanie zróżnicowanych, w miarę potrzeb, procedur postępowania medycznego.

- pkt.8.6 załącznika nr1 SIWZ: brak podstaw do usunięcia zapisu - zgodnie z odpowiedzią na zarzut odnośnie punktu 8.1

2.  Zamawiający nie podziela zdania Protestującego o tym, że „Zapis dot. wymogu dostarczenia blatu o konfiguracji identycznej, jak na akceleratorze posiadanym przez Zamawiającego (Zamawiający posiada akcelerator ELEKTA), jednoznacznie wskazuje na możliwość spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego tylko przez jednego oferenta tj. firmę ELEKTA, której przedstawicielem w Polsce jest spółka RTA Sp. z o.o.”.

Blat stołu funkcjonującego akceleratora został zakupiony w ramach przetargu  nieograniczonego P-8/67/08. Nr. przetargu z Dziennika Wspólnot Europejskich 2008/S162-218974 z dnia 22.08.08. – zgodnie z precyzyjnie określonymi parametrami technicznymi. Ponadto, wymóg ten , to jeden z zasadniczych kryteriów dla spełnienia założenia II) preambuły niniejszego uzasadnienia o „maksymalnym dopasowaniu parametrów obydwu przyspieszaczy w celu zapewnienia ich wymienności w razie awarii, jako spełnienie wymogów bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w radioterapii.”  Proponując zmianę opisu przedmiotu zamówienia Protestujący nie zwraca uwagi na potrzeby Zamawiającego. Co więcej, posiadany blat nie został wyprodukowany przez firmę ELEKTA i może zostać dostarczony przez każdego z wykonawców, a więc Protestujący, w ocenie Zamawiającego, nie miał interesu prawnego lub nie wykazał go należycie w uzasadnieniu wniesienia protestu w przedmiotowym zakresie. Tym bardziej Zamawiający nie podziela zdania Protestującego o braku zachowania zapisów art. 29 ust 2 Pzp.

3. Pkt.10.1 załącznika SIWZ .

Punkt ten jest realizacją założenia I) preambuły niniejszego uzasadnienia „o możliwości wykorzystywania obydwu akceleratorów w ramach zintegrowanej linii terapeutycznej opartej o system weryfikacji i zarządzania”, który wynika bezpośrednio z wymogów bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Zamawiający, na etapie przygotowywania postępowania przetargowego, nie ma obowiązku badania wzajemnych stosunków handlowych potencjalnych wykonawców przedmiotu zamówienia, a sformułowanie Zamawiającego należy rozumieć tak, iż oczekuje on w tym punkcie modernizacji funkcjonującego dotychczas akceleratora TYLKO w przypadku, gdy oferowany system weryfikacji i zarządzania nie umożliwiałby jego dołączenia.

Zamawiający nie zgadza sie na sugestię Protestującego o umożliwienie składania ofert częściowych lub rezygnację z żądania jednolitego systemu weryfikacji i zarządzania, gdyż mogłoby to doprowadzić np. do sytuacji:

- braku oferty na system weryfikacji i zarządzania dla nowego przyspieszacza

- braku zgodności procedur leczenia na obydwu przyspieszaczach poprzez konieczność zaakceptowania 2 różnych systemów weryfikacji i zarządzania wykorzystywanych w ośrodku jednocześnie.

Obydwa przypadki są niedopuszczalne z powodu wymogów jakości leczenia promieniowaniem i zwykłej odpowiedzialności ośrodka za swoją pracę.

Z tych powodów protest nie może być uwzględniony.

Od rozstrzygnięcia protestu nie uwzględniającej zarzutów protestującego , Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej , zgodnie z art.184 upzp.

O powyższym niezwłocznie zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego :

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im Najświętszej Marii Panny w Częstochowie

lek med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia 17.04.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 / 670     /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na : Dostawę , montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem  – kpl 1 , do Zakładu Radioterapii W.Sz.S. wraz z  przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora.

W związku z odwołaniem złożonym przez firmę Siemens  Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  Al. Szucha 2/4 , 00-582 Warszawa informujemy , iż  otwarcie ofert  w dniu 20.04.2009 r.  o godz. 10:15  nie odbędzie się . O nowym terminie  składania ofert , wpłaty wadium i terminie otwarcia powiadomimy oddzielnym pismem.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia 20.04.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 22 / 678    /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na : Dostawę , montaż i uruchomienie akceleratora z wyposażeniem  – kpl 1 , do Zakładu Radioterapii W.Sz.S. wraz z  przeprowadzeniem szkoleń personelu i wykonaniem adaptacji pomieszczeń bunkra dla instalacji oferowanego akceleratora.

# INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Stosownie do art. 184 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje, że do w/w postępowania wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17.04.2009 r. od Wykonawcy Siemens  Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa , odwołanie od rozstrzygnięcia protestu z dnia

07.04.2009 r.

Treść odwołania przekazujemy w załączeniu.

### II.             WEZWANIE

Na podstawie art.184 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się w wyniku oddalenia protestu , wniesionego w dniu 01.04.2009r. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby , wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu , przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W imieniu Zamawiającego :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa                                                               lek. med. Grzegorz Kupczak