Częstochowa dnia 18.09.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 69 /  1609  /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „   medycznego sprzętu jednorazowego użytku II „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/69/ 09) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

- INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

Stosownie do art. art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje , że do w/w postępowania w dniu 18.09.2009 r  Wykonawca : Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k . 93-121 Łódź , ul. Częstochowska 38/52  , złożył protest .

Treść protestu przekazujemy w załączeniu poniżej.

### II.                                                             WEZWANIE

Na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy , którzy maja interes prawny w tym , aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron , i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W imieniu Zamawiającego :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Łódź, dnia 17 września 2009

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Protestujący:

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k

93-121 Łódź

Częstochowska 38/52

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę: medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku – koreczki i kaniule do terapii dożylnej, igły specjalistyczne do znieczuleń i biopsji, dreny i zestawy do drenażu, cewniki centralne, akcesoria anestezjologiczne, drobny sprzęt medyczny, worki stomijne, cewniki skórnocentralne i do odsysania noworodków, aparaty do przetańczeń płynów, zgłębniki do żywienia, ostrza piłyoscylacyjnej, rękawice sekcyjne, igły okulistyczne, rurki dooskrzelowe i tracheostomijne, pojemniki do odsysania ran, rękawice diagnostyczne, retraktory tęczówkowe, zestawy do zabiegów ciągłych nerko zastępczych – sprawa nr  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  69  /09.

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. K dalej zwana Skamex na podstawie art. 180 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 11.09.2009 r składa:

## PROTEST

na niżej wskazane czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  69  /09  powodujące naruszenie podstawowych zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Art. 29 ust. 2 Ustawy poprzez ustanowienie w treści SIWZ zapisów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia utrudniających uczciwą konkurencję,

- Art. 29 ust. 3 Ustawy poprzez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych konkretnych produktów,

- Art. 7 ust. 1 Ustawy statuującego naczelne zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne poprzez dokonanie z naruszeniem prawa czynności opisanych w punktach poprzedzających,

- określenie przedmiotu zamówienia w sposób subiektywny, co narusza art.30 ust. 1 Ustawy.

Protestujący wnosi o:

- uchylenie kwestionowanych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zapisów SIWZ,

- powtórzenie wadliwych czynności zgodnie z przepisami prawa i dokonanie w kwestionowanym zakresie właściwej modyfikacji treści SIWZ,

- alternatywnie unieważnienie postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie i ponowne ogłoszenie postępowania na zasadach określonych w obecnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie  udzielania zamówień publicznych.

Wskutek czynności podjętych przez Zamawiającego, firma Skamex doznała uszczerbku prawnego polegającego na braku możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  69  /09 w zakresie grupy 1 – Terapia dożylna I, a tym samym na niemożności uzyskania przedmiotowego zamówienia w grupie 1 w w/w postępowaniu.

# UZASADNIENIE

Po wnikliwej analizie  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu sprawa nr  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  69  /09 stwierdzamy, że Zamawiający ustanowił w SIWZ wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie grupy 1 z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 2 Ustawy, zakazującego opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwiają protestującemu ubieganie się o przedmiotowe zamówienie publiczne utrudniając uczciwą konkurencję, której zapewnienie jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, bez uzasadnienia merytorycznego wprowadził do opisu przedmiotu zamówienia wymogi, którymi jednoznacznie wskazał preferowany produkt, zamykając jednocześnie drogę do pozyskania zamówienia wykonawcom oferującym inne produkty jakościowo dorównujące opisanym, a czasem i nawet lepsze.

Zamawiający w SIWZ  w grupie 1 w pozycji 3 – 6  zawarł opis kaniul: Kaniula dożylna 22,20,18,17 G o minimalnym przepływie 35 ml/min, 60 ml/min, 95 ml/min, 125 ml/min, wykonane z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznie nadrukowanym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym” czym  naruszył zarówno art. 29 ust 2, 3 jak i art. 7  ust. 1  UPZP.

Tak opisany przedmiot zamówienia utrudnia złożenie ważnej oferty wszystkim wykonawcą istniejącym na rynku z wyłączeniem jednego.  Konfiguracja parametrów tj. minimalnych przepływów, filtra hydrofobowego, materiału z jakiego ma być wykonana kaniula jednoznacznie wskazuje produkt, oraz producenta, którego preferuje Zamawiajacy, zamykając jednocześnie drogę do pozyskania zamówienia wykonawcom oferującym produkty, które nie posiadają łącznie wszystkich opisanych parametrów określonych w treści SIWZ (niekiedy posiadających lepsze), spełniające identyczne funkcje użytkowe i jakościowe w procedurach stosowanych w szpitalach na całym świecie .

Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający przez wiele lat, także w tym roku pracował w swojej placówce na kaniulach wyposażonych w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi firmy Becton Dickinson, największego producenta kaniul na świecie. Obecny zapis SIWZ nie daje możliwości zaoferowania kaniul firmy Becton Dickinson.

Wobec powyższego prosimy Zamawiającego dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu wyposażonych w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie prawo zamówień publicznych (art. 89 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający nie może w żaden sposób dyskryminować podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy Zamawiający zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dla wnoszącego protest oczywistym jest, iż podany opis przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie zapewnia uczciwej konkurencji, a jednocześnie wskazuje wybór Zamawiającego.

Wobec powyższego, wnosimy jak na wstępie.

W tym stanie rzeczy protest jest zasadny, złożony w terminie.

Częstochowa , dn. 25.09.2009 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/ 2411 / 69 / 1676  /09

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „   medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/69/ 09) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

# Rozstrzygnięcie protestu

W związku z protestem złożonym  w dniu 18.09.2009 r. Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje , iż na podstawie art.183 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , protest został  uwzględniony .

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem protestu przez Zamawiającego , na podstawie art. 183 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP podjął  decyzję o powtórzeniu oprotestowanej czynności tj. uchyleniu kwestionowanych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa  zapisów SIWZ .

Wobec powyższego ,  po rozpatrzeniu podniesionych zarzutów , Zamawiający informuje, że dopuszcza ale nie wymaga  zaoferowania kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu wyposażonych w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak