Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 10 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 137 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  ENDOPROTEZ, ZESTAWÓW I WSZCZEPÓW, IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO  ORTOPEDYCZNEJ

Kod  CPV: 33.18.31.00-7; 33.16.20.00-3

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   7     /08

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 część 1 - 28

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

  - Endoprotez stawu kolanowego, endoprotez stawu barkowego, endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawu  skokowego, ezdoprotez stawów paliczkowych ręki, system do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu, implantów ortopedycznych  oraz substytutów kości, śrub, gwoździ, wszczepów, stabilizatorów, zestawów do autotransfuzji krwi pooperacyjnej, generatora do elektrochirurgii bipolarnej do zabiegów artroskopowych  stosownie do Załącznika Nr 1 część 1 do 28

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załącznik Nr 1 część 1- 28

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: po dokonaniu wszczepu,  przelewem na podstawie f-ry VAT w terminie 30

dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn apteki zamawiającego.

2.5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania

implantów.

2.6. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 24 m-cy od dnia jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania

w służbie zdrowia.

3.2.wykaz  dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony

do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy

dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia

procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany

przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub

świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez

Ministerstwo Zdrowia – Załącznik Nr 3

3.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzają wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

# 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

# wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

# wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 6. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

# zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# 7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# 7.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 7.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

# organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

# zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

# właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

# lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

# ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: dr n.med. Janusz Szyprowski  tel. 034/367-34-82

W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- część  1   -      5.540,00 zł

- część  2   -       6.250,00 zł

- część  3   -          335,00 zł

- część  4   -          391,00 zł

- część  5   -          480,00 zł

- część  6   -       4.890,00 zł

- część  7   -       4.200,00 zł

- część  8   -          170,00 zł

- część  9   -       1.450,00 zł

- część  10   -        870,00 zł

- część  11 -          350,00 zł

- część  12   -        340,00 zł

- część  13   -        100,00 zł

- część  14   -        350,00 zł

- część  15   -        950,00 zł

- część  16   -        400,00 zł

- część  17  -         200,00 zł

- część  18   -     1.100,00 zł

- część  19   -        200,00 zł

- część  20   -          35,00 zł

- część  21   -        700,00 zł

- część  22   -        300,00 zł

- część  23   -        500,00 zł

- część  24   -        300,00 zł

- część  25   -     2.700,00 zł

- część  26   -          60,00 zł

- część  27   -        300,00 zł

- część  28   -          65,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium –  Endoprotezy 08r .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Zał. Nr 1 część 1 – 28 SIWZ.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Endoprotezy 08r , nr sprawy P-8/  7    /08.”,

nazwa (imię i nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed

dniem  20.02.2008 r godz.10.15.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami  punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 część 1 – 28 SIWZ

3.5. Opis (prospekty) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w

Załączniku Nr 1 część 1 –  28 SIWZ z zaznaczeniem której części i pozycji ze SIWZ

oferowanego produktu dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

3.6. Dostawa generatora ujętego w części 27- loco magazyn zamawiającego w terminir

do 2-ch m-cy od daty podpisania umowy.

  - Dostawy  pozostałego asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego,

w terminie ............. dni (maksimum 2 dni robocze) od  telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika apteki

zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą i dwiema kopiami loco magazyn apteki

zamawiającego.

3.8. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia

instrumentarium w ilości i asortymencie stosownym do typy i asortymentu objętego

umową. W części 18 pełne instrumentarium wraz ze śrubokrętem

dynamometrycznym.

3.9. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy– maximum

do 48 h od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

3.10. Zobowiązanie Wykonawcy, że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia  personelu

medycznego dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii i traumatologii

(tematyka związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę)

3.11. Czas gwarancji :

- Endoprotezy i implanty ...........  lat (maximum 5 lat)  od daty dostawy

- Gwoździe  i stabilizatory .......... m-cy (minimum 36 m-cy) od dnia dostawy

- Generator ........ m-cy (minimum 36 m-cy) od dnia uruchomienia. W trakcie gwarancji Wykonawca zabezpiecza bezpłatne: przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta, części potrzebne do wykonania napraw.

- pozostały asortyment .......... miesięcy (minimum 24 m-ce) od daty dostawy

3.12.  Płatność:

a) dla asortymentu ujętego w części 27 – generator po dostawie, i protokólarnym

uruchomieniu  przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla asortymentu ujetego w pozostałych częściach – po dokonaniu wszczepu,

przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.13. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka

podatku VAT.

3.14. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.15. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.16. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część .............. |
| 1. | Nazwa .jak w SIWZ Skład: 1.nazwa elementu ilość 2.nazwa elementu ilość | Nazwa ..... Skład: 1.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT 2.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT | ....... | .......... | ........ | ........... | ...... | ........... | .................. |
| 2 | Nazwa ..... | .................... | ........ | ............. | ............. | ............ | ............ | .............. | ................... |
| Razem: | ............... | xxx | ............... | xxxxxxxx |

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  20.02.2008r godz. 10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.02.2008 r  godz. 10:15 w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę

warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnienie przez  oferowane dostawy

wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym

przez zamawiającego jako termin uzupełnienia  oświadczeń i dokumentów

(art. 26.ust.3.PZP)

1.2. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem

punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  Wykonawców,  którzy złożyli  oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty       100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

# 6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryterium określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

7.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

7.3.Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.  Informacje o których mowa w pkt.7  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

# 9.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz dopuszczeń (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Za t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  03.01.2008 r

Załącznik nr 1

do SIWZ znak sprawy P-8/ 7   / 08

ZAŁĄCZNIK  NR1

CZĘŚĆ  1    - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO.

1.1. Endoproteza cementowa stawu kolanowego                                         - 20 kpl.

- elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobalt-chrom;

- komponent udowy anatomiczny (lewy i prawy);

- komponent piszczelowy typu monoblok, z polietylenem trwale zamocowanym na

kobaltowo-chromowej tacy, minimum 5 szerokości i 5 grubości komponentu;

- polietylen typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego;

Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał śródoperacyjny wybór typu                            zakładanego implantu (zachowujący PCL lub tylnie stabilizowany).

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.2.   Endoproteza cementowa/ bezcementowa stawu kolanowego.            – 20 kpl.

- komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego,

wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu

obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo

śrubą. Komponenty piszczelowe  modularne złożone z tacy piszczelowej i wkładki

polietylenowej, minimum 5 szerokości i 5 grubości.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.3.    Endoproteza cementowa półwiązana                                                    -  10 kpl.

- komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny,

w minimum 5 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek;

- komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej

(tzw. mobile Bearing) lub wkładki mocowanej na stałe. Komponent piszczelowy

w minimum 5 rozmiarach;

- wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo

śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering).

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.4.   Endoproteza stawu rzepkowo- udowego                                                 - 5 kpl.

- komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny,

w minimum 3 rozmiarach

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.5.  Trzpienie udowe                                                                                         - 10 szt.

-  minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemami z pkt.1.2 i 1.3

1.6.  Trzpienie piszczelowe                                                                               - 10 szt.

-  minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemami z pkt. 1.2 i 1.3

1.7.  Podkładki udowe i piszczelowe                                                               - 10 szt.

- podkładki udowe ( przednie i tylne) i piszczelowe w 2 grubościach.

Implanty kompatybilne z systemami z pkt. 1.2, 1.3, 1.4.

1.8.  Komponenty rzepki                                                                                 - 10 szt.

- komponent rzepki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany

z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości;

- implanty kompatybilne z systemami z pkt. 1.1, 1.2 , 1.3 ,1.4..

1.9.  Endoproteza cementowana połowicza                                                   - 10 kpl.

- komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego;

- komponent udowy w minimum 4 rozmiarach, komponent piszczelowy w minimum

6 rozmiarach;

- wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze

gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w    minimum 7 grubościach.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.10. Endoproteza poresekcyjna i onkologiczna                                          - 5 kpl.

System modularnych implantów umożliwiających wykonanie następujących     operacji:

- resekcja nasady dalszej kości udowej;

- resekcja nasady bliższej kości piszczelowej;

- resekcja nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej;

- usuniecie całej kości udowej z jednoczesną endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego.

Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego oparty na obrotowym zawiasie.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.11.  Ostrza do piły do endoprotezy                                                                   - 40 szt.

CZĘŚĆ  2   - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

2.1. Endoproteza stawu biodrowego z artykulacją metal/ polietylen          - 50 kpl.

- grupa trzpienie:

a) uniwersalny – w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina,  samocentrujący (nie wymaga centralizatora).

Trzpień  części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu.

Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14.

b) anatomiczny – (lewy/ prawy), w części dystalnej wygięty, samocentrujący

(nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach: pokryty hydroksyapatytem

w 1/3 bliższej, zaś w części pozostałej polerowany i pokryty hydroksyapatytem

na całej długości. Stożek trzpienia 12/ 14.

- grupa panewki z wkładkami polietylenowymi:

a) panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu.

Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną

napylaną próżniowo. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi

(crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów

o średnicy 28 mm i 32 mm.

b) panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową

okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Otwory na śruby zaślepione fabrycznie.

Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), do głów

o średnicy 28 mm i 32 mm.

c) panewka antyluksacyjna typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu,

pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami

krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm.

- grupa głowy:

Głowy metalowe o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm na stożek 12/ 14.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.2. Endoproteza stawu biodrowego z artykulacją ceramika/ ceramika          - 10 kpl.

- grupa trzpienie:

a) uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący

(nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu.  Dostępny w opcjach

:standardowej i z offsetem lateralnym.

Stożek trzpienia 12/14.

b) anatomiczny (lewy/ prawy), w części dystalnej wygięty „samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach: pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej zaś w części pozostałej polerowany i pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Stożek trzpienia 12/14.

- grupa panewki:

a) panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo;

b) panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową

okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Wkładka ceramiczna z podkładem polietylenowym wykonana z ceramiki BioloxForte lub BiloxDelta do

głów 28 mm.

Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki BioloxForte lub BiloxDelta 28mm  12/14.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.3. Endoprotezy stawu biodrowego z artykulacją metal/ metal                        - 10 kpl.

- komponent panewki typu pressfit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 66 mm

przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną

próżniowo.

Uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie

wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną

napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu. Dostępny w opcjach:

standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/ 14.

- głowa przeznaczona do artykulacji metal/ metal składająca się z dwóch elementów:

komponent szyjki i czaszy o średnicy od 38 mm do 60 mm. Stożek 12/14.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.4. Śruby panewkowe                                                                                     - 30 szt.

- tytanowe śruby o długościach od około 30 mm do około 50 mm, kompatybilne

z implantami panewek z pkt. 2.1, 2.2,2.3

2.5. Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego                  - 10 kpl.

- trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego

umożliwiający implantację bezcementową oraz długość zastosowaniem cementu

kostnego. Łączna długość trzpienia od około 160mm do około 400mm;

- komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach;

- trzpienie minimum w 3 wersjach: krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z

dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną  pionową typu „Wagner”- prosty

, stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.6. Panewka rewizyjna stawu biodrowego – antyluksacyjna                       -  5 kpl.

- czasza panewki typu pressfit, pokryta hydroksyapatytem

- wkładka panewkowa polietylenowa, nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka

poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub

22mm;

- głowy metalowe 28mm i 22mm.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.7. Panewka rewizyjna stawu biodrowego–tytanowa, bezcementowa, pressfit – 5 kpl.

- w średnicach od 52 do 68 mm ze skokiem co 4 mm;

- pokrycie panewki wykonane techniką Plasma Spray lub Plasma Phore.

Oferowany system musi dawać możliwości stabilizacji panewki śrubami panewkowymi

oraz płytkami mocowanymi do brzegu czaszy panewki. Preferowany będzie system

pozwalający na kształtowanie śródoperacyjne różnych profili płytek.

- wkładka panewkowa z kapą antyluksacyjną wykonana ze zmodyfikowanego

polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.8. Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych

    - Koszyk stalowy typu Kerbull                                                               - 5 szt.

-wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery”

pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół

panewki. Stosowany wraz ze śrubami stalowymi 4,5mm;

2.8.2 Kosz tytanowy typu Bursch/ Schneider                                                 - 5 szt.

- stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5 mm

2.8.3. Siatka panewkowa                                                                                   - 5 szt.

- o średnicach 50 i 58;

- umożliwiająca doginanie i docinanie do potrzebnego kształtu

2.9. Endoproteza dysplastyczna stawu biodrowego                                               - 5 kpl.

- trzpień endoprotezy cienki w części bliższej, w kształcie zbliżonym do pręta ,

o średnicy od 8 mm, pokryty w części bliższej okładziną tytanową nakładaną

metodą napylania próżniowego;

-  panewka sferyczna typu pressfit. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta

tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą

hydroksyapatytu. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie.

- wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm. W opcji dostępne

wkładki niesymetryczne, zapobiegające zwichnięciu endoprotezy.

- głowa metalowa 28mm z minimum czterema długościami szyjki.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.10. Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego                                         - 2 kpl.

Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza, komponentu

trzonu i trzpienia śródszpikowego umożliwiający resekcję do min. 25 cm kości

udowej.

Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości

endoprotezy do poziomu resekcji.

Komponent krętarza i komponent trzonu pokryty warstwą hydroksyapatytu.

System wyposażony w implanty pozwalające na mocowanie mięśni do trzonu

protezy. Stożek 12/14.

Trzpień śródszpikowy przystosowany do implantacji cementowej lub bezcementowej

Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28 mm lub wymiennie 32mm, z 4-ma

długościami szyjki.

Grupa panewki z wkładami polietylenowymi:

- panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi

(crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego),

do głów o średnicy 28mm i 32 mm

- panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Otwory na śruby zaślepione fabrycznie.

Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), do głów

o średnicy 28mm i 32mm.

- panewka antyluksacyjna typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu

pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami

krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca

się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub 32mm.

- panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim,

średnica wewnętrzna 28 lub 32mm do wyboru.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2.11. Endoprotezy stawu biodrowego typu resurfacing.                                     – 10 kpl.

Komponent udowy endoprotezy osadzany na krótkim bolcu implantowym

jedynie do szyjki kości udowej, bez konieczności otwierania i rozwiercania kanału

szpikowego, o średnicy od 38mm do 60mm. Komponent udowy przeznaczony

do implantacji cementowanej.

Komponent panewki typu pressfit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 66mm

przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną

napylaną próżniowo.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚC  3   - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Endoproteza cementowa stawu biodrowego (sterylna)                                  - 20 kpl.

Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/ 14, w co najmniej 6 rozmiarach

standardowych,

Głowa ceramiczna o średnicy 28mm (co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany

na głowę 32mm stożek 12/14

Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm o rozmiarach 44-64mm.

Z możliwością zmian na 32 mm.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚC 4  - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

4.1. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego                                                     - 5 kpl.

System rewizyjny, cementowy stawu biodrowego bazujący na rekonstrukcji kości

przeszczepami kostnymi z użyciem metalowych siatek i wkrętów.

Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem

w kształcie podwójnego klina o różnej długości (standardowy i długi – do 260mm)

i min. trzech różnych offsetach. Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji                      niska i wysoka lub panewka z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia

cementu z okapem.

Głowa metalowa o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki. Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 10 do 20 mm.

Dwie elastyczne metalowe siatki do rekonstrukcji ubytków trzpienia bądź panewki,

Trzy śruby do mocowania siatek.

Skład 1 kpl.:

- trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem

w kształcie podwójnego klina w rozmiarach do 260mm;

- panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub

panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia

cementu  z okapem;

- głowa metalowa w trzech rozmiarach długości szyjki;

- korek rewizyjny do kanału szpikowego;

- dwie metalowe elastyczne siatki do rekonstrukcji panewki lub trzpienia;

- trzy śruby do mocowania siatek

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

4.2. Endoproteza  stawu biodrowego Bi-polarna                                                   - 20 kpl.

Głowa Bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm

(od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm

co 3 mm, 68mm do 72mm co 4 mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej

wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający. Posiadająca (zapewniająca)

2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy Bi-polarnej,

co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem.

Posiadająca co najmniej 20-letnią historię kliniczną.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  5  –   ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna,

kłykciowa                                                                                                           - 10 kpl.

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa z możliwością

zachowania lub usunięcia wiązadeł krzyżowych, z możliwością rozbudowy o oparty na podstawowym systemie system rewizyjny składający się z klinów oraz trzpieni i śrub.

Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P

i M/L).

Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego oraz

wkładka z utwardzonego polietylenu, mocowane oddzielnie. Wkładki o rozmiarach 8,

10, 12, 15, 18mm  mocowane standardowo- nieruchomo tzw. system mobile-bearing.

Możliwość zastosowania komponentu rzepkowego.

Skład 1 kpl.:

- komponent udowy lewy i prawy;

- komponent piszczelowy standardowy lub mobile bearing;

- wkładki standardowe lub mobile Bearing;

- mieszalnik próżniowy.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  6  - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

6.1. Endoproteza bezcementowa biodra                                                           - 60 kpl.

- trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości

hydroksyapatytem w co najmniej 11 rozmiarach od 125mm do 190mm długości i

prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20 mm, stożek 12/14mm z

możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną.

Dodatkowo w opcji trzpień Coxa Vara oraz trzpień High Offset.

- głowa metalowa o średnicy 28mm z 4 długościami szyjki oraz głowa ceramiczna

w 3 długościach szyjki;

- panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna typu Press-Fit bez otworów na śruby

mocujące, posiadająca okładzinę napylaną porowatym tytanem, średnica zewnętrzna

panewki: 48mm do 66mm ze skokiem co 2 mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem

w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 68mm. Dobór opcji

śródoperacyjnie.

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28mm, sterylizowany

promieniami gamma w próżni typu „Cross Link Polietylen”, Off-Set 10 lub 0 stopni.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

6.2. Panewka bezcementowa                                                                            - 2 szt.

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna typu Press-Fit bez otworów na

śruby mocujące, w całości pokryta hydroxyapatytem.

Średnica zewnętrzna panewki: 46mm do 66mm ze skokiem co 2 mm.

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28mm, sterylizowany

promieniami gamma w próżni typu „Cross Link Polietylen”, Off-Set 10 lub 0 stopni.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

6.3. Endoproteza  bezcementowa biodra                                                         - 5 kpl.

Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, modularny, tytanowy,

anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem,

dostępny w minimum 8 rozmiarach w opcji standardowej i High-Offset.

Głowa metalowa o średnicy 28 mm z 4 długościami szyjki oraz głowa ceramiczna w 3

długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-Fit bez

otworów na śruby mocujące, posiadająca okładzinę napylaną porowatym tytanem

Średnica zewnętrzna panewki: 48mm do 66mm ze skokiem co 2mm lub panewka typu

wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie

dobranym gwintem w postaci  cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 68mm.

Dobór opcji śródoperacyjnie.

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wewnętrznej 28mm, sterylizowany

promieniami gamma w próżni typu „Cross Link Polietylen”, Off-Set 10 lub 0 stopni.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

6.4. Panewka rewizyjna bezcementowa                                                             - 5 kpl.

Anatomiczna modularna składająca się z:

- tytanowy pierścień z trzema ramionami przystosowanymi do

śródoperacyjnego modelowania w celu idealnego dopasowania do kości

miednicy  w co najmniej 4 rozmiarach.

- panewka napylana hydroxyapatytem przykręcana do pierścienia, wyposażona

w otwory do dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub.

- wkładka panewki wykonana z polietylenu Cross Link dostępna w wersji

standard i 15-stopniowej reorientacji.

- śruby  - 5 szt

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

6.5. Trzpień rewizyjny bezcementowy                                                               - 5 szt.

Trzpień ze stopu tytanowego z kołnierzem, modularny, prosty, nie anatomiczny,

zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości i na całej długości

pokryty hydroxyapatytem, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne.

Wymagana długość trzpieni: minimum 180mm do maksimum 240mm włącznie,

w minimum pięciu rozmiarach. Trzpień musi posiadać szczeliny w części dystalnej

zwiększające elastyczność trzpienia.

6.6. Trzpień bezcementowy rewizyjny                                                               - 5 szt.

Trzpień rewizyjny, bezcementowy, prosty, modularny pokryty hydroxyapatytem

na całej długości  składający się z:

- elementu proksymalnego w dwóch długościach 25 i 35 mm;

- trzpienia w 6 rozmiarach i długościach od 225 do 375mm blokowany,

dystalnie śrubami;

- głowy metalowej 28mm w czterech długościach szyjki lub ceramicznej

w trzech długościach.

-

6.7. Endoproteza połowicza biodra Bi-polarna                                                 - 20 kpl.

Głowa Bi-polarna sferyczna – kobalt, chrom, molibden, polietylen, stanowiące

fabrycznie jedną całość, rozmiar 42 – 56mm, skok co 2mm w dwóch długościach

szyjki.

Trzpień prosty bezkołnierzowy modularny, gładki, zwężający się dystalnie o owalnym

przekroju A/P i M/L, tytanowy, dostępny w 5 podstawowych rozmiarach z

możliwością użycia w procedurach rewizyjnych.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ   7  -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

7.1. Endoproteza totalna kolana                                                                             - 50 kpl.

Proteza kłykciowa, element udowy anatomiczny  (prawy i lewy) wykonany ze stopu

CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, z rzepką.

Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana.

Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „Cross Link polietylen”

O różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie: odpowiednio 8mm,

10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm z możliwością zastosowania specjalnie

skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy oraz z możliwością

zastosowania (śródoperacyjnie) trzpieni przedłużających.

dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „Mobile Bering”.

Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

7.2. Endoproteza rewizyjna kolana                                                                       - 10 kpl.

Endoproteza rewizyjna całkowita stawu kolanowego

- element udowy z wycięciem PCL;

- endoproteza cementowa stawu kolanowego, kłykciowa, modularna tylnie

stabilizowana.

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego

z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. Element udowy posiadający możliwość

dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących ubytki kłykciowe,

dystalne w rozmiarach 4-16mm i tylnych w rozmiarach 4 i 8 mm.

-  element piszczelowy

Modularna taca piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowa. Opcjonalnie

możliwość wykorzystania tacy piszczelowej z offsetem. Część piszczelowa

posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących

10 i 20-sto stopniowych, pełnych (pod całą tacę piszczelową) lub połowiczych

(wyrównujących ubytki 1 kłykcia).

- kliny połowicze piszczelowe

Kliny piszczelowe połowicze 10 i 20 stopni, przykręcane do tacki piszczelowej (pod

1 kłykieć)

- podkładki połowicze piszczelowe

Podkładki połowicze o grubości 10 i 15mm, przykręcane do tacki piszczelowej (pod

1 kłykieć)

- kliny całkowite piszczelowe

Kliny całkowite piszczelowe 10 i 15 stopni, przykręcane do tacki piszczelowej (pod

całą tackę)

- wkładka PE

Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „Cross Link Polietylen”

mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w grubościach od 10 mm do 30 mm.

Tylnostabilizowana, dodatkowo zabezpieczająca komponent udowy przed przemieszczeniem

- podkładka tylna komponentu udowego

Podkladka tylna komponentu udowego o grubości 4 i 8mm., przykręcana do komponentu

udowego.

- podkładka dystalna komponentu udowego

Podkładka dystalna komponentu udowego (lewa, prawa0 o grubościach 4, 8, 12 i 16mm,

przykręcana do komponentu udowego

-  cement kostny

W komplecie z jedną  endoprotezą jedno opakowanie cementu 80g z gentamycyną

z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

7.3. Endoproteza jednoprzedziałowa kolana                                                           - 10 kpl.

Endoproteza jednokłykciowa trzyczęściowa (część udowa, piszczelowa oraz wkładka

stawowa) przystosowana do kłykci przyśrodkowego i pobocznego. Część udowa   uniwersalna wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w 5 rozmiarach. Część piszczelowa typu

„Mobile Bering” wykonana ze stopu chromo-kobaltowego anatomiczna (lewa

i prawa) w 5 rozmiarach. Możliwość zastosowania alternatywnie części piszczelowej

wykonanej całkowicie z polietylenu.

Wkładka polietylenowa typu „Mobile Bearing” o grubości 9,5mm i 13,5 mm.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚC   8 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Endoproteza połowicza stawu biodrowego (sterylna).                                       -30 kpl.

Rozmiar głowy od 38mm do 55mm, skok co 1 mm

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  9  - ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

9.1. Endoproteza połowicza stawu barkowego                                                          - 10 kpl.

Trzpień endoprotezy w części bliższej napylany okładziną tytanową, z odwrotnym

stożkiem Morse’a  (otwór w trzpieniu endoprotezy umożliwiający zakleszczenie

głowy).

Komponent głowy ze stożkiem zakleszczającym się w trzpieniu. Opcja komponentu

głowy z offsetem oraz ze zwiększoną powierzchnią artykulacji.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

9.2. Endoproteza całkowita stawu barkowego                                                       - 10 kpl.

Trzpień endoprotezy w części bliższej napylany okładziną tytanową, z odwrotnym

stożkiem Morse’a (otwór w trzpieniu endoprotezy umożliwiający zakleszczenie

głowy).

Komponent głowy ze stożkiem zakleszczającym się w trzpieniu. Opcja komponentu

głowy z offsetem oraz ze zwiększoną powierzchnią artykulacji. Komponent

panewki polietylenowy wykonany z polietylenu crosslink.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

9.3. Endoproteza powierzchniowa połowicza stawu barkowego                          - 10 kpl.

Komponment ramienny zastępujący powierzchnię stawową, bez trzpienia

śródszpikowego. Wykonany  ze stopu kobaltowo-chromowego, na powierzchni wewnętrznej pokryty hydroksyapatytem.

Dostępny w dwóch wersjach: standardowej i ze zwiększoną powierzchnią artykulacji.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  10 – ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

10.1. Endoproteza barku                                                                                       - 10 kpl.

Totalna proteza bezcementowa stawu barkowego, składająca się z trzpienia

tytanowego w minimum 10 rozmiarach, głowy standardowej w 15 rozmiarach

i głowy ekscentrycznej w 8 rozmiarach.

Część panewkowa mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 4 bolcami i bolcem

kotwiczącym.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

10.2. Kapoplastyka barku                                                                                   - 10 kpl.

Bezcementowa głowa typu Copland w części wewnętrznej pokryta hydroksyapatytem,

w minimum 10 rozmiarach i głowy z przedłużoną sferą zwiększającą zakres ruchu,

w minimum 8 rozmiarach

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  11 – ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO                                               - 5 kpl.

Endoproteza złożona z trzech komponentów:piszczelowego, skokowego i wkładki

polietylenowej.

Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowego, z trzpieniem, pokryty

hydroksyapatytem w 3 rozmiarach i 2 grubościach

Komponent skokowy wykonany ze stopu kobaltowego w 3 rozmiarach

Wkładka polietylenowa niezwiązana (tzw. mobile bearing) wykonana  z polietylenu nowej generacji typu cross linking w 3 rozmiarach i 4 grubościach.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ 12 -  SYSTEM DO POZYSKIWANIA AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW

WZROSTU.

12.1. Grawitacyjny system separacji płytek krwi (czynników wzrostu) oraz

urządzenie do produkcji autologicznej trombiny

System ma umożliwiać wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu

potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny o bardzo wysokiej

koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na µl niż w krwi

obwodowej człowieka (stężenie około 1,5 – 2 milionów trombocytów na µl).

Z 54 ml krwi system ma wyprodukować nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego.

System składa się z zestawu do separacji płytek krwi (pojedynczego lub podwójnego).

    - Zestaw pojedynczy                                                                          - 5 kpl

zawiera:

- podłużny pojemnik do separacji

- strzykawka 1 ml

- 2 strzykawki 10 ml

- 2 strzykawki 30 ml

- strzykawka 60 ml

- igła 18

- 30 ml substancji antyzakrzepowej (preferowany ACD-A)

Sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12, 2 łączniki, plastikowa taca,

2 strzykawki 1 ml, 3 naczynia do transferu płynu.

12.1.2.    Zestaw podwójny                                                                              - 5 kpl.

zawiera:

- 2 podłużne pojemniki do separacji

- strzykawka 1 ml

- 3 strzykawki 10 ml

- 3 strzykawki 30 ml

- 2 strzykawki 60 ml

- igła 18

- 30 ml substancji antyzakrzepowej (preferowany ACD-A)

Sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12, 2 łączniki, plastikowa taca, 2 strzykawki 1 ml,

3 naczynia do transferu płynu.

Każdy zestaw powinien posiadać różnorodne łączniki i kaniule mieszające oraz specjalne

urządzenie do separowania autologicznej trombiny osocza krwi.

Instrumenty: wirówka 240 VAT/50-60Hz, przeciwwaga, pojemniki na probówki

z trombiną.

12.2. Grawitacyjny system separacji płytek krwi (czynników wzrostu) do stosowania

w zapaleniach ścięgien (entezopatiach)                                                          - 5 kpl.

System ma umożliwić wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu

potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny o bardzo wysokiej

koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na  µL niż w

w krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5-2 milionów trombocytów na µL).

Z 54 ml krwi system ma wyprodukować nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego.

System składa się z pojedynczego zestawu do separacji płytek krwi.

Zestaw zawiera:

- podłużny pojemnik do separacji

- strzykawka 1 ml z dołączoną igłą

- 2 strzykawki 5 ml

- strzykawka 10 ml

- strzykawka 30 ml

- strzykawka 60 ml

- igła 18 set with clamp

- 4 gazy

- rolka taśmy klejącej

- opaska uciskowa

- igła 18

- 30 ml substancji antyzakrzepowej (preferowany ACD-A)

- igła 25

- igła 22

- plaster z gazą

- guma do ćwiczeń

CZĘŚC  13 – IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĄZADEŁ KRZYZOWYCH

13.1. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 7 mm, dł.25 ÷30 mm            - szt.6

13.2. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 8 mm, dł. 25 ÷30 mm           - szt.6

13.3. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 9 mm, dł. 25 ÷30 mm           - szt.6

13.4. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 10 mm, dł. 25 ÷30 mm         - szt.6

13.5. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 11 mm, dł. 25 ÷30 mm         - szt.6

13.6. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 7 mm, dł. 25 ÷30 mm                 - szt.6

13.7. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 8 mm, dł. 25 ÷30 mm                 - szt.6

13.8. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 9 mm, dł. 25 ÷30 mm                 - szt.6

13.9. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 10 mm, dł. 25 ÷30 mm               - szt.6

13.10. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 11 mm, dł. 25 ÷30 mm             - szt.6

13.11 Stapler do łękotki  11 mm                                                                          - szt.6

13.12. Stapler do łękotki  13 mm                                                                         - szt.6

13. 13.Kotwiczka 3,5 mm bez igły						         -  szt.6

13.14 Kotwiczka 5,5 mm z podwójną igłą				                     -  szt.6

13.15. Kotwiczka 5,5 mm bez igły					                     -  szt.6

CZĘŚĆ 14  - SUBSTYTUTY KOŚCI

  - SUBSTYTUT KOŚCI W POSTACI GRANULATU  20 ML              - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 20cm aktywnego materiału złożonego z trójfosforanu wapnia 80%

i hydroksyapatytu 20% (proporcje porównywalne z tymi w mineralnej frakcji

kości naturalnej)

- całkowicie przebudowujący się w kość granulat o grubości 2-4 i 4-6mm

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. przy

operacjach rewizyjnych biodra, operacjach skolioz zmieszany z przeszczepami

kostnymi autogennymi, w celu stymulacji zrostu.

14.2. SUBSTYTUT KOŚCI W POSTACI GRANULATU 40 ML                  - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 40 cm aktywnego materiału złożonego z trójfosforanu wapnia 80%

i hydroksyapatytu 20% (proporcje porównywalne z tymi w mineralnej frakcji

kości naturalnej)

- całkowicie przebudowujący się w kość granulat o grubości 2-4 i 4-6mm

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. przy operacjach

rewizyjnych biodra, operacjach skolioz zmieszany z przeszczepami

kostnymi autogennymi, w celu stymulacji zrostu.

14.3.  SUBSTYTUT KOŚCI DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW KOSTNYCH

W CELU STYMULACJI  ZROSTU O POSTACI HYDROKSYAPA-

TYTOWEGO  CEMENTU                                                                      - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 2,5 g proszku

- całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał osteokonduktywny

oparty na bazie fosforanów wapnia – dwufosforan wapnia + czterofosforan

wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować

ciepła;

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie

np. szpatułką lub poprzez iniekcją;

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność

od 7 do 10 min. po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30 min.  po

rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym;

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną

czyli w hydroksyapatyt;

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej 60 Mpa,

wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej, a korowej;

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu

wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych,

kości czaszki itp.

  - SUBSTYTUT KOŚCI DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW  KOSTNYCH

W CELU STYMULACJI ZROSTU O POSTACI APATYTOWEGO

CEMENTU                                                                                                    - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 5 g proszku;

- całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał osteokonduktywny

oparty na bazie fosforanów wapnia – dwufosforan wapnia + czterofosforan

wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować

ciepła;

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie

np. szpatułką lub poprzez iniekcję;

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność

od 7 do 10 min. po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30 min.  po

rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym;

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną

czyli w hydroksyapatyt;

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej 60 Mpa,

wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej, a korowej;

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu

wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych,

kości czaszki itp.

  - SUBSTYTUT KOŚCI DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW KOSTNYCH

W CELU STYMULACJI ZROSTU O POSTACI HYDROKSYAPATY-

TOWEGO CEMENTU                                                                                    - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 10 g proszku;

- całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał osteokonduktywny

oparty na bazie fosforanów wapnia – dwufosforan wapnia + czterofosforan

wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować

ciepła;

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie

np. szpatułką lub poprzez iniekcją;

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność

od 7 do 10 min. po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30 min.  po

rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym;

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę

nierozpuszczalną    czyli w hydroksyapatyt;

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej 60 Mpa,

wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej, a korowej;

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu

wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych,

kości czaszki itp.

14.6.  SUBSTYTUT KOŚCI DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW  KOSTNYCH

W CELU STYMULACJI  ZROSTU O POSTACI HYDROKSYAPATY-

TOWEGO CEMENTU                                                                                     - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 25 g proszku;

- całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał osteokonduktywny

oparty na bazie fosforanów wapnia – dwufosforan wapnia + czterofosforan

wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować

ciepła;

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie

np. szpatułką lub poprzez iniekcją;

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność

od 7 do 10 min. po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30 min.  po

rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym;

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną

czyli w hydroksyapatyt;

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej 60 Mpa,

wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej, a korowej;

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu

wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych,

kości czaszki itp.

14.7. SUBSTYTUT KOŚCI  DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW  KOSTNYCH

W CELU STYMULACJI  ZROSTU O POSTACI HYDROKSYAPATY-

TOWEGO CEMENTU                                                                                     - 5 szt.

Wymagania:

- minimum 50 g proszku;

- całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał osteokonduktywny

oparty na bazie fosforanów wapnia – dwufosforan wapnia + czterofosforan

wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować

ciepła;

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie

np. szpatułką lub poprzez iniekcją;

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność

od 7 do 10 min. po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30 min.  po

rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym;

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną

czyli w hydroksyapatyt;

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej 60 Mpa,

wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej, a korowej;

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu

wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych,

kości czaszki itp.

14.8. SUBSTYTUT KOŚCI  DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW  KOSTNYCH

W CELU STYMULACJI  ZROSTU O POSTACI HYDROKSYAPATY-

TOWEGO CEMENTU  DO WSTRZYKIWANIA                                      - 5 szt.

Wymagania:

- 3;  5; 10; 15 g proszku;

- całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał oparty na bazie fosforanów wapnia (frakcja sproszkowana) oraz rozpuszczalnika płynnego;

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować

ciepła;

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie

np. szpatułką lub drogą iniekcji;

- możliwość dowolnego, plastycznego kształtowania materiału;

- czas wiązania powyżej 4,5 min.

- w zestawie muszą znajdować się: pojemnik do mieszania substancji, strzykawka

z dokładnie odmierzoną ilością rozpuszczalnika, strzykawka z kaniulą do     śródoperacyjnego wstrzykiwania cementu oraz szpatułka do mieszania;

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu

wypełnienia ubytków i szczelin kostnych kończyn, twarzoczaszki, kręgosłupa

i miednicy itd., które nie są istotne dla zachowania stabilności struktury kostnej.

CZĘŚC 15 – SYSTEM NOWOCZESNEJ TECHNIKI CEMENTOWANIA

ENDOPROTEZ

15.1. Endoprotezy stawu biodrowego całkowite                             – 30 kpl.:

- zestaw do mieszania i podawania cementu (2 mieszalniki, 2 dysze,zatyczka

kanałowa)

- korek polietylenowy

- szczotka kanałowa

- szczotka panewkowa

- system płukania kości (dwie końcówki płuczące)

- cement kostny  2 x 40 g

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

15.2. Endoprotezy stawu kolanowego                                               - 100 kpl.

- zestaw do mieszania i podawania cementu (1 mieszalnik, 1 dysza)

- system płukania kości (1 końcówka płucząca)

- cement kostny  1 x 40 g

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

15.3. Endoprotezy stawu biodrowego połowicze                              - 50 kpl.

- zestaw do mieszania i podawania cementu (1 mieszalnik, 1 dysza, zatyczka

kanałowa)

- korek polietylenowy

- szczotka kanałowa

- system płukania  (1 końcówka płucząca)

- cement kostny  1 x 40 g

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

15.4.  Cement kostny 1 x 20 g                                                              - 20 op.

15.5.  Cement kostny z gentamycyną  2 x 20 g                                   - 10 op.

CZĘŚĆ  16 – GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE I STABILIZATORY

DYNAMICZNE

  - . Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty udowy                                   - 25 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl. = gwóźdź, śruba kompresyjna, śruba zaślepiająca, 4 wkręty

blokujące.

16.2. Gwóźdź śródszpikowy blokowany odkolanowy                                    -   5 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl. = gwóźdź,  śruba zaślepiająca, 4 wkręty blokujące.

16.3.   Gwóźdź śródszpikowy blokowany piszczelowy                                    - 20 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl. = gwóźdź, śruba kompresyjna, śruba zaślepiająca, 4 wkręty

blokujące.

16.4.   Gwóźdź śródszpikowy blokowany ramieniowy                                      - 5 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl. = gwóźdź, śruba kompresyjna, śruba zaślepiająca, 2 wkręty

blokujące.

16.5. Gwóźdź śródszpikowy blokowany rekonstrukcyjny                          -  5 kpl.

lewy i prawy

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl, = gwóźdź, śruba  zaślepiająca, 4 wkręty

Blokujące, 2 wkręty trzonowe

16.6.  Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej gamma (krótki)  - 2 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl, = gwóźdź, śruba kompresyjna, śruba zaślepiająca,

śruba  blokująca, 2 wkręty blokujące.

16.7. Biodrowy stabilizator  dynamiczny DHS                                               - 50 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl. = płyta, śruba szyjkowa, śruba kompresyjna

16.8.  Kłykciowy stabilizator dynamiczny DCS                                             - 10 kpl.

(pełne spektrum rozmiarów)

1 kpl. = płyta, śruba szyjkowa, śruba kompresyjna

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚC 17 – ZESTAW DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ TRZONOWYCH KOŚCI UDOWEJ

OKOŁOPROTEZOWEJ.                                                                       – 5 kpl.

Zestaw do zespoleń złamań trzonowych kości udowej i okołoprotezowej

składający się z:

- Płytka wygięta 4,5/5,0 mm szeroka, blokująco-kompresyjna, od 12 do 18

otworów, długość od 229 do 336 mm, podwójne otwory, w jednej części

gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi,

w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm, ze stali;                 - 5 szt.

2. Kabel do wiązania  z połączeniem obciskanym średnica 1,7 ze stali    - 5 szt.

3. Oczko do prowadzenia drutu                                                                 - 15 szt.

4. Śruby do blokowania w płytce, średnica 5,0mm, samogwintujące

ze stali                                                                                                       - 50 szt.

5. System kabli do złamań okołoprotezowych	                       - 10 szt.

Kabel stalowy z zaciskiem średnica 1,7mm

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1zestawu

CZĘŚĆ  18  - WSZCZEPY DO ZESPALANIA ZLAMAŃ

18.1.  Płytka dynamizująco-kompresyjna ograniczonego kontaktu pod śruby   korowe o    średnicy 3,5:   6-, 7-, 8- otworowa, w długościach od 77mm

do 103mm, stal;                                                                                        - 6 szt.

  - Płytka blokująco-kompresyjna do części dalszej nasady kości

piszczelowej pod śruby korowe o średnicy 2,7/ 3,5 mm:  od 4 do 10-otworowa,

w długościach od 117 do 198mm, prawa/ lewa, stal                                 -4 szt.

18.3. Płytka blokująco-kompresyjna ograniczonego kontaktu do złamań dalszej nasady  kości promieniowej pod śruby o średnicy 3,5 mm, z gwintowaną główką i końcówkami

samo wiercącymi w kształcie litery T,  3-6 otworów w trzonie,

w długościach od 50 do 78 mm, stal                                                        - 4 szt.

18.4. Płytka blokująco-kompresyjna w kształcie litery T 3,5 mm, do złamań dalszej

nasady kości promieniowej,  do śruby , 3-5 otworów w trzonie,

prawa/lewa, w długościach od 52 do 74 mm, stal                                    - 6 szt.

18.5. Płytka blokująco-kompresyjna  do nasady bliższej kości ramienne,

o średnicy 3,5, od 3-12 otworów w części dalszej, w długościach od 90 do 268mm,

stal                                                                                                           - 10 szt.

  - Płytka blokująco-kompresyjna 2,7/3,5 do nasady dalszej kości piszczelowej,

rekonstrukcyjna, w kształcie krzyża. Ilość otworów w trzonie 7,9, w długościach 0d 147mm-173mm,stal, akceptuje śruby blokowane z gwintowaną główką 3,5 mm i 2,7mm oraz śruby korowe                                                                                    - 2 szt.

  - Płytka stalowa w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco-

kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane. Śruby

blokujące średnicy 2,4/2,7 mm, dł.6-60mm, rozmiary: mała 18 x 12mm, średnia

24x14mm, duza 30x14mm.

Komplet: płytka + 4 śruby blokujące                                                        - 2 szt.

  - Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana

z dostępu przednio-bocznego.  Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania w zależności od sytuacji klinicznej – śrub blokowanych w płytce 3,5 mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm.

Płytki prawe i lewe od 3-14 otworów w części dalszej, w dł. od 65-208mm, stal  - 6 szt.

  - Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana

z dostępu przyśrodkowego.  Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania w zależności od sytuacji klinicznej – śrub blokowanych w płytce 3,5 mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm.

Płytki prawe i lewe od 3-14 otworów w części dalszej, w dł. od 59-201mm, stal  - 6 szt.

  - Płytka 3,5mm blokująco-kompresyjna, ukształtowana z cienką nasadą, do

złamań nasady kości piszczeli i bliższej kości ramienia pod śruby 3,5mm z

gwintowaną główką i końcówkami samo-wiercącymi, w drugiej części gładkie

pod  śruby korowe 3,5 mm , od 3-6 otworów trzonie, stal

- 4 szt.

18.11. Płytka prosta 3,5mm blokująco-kompresyjna od 4-12 otworów, dł. od 59-  163mm, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm  z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi , w drugiej części gładkie  pod śruby korowe 3,5 mm, stal                                                    - 8 szt.

  - Płytka piętowa pod śruby korowe o średnicy 3,5mm, płytka elastyczna

z możliwością docinania i doginania, o grubości 1,2mm, w dł. 60 i 70mm,

stal                                                                                                              - 2 szt.

  - Płytka dynamizująco-kompresyjna ograniczonego kontaktu pod śruby korowe 3,5mm, w kształcie litery T, prawo-kątna, 4-6 – otworowa w trzonku, drugi otwor dynamizująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płytki o dł. od 56 do 78 mm, stal                        -3 szt.

18.14.Płytka dynamizująco-kompresyjna ograniczonego kontaktu  pod śruby korowe   3,5mm, w kształcie litery T, skośna, 4-5 –otworowa w trzonku.

Płytki o dł. od  63-74mm ,  stal                                                              – 2 szt.

  - Śruba do blokowania  w płytce średnica 3,5mm, samotnąca, gwintowana

główka, w dł. od 10-60mm, stal                                                             – 160 szt.

  - Śruba do blokowania  w płytce średnica 2,4/2,7mm, samotnąca, gwintowana

Główka, w dł. od 6-30mm, stal                                                              – 100 szt.

  - Śruba do blokowania  w płytce średnica 2,4/2,7mm, samotnąca, gwintowana

Główka, w dł. od 6-30mm, tytan                                                           – 100 szt.

  - Śruba do blokowania  w płytce średnica 3,5mm, samotnąca, gwintowana

Główka, w dł. od 10-60mm, stal                                                            – 260 szt.

CZĘŚĆ  19 – ŚRUBY KANIULOWANE

19.1. Śruby kaniulowane  średnica 7,0 mm, samo wiercące, z gwintem

16 mm, w długości całkowitej od 30 do 130 mm                                   - 10 sztuk

19.2. Śruby kaniulowane  średnica 7,0 mm, samo wiercące, z gwintem

32 mm, w długości całkowitej od 30 do 130 mm                                   - 10 sztuk

19.3. Śruby kaniulowane  średnica 7,0 mm, samo wiercące, z pełnym

gwintem 32 mm, w długości całkowitej od 20 do 130 mm                    - 10 sztuk

19.4. Śruby kaniulowane  średnica 3,0 mm, samo wiercące, krótko i długo

nagwintowane od 4 do 18 mm długość gwintu, w długości całkowitej

od 8 do 50 mm                                                                                      - 20 sztuk

19.5. Śruby kaniulowane  średnica 3,0 mm, samo wiercące, krótko i długo

nagwintowane  od 6 do 22 mm długości gwintu, w długości całkowitej

od 14 do 50 mm                                                                                   - 20 sztuk

CZĘŚĆ  20 – IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA

KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO  -  ACL

20.1.  Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych – biowchłanialny,

typ crosspin, dostępny w min. 2 długościach (40mm i 50mm) oraz średnicy

6 mm, mocowany prostopadle do kanału kości udowej. Czas wchłaniania

powyżej 2 lat, zbudowany z polimeru kwasu mlekowego i hydroksyapatytu

– 2 sztuki

20.2  Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych –biowchłanialny.

Śruba piszczelowa stożkowa o średnicy w zakresie 7-12mm i 3 rozmiarach

długości (23mm, 28mm, 35mm), kaniulowana; czas wchłaniania powyżej

2 lat, zbudowana z polimeru kwasu mlekowego i hydroksyapatytu              - 2 sztuki

20.3.   Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych – tytanowy dostępny

w min. 3 długościach – 40mm, 50 mm i 60 mm oraz średnicy 8 mm,

mocowany prostopadle do kanału kości udowej                                             - 2 sztuki

20.4.   Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych – tytanowy.

Śruba piszczelowa stożkowa, kaniulowana, o średnicy w zakresie 7-10 mm

i 3 rozmiarach długości (20mm, 25mm, 30mm)                                            - 2 sztuki

CZĘŚĆ 21 - 	 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA

KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO  -  ACL

21.1. ZESTAW IMPLANTÓW  DO REKONSTRUKCJI OBRĄBKA STAWU                  BARKOWEGO;

21.1.1. .Kotwica tytanowa z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi;

długość 8,8 mm, średnica 2,4 mm, rozpiętość ramion 7,8mm;

osadzona we wprowadzaczu i uzbrojona w nić syntetyczną, wchłanialną

o okresie podtrzymywania powyżej 6 m-cy w rozmiarze USP 2                 - 4 sztuki

21.1.2. Wiertło z ogranicznikiem głębokości śr. 2,4 mm, ogranicznik głębokości

14,2 mm do operacji artroskopowych                                                         - 1 sztuka

21.1.3. Wiertło z ogranicznikiem głębokości śr. 2,9 mm, ogranicznik głębokości

17,8 mm do operacji artroskopowych                                                         - 1 sztuka

21.1.4. Implant mocujący, wchłanialny, syntetyczny (PLA), umożliwiający

rekonstrukcję przyczepu bez wiązania nici chirurgicznej (wyposażony

w pętlę mocującą i nić roboczą/ prowadzącą); rozmiar 3,9 mm x 9 mm

osadzony w jednorazowym wprowadzaczu i uzbrojony w nić

chirurgiczną   syntetyczną, wchłanialną w okresie podtrzymywania

powyżej 6 m-cy USP 1                                                                              - 4 sztuki

21.1.5. Grasper z przeszywaczem                                                                        - 1 sztuka

(zatrzask  umożliwiający zablokowanie bransz – kompatybilny

z kaniulą 5 mm – zakres stosowania nici od USP 2/0 do USO 2).

21.1.6. Igła ninitonylowa kompatybilna z grasperem przeszywającym              - 10 sztuka

21.2.  IMPLANTY DO NAPRAWY STOŻKA ROTATORÓW

21.2.1. Grasper typu COMBO (szerokie bransze)                                            -1 sztuka

21.2.2. Grasper typu FORED  (bransze widelcowe)                                         -1 sztuka

21.2.3. Nożyczki artroskopowe                                                                         -1 sztuka

21.2.4. Artroskopowy obcinacz nici                                                                  - 1 sztuka

21.2.5. Raspator zagięty ku górze 20 st.                                                           – 1 sztuka

21.2.6. Raspator zagięty ku dołowi 20 st.                                                         – 1 sztuka

21.2.7. Liberator atraumatyczny zagięty górny                                                -  1 sztuka

21.2.8. Liberator atraumatyczny zgięty dolny                                                  - 1 sztuka

21.2.9. Grasper – manipulator nici                                                                    - 1 sztuka

21.2.10.Haczyk Crochet’a                                                                                -  1 sztuka

21.2.11. Kotwica tytanowa z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi;

długość 11 mm, średnica 2,8 mm, rozpiętość ramion 10,2mm;

osadzona we wprowadzaczu i uzbrojona w nić syntetyczną, wchłanialną

o okresie podtrzymywania powyżej 6 m-cy w rozmiarze USP 2              - 4 sztuki

21.2.12. Śruba samogwintująca, tytanowa, dł.13 mm, śr. gwintu 5 mm, osadzona

w jednorazowym wprowadzaczu i uzbrojona w 2 nici syntetyczne,

kompozytowa (część wchłanialna ok. 60%) rozmiar USP 2                     - 4 sztuki.

21.2.13.Śruba wchłanialna, syntetyczna (PLA), dł. 19 mm, śr. gwintu 5 mm,

osadzona w jednorazowym wprowadzaczu i uzbrojona w 2 nici

syntetyczne, kompozytowe (część wchłanialna ok. 60%) rozmiar USP 2 – 4 sztuki

21.2.14.Śruba wchłanialna, syntetyczna (PLA), dł. 19 mm, śr. gwintu 6,5 mm,

osadzona w jednorazowym wprowadzaczu i uzbrojona w 2 nici

syntetyczne, kompozytowe (część wchłanialna ok. 60%) rozmiar USP 3 – 4 sztuki

21.3.  ZESTAW IMPLANTÓW DO SZYCIA ŁĄKOTKI

21.3.1. Implanty do szycia łękotki wchłanialne osadzone na igle o krzywiznach

0, 12, 27 st. (do wyboru przez użytkownika);

element blokujący od strony tylnej (torebki stawowej) syntetyczny,

wchłanialny oraz element blokujący od strony wewnętrznej stawu wchłanialny,

syntetyczny, połączony szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym

i powlekanym (o czasie podtrzymywania powyżej 6 m-cy)

z przewiązanym węzłem                                                                        - 6 sztuk

21.3.2.   Aplikator kompatybilny z implantami poz.20.7.1                              - 1 sztuka

21.4. ZESTAW NARZĘDZI I  IMPLANTÓW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA

KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO METODĄ  ST

21.4.1. Rama udowa (celownik udowy do nawiercania lateralnego kości udowej

dla mocowania poprzecznego                                                               - 1 sztuka

21.4.2. Pręt średnicy 7 mm do ramy udowej                                                    - 1 sztuka

21.4.3. Pręt średnicy 8 mm do ramy udowej                                                    - 1 sztuka

21.4.4. Pręt średnicy 9 mm do ramy udowej                                                    - 1 sztuka

21.4.5. Pręt średnicy 10 mm do ramy udowej                                                  - 1 sztuka

21.4.6. Wbijak do implantacji mocowania udowego                                        - 1 sztuka

21.4.7. Chwytak do usuwania prowadnika implantu                                        - 1 sztuka

21.4.8. Wprowadzacz osłonki śruby interferencyjnej (mocowanie piszczelowe – 1 sztuka

21.4.9. Próbnik osłonki śruby interferencyjnej(mocowanie piszczelowe)        - 1 sztuka

21.4.10. Wkrętak sześciokątny , kaniulizowany 2,8mmx30                             - 1 sztuka

21.4.11. Napinacz przeszczepu z siłomierzem                                                  - 1 sztuka

21.4.12. Komplet 2 pinów wchłanialnych )PLA), średnica 3,3 mm, dł. 42 mm

z dwoma kaniulami prowadzącymi i drutem do nawiercania tunelu pinów- 5 sztuk

21.4.13. Wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP), 4-kanałowa,

rozpierająca osłonka śruby interferencyjnej, średnica 9 mm,

długość 30 mm                                                                                             - 5 sztuk

21.4.14.Wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP),

stożkowa śruba interferencyjna, średnica  6-8mm, dł.30 mm                   - 2 sztuki

21.4.15.Wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP),

stożkowa śruba interferencyjna, średnica  7-9mm, dł.30 mm                   - 2 sztuki

21.4.16Wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP),

stożkowa śruba interferencyjna, średnica  8-10mm, dł.30 mm                   - 2 sztuki

CZĘŚĆ 22 – ZESTAW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI POPERACYJNEJ.                100 zestawów

Zestaw winien zawierać:

- Zbiornik na krew o pojemności 750 ml, z podziałką, objętość mieszka

125 ml;

- linię kroplówkową z filtrem, klamrą do regulacji przepływu i zakończeniami

Luer Luck;

- dwa poziomy filtrowania krwi:

1. w worku na krew 200 µm,

2. w linii kroplówkowej trójstopniowy 150 µm/ 50 µm/ 10 µm

(umożliwiający swobodny pasaż erytrocytów)

- umożliwiać drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów jednocześnie

CZĘŚĆ 23.  KLAMRA C

- Stabilizator klamrowy do stabilizacji urazów obręczy biodrowej,

pozwalający na natychmiastową redukcję i stabilizację tylnej części

obręczy biodrowej:

System ramion i prowadnic połączonych mechanizmem zatrzaskowym, pozwalającym na

przesunięcie liniowe ramion oraz szybkie rozłożenie bez użycia dodatkowych narzędzi.

Zestaw wyposażony w dwa ramiona rozporowe (lewy i prawy) z gwintowymi

prowadnikami, dwoma szynami głównymi klamry C, kaniulowanymi śrubami mocującymi

(dociskowymi) o długości 190mm i 210mm oraz narzędziami do wprowadzania drutów

Kirschnera.                                                                                                                        – 2 szt.

CZĘŚĆ 24. GWÓŹDŹ  typu GAMMA

- Gwóźdź rekonstrukcyjny typ GAMMA do zespoleń bliższej nasady kości

Udowej.                                                                                                                – 20 szt.

Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych.

Materiał: tytan.

- Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º (w przypadku gwoździ

długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania

statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary: długość

170mm, 200mm, 240mm, 300mm, 340mm, 380mm, 420mm,

o kątach CCD: 125 º,  130 º,  135 º.

Średnica od 9mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm.

- Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym, z wewnętrznym mechanizmem

blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości:

od 80mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm.

- Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10mm, 15mm.

- Śruba dystalna 4,9 mm w długości: od 26mm do 100mm z przeskokiem

co 2 mm.

Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl

CZĘŚĆ 25. STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE KOŚCI DŁUGICH I MIEDNICY

25.1. Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej – elementy i wycena          - 10 szt.

Opis:

Zestaw do kończyny dolnej do precyzyjnego nastawiania złamań. Stabilizator

z możliwością zastosowania do kości udowej i piszczelowej, nie oparty na przegubach kulowych.

Możliwość repozycji w minimum 3 płaszczyznach ( w każdej płaszczyźnie oddzielnie)

pod kontrolą monitora. Możliwość płynnej dystrakcji i kompresji. Preferowane będą

systemy zawierające klamry do stawu skokowego, nasad i odłamów pośrednich,

złamań przez-stawowych, stabilizatory do miednicy oraz możliwość przyszłego

rozbudowania o moduły do wydłużania kończyn i klamry pozwalające uzyskać

funkcjonalność jak w stabilizatorze typu Ilizarow.

25.2. Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – elementy i wycena          - 10 szt.

Opis:

Zestaw do kończyny górnej do precyzyjnego nastawiania złamań. Stabilizator

z możliwością zastosowania do kości ramiennej i kości przedramienia.

Możliwość repozycji w minimum 3 płaszczyznach ( w każdej płaszczyźnie oddzielnie)

pod kontrolą monitora. Możliwość płynnej dystrakcji i kompresji. Preferowane będą

systemy uniwersalne, zabezpieczające stabilizację w zakresie nadgarstka,

obu kości przedramienia, łokcia i kości ramiennej oraz możliwość przyszłego

rozbudowania o komponenty do wydłużania kończyn.

25.3. Stabilizator do miednicy                                                                               - 10 szt.

Opis:

Zestaw umożliwiający stabilizację kości miednicy w systemie klamrowym

złożonym.

CZĘŚĆ  26 – ENDOPROTEZA STAWÓW PALICZKOWYCH RĘKI

26.1. Endoproteza silikonowa stawów śródręczno-paliczkowych ręki             - 10 szt.

w 7 rozmiarach z kątem neutralnym zgięcia 30 stopni odpowiadającym

naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku.

26.2. Endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych ręki             - 10 szt.

w 5 rozmiarach z kątem neutralnym zgięcia 15 stopni odpowiadającym

naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku.

Instrumentarium winno składać się z raszpli proksymalnych i  dystalnych,

Przymiarowych implantów oraz tarnika początkowego.

CZĘŚĆ  27. GENERATOR DO ELEKTROCHIRURGII BIPOLARNEJ DO ZABIEGÓW

ARTROSKOPWYCH                                                                                    - 1 szt.

z wyposażeniem przystosowany do pracy w środowisku roztworu soli lub

mleczanu Ringersa pracujący w trybach:

- odparowywanie tkanki;

- osuszanie (hemostaza) bez odparowywania tkanki;

- tryb mieszany, łączący dwa powyższe tryby;

- tryb termicznego obkurczania tkanek z kontrolą temperatury;

Parametry generatora:

- sygnalizacja dźwiękowa pracy generatora ze zróżnicowaniem na aktywowany

tryb pracy z regulacją głośności;

- automatyczna identyfikacja przyłączonej elektrody z nastawem parametrów

domyślnych mocy pracy;

- automatyczne wyłączenie dopływu energii do elektrody przy zetknięciu z innym

metalowym narzędziem

- moc wyjściowa 260 W przy 160 ohm;

- częstotliwość fali wyjściowej 340 kHz-450kHz

- urządzenie odporne na efekt defibrylacyjny

- zasilanie: napięcie znamionowe 115V AC lub 240V AC 50/60Hz; regulacja

napięcia 90-270V AC

- zakres roboczy nominalnie 110-220/220-240 V AC 50/60 Hz

Przełącznik nożny, dwuprzyciskowy    z kablem                                             - 1 szt.

umożliwiający aktywowanie pracy elektrody roboczej w trybie odparowywania

waporyzacji)  i w trybie osuszania (hemostazy), umożliwiający

zmianę parametrów pracy generatora

Końcówka  ze zintegrowanym kablem                                                          - 25 szt

(rodzaje końcówek do wyboru przez Zamawiającego)

# CZĘŚĆ  28.  IMPLANTY   KORUNDOWE

Porowate implanty korundowe  (bloki)  o wymiarach:

1.    5 x  5  x  25 mm                                              -  15 szt.

2.    5 x 5   x  10 mm                                              -  15 szt.

3.  12 x 8   x  60 mm                                              -  15 szt.

4.  20 x 12 x  20 mm                                              -  15 szt.

## załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  7     /08

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  endoprotez, zestawów i wszczepów,

implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/   7    /08

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę  endoprotez, zestawów i wszczepów, implantów             ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr.części i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/  7     /08

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  endoprotez, zestawów i wszczepów,  implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  7    / 08

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, zestawów i wszczepów, implantów  ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją

istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia

(załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

część   ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją   przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji :

- Endoprotezy i implanty  (maximum 5 lat)  od daty dostawy

  - ujęte w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęte w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęte w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

itd. ......

- Gwoździe  i stabilizatory  (minimum 36 m-cy) od dnia dostawy

  - ujęte w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęte w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęte w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

itd....

- Generator ........ m-cy (minimum 36 m-cy) od dnia uruchomienia. W trakcie gwarancji Wykonawca zabezpiecza bezpłatne: przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta oraz części potrzebne do wykonania napraw.

- pozostały asortyment  (minimum 24 m-ce) od daty dostawy

  - ujęty w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęty w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęty w części ..........  m-cy ............. od daty dostawy

itd....

Płatność:

1.dla asortymentu ujętego w części 27 – generator po dostawie, i protokólarnym uruchomieniu

przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej

faktury VAT.

2.dla asortymentu ujetego w pozostałych częściach – po dokonaniu wszczepu,  przelewem na

podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania  implantów dla:

-Załącznika Nr 1 część ......................................

-Załącznika Nr 1 część ....................................

itd.

Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy–  do ............ h (maximum

do  48 h) od zawiadomienia telefonicznego lub faksowego

Wykonawca oświadcza, że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia  personelu  medycznego

dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii i traumatologii  (tematyka związana z procedurami i

implantami oferowanymi przez firmę)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż do 24

miesięcy od dnia  zawarcia umowy.

Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn apteki  zamawiającego na  koszt i ryzyko

Wykonawcy

Dostawy:

1. generator ujęty w części 27 – do 2-ch m-cy od daty podpisania umowy loco siedziba

zamawiającego

2. pozostały asortyment sukcesywne,  w terminie ............. dni (maksimum 2 dni robocze) od

telefonicznego lub  faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika apteki

zamawiającego. Dostawy loco magazyn apteki Zamawiającego wraz z fakturą VAT i dwiema

kopiami.

Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/    7    /08

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /08

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka  podatku VAT.

§4.

Płatność:

a) za generator ujętego w części 27 – generator po dostawie, i protokólarnym uruchomieniu

przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty  otrzymania prawidłowo

wystawionej

faktury VAT z konta zamawiającego w:...................   na konto Wykonawcy uwidocznione

w wystawionej przez niego fakturze VAT

b).dla asortymentu ujętego w pozostałych częściach – po dokonaniu (założeniu) wszczepu,

przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury VAT. Z konta Zamawiającego w..................   na konto Wykonawcy

uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego

pracownika apteki Zamawiającego.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Dostawa generatora wraz z uruchomieniem .........................od daty podpisania umowy.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania implantów.

6. Wymiana zużytych elementów instrumentarium  na koszt Wykonawcy do ...............godz.

7. Wykonawca, zabezpieczy w ramach umowy szkolenia  personelu medycznego

dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii i traumatologii  (tematyka związana z

procedurami i implantami oferowanymi przez firmę)

8. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy  ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  24 m-ce od daty jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y