Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 9 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 60 tys Euro)

Procedura pełna

Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań (śruby, płyty, gwoździe, druty) i  implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

oraz

materiału do plastyki pokrywy czaszki, klipsów naczyniowych i opony ludzkiej dla Oddziału Neurochirurgii

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /  74   / 06

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I. UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 część I

do X, Załącznika Nr 2 część I – II, Załącznika nr 3 część I -  III

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznikach nr 1 cz I- X nr 2 cz I-II nr 3 część I - III do SIWZ) nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

NIP:  573-22-99-604

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1.Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów używanych w przypadku złamań –

kod CPV 331.41.770-8 (śruby, płyty, gwoździe, druty) i  implantów ortopedycznych

- kod CPV 331.83.100-7 dla potrzeb  Oddziału  Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki, klipsów naczyniowych i opony ludzkiej

– kod CPV 331.40.000-3 dla Oddziału Neurochirurgii

1.2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki:

Nr 1 część od I do X,  Nr 2 część I – II,  Nr 3 część I - III

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z

2004r z późniejszymi zmianami.

2.2.Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium niezbędne do

zakładania oferowanego asortymentu dla Załącznika Nr 1 część VI, VII, VIII, X,

Załącznika Nr 2 część I, II, Załącznika Nr 3 część II.

2.3.Termin płatności: po dostawie wraz z fakturami i dwiema kopiami przelewem w

terminie do minimum 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

VAT.

2.4.Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.5.Miejsce wykonania zamówienia: loco Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 18 m-cy od dnia podpisania umowy.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.   Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek udzielenia zamówienia

określony w pkt 1-4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie, warunki określone

w pkt 1.1 i 1.3 mogą spełniać Wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt I.2 musi

spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

6. Do wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy

dotyczące wykonawcy.

7.   Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został

określony w punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

10.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesja , zezwolenia lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 6

  - Dokumentów (np.referencje) potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

1.11.oświadczenie, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i użytkowania na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z

2004r z późniejszymi zmianami. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy

świadectwa jakości, rejestracji i certyfikaty dla asortymentu objętego niniejszą

umową.

# W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.2 i 1.4 – 1.7 składa każdy z podmiotów.

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:

W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski

tel. 034/3673760.

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , co rozkłada się w następujący sposób:

    - Załącznik Nr 1

-część I   -       140,00 zł

-część II  -         65,00 zł

-część III –      265,00 zł

-część IV  -      235,00 zł

-część V    -       10,00 zł

-część VI   -       55,00 zł

-część VII  -     190,00 zł

-część VIII –      27,00 zł

-część IX   -       26,00 zł

-część X     - 1.020,00 zł

    - Załącznik Nr 2

-część I   - 605,00 zł

-część II – 110,00 zł

    - Załącznik Nr 3

-część I     -   70,00 zł

-część II   -  160,00 zł

-część III  -    25,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto

Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110

0113  6700 0004 z dopiskiem „Wadium – wyroby do złamań Ortopedia,

Neurochirurgia , nr sprawy P-8/ 74 /06.”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, przy czym oryginał

gwarancji należy złożyć w formie umożliwiającej zwrot po zakończeniu

postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego

z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się

przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach załącznika Nr1 część I – X,

Załącznika Nr 2 część I - II, Załącznika Nr 3 część I – III.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

znak sprawy – P-8/ 74 /06, temat zamówienia: „wyroby do złamań Ortopedia,

Neurochirurgia , nr sprawy P-8/ 74 /06.”, nazwa (imię i nazwisko wykonawcy),

adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed  04.10.2006 godz.10.00.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do

oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisany

przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien

być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę

oferty.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.5. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. Kpl/szt | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część ........ |
| 1. | Nazwa ..... Skład: 1.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT 2.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT | ................ ................... .................. | ....... | .......... | ........ | ........... | ...... | ........... |
| Razem wartość netto w zł : ........ Razem wartość brutto w zł : ........ |

3.6. Opis (prospekty) oferowanego asortymentu. W przypadku prospektów obcojęzycznych

zamawiający wymaga tłumaczenia na j.polski.

3.7.  Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco magazyn Apteki , na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Dostawy – sukcesywne od zamówienia  telefonicznego lub faxowego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej,  w terminie:

-dla Załącznika Nr 1 i 2 do maximum 24 godz od daty zamówienia

-dla Załącznika Nr 3 do maximum 2-ch dni od daty zamówienia

3.9.  Płatności:  po dostawie wraz z fakturami i dwiema kopiami przelewem w

terminie do minimum 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

VAT.

3.10. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

3.11. Czas gwarancji dla asortymentu ujętego w:

a)Załączniku nr 1  –  minimum 24 m-ce od dnia dostawy.

b)Załączniku nr 2  - minimum 24 m-ce maksimum 5 lat od dnia dostawy.

c)Załączniku nr 3  - minimum 12 m-cy od dnia dostawy.

3.12.  Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania

oferowanych wyrobów ujętych w Załączniku Nr 1 część VI – X, Załączniku Nr 2,

Załączniku Nr 3 część II

3.13. Wymiana zużytych elementów instrumentariów – maximum do 48 godzin.

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  04.10.2006r do godz  10.000.

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.10.2006 r o godz. 10.15 .w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM  ICH  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między

Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,

z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców,  którzy złożyli oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn–  cena brutto oferty najniższej,

Cx–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za

całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z

powyższym wzorem.

# 7.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryteriach określonych w pkt. 6, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

# 8.  W postępowaniu, w którym jedynym kryterium jest cena nie można wybrać

# oferty najkorzystniejszej zew względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej

# cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w

# określonym terminie oferty dodatkowej.

# 9.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przez

zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z

Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty

występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem

umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących

wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia

umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis

dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za

realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,

zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania

zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANA

# UPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 7 do SIWZ – umowa-wzór.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3)

- wzór oferty (załącznik nr 4),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 5),

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 6)

- projekt umowy (załącznik nr 7).

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Mgr Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia  15.09. 2006 r

ZAŁĄCZNIK  NR1

CZĘŚĆ  I

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość ( szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Wkręty do kości korowej |
| 1.1 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 10 mm | 30 |
| 1.2 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny, Ø 4,5 mm, dł.12 mm | 30 |
| 1.3 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny, Ø 4,5mm, dł. 14 mm | 30 |
| 1.4 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 16 mm | 30 |
| 1.5 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 18 mm | 30 |
| 1.6 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 20 mm | 30 |
| 1.7 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 22 mm | 50 |
| 1.8 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 24 mm | 50 |
| 1.9 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 26 mm | 50 |
| 1.10 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 28 mm | 50 |
| 1.11 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 30 mm | 50 |
| 1.12 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 32 mm | 80 |
| 1.13 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 34 mm | 80 |
| 1.14 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 36 mm | 80 |
| 1.15 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 38 mm | 80 |
| 1.16 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 40 mm | 80 |
| 1.17 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 42 mm | 80 |
| 1.18 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 44 mm | 50 |
| 1.19 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 46 mm | 30 |
| 1.20 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 48 mm | 30 |
| 1.21 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 50 mm | 30 |
| 1.22 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 52 mm | 30 |
| 1.23 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 54 mm | 20 |
| 1.24 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 56 mm | 20 |
| 1.25 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 58 mm | 20 |
| 1.26 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 60 mm | 20 |
| 1.27 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 62 mm | 20 |
| 1.28 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 64 mm | 20 |
| 1.29 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 66 mm | 20 |
| 1.30 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 68 mm | 20 |
| 1.31 | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 70 mm | 20 |
| 2. Wkręty do kości gąbczastej |
| 2.1 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 25 mm | 10 |
| 2.2 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | 10 |
| 2.3 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | 10 |
| 2.4 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | 10 |
| 2.5 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 10 |
| 2.6 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 10 |
| 2.7 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 10 |
| 2.8 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 10 |
| 2.9 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 55 mm | 10 |
| 2.10 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 60 mm | 10 |
| 2.11 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 65 mm | 10 |
| 2.12 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 70 mm | 10 |
| 2.13 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 25 mm | 10 |
| 2.14 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 30 mm | 10 |
| 2.15 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 35 mm | 10 |
| 2.16 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 40 mm | 10 |
| 2.17 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 45 mm | 10 |
| 2.18 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 50 mm | 10 |
| 2.19 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 55 mm | 10 |
| 2.20 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 60 mm | 10 |
| 3. Wkręty do kości drobnych Ø 3,5 mm |
| 3.1 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 10 mm | 20 |
| 3.2 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 12 mm | 20 |
| 3.3 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 14 mm | 20 |
| 3.4 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 16 mm | 20 |
| 3.5 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 18 mm | 20 |
| 3.6 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 20 mm | 20 |
| 3.7 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 22 mm | 20 |
| 3.8 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 24 mm | 20 |
| 3.9 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 26 mm | 20 |
| 3.10 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 28 mm | 20 |
| 3.11 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 30 mm | 20 |
| 3.12 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 32 mm | 20 |
| 3.13 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak, krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 34 mm | 20 |
| 3.14 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 36 mm | 15 |
| 3.15 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 38 mm | 15 |
| 3.16 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 40 mm | 15 |
| 3.17 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 42 mm | 15 |
| 4.Wkręty do kości drobnych Ø 2,7 mm |
| 4.1 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 6 mm | 10 |
| 4.2 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 8 mm | 10 |
| 4.3 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 10 mm | 10 |
| 4.4 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 12 mm | 10 |
| 4.5 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 14 mm | 10 |
| 4.6 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 16 mm | 10 |
| 4.7 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 18 mm | 10 |
| 4.8 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 20 mm | 10 |
| 4.9 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 22 mm | 10 |
| 4.10 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 24 mm | 10 |
| 4.11. | Wkrętak krzyżakowy i sześciokątny do wkrętów z poz. 1-10 | 4 |
| 5. Wkręty do kości drobnych Ø 2,0 mm |
| 5.1 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł. 6 mm | 10 |
| 5.2 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł. 8 mm | 10 |
| 5.3 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.10 mm | 10 |
| 5.4 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.12 mm | 10 |
| 5.5 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.14 mm | 10 |
| 5.6 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.16 mm | 10 |
| 5.7 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.18 mm | 10 |
| 5.8 | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.20 mm | 10 |
| 5.9 | Wkrętak krzyżakowy i sześciokątny do wkrętów z poz. 1-8 | 4 |
| 6. Podkładki na wkręty |
| 6.1 | Podkładki na wkręty 4,5 mm, Ø zewnętrzna 10 mm | 20 |
| 6.2 | Podkładki na wkręty, Ø wewnętrzna 4,5 mm, Ø zewnętrzna 15 mm | 20 |
| 6.3 | Podkładki na wkręty, Ø wewnętrzna 4,5 mm, Ø zewnętrzna 20 mm | 20 |
| 7. Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy |
| 7.1 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. Całego wkrętu 26 mm | 10 |
| 7.2 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. Całego wkrętu 28 mm | 10 |
| 7.3 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. Całego wkrętu 30 mm | 10 |
| 7.4 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. Całego wkrętu 32 mm | 10 |
| 7.5 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. Całego wkrętu 34 mm | 10 |
| 7.6 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. Całego wkrętu 35 mm | 10 |
| 7.7 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. Całego wkrętu 36 mm | 10 |
| 7.8 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. Całego wkrętu 38 mm | 10 |
| 7.9 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. Całego wkrętu 40 mm | 10 |
| 7.10 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. Całego wkrętu 42 mm | 10 |
| 7.11 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. Całego wkrętu 44 mm | 10 |
| 7.12 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. Całego wkrętu 45 mm | 10 |
| 7.13 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. Całego wkrętu 46 mm | 10 |
| 7.14 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. Całego wkrętu 48 mm | 10 |
| 7.15 | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. Całego wkrętu 50 mm | 10 |
| 8. Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy |
| 8.1 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 25 mm | 10 |
| 8.2 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | 10 |
| 8.3 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 17 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | 10 |
| 8.4 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 20 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | 10 |
| 8.5 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 22 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 10 |
| 8.6 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 25 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 10 |
| 8.7 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 27 mm, dł. całego wkrętu 55 mm | 10 |
| 8.8 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 29 mm, dł. całego wkrętu 60 mm | 10 |
| 8.9 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 31 mm, dł. całego wkrętu 65 mm | 10 |
| 8.10 | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 33 mm, dł. całego wkrętu 70 mm | 10 |

CZĘŚĆ    II

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość ( szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Płytki wąskie |
| 1.1 | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11-12 mm, 4 otwory | 10 |
| 1.2 | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11-12 mm, 5 otworów | 20 |
| 1.3 | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11-12 mm, 6 otworów | 20 |
| 1.4 | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11-12 mm, 7 otworów | 10 |
| 1.5 | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11-12 mm, 8 otworów | 10 |
| 2. Płytki szerokie |
| 2.1 | Płytki szerokie grubość 4,5-4,8 mm, 10 otworów | 7 |
| 2.2 | Płytki szerokie grubość 4,5-4,8 mm, 12 otworów | 7 |
| 2.3 | Płytki szerokie grubość 4,5-4,8 mm, 14 otworów | 7 |
| 2.4 | Płytki szerokie grubość 4,5-4,8 mm, 16 otworów | 7 |
| 2.5 | Płytki szerokie grubość 4,5-4,8 mm, 18 otworów | 7 |
| 3. Płytka przezkrętarzowa |
| 3.1 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 6 otworów, , dł. ramienia 60 mm | 1 |
| 3.2 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 6 otworów, , dł. ramienia 70 mm | 1 |
| 3.3 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 6 otworów, , dł. ramienia 80 mm | 1 |
| 3.4 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 6 otworów, , dł. ramienia 90 mm | 1 |
| 3.5 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 9 otworów, , dł. ramienia 60 mm | 1 |
| 3.6 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 9 otworów, , dł. ramienia 70 mm | 1 |
| 3.7 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 9 otworów, , dł. ramienia 80 mm | 1 |
| 3.8 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 9 otworów, , dł. ramienia 90 mm | 1 |
| 3.9 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów, , dł. ramienia 60 mm | 1 |
| 3.10 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów, , dł. ramienia 70 mm | 1 |
| 3.11 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów, , dł. ramienia 80 mm | 1 |
| 3.12 | Płytka przezkrętarzowa pod <130°, ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów, , dł. ramienia 90 mm | 1 |
| 4. Płytka do kłykci kości udowej |
| 4.1 | Płytka do kłykci kości udowej pod < 95° , ramię wstępujące w kształcie ceownika, 9 otworów , długość ramienia 60 mm | 1 |
| 4.2 | Płytka do kłykci kości udowej pod < 95° , ramię wstępujące w kształcie ceownika, 9 otworów , długość ramienia 70 mm | 1 |
| 4.3 | Płytka do kłykci kości udowej pod < 95° , ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów , długość ramienia 60 mm | 1 |
| 4.4 | Płytka do kłykci kości udowej pod < 95° , ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów , długość ramienia 70 mm | 1 |
| 4.5 | Płytka do kłykci kości udowej pod < 95° , ramię wstępujące w kształcie ceownika, 12 otworów , długość ramienia 80 mm | 1 |
| 5. Płytki T na wkręty |
| 5.1 | Płytka T na wkręty ø 4,5 mm, grubość 2÷2,5 mm, dł. 85mm, 4-otworowa | 5 |
| 5.2 | Płytka T na wkręty ø 4,5 mm, grubość 2÷2,5 mm, dł. 100mm, 5-otworowa | 5 |
| 5.3 | Płytka T na wkręty ø 4,5 mm, grubość 2÷2,5 mm, dł. 115mm, 6-otworowa | 5 |
| 5.4 | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 45÷50mm, 3-otworowa | 5 |
| 5.5 | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 56÷58mm, 4-otworowa | 5 |
| 5.6 | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 67÷68mm, 5-otworowa | 5 |
| 5.7 | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 78mm, 6-otworowa | 5 |

# CZĘŚĆ III

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość ( szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Druty Kirschnera |
| 1.1 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 0,8 mm | 50 |
| 1.2 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 0,9 mm | 50 |
| 1.3 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,0 mm | 100 |
| 1.4 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,2 mm | 100 |
| 1.5 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,4 mm | 100 |
| 1.6 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,6 mm | 100 |
| 1.7 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,8 mm | 500 |
| 1.8 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,0 mm | 500 |
| 1.9 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,2 mm | 500 |
| 1.10 | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,4 mm | 150 |
| 2. Groty Steinmanna |
| 2.1 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 120 mm | 10 |
| 2.2 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 150 mm | 10 |
| 2.3 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 180 mm | 10 |
| 2.4 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 200 mm | 10 |
| 2.5 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 220 mm | 10 |
| 2.6 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 250 mm | 10 |
| 2.7 | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 280 mm | 10 |
| 3. Druty do wiązania odłamów |
| 3.1 | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,5 mm | 3 |
| 3.2 | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,7 mm | 3 |
| 3.3 | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,9 mm | 3 |
| 3.4 | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,0 mm | 3 |
| 3.5 | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,2 mm | 3 |
| 3.6 | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,5 mm | 3 |
| 4. Gwoździe śródszpikowe |
| 4.1 | Gwoździe śródszpikowe Endera (ścięte), dł. 360 mm | 30 |
| 4.2 | Gwoździe śródszpikowe Endera (ścięte), dł. 420 mm | 30 |
| 4.3 | Gwoździe śródszpikowe Endera (ścięte), dł. 380 mm | 30 |
| 4.4 | Gwoździe śródszpikowe Endera (ścięte), dł. 390 mm | 30 |
| 4.5 | Gwoździe śródszpikowe Endera (ścięte), dł. 400 mm | 30 |
| 4.6 | Gwoździe śródszpikowe Endera (ścięte), dł. 410 mm | 30 |
| 5. Wiertła, gwintowniki i wkrętaki. |
| 5.1 | Wiertła Ø 1.5 mm | 20 |
| 5.2 | Wiertła Ø 2,0 mm | 20 |
| 5.3 | Wiertła Ø 2,7 mm | 20 |
| 5.4 | Wiertła fi 3,2 mm | 30 |
| 5.5 | Wiertła Ø 3,7 mm | 10 |
| 5.6 | Gwintownik Ø 2,0 mm | 10 |
| 5.7 | Gwintownik Ø 2,7 mm | 10 |
| 5.8 | Gwintownik fi 3,5 mm | 10 |
| 5.9 | Gwintownik fi 4,0 mm | 10 |
| 5.10 | Gwintownik fi 4,5 mm | 10 |
| 5.11 | Gwintownik fi 6,5mm | 5 |
| 5.12 | Wkrętak krzyżakowy automatyczny duży | 2 |
| 5.13 | Wkrętak krzyżakowy automatyczny do wkrętów Ø 2,7 mm i Ø 3,5 mm | 2 |
| 5.14 | Wkrętak sześciokątny do wkrętów fi 4,5 | 6 |

CZĘŚC  IV

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Wkręty do kości korowej Ø 4,5 mm |
| 1.1 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-24 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.2 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-26 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.3 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-28 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.4 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-30 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.5 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-32 mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.6 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-34 mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.7 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-36 mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.8 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-38mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.9 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-40 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.10 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-42 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.11 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-44 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.12 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-46 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.13 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-48 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.14 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-50 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 2. Wkręty do kości korowej Ø 5,0 mm |
| 2.1 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-24 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.2 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-26 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.3 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-28 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.4 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-30 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.5 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-32 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.6 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-34 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.7 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-36 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.8 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-38 mm/12 mm | 10 |
| 2.9 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-40 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.10 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-42 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.11 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-44 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.12 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-46 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.13 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-48 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.14 | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-50 mm/ 12 mm | 10 |
| 3. ZESPOL nakrętka STANDARD | 540 |
| 4. ZESPOL łącznik STANDARD | 50 |
| 5. Płytki samodociskowe szerokie 16 mm/ 4,5 mm |
| 5.1 | ZESPOL płytka 4-otworowa L= 82mm | 3 |
| 5.2. | ZESPOL płytka 4-otworowa L=98 mm | 3 |
| 5.3 | ZESPOL płytka 6-otworowa L=114 mm | 3 |
| 5.4 | ZESPOL płytka 6-otworowa L=130 mm | 3 |
| 5.5 | ZESPOL płytka 6-otworowa L=146 mm | 3 |
| 5.6 | ZESPOL płytka 6-otworowa L=162 mm | 3 |
| 5.7 | ZESPOL płytka 8-otworowa L=146 mm | 3 |
| 5.8 | ZESPOL płytka 8-otworowa L=162 mm | 3 |
| 5.9 | ZESPOL płytka 8-otworowa L=178 mm | 3 |
| 5.10 | ZESPOL płytka 8-otworowa L=194 mm | 3 |
| 5.11 | ZESPOL płyta „T” , L=90mm , 6-otworowa | 3 |
| 5.12 | ZESPOL płyta „T” , L=106mm, 7-otworowa | 3 |

CZĘŚĆ  V

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Płytki rekonstrukcyjne do kości miednicy o średnicy 4,5 - proste |
| 1.1 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 2-otworowa | 1 |
| 1.2 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 3- otworowa | 1 |
| 1.3 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 4-otworowa | 1 |
| 1.4 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 5 -otworowa | 1 |
| 1.5 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 6-otworowa | 1 |
| 1.6 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 7-otoworowa | 1 |
| 1.7 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 8-otworowa | 1 |
| 1.8 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 4,5 prosta, 10-otworowa | 1 |
| 2. Płytki rekonstrukcyjne do kości miednicy o średnicy 3,5 - proste |
| 2.1 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 2-otworowa | 1 |
| 2.2 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 3-otworowa | 1 |
| 2.3 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 4-otworowa | 1 |
| 2.4 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 5-otworowa | 1 |
| 2.5 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 6-otworowa | 1 |
| 2.6 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 7-otworowa | 1 |
| 2.7 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 8-otworowa | 1 |
| 2.8 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 9-otworowa | 1 |
| 2.9 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 10-otworowa | 1 |
| 3. Płytki rekonstrukcyjne do kości miednicy o średnicy 3,5 - zakrzywione |
| 3.1 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 6-otworowa | 1 |
| 3.2 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 8-otworowa | 1 |
| 3.3 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 10-otworowa | 1 |
| 3.4 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 12-otworowa | 1 |
| 3.5 | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 14-otworowa | 1 |

#### CZĘŚĆ VI

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Stabilizator zewnętrzny Ilizarow |
| 1. | Pierścień – stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 180 mm | 4 |
| 2. | Pierścień – stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 200 mm | 4 |
| 3. | Pręt gwintowany, stal nierdzewna, długość 250 mm | 4 |
| 4. | Pręt gwintowany, stal nierdzewna, długość 300 mm | 4 |
| 5. | Łącznik żeński z otworem gwintowanym, dł. 27 mm, ilość otworów 2 | 8 |
| 6. | Łącznik żeński z otworem gwintowanym, dł. 47 mm, ilość otworów 4 | 8 |
| 7. | Łącznik męski z końcówką gwintowaną, dł. 27mm, ilość otworów 2 | 8 |
| 8. | Łącznik męski z końcówką gwintowaną, dł. 47mm, ilość otworów 4 | 8 |
| 9. | Wspornik żeński z otworem gwintowanym, dł. 25 mm | 8 |
| 10. | Wspornik męski z końcówką gwintowaną, dł. 32 mm | 12 |
| 11. | Wspornik 90º | 8 |
| 12. | Płyta łukowa 3-otworowa | 4 |
| 13. | Śruba do fiksacji drutów z podcięciem, długość 20 mm | 40 |
| 14. | Śruba do fiksacji drutów z podcięciem, długość 30 mm | 40 |
| 15. | Podkładka z nacięciem, grubość 3 mm, średnica zewnętrzna 14 mm | 20 |
| 16. | Podkładka grubość 2 mm, średnica zewnętrzna 12 mm | 20 |
| 17. | Łuk do stopy, średnica 140 mm, długość ramienia 160 mm | 2 |

CZĘŚĆ  VII

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| Stabilizator zewnętrzny „R” do stabilizacji podudzia i miednicy |
| 1. | Nośnik L=50 | 2 |
| 2. | Nośnik L=400 | 14 |
| 3. | Nośnik L=350 | 7 |
| 4. | Nośnik L=250 | 4 |
| 5. | Zacisk standard | 125 |
| 6. | Zacisk korekcyjny „3” | 7 |
| 7. | Zacisk korekcyjny „5” | 7 |
| 8. | Zacisk podwójny | 16 |
| 9. | Łącznik L=200 | 20 |
| 10. | Wszczep 5/7x250 | 30 |
| 11. | Wszczep 5 x 200 | 13 |
| 12. | Wszczep 5/7 x 200 | 5 |
| 13. | Tulejka izolacyjna | 250 |
| 14. | Nasadka ochronna | 60 |

###### CZĘŚĆ VIII

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do zespolenia złamań |
| 1. | Zestaw do zespolenia złamań trzonu kości udowej okołoprotezowej „INTEGRACJA” w tym: - obejma symetryczna -1 szt. - obejma asymetryczna - 1 szt. - płyta - 1 szt. - wkręty dociskowe - 2 szt. | 5 |

Uwaga: należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  IX

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| Porowate implanty korundowe (bloki) |
| 1. | Porowate implanty korundowe 5 x 5 x 25 mm | 10 |
| 2. | Porowate implanty korundowe 5 x 5 x 10 mm | 10 |
| 3. | Porowate implanty korundowe 12 x 8 x 60 mm | 10 |
| 4. | Porowate implanty korundowe 20 x 12 x 20 mm | 10 |

CZĘŚĆ  - X

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I. System Nowoczesnej Techniki Cementowania Endoprotez |
| 1. | System Nowoczesnej Techniki Cementowania Endoprotezy biodrowej całkowitej: Każdy komplet winien zawierać: dwa pojemniki do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą, i do panewki wraz z krótką dyszą; dociskacz krętarzowy (do sprężania cementu w kanale szpikowym); ochronny filtr (do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych) korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znacznikiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 mm do 19 mm; szczotki do czyszczenia kanału szpikowego i panewki; dociskacz do sprężania cementu w panewce; pompkę do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego wraz z dwiema wymiennymi końcówkami płuczącymi, osobno do panewki i jamy szpikowej cement kostny 2 x 40 g – zwykły o wysokiej lepkości przystosowany do mieszania w zestawie próżniowym, barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie cementu kostnego od pozostałych struktur w polu operacyjnym | 50 kpl |
| 2. | System Nowoczesnej Techniki Cementowania Endoprotezy kolanowej Każdy komplet winien zawierać: jeden pojemnik do mieszania próżniowego i podawania cementu wraz z krótką dyszą podającą; ochronny filtr (do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych) pompkę do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego wraz z końcówką płuczącą i osłonką antybryzgową cement kostny 1 x 40 g - zwykły o wysokiej lepkości przystosowany do mieszania w zestawie próżniowym, barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie cementu kostnego od pozostałych struktur w polu operacyjnym | 100 kpl |
| 3. | System Nowoczesnej Techniki Cementowania Endoprotezy biodrowej hybrydowej (A-M) Każdy komplet winien zawierać: jeden pojemnik do mieszania próżniowego i podawania cementu wraz z długą dyszą podającą; dociskacz krętarzowy (do sprężania cementu w kanale szpikowym); ochronny filtr (do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych); korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znacznikiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 mm do 19 mm; szczotkę do czyszczenia kanału szpikowego; pompkę do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego wraz z długą końcówką płuczącą do jamy szpikowej; cement kostny 1 x 40 g - zwykły o wysokiej lepkości przystosowany do mieszania w zestawie próżniowym, barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie cementu kostnego od pozostałych struktur w polu operacyjnym | 30 kpl |
| II. Cement kostny |
| 1. | Cement kostny 2 x 40 g - zwykły o wysokiej lepkości przystosowany do mieszania w zestawie próżniowym, barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie cementu kostnego od pozostałych struktur w polu operacyjnym | 20 szt. |
| 2. | Cement kostny 1 x 40 g z gentamicin – cement z dodatkiem antybiotyku Gentamycyny o wysokiej lepkości przystosowany do mieszania w zestawie próżniowym, barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie cementu kostnego od pozostałych struktur w polu operacyjnym. | 10 szt. |

Uwaga:

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia kompletu wszystkich urządzeń umożliwiających uruchomienie i odpowiednie wykorzystanie całego systemu, zawierający:

- pistolet do podawania cementu z mieszalników w miejsce implantacji, pompę próżniow;,

-  pistolet do zestawu płuczącego wraz z przewodem zasilającym;

-  rączkę dociskacza panewkowego;

-  rozwiertaki do wyrobienia loży dla osadzania korka kanałowego w jamie szpikowej;

-  instrument pomagający osadzić korek na odpowiednim poziomie w jamie szpikowej

2.   Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

ZAŁĄCZNIK  NR 2

CZĘŚĆ  I – ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

1. Endoproteza stawu barkowego (sterylna)                                         - 4 kpl.

Trzpień endoprotezy w minimum 10 rozmiarach, w części bliższej

napylany okładziną tytanową, z odwrotnym stożkiem Morse’a

(otwór w trzpieniu endoprotezy umożliwiający zakleszczenie głowy).

W zależności od sytuacji klinicznej: komponent głowy ze stożkiem

zakleszczającym się w trzpieniu w minimum 13 rozmiarach lub komponent

głowy z offsetem oraz ze zwiększoną powierzchnią artykulacji.

W opcji zastępujący głowę z trzpieniem metalowy komponent ramienny

bez trzpienia śródszpikowego, pokryty hydroksyapatytem, przeznaczony

do implantacji bezcementowej bez resekcji głowy (zastępujący powierzchnię

stau -  tzw. „resurfacing”) w minimum 5 rozmiarach.

Endoproteza barku w wersji połowiczej   - ilość szt.4

składająca się:

- trzpień      - 4 szt

- głowa        - 4 szt.

- komponent panewki polietylenowy w minimum 6 rozmiarach – 4 szt

- komponent panewki metalowy do opcji „resurfacing”               - 4 szt.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

2. Endoproteza poresekcyjna stawu barkowego (sterylna)                            -1 kpl.

Komponent ramienny typu monoblok (głowa endoprotezy trwale

złączona z trzpieniem) w minimum 3 średnicach i 3 długościach.

Minimalna długość najdłuższego trzpienia 250 mm.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

3. Endoproteza totalna stawu barkowego (sterylna)                                    - 1 kpl.

Totalna proteza bezcementowa stawu barkowego, składająca się

z trzpienia tytanowego w min. 10 rozmiarach, głowy standardowej w

15 rozmiarach i głowy ekscentrycznej w 8 rozmiarach.

Część panewkowa mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 4 bolcami

i bolcem kotwiczącym.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

4. Kapoplastyka barku                                                                                    - 5 szt.

Bezcementowa głowa typu Copland w części wew. pokryta

hydroxyapatytem, w min. 10 rozmiarach i głowa z przedłużoną sferą

zwiększającą zakres ruchu, w min. 8 rozmiarach.

CZĘŚĆ II – IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH

1. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 7 mm, dł. 25÷30 mm             - szt.2

2. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 8 mm, dł.25÷30 mm              - szt.2

3. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 9 mm, dł.25÷30 mm              - szt.2

4. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 10 mm, dł. 25÷30 mm           - szt.2

5. Śruby interferencyjne piszczelowe średnica 11 mm, dł.25÷30 mm            - szt.2

6. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 7 mm, dł. 25÷30 mm                   - szt.2

7. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 8 mm, dł. 25÷30 mm                   - szt.2

8. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 9 mm, dł. 25÷30 mm                   - szt.2

9. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 10 mm, dł. 25÷30 mm                 - szt.2

10. Śruby interferencyjne udowe o średnicy 11 mm, dł. 25÷30 mm                 - szt.2

11. Stapler do łękotki  11 mm                                                                            - szt.3

12. Stapler do łękotki  13 mm                                                                            - szt.3

13. Kotwiczka 3,5 mm bez igły						        - szt.1

14. Kotwiczka 5,5 mm z podwójną igłą				                    - szt.1

15. Kotwiczka 5,5 mm bez igły					                    -szt.1

ZAŁĄCZNIK  NR 3

### CZĘŚĆ  I

Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki					10 szt.

materiał umożliwiający plastykę dużych ubytków kostnych.

materiał umożliwiający pełne formowanie kształtu śródoperacyjnie

(materiał utrwardzalny śródoperacyjnie)

# CZĘŚĆ  II

Klipsy naczyniowe  								          40 szt

/do operacji wad naczyniowych/  z materiału umożliwiającego

wykonanie badania MR, sterylne. Rozmiary w zależności od

potrzeb w poszczególnych przypadkach klinicznych z możliwością

wyboru rozmiaru i kształtu śródoperacyjnie.

CZĘŚĆ  III

Opona ludzka konserwowana lub powięź ludzka konserwowana	       20 szt.

- wielkość średnia i duża

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 74  / 06

..........................................	                               ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę wyrobów używanych w przypadku

złamań  (śruby, płyty, gwoździe, druty) i  implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Oddziału  Chirurgii

Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki, klipsów naczyniowych i opony ludzkiej

dla Oddziału Neurochirurgii

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie

objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na

podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 - 3 do SIWZ), stanowiącego cenę

oferty :

w Załączniku Nr ..............

część ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

w Załączniku nr ........

część ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Udzielamy gwarancji dla asortymentu oferowanego w :

1. Załączniku Nr 1  (minimumum 24 m-ce od dnia dostawy)

- część I -   ...................... lm-cy  ........................

- część II -   ..................... m-cy  .........................

- część III-  .......................lm-cy .........................

2.Załączniku Nr 2 (minimum 24 m-ce , maksimum 60 m-cy od dnia dostawy)

- część I -   ...................... lm-cy  ...............................

- część II -   ..................... m-cy  ..............................

3.Załączniku Nr 3 (minimum 12 m-ce  od dnia dostawy)

- część I -   ...................... m-cy ..........................

- część II -   ..................... m-cy ..........................

itd. .......

Płatności:   po dostawie wraz z fakturami i dwiema kopiami przelewem w  terminie do minimum 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury     VAT.

Oferowany termin wykonania zamówienia: do …...…… od daty podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy od zamówienia telefonicznego lub faxowego przez upoważnionego pracownika apteki

szpitalnej:

-dla Załącznika Nr 1 i 2  - ......................... godz  (maximum 24 godz)

-dla Załącznika Nr 3     .......................... godz. (maximum 2 dni robocze)

Oświadczamy, że na czas trwania umowy  zabezpieczamy instrumentarium do zakładania

oferowanych wyrobów ujętych w:

- Załączniku Nr 1, część ....................................    (wymagane dla części VI – X),

- Załączniku Nr 2,  część .....................................  (wymagane dla części I – II)

- Załączniku Nr 3 część .......................................  (wymagane dla części II)

Wymiana zużytych elementów instrumentariów – ..................... godz. (maximum 48 godz.)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

...................................................................................

miejscowość, data

## załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/  74  /06

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy zamówienia na dostawę wyrobów używanych w przypadku   złamań  (śruby, płyty, gwoździe, druty) i  implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Oddziału  Chirurgii  Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki, klipsów naczyniowych i opony ludzkiej  dla Oddziału Neurochirurgii

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  6 do SIWZ

znak sprawy P-8/  74  /06

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .............................................................................................................. na „Dostawy -………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 7 do SIWZ

znak sprawy P-8/      74     /06

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /06

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., zarejestrowaną w ...................................................................

..........................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest

sprzedaż materiałów medycznych  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... ...............................................................złotych .................).

- Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Zapłata  będzie następowała przelewem  po dostawie , na podstawie faktury VAT ( z dwiema

kopiami ) wystawionej przez Wykonawcę w terminie .............. dni od dnia jej

otrzymania przez    Zamawiającego  z konta: ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  złożenia  pisemnego zamówienia przez  upoważnionego pracownika apteki.

2.Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa jakości, rejestracji i certyfikaty

dla asortymentu objętego niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji. i jest zgony z

dostarczonymi świadectwami.

5. Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium  do zakładania

oferowanych wyrobów   -   w ilości stosownej do asortymentu i  jego ilości.

6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnia wymianę zużytych elementów

instrumentariów   w terminie do ..........godz. od złożenia  pisemnego zamówienia przez

upoważnionego pracownika apteki..

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

- Okres gwarancji na  asortymentu objętego umową jest zgodny z terminem ich ważności i

- wynosi .......... lat/ m -cy  od dnia dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  .............  licząc od daty

jej zawarcia.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: