SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 133 tys Euro- procedura uproszczona)

DOSTAWA,  MONTAŻ  I  URUCHOMIENIE   RESPIRATORÓW  NOWORODKOWYCH (2szt)

Kod  CPV: 33.17.10.00-9

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   62     /08

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

Strona internetowa : www.szpitalparkitka.com.pl

Adres e-mail : szp@data.pl

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. respiratorów do prowadzenia sztucznej wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załącznik  Nr 1 do SIWZ

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg. Załącznika Nr 1 część 1i 2

2.Warunki wykonania zamówienia: <!--mstheme-->

2.1. Zaoferowane respiratory muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania

na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z

2004r z późniejszymi zmianami lub posiadać deklarację zgodności CE lub inne

aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosownia.

2.2. Termin płatności:  przelewem po dostawie, montażu i uruchomieniu w terminie

minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

w siedzibie zamawiającego.

# II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – maksimum 9 tygodni od daty zawarcia umowy.

# III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie  o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art.44 PZP oraz spełniają

warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana

przez zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”  na podstawie przedłożonych w

ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV

niniejszej  specyfikacji (SIWZ).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1.1.  Oświadczenie wykonawcy , że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art.

44 PZP (wg wzoru - załącznik nr 2 SIWZ)

1.2.   Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 i 24  Ustawy, (wg wzoru –

załącznik nr 2 SIWZ)

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

2.1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane są dopuszczone do obrotu i używania  na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z

2004r z późniejszymi zmianami lub posiadają deklarację zgodności CE lub inne

aktualnie obowiązujące dokumenty.

2.2.kserokopie dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i

używania.

2.3. oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę,

której wzór załączono do SIWZ - wg wzoru załącznik Nr 3

# 3. Dokumenty wymienione w pkt 1i 2 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# V. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# VI. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

1. w sprawach merytorycznych

  - respiratory – lek med. Grzegorz Zieliński , tel 034/367-33-45

2.w sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg , tel. 034/367-37-53.;

# VII.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# VIII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

1.6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

1.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Respiratory nr sprawy  P-8/ 62 /08.”, nazwa (imię

i nazwisko Wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „ nie  otwierać przed  dniem

18.08.2008 r godz.10.15.”.

1.9. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do  oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.11. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

3.2. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.3. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 do SIWZ,

3.4. Opis (prospekty) przedmiotu zamówienia na podstawie którego zamawiający

stwierdzi, czy oferowany produkt odpowiada wymaganiom SIWZ, ze szczególnym

uwzględnieniem  parametrów określonych  w Załączniku Nr 1.

Powyższe informacje należy dołączyć w j. polskim.

3.5. Szacunkowy koszt i rodzaj materiałów zużywalnych (jeżeli takie są wymagane) niezbędnych

do prawidłowego  funkcjonowania urządzenia (np. części zużywalne: akumulatory,

komórki tlenowe,  przepływomierze itp.)  przez okres 1-go roku

3.6. Dostawa, montaż i uruchomienie na koszt i ryzyko Wykonawcy: respiratory w Oddziale

Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, inkubator OIOM Dzieci

3.7. Termin realizacji zamówienia - dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie  -

maksimum 9 tygodni , licząc od dnia  podpisania umowy.

  - Gwarancja:

3.8.1.gwarancja – minimum 24 m-ce liczone od daty  podpisania protokołu uruchomienia

przedmiotu dostawy przez obie strony

3.8.2.wraz z uruchomieniem urządzeń Wykonawca dostarczy DTR, instrukcje obsługi

i kartę gwarancyjną  w języku polskim

3.8.3.przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z

eksploatacji spowodowany awarią

3.9.Serwis:

3.9.1. autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

3.9.2.podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie do 24 godz (w

dni robocze) od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S

3.9.3.trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie

gwarancji podlega wymianie na nowy

3.9.4.wykonywanie bezpłatnych okresowych przeglądów technicznych nie rzadziej

niż raz w  roku lub zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia przez czas

trwania gwarancji

3.9.5.możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany

przez okres co najmniej 10 lat

3.9.6.w przypadku naprawy gwarancyjnej powyżej 3-ch dni Wykonawca zapewnia

na ten czas urządzenie zastępcze

3.10. Płatność przelewem po dostawie  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz

podpisaniu protokołu uruchomienia  w terminie do 30 dnia po otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.11. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

3.12. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.13.Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia, które Wykonawca winien

spełnić:

3.13.1. zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie winny być fabrycznie nowe i

wyprodukowane po 1 stycznia 2008 r

3.13.2. wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej należą do

Wykonawcy

3.13.3. wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż związane z montażem i

instalacją oferowanych urządzeń będą wykonane zgodnie z aktualnymi

normami i przepisami oraz zaleceniami producenta urządzenia, w ramach

złożonej oferty, na koszt Wykonawcy

3.13.4. Wykonawca gwarantuje iż dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne

i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy, a ich uruchomienie nie będzie wiązało

się z ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych

3.13.5. zabezpieczenie przez Wykonawcę przez okres trwania gwarancji dostawy

materiałów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania i pracy zainstalowanych

urządzeń (np.: części zużywalne: akumulatory, komórki tlenowe, przepływomierze

itp.)

3.13.6.kontunuację produkcji zaoferowanego sprzętu lub jego wersji rozwojowych

przez co najmniej 4 lata

3.13.7.w ramach umowy Wykonawca zabezpieczy szkolenia personelu medycznego i

technicznego

3.14. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.15. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu Jak w SIWZ | Nazwa handlowa i nr katalog identyczne jak na fakturach VAT | J.m | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator | ................... | .... | ..... | ........ | ......... | ......... | ........ | ............... |
| 2 | Wyposażenie respiratora |
|  | 2.1 Układ oddechowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 itd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | .......... | xxx | ............ | xxxxx |

VIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:18.08.2008 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.08.2008 r o godz. 10.15 .w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# IX. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

#### X. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ

# PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM  ICH  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia

lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez

zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin

uzupełnienia oświadczeń i dokumentów (art. 26.ust.3.PZP)

1.2. może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a

wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem punktu 2,

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  wykonawców,  którzy złożyli oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty                                     60 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

Czas dostawy                                10%

- najkrótszy termin  100 pkt

Jakość sprzętu                   30%

-na podstawie parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

Kryterium  czas dostawy

## Oferta o najkrótszym czasie dostawy otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Czas dostawy   = najkrótszy  czas dostawy             x 100

czas dostawy badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : czas dostawy.

Kryterium jakość sprzętu

## Oferta oceniana, od każdego członka komicji ze względu na jakość  otrzyma punkty

## stosownie do Załącznika Nr 1  do SIWZ. Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez  wagę tego kryterium – 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium jakość.

# 6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

7.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnieni faktyczne

i prawne;

7.3.wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.  Informacje o których mowa w pkt.7  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

# 9.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożone ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą   spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIV. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wzór oferty (załącznik nr 3),

- wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im.NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  07.08.2008 r

Załącznik Nr 1

do SIWZ znak sprawy P-8/  62  /08

SIWZ (parametry techniczne) respiratorów (2 szt.) dla noworodków            i dzieci dla Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

- Producent  ......................................................................................................

- Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

- Kraj pochodzenia .............................................................................................

- Rok produkcji ..................................................................................................

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony dla noworodków od minimum 0,5 kg | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna na kółkach | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne z instalacji o napięciu 230V 50/60Hz | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe w powietrze i tlen z instalacji centralnej ściennej minimum od 3,0 do 5,0 bara | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | IMV/IPPV | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
|  | PSV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną objętością typu VG, PRVC, AutoFlow | TAK |  |  |
|  | Automatyczna minimalizacja ciśnienia przy wentylacji z gwarantowaną objętością | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 10 pkt. |
|  | CPAP / PEEP | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny | TAK/NIE |  | NIE –1 pkt, TAK – 10 pkt. |
|  | Wentylacja wysoka częstotliwością typu HFV(HFO) w respiratorze lub jako oddzielne urządzenia | TAK/NIE |  | NIE –1 pkt, TAK – 10 pkt |
|  | Nebulizator | TAK |  |  |
|  | Parametry regulowane |  | Parametry regulowane |  |
|  | Częstość oddechu minimum od 5 do 150 oddechów na minutę | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu regulowany od minimum 0,2 sekundy | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe do minimum 60 cm H2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie CPAP / PEEP do minimum 20 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulacja czułości triggera przepływu lub objętości (podać zakres) | TAK |  |  |
|  | Przepływ wdechowy regulowany w zakresie minimum 1 do 30 l/min | TAK |  | Regulowany manualnie – 15 pkt, automatycznie 10-pkt |
|  | Regulacja przepływu na wydechu w zakresie minimum 1 do 5 l/min | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | Regulacja stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Regulacja objętości wdechowej | TAK |  | Od 5 ml – 5 pkt Poniżej 5 ml – 10 pkt |
|  | Parametry monitorowane |  | Parametry monitorowane |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów całkowita | TAK |  |  |
|  | Objętość wdechowa TV | TAK |  |  |
|  | Objętość minutowa całkowita | TAK |  |  |
|  | Objętość minutowa spontaniczna | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | Stała czasowa układu oddechowego | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | Podatność dynamiczna układu oddechowego | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | Stosunek I:E | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | FiO2 | TAK |  |  |
|  | Przepływ wdechowy | TAK |  |  |
|  | Przepływ wydechowy | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | Prezentacja graficzna |  | Prezentacja graficzna |  |
|  | Ekran kolorowy minimum 12 calowy do prezentacji parametrów wentylacji | TAK |  | >12"–10 pkt =12"- 5 pkt |
|  | Prezentacja krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość |  |  |  |
|  | Prezentacja trendów mierzonych parametrów wentylacji minimum 24 godzinnych | TAK |  |  |
|  | Alarmy |  | Alarmy |  |
|  | Brak zewnętrznego zasilania elektrycznego lub gazowego | TAK |  |  |
|  | Minimalne i maksymalne stężenie tlenu | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | Minimalna i maksymalna objętość minutowa | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów (tachypnoe) | TAK |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Za niskie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Za wysokie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK/NIE |  | NIE – 1 pkt, TAK – 5 pkt |
|  | Wyposażenie |  | Wyposażenie |  |
|  | Układ oddechowy dla noworodków wielokrotnego użytku z ogrzewanym ramieniem wdechowym, do sterylizacji w autoklawie (3 komplety dla 1szt. respiratora) | TAK |  |  |
|  | Polska instrukcja obsługi (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Czujnik tlenowy: jeżeli elektrochemiczny to min. 6 szt. dostarczanych sukcesywnie w razie potrzeby, lub jeżeli elektroniczny po 1 szt. dla każdego z aparatów | TAK, podać |  |  |
|  | Czujnik przepływu: jeżeli jednorazowy to min 6 szt. dostarczanych sukcesywnie w razie potrzeby, lub jeżeli ultradźwiękowy po 1 szt. dla każdego z aparatów | TAK, podać |  |  |
|  | Inne |  | Inne |  |
|  | CPAP noworodkowy (typu Infant Flow lub BabyFlow) – moduł do respiratora lub dodatkowe urządzenie zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Pompa infuzyjna, jednostrzykawkowa z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym z możliwością zestawienia w stacji dokującej lub dodatkowego łącznika w co najmniej dwa tory infuzyjne, ramię popychacza tłoka strzykawki wbudowane w pompę – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Resuscytator noworodkowy z maskami o rozmiarach 0 i 1 2 kpl. | TAK |  |  |
|  | Nawilżacz powietrz do układu oddechowego oferowanego w pkt. 48 | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: § | TAK |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

## Załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/   62   /08

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów oraz inkubatora transportowego z respiratorem

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy: P-8/   62   / 08

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę  respiratorów i inkubatora transportowego

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia załącznika nr 1do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

1.1 Załącznik Nr 1

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wykonawca/Producent  ..................................................................................................

Nazwa-model/typ  .........................................................................................................

Kraj pochodzenia  ........................................................................................................

Rok produkcji  ..............................................................................................................

2.Szacunkowy koszt i rodzaj materiałów eksploatacyjnych (jeżeli takie są wymagane) niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania urządzenia (np. np. części zużywalne: akumulatory,  komórki tlenowe,  przepływomierze itp.)   przez

okres 1-go roku  .................................zł

3.Dostawa, montaż i uruchomienie na koszt i ryzyko Wykonawcy w Oddziale Patologii  i Intensywnej Terapii

Noworodka i OJOM Dzieci

4.Termin realizacji zamówienia - dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie  -  ............... tygodnie , licząc od dnia

podpisania umowy. (maksimum 12  tygodni)

5.Gwarancja:

5.1.gwarancja – .................. m-cy liczone od daty  podpisania protokołu uruchomienia  przedmiotu dostawy

przez obie strony (minimum 24 m-ce)

5.2.wraz z uruchomieniem urządzeń  dostarczymy DTR, instrukcje obsługi  i kartę gwarancyjną  w j. polskim

5.3.przedłużamy czas gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią

6.Serwis:

6.1. autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

6.2.podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie do .......... godz. (w dni robocze) od

zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S  (maksimum 24 godz.)

6.3.trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega wymianie

na nowy

6.4.wykonywanie bezpłatnych okresowych przeglądów technicznych nie rzadziej niż raz w  roku lub zgodnie

z zaleceniami producenta urządzenia przez czas trwania gwarancji

6.5.możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres ................ lat

(co najmniej 10 lat)

6.6.w przypadku naprawy gwarancyjnej powyżej 3-ch dni Wykonawca zapewniamy na ten czas urządzenie

zastępcze

7. Płatność przelewem po dostawie  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu

uruchomienia  w terminie do 30 dnia po otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Zapewniamy stałość cen w trakcie trwania umowy.

  - Wartość brutto oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

10.Ponadto zapewniamy, że:

10.1. zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie będą fabrycznie nowe i  wyprodukowane po

1 stycznia 2008 r

10.2. wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej należą do  Wykonawcy

10.3. wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż związane z montażem i  instalacją

oferowanych urządzeń będą wykonane zgodnie z aktualnymi  normami i przepisami oraz

zaleceniami  producenta urządzenia, w ramach  złożonej oferty, na koszt Wykonawcy

10.4. gwarantujemy, że dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne  i będzie po

zainstalowaniu gotowe do pracy, a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez

Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych

10.5. w ramach umowy zabezpieczymy przez okres trwania gwarancji dostawy  materiałów zużywalnych

niezbędnych do funkcjonowania i pracy zainstalowanych  urządzeń

10.6.kontunuację produkcji zaoferowanego sprzętu lub jego wersji rozwojowych  przez co najmniej 4 lata

10.7.w ramach umowy  zabezpieczymy szkolenia personelu medycznego i   technicznego

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1………………...............................................….

2........................................................................

3.......................................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/    62   /08

UMOWA – WZÓR  Nr P-8/      / 08

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

W trakcie trwania umowy ceny brutto  i netto są stałe.

§4.

Płatność przelewem po dostawie  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia  w terminie do 30 dnia po otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT z konta Zamawiającego ............................. na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej f-rze VAT

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1.Dostawa, montaż i uruchomienie na koszt i ryzyko Wykonawcy w Oddziale Patologii  i Intensywnej

Terapii  Noworodka .

2.Termin realizacji zamówienia - dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie  -  ............... tygodnie ,

licząc od dnia   podpisania umowy.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

4. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy ze strony  Wykonawcy –

....................................................... tel. .................................................

5.Ponadto zapewniamy, że:

5.1. zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie będą fabrycznie nowe i  wyprodukowane po  01.01 08 r

5.2. wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej należą do  Wykonawcy

5.3. wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż związane z montażem i  instalacją

oferowanych urządzeń będą wykonane zgodnie z aktualnymi  normami i przepisami oraz

zaleceniami  producenta urządzenia, w ramach  umowy, na koszt Wykonawcy

5.4. gwarantujemy, że dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne  i będzie po

zainstalowaniu gotowe do pracy, a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez

Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych

5.5.w ramach umowy zabezpieczymy przez okres trwania gwarancji dostawy  materiałów zużywalnych

niezbędnych do funkcjonowania i pracy zainstalowanych  urządzeń

5.6.kontunuację produkcji zaoferowanego sprzętu lub jego wersji rozwojowych  przez co najmniej 4 lata

5.7.w ramach umowy  zabezpieczymy szkolenia personelu medycznego i   technicznego

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

1.Gwarancja:

1.1.gwarancja – .................. m-cy liczone od daty  podpisania protokołu uruchomienia  przedmiotu

dostawy  przez obie strony .

1.2.wraz z uruchomieniem urządzeń  dostarczymy DTR, instrukcje obsługi  i kartę gwarancyjną  w

j. polskim

1.3.przedłużamy czas gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji

spowodowany awarią

2.Serwis:

2.1. autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

2.2.podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie do .......... godz. (w dni

robocze) od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S  .

2.3.trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega

wymianie  na nowy

2.4.wykonywanie bezpłatnych okresowych przeglądów technicznych nie rzadziej niż raz w  roku

lub zgodnie  z zaleceniami producenta urządzenia przez czas trwania gwarancji

2.5.możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres

................ lat  .

2.6.w przypadku naprawy gwarancyjnej powyżej 3-ch dni Wykonawca zapewniamy na ten czas

urządzenie zastępcze

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

Umowa obowiązuje – ......................... tygodnie od daty jej  zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y

# Text boxes

10 szt. kaniula donosowa rozmiar s

10 szt. kaniula donosowa rozmiar m

10 szt. kaniula donosowa rozmiar xm

10 szt. kaniula donosowa rozmiar l

1 sztuka maska NeoMask rozmiar s

1 sztuka maska NeoMask rozmiar m

1 szt. opaska na głowę s

1 szt. opaska na głowę m

1 szt. opaska na głowę l

1 szt. opaska na głowę xl

1 szt. opaska na głowę xxl