Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /  2  / 09

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura otwarta

# Dostawa gazów medycznych i technicznych przez okres 36 miesięcy –Pakiet I i II

Kod CPV   24111500-0  , 24100000-8

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# Opis  przedmiotu  zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych przez okres 36 miesięcy –Pakiet I i II.

Kod CPV   24111500-0  , 24100000-8.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki wykonania zamówienia:

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

  - Zaoferowane gazy medyczne muszą posiadać świadectwo rejestracji potwierdzone dostosowaniem do wymagań Farmakopei Europejskiej

  - Termin realizacji zamówienia : do wyczerpania wartości , jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Termin płatności:  przelewem po dostawie w terminie do 30 dni od daty wystawienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom , z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Miejsce wykonania zamówienia : Dział Techniczno-Eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Pakietu I i II.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :   sukcesywnie przez okres 36 m-cy , licząc od dnia podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oraz :

  - Zaoferowane gazy medyczne muszą posiadać świadectwo rejestracji potwierdzone dostosowaniem do wymagań Farmakopei Europejskiej  oraz karty charakterystyk tlenku medycznego , podtlenku azotu i dwutlenku węgla – jeżeli dotyczy

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 z uwzględnieniem art.24a , oraz Wykonawców, którzy:

      - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

      - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

      - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

      - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

  - Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – wymaga się złożenia oświadczenia przez wykonawcę ,że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

    - W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , winien dostarczyć :

  - Wykazu wykonanych dostaw lub usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

  - aktualnych :

świadectw rejestracji potwierdzonych dostosowaniem do wymagań Farmakopei Europejskiej  oraz kart  charakterystyk tlenku medycznego , podtlenku azotu i dwutlenku węgla – jeżeli dotyczy

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć :

1.10. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.7 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3 , 18 , i 1.9 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,  której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

- Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

    - mgr inż. Andrzej Sołtysik tel. 034/3673219

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

7 000 , 00     zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium –  Gazy medyczne i techniczne Pakiet I / II,  nr sprawy P-8/ 2 /09 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

      - upłynął termin związania ofertą;

      - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

      - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

      - który został wykluczony z postępowania;

      - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców , którym zwrócono wadium na podstawie pkt.7 lit.b i c , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3 , nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/  2 / 09, temat zamówienia: „ Gazy medyczne i techniczne ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  05.01.2009 godz.10.30   ”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - .Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Pojemność butli | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem netto w zł Razem brutto w zł |  |  |  |

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 05.01.2009 r. do godz.  10.00.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  05.01.2009 o godz. 10.30.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

  - wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

  - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie :

a)oczywiste omyłki pisarskie ,

b)oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

a)wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

- Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje , o których mowa w pkt.4 ust.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Dla Pakietu I

a)   wartość  oferty                                                                              	   -  80%

-najniższa wartość  brutto oferty za gazy                               70 pkt

-najniższy koszt 1 rbg, przeglądu technicznego zbiornika     10 pkt

-najniższy koszt dzierżawy butli                                             10 pkt

-najniższy koszt transport                                                       10 pkt

b)  termin dostawy w dniach  zgłoszenia  telefonicznego              	  -  10 %

-najkrótszy termin dostawy tlenu medycznego i azotu         70 pkt.

-najkrótszy termin dostawy pozostałych gazów w butlach

dzierżawionych                                                                    30 pkt

c) okres utrzymania stałości cen                                                     	  - 10 %

- najdłuższy okres                                                               100 pkt

Dla Pakietu II

a)   wartość  oferty                                                                            	  -  80%

-najniższa wartość  brutto oferty za gazy                            70 pkt

-najniższy koszt remontu i legalizacji butli                         10  pkt

-najniższy koszt transport                                                      10 pkt

- najniższy koszt napełniania butli Zamawiającego                10 pkt

b)  termin dostawy w dniach  zgłoszenia  telefonicznego             	   -  10 %

-najkrótszy termin dostawy gazów                                         100 pkt.

c) okres utrzymania stałości cen                                                     	   - 10 %

- najdłuższy okres                                                                   100 pkt

Kryterium wartość oferty:

Suma punktów każdego podkryterium liczona wg poniższego wzoru:

Wartość brutto gazów = najniższa wartość gazów             x 70

wartość gazów badanej oferty

uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : cena oferty.

## Kryterium termin dostawy:

Suma punktów każdego podkryterium liczona wg poniższego wzoru:

Termin dostawy tlenu ciekłego i azotu = najkrótszy oferowany termin      x 70(dla Pakietu I ,  dla Pakietu II x 100)

termin badanej oferty

uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : termin dostawy.

## Kryterium okres utrzymania stałości cen

## Oferta z najdłuższym okresem utrzymania stałości cen otrzyma maksymalną ilość

## punktów -100.

## Pozostałe oferty zostaną przeliczone przez osoby oceniające wg powyższego wzoru.

Okres utrzymania stałości cen = okres stałości cen badanej oferty       x 100

najdłuższy okres stałości cen

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 10%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : okres utrzymania stałości cen.

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną we

wszystkich kryteriach, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

8. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną..

9.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów , o których mowa w pkt.1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zaniechaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11ust.8 – w terminie 7 dni . Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ja także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający :

a)zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 upzp.

b)przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji , informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczna , zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 upzp.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

- Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził :

DYREKTOR W.Sz.S. im.NMP

Lek.med.Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 19.12. 2008r.

znak sprawy: P-8/  2  /09

# Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK  NR 1

Przedmiot Zamówienia – Pakiet I

| l.p. | Nazwa artykułu | Poj. Butli | Ilość gazów ogółem | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość Brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetylen | 40 l | 100 kg |  |  |  |  |
| 2. | Dwutlenek węgla | 40 l | 300 kg |  |  |  |  |
| 3. | Tlen techniczny sprężony | 40 l | 150 m³ |  |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny sprężony | 10 l | 200 m³ |  |  |  |  |
| 5. | Tlen medyczny sprężony | 5 l | 50 m³ |  |  |  |  |
| 6. | Tlen medyczny sprężony | 2 l | 200 m³ |  |  |  |  |
| 7. | Tlen medyczny ciekły | zbiornik | 450 ton |  |  |  |  |
| 8. | Azot ciekły | Termos 26 l | 4000 l |  |  |  |  |
| 9. | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2, powietrze do oddychania | 40 l | 30 m³ |  |  |  |  |
| 10. | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2, powietrze do oddychania | 10 l | 20 m³ |  |  |  |  |
| 11. | Hel ciekły (skroplony, schłodzony do rezonansu magnetycznego | Zbiornik 250 l | 3000 l |  |  |  |  |
| 12. | Hel sprężony o czystości 99,9% o dopuszczalnym zanieczyszczeniu nie więcej niż 50 ppm CO 2 i CO oraz nie więcej niż 15 ppm H2O | 40 l | 30 m³ |  |  |  |  |
| 13. | Podtlenek azotu | 10 l | 9800 kg |  |  |  |  |
| 14. | Gaz mieszany o składzie: - neon 0,5% +-0,05 - CO 0,3% +-0,0015 - O 2 21% +-0,1 - uzupełnienie azotem | 40 l | 20 m³ |  |  |  |  |
| 15. | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2 powietrze do oddychania | 5 l | 50 m³ |  |  |  |  |
| 16. | Koszt przelewania ciekłego helu ze zbiorników dostawcy do układu chłodniczego rezonansu magnetycznego |  |  |  |  |

Wartość netto: ...................................

Wartość brutto: .................................

1.Koszt dzierżawy 1 szt butli/dobę przez Zamawiającego na:

- sprężone powietrze 40l                       netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- tlen med.sprężony 2 l                          netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- tlen med.sprężony 5 l                          netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- tlen med.sprężony 10 l                        netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- tlen techn.sprężony 40 l                      netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- acetylen 40 l                                       netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- sprężone powietrze 10 l                      netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- sprężone powietrze 5 l                        netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- gaz mieszany  40 l                               netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

- hel sprężony 40 l                                 netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

-dwutlenek węgla 40 l                           netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

Razem  netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

2.Azot ciekły wykorzystywany jest w oddziale reumatologii do zamrażania przez skórę

bolesnych stawów.

3. Koszt 1 rbg przeglądu technicznego zbiornika tlenu ciekłego:

netto zł............... + VAT..........%=...................zł

4.Dostawy gazów i odbiór pustych butli następować będą za potwierdzeniem odbioru przez

Wykonawcę jego transportem.

Koszt transportu:

a) 1 szt butli gazu                                    netto zł............... + VAT..........%=...................zł

b) tlenu medycznego ciekłego za 1 kg    netto zł............... + VAT..........%=...................zł

c) azotu ciekłego za 1 kg                         netto zł............... + VAT..........%=...................zł

Razem  netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

5.Termin dostawy gazów od dnia zgłoszenia telefonicznego

- tlen medyczny ciekły i azot

- wymagany – maksymalnie 3 dni roboczych

- oferowany - ........................  dni robocze

- gazy w butlach dzierżawionych:

-wymagany – maksymalnie 3 dni robocze

-oferowany - ........................  dni roboczych

6.Płatności po dostawie i wystawieniu faktury VAT:

-termin wymagany – minimum 30 dni od dnia wystawienia faktury,

-termin oferowany - ..........................................................................

7.Okres utrzymania stałości cen netto:

-wymagany - minimum 6 m-cy od dnia podpisania umowy

-oferowany -........................ od dnia podpisania umowy

8. Okres gwarancji:

-wymagany – 12 m-cy od dnia dostawy

-oferowany- ...................... od dnia dostawy

..............................................................

pieczęć firmowa oferenta

................................................................

pieczęć imienna i podpis osoby (osób)

upoważnionych

........................................................................

miejscowość, data

Przedmiot Zamówienia -  Pakiet II

| l.p. | Nazwa artykułu | Poj. Butli | Ilość gazów ogółem | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość Brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen medyczny sprężony | 40 l | 1500 m³ |  |  |  |  |
| 2. | Argon 4.8 o czystości 99,998%, gęstość względna 1,38: temp. Krytyczna 122ºC, bezbarwny, niepalny | 5 l | 15 m³ |  |  |  |  |
| 3. | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2 powietrze do oddychania | 3 l | 25 m³ |  |  |  |  |

1.Dostawca zobowiązuje się do dokonania legalizacji posiadanych przez Zamawiającego

niżej  wymienionych butli w cenie:

- butla na tlen medyczny 40 l            netto zł............... + VAT..........%=....................zł

-butla na argon 5 l                              netto zł............... + VAT..........%=....................zł

-butla na sprężone powietrze 3 l        netto zł............... + VAT..........%=....................zł

Razem  netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

2.W przypadku zmiany przepisów dotyczących opakowań gazów Wykonawca je przystosuje

do  aktualnych wymagań (m.in. malowanie, znakowanie) wg PN-EN 1030-3 w cenie:

3.Opłata za napełnienie 1 szt butli Zamawiającego:

- butla 40 l na tlen sprężony              	                  netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- butla 5 l na sprężony argon		netto zł............... + VAT..........%=...................zł

- butla 3 na sprężone powietrze 	                 netto zł............... + VAT..........%=...................zł

Razem  netto zł .............. + VAT..........%= ..................zł

4.Dostawy gazów i odbiór pustych butli następować będą za potwierdzeniem odbioru przez

Wykonawcę jego transportem.

Koszt transportu:

a) 1 szt butli gazu                                    netto zł............... + VAT..........%=...................zł

5. Termin dostawy gazów od dnia zgłoszenia telefonicznego

a) gazy w butlach zamawiającego:

-wymagany – maksymalnie 3 dni robocze

-oferowany - ........................  dni roboczych

6.Płatności po dostawie i wystawieniu faktury VAT:

-termin wymagany – minimum 30 dni od dnia wystawienia faktury,

-termin oferowany - ..........................................................................

7.Okres utrzymania stałości cen netto:

-wymagany - minimum 6 m-cy od dnia podpisania umowy

-oferowany -........................ od dnia podpisania umowy

8.Okres gwarancji:

-wymagany – 12 m-cy od dnia dostawy

-oferowany- ...................... od dnia dostawy

..............................................................

pieczęć firmowa oferenta

................................................................

pieczęć imienna i podpis osoby (osób)  upoważnionych

.......................................................................

miejscowość, data

znak sprawy: P-8/ 2 / 09

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA- wzór

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych do siedziby Zamawiającego ,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Pakiet I

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Pakiet II

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment natępującej/ych gwarancji: ..........................................

2. Termin płatności: przelewem po dostawie w terminie do 30 dni od daty wystawienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.Oferowany termin wykonania zamówienia:   sukcesywnie przez okres 36 m-cy , licząc od dnia podpisania umowy.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej  kwoty wadium w formie. .....................................

..........................................................................., w dniu. .....................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w. ..............................

........................................., nr. ..............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  2  /09

# Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

I.	Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II.	Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/   2  /09

# Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /     / 09

z dnia ...............................zawarta  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej “Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor     -  ...................................

a

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................,

NIP ...................................., zarejestrowaną w ...................................................................

..........................................................................., zwaną dalej “Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  art.39 PZP , jest:

- sprzedaż gazów medycznych i technicznych ujętych w Załączniku Nr 1 w asortymencie i

ilościach stosownych do bieżących potrzeb zamawiającego,

2. dzierżawa i transport butli gazowych określonych w Załączniku Nr 1 stanowiącym jej

integralną część,

3. przeglądy zbiornika tlenu ciekłego Zamawiającego polegające na:

- okresowej kontroli  zbiornika tlenu ciekłego oraz zgłoszenia do odbioru

dozorowego,

- wykonywaniu napraw i wymiany armatury zbiornika tlenu ciekłego po kosztach

własnych przy czym koszty materiałów po cenie zakupu pokrywa Zamawiający a

koszty robocizny Dostawca.

- pomocy w czasie kontroli zbiornika przez UDT.

- nieodpłatnym wykonywaniu prób zaworów bezpieczeństwa zbiornika tlenu

ciekłego (jeden raz na pół roku zgodnie z wymogami UDT.

4. Strony dopuszczają wykonanie umowy w zakresie ................................ przez podwykonawcę

tj. ...............................................

§2.

1.Wartość brutto gazów medycznych i technicznych objętych niniejszą umową wynosi: ........................zł, ( słownie: ............................................................................................).

2. Koszt transportu .......................................

3. Koszt 1 rbg przeglądu zbiornika tlenu ciekłego Zamawiającego ................(dla Pakietu I)

4. Koszt dzierżawy 1 szt butli za dobę  .................................. (dla Pakietu I)

5. Koszt legalizacji butli ................................................. (dla Pakietu II)

6. Koszt napełniania 1 butli Zamawiającego ........................................... (dla Pakietu II)

§3

1.Wykonawca zapewnia niezmienność cen przez okres ............ miesięcy od dnia podpisania

niniejszej umowy.

2. W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:

a)	zmiany stawki podatku VAT,

b)	zmiany wskaźnika wzrostu cen ogłoszonego przez GUS jednak nie częściej niż jeden raz na pół roku.

3. O zmianie cen Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie na 3 tygodnie przed

planowanym jej wprowadzeniem.

§4.

1. Zapłata za:

a) dostarczone gazy medyczne i techniczne,

b) dzierżawę butli gazowych,

- wykonanie usługi (np.: przegląd zbiornika tlenu ciekłego-dla Pakietu I ; legalizację i

naprawę oraz dostosowanie butli – dla Pakietu II ; itp.) nastąpi po dostawie lub wykonaniu

usługi przelewem w terminie ............ od dnia wystawienia f-ry vat przez Wykonawcę z

konta Zamawiającego:

Kredyt Bank S.a. O/Częstochowa Nr rachunku 20 1500 1399 1213 9002 1515 0000,  na

konto  Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

Data wystawienia f-ry  nie może być wcześniejsza niż data realizacji każdego zamówienia

ilościowo - asortymentowego

2.  Zapłata za ............................... dostarczone przez podwykonawcę tj. ........................................

nastąpi po dostawie przelewem w terminie ................... dni od dnia wystawienia f-ry vat  z

konta Zamawiającego:

Kredyt Bank S.a. O/Częstochowa Nr rachunku 20 1500 1399 1213 9002 1515 0000

Data wystawienia f-ry  nie może być wcześniejsza niż data realizacji każdego zamówienia

ilościowo - asortymentowego

§ 5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być

przenoszone na rzecz osób trzecich.

§ 6.

1.Dostawa  gazów medycznych i technicznych określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy nastąpi loco magazyn gazów Zamawiającego przez Wykonawcę  w terminie

do ........ dni  roboczych licząc od dnia zgłoszenia telefonicznego przez upoważnionego

pracownika zamawiającego.

2.Odbiór pustych butli od Zamawiającego i dostawa pełnych butli oraz dostawa tlenu

ciekłego do Zamawiającego realizowana będzie przez Wykonawcę.

W przypadku uszkodzenia butli podczas transportu naprawy dokona Wykonawca na swój koszt.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia zaworów w butlach w czasie eksploatacji u

Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy tych zaworów na koszt Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania legalizacji posiadanych przez Zamawiającego butli

gazowych.

3.Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania wymaganej jakości dostarczonych gazów oraz

dołączania do każdej dostawy wyników badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.

4.Karty charakterystyk substancji dostarczone zostaną przy dostawie pierwszej partii towaru

określonego asortymentu.

5.W czasie trwania umowy Zamawiający nie będzie przekazywał butli do napełniania

gazem innemu producentowi.

§7.

Reklamacje wad jakościowych i ilościowych Wykonawca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Reklamacje ilościowe Zamawiający zgłosi do 3-ch dni od dnia dostawy, a jakościowe do 7 dni od ich stwierdzenia.

§8.

Dostawca udziela na .........................      ......................miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u

niego braku środków finansowych.

§ 10.

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy

obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego

w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień

zwłoki.

b)   Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

c)  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość  kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają

możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych.

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż przez okres 36 m-cy od

dnia  jej podpisania.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A                                            Z A M A W I A J Ą C Y: