Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206  tys Euro)

Procedura pełna

Dostawa materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych dla potrzeb sal  operacyjnych , na okres 15 miesięcy , części 1 - 11.

kod CPV: 331.411.21-4,  331.411.27.-6, 331.411.20-7,

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 15  /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,                  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                          (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa, woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg części 1-11.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 7 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  - KRS 0000003907

-Organ założycielski – województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne syntetyczne wchłanialne i niewchłanialne z igłą, plecionki, wchłanialny środek   homeopatyczny, wchłanialna gąbka żelatynowa, materiał do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatka sterylna częściowo wchłanialna, drut chirurgiczny monofilamentowy niewchłanialny, urządzenie do szycia laparoskopowego, klipsy tytanowe ) dla potrzeb sal  operacyjnych ,  na okres 15 miesięcy , części 1 - 11.

  - Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik    Nr 1 części 1 - 11.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. 	Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.   Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

  - Płatność: przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT w terminie 30 dni od  daty   otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.    Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn apteki zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 15 m-cy od dnia jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie               zamówienia;

1.4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.   W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do      reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą      stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty      występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania       wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki      cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.   Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące  Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na podstawie  przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w   punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na      podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego       Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub         zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie  objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności  nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie przez wykonawcę, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,  wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24       ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu        składania ofert.

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4.   W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,               potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

  - oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania  w służbie zdrowia.

  - wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru  dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu  dotyczy. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i zadeklarowaną klasą (np.: deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia  procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez  Ministerstwo Zdrowia – Załącznik Nr 3,

  - opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem    parametrów określonych w Załączniku Nr 1 części 1 – 11 SIWZ. W przypadku prospektów  obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

# W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty    wymienione w punktach 1,  2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# Dokumenty wymienione w pkt.1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 8.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce     zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego    organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 9.   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8,      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,      właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego      lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

# Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I

# DOKUMENTÓW

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do  Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

- w sprawach formalnych – Ewa Binczyk, tel. 034/3673753.;

-     w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski

tel. 034/3673760.

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości  dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- część 1 	-    200,00 zł

- część 2 	- 1.110,00 zł

- część 3 	- 2.000,00 zł

- część 4 	-    750,00 zł

- część 5 	- 8.700,00 zł

- część 6 	-    700,00 zł

- część 7 	-    550,00 zł

- część 8 	-    250,00 zł

- część 9 	-      20,00 zł

- część 10 	-      60,00 zł

- część 11  	-   350, 00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego    Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:  86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium –  Materiały szewne .”  Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W   przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na   rachunku bankowym.

4.   W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie       umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu       powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.    upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je  zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia       protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.       Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez       Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,       pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za       przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP  nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.    Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP).

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem  okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na  przedłużony okres związania ofertą (art.84.4PZP).

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Zał. Nr 1 części 1 - 11 SIWZ.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,            temat zamówienia: „materiały szewne, nr sprawy P-8/ 15 /09.”,  nazwa (imię i nazwisko wykonawcy), adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem                      16.03.2009 r godz. 10.15.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do        zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby               podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile  prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo               do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz               z ofertą.

1.10.  Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo       opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.12.  Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany   w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają          zachowania formy pisemnej.

2.2.  Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty  powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo  opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

3.2. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli         nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.3.  Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami  punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4.  Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 częsci 1 - 11 SIWZ

  - Opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w Załączniku  nr 1 części 1-11 SWIZ. W przypadku prospektów obcojęzycznych zamawiający wymaga tłumaczenia na j.polski.

  - Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco magazyn Apteki, na koszt i ryzyko               Wykonawcy.

  - Dostawy – sukcesywne,  w terminie do maximum 3-ch dni od daty zamówienia               telefonicznego lub faxowego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej.

  - Termin ważności (sterylności) zgodny z terminem ważności umieszczonym na             opakowaniu jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

3.9.  Płatność -  przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od   daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.10. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka          podatku VAT.

3.11. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją               przedmiotu zamówienia

3.12. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany  przez   Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.13. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm ** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: | XXXXX |  |  | XXXXX |

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 16.03.2009 r. godz. 10.00.

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  16.03.2009 r.   godz.  10.15  w siedzibie

zamawiającego, pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

# 1.   Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

- Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie  uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie  powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty  transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest  obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.  wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub      dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o  których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy  podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;  oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnienie przez  oferowane dostawy  wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia  oświadczeń i dokumentów  (art. 26.ust.3.PZP).

1.2.  wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień  dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP; (art.26,  ust.4PZP)

1.3.   może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert  (art. 87  ust 1 PZP). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a  Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem  punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.    Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie;

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek;

  - inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 i 3 PZP;

3.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny

  - wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty       100 %

- najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

5.   Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryterium określonych w pkt.4, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie                 wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

6.1.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres	Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

6.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

6.3. Wykonawcach  którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Informacje o których mowa w pkt. 6  zostaną także zamieszczone  na stronie                 internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu                  publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p).

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku              okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1.   Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.  Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty    przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie  umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego   zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę          najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub DUUE.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

10.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

11. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2)

- wykaz dopuszczeń (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Za t w i e r d z i ł:

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia   02.02.2009

Załącznik nr 1 do siwz

Część 1

Opis materiału:

Jednowłóknowa, syntetyczna, nić wchłanialna wykonana z pochodnej glikolidu i kaprolaktonu w okresie podtrzymywania tkanki w 7 dniu 50 - 60 % i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu około* 110 dni.

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm ** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4/0 | 70 cm | Tnąca, prosta, 60 mm | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 17 mm +- 2mm | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 26 mm +- 2 mm | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 30 mm +- 2 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 26 mm +- 2 mm | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 30 mm +- 2 mm | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 35 mm +- 2 mm | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 30 mm +- 2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 35 mm +- 2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

*około – dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłki od żądanej wartości

** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilość odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji koleracji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.Do pozycji 4-wymagana próbka

Część 2

Opis materiału:

Jednowłóknowa, syntetyczna, nić wchłanialna wykonana z poliestru  poli  (p-dioksanonu) o okresie podtrzymywania tkanki około *37 % siły podtrzymywania pierwotnego w około 45 dniu po implantacji (od pkt. 1 do pkt. 2).

Jednowłóknowa, syntetyczna, nić wchłanialna wykonana z poliestru poli (p-dioksanonu) o okresie podtrzymywania tkanki około * 54 % siły podtrzymywania pierwotnego w okresie *45 dni po implantacji (od pkt. 3 do pkt. 12).

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm ** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5/0 | 45 cm | Okrągła, koła, 13 mm +- 1mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4/0 | 70 cm | Okrągła, koła, 20 mm +- 2mm | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3/0 | 70 cm | Okrągła, koła, 30 mm +- 2mm | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3/0 | 70 cm | Okrągła, ½ koła, 40 mm +- 2 mm | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2/0 | 70 cm | Okrągła, koła, 30 mm +- 2mm | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2/0 | 70 cm | Okrągła, koła, 40 mm +- 2mm | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0 | 70 cm | Okrągła, gruba, koła 40 mm +- 3 mm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0 | 150 cm, pętla | Okrągła, gruba, koła 40 mm +- 3 mm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1 | 90 cm | Okrągła, gruba, koła 40 mm +- 3 mm | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 1 | 150 cm, pętla | Okrągła, gruba, koła 40 mm +- 3 mm | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2 | 90 cm | Okrągła, gruba, 54 koła 40 mm +- 3 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 2 | 90 cm | Okrągła, gruba, ½ koła 50 mm +- 3 mm | 36 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

*około – dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłki od żądanej wartości

** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilość odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji koleracji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

## Do pozycji 2 i 10-wymagana próbka

Część 3

Opis materiału:

Jednowłóknowa, syntetyczna, nić polamidowa, niewchłanialna, sterylna

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10/0 | 12 cm | 3/8 koła, okrągła; 4,8 mm +- 0,2 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 9/0 | 12 cm | 3/8 koła, okrągła; 4,8 mm +- 0,2 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 8/0 | 12 cm | 3/8 koła, okrągła; 6,7mm +- 0,2 mm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6/0 | 35 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 16 mm +- 2 mm | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 17 mm +- 2 mm, kosmetyczna | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 19 mm +- 2 mm | 1584 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 26 mm +- 2 mm | 2340 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 26 mm +- 2 mm, kosmetyczna | 1272 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 40 mm +- 3 mm | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 40 mm +- 3 mm, kosmetyczna | 648 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2/0 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 45 mm +- 3 mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 2/0 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 60 mm +- 4 mm | 624 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 2/0 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 0 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 1 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 2 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 72 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

# Wartość brutto ogółem .................................

# * podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Kosmetyczna-specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego dwuwklęsła.

## Do pozycji 10 i 12-wymagana próbka

Część 4

Opis materiału:

Jednowłóknowa, syntetyczna, nić polipropylenowa, niewchłanialna, sterylna

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 7/0 | 60 cm | 3/8 koła, podwójna okrągła 9,5 mm +- 0,2 mm, czarna | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 6/0 | 60 cm | 3/8 koła, podwójna okrągła 13 mm +- 1 mm, czarna | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 5/0 | 60 cm | 3/8 koła, podwójna okrągła 13 mm +- 1 mm, czarna | 516 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 5/0 | 90 cm | ½ koła, podwójna, okrągła 17 mm +- 2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 4/0 | 90 cm | ½ koła, podwójna, okrągła 22 mm +- 2 mm | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 3/0 | 90 cm | ½ koła, podwójna, okrągła 17 mm +- 2 mm | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3/0 | 90 cm | ½ koła, podwójna, okrągła 28 mm +- 2 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2/0 | 75 cm | ½ koła, okrągła 33 mm +- 2 mm | 240 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

# Wartość brutto ogółem .................................

# * podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Czarna-igła o specjalnej czarnej powierzchni zewnętrznej - oksydowana

## Do pozycji 3-wymagana próbka

Część  5

Opis materiału:

Plecionka, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego                            i mlekowego; powlekana, o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni, zawierająca środek antybakteryjny.

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca, 37 mm +- 3 mm, kosmetyczna | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3/0 | 6 x 45 cm | Bez igły | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3/0 | 150 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca, 37 mm +- 3 mm, kosmetyczna | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2/0 | 2x70 cm | Bez igły | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 0 | 2x70cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0 | 6 x 45 cm | Bez igły | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0 | 12 x 45 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 1 | 6 x 45 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 1 | 12 x 45 cm | Bez igły | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2 | 6 x 45 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 2 | 12 x 45 cm | Bez igły | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 5/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 19 mm, +- 2 mm | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 4/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 20 mm, +- 2 mm | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 20 mm, +- 2 mm | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 28 mm, +- 2 mm | 936 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33mm, +- 2 mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 28 mm, +- 2 mm | 1044 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33mm, +- 2 mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 2/0 | 90 cm | ½ koła, 34 mm, +- 2 mm, tnący czubek | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, gruba, 39 mm, +- 3 mm | 936 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33mm, +- 2 mm | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 0 | 90 cm | ½ koła, 37 mm, +- 3 mm, tnący czubek | 792 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 37mm, +- 3 mm | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, gruba 40 mm, +- 4 mm | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 1 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33 mm, +- 2 mm | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 1 | 90 cm | ½ koła, 39 mm, +- 3 mm, tnący czubek | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 1 | 70 cm | ½ koła, 42 mm, +- 3 mm, tnący czubek | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 1 | 70 cm | ½ koła, okrągła 43 mm, +- 3 mm | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2 | 70 cm | ½ koła, okrągła, gruba 44mm, +- 2 mm | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 2 | 90 cm | ½ koła, okrągła, gruba 51 mm, +- 3 mm, | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 1 | 100 cm | 3/8 koła, okrągła, tępa 65 mm, +- 3 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

( podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Kosmetyczna-specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego dwuwklęsła.

Tnący czubek-igła okrągła o specjalnie przyostrzonej części roboczej na końcówce, ułatwiająca penetrację tkanki.

Tępa igła-igła okrągła o specjalnie stępionej części roboczej na końcówce, umożliwiająca odpowiednią penetrację tkanek miąższowych np. nerki, wątroba itd.

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji koleracji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

## Do pozycji 1, 4, 23, 31-wymagana próbka

Część 6

Opis materiału:

Plecionkowa, syntetyczna, nić poliestrowa, niewchłanialna, powlekana polibutylanem                    (od pkt. 1 do pkt. 10)

Plecionkowa naturalna nić jedwabna, niewchłanialna, powlekana sterylna (od pkt. 11 do pkt. 13)

Taśma wykonana z plecionkowej, syntetycznej nici poliestrowej, niewchłanialnej, powlekane, sterylnej (pkt. 14)

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła, okrągła, podwójna, 13 mm +- 2 mm | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3/0 | 75 cm | ½ koła, okrągła; 33mm +- 2 mm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3/0 | 6x45 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2/0 | 75 cm | ½ koła, okrągła, 33 mm, +- 2 mm | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2/0 | 6x45 cm | Bez igły | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 0 | 13x45 cm | Bez igły | 624 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0 | 75 cm | ½ koła, okrągła; 33mm +- 2 mm | 2052 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1 | 150 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 2 | 150 cm | Bez igły | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 2 | 3x75 cm | ½ koła, gruba; 50mm +- 5 mm, tnący czubek | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 7/0 | 45 cm | 3/8 koła, 8 mm igła z mikroostrzem odwrotnie tnąca, podwójna | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca 19 mm +- 2 mm | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 4 | 150 cm | Bez igły | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 2) | 35 cm | koła, okrągła, podwójna, gruba 51 mm +- 3 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

( podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

2) Żądany szew to taśma o szerokości 5 mm +- 1 mm przeznaczona do tzw. Szwu                 Mc Donalda (aplikacja ginekologiczna)

Tnący czubek-igła okrągła o specjalnie przyostrzonej części roboczej na końcówce, ułatwiająca penetrację tkanki.

Do Pozycji 2,7 i 12 -wymagane próbki.

Część 7

Opis materiału:

Wchłanialny środek hemostatyczny otrzymany przez utlenienie 100 % regenerowanej celulozy, sterylny o właściwościach bakterjobójczych (pkt. 1 czas hemostazy od 2 do 8 min.)

Wchłanialna gąbka żelatynowa do nieurazowego tamowania krwawienia oraz tamponowania, sterylna (od pkt. 2 do pkt. 3)

Niewchłanialny materiał do zabezpieczania przed krwawieniem z krawędzi kości, sterylny, zawierający między innymi około * 16 % wosku parafinowego oraz domieszkę polmitynianu izopropylu (pkt. 4)

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar ** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 50x75 mm 1) |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 70x50x10 mm 1) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 70x50x1 mm 1) |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2) |  | 420 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

(około – dopuszcza maksymalnie ( 10% odchyłki od żądanej wartości

(( podane rozmiary oraz ilości sztuk produktów w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany wyrób będzie mniejszy lub ilość sztuk produktów w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na wyroby odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie rozmiarów w stosunku do powierzchni bądź ilości sztuk produktów w saszetce, lecz do pełnych saszetek.

Każdy rozmiar bądź ilość sztuk produktów przewyższająca wielkości będzie uznana za prawidłową.

Powierzchnie wyrobów lub ilość sztuk produktów w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Poniżej podajemy tolerancję wymiarów:

- – tolerancja wymiaru +- 2 mm

- – tabelka o gramaturze 2,5 gr.

Dot. Poz. 1 – należy dołączyć badanie udowadniające właściwości bakteriobójcze produktu.

Część 8

Opis materiału:

Syntetyczna siatka częściowo wchłanialna, sterylna, wykonana w równych częściach z monofilamentowych włókien polipropylenowych i monofilamentowych włókien poliglikapronowych .

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 6 cm x 11 cm 1) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 10 cm x 12 cm 1) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 15 cm x 15 cm 1) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 30 cm x 30 cm 1) |  | 15 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

1)- tolerancja wymiarów +- 5 mm

Do pozycji 1- wymagane próbki

Część  9

Opis materiału:

Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny, pakowany na prosto.

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 54 x 45 cm | ½ koła, okrągła- tnąca wzmocniona; 48mm | 12 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

Część  10

Opis materiału:

Klipsy tytanowe, średnio duże, dystalne zamknięcie, długość zamkniętego klipsa 8,70 mm, otwartego 5,50 mm.

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2) |  | 108 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

Klipsy kompatybilne z klipsownicą firmy Aesculap Chifa, o symbolu PL 500

Część  11

Opis materiału:

- Jednowłóknowa, syntetyczna, nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna (pkt. 1)

- Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni (od pkt. 2 do pkt. 3)

| Lp. | Kod | Nazwa Materiału | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość Opakowań | Cena netto opa. | Wartość netto | VAT | Cena brutto op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10/0 | 30 cm | 3/8 koła, szpatułkowata: podwójna, 6,7 mm, +- 0,2 mm | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 8/0 | 30 cm | 3/8 koła, szpatułkowata: podwójna, 6,7 mm, +- 0,2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 6/0 | 6x45 cm | ¼ koła, szpatułkowata, podwójna, 8mm, +- 0,2 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem...................................

Wartość brutto ogółem .................................

* podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne- jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SWIZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd.), aż do otrzymania żądanych w SWIZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici lub ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznawana za prawidłową. Długość nici lub ilość odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczaniu.

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji koleracji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

## Załącznik nr  2 do SIWZ

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych , drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## Załącznik nr  3 do SIWZ

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych.

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr. pakietu i pozycji której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. Katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że  w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## Załącznik nr  4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych.

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................	                                                                            		  ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 części 1-11  do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

część 1,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część  2,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część 3,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część .......

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  (12 miesięcy )dla:

- część 1 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

- część 2 -   .....................   m-cy od dnia dostawy

- część 3-  .......................  m-cy od dnia dostawy

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 m-cy  od daty

podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 3 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że  w przypadku wybrania naszej oferty, dostarczymy  dokumenty na podstawie których oferowany

przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż sprzętu jednorazowego użytku do zamkniętego systemu pobierania krwi  ujętego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka  podatku VAT.

§4.

Płatność -  przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie ............   dni od  daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT  z konta Zamawiającego w..................   na konto Wykonawcy  uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawy  wraz z fakturą VAT loco magazyn Apteki Szpitalnej stosownie do  bieżących potrzeb zamawiającego

w terminie do 3 –ch dni  roboczych od złożonego faksem zapotrzebowania  przez upoważnionego pracownika

apteki szpitalnej.

2. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa dopuszczające do obrotu i stosowania

w służbie zdrowia dla asortymentu objętego  niniejszą umową.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

4.Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy  ze strony Wykonawcy

......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas ważności (sterylności) asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

1.Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  15 m-ce od daty jej

zawarcia.

2.Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y