Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Procedura pełna

DOSTAWA  SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH,  NOŻY CHIRURGICZNYCH, IMPLANTÓW PRZECIW/JASKROWYCH  ORAZ  MATERIAŁÓW  MEDYCZNYCH  DLA ODDZIAŁU  OKULISTYKI

Kod  CPV: 331.414.10-7;  337.311.10-7; 337.320.00-0; 331.400.00-3

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 21 /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),                    zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:  			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: 	ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI   OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg części  I-XIII.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 7 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków       zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie  skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, noży     chirurgicznych okulistycznych, implantów przeciw/jaskorowych  i  materiałów medycznych  dla potrzeb  Oddziału  Okulistyki, na okres 15 miesięcy, części  I -XIII.

1.2. Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik  nr 1 część od I do XIII.

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1. Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w  służbie zdrowia .

2.2. Płatność: przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT w terminie 30 dni od               daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której   wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.  Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn apteki zamawiającego.

2.5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania               implantów dla asortymentu ujętego w Załączniku nr 1 część II.

2.6.  Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 15 m-cy od dnia jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli            ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie          zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do      reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą      stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty      występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje      się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej       wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania       wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki      cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu      i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące      Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie      dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na podstawie      przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w      punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na      podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne   Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego     Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub         zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania         koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie       objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności  nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie przez wykonawcę, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na  podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem .

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne        zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju         pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,        wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności   niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie        zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub        zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub        rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji        właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące        przed upływem terminu składania ofert.

3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz       dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania       zamówienia winien dostarczyć:

3.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania  w    służbie zdrowia.

3.2. wykaz  dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony  do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.  Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i  adeklarowaną klasą (np.:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez  Ministerstwo Zdrowia – Załącznik Nr 3

3.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4.   W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek   bankowy,  potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

# 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty     wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty     wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 6.  Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo     kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej     Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# 7.1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# 7.2.   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 7.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie            społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,              odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości                wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego    organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub      miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7,      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,      właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego      lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca      ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia      ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej      uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do      Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Lek. med. Teresa M. Kotkowska  tel. 034/367-32-10

W sprawach formalnych: Ewa Bińczyk, tel. 034/3673753.;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- część  I   	- 1.500,00 zł

- część  II   	-  2.250,00 zł

- część  III   	-     250,00 zł

- część  IV   	-     250,00 zł

- część  V   	-     150,00 zł

- część  VI   	-       20,00 zł

- część  VII   	-     400,00 zł

- część  VIII   	-     120,00 zł

- część  IX   	-     100,00 zł

- część  X  	-     100,00 zł

- część  XI  	-     100,00 zł

- część  XII  	-     300,00 zł

- część XIII 	-       20,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego   Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  nr. konta:  86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium –  Soczewki .”   Wadium   będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego  wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na    rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność        z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu     powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je       zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia       protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.       Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez      Zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami       wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,       pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za       przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta        została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.   Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu:  60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP).

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem  okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na  przedłużony okres związania ofertą (art.84.4PZP).

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Zał. Nr 1 część I – XIII SIWZ.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu             uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,           temat zamówienia: „Soczewki , nr sprawy P-8/21/09.”,  nazwa (imię i nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem  22.04.2009r godz.10.15.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do               zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby               podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo              opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami  punktu VI.  3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4.  Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 część I - XIII SIWZ

3.5. Opis (prospekty) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w        Załączniku Nr 1 część I - XIII SIWZ z zaznaczeniem którego asortymentu, której        części i pozycji ze SIWZ  dotyczy. W przypadku prospektów obcojęzycznych  zamawiający wymaga tłumaczenia na j.polski.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

3.6.  Dostawy   stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego,   w terminie ........... dni  (maksimum 7 dni roboczych) od  telefonicznego lub  faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika apteki   zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą i dwiema kopiami loco magazyn apteki  zamawiającego.

3.7.  Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia

instrumentarium do zakładania asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 część  2

3.8. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy– maximum

do 48 h od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

3.9. Czas gwarancji (ważności): minimum 12 m-cy od dnia dostawy

3.10.  Płatność -  przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od

daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.11. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka

podatku VAT.

3.12. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.13. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.14. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu wg..SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............... | xxx | ............... | xxxxxxxx |

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa,  ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  22.04.2009r godz. 10:00.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez           otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  22.04.2009r  godz. 10:15 w siedzibie  zamawiającego, pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a   także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

7.   Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

- Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty             bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie             uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie             powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty             transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest             obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

  - wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo  którzy złożyli  wymagane  przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o  których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia uzupełnienia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;  oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez  oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26.ust.3.PZP).

1.2. wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień  dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP; (art.26,  ust.4PZP)

  - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert                      (art. 87.ust 1 PZP).  Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a                      Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem                      punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki                rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  oraz inne polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków  zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona wszystkich  Wykonawców,  którzy złożyli  oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony                przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i 3 PZP;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4.    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się   na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty       100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów                uzyskaną w kryterium określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania                określone w niniejszej specyfikacji.

7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie               wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres                     Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne;

7.3. Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje o których mowa w pkt.7  zostaną także zamieszczone  na stronie               internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu               publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p).

9.   Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz dopuszczeń (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Za t w i e r d z i ł:

Z-ca DYREKTORA ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia   19.03.2009r

## Załącznik  nr 1 do siwz

Część  I

Soczewka zwijalna jednoczęściowa hydrofilna     				-  300 szt.

- średnica optyczna  5,5mm – 6,25mm;

- długość całkowita  11,0mm – 12,0mm;

- angulacja: 5º - 7º ;

- dioptraż  (+10D)  ÷  (+30D)  (w zależności od potrzeb);

- współczynnik uwodnienia  26%;

- opis soczewki: ostre brzegi wzdłuż części optycznej, hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach;

- z filtrem UV i kompatybilna z laserem  YAG;

- soczewka zapakowana fabrycznie do injektora.

# Część  II

1. Soczewka akrylowa jednoczęściowa + cartridge    				- 300 szt.

-     wielkość optyki  6 mm;

- długość całkowita 13 mm;

- ukątowanie części haptycznej  0º;

- dioptraż:  6D  ÷  30 D;

- współczynnik uwodnienia poniżej  0,5%;

- wspólczynnik refrakcji  1,55

- optyka asferyczna

- filtr  UV  + światła niebieskiego

2. Soczewka akrylowa jednoczęściowa + cartridge   				- 100 szt.

-    wielkość optyki   6 mm

- długość całkowita  13 mm;

- ukątowanie części haptycznej  0º;

- dioptraż: (+6D) ÷  (+34D)  (od 6D ÷  30D co 0,5 D);

- współczynnik uwodnienia poniżej 0,5%;

- współczynnik refrakcji 1,55

Uwaga: na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium.

Część III

Materiał wiskoelastyczny:

Hialuronian  sodu          								-  289  ml

-     stężenie   1,0%;

-     objętość:  0,85ml ;

- m.cz. 1,6 ÷1,9 mln Daltona;

- lepkość: 280 cPs;

- osmolarność: 200 ÷307 mOsm/ kg

Część IV

Hialuronian  sodu          								-  290  ml

-     stężenie   1,4%;

-     objętość:  1,0ml ;

- m.cz. 2,5 ÷2,7 mln Daltona;

- lepkość: 2426 cPs;

- osmolarność: 270 ÷300 mOsm/ kg

Część V

Hydroksypropylometyloceluloza                					-  1125 ml

- stężenie  2%;

- objętość: 1,5ml  do 2,5 ml;

# Część  VI

Hydroxypropyl Methylocellulose Ophthalmic 2,5% (Solution USP)         		-  30 op.

op= 15 ml

## Część  VII

Noże do zabiegów operacyjnych:

1. Nóż typu Side Port  -                                                                            		-  150 szt.

nóż grotowy, zakrzywiony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji

1,00mm; 1,2mm; 1,5mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi

tnącej, wykończony matowo.

2. Nóż typu Slit Clear Cut HP Dual Bevel                                              		- 150 szt.

nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji

2,6mm; 2,8mm; 3,0mm; 3,2mm, o wyoblonych obustronnie ostrzonych

krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza

z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończonym matowo.

3. Nóż typu Crescent                                                                               		- 200 szt.

nóż zakrzywiony do tworzenia tunelu twardówkowego o poprzecznej

kalibracji 2,3mm, wykończony matowo.

4. Nóż implantacyjny do poszerzenia cięcia  - 6,00mm, o obustronnie

ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo                             		- 100 szt.

5. Nóż do paracentezy prosty, 15º  jałowy                                           		- 30 szt.

## Część  VIII

Retraktor  do tęczówki:                                                                       	 	- 30 op.

1. sterylny

2. jednorazowego użycia

3. opakowanie = 5 szt.

Część  IX

Śródoperacyjny płyn okulistyczny                    - 150 ampułkostrzykawek

roztwór stosowany do barwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia  włókien tkanek o następujących parametrach:

- skład: błękit trypanu o stężeniu  0.06%;

- rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego

- ampułko-strzykawka o pojemności  0,5 ml

## Część X

Pierścienie dotorebkowe sterylne  o średnicy  11mm, fabrycznie zapakowane

w iniektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwory  		- 20 szt.

Część  XI

1. Kaniula do iniekcji pozagałkowej z ostrzem eliptycznym 0,5 x 30                 -  200 szt.

2. Kaniula do iniekcji pozagałkowej z ostrzem eliptycznym 0,5 x 40                 -  400 szt.

3. Kaniula oftalmologiczna do irygacji, tępo zakończona  03  x 22                     - 1000 szt.

4. Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym

otworem 06 x 25                                                                                                -  200 szt.

5. Igła do przemywań  typu TOP  -  25G x 1  - 0,5 x 25                                        - 700 szt.

Część XII                                                                                                          	 - 10 szt.

Implant przeciw/ jaskrowy o następujących parametrach:

-  fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant   do   chirurgicznego

leczenia jaskry;

-  wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym jednorazowym iniektorze;

-  długość 2,96 mm;

-  średnica światła 50 µm;

-  posiadający kanały pomocnicze;

- kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu

Część XIII

Pałeczki ze spongostanem  (a=10 szt.) 						- 100 op.

## Załącznik nr  2 do SIWZ

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę  soczewek wewnątrzgałkowych, noży                 chirurgicznych, implantów przeciw/jaskrowych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## Załącznik nr  3 do SIWZ

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU  I  KART  CHARAKTERYSTYK

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Dostawy - soczewek wewnątrzgałkowych, noży  chirurgicznych, implantów przeciw/jaskrowych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki,  w imieniu Wykonawcy wskazanego poniżej:

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr. części i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np. wpis, CE itp.) | Nr. dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Oświadczamy, że substancje oferowane w :

- części .......... poz.........

- części .......... poz.........

- części .......... poz.........

itd.

zgodnie  z rozporządzeniem REACH – Dz.U. Nr 136 z 29.05.2007 r  posiadają karty  charakterystyk  substancji i preparatów  opracowane zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007 –  Dz.U,Nr 174 poz. 1222.

III. Oświadczamy, że dla substancji oferowanych w:

1)   części .......... poz.........

2)   części .......... poz.........

- części .......... poz.........

itd.

Nie są wymagane karty charakterystyk

Oświadczamy, że  w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwsza dostawą.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## Załącznik nr  4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  soczewek wewnątrzgałkowych, noży  chirurgicznych, implantów przeciw/jaskrowych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## Załącznik nr  5 do SIWZ

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży  chirurgicznych, implantów przeciw/jaskrowych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki ,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

część .............

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawiera wszystkie koszty związane z realizacją   przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji (ważności): ...................... m-cy od dnia dostawy (minimum 12 m-cy)

Płatność: przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania                prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania soczewek ujętych

W Załączniku Nr I część XIII.

Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy do ............ h (maximum

do  48 h) od zawiadomienia telefonicznego lub faksowego

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż do 15

miesięcy od dnia  zawarcia umowy.

Dostawy   stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego,  w terminie ............. dni (maksimum 7 dni roboczych) od  telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika apteki  zamawiającego.

Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn apteki  zamawiającego na  koszt i ryzyko

Wykonawcy

Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

......................................................................................

miejscowość, data

## Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907                           NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor        ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka  podatku VAT.

§4.

Płatność -  przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie ............   dni od  daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT  z konta Zamawiającego w..................   na konto Wykonawcy  uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn   apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych  licząc od dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego pracownika apteki Zamawiającego.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w     zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa dopuszczające do obrotu i stosowania

w służbie zdrowia dla asortymentu objętego  niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny  z  dostarczonymi świadectwami.

5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania implantów.

6. Wymiana zużytych elementów instrumentarium  na koszt Wykonawcy do ...............godz.

7. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy  ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania      reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy      wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do      uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

1.Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  15 m-ce od daty jej zawarcia.

2.Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y