SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206.000 EURO)

Procedura pełna

DOSTAWA: „  MATERIAŁÓW  OPATRUNKOWYCH „

ZĄŁĄCZNIK Nr 1

Kod  CPV: 33.14.11.10-4 ;  33.14.11.11-1;  33.14.11.14-2;  33.14.11.15-9;   33.14.11.16-6;  33.14.11.19-7

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 31 /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104 / 118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon:     034 / 367-37-53

Fax:           034/ 365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert częściowych .

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: materiałów opatrunkowych.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca Załącznik   Nr 1

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1. Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i   użytkowania      na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach  medycznych Dz.U. nr 93 z 2004r  z  późniejszymi zmianami .

2.2. Termin płatności:  przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.3. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4. Miejsce wykonania zamówienia: loco Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24  m-ce od dnia jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 Ustawy pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44  Ustawy pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik     Nr 2 do SIWZ.

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesja , zezwolenia lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego

zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawionej nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie     na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania    z   opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do      wykonania  zamówienia winien dostarczyć:

3.1. oświadczenie, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania w służbie  zdrowia .

3.2. wykaz aktualnych  dokumentów , na podstawie których oferowany asortyment ( podać nazwę      asortymentu,  nr poz. ) został dopuszczony  do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej , nr dopuszczenia , rodzaju dokumentu dopuszczenia.

Wykonawca , w przypadku wybrania jego oferty , wraz z pierwszą dostawą    dostarczy dokumenty, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i zadeklarowaną klasą ( deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury oceny zgodności , certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany przez jednostkę notyfikowaną , dokument potwierdzający wpis wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych )

3..3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 3

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

# 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

# wymienione w punktach 1.2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast     dokumenty   wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 6. Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

# zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# 7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# 7.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 7.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

# organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby ,   której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

# zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

# właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu       zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :

W sprawach formalnych: Grażyna Szeps, tel. 034 / 367-37-53.;

W sprawach dotyczących przedmiotu  zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski

tel. 034 / 367-37-60.

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości  jak niżej:

-  Załącznik  Nr  1   - 3.900,00  zł .

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II O/ Cz-wa  Nr  konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „    Wadium – Materiały opatrunkowe

31 / 09 r .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust. 2 , pkt 4 )

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 1 Upzp lub pełnomocnictwa chyba, że udowodni ,że wynika to z przyczyn  nie leżących po jego stronie.

11.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z  tym że, Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie  dłuższy jednak  niż  60  dni  ( art. 85.2 pzp )

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. ( art. 85 .4 )

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w  ramach załącznika  Nr 1

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę i próbki należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Materiały opatrunkowe „ nr sprawy P-8/ 31 / 09.”, nazwa (imię i    nazwisko Wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem   28.05.2008 r. godz.10.15.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do

oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być parafowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1  SIWZ,

3.5.  Opis (prospekty) oferowanych produktów  ze szczególnym  uwzględnieniem  parametrów określonych w Załączniku Nr 1 SIWZ. ( z zaznaczeniem ,którego załącznika i pozycji dotyczą ).

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim. .

  - Do oferty – pod rygorem nieważności – należy dołączyć wzory ( opisane próbki towaru w języku polskim : nazwa firmy , nr załącznika , pozycji ) w ilości reprezentatywnej, z każdego wymaganego asortymentu  w przypadku tego samego producenta  .

( złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego   spowoduje odrzucenie oferty w  Załączniku ).

3.7. Dostawa wraz z fakturą – w godz. 8:00-14:00 loco magazyn   Apteki Szpitala na koszt i   ryzyko Wykonawcy.

3.8. Dostawy sukcesywne,  w terminie ............. dni (maksimum 5 dni roboczych)

od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego

pracownika apteki szpitalnej.

3.9. Czas gwarancji ................... miesięcy (minimum 12 m-cy)  od daty dostawy.

3.10. Płatność przelewem po dostawie – w terminie ............ dni (minimum 30 dni) od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.11. 1.W trakcie trwania umowy ceny  mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku    VAT.

2.Niezależnie od powyższego ceny netto w trakcie trwania umowy przez okres pierwszych 12 miesięcy  trwania umowy są stałe, a przez kolejne 12 miesięcy trwania umowy mogą ulec zmianie o wskaźnik cen od towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez GUS jednak nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy.

3.12. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.13. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty i próbki należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala   Specjalistycznego w   pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200  Częstochowa  ul. Bialska 104 / 118 w terminie do dnia: 28.05.2009 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.05.2009 r o godz. 10.15 .w siedzibie

Zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4.   Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich  wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM  ICH  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez  Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Upzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw , albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art. 25 ust. 1 , zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba   że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.( art. 26.ust.3 U pzp )

1.2. Zamawiający wzywa także , w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ( art.26 ust. 4 pzp )

1.3. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert ( art.87 ust. 1 pzp) . Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt.2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w  ofercie ;

2.1.oczywiste omyłki pisarskie

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

3.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.  jest niezgodna z ustawą;

3.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z    zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i 3 Upzp

3.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)  Wartość brutto oferty                                     100     %

-najniższa wartość oferty                               100      pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

# 5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryteriach określonych w pkt. 6, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

6.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnieni faktyczne

i prawne;

6.3 .Wykonawcach , którzy zostali  wykluczeni  z postępowania o udzielenie    zamówienia  publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.  Informacje o których mowa w pkt.6  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej Zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

# 8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożone ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy   w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 5  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieści ją na tej stronie.

  - W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , w zależności od kwoty określonej w art. 11 ust.8 Upzp w BZP lub Dz.Urz.UE

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

10.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

11.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia                               (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń                                       (załącznik nr 2 )

- wykaz wykonanych dostaw                       (załącznik nr 3 )

- wzór oferty                                                 (załącznik nr 4),

- wzór umowy                                               (załącznik nr 5).

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dn.28.04.2009 r.

ZAŁĄCZNIK  NR  1

MATERIAŁY   OPATRUNKOWE

| Lp. | Nazwa Międzynarodowa | Nazwa Handlowa | Jednostka miary | Ilość Sztuk/ opakowań | Cena netto w zł. | VAT % | Wartość netto w zł. | Cena brutto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wata bawełniana 100 % a 200 g |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wata opatrunkowa bawełniano- opatrunkowa a 500 g |  | kg | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata celulozowa bielona 40 x 60 arkusze a 5 kg |  | kg | 16000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza bawełniana niejałowa szer. min. 90 cm- 17 nitkowa, klasa II a, min- reguła 6 |  | mb | 20000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza bawełniana jałowa 1m x 1 m- 17nitk., klasa II a, min- reguła 6 |  | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gaza bawełniana niejałowa 1m x 1m- 17nitk., klasa I |  | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy włókninowe niesterylne , 4-warstwowe 30g/m2, 5x5 cm ( a 100 szt.) Klasa II a reguła 7 |  | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy włókninowe niesterylne , 4-warstwowe 30g/m2, 7,5x7,5 cm ( a 100 szt.) Klasa II a reguła 7 |  | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompresy włókninowe niesterylne , 4-warstwowe 30g/m2, 10 x10 cm ( a 100 szt.) Klasa II a reguła 7 |  | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kompresy bawełniane niejałowe 5x5x8 a 100 17nitk., klasa II a, reguła 7 |  | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompresy bawełniane niejałowe 10x10x8 a 100 17nitk., klasa II a, reguła 7 |  | op. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska elastyczna tkana z zapinką, szer 10 cm (pakowana pojedynczo) |  | mb | 10000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Opaska elastyczna tkana z zapinką, szer 12 cm (pakowana pojedynczo |  | mb | 40000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Opaska elastyczna tkana z zapinką, szer 15 cm (pakowana pojedynczo |  | mb | 60000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Opaska dziana 4x5 cm (pakowana pojedynczo) |  | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska dziana 4x10 cm (pakowana pojedynczo) |  | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Opaska dziana 4x15 cm (pakowana pojedynczo) |  | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Opaski wyściełające pod gips z waty syntetycznej szer. 10 cm |  | mb | 48000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej szer. 2,5 x 5 m (pakowany pojedynczo) |  | op. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Przylepiec na tkaninie wiskozowej szer. 5 cm x 5 m (pakowany pojedynczo) |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 21. | Przylepiec na włóknienie szer. 2,5 cm x 5 m (pakowany pojedynczo ) |  | op. | 28000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Przylepiec na włóknienie z opatrunkiem szer. 6 cm. pakowany |  | mb | 1000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków- noga i głowa dziecka typu Codofix opak. 10- 12 m |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 24. | Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków- głowa dorosłego i tułów dziecka typu Codofix opak. 10- 12 m |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 25. | Opaska gipsowa dwustronnie natryskiwana, czas wiązania 5-6 min szer. 10 cm ,pakowane w op. zgrzewanym zawierającym 2 szt. opasek |  | mb | 16000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Opaska gipsowa dwustronnie natryskiwana, czas wiązania 5-6min., szer. 12 cm pakowane w op. zgrzewanym zawierającym 2 szt. opasek |  | mb | 57600 |  |  |  |  |  |
| 27 | Opaska gipsowa dwustronnie natryskiwana, czas wiązania 5-6min., szer. 14 cm , pakowane w op. zgrzewanym zawierającym 2 szt. opasek |  | mb | 92000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : | XXXXX |  | XXXXX |

## załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 31/  09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: zamówienia na dostawę „ materiałów opatrunkowych „

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

1.1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3.  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie              zamówienia;

1.4.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/   31 /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .przetargu nieograniczonego  na  dostawę  „ materiałów opatrunkowych  „ w załączniku nr ..............................”

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 31 / 09

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę „ materiałów opatrunkowych„

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych     warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia  do SIWZ)   stanowiącego cenę oferty :

Załącznik  1

.................................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

................................................................. zł brutto (słownie: ........................................................)

Ogółem wartość oferty :

............................................................zł netto (słownie: ...............................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: ..............................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  (minimum 12 miesięcy ) dla:

Załącznika Nr 1 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo    wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż  24  miesiące.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 5 dni robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………............................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/   31 / 09

UMOWA

Wzór  -W.Sz.S -DDZ-P-8 /      / 09

zawarta w dniu .............2009 r.   w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor   .................................................................................................................................................

a   firmą..........................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .........................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

§1.

1.Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. ,Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami ) jest sprzedaż materiałów opatrunkowych   ujętych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem zamówienia posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym

zakresie.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.W trakcie trwania umowy ceny  mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

2.Niezależnie od powyższego ceny netto w trakcie trwania umowy przez okres pierwszych 12 miesięcy  trwania umowy są stałe, a przez kolejne 12 miesięcy trwania umowy mogą ulec zmianie o wskaźnik cen od towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez GUS jednak nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT  nastąpi w godz. od 8:14:00 loco magazyn Apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych licząc od dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika Apteki.

2. Dostawa asortymentu  określonego w Załączniku  Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5.Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych,   może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części , jeżeli:

a). jakikolwiek  dostarczony  asortyment przedmiotu  zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy , licząc do dnia dostarczenia ;

b). jakikolwiek asortyment przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone;

c). jakikolwiek asortyment przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania ( dla których jest to wymagane ) lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d). dostarczony asortyment przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny nr serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT;

e). dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego , o którym mowa w § 6 ust. 1, 2

6. Osobą odpowiedzialną za kontakty  odnośnie wykonania umowy:

- ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

2. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą naliczania kar umownych przez Wykonawcę , jak też nie narusza postanowień niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar  umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień  opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  24 m-ce od daty jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, Strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                              Z A M A W I A J A C Y