Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206.000 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  : Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku

Załączniki od Nr 1-65

Kod  CPV:

33.10.00.00-1

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  33  /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon:  034 / 367-37-53

Fax:        034 / 365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu  administracji publicznej,  natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.:   034  367 37 53

faks: 034  365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 U pzp

IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia :

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku - strzykawek, igieł, aparatów do przetaczania ,opasek identyfikacyjnych, zaciskaczy do pępowiny, sprzętu do terapii dożylnej ,urologii, igieł specjalistycznych, filtrów do przetoczeń, zgłębników żołądkowych, ,sprzętu dla chirurgii, do układu oddechowego , pojemników, ostrzy chirurgicznych,cewników centralnych, papierów rejestracyjnych , elektrod do EKG, stabilizatorów, pasków do glukometrów ,dronnego sprzętu medycznego, szkiełek nakrywkowych ,rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, ustno-gardłowych, żelu do USG, wkładów do ssaka, worków stomijnych ,pojemników na zużyty sprzęt , portów naczyniowych, butelek do karmienia i smoczków, sprzętu dla torakochirurgii, zestawów do monitorowania pacjenta, precyzyjnych regulatorów przepływu, przyrządów do przygotowywania i dzielenia leków, ostrzy do piły oscylacyjnej , rękawic diagnostycznych, sekcyjnych.

1.2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera  specyfikacja  techniczna  stanowiąca  załączniki od       Nr 1 - 65.

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT w terminie 30 dni od

daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn Apteki lub Magazyn Zaopatrzenia Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 18 m-cy od dnia jej zawarcia .

# VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym             i  osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania   zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

równocześnie Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 3 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 66 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 68

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

5.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania

w służbie zdrowia.

5.2.wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został

dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej,

numeru  dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu

dotyczy.- Załącznik Nr 67.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą

dostarczy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (np.:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia

procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany

przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub

świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez

Ministerstwo Zdrowia .

5.3. Opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów określonych w Załączniku Nr 1 -65 SIWZ. W przypadku prospektów

obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

# 6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

# wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast   dokumenty  wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 7. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

# zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# 8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# 8.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 8.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

# organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ,

# zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

# właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

# lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

# ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

# Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I

# DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :

Grażyna Szeps – Sekcja Zamówień Publicznych , tel. 034 / 367- 37 -53;

mgr inż. Ewa Włodarczyk , tel. 034 / 367-32-91

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości:

-    Załącznik   nr 1 -    2.200,00 zł.            – Załącznik nr 34-     380,00  zł.

-    Załącznik   nr 2 -    1.800,00 zł.            – Załącznik nr 35-       70,00  zł.

-    Załącznik   nr 3 -         60,00 zł.            – Załącznik nr 36-      650,00 zł.

-    Załącznik   nr 4 -    2.000,00 zł.            – Załącznik nr 37-        50,00 zł.

-     Załącznik  nr 5 –       500,00 zł.           – Załącznik nr 38-       350,00 zł.

- Załącznik  nr 6 -    2.875,00 zł.            -  Załącznik nr 39-       380,00 zł.

- Załącznik  nr 7 -         90,00 zł.            -  Załącznik nr 40-       160,00 zł.

- Załącznik  nr 8 -       460,00 zł.            -  Załącznik nr 41-         25,00 zł.

- Załącznik  nr 9 -       200,00 zł.            – Załącznik nr 42-         30.00 zł.

- Załącznik  nr 10 –      90,00 zł.            –  Załącznik nr 43-       900,00 zł.

- Załącznik  nr 11 -       90,00 zł.            -  Załącznik nr 44-         30,00 zł.

- Załącznik  nr 12 -       20,00 zł.            -  Załącznik nr 45-       430,00 zł.

- Załącznik  nr 13 -     150,00 zł.            -  Załącznik nr 46-       700,00 zł.

- Załącznik  nr 14 -       60,00 zł.            -  Załącznik nr 47-         90,00 zł.

-     Załącznik  nr 15 -     220,00 zł.            – Załącznik nr 48-         85,00 zł.

- Załącznik  nr 16 –     340,00 zł.             – Załącznik nr 49-        25,00 zł.

- Załącznik  nr 17 –    800,00 zł.             - Załącznik nr 50-         15,00 zł.

- Załącznik  nr 18-      850,00 zł.            – Załącznik nr 51-         25,00 zł.

- Załącznik  nr 19 –      40,00 zł.             –Załącznik nr 52-       150,00 zł.

- Załącznik  nr 20 –      90,00 zł.             –Załącznik nr 53-         30,00 zł.

- Załącznik  nr 21 –    150,00 zł.             –Załącznik nr 54-         75,00 zł.

- Załącznik  nr 22 –    350,00 zł.             –Załącznik nr 55-         45,00 zł.

- Załącznik  nr 23 –    170,00 zł.             –Załącznik nr 56-       520,00 zł.

- Załącznik  nr 24-        30,00 zł.             –Załącznik nr 57-       620,00 zł.

- Załącznik  nr 25-      140,00 zł.             –Załącznik nr 58-       230,00 zł.

- Załącznik  nr 26 –    700,00 zł.             –Załącznik nr 59-       130,00 zł.

- Załącznik  nr 27 –    250,00 zł.             –Załącznik nr 60-       350,00 zł.

- Załącznik  nr 28 –    130,00 zł.             –Załącznik nr 61-         25,00 zł.

- Załącznik  nr 29 –    140,00 zł.             –Załącznik nr 62-       350,00 zł.

- Załącznik nr 30-      220,00 zł.             – Załącznik nr 63 -       20,00 zł.

- Załącznik nr 31-      320,00 zł.             – Załącznik nr 64 -     200,00 zł.

- Załącznik nr 32-      750,00 zł.             – Załącznik nr 65 -       30,00 zł.

- Załącznik nr 33-        60,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium –  Medyczny Sprzęt Jednorazowego Użytku .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych   należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w   formie  umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.1 PZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni,   że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania       ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu       związania ofertą., zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu       o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP)

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem      okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na      przedłużony okres związania ofertą.(art.84.4PZP)

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Załącznika Nr 1-65.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Medyczny Sprzęt Jednorazowego Użytku  nr sprawy P-8/ 33  /09.”,   nazwa   (imię i  nazwisko Wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem   09.06 .2009 r. godz.10.00.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do   oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być  ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załączników Nr 1 –65  S IWZ,

3.5.  Karty katalogowe dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim potwierdzone   za  zgodność z oryginałem przedstawiające numery katalogowe i rozmiary oferowanego asortymentu , z zaznaczeniem oferowanej pozycji, z opisem którego pakietu i której pozycji dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

  - Wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu  w ilościach reprezentatywnych (  po 1 szt. z każdego wymaganego asortymentu w przypadku tego samego producenta )  w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane i nr Załącznika i pozycji ,którego dotyczy  za wyjątkiem :

Załącznika Nr 8      poz. 1

Załącznika Nr 9      poz. 12

Załącznika Nr 16    poz. 17,18,19,20

Załącznika Nr 23    poz. 11, 12,13

Załącznika Nr 30    poz. 11

Załącznika Nr 34

Złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego ( nie spełniającej    któregokolwiek z    parametrów określonych w Załączniku )  spowoduje odrzucenie oferty w Załączniku ).

3.7 Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami oraz wersją elektroniczną ( dyskietka lub płyta )- loco magazyn Apteki Szpitala  lub Magazyn Zaopatrzenia na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

3.8. Dostawy sukcesywne,  w terminie maksimum 3 dni robocze od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Apteki szpitalnej lub Zaopatrzenia.

3.9. Czas gwarancji minimum 12 m-cy  od daty dostawy.

3.10. Płatność przelewem po dostawie – w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.11.Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany

stawki  podatku VAT, przy czym ceny netto są stałe w trakcie trwania umowy.

3.12.Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.13.Wypełniony formularz oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 69 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien

być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę

oferty.

3.14.Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu wg..SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

#### Uwaga: należy podać ceny poszczególnych pozycji ujętych w danym załączniku

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  09.06. 2009 r godz. 10.00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez  otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.06.2009 r  godz. 10:15 w siedzibie

Zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ   KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH     KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1   PZP lub  którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego   oświadczenie i dokumenty o których mowa w art. 25ust 1 PZP zawierające błędy lub   którzy złożyli wadliwie wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym   terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo   konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego    oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań   określonych przez zamawiającego nie [później niż w dniu,  w którym upłynął termin   składania  ofert; (art.26, ust.3 PZP)

1.2.wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP;    (art.26,   ust.4PZP)

1.3. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem

punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie:

2.1.oczywistwe omyłki pisarskie;

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek

2.3.inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została   poprawiona.

3.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.  jest niezgodna z ustawą;

3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 i 3 PZP;

3.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7. wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził    się na  poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)    Wartość brutto oferty                 100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

# 5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryterium określonych w pkt. 4, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

Wykonawców którzy złożyli oferty o:

6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

6.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

6.3.Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.  Informacje o których mowa w pkt.6  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

# 8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W   SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 70  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie,

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub Dz.Urz.UE.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia          ( Załączniki nr 1- 65 )

- wzór oświadczeń                  (  Załącznik nr     66 )

- wykaz dopuszczeń               (  Załącznik nr     67 )

- wykaz wykonanych dostaw (  Załącznik nr     68 )

- wzór oferty                           (  Załącznik nr     69 )

- wzór umowy                         (  Załącznik nr    70 ).

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do SIWZ Znak sprawy       P-8/ 33 / 09

Strzykawki, igły

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka j.u. do insuliny 1 ml z dołączoną igłą nie wtopioną a 100 szt. | Op | 29 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka j.u. do insuliny 2 ml z dołączoną igłą nie wtopioną a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka j.u. do tuberkuliny z załączoną igłą nie wtopioną a 100 szt. | op. | 67 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.u. 1 ml bez igły a 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.u. 2 ml, 2-cz, skalowana co 0,1 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka cylindra a 100 szt. | op. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.u. 5 ml, 2-cz, skalowana co 0,1 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra a 100 szt. | op. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.u. 10 ml, 2-cz, skalowana co 0,1 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra a 100 szt. | op. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.u. 10 ml, 3 cz., z końcówką wtykową Luer – salowana co 0,5 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka j.u. 20 ml, 2-cz, skalowana co 0,1 ml kołnierz blokujący wypadnięcia tłoka z cylindra a 100 szt. | op. | 3800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka j.u. 20 ml, 3-cz, z końcówką wtykową Luer skalowana co 1 ml, kołnierz blokujący wypadniecie tłoka z cylindra | szt. | 750 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka j.u. 20 ml, 3-cz, z końcówką wtykową Luer-Lock skalowana co 1 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka j.u. 50/60ml, 3-cz cewnikowa, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra | szt. | 9350 |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pompy infuzyjnej 3-cz (z cienkim końcem) z końcówką wtykową Luer-Lock, podziałka minimum 1ml, uszczelniacz na gumowym tłoku, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra | szt. | 38250 |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka j.u. 100-140ml typ Janeta (z grubym końcem – cewnikowa) | szt. | 11300 |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka j.u 50/60 do pompy infuzyjnej 3-cz z końcówką wtykową Luer-Lock – podziałka z min. uszczelniaczem, z wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej-prostopadle typu perfuzor- kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra | szt. | 5500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły j.u. do iniekcji 0,5 x 25 (a=100szt) | Op | 760 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły j.u. do iniekcji 0,6 x 30 (a=100szt) | Op | 260 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły j.u. do iniekcji 0,7 x 30 (a=100szt) | Op | 825 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły j.u. do iniekcji 0,8 x 40 (a=100szt) | op | 2930 |  |  |  |  |  |
| 20. | Igły j.u. do iniekcji 0,9 x 40 (a=100szt) | op | 500 |  |  |  |  |  |
| 21. | Igły j.u. do iniekcji 1,1 x 40 (a=100szt) | op | 1100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły j.u. do iniekcji 1,2 x 40 (a=100szt) | op | 2400 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igła „Motylek” 0,6 z zakończeniem luer-lock | szt | 580 |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła „Motylek” 0,7 z zakończeniem luer-lock | szt | 1570 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła „Motylek” 0,8 z zakończeniem luer-lock | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 26. | Igły do wstrzykiwania insuliny typu „PEN” jednorazowa 0,30÷0,36 x 8÷13mm (a=100szt) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 2

Aparaty do przetaczania

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, z precyzyjnym rolkowym regulatorem przepływu, sterylne, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 300000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparaty do przetaczania krwi, z filtrem, z precyzyjnym rolkowym regulatorem przepływu, sterylne, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 12050 |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparaty do pomiaru OCŻ, sterylne z filtrem | szt. | 330 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparaty do przetaczania płynów do pomp perystaltycznych typu ASCOR AP31P sterylne, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne | szt. | 47000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne, kompatybilne z: wkładem 200ml HP SYRINGE LF CT 9000 X50 firmy Liebel-Flarsheim do strzykawki automatycznej Optivantage do Tomografu Komputerowego i z zestawem do strzykawki automatycznej OPTI STARLE MR o nr kat. 801800 firmy Coviden | szt | 8100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodka | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 3

Opaski identyfikacyjne i zaciskacze do pępowiny

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla chłopców, w kolorze niebieskim | Szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla dziewczynek, w kolorze różowym | Szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci starszych i osób dorosłych | Szt | 9000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zaciskacz do pępowiny | Szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 4

Terapia dożylna I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 55600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 49000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna 22G o minimalnym przepływie 35ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 52600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna 20G o minimalnym przepływie 60ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 37300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna 18G o minimalnym przepływie 95ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 19800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna 17G o minimalnym przepływie 125ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 4100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kraniki trójdrożne sterylne – z indykatorem optycznym | szt. | 12100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kraniki trójdrożne sterylne – z przedłużaczem 20-25 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kranik pięciodrożny tzw. „rampa” – sterylny z barwnymi oznaczeniami rozgałęzień | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Uwaga: Wymaga się, aby poz. Od 1÷8 były od jednego producenta co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

ZAŁĄCZNIK  NR 5

Terapia dożylna II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna 26G do żył obwodowych, typu Neoflon, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia | szt. | 3850 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna 24G do żył obwodowych, typu Neoflon, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia | szt. | 10300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Uwaga: Wymaga się, aby poz. od 1÷2  były od jednego producenta takiego samego jak z poz.1 z zał.4 co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

ZAŁĄCZNIK  NR 6

Terapia dożylna III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch, rozmiar 20G, dł. 4,5 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 7

Terapia dożylna IV

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezigłowe zawory dostępu żylnego, nie zawierające lateksu i części metalowych o wysokiej odporności chemicznej (np. na alkohole i lipidy) | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 8

Urologia

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny 100% silikonu z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe - rozmiar CH 6 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 8 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 10 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 12 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 14 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 16 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 18 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 20 | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 22 | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 24 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier – rozmiar CH 26 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar: 6 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 8 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 10 | szt. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 12 | szt. | 3700 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 14 | szt. | 2700 |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 16 | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 18 | szt. | 580 |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 20 | szt. | 290 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, opakowanie folia-papier - rozmiar 22 | szt. | 680 |  |  |  |  |  |
| 21. | Dren brzuszny z PCV dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 24 | szt. | 270 |  |  |  |  |  |
| 22. | Dren brzuszny z PCV dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 30 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 23. | Dren brzuszny z PCV dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 32 | szt. | 235 |  |  |  |  |  |
| 24. | Dren brzuszny z PCV dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 36 | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 25. | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylny | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 26. | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, sterylny | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 27. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, sterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 28. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, niesterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 19500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Worek na mocz pojemność 2000 ml utrzymywany do 14 dni - system zamknięty z workiem 2-litrowym, z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyzwrotną, zaworem spustowym , wieszak i klema – komora kroplowa) - sterylny | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 30. | Worek na mocz o pojemności 2000 ml do godzinowej zbiórki moczu – system zamknięty, z drenem odpornym na załamania, komora 500 ml | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 31. | Zatyczka do cewników schodkowa, pakowana pojedyńczo - sterylna | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 32. | Wieszak do worków na mocz 2-litrowych – plastikowy | szt. | 950 |  |  |  |  |  |
| 33. | Słoje do dobowej zbiórki moczu, z pokrywa z tworzywa sztucznego | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 9

Igły specjalistyczne  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 18G x 88 mm – 90 mm | szt. | 470 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 38 mm – 40 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 88 mm – 90 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 75 mm – 76 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 38 mm – 40 mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 75 mm – 76 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 88 mm – 90 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 88 mm – 90 mm | szt. | 950 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G x 88 mm – 90 mm | szt. | 920 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 88 mm – 90 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 19G 3½ x 90 mm | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, z filtrem , strzykawką szklaną niskooporową , igłą 18G, łącznikiem i cewnikiem z tma otworami bocznymi | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotu | Szt | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 10

Igły specjalistyczne  II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna - rozmiar 25 G | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna - rozmiar 26G | Szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna - rozmiar 27G | Szt | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 11

Igły specjalistyczne  III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do blokad nerwów i splotów obwodowych typu STIMUPLEX D 0,7 x 80 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 12

Igły specjalistyczne  IV

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy typu Neodent 0,52 x 42 (a=100 szt) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy typu Neodent 0,42 x 42 (a=100 szt) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 13

Igły specjalistyczne  V

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 10 | szt. | 125 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 16 | szt | 55 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 16 G x 10 | szt | 90 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 14

Igły specjalistyczne  VI

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 8-10cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 15

Filtry do przetoczeń

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr noworodkowy 1,2 µm do żywienia pozajelitowego z linią ok. 10 cm przed i ok. 5 cm za filtrem - sterylny | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr noworodkowy 0,2 µm do przetaczania płynów infuzyjnych z linią ok. 10 cm przed i ok. 5 cm za filtrem - sterylny | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła odpowietrzająca do kroplówek, z filtrem 0,2 µm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

#### ZAŁĄCZNIK  NR 16

Zgłębniki żołądkowe, irygatory, kanki

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, - rozmiar CH 04 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 05 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 06 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 08 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 16 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 18 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 6 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 8 | szt | 1400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 10 | Szt | 550 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 12 | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 14 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 16 | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 18 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 20 | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 22 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, o długości 60 ÷ 80 cm, do długotrwałego żywienia, pasek RTG, podwójnie pakowany w worek foliowy i opakowanie folia – papier, zintegrowana zatyczka o rozmiarze CH 08 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 14 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 16 - 80÷ 120 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w. rozmiar CH – 18 - 80÷ 120 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kanka doodbytnicza pediatryczna, sterylna, rozmiar CH 16 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kanka doodbytnicza pediatryczna, sterylna, rozmiar CH18 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 28 x 36-40cm | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 30 x 36-40cm | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 25 | Irygator do wlewów doodbytniczych bez kanki, dla dorosłych, o pojemności 1,5÷2,0 l, z drenem o dł. 100÷120 cm, koniec drenu zamknięty + dwa otwory boczne | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Worek do żywienia pozajelitowego, o pojemności 100 ÷ 500 ml odporny na działanie lipidów | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 17

Chirurgia  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków (dren typ B), o długości ok. 2 m, z dwoma rozszerzeniami lejkowymi, sterylny | szt. | 16300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków, o długości ok. 2 m, z jednym wyjściem wyposażonym w łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania, sterylny | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik schodkowy dwudrożny do drenów, Ø 6/9, sterylny | szt. | 1900 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik schodkowy dwudrożny do drenów, Ø 8/12, nie sterylny | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F18 , pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F20, pakowany folia - papier | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F22, pakowany folia - papier | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F24, pakowany folia - papier | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F26, pakowany folia - papier | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F30, pakowany folia - papier | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F32, pakowany folia - papier | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F36, pakowany folia - papier | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren typu REDON z nitką RTG, sterylny nr 8, podwójnie pakowany, opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne -folia | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren typu REDON z nitką RTG, sterylny nr 10, podwójnie pakowany, opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne -folia | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren typu REDON, z nitką RTG, sterylny nr 12, podwójnie pakowany, opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne -folia | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Dren typu REDON, z nitką RTG, sterylny nr 14, podwójnie pakowany, opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne -folia | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren typu REDON, z nitką RTG, sterylny nr 16, podwójnie pakowany, opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne -folia | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 18. | Dren typu REDON, z nitką RTG, sterylny nr 18, podwójnie pakowany, opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne -folia | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 19. | Staza z lateksu paskowa, dł. minimum 500mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran, pojemność 150 ÷ 200 ml, butelka płaska, plastikowa, sterylna z końcówką stożkową, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 21. | Pojemnik do drenażu ran, pojemność 200 ÷ 250 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 22. | Pojemnik do drenażu ran, pojemność 350 ÷ 400 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 1950 |  |  |  |  |  |
| 23. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Yanceur (zagięta), bez kontroli odsysania, sterylna, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |
| 24. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Poole, bez kontroli odsysania, sterylna, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw do drenażu ran, sterylny, (pojemnik typu „Redon” 350-400ml, dren łączący, dren typu „Redon”, igła CH-18, zacisk | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 18

Układ oddechowy I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania | Szt | 2400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 4/40 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 5/40 | Szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 6/40 | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 8/40 | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 10/40 | szt | 8600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 12/50 | szt | 11000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar: 14/50 | szt. | 26000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar 16/60 | szt | 37000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, w rozmiarach: 18/60 | szt. | 40800 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, rozmiar 20/60 | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dwudrożny przyrząd do podawania tlenu dla dorosłych (tzw. wąsy) | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków (okulary tlenowe), z drenem ok. 200cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci, z drenem o dł. max. 150cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren połączeniowy do podawania tlenu z dwoma rozszerzeniami, długość około 200 cm | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 17. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| 18. | Maska anestetyczna powietrzna dla noworodków z zaworem | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 19. | Maska anestetyczna powietrzna dla niemowląt z zaworem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | Maska anestetyczna powietrzna dla dzieci z zaworem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, mała | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 22. | Maska anestetyczna powietrzna dla doroslych z zaworem, średnia | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 23. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, duża | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do nebulizacji pediatryczny (dren tlenowy, nebulizator, ustnik, maska pediatryczna) | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw do nebulizacji (dren tlenowy, nebulizator, ustnik) | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw zamknięty do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylny, pojemność około 40ml, bez kontroli odsysania, nakrętka, nalepka | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 19

Pojemniki do prób śluzu, na BK

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do prób śluzu, poj. około 40 ml, nie sterylny - z korkiem | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na plwocinę, poj. około20 ml, sterylny, z kolorowym korkiem | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówka na plwocinę do badania w kierunku BK , pojemność 30-35 ml, nie sterylna, z korkiem | szt | 5500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik na kał z łopatką - nie sterylny, z korkiem zakręcanym | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 20

Ostrza chirurgiczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 10, op. po 100 szt. | op. | 34 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 11, op. po 100 szt. | op. | 210 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 12, op. po 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 15, op. po 100 szt. | op. | 75 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 18, op. po 100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 20, op. po 100 szt. | op. | 85 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 21, op. po 100 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 22, op. po 100 szt. | op. | 105 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 23, op. po 100 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 24, op. po 100 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 25, op. po 100 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 21

Ostrza do Mikrotomu „Leica”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza do mikrotomu 2050 „LEICA” a 50 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 22

Chirurgia II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 2 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 3 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 4 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 5 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 6 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 8 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 10 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 23

Chirurgia III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 8 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 10 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 12 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 14 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 16 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 18 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 20 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dorosłych, o składzie –trokar półotwarty CH 10, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 5, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 8, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sonda Sengstakena CH 14, dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sonda Sengstakena CH 16, dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Sonda Sengstakena CH 18, dł. 110 ÷120cm, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 24

Chirurgia  IV

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typu „PEZZERA” nr 16 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu „PEZZERA” nr 18 , silikonoway. posiadający minimum 3 otwory | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu „PEZZERA” nr 20 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „PEZZERA” nr 22 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „PEZZERA” nr 24 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „PEZZERA” nr 26 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 25

Cewniki centralne pediatryczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik pediatryczny Jednoświatłowy, 20 G/ 12 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pediatryczny jednoświatłowy, 24 G/ 13 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 5 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 8 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 13 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik pediatryczny trójświatłowy, 22.22.20 G/5.5Fr/ 8 cm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik pediatryczny trójświatłowy, 22.22.20 G/5.5Fr/ 13 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 26

Cewniki centralne I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny jednoświatłowy dla dorosłych 14G/ 20 cm. Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodzie zewnętrznym cewnika; strzykawka 5 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny jednoświatłowy dla dorosłych 16Ga/ 20 cm. Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodzie zewnętrznym cewnika; strzykawka 5 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga/ 8 F/ 20cm Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową; strzykawka 5 ml | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik centralny trójświatłowy 18.18.16Ga/ 7 F/ 20cm Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową; strzykawka 5 ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik centralny trójświatłowy 18.18.16Ga/ 7 F/ 30cm Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową; strzykawka 5 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik centralny czteroświatłowy 18.14.18.16Ga/ 8,5 F/ 16cm Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową; strzykawka 5 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik centralny czteroświatłowy 18.14.18.16Ga/ 8,5 F/ 20cm Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową; strzykawka 5 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 27

Cewniki centralne II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny pięcioświatłowy 18.18.18.16.14Ga/8,5F/20cm Igła wprowadzająca 6.35cm; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową; strzykawka 5 ml | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 28

Cewniki centralne III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny dwukanałowy pokryty powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebrna) 7F (16G/ 16G), długość 20cm, z łącznikami Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzania prowadnicy bez odłączenia strzykawki | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 29

Cewniki centralne do żywienia pozajelitowego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny jednoświatłowy do żywienia pozajelitowego - metoda skórna 24G - 25 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny jednoświatłowy do żywienia pozajelitowego - metoda skórna 27G - 19 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 30

Papiery rejestracyjne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do EKG E-30 100 x 40 | rol | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do EKG E-300 110 x 40 | rol | 950 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do EKG termoczuły 6-kanałowy 29-69x210x100 kartek (2/3 kartki składanka, 1/3 czysta, format A4) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do KTG M-1911 150x100 termiczny, składanka bez perforacji | skł | 850 |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier do EKG termoczuly 6-kanałowy 210x280x300 Marquette Max 1 składanka w kratkę, 300 kartek | op | 70 |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do EEG 16-kanałowy Medicor 420 x 300 x 1000 gładki | Bl | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do EKG typ Ascard A-4 termoaktywny, milimetrowy, bezpyłowy 112/25m, w kratkę | rol | 720 |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier do USG Mitsubishi K-65 HM-CE 110 mm x 21 m,termiczny do Videoprintera P 91E | rol | 30 |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier termoczuly do EKG SEIKO 112mm x 28,5 m, gładki, bez nadruku | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Papier termiczny do autorefraktometru 58 x 20 gładki | rol | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Taśma barwiąca do Videoprintera Mitsubishi CK-50 C | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier Mitsubishi do USG okulistycznego | rol | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do EKG typu ASPEL, termiczny, bezpyłowy o szerokości 60mm x 24, typu ASCARD Mr Red | rol | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 31

Elektrody EKG

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia Zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem stałym z pianki Ø 50 ÷ 60 mm | szt | 79500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG dla dorosłych do badań holterowskich ( z pianki Ø 50-60) | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG żelowana dla dzieci, z pianki o średnicy od 30 do 40 mm | Szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda EKG żelowana noworodkowa, (tylko z włókniny), o średnicy od 20 do 32 mm | Szt | 1600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda EKG z żelem stałym noworodkowa, z kabelkiem 600 mm, gniazdo bezpieczne DIN Ø1,5 mm (końcówka żeńska) komplet składa się z: 3 sztuk elektrod + kabelki | Szt | 180 |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do ścierania naskórka przed badaniem holterowskim, a=160÷250g (oferent winien dopasować wielkość posiadanych opakowań do ilości zapotrzebowanej i podać ilość op., cenę 1 op. i jego wagę | gram | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 32

Stabilizatory

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek do stabilizacji wkłuć obwodowych, z portem, z dodatkowymi elementami chłonnymi, sterylny z włókniny, wymiar ok. 7÷8 cm | szt. | 110000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek sterylny do zabezpieczenia wkłuć obwodowych i opatrunków o jednostronnej przepuszczalności, wymiar około 6 x 7 cm, przeźroczysty | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek do mocowania sond i cewników donosowych, dla dorosłych, z włókniny, profilowany | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Plastry Steri Strip ¼ in ½ in 6 mm x 38 mm a 50 szt | op | 7500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Plastry Steri Strip ¼ in 3 in 3 mm x 76 mm a 50 sz. | op | 13 |  |  |  |  |  |
| 6. | Plastry Steri Strip ¼ in 4 in 6 mm x 100 mm a 50 szt. | op | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 33

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka antybakteryjna do drenów i cewników dożylnych nasączona PHMB o wymiarze 5x5 cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 34

Paski do glukometrów

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do glukometru typu ONE TOUCH op=50 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Test do glukometru typu ACCUTREND op=50 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Test do glukometru typy ACCU-CHEK ACTIVE (GLUCOTREND) op=50szt | Op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test do glukometru typuGluccocard 2 (op=50szt) | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 35

Akcesoria anestezjologiczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik karbowany przeźroczysty „martwa przestrzeń - 22 F | szt | 850 |  |  |  |  |  |
| 2. | Martwa przestrzeń – rurka karbowana, silikonowa o dł. 150÷200mm, z wejściem prostym 22F i wyjściem kątowym obrotowym 22M/15F, z portem do odsysania 22F i bronchoskopu, sterylny z silikonową zatyczką, otwór do bronchoskopu nie uszkadzający sprzętu | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik obrotowy kątowy z wejściem do bronchoskopu - sterylny | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kopułka jednorazowa do przetworników P 23 XL Spectramed TA 1010 D | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 36

###### Drobny sprzęt medyczny

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do leków –plastikowe z P.P. | szt | 2600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieliszki do leków szklane | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szpatułki drewniane a 100 szt | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Miski nerkowate metalowe (nierdzewki) dł. ok. 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Miski nerkowate j.u. tekturowe dł. ok. 25 cm | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Miski do mycia pacjentów tekturowe | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Miski do mycia pacjentów plastikowe | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Baseny jednorazowe tekturowe płaskie | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 10 | Baseny jednorazowe tekturowe głębokie | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 11 | Baseny plastikowe | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 12 | Worek gumowy do lodu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wzierniki dopochwowe, jednorazowe, sterylne | szt | 19000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik jednorazowy na mocz, pojemność 100-120ml, z pokrywką - nie sterylny | szt | 50000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemniki jednorazowe na mocz, pojemność 100-120ml, z pokrywką - sterylny | szt | 2600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Maszynka do golenia jednorazowa | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kaczki plastikowe męskie, z uchwytem do zawieszania na łóżko | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, plastikowe, z nylonowym włosem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Osłonki USG na głowicę dopochwową | szt | 5700 |  |  |  |  |  |
| 20 | Okulary ochronne stomatologiczne | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | Okulary do fototerapii noworodkowe | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 22 | Mankiet niemowlęcy do mierzenia RR j.u. o wymiarach 4 x 19 cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mankiet niemowlęcy do mierzenia RR j.u. o wymiarach 5 x 22 cm | szt | 90 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mankiet niemowlęcy do mierzenia RR j.u. o wymiarach 6 x 22 cm | szt | 75 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 37

Szkiełka nakrywkowe, podstawowe, Cytofix

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 a=100 szt. | op | 140 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 a=100 szt. | op | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka podstawowe 76x 26x1mm, szlifowane z polem matowym do opisu – tylko z jednego końca szkiełka a=50szt. | op | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych „Cytofix ” a 100ml - aerosol | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 38

Rurki intubacyjne I

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 2,0 - silikonowana | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 2,5 - silikonowana | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 3,0 - silikonowana | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 3,5 - silikonowana | szt | 170 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 4,0 - | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 4,5 - | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 5,0 - | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 5,5 - | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 6,0 - | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr5 - silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr5,5 - silikonowana | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr6,0 - silikonowana | szt | 190 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr6,5 - silikonowana | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr7,0 - silikonowana | szt | 880 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr7,5 - silikonowana | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr8,0 - silikonowana | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr8,5 - silikonowana | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr9,0 - silikonowana | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 19 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr9,5 - silikonowana | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 2,0-5,5 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 5,0-8,5 | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 22 | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 7,0-9,5 | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 39

Rurki intubacyjne II

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 5,5 - silikonowana | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 7,5 - silikonowana | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 7,5 - silikonowana | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 8,0 - silikonowana | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 8,5 - silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 9,0 – silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji, z dodatkowym portem do odsysania, z mankietem cienkościennym poliuretanowym o grubości ok. 20 mikronów Nr 8,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji, z dodatkowym portem do odsysania, z mankietem cienkościennym poliuretanowym o grubości ok. 20 mikronów Nr 8,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji, z dodatkowym portem do odsysania, z mankietem cienkościennym poliuretanowym o grubości ok. 20 mikronów Nr 9,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 7,0 silikonowana | szt | 280 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 7,5 silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 8,0 silikonowana | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym – Nr 8,5 silikonowana | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 9,0 silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 10,0 silikonowana | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | System zamknięty do odsysania ze złączką do rurki intubacyjnej - Nr 5,0 Fr ÷ 16 Fr | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 40

Rurki tracheostomijne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr8,0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr8,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr9,0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr10,0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 3,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 4 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 4,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 5,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 6 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 6,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 7,0 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 7,5 | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 8,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 8,5 | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 9,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 41

Rurki ustno-gardłowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 4 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 5 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 6 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 7 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 9 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 370 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 10 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 11 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 12 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 230 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 42

Żel do USG

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG w butelkach po 0,5 kg. o parametrach: - pH w granicach 5,5-7,0 - zabezpieczony bakteriostatycznie - nietoksyczny dla skóry - nie brudzący odzieży, łatwy do zmycia - o jednorodnej lepkości - nie mający wpływu na powierzchnię ochronną sond ultradźwiękowych - bez właściwości korozyjnych = w butelkach plastikowych - zachowujący swe właściwości przez okres 2-ch lat z możliwością przechowywania w temp. do 28ºC | op | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 43

Wkłady do ssaka

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład jednorazowy do ssaka typu Seress lub innego systemu równoważnego*, służącego do odsysania wydzielin w systemie zamkniętym – poj. 1,0÷1,3 litra, wymagane połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego | szt | 4400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy do ssaka typu Seress lub innego systemu równoważnego*, służącego do odsysania wydzielin w systemie zamkniętym – poj. 1,8÷2,0 litra, wymagane połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład jednorazowy do ssaka typu Seress lub innego systemu równoważnego*, służącego do odsysania wydzielin w systemie zamkniętym – poj. 3,0÷3,5 litra, wymagane połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

* w razie zaproponowania systemu innego niż Serres, wymagane wyposażenie stanowisk szpitalnych w wielorazowe pojemniki i uchwyty o odpowiedniej pojemności

ZAŁĄCZNIK  NR 44

Worki stomijne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki stomijne dla dorosłych – otwarte, przeźroczyste, jednoczęściowe, otwór do docięcia | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki stomijne dla dorosłych – zamknięte, przeźroczyste, jednoczęściowe, otwór do docięcia | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 45

Pieluchomajtki

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak F-a Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „S” | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „M” | szt | 14400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „L” | szt | 24000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „XL” | szt | 720 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 46

Pojemniki na zużyty sprzęt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt medyczny– poj. 1 litr | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt medyczny– poj. 2 Litry | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt medyczny– poj. 5 Litrów | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik j.u. na zużyty sprzęt medyczny– poj. 10 Litrów | szt | 12100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 47

Zestawy do przezskórnego drenażu

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 6F | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 8F | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 10F | szt | 28 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 12F | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 48

Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji długości min.0,45-2m, zakończony łącznikiem kątowym, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 lub 3 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji długości do 3m, zakończony łącznikiem kątowym, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik prosty 22M/22M | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek oddechowy wielorazowy wykonany z neoprenu, 22F bez lateksu, pojemność 2-3 litrowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 49

Pieluchy dla dzieci

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 2-5 kg | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 3-6 kg | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 8-18 kg | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 12-25 kg | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 50

Rurki intubacyjne kształtowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 6,0 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 6,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 7,0 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 7,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 51

Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt zakładane metodą obwodową, 2 Fr. 15cm – typu Nutriline | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt, 1 Fr. 20cm – typu Nutriline | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 52

Cewniki dializacyjne do hemofiltracji

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik dializacyjny dla potrzeb hemofiltracji - 12 Fr, długość 20 cm | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik dializacyjny dla potrzeb hemofiltracji - 12 Fr, długość 16 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 53

Cewniki do odsysania noworodków i wcześniaków

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania noworodków i wcześniaków - F 5, z podziałką miareczkowaną | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania noworodków i wcześniaków - F 8, z podziałką miareczkowaną | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 54

Port naczyniowy

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Port naczyniowy sterylny do prowadzenia długotrwałej chemioterapii z możliwością pobierania krwi, żywienia pozajelitowego i podawania leków z cewnikiem i akcesoriami wprowadzającymi: komora tytanowa, membrana, umożliwiająca 2000 do 3000 wkłuć, wysokość portu 13÷14 mm, wielkość portu 32-35 x 26,5-27,5 mm, cewnik silikonowy 8,5 F, z oznakowaniem długości, średnica cewnika: wew. 1,1÷1,2mm i zew. 2,7÷2,8 mm, igły do nakłucia membrany portu i do nakłucia naczynia żylnego – dwie proste 22G i jedna zagięta ze skrzydełkami 20G/ 20mm, port w zestawie z akcesoriami wprowadzającymi w jednym opakowaniu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 55

Butelki do karmienia

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka z PP (polipropylenu), wielokrotnego użytku, z gwintem, 125ml kompatybilna ze smoczkiem jednorazowego użytku typu NUK | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka z PP (polipropylenu), wielokrotnego użytku, z gwintem, 250ml kompatybilna ze smoczkiem jednorazowego użytku typu NUK | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

##### ZAŁĄCZNIK  NR 56

Smoczki jednorazowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do płynów – mały otwór przepływowy, od 0-6 miesiąca, żółty kolor nakrętki | szt | 7200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do mleka (modyfikowanego) – średni otwór przepływowy, dla wcześniaków od 1500 g i dzieci do 6 miesiąca, przeźroczysty kolor nakrętki | szt | 32400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do papek – duży otwór przepływowy, dla dzieci od 0-6 miesiąca, zielony kolor nakrętki | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do płynów – mały otwór przepływowy, dla dzieci od 6 – 18 miesiąca, żółty kolor nakrętki | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 5. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do mleka (modyfikowanego) – średni otwór przepływowy, dla dzieci do 6 – 18 miesiąca, przeźroczysty kolor nakrętki | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 6. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do papek – duży otwór przepływowy, dla dzieci od 6-18 miesiąca, zielony kolor nakrętki | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 7. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki dla dzieci przedwcześnie urodzonych o masie ciała poniżej 1500 g, ze średnim otworem przepływowym | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 57

Torakochirurgia

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej – szklany 2 –butlowy, pojemność butli 2000 ml | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butla szklana 2000 ml do drenażu klatki piersiowej | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dreny wymienne do zestawu 2-butlowego z regulacją siły ssania , sterylne | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, dwukomorowy | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, trzykomorowy | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do punkcji opłucnej, sterylny | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik trokar do drenażu klatki piersiowej 12-36 | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 58

Zestaw do monitorowania pacjenta

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do monitorowania pacjenta o składzie: - przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pojedynczy ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h, wyposażony w dwie możliwości przepłukiwania. Długość linii pomiarowej ok. 150 cm. Wyposażony w kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji „otwarty”, „zamknięty”, niezdejmowany koreczek umożliwiający kalibrację w systemie zamkniętym Zbiornik wyrównawczy wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu. Na linii pacjent przetwornik umieszczony eliminator zakłóceń rezonansowych. - kaniula dotętnicza 20G x 45 z zaworem kulkowym i skrzydełkami - Cewnik do termodylucji typu Swana Ganza, 4-światłowy, 7F x 100 cm, wyposażony w zintegrowany czujnik pomiaru temperatury iniektatu pokryty heparyną - zestaw wprowadazjacy do cewników Swana Ganza 8F wyposażony w prowadnicę o dł. 100 mm, prowadnicę igłową , poliuretanową osłonę zabezpieczającą kranik trójdrożny, strzykawkę, skalpel i obturator - zestaw do podawania iniektatu w systemie zamkniętym, ze strzykawką 10 ml, spiralą chłodzącą, kranik trójdrożny, czujnik temperatury iniektatu i pojemnik - bezigłowy zawór dostępu naczyniowego, żylny z możliwością użytkowania do 7 dni lub 200 podań - bezigłowy zawór dostępu naczyniowego, tętniczy z możliwością użytkowania do 7 dni lub 20 podań . | zestaw | 45 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 59

Precyzyjny regulator przepływów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych o zakresie 2-350 ml | szt | 1650 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 60

Przyrząd do przygotowywania i dzielenia leków

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd typu minispike do przygotowywania i dzielenia leków cytostatycznych z fiolek zakończonych gumowym korkiem, z filtrem aerozolowym 0,2 µm | szt | 13500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 61

Zgłębnik do żywienia dojelitowego

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik do żywienia dojelitowego, (poliuretanowy) , pasek RTG, końcówka z dwoma bocznymi otworami i jednym głównym, z prowadnicą pokrytą silikonem, CH 8 – długość 130-200 cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 62

Ostrza do piły oscylacyjnej

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak F-a Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze do piły oscylacyjnej do endoprotezy stawu kolanowego 19,5 x 90 x 1,2 mm sterylne | szt | 65 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze do piły oscylacyjnej do endoprotezy stawu kolanowego 19,5 x 63 x 0,6 mm sterylne | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze do piły kłującej 12,5 x 89 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 63

Rękawice

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak F-a Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, AGL 1,5, mikroteksturowane z dodatkową widoczna teksturą na końcach palców, zgodność z normą EN 455, potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, badania na przenikalność cytostatyków a 100 szt. | Op. | 65 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK  NR 64

Rękawice

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak F-a Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice medyczne, lateksowe, niesterylne, Rozmiar 7,0-8,0 Anatomiczne, długość min.285 mm, Z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, łatwe w nakładaniu, łatwe do wyjmmowania z opakowania, odporne na rozerwanie | para | 12000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK  NR 65

Rękawice

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak F-a Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice sekcyjne, , niesterylne, Rozmiar 6,0-8,0 Anatomiczne, długość min.300 mm, Łatwe w nakładaniu, łatwe do wyjmowania z opakowania, odporne na rozerwanie | para | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

## Załącznik nr 66 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 33  /09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „ Medycznego Sprzętu Jednorazowego    Użytku „.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  67 do SIWZ

znak sprawy P-8/  33  /09

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę ;  „Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku.”

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr Załacznika | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że  w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  68 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 33  /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :” Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 69 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 33   / 09

..........................................	                                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę „ Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku „

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr .........

.................. do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Zał.  ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Zał. ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Zał. ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  ( minimum 12 miesięcy )dla:

- Załącznika Nr 1 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

- Załącznika Nr 2    .....................    m-cy od dnia dostawy

- Załącznika Nr 3    .......................  m-cy od dnia dostawy

itd. .......

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 18 m-cy  od daty

podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 3 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że  w przypadku wybrania naszej oferty, dostarczymy  dokumenty na podstawie których oferowany

przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr  70 do SIWZ

znak sprawy P-8/   33    /09

UMOWA – WZÓR

Nr W.Sz.S / DDZ- P-8 /      /09

zawarta w dniu ...............2009 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                                                                            ............................................................... .....

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS ...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1-65 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami oraz wersją elektroniczną ( dyskietka lub płyta )-  nastąpi loco magazyn    Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych  licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego  złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika Apteki lub    Zaopatrzenia.

2.Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1-65  odbywać się będzie  w ilości i          asortymencie   wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z  dostarczonymi     świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy  ..................................................................... ......... tel. ........................... fax........................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego    braku środków finansowych na zapłatę za   towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w    umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  18 miesięcy  licząc od daty

jej zawarcia .

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y