Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 133 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  STYMULATORÓW SERCA  I  ELEKTROD, CEWNIKÓW BALONOWYCH  I KUWET  DO POMIARU  ACT

DLA POTRZEB  ODDZIAŁU  KARDIOLOGII.

Kod  CPV: 33.15.82.10-7; 33.11.17.10-1

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   36     /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów serca, cewników balonowych do

kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb Oddziału Kardiologii

1.2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1

pakiet 1- 9

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT w terminie 30 dni od

daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn apteki zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 12 m-cy od dnia jej zawarcia.

# VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

równocześnie Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 3 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

5.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania

w służbie zdrowia.

5.2.wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został

dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej,

numeru  dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu

dotyczy. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą

dostarczy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (np.:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia

procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany

przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub

świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez

Ministerstwo Zdrowia – Załącznik Nr 3

5.3. Opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów określonych w Załączniku Nr 1 pakiet 1 – 7 SIWZ. W przypadku prospektów

obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

Dla pakietów 8, 9 - Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone

w oficjalnych  folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie przez

producenta( a nie tylko na poczet obecnego przetargu), dołączonych do dokumentów

przetargowych  oferenta.

# 6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

# wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

# wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 7. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

# zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# 8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# 8.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 8.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

# organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ,

# zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

# właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

# lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

# ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

# Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I

# DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami :

mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości:

- pakiet nr 1 -  7.900,00 zł

- pakiet nr 2 -     900,00 zł

- pakiet nr 3 -  1.650,00 zł

- pakiet nr 4 -     220,00 zł

- pakiet nr 5 -  1.390,00 zł

- pakiet nr 6 -   3.200,00 zł

- pakiet nr 7 -   2.700,00 zł

- pakiet nr 8 -      500,00 zł

- pakiet nr 9 -        30,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium –  Kardiologia .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.1 PZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że

wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą., zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP)

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą.(art.84.4PZP)

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach załącznika Nr1 pakiet 1 – 9.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Kardiologia , nr sprawy P-8/  36   /08.”, nazwa (imię i

nazwisko wykonawcy),  adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem

10.06.2009 r. godz.10.00.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do  oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być  ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 pakiet 1 –9 S IWZ,

3.5.  Opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów określonych w Załączniku Nr 1 pakiet 1 – 7 SIWZ.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

Dla pakietów 8, 9 - Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone

w oficjalnych  folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie przez

producenta( a nie tylko na poczet obecnego przetargu), dołączonych do dokumentów

przetargowych  oferenta.

3.6. Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn zaopatrzenia Szpitala na koszt

i  ryzyko Wykonawcy.

3.7. Dostawy sukcesywne,  w terminie maksimum 4 dni robocze od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej.

3.8. Czas gwarancji/ważności minimum 12 m-cy  od daty dostawy.

3.9. Płatność przelewem po dostawie – w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.10. Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy

strony będą  rozliczać dostawy wg cen urzędowych

3.11.Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.12.Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisany

przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien

być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę  oferty.

3.13.Wykonawca zobowiązany jest określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera

stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego. Konieczne jest dostarczenie 2

kontrolerów (Poradnia, Oddział)

3.14.W celu oceny jakości oferowanego sprzętu ujętego w pakiecie 8,9 zamawiający wymaga

dostarczenia przez oferentów próbek prezentowanego sprzętu do przetestowania.

3.14.Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu wg..SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Np.: Pakiet Nr .......... |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............... | xxx | ............... | xxxxxxxx |

#### Uwaga: należy podać ceny poszczególnych pozycji ujętych w danym pakiecie

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  10.06.2009r godz. 10.00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.06.2009 r  godz. 10:15 w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ

# PRZY WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH

# KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego

oświadczenie i dokumenty o których mowa w art. 25ust 1 PZP zawierające błędy lub

którzy złożyli wadliwie wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań

określonych przez zamawiającego nie [później niż w dniu,  w którym upłynął termin

składania składania ofert; (art.26, ust.3 PZP)

1.2.wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP; (art.26,

ust.4PZP)

1.3. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem

punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie:

2.1.oczywistwe omyłki pisarskie;

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek

2.3.inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.  jest niezgodna z ustawą;

3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 i 3 PZP;

3.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7. wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)    Wartość brutto oferty       70 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 70%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

- Jakość na podstawie parametrów technicznych sprzętu

określonych w Załączniku nr 1 pakiet 1-7 SIWZ                    30%

Kryterium jakość

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik nr 1pakiet 1 -7  )  podlegające ocenie , w których

wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia

poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona poprzez

zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających ocenie. Oferta ,

która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

Jakość =  --------------------------------------------------------------  x 100

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego

kryterium – 30 %.

- Jakość na podstawie próbek sprzętu

ujętego w Załączniku nr 1 pakiet 8, 9 SIWZ                    30%

Ocena jakości będzie dokonana na podstawie przedłożonych próbek. Każdy z członków

komisji przyzna od 1 – 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zsumowane i pomnożone przez

wagę tego kryterium 30%.

# 5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryterium określonych w pkt. 4, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

Wykonawców którzy złożyli oferty o:

6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

6.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

6.3.Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.  Informacje o których mowa w pkt.6  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

# 8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY W

SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie,

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub Dz.Urz.UE.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz dopuszczeń (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Za t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds. lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  08.05.2009 r

## Załącznik nr 1  do SIWZ

znak sprawy P-8/   36    /09

Pakiet nr 1 -  Stymulatory dwujamowe , dwuelektrodowe DDDR- w pakiecie :

-100 sztuk stymulatorów DDD

-100 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-100 sztuk elektrod komorowych biernych lub czynnych do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | DDD(R),DDI(R),DVI(R),VDD(R), VVI(R),AAI(R),AAT(R),DDD(R)+, AAI(R)+,DDIT(R),DDT(R)/A, DDT(R)/V,DDT(R)/A+,DDT(R)/V+ | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,5mV | TAK | 20 |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS.I KOM. | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=75 MIESIĘCY | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=30 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM | TAK |  |
| 25 | FUNKCJA NOCNA | STATYCZNA LUB DYNAMICZNA | TAK , OPISAĆ |  |
| 26 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA | TAK | 20 |
| 27 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYN-NYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 29 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK , OPISAĆ |  |
| 31 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 32 | HISTEREZA RYTMU | - W OBU KANAŁACH STYMULATORA - WARTOŚĆ MIN. ≤40/MIN | TAK |  |
| 33 | RODZAJE HISTEREZ RYTMU |  | TAK , OPISAĆ | 20 |
| 34 | DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE | CO NAJMNIEJ 3 ZAKRESY | TAK |  |
| 35 | CZUJNIK RATE | RODZAJ-WYMIENIĆ |  |  |
| 36 | HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES |  | TAK | 20 |
| 37 | MOŻLIWOŚĆ ZAPISU ARYTMII |  | TAK |  |
| 38 | AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE POLARNOŚCI W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  | TAK |  |

# Pakiet nr 2 -  Stymulatory dwujamowe , dwuelektrodowe  DDDR z możliwością

adaptacji do CRT w migotaniu przedsionków- w pakiecie :

-10 sztuk stymulatorów DDDR

-10 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

-10 sztuk elektrod komorowych biernych lub czynnych do wyboru

-10 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | DDD(R),DDI(R),DVI(R),VDD(R), VVI(R),AAI(R),AAT(R),DDD(R)+, AAI(R)+,DDIT(R),DDT(R)/A, DDT(R)/V,DDT(R)/A+,DDT(R)/V+ | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,5mV | TAK | 20 |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS.I KOM. | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=75 MIESIĘCY | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=30 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM | TAK |  |
| 25 | FUNKCJA NOCNA | STATYCZNA LUB DYNAMICZNA | TAK , OPISAĆ |  |
| 26 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA | TAK | 20 |
| 27 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYN-NYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 29 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK , OPISAĆ |  |
| 31 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 32 | HISTEREZA RYTMU | - W OBU KANAŁACH STYMULATORA - WARTOŚĆ MIN. ≤40/MIN | TAK |  |
| 33 | RODZAJE HISTEREZ RYTMU |  | TAK , OPISAĆ | 20 |
| 34 | DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE | CO NAJMNIEJ 3 ZAKRESY | TAK |  |
| 35 | CZUJNIK RATE | RODZAJ-WYMIENIĆ |  |  |
| 36 | HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES |  | TAK | 20 |
| 37 | MOŻLIWOŚĆ ZAPISU ARYTMII |  | TAK |  |
| 38 | MINIMALNY CZAS OPÓŹNIENIA AV | ≤ 15 ms | TAK |  |
| 39 | AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE POLARNOŚCI W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  | TAK |  |

Pakiet nr  3 -   Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT- w pakiecie :

-20 sztuk stymulatorów CRT

-20 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

-20 sztuk elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru

-20 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-20 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

-2 elektrody elektrofizjologiczna , diagnostyczna sterowalna

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | DDD BiV | TAK |  |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=60 MIESIĘCY | TAK |  |
| 3 | PROGRAMOWANIE LEWEJ I PRAWEJ KOMORY | NIEZALEŻNE | TAK |  |
| 4 | DŁUGOŚĆ ZAPISÓW IEGM |  |  | PROPORCJONALNIE 40 |
| 5 | STYMULACJA PO AES | MOŻLIWOŚĆ |  | TAK-20 NIE-0 |
| 6 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | >=3 TYPY | TAK |  |
| 7 | ZESTAW DO WENOGRAFII | >=2 KRZYWIZNY CEWNIKÓW PROWADZĄCYCH | TAK |  |
| 8 | PAMIĘĆ-LICZBA EPIZODÓW |  |  | PROPORCJONALNIE 20 |
| 9 | FUNKCJA „OVERDRIVING” DLA PREWENCJI TsV |  |  | TAK-20 NIE-0 |
| 10 | ELEKTRODA ELEKTROFIZJOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA | STEROWALNA | TAK |  |

Pakiet nr  4 -  Stymulatory do terapii resynchronizującej , przedsionkowej CRT-A- w pakiecie :

-2 sztuk stymulatorów CRT-BiA

-2 sztuk elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru

-2 sztuk elektrod przedsionkowych  czynnych do wyboru

-2 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

-4 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | DDD(R) , AAI(R) , BiA RA RA-T , BiA BiA BiA-T | TAK |  |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=60 MIESIĘCY | TAK | 10 |
| 3 | PROGRAMOWANIE KANAŁÓW PRZEDSIONKOWYCH | NIEZALEŻNE | TAK | 30 |
| 4 | PROGRAMOWANIE ODSTĘPU AA | CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 0 DO 30ms | TAK | 30 |
| 5 | STYMULACJA PO AES | MOŻLIWOŚĆ | TAK | 30 |

Pakiet nr  5 -   Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR  - w pakiecie:

-10 sztuki kardiowerterów-defibrylatorów ICD-VR

-10 sztuki elektrod defibylujących do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | >=30 | TAK |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY |  | OPISAĆ |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | <=80 | TAK |  |
| 4 | OBJĘTOŚĆ KARDIOWERTERA (CC) | <=40 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | >=6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK-20 NIE-0 |
| 8 | AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA TERAPII ATP |  |  | TAK-20 NIE-0 |
| 9 | CZAS PRACY |  | ≥48 MSC |  |
| 10 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU | TAK |  |
| 11 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=30 | TAK | PROPORCJO-NALIE 40 |
| 12 | DŁUGOŚĆ ZAPISU 1 EPIZODU W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=2 | TAK | PROPORCJO-NALNIE 20 |
| 13 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 4 PARAMETRY | TAK |  |

Pakiet nr  6 -  Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR – w pakiecie:

-20 sztuki kardiowerterów-defibrylatorów ICD-DR

-20 sztuki elektrod defibrylujących do wyboru

-20 szuki elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | >=30 | TAK |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY |  | OPISAĆ |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | <=80 | TAK |  |
| 4 | OBJĘTOŚĆ KARDIOWERTERA (CC) | <=40 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | >=6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK-20 NIE-0 |
| 8 | AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA TERAPII ATP |  |  | TAK-20 NIE-0 |
| 9 | CZAS PRACY |  | ≥48 MSC |  |
| 10 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU | TAK |  |
| 11 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | CO NAJMNEJ 2 TYPY CZYNNYCH I 2 TYPY BIERNYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 12 | RODZAJE DETEKCJI DLA VT |  | OPISAĆ |  |
| 13 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 4 PARAMETRY | TAK |  |
| 14 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=30 | TAK | PROPORCJO- NALIE 40 |
| 15 | DŁUGOŚĆ ZAPISU 1 EPIZODU W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=2 | TAK | PROPORCJO-NALNIE 20 |
| 16 | HISTEREZA AV |  | TAK , OPISAĆ |  |

Pakiet nr  7 -  Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD – w pakiecie :

-10 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów CRTD

-10 sztuk elektrod prawokomorowych do wyboru

-10 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

-10 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-10 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | >=30 | TAK |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY |  | OPISAĆ | 0 LUB 1 – 0 ≥2 -10 |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | <=80 | TAK |  |
| 4 | OBJĘTOŚĆ KARDIOWERTERA (CC) | <=40 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | >=6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK -20 NIE -0 |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA POLARNOŚCI STYMULACJI LVring-RVring |  | TAK |  |
| 9 | CZAS PRACY |  | ≥48 MSC |  |
| 10 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU | TAK |  |
| 11 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | CO NAJMNEJ 2 TYPY CZYNNYCH I 2 TYPY BIERNYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 12 | ELEKTRODY LEWOKOMOROWE | UNI/BI-POLARNE , CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU | TAK |  |
| 13 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 4 PARAMETRY | TAK |  |
| 14 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=30 | TAK | PROPORCJO- NALIE 40 |
| 15 | ILOŚĆ ALGORYTMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH STYMULACJĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ |  | OPISAĆ | PROPORCJO- NALNIE 30 |
| 16 | HISTEREZA AV |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 17 | RODZAJE DETEKCJI DLA VT |  | OPISAĆ |  |
| 18 | ODSTĘP VV | ZAKRES OD 0ms DO 80ms | TAK |  |

Oferent zobowiązany jest określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego . Konieczne jest dostarczenie 2 kontrolerów ( Poradnia , Oddział )

Pakiet Nr 8: Cewniki balonowe do kontrapulsacji - ilość: 20 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Cena jedn netto zł | Cena jedn brutto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewniki balonowe do wspomagania krążenia metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej: wypełniane helem poprzez pompę sterowaną komputerowo balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, bez dodatków lateksu różne objętości-rozmiary cewnika balonowego w zależności od wielkości aorty pacjenta (w przeliczeniu na wzrost) specjalna konstrukcja co-lumen cewnika, minimalizująca opory przepływu helu w zestawie zawarty przedłużacz do podłączenia cewnika z urządzeniem oraz zestaw do wkłucia dotętniczego z koszulką średnica zewnętrzna balonu kompatybilna z wkłuciem 7.5 F, dostarczanym w zestawie duża wytrzymałość balonu możliwość wprowadzania cewnika przezskórnie bez koszulki naczyniowej | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |  |  |  |

Pakiet Nr 9:  Kuwety do pomiaru ACT  225 szt.(5 opakowań po 45 szt.)

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Cena jedn netto zł | Cena jedn brutto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do oznaczenia krzepnięcia: jednorazowego użytku zastosowanie z aparatem Hemochron możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta | Wymagane |  |  |  |

W celu oceny jakości oferowanego sprzętu ujętego w pakiecie 8,9 zamawiający wymaga

dostarczenia przez oferentów próbek prezentowanego sprzętu do przetestowania.

## załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/   36     /09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  stymulatorów serca i elektrod cewników

balonowych do kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb Oddziału

Kardiologii

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/   36     /09

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na „ na dostawę  stymulatorów serca i elektrod cewników balonowych do  kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb Oddziału Kardiologii

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr. pakietu i pozycji której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że  oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia, a w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 36   /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  stymulatorów serca i elektrod cewników balonowych do

kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb Oddziału Kardiologii  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  36   / 09

..........................................	                                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę stymulatorów serca i elektrod

cewników balonowych do  kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb Oddziału

Kardiologii .

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 pakiet

.................. do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

pakiet ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

pakiet ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

pakiet ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  (12 miesięcy )dla:

- pakietu 1 -   ...................... lm-cy od dnia dostawy

- pakietu 2 -   ..................... m-cy od dnia dostawy

- pakietu 3-  .......................m-cy od dnia dostawy

itd. .......

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą

rozliczać dostawy wg cen urzędowych

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 m-cy  od daty

podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 3 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że  w przypadku wybrania naszej oferty, dostarczymy  dokumenty na podstawie których oferowany

przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/  36     /09

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą

rozliczać dostawy wg cen urzędowych

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn  apteki

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych  licząc od dnia

telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie  w ilości i asortymencie

wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z  dostarczonymi

świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy  .....................................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany ilości asortymentu ujętego w zależności od bieżących potrzeb, bez zmiany wartości umowy

2. wprowadzenia zmian do umowy korzystnych dla zamawiającego

3.  odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego braku środków finansowych na zapłatę za

towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień § 9ust 3 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  12 miesięcy  licząc od daty

jej zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y