Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206  tys Euro)

Procedura pełna

Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatorów   dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Bloku Porodowego , testów paskowych, kontroli i części zużywalnych do czytnika  LabUReadera  firmy  Allmed , odczynników  laboratoryjnych i szybkich testów  diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych  do analizatora  immunologicznego BOSS firmy Biomedica dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej według załączników Nr 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9

Kod  CPV: 33.69.65.00-0 , 38.43.45.20-7,38.43.45.60-9

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 34  /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa, woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych według załączników

Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9  do SIWZ .

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  - KRS 0000003907

-Organ założycielski – województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatorów   dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Bloku Porodowego , testów paskowych, kontroli i części zużywalnych do czytnika  LabUReadera  firmy  Allmed , odczynników  laboratoryjnych i szybkich testów  diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych  do analizatora  immunologicznego BOSS firmy Biomedica dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załączniki  Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9   do SIWZ .

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1. Zaoferowane odczynniki  muszą być dopuszczone do obrotu i używania  na   podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z  2004r z późniejszymi zmianami lub posiadać deklarację zgodności CE lub certyfikat CE  lub inne  aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania oraz posiadać aktualne kary charakterystyk zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.2.  Analizator musi posiadać certyfikat CE .

2.3.  Płatność przelewem jak niżej  :

2.3.1  za odczynniki , materiały kontrolne , materiały zużywalne  i                eksploatacyjne przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.3.2.  za czynsz dzierżawiony  analizatora  następować będzie  po miesiącu w                którym  zostanie wykonana usługa do 25 dnia każdego miesiąca

2.4.Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.5.Miejsce  zamówienia: loco Magazyn  w siedzibie zamawiającego.

2.6.Montaż i uruchomienie analizatorów :

- Załącznik Nr 1,4, 5 -  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

- Załącznik Nr 2 -  Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,

- Załącznik Nr 3 -  Oddział Chorób Płuc i Blok Porodowy ,

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Załącznik Nr 1,2, 3,4,5,6,7,8 :  dostawy  sukcesywne  do  wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24 miesięcy  od dnia jej zawarcia,

- Załącznik Nr 9  :        dostawy sukcesywne  do  wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12 miesięcy  od dnia jej zawarcia,

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie               zamówienia;

1.4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.   W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do      reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą      stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty      występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania       wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki      cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.   Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące  Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na podstawie  przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w   punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na      podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego       Załącznik  Nr 10 do SIWZ.

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub         zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie  objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności  nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie przez wykonawcę, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,  wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24       ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu        składania ofert.

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców -  Załącznik  Nr  11 do SIWZ

4.   W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,               potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez           zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

5.1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki  są dopuszczone do obrotu i        używania  na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych

Dz. U. nr 93 z  2004r z późniejszymi zmianami  lub  posiadają deklarację , świadectwo lub  certyfikat CE  lub inne aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania  oraz że posiadają aktualne  karty charakterystyk   odczynników zgodne z obowiązującymi przepisami ,  w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

# 6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty    wymienione w punktach 1,  2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# Dokumenty wymienione w pkt.1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 8.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce     zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego    organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 9.   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8,      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,      właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert   i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do  Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

w spawach formalnych :  Małgorzata Nowak, tel. 034/367-37-53;

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :

Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8   -  dr n med. Beata Kamińska  tel. 034/367 35 65 ,

Załącznik Nr 9 - dr n med.  Elżbieta Maćkowiak  tel. 034/ 367 33 68 .

X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości  dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- załącznik Nr 1  -     820,00 zł

- załącznik Nr 2  -  1.230,00 zł

- załącznik Nr 3  -  1.140,00 zł

- załącznik Nr 4  -  3.400,00 zł

-  załącznik Nr 5  -  1.650,00 zł

-  załącznik Nr 6 -      550,00 zł

-  załącznik Nr 7 -      190,00 zł

-  załącznik Nr 8 -    2000,00 zł

-  załącznik Nr 9 -   1.400,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego    Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:  86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium – Odczynniki z dzierżawą analizatorów .”  Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W   przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na   rachunku bankowym.

4.   W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie       umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu       powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.    upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je  zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia       protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.       Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez       Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,       pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za       przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP  nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.    Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP).

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem  okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na  przedłużony okres związania ofertą (art.84.4PZP).

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Załączników Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9  SIWZ.

1.5.  Dopuszcza się składnie ofert równoważnych dotyczy załącznika Nr 6 i Nr 9 :

-  dla załącznika Nr 6 :zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych testów paskowych ,części zużywalnych , kontroli z posiadanym   przez Zamawiającego czytnikiem LabUreadera firmy Allmed. Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL -  dr n med. Beatą Kamińską  tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

-  dla Załącznik Nr 9  : zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników  z posiadanym   przez Zamawiającego analizatorem immunologicznym BOSS firmy Biomedica . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją odczynników przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej  Zamawiającego  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem   mgr Elżbietą Maćkowiak tel. 034 / 367 33 68  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

1.6.     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8.     Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,            temat zamówienia: „Odczynniki z dzierżawą analizatorów”, nr sprawy P-8/ 34 /09.”,  nazwa (imię i nazwisko wykonawcy), adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem 15- 06-2009 r godz. 10.15.

1.9.  Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do        zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby               podpisujące ofertę.

1.10.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile  prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo               do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz               z ofertą.

1.11.  Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo       opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.13.  Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany   w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają          zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty  powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo  opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3. Zawartość oferty:

3.1. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ), podpisany

przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien

być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę

oferty.

3.2. Przedmiot zamówienia stosownie do Załączników  Nr 1, 2 ,3, 4, 5,6,7,8,9  do SIWZ,

3.3. Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z załącznikami  Nr 1,2,3,4,5 SIWZ.

3.4. Oświadczenia i dokumenty:

- dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.6.Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo       reprezentowania   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami   punktu VI.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.7.  Warunki  gwarancji :

3.7.1 Dla odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych   zgodnie   z terminem przydatności uwidocznionym  na  opakowaniu, jednak nie krótszym  niż 6 m-cy od dnia dostawy,

3.7.2 Dla materiałów eksploatacyjnych , części zużywalnych  ........ m-cy  od dnia dostawy

(   minimum 12 miesięcy)

3.7.3. Dla analizatorów -pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie  trwania umowy.

3.7.4.  W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

3.7.5.  W przypadku naprawy /  wymiany tego samego elementu 3 razy  analizator podlega wymianie – dotyczy Załączników Nr  1,2,3,4,5

3.7.6. Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny.

3.7.7 Autoryzowany serwis na terenie kraju.

3.8. Wartość netto i brutto oferty ( razem tabela 1+ 2+ 3 dla załącznika Nr 1,2,3,4,5 ;  razem tabela 1 + 2 dla załącznika Nr 6 ;  tabela 1 dla  Załącznika Nr 7,8,9 ) przedstawiona w  następujący  sposób:

- Odczynniki, materiały kontrolne  (tabela 1)

| L p | Rodzaj oznaczenia | Nazwa handlowa odczynnika i nr kat. identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | ....... | xxx | ........... |

-Materiały zużywalne i eksploatacyjne  (tabela 2)

| Lp | Nazwa handlowa asortymentu i odczynnika i nr kat. identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | Ilość szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | ............ | xxx | ........... |

-Dzierżawa analizatora   (tabela 3)

| Lp | Nazwa analizatora | Kwota netto dzierżawy za 1 m-c/ zł | Czas dzierżawy w m-ch | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 27 |  |  |  |
| Razem | ............... | xxx | ............. |

3.9. Instrukcję  obsługi  oraz dokumentacja techniczna analizatorów w języku polskim , założenie paszportu technicznego .

3.10. Oryginalne firmowe materiały informacyjne  zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne , konfigurację aparatu i specyfikację oferowanego produktu oraz ulotki odczynników , kalibratorów , materiałów  kontrolnych i eksploatacyjnych . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie na język polski.

3.11 Certyfikat  CE analizatora dotyczy załączników Nr 1,2,3,4,5 .

3.12. Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco magazyn Zamawiającego ,

na koszt i  ryzyko Wykonawcy w  terminie do  ......dni roboczych ( max. 4 dni) licząc od dnia złożenia telefonicznego  lub pisemnego zamówienia  przez upoważnionego pracownika Zamawiającego  .

3.13 Dostawy odczynników odbywać się będą sukcesywnie  w zależności od

od potrzeb Zamawiającego.

3.14  Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatorów w terminie do 14 dni od daty

zawarcia umowy – dotyczy  załączników Nr 1,2,3,4,5.

3.15 Płatności przelewem jak niżej:

- zapłata za odczynniki, kalibratory , materiały kontrolne i  eksploatacyjne , części zużywalne ............dni (minimum30 dni ) od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  Faktury  VAT

- zapłaty czynszu dzierżawnego następować będą po miesiącu w którym

zostanie wykonana usługa do 25 dnia każdego miesiąca

3.16  Cena  netto w trakcie trwania umowy są stałe.

3.17 Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej

zmiany stawki  podatku VAT, przy czym ceny netto są stałe w trakcie trwania

umowy.

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 15-06-2009 r. godz. 10.00.

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15- 06-2009 r.   godz.  10.15  w siedzibie

zamawiającego, pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5       lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie :

2.1.oczywiste omyłki pisarskie ,

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

4.1.wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby

i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację.

4.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając

uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

(      Cena brutto oferty                                     100 %

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów  uzyskaną   w  kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania  określone w   niniejszej specyfikacji.

7.  Informacje o których mowa w pkt.4  zostaną także zamieszczone  na stronie  internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym

w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1.  Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.  Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty    przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie  umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego   zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę          najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ .

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów  określa załącznik nr 13,14   do SIWZ –  wzory umów .

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub DUUE.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

10.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

11. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 )

- wzór oświadczeń (załącznik nr 10)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 11)

- wzór oferty (załącznik nr 12),

- wzór umowy (załącznik nr 13,14).

Za t w i e r d z i ł:

Z-ca DYREKTORA                                                                                                                          ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 14-05-2009 r

Załącznik Nr  1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

1. Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań | 6000 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć badania kontrolne : pomiary  kontrolne  3 razy w tygodniu na 3 poziomach.

Ponadto Wykonawca  uwzględnia , inne odczynniki, materiały kontrolne , materiały eksploatacyjne  niezbędne do pracy oferowanego analizatora w ilościach adekwatnych do ilości oznaczeń.

Za niedoszacowanie ilości kontroli ,  odczynników,  kalibratorów , materiałów  kontrolnych oraz  materiałów eksploatacyjnych do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2. Dzierżawa analizatora  parametrów krytycznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  - szt. 1

Producent: …………………………………………………..

Model: ………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe – Rok 2009 |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2,/ Na, K, Ca,/ COHb, MetHb, O2Hb |  |
| 3. | Możliwość wykonania wszystkich parametrów wymienionych w punkcie 2 tabel z jednej próbki, poprzez jej wprowadzenie do jednego aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 4. | Więcej niż jeden tor pomiarowy, umożliwiający wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego |  |
| 5. | Wszystkie elektrody bezobsługowe( nie wymagają wymiany membran i uzupełniania płynów) |  |
| 6. | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych |  |
| 7. | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów z punktu 2 z maksymalnej objętości próbki 200 µl |  |
| 8. | Wbudowana drukarka |  |
| 9. | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel. 022 / 481 54 55 . |  |
| 10. | Odczynniki w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia |  |
| 11. | Automatyczny program kontroli jakości |  |
| 12. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 13. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 14. | Zapewnienie udziału w międzynarodowym programie oceny jakości badań |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 15. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 16. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 17. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 18. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 20. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 21. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 22. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 23. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 23  należy wpisać „Tak „ Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Załącznik Nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

1. Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań | 14000 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć badania kontrolne : pomiary kontrolne 3 razy

w   tygodniu na 3 poziomach.

Ponadto Wykonawca  uwzględnia , inne odczynniki, kalibratory ,materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy oferowanego analizatora w ilościach adekwatnych do ilości oznaczeń.

Za niedoszacowanie ilości kontroli ,  odczynników,  kalibratorów , materiałów  kontrolnych oraz  materiałów eksploatacyjnych do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2. Dzierżawa analizatora  parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Patologii Noworodka  - szt. 1

Producent: …………………………………………………..

Model: ………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe – Rok 2009 |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2,/ Na, K, Ca,/ COHb, MetHb, O2Hb, glukoza , mleczany , mocznik |  |
| 3. | Możliwość wykonania wszystkich parametrów wymienionych w punkcie 2 tabeli z jednej próbki, poprzez jej wprowadzenie do jednego aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 4. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 5. | Więcej niż jeden tor pomiarowy, umożliwiający wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego |  |
| 6. | Wszystkie elektrody bezobsługowe( nie wymagają wymiany membran i uzupełniania płynów) |  |
| 7. | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych |  |
| 8. | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów z punktu 2 z maksymalnej objętości próbki 200 µl |  |
| 9. | Wbudowana drukarka |  |
| 10. | Możliwość podłączenia do sieci informatycznej szpitala |  |
| 11. | Odczynniki w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia |  |
| 12. | Funkcja pomiaru bilirubiny |  |
| 13. | Komunikacja przy pomocy dotykowego ekranu , oprogramowanie w języku polskim |  |
| 14. | Automatyczny program kontroli jakości |  |
| 15. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 16. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 17. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 18. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 19. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 20. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 21. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 22. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 23. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 24. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 25. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 25  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Załącznik Nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

1. Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań dla Oddziału Chorób Płuc | 8000 |
| 2. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań dla Bloku porodowego | 8000 |
|  | Ogółem poz. 1 + poz. 2 : | 16000 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć badania kontrolne : pomiary kontrolne 3 razy

w  tygodniu na 3 poziomach.

Ponadto Wykonawca  uwzględnia , inne odczynniki, materiały kontrolne , materiały eksploatacyjne  niezbędne do pracy oferowanego analizatora w ilościach adekwatnych do ilości oznaczeń.

Za niedoszacowanie ilości kontroli ,  odczynników,  kalibratorów , materiałów  kontrolnych oraz  materiałów eksploatacyjnych do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

- Dzierżawa analizatora  parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc  - szt. 1

Dzierżawa analizatora  parametrów krytycznych dla potrzeb Bloku Porodowego      - szt. 1

Producent: …………………………………………………..

Model: ………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe – Rok 2009 |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, SO2 |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio za strzykawki lub kapilary |  |
| 4. | Prosta komunikacja z operatorem , oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5. | Wszystkie elektrody bezobsługowe |  |
| 6. | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych |  |
| 7. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 8. | Wbudowana drukarka |  |
| 9. | Automatyczny program kontroli jakości |  |
| 10. | Odczynniki w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia |  |
| 11. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli |  |
| 12. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 13. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 14. | Możliwość włączenia analizatora do informatycznej sieci szpitala |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 15. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 16. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 17. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 18. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 20. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 21. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 22. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 23. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 23  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych

Załącznik Nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

1. Odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | TSH | 8000 |
| 2. | FT4 | 4000 |
| 3. | HCG ( | 1000 |
| 4. | Troponina T | 16000 |
| 5. | Witamina B 12 | 3500 |
| 6. | IgE | 4000 |
| 7. | Insulina | 600 |
| 8. | Peptyd C | 600 |
| 9. | Przeciwciała do receptora TSH | 1000 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć badania kontrolne : pomiary kontrolne 2 razy w    tygodniu wszystkie parametry oprócz troponiny. Troponina  3 x w tygodniu.

Ponadto Wykonawca  uwzględnia , inne odczynniki, kalibratory ,materiały kontrolne , materiały eksploatacyjne i zużywalne  niezbędne do pracy oferowanego analizatora w ilościach adekwatnych do ilości oznaczeń.

Za niedoszacowanie ilości   odczynników,  materiałów kontrolnych , kalibratorów,  materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych  do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2. Dzierżawa  automatycznego analizatora do badań immunochemicznych dla Zakładu  Diagnostyki Laboratoryjnej  -  szt. 1

Producent: …………………………………………………..

Model: ………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe – Rok 2009 |  |
| 2. | Metoda badań : chemiluminescencja |  |
| 3. | Analizator pracujący w systemie „Random Access” |  |
| 4. | Odczynniki w postaci płynnej , gotowe do użycia |  |
| 5. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę |  |
| 6. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut |  |
| 7. | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel. 022 / 481 54 55 . |  |
| 8. | Analizator wykorzystujący jednorazowe kuwety pomiarowe i jednorazowe końcówki do pobrania materiału |  |
| 9. | Detektor wykrywania skrzepu w materiale badanym |  |
| 10. | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator |  |
| 13. | Zapewnienie identyfikacji próbek poprzez odczyt kodów paskowych |  |
| 14. | Czas oznaczania Troponiny poniżej 10 minut |  |
| 15. | Oprogramowanie analizatora z modułem kontroli jakości oraz bezpłatna , raz na kwartał weryfikacją wyników w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie parametrów podanych w SIWZ . |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 16. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 17. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 18. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 19. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 20. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 21. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 22. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 23. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 24. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 24  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych

Załącznik Nr  5 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

1. Odczynniki do automatycznego  badania  osadu moczu do analizatora osadu moczu

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań | 70000 |

Wykonawca  uwzględnia , inne odczynniki, kalibratory ,materiały kontrolne , niezbędne do pracy oferowanego analizatora w ilościach adekwatnych do ilości oznaczeń.

Za niedoszacowanie ilości   odczynników,  materiałów kontrolnych , kalibratorów, do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2. Dzierżawa analizatora do automatycznej oceny osadu moczu dla Zakładu Diagnostyki            Laboratoryjnej  - 1 szt.

Producent: …………………………………………………..

Model: ………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe – Rok 2009 |  |
| 2. | Automatyczne ilościowe oznaczanie parametrów osadu moczu : erytrocyty .leukocyty , kryształy , plemniki , wałeczki , nabłonki ,śluz , drożdże , bakterie |  |
| 3. | Możliwość analizy na ekranie monitora składników osadu z możliwością edycji walidacji |  |
| 4. | Objętość próbki – do 5 ml |  |
| 5. | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 50 oznaczeń / godzinę |  |
| 6. | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel. 022 / 481 54 55 . |  |
| 7. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |
| 8. | Zapewnienie identyfikacji próbek poprzez odczyt kodów paskowych |  |
| 9. | Możliwość zdefiniowania własnych parametrów osadu moczu |  |
| 10. | Kontrola jakości z prezentacją graficzną |  |
| 11. | Analizator osadu moczu z komputerem zewnętrznym , monitorem LCD min. 17 ", drukarką laserową , UPS-em |  |
| 12. | Prezentacja wyników w jednostkach wybranych przez użytkownika |  |
| 13. | Procedura analityczna badania osadu moczu – bez odwirowania próbki |  |
| 14. | Zapewnienie udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 15. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 16. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy . |  |
| 17. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 18. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 20. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 21. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 22. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 23. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 23  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych

Załącznik Nr  6 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

Testy paskowe, kontrole i części zużywalne  do czytnika testów – LabUreadera

firmy Allmed

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy paskowe do badania fizyko- chemicznego moczu | 70000 szt. |
| 2. | Gumki transportowe | 28 op. |
| 3. | Kontrole moczu płynne gotowe do użycia poziom I | 8 op. |
| 4. | Kontrole moczu płynne gotowe do użycia poziom II | 8 op. |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych testów paskowych ,części zużywalnych , kontroli z posiadanym   przez Zamawiającego czytnikiem LabUreadera firmy Allmed. Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL -  dr n med. Beatą Kamińską  tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Na czas trwania  umowy na testy paskowe  , części zużywalne i kontrole moczu  Wykonawca zapewnia następujące  warunki  gwarancji dla  czytnika LabUreader firmy Allmed  pracującego w Zakładzie  Diagnostyki Laboratoryjnej    :

-pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy  .

-  w  przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny.

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

Załącznik Nr  7 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

Odczynniki

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Barwnik May Grunwalda a 500 ml | 250 |
| 2. | Barwnika Giemzy a 500 ml | 150 |
| 3. | Odczynniki Pandy'ego a 100 ml | 15 |
| 4. | Odczynniki Nonne – Apelta a 100 ml | 8 |
| 5. | Zestaw do mukoproteidów ( met. bez sączenia ) | 10 |
| 6. | Barwnik do retikulocytów a 50 ml | 15 |
| 7. | Bufor fosforanowy pH 7,2 do barwienia met. Wrighta a 1000 ml | 24 |
| 8. | Sudan III a 100 ml | 4 |
| 9. | Odczynnik Lugola a 100 ml | 4 |
| 10. | Odczynnik Samsona a 100 ml | 4 |
| 11. | Formalina a 1000 ml | 20 |

Załącznik Nr  8 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

Testy do diagnostyki in vitro

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wykrywania w kale antygenu Giardia lamblia metodą ELISA ( do zestawu należy dołączyć materiał kontrolny pozytywny ) | 15 op. |
| 2. | Test do wykrywania hemoglobiny w kale met. immunochromatograficzną ( bez diety ) | 1300 szt. |
| 3. | Test lateksowy , płytkowy RF do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi – RF , wraz z kontrolą dodatnią i ujemną | 20 op. |
| 4. | Test lateksowy RF Waaler oparty na met. hemaglutynacji do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi , wraz z kontrolą dodatnią i ujemną | 20 op. |

Załącznik Nr  9 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

Odczynniki  do diagnostyki chorób autoimmunologicznych oraz  infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych metodą ELISA do analizatora immunologicznego BOSS firmy Biomedica

| L.p. | Nazwa odczynnika | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test RA/CCP op.= 96 testów | op | 10 |
| 2. | p ANCA op= 96 | op. | 3 |
| 3. | cANCA op= 96 testów | op. | 3 |
| 4. | ANA Scereen op= 96 testów | op. | 9 |
| 5. | Anti- ds. DNA op= 96 testów | op. | 3 |
| 5. | Histone Ab op= 96 testów | op. | 3 |
| 6. | Ena 6 Profile op. = 96 testów | op. | 8 |
| 7. | Helicobacter pylorii IgG op= 96 testów | op. | 6 |
| 9. | Helicobacter pylorii IgA op= 96 testów | op. | 6 |
| 10. | HCV Ab ( op= 5 x 96 testów ) IV generacji | op. | 15 |
| 11. | Bordetella pertussis IgG / IgA op= 96 testów | op. | 4 |
| 12. | Mycoplasma pneumoniae IgG , IgM op= 96 | op. | 8 |
| 13. | RecomBlot HCV IgG op= 20 testów | op. | 1 |
| 14. | Koniugat anty – ludzki IgG ( amp. 200 µl) do testu recom-Blot HCV | amp. | 2 |
| 15. | Borrelia recomb IgG op=96 | op. | 3 |
| 16. | Borrelia recomb IgM op=96 | op. | 3 |
| 17. | CO- S47 pANCA standard | op. | 1 |
| 18. | CO- S48 pANCA standard | op. | 1 |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników  z posiadanym   przez Zamawiającego analizatorem immunologicznym BOSS firmy Biomedica . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją odczynników przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej  Zamawiającego  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem  mgr Elżbietą Maćkowiak tel. 034 / 367 33 68  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Na czas trwania  umowy na odczynniki Wykonawca zapewnia następujące  warunki  gwarancji dla   analizatora immunologicznego BOSS firmy Biomedica pracującego w Zakładzie Mikrobiologii   :

-pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy  .

-  w  przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny.

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

Załącznik Nr  10 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „odczynników wraz z dzierżawą analizatorów   dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Bloku Porodowego , testów paskowych, kontroli i części zużywalnych do czytnika  LabUReadera  firmy  Allmed , odczynników  laboratoryjnych i szybkich testów  diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych  do analizatora  immunologicznego BOSS firmy Biomedica dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej ”

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy  pisemne zobowiązanie   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr 11 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „odczynników wraz z dzierżawą analizatorów   dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Bloku Porodowego , testów paskowych, kontroli i części zużywalnych do czytnika  LabUReadera  firmy  Allmed , odczynników  laboratoryjnych i szybkich testów  diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych  do analizatora  immunologicznego BOSS firmy Biomedica dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej ”

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik nr  12 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 34 / 09

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: „odczynników wraz z dzierżawą analizatorów   dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Bloku Porodowego , testów paskowych, kontroli i części zużywalnych do czytnika  LabUReadera  firmy  Allmed , odczynników  laboratoryjnych i szybkich testów  diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych  do analizatora  immunologicznego BOSS firmy Biomedica dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie

objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na

podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9  do SIWZ), stanowiącego  cenę oferty :

Załącznik Nr 1 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 2 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

.............................. zł brutto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

Załącznik Nr 3 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 4 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 5.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 6.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 7.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 8.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 9.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

2. Warunki  gwarancji :

a)  dla odczynników , kalibratorów  ,materiałów kontrolnych   zgodnie   z terminem przydatności uwidocznionym  na  opakowaniu, jednak nie krótszym  niż 6 m-cy od dnia dostawy,

b) dla materiałów  eksploatacyjnych ........ m-cy  od dnia dostawy ( minimum 12 miesięcy)

c) dla analizatorów i czytnika -pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy  .W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

W przypadku naprawy /  wymiany tego samego elementu 3 razy  analizator podlega wymianie - dotyczy Załącznika Nr 1,2,3,4,5 .Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny. Autoryzowany serwis na terenie kraju.

3.Płatności przelewem jak niżej:

a) za odczynniki, materiały kontrolne,  materiały zużywalne  i  eksploatacyjne  przelewem w terminie    ................. dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT    (minimum   30 dni)

b) czynszu dzierżawnego następować będą po miesiącu w którym  zostanie wykonana  usługa do 25  dnia każdego miesiąca  przy czym faktura winna być  wystawiona najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

4.Oferowany termin wykonania zamówienia:

- Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8  : do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 24 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- Załącznik Nr 9  : do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

5. Oferowany termin dostawy odczynników  do  ............ dni (maksimum 4 dni) od zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego .

6. Oferowany termin dostawy , instalacji  i uruchomienia analizatorów  do ....... dni   ( maksimum 14 dni od dnia zawarcia umowy)- dotyczy załączników  Nr 1,2,3,4,5.

7. Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z potwierdzonym sprawdzianem kompetencji  .

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9.Oświadczamy,  że wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu    składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość

Załącznik nr  13 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P- 8/      /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                  ...............................................................

a   firmą............................................................................................................................................    NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż odczynników określonych w Załącznikach  Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9  do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ..................................

............................................................złotych .................).

2.Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki

podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni( minimum 30 dni )  od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni  roboczych

(max. 4 dni ) licząc od dnia  złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia przez  upoważnionego      pracownika apteki.

2. Dostawy przedmiotu  określonego w  załącznikach Nr 1, 2,3,4,5,6,7,8,9   odbywać się będą sukcesywnie    w  zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk .

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Za niedoszacowanie ilości ,  odczynników kalibratorów  materiałów kontrolnych  oraz materiałów eksploatacyjnych  ilości oznaczeń określonych w  Załącznikach Nr 1,2,3,4,5   odpowiada Wykonawca.

§7.

1.Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania  reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy  wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Wykonawca  udziela  następujących gwarancji :

-   dla odczynników , materiałów kontrolnych   zgodnie   z terminem przydatności uwidocznionym  na  opakowaniu, jednak nie krótszym  niż 6 m-cy od dnia dostawy,

- dla materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych ........ m-cy  od dnia dostawy ( minimum    12 miesięcy),

- dla analizatora BOSS firmy Biomedica pracującego w Zakładzie Mikrobiologii  Klinicznej  - pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta )podczas  trwania umowy na odczynniki . W  przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny. Autoryzowany serwis na terenie kraju,

- dla czytnika LabUreader Firmy Allmed pracującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) na czas trwania umowy testy paskowe, części zużywalne i kontrole moczu . W  przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny. Autoryzowany serwis na terenie kraju.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

1.Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki.

3.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem  postanowień § 9 i § 11.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.Umowa może ulec również rozwiązaniu  w przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy  analizatora ( Umowa Nr P-8/      /09).

§12.

Umowa obowiązuje :

- Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 -  do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 24  miesięcy     licząc od daty  jej zawarcia ;

- Załącznik Nr 9 - do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 12  miesięcy     licząc od daty  jej zawarcia .

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y

Załącznik nr 13 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 34 /09

UMOWA DZIERŻAWY– WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P- 8/      /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Dzierżawcą”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

1.Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego –art. 39 PZP jest dzierżawa  analizatorów  dotyczy załączników Nr 1,2,3,4,5

2.Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać z dniem ……………. Dzierżawcy do użytkowania i   pobierania pożytków analizator  ..................... zwany dalej urządzeniem.

3.Przekazanie urządzeń nastąpi obustronnie podpisanym protokółem zdawczo-odbiorczym

§ 2.

Wydzierżawiający na swój koszt:

-  w terminie do …… dni od zawarcia umowy dostarczy urządzenia i zainstaluje oraz skalibruje

dotyczy Załączników Nr 1,2,3,4,5.

-  podłączy na własny koszt analizator do istniejącej  Laboratoryjnej sieci informacyjnej – dotyczy Załączników Nr 1,4,5  oraz zapewni  możliwość podłączenia analizatorów  do sieci informatycznej szpitala dotyczy załączników Nr 2,3 .

§ 3.

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i        właściwościami.

§ 4.

Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym            działaniem osób trzecich.

§ 5.

Na czas trwania umowy Wydzierżawiający ceduje na rzecz Dzierżawcy prawa i obowiązku  właściciela wynikające z gwarancji.

§6.

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy analizatora zapewnia następujące warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego :

-pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne )   z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy dzierżawy ;

- w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- w przypadku naprawy /  wymiany tego samego elementu 3 razy  analizator podlega wymianie - dotyczy Załącznika Nr 1,2,3,4,5;

- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny;

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

§ 7.

1.Strony ustalają wysokość czynszu w czasie trwania umowy na kwotę .............. zł (słownie: ..........)    miesięcznie powiększoną o podatek VAT w  wysokości  ............. %

2.Wartość brutto umowy dzierżawy wynosi ..................zł (słownie: ............................................)

3.Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi po miesiącu w którym została  wykonana usługa

przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca z konta Zamawiającego w Banku Polskiej  Spółdzielczości S.A.  w W-wie II O/Częstochowa , nr rachunku 96 1930 1783 2120 0113 6700 0001 na konto uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT, przy czym faktura winna być    wystawiona najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

§ 8.

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać urządzenia do

użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

§ 9.

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§ 10.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego

okresu  wypowiedzenia.

§ 11.

Wydzierżawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystania Urządzenia przez dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i

przeznaczeniem

b) oddania Urządzenia bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub

poddzierżawiania ich.

§ 12.

Po zakończeniu Umowy Dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 13.

Umowa zostaje zawarta nie dłużej niż na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 14.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej   strony  oraz zachowania formy pisemnej i nie mogą naruszać zasad wynikających z art. 145   PZP pod rygorem jej nieważności.

§ 15.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają

przepisy  ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§16

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu

drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego.

§17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej  ze  stron.

WYDZIERZAWIAJACY                                                    DZIERŻAWCA