SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 tys Euro)

Procedura uproszczona

Usługa : wykonywanie testów specjalistycznych

aparatury RTG  przez okres 24 miesięcy

Kod  CPV: 50.42.12.00-4

Znak sprawy:  W. Sz. S - DDZ-2411 /P-8/ 39 /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 034 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia jest : usługa   wykonywania testów specjalistycznych aparatury RTG   według wykazu aparatów – załącznik Nr 1 pkt. 1 SIWZ

1.1. Szczegółowy zakres testów  zawiera specyfikacja techniczna  stanowiąca  załącznik  Nr 1 pkt. 2 SIWZ.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.  Zakres wykonywanych  testów specjalistycznych  aparatury RTG  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.( Dz. U. RP nr  194 poz. 1625 ze zm.) oraz  ustawą prawo atomowe (Dz. U. RP 2004 nr 161 poz. 1689 )

2.2. Płatność:  przelewem w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone  pomiary , rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne  określenie o akceptacji lub  jej braku w przypadku  każdego z badanych parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury RTG.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: Zakład Diagnostyki Obrazowej , Pracownia Hemodynamiki , Trakt Operacyjny , Pracownia Mammografii , Zakład Radioterapii  Zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie testów specjalistycznych aparatury  RTG  przez okres 24  miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

# 1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty

1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ       WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW    UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22, 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego Załącznik

Nr 3  do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Oświadczenia Wykonawcy wg  wzoru – Załącznik Nr  do 4 SIWZ

- nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie                      Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 U pzp

-niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.   9 U pzp

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Oświadczenie Wykonawcy ,że testy specjalistyczne  aparatury RTG wykonywane będą zgodnie

z  Rozporządzeniem  Ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.( Dz. U. RP nr  194 poz. 1625 ze zm.) oraz  ustawą prawo atomowe (Dz. U. RP 2004 nr 161 poz. 1689 )

3.2. Ważny na czas trwania umowy  dokument uprawniający wykonawcę do wykonywania  przedmiotu   zamówienia , to jest upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wykonywania testów specjalistycznych bądź dokument akredytacji na zgodność z normą  PN-EN-ISO 17025 zawierający zapis „akredytacja na zgodność z normą 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych” bądź dokument potwierdzający fakt , iż oferent  jest laboratorium badawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ( § 58 ust. 1 , § 10 ust. 4 Rozporządzenia z 25 sierpnia 2005 r).

3.3. Wykaz wykonanych testów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie , odpowiadającym  swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi  te zostały wykonane należycie – załącznik Nr 5 do SIWZ  .

4. Dokument wymieniony w pkt.2.1.  może  być przedstawiony  w formie oryginału albo

kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej :

- zamiast dokumentu , o których mowa w punktach 2.1 składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania.

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

W sprawach formalnych  - Małgorzata Nowak  tel. 34/3673753;

W spawach dotyczących przedmiotu  zamówienia – Manol Dorobanow, Alicja Młyńczyk  tel. 034 367 35 38,

Andrzej Misztela  tel. 034/ 367 38 29 oraz inspektorzy ochrony radiologicznej wymienieni w wykazie aparatury RTG załączniku Nr 1 do SIWZ .

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

Nie dotyczy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85.ust.1pkt.3)

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą,  z tym że zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.5.Nie dopuszcza się składnia ofert równoważnych.

1.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia:Wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG„sprawy

P-8/ 39  /09”,  nazwa  (imię i  nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać

przed   dniem 03-06- 2009 r godz.10:15.”.

1.9. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do

oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.11. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

3.2.  Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.3. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr  1 pkt. 1 do  SIWZ.

3.5. Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z załącznikami  Nr 1 pkt.2

3.6. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2  do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 03-06-2009 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03-06-2009 r o godz. 10:15 w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5  lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.  Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie :

2.1.oczywiste omyłki pisarskie ,

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

4.1.wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby

i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację.

4.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając

uzasadnienie faktyczne  i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty                                     100 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów  uzyskaną   w   kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania  określone w   niniejszej specyfikacji.

7.  Informacje o których mowa w pkt.4  zostaną także zamieszczone  na stronie  internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym

w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY      W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty

występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy

z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy,

zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący

solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację,

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku

możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy

bez zgody Zamawiającego.

XVII . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W        SPRAWIE    ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

- wzór oferty (załącznik nr 2),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 3,4),

- wykaz usług ( załącznik Nr 5 )

- wzór umowy (załącznik nr 6 ).

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca DYREKTORA                                                                                                                          ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 21-05-2009 r

Załącznik Nr 1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 39  /09

1.    Zestawienie aparatów RTG, które wymagają wykonywania testów specjalistycznych

|  |  |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa | Ilość testów rutynowych | Ilość testów Dodatkowych (po naprawczych) |
| 1 | CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY | AXIOM ARISTOS MX | 2008 | Sylwia Mandecka | 2 | 4 |
| 2 | APARAT RTG kostno - płucny | MULTIX CP | 1992 | j.w. | 2 | 4 |
| 3 | APARAT RTG JEZDNY | Polymobil | 1999 |  | 2 | 4 |
| 4 | APARAT RTG JEZDNY | Saxo | 1999 | j.w. | 2 | 4 |
| 5 | Tomograf | SomatomAR | 1999 | j.w. | 2 | 4 |
| 6 | Tomograf | Somatom Sensation 40 | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
| 7 | Angiograf | Artis dTA | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Pracownia Hemodynamiki |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Angiograf | Allura 9C | 2004 | Halina Żurawska | 2 | 4 |
| 2 | Aparat RTG ramię C | Pulsara | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Trakt Operacyjny |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Aparat RTG ramię C | FlexView 8800 | 2003 | Renata Szpakowska | 2 | 4 |
| 2 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2008 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Pracownia Mammografii |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Mammograf | Lorad MIII | 1997 | Maria Górska | 2 | 4 |
| 2 | Mammograf | ALPHA | 1998 | j.w. | 2 | 4 |
|  |  |  | Zakład Radioterapii |  |  |
| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Osoba kontaktowa |  |  |
| 1 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2007 | Radosław Mandecki | 2 | 4 |
| 2 | Tomograf | Open Sensation | 2005 | j.w. | 2 | 4 |

2. Specyfikacja do postępowania/przetargu na wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG.

| L.P. | OPIS | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres testów specjalistycznych zgodny i wymieniony w załączniku nr 6 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 . | TAK |  |
|  | Testy muszą być wykonywane w raz w roku zgodnie z datą wygaśnięcia ważności poprzednich testów, oraz po ewentualnych naprawach wymagających przeprowadzenia ponownych testów (założenie nasze to dwukrotnie przeprowadzenie testów po naprawach w skali 1 roku). | TAK |  |
|  | Testy muszą być zakończone w terminie max 3 dni od momentu ich rozpoczęcia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika szpitala do wykonania testów – 4 dni. | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową ww. inżyniera. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi posiadać akredytację/uprawnienia oraz umiejętności i oprzyrządowanie do wykonywania testów przez okres trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w wykazie. | TAK |  |
|  | Testy specjalistyczne winny obejmować również urządzenia pomocnicze takie jak: ciemnie, wywoływarki, nagatoskopy, kasety, stanowiska do interpretacji obrazów, densytometry, sensytometry, ekrany wzmacniające. | TAK |  |
|  | Płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonani testów oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury RTG. | TAK |  |
|  | Konsultacje w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w ramach usługi. | TAK |  |
|  | Czas trwania umowy dwa lata. | TAK |  |
|  | Wartość rutynowych testów w okresie dwóch lat z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury. | PODAĆ |  |
|  | Wartość testów dodatkowy (po naprawczych) wykonanych dwukrotnie w okresie dwóch la. z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury. | PODAĆ |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Osoby kontaktowe: Manol Dorobanow, Alicja Młyńczyk, Andrzej Misztela oraz inspektorzy ochrony radiologicznej wymienieni w  wykazie aparatury RTG.

Załącznik Nr  2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  39 / 09

..........................................	                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania testów   specjalistycznych aparatury  RTG

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

| L.P. | Nazwa aparatu | Model | Rok produkcji | Ilość testów | Cena netto jedn. testu | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testy specjalistyczne rutynowe |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| 1 | CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY | AXIOM ARISTOS MX | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT RTG kostno - płucny | MULTIX CP | 1992 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT RTG JEZDNY | Polymobil | 1999 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT RTG JEZDNY | Saxo | 1999 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Tomograf | SomatomAR | 1999 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Tomograf | Somatom Sensation 40 | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Angiograf | Artis dTA | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| Pracownia Hemodynamiki |
| 1 | Angiograf | Allura 9C | 2004 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | Pulsara | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| Trakt Operacyjny |
| 1 | Aparat RTG ramię C | FlexView 8800 | 2003 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2008 | 2 |  |  |  |  |
| Pracownia Mammografii |
| 1 | Mammograf | Lorad MIII | 1997 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Mammograf | ALPHA | 1998 | 2 |  |  |  |  |
| Zakład Radioterapii |
| 1 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2007 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Tomograf | Open Sensation | 2005 | 2 |  |  |  |  |
| Wartość testów rutynowych razem : |  |  |  |
| Testy dodatkowe ( po naprawcze ) |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| 1 | CYFROWY APARAT RTG KOSTNO-PŁUCNY | AXIOM ARISTOS MX | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT RTG kostno - płucny | MULTIX CP | 1992 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT RTG JEZDNY | Polymobil | 1999 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT RTG JEZDNY | Saxo | 1999 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Tomograf | SomatomAR | 1999 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Tomograf | Somatom Sensation 40 | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Angiograf | Artis dTA | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| Pracownia Hemodynamiki |
| 1 | Angiograf | Allura 9C | 2004 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | Pulsara | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| Trakt Operacyjny |
| 1 | Aparat RTG ramię C | FlexView 8800 | 2003 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2008 | 4 |  |  |  |  |
| Pracownia Mammografii |
| 1 | Mammograf | Lorad MIII | 1997 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Mammograf | ALPHA | 1998 | 4 |  |  |  |  |
| Zakład Radioterapii |
| 1 | Aparat RTG ramię C | ZIEHM 8000 | 2007 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Tomograf | Open Sensation | 2005 | 4 |  |  |  |  |
| Wartość testów dodatkowych razem : |  |  |  |

Wartość netto ogółem  testy rutynowe + dodatkowe:  ………….……  zł netto (słownie: ………........................................

………………………………………………………………………………………………………….zł ………………………….)

Wartość brutto ogółem testy rutynowe + dodatkowe : .........................zł brutto (słownie:  .....................................……..

………………………………………………………………………………………………………….zł …………………………..)

2. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia.

3.  Wartość rutynowych testów  w  okresie 2 lat z rozbiciem na wartości  dla poszczególnych typów aparatury.

4. Wartość testów dodatkowych ( po naprawczych )  wykonywanych dwukrotnie w okresie dwóch lat  z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury .

5. Płatności:  przelewem po wykonaniu testów   w  terminie do .....................  dni .(minimum 30 dni) od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

6. Płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów  oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku  każdego z badanych parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury RTG.

7.Oferowany termin wykonania zamówienia: wykonywanie testów specjalistycznych przez okres 24  miesięcy  od dnia   zawarcia umowy.

8. Testy będą  wykonywane raz w roku zgodnie z datą wygaśnięcia  ważności poprzednich testów , oraz  po ewentualnych  naprawach wymagających przeprowadzenia ponownych testów ( założenie nasze  to dwukrotne  przeprowadzenie testów po naprawach w skali 1 roku ) .

9. Testy muszą być zakończone  w terminie max. 3 dni od momentu ich rozpoczęcia .

10. Czas reakcji  wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika  szpitala do wykonania  testów – 4 dni .

11 .W przypadku konieczności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową w/w  inżyniera .

12.  Testy specjalistyczne winny obejmować również urządzenia  pomocnicze  takie jak : ciemnie , wywoływarki , negatoskopy , kasety , stanowiska do interpretacji  obrazów , densytometry , sensytometry , ekrany wzmacniające .

13.  Konsultacje w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w ramach usługi .

14 . Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i  nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

16. Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ……………………..

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć firmowa

.....................................................................................

miejscowość, data

Załącznik Nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/  39  /09

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania testów specjalistycznych

aparatury  RTG

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy  pisemne zobowiązanie   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 39 /09

...................................................

Pieczęć Wykonawcy

..............................., dnia ..........................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania testów specjalistycznych  aparatury  RTG  , oświadczamy że :

1.   Nie zalegamy z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w :

........................................................................................................................................

- Nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w :

..........................................................................................................................................

- Nasza firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego.

- Osoby reprezentujące naszą firmę :

- ....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

nie figurują w Kartotece Krajowego Rejestru Karnego.

................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik nr  5 do SIWZ

znak sprawy P-8/  39 /09

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania testów specjalistycznych  aparatury  RTG  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług  :

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis / usługi | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik nr  6 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 39 /09

PROPOZYCJA - U M O W Y   USŁUGI

zawartej w dniu….. ….. 2009 r. w  Częstochowie , pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i. Najświętszej Maryi Panny , ul. Bialska 104 / 118 , 42-200 Częstochowie  ,   zwanym dalej „Zamawiającym”,  w imieniu którego działa :

Dyrektor  ……………………………………………………………………………………….

firmą............................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

  - …………………………………………………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………………………………………………….

§ 1.  Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego  art. 39 PZP  jest  usługa, polegająca na   wykonywaniu  testów specjalistycznych  aparatury RTG znajdującej  się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego . Testy specjalistyczne będą wykonane zgodnie z   wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP Nr 194  z  dnia 6 października 2005, poz. 1625. W szczególności, Wykonawca wykona wszystkie możliwe do wykonania testy  specjalistyczne przewidziane w Załączniku nr 6 do wspomnianego Rozporządzenia dla poszczególnych aparatów wraz z urządzeniami pomocniczymi według  załącznika Nr 1.

§ 2.  Warunki wykonywania usługi.

1. Usługa o której mowa w  § 1. będzie wykonywana  przez okres 24 miesięcy  licząc od  daty zawarcia niniejszej umowy, w taki sposób i w takich terminach, by dokumentacja (Protokoły ) z wykonania badań pozostawała nieprzerwanie ważna w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej 30 dni przed wygaśnięciem ważności Protokołów poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania kolejnych badań.

2. Testy będą wykonywane  raz w roku zgodnie datą wygaśnięcia ważności poprzednich  testów, oraz po ewentualnych  naprawach wymagających przeprowadzenia ponownych testów ( założenie  nasze  to dwukrotnie przeprowadzenie testów po naprawach w skali 1 roku ) .

3. Testy muszą być zakończone w terminie max. 3 dni od momentu ich rozpoczęcia .

- Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika szpitala do wykonania testów  - 4 dni.

- W przypadku konieczności obecności inżyniera  serwisowego do wykonania testów danej aparatury wykonawca organizuje i  opłaca we własnym zakresie usługę  serwisową ww. inżyniera .

- Testy specjalistyczne winny obejmować również urządzenia pomocnicze takie  jak : ciemnie , wywoływarki , negatoskopy , kasety , stanowiska do interpretacji obrazów , densytometry , sensytometry , ekrany wzmacniające .

- Konsultacje w zakresie testów podstawowych i specjalistycznych w ramach usługi.

- Wykonawca musi posiadać oprzyrządowanie  do wykonywania testów przez okres trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w wykazie.

- Ważny na czas trwania umowy  dokument uprawniający wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia, to

jest upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wykonywania testów specjalistycznych bądź dokument akredytacji na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025zawierajacy zapis „akredytacja na zgodność z normą 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych „ bądź dokument potwierdzający  fakt, iż oferent jest laboratorium badawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( § 58 ust.1 , § 10 ust. 4 Rozporządzenia z 25 sierpnia 2005), który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.  Wartość umowy

1.	Wartość brutto za usługę wynosi : ………zł ( słownie : …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… złotych ………….)

- Wartość brutto obejmuje  wszystkie koszty i opłaty dodatkowe z podatkiem VAT.

- Wartość rutynowych testów w okresie   24 miesięcy z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury.

- Wartość testów dodatkowych ( po naprawczych) wykonanych dwukrotnie w okresie dwóch lat z rozbiciem na wartości dla poszczególnych typów aparatury.

§ 4.  Warunki płatności.

1. Płatności:  przelewem po wykonanej usłudze w  terminie do ............. dni( minimum 30 dni )  od daty otrzymania

prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

2. Płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania testów

oraz przesłaniu wyników testów zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych

parametrów oraz uwagi dotyczące poprawy jakości pracy aparatury RTG.

§ 5 Postanowienia końcowe

- Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

2. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

3. Osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy :  …………………..

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie: ………………………….

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo Atomowe i związane z nim akty wykonawcze oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa  zawarta na  okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia .

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

………………………………..	                                             ………………………………….