Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa , montaż i uruchomienie „ MYJNI- DEZYNFEKTORÓW , ZGRZEWARKI „ oraz  adaptacja pomieszczeń  Centralnej Sterylizatorni ” .

Znak sprawy : W.Sz.S. DDZ-P-8 / 2411/  37  / 09

Kod CPV   33. 19. 10. 00-5 , 45. 21. 51. 40-0

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

# I.    Opis  przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia  jest dostawa Myjni-dezynfektora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego- szt. 3 , zgrzewarki rotacyjnej z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i jednowierszową drukarką igłową –szt. 1 , obejmująca dostawę , montaż i uruchomienie oraz szkolenia personelu Centralnej Sterylizatorni i pracowników Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń  – wg Załącznika nr 1

1.2.  adaptacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni  w celu uruchomienia zakupionego sprzętu medycznego - wg Załącznika nr 2

1.2.1. Specyfikacja zawiera „Szkic części Sterylizatorni”  ,w której odbędzie się montaż

zakupionych urządzeń.

1.2.2.Zakres robót należy traktować jako dokument informacyjny , nie   obligatoryjny. W celu dokonania wyceny wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej miejsca robót po uprzednim uzgodnieniu daty i terminu z   Starszym Specjalistą ds. inwestycji – inż. Włodzimierzem Płowcem  –tel. 034 / 367-34-22 .

1.2.3.Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować  zamówienie z materiałów własnych , z należytą starannością  , zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane obowiązującymi w tym zakresie przepisami w obiektach służby zdrowia.

1.2.4.Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć teren robót na czas ich realizacji i ponosił będzie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących roboty oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie robót.

1.2.5.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2.6.Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

1.2.7.Gwarancja : na wykonane roboty min. 3 lata oraz na zastosowane materiały min.   gwarancja producenta.

2.     Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

# 2.1.1. Wymagany termin wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do   3-ch tygodni od daty przekazania   miejsca robót.

2.1.2  .Termin przekazania miejsca robót – 3 dni od daty podpisania umowy.

II.   Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego , określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na formularzu oferty cenowej , stanowiącej Załącznik Nr 3   do siwz . Wszystkie wymagane w specyfikacji załączniki stanowią treść oferty. –dot. Zał. 1 i 2.

- Pod pojęciem ceny Zamawiający  rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca  2001 r. o cenach ( Dz. U z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm. ) .

Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona  wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy , zgodnie z   przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Zał. nr 1 ; 2.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności , w formie pisemnej.

- Ofertę należy przygotować w języku polskim. Do wszystkich dokumentów złożonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski , poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Poświadczenie musi być opatrzone imienną  pieczątką i podpisem osoby upoważnionej.

- Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do jego reprezentowania powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego ( ewidencyjnego ) Wykonawcy , zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

- Oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawcę za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona listownie.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne , z wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji , że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały zabezpieczone, oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Brak zabezpieczenia skutkować będzie tym ,iż Zamawiający potraktuje ofertę jako jawną w całości .

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/  37 / 09, temat zamówienia: „ Myjnia dezynfektor i adaptacja pomieszczeń ”  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed    16.06.2009 r. godz.10.00.”.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

III. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu– dotyczy Załącznika Nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy o ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego ,   zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy, stwierdzające , że : ( wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 )

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem      technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .

1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Spełnienie warunków  przedmiotowych ( ocena przedmiotu oferty ) :

Oferta cenowa – sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 .

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert )

-    aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważnego

zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawionej nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym          w art. 24     ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu      składania ofert.

-     Oświadczenie  potwierdzające, że Wykonawca nie   zalega w ZUS z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące   przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie ,  że Wykonawca nie zalega w Urzędzie Skarbowym z opłacaniem   podatków, opłat, lub zaświadczenie, że   uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty   zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu      podatkowego.

- Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców-( minimum 2 zrealizowane zadania w ciągu ostatnich trzech    lat z dostawą minimum 2 myjni dezynfektorów o wartości powyżej 500 000 zł. -Załącznik  Nr 5

-Wykaz podwykonawców wraz z określeniem części zamówienia , które Wykonawca  zamierza im powierzyć ( jeżeli dotyczy )- Załącznik Nr  6

- Wymagane certyfikaty i świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu na terenie  Polski  oferowany przedmiot zamówienia;

-  informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność             kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem             terminu składania ofert.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA          WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU –Dotyczy Załącznika Nr 2

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu– dotyczy Załącznika Nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy o ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego ,   zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy, stwierdzające , że : ( wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 )

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem      technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .

1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

2.1. aktualny odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Wykaz personelu posiadającego uprawnienia do kierowania robotami , jakimi dysponuje Wykonawca , który będzie brał udział w wykonaniu zamówienia – Załącznik Nr 5a.

2.3 Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów      Budownictwa oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

2.4. Oferta cenowa – sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 .

2.5.Informację o zakresie robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 6 – jeżeli  nie zatrudni podwykonawców wpisuje „ nie dotyczy „

2.7. aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważnego

zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawionej nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym        w art. 24     ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu      składania ofert.

2.9. Oświadczenie ,  że Wykonawca nie zalega w Urzędzie Skarbowym z opłacaniem   podatków, opłat, lub zaświadczenie, że   uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty   zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu      podatkowego.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności       niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.10.    Oświadczenie  potwierdzające, że Wykonawca nie   zalega w ZUS z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące   przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

3.1.   informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność             kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem             terminu składania ofert.

4.     oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę,

której wzór załączono do SIWZ.

# 5 .    W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

# wymienione w punktach 1; 2.1 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

# wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 6.    Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- Termin realizacji zamówienia

-Termin dostawy od 6-8 tygodni od daty podpisania umowy. – Załącznik Nr 1               - -Termin wykonania adaptacji w nieprzekraczalnym terminie: do 3-ch tygodni od daty przekazania   miejsca robót. –Załącznik nr 2

V.  Warunki płatności za dostawę

Płatność przelewem w terminie do 30 dni po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy  oraz  podpisaniu protokołu uruchomienia  po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze .

VI. Warunki umowy o zamówienie publiczne

-Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 i 7A do specyfikacji istotnych warunków       zamówienia;

-Wykonawca , którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

VII. Kryteria i zasady oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Zał. Nr 1

- Cena oferty brutto       					-   60 %

najniższa                                                                              - 100 pkt

- Parametry techniczne                                                         -   40 %

punkty za parametry techniczne  -jak w Zał. nr 1

Zał. Nr 2

Cena oferty brutto                                                               - 100 %

najniższa                                                                             - 100 pkt

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru : dot. zał.1 ; 2

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów  – 100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium-  60 % ; 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.

jakość

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik Nr 1 pkt. 2  ) podlegające ocenie , w których wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona poprzez zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających ocenie. Oferta , która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

ocena jakości =  --------------------------------------------------------------

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego

kryterium – 40 %.

VIII. Termin związania ofertą.

1.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu     związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# IX. Wymagania dotyczące wadium .

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert  w wysokości :

Załącznik  Nr  1 –  5.900,00 zł.

Załącznik Nr 2 -   3.000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II O/ Cz-wa  Nr  konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium –  myjnia-  dezynfektor  37 / 2009 r .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.   upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta   została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed terminem podpisania umowy w jednej z form określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.- dotyczy Załącznika Nr 2

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-     W sprawach formalnych: Sekcja Zamówień Publicznych - Grażyna Szeps , tel.     034 / 367-37- 53.;

- W sprawach merytorycznych – Kierownik Centralnej Sterylizatorni mgr Sylwia Rogozik

– tel. 034/367-33-90

- Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki

mgr inż. Andrzej Misztela –tel. 034 / 367-38-29

-     W sprawach adaptacji pomieszczeń – St. specjalista ds. inwestycji –inż. Włodzimierz

Płowiec – 034/ 367-34-22.

# XI.  Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1.Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  16.06.2009 r. do godz.  10.00.

2.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu:   16.06.2009 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 310.

4.Otwarcie ofert jest jawne.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# XII. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w    toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

przedmiot zamówienia              załącznik  nr      1, 2

wzór oferty                               załącznik  nr          3

wzór oświadczeń                      załącznik  nr          4

wykaz zrealizowanych zadań   załącznik  nr         5

Wykaz personelu                      załącznik  nr         5a

Podwykonawcy                        załącznik  nr         6

wzór umowy                            załącznik  nr      7, 7A.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 28.05.2009 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  37 / 09

SIWZ (parametry techniczne) myjni dezynfektorów dla potrzeb Centralnej Sterylizacji

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego o pojemności 15 tac sterylizacyjnych szt. 1 |
|  | Do zabudowy w jedną lub dwie ściany, przelotowa | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883 | TAK |  |  |
|  | Obudowa i komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Komora myjni w wykonaniu higienicznym, z zaokrąglonymi narożami i pochyłym sufitem | TAK |  |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia | TAK |  |  |
|  | Drzwi przesuwane w pionie, z napędem automatycznym | TAK |  |  |
|  | Czujniki obrotu ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych z kontrolą zdefiniowanej ilości obrotów | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Pomiar przewodności wody podczas ostatniego płukania z kontrolą zdefiniowanego przez użytkownika dopuszczalnego zakresu | TAK |  |  |
|  | Dokładny układ dozowania środków chemicznych z kontrolą zdefiniowanej przez użytkownika tolerancją ilości z uwzględnieniem temperatury i gęstości dozowanego środka chemicznego | TAK |  |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu procesu | TAK |  |  |
|  | Definiowanie wyświetlanych danych przebiegu procesu: temperatura, czas do zakończenia procesu, wartość A0 (opisać) | TAK |  |  |
|  | Pomiar ilości wody wprowadzanej do komory mycia | TAK |  |  |
|  | Spust z komory poprzez zawór odpływowy | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Programowania bezpośrednio z panelu myjni lub komputera PC | TAK |  |  |
|  | Pojemność na jeden wsad: 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50 mm lub min. 7 zestawów anestezjologicznych lub min. 3 zestawy narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej | TAK |  |  |
|  | Mycie pojemników sterylizacyjnych, butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych | TAK |  |  |
|  | Mikroprocesorowy układ sterowania | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy programu, przebiegu programu, temperatury i komunikatów na min. 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Min.15 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Program mycia w nadtlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego dozowania | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie do pamięci dodatkowo min. 30 programów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. oraz program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | TAK |  |  |
|  | Program z dezynfekcją chemiczno - termiczną | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja programów w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze | TAK |  |  |
|  | Min.: 2 porty komunikacyjne RS232 | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu | TAK |  |  |
|  | Dwie wydajne pompy obiegowe sterowane niezależnie od siebie o wydajności min. 400 l/min. każda do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze w wózkach wsadowych | TAK |  |  |
|  | Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min.60÷110°C) wyposażony w filtry powietrza klasy EU4 i EU13 (podgrzewanie elektryczne) | TAK |  |  |
|  | Agregat suszący z napędem silnikiem prądu zmiennego bez części podlegających zużyciu (bez szczotek węglowych) | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej) | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów pracy, min. 5 igłowa | TAK |  |  |
|  | 4 pompy dozujące środki chemiczne | TAK |  |  |
|  | Miejsce wewnątrz myjni na min. 4 pojemniki na środki chemiczne po 10 l każdy | TAK |  |  |
|  | Kontrola ilości środków chemicznych w pojemnikach | TAK |  |  |
|  | Max. szerokość myjni 1200 mm | TAK |  |  |
| Wyposażenie do ww. myjni - dezynfektora |
|  | Wózek transportowo -załadowczy do wózków wsadowych szt. 2, wykonany ze stali kwasoodpornej, regulowana wysokość załadunku, automatyczne blokowanie i odblokowywanie wózka wsadowego bez użycia rąk,wyjmowana taca ociekowa | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych szt.1, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50 mm , 5 poziomów mycia, ramiona natryskowe zapewniające natrysk każdej tacy od góry i dołu, , wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych szt.1, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność 6 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50 mm , 2 poziomy mycia, ramiona natryskowe zapewniające natrysk każdej tacy od góry i dołu, wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów | TAK |  |  |
|  | Wkład do mycia butów operacyjnych szt. 1, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność min. 30 szt. butów | TAK |  |  |
|  | Wkład do mycia misek nerkowych szt. 2, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność min.10 misek nerkowych | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych i transportowych szt. 1, wykonany ze stali kwasoodpornej, wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów, pojemność min. 4 pojemniki o wymiarach 600x300x300mm (dxsxw) | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej szt. 1, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność 3 zestawy narzędzi , 3 poziomy mycia, dysze natryskowe w wózku wsadowym, modułowe wkłady na narzędzia sztywne, węże elastyczne, światłowody, optykę, narzędzia robocze, drobne elementy, wkład modułowy do narzędzi laparoskopowych krótkich o długości ok.150 mm: z tacą siatkową z pokrywą na drobne elementy o wymiarach ok.170x130x50 mm, złącza gniazdowe i wtykowe typu Luer i dysze wtryskowe (liczba wszystkich przyłączy min. 14) szt. 3, wkład modułowy do narzędzi laparoskopowych długich o długości ok.480 mm: z tacą siatkową na narzędzia robocze o wymiarach ok.460x130x40 mm, złącza gniazdowe i wtykowe typu Luer i dysze wtryskowe (liczba wszystkich przyłączy min. 7) szt. 3, wkład bęben do mycia światłowodów, węży ssaków szt. 3, taca z pokrywą na sztywne elementy optyczne szt. 3, kosz z siatki z pokrywą na bardzo drobne elementy szt. 3, wózek o jednolitej spójnej konstrukcji z przyłączami do modułowych wkładów w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów | TAK |  |  |
|  | Stelaż do składowania dwóch wózków wsadowych myjni – dezynfektora szt. 1, ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Filtry do agregatu suszącego po 2 szt. z każdego rodzaju | TAK |  |  |
|  | Taśma do drukarki szt. 9 oraz 90 szt. papieru. | TAK |  |  |
| Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego o pojemności 8 tac sterylizacyjnych szt. 2 |
|  | Do zabudowy w jedną lub dwie ściany, przelotowa | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883 | TAK |  |  |
|  | Obudowa i komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Drzwi uchylne do dołu z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach | TAK |  |  |
|  | Pojemność na jeden wsad:8 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485x240-254x50 mm lub min. 3 zestawy anestezjologiczne | TAK |  |  |
|  | Mycie pojemników sterylizacyjnych, butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek nerkowych i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych | TAK |  |  |
|  | Dowolnie programowalny elektroniczny układ sterowania | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy programu, przebiegu programu, temperatury i komunikatów na min. 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Min.15 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Program mycia w nadtlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpiecznego dozowania | TAK/NIE |  |  |
|  | Wpisywanie do pamięci dodatkowo min. 30 programów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. oraz program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | TAK |  |  |
|  | Program z dezynfekcją chemiczno - termiczną | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja programów w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze | TAK |  |  |
|  | Port komunikacyjny do podłączenia komputera RS232 | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu | TAK |  |  |
|  | Dwie wydajne pompy obiegowe sterowane niezależnie od siebie o wydajności min. 300 l/min. każda do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze w wózkach wsadowych | TAK |  |  |
|  | Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min.60÷110°C) wyposażony w filtry powietrza klasy EU4 i EU13 (podgrzewanie elektryczne) | TAK |  |  |
|  | Agregat suszący z napędem silnikiem prądu zmiennego bez części podlegających zużyciu (bez szczotek węglowych) | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej) | TAK |  |  |
|  | 3 pompy dozujące środki chemiczne | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów pracy, min. 5 igłowa | TAK |  |  |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziomu w zbiornikach | TAK |  |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz wody z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu w myjni | TAK |  |  |
|  | Szerokość myjni max. 900 mm | TAK |  |  |
| Wyposażenie do ww. myjni - dezynfektora |
|  | Wózek transportowo -załadowczy do wózków wsadowych szt. 3, wykonany ze stali kwasoodpornej, | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych szt.2, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50 mm , 4 poziomy mycia, ramiona natryskowe zapewniające natrysk każdej tacy od góry i dołu, wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia wyposażenia aparatów anestezjologicznych szt. 1, wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemność min. 3 zestawy wyposażenia aparatów anestezjologicznych lub min. 12 węży oddechowych o długości 1,5 m., przyłącze do suszenia gorącym powietrzem, wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych i transportowych szt. 1, wykonany ze stali kwasoodpornej, wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów, pojemność min. 3 pojemniki o wymiarach 600x300x150mm (dxsxw) | TAK |  |  |
|  | Tace sterylizacyjne siatkowe szt. 10, wykonane ze stali kwasoodpornej, wymiary ok.480x250x50 mm | TAK |  |  |
|  | Filtry do agregatu suszącego po 2 szt. z każdego rodzaju dla każdej z myjni | TAK |  |  |
|  | Taśma do drukarki szt. 9 oraz 90 szt. papieru dla każdej z myjni | TAK |  |  |
| System centralnego dozowania środków do mycia i dezynfekcji dla potrzeb oferowanych 3 przelotowych myjni dezynfektorów |
|  | Zapewnienie centralnego dozowania dla minimum 4 środków chemicznych | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane sterowanie dla wszystkich dozowanych środków | TAK |  |  |
|  | Minimum 4 pompy dozujące środki z pomieszczenia/miejsca Centralnego dozowania do pomieszczeń/miejsca Centralnej sterylizacji gdzie usytuowane są myjnie dezynfektory | TAK |  |  |
|  | Minimum 4 zbiorniki buforowe na środki usytuowane w pobliżu myjni dezynfektorów | TAK |  |  |
|  | Minimum 4 zespoły zasysające środki ze zbiorników magazynowych | TAK |  |  |
|  | Obudowa i instalacja systemu dozowania wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Środki myjąco – dezynfekujące dedykowane oferowanym myjniom i systemowi dozowania: mediclean forte lub równoważnik – ilość 15 pojemników 20l, oxivario lub równoważnik – ilość 9 pojemników 5l, septo clean lub równoważnik – ilość 6 pojemniki 20l, |  |  |  |
| Zgrzewarka rotacyjna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i jednowierszową drukarką igłową |
|  | Zgrzewarka rotacyjna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i jednowierszową drukarką igłową | TAK |  |  |
|  | Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy | TAK |  |  |
|  | Pamięć wprowadzonych informacji | TAK |  |  |
|  | Automatyczny start / stop napędu | TAK |  |  |
|  | Automatyczny start / stop napędu | TAK |  |  |
|  | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację, jednostki z jakiej pochodzi zapakowany materiał | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia drukarki | TAK |  |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m / min | TAK |  |  |
|  | Szerokość rzeczywista zgrzeiny nie mniej niż 12 mm | TAK |  |  |
|  | Obudowa ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) z wykorzystaniem tzw zestawów przeglądowych w czasie jej trwania, | TAK |  | ≥36 miesięcy – 40 pkt. <36 miesięcy – 20 pkt. |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu obsługi , eksploatacji i serwisowania (w zakresie dozwolonym przez producenta) oferowanego sprzętu. | TAK |  |  |
|  | W zakresie oferty dostawa, montaż i uruchomienie oferowanego sprzętu | TAK |  |  |
|  | Minimum 2 zrealizowane zadania w ciągu ostatnich 3 lat z dostawą minimum 2 myjni dezynfektorów o wartości powyżej 500 000,- zł - załączyć potwierdzenia i listę |  |  |  |
|  | Minimum 3 zamontowane i użytkowane w ciągu ostatnich 3 lat na terenie Polski systemy centralnego dozowania środków do myjni dezynfektorów analogiczne do oferowanego sprzętu - załączyć potwierdzenia i listę |  |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące) od daty przekazania  do eksploatacji przez Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym .

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  37 / 09

Adaptacja pomieszczeń  Centralnej Sterylizatorni polegająca na :

Oddzieleniu strefy czystej od brudnej poprzez wykonanie ścianek wewnętrznych z profili   aluminiowych . Kwatery do wysokości 1 m  ścianek i drzwi – pełnych. Powyżej oszklone szkłem bezpiecznym.

- Ścianka o wymiarach 158 cm x 295 cm z drzwiami o szerokości skrzydła 100 cm ;

- Ścianka   50 cm x 295 cm;

- Ścianka 120 cm x 295 cm;

- Ścianka 208 cm x 295 cm z drzwiami o szerokości skrzydła 100 cm;

- Ścianka 300 cm x 295 cm’

- Ścianka 446 cm x 295 cm z oknem podawczym o wymiarach 80 cm x 60 cm  z blatem dwustronnym szer. 30 cm.

Szkic części   Sterylizatorni , w którym odbędzie się montaż w/w elementów stanowi załącznik  do siwz .

# Załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  37 / 08

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

1. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę Myjni-dezynfektora  obejmujący jego dostawę , montaż i uruchomienie ,oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty  -*

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 2 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty -*

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

Podatek VAT % .......................... ...               ( słownie: ...................................................... )

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment następującej / ych gwarancji:

- .............................................................. lat/m-cy – Załacznik Nr 1

- .............................................................  lat/m-cy – Załacznik Nr 2

2. Termin realizacji zamówienia :

2.1.dostawa do siedziby Zamawiającego  6-8 tygodni ,licząc od dnia podpisania umowy- Zał. Nr 1

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  myjnie-dezynfektor i przeszkolić pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty jej uruchomienia -  Zał. Nr 1

2.3 - Termin realizacji – do 3-ch tygodni  od daty przekazania miejsca robót.. Zał. Nr 2.

3.Termin płatności:

3.1. Płatności   przelewem po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia  w terminie do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze.- dot. Zał. 1

3.2. Termin płatności: przelewem do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru ,otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze.- dot. Zał. 2

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………......

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 37 /08

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: zamówienia na dostawę: „  Myjni – dezynfektorów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni *

na dokonanie „ Adaptacji Pomieszczeń Centralnej Sterylizacji „                       *

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

1.1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3.  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie              zamówienia;

1.4.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

### Załącznik Nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/   37   / 09

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Dotyczy Pakietu Nr 1

Wykaz wykonanych dostaw usług w okresie ostatnich 3 lat   przed dniem wszczęcia   postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadający swoim rodzajem i wartością co najmniej jednej umowie obejmującej wykonanie dostaw ,ogólnobudowlanych  robót remontowych w obiekcie użyteczności publicznej  stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat   wykonania i odbiorców

Nazwa Wykonawcy                     ......................................................................................................................

Adres Wykonawcy                      ...............................................................tel..................fax ..........................

| Lp. | Nazwa i adres Inwestycji | Zakres oraz wartość brutto wykonanych robót | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Zamawiający ( nazwa , adres , telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr 5a do SIWZ

znak sprawy P-8/  37/ 09

Dot. Pakietu Nr 2

WYKAZ PERSONELU

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................................................

Tel. ................................fax .............................................................................................

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres posiadanych uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	   .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/  37 / 09

PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................................................

Tel. ................................fax .............................................................................................

Dot. Zał. nr ..........

| Lp. | Zakres robót powierzonych podwykonawcom |
| --- | --- |

............................., dnia ...................	   .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

znak sprawy P-8/  37 / 09

Dotyczy Pakietu 1

Wzór  UMOWY

Nr.W.Sz.S-DDZ-P-8/2411/    /09

zawarta w dniu ............ .2009 r. w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon  001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor  ...............................................................................................................................................

a   Firmą ...............................................................................................................................................

NIP ..................., REGON ........................ ; KRS ...................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest dostawa ....... szt. myjni-dezynfektora ,zgrzewarki zgodnie  Załącznikiem Nr  1.

§ 2.

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ............... zł. ( słownie : ................................................).

2.Wartość określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy, do siedziby Zamawiającego w tym : koszty dostawy przedmiotu umowy , koszty cła, koszty ubezpieczenia i opakowania , koszty instalacji , koszty szkolenia pracowników i podatek VAT.

§3

1.Płatność   przelewem po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia , do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze.

2.Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

§ 4.

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby ( Centralna Sterylizatornia) w terminie od 6-8 tygodni od daty podpisania umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

2.Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  myjnie-dezynfektory , zgrzewarkę i przeszkolić pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty jej uruchomienia.

3.Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 , a także gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazany do eksploatacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych  przez Zamawiającego oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji.

4.Wykonawca udziela .............miesięcznej , pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od dnia przekazania go do eksploatacji  przez Wykonawcę.

5.Wykonawca zapewnia na terenie Polski autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny oraz możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat.

6.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny w okresie co najmniej 10 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

§ 5

1. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie co najmniej 2 przeglądy okresowe ( jeden w roku w czasie jej trwania ) lub częściej zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych.

2.W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji i pogwarancyjnym Wykonawca zareaguje w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia  faxem  lub e mailem na nr/adres ............................................. lub na piśmie , a awarie usunie w ciągu 72 godzin ( dni robocze ).

3.W przypadku niedochowania terminów , o których  mowa w ust. 2 Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczo odpowiednik przedmiotu umowy na czas trwania naprawy – dotyczy zgrzewarki.

4.W przypadku 3-krotnej naprawy  tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy wolny od wad.

5.Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na  nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem , lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego , a działania te nie będą miały wpływu na wartość umowy  wymienioną w § 2 ust. 1.

§ 6.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień  § 7.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§8

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze

Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y

Załącznik nr 7A do SIWZ

znak sprawy P-8/  37 / 09

Dotyczy Pakietu 2

UMOWA – WZÓR

Nr.W.Sz.S-DDZ-P-8/2411/       /08

zawarta w dniu .................2009 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                                                                                ............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS ....................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest „ wykonanie adaptacji pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni  określone  w Załączniku nr 1  do niniejszej umowy.

§2.

1.Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania  przedmiot zamówienia określony w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Kosztorys ofertowy załączony do Oferty z dnia ........... stanowiący Załącznik Nr ...... do niniejszej umowy.

2.Jako datę rozpoczęcia robót Strony ustalają  dzień następny po dniu , w którym protokolarnie przekazano pomieszczenie przeznaczone do wykonania robót budowlano-montażowych.

3.Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy przedmiotowe pomieszczenie Centralnej Sterylizacji w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

4.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3-ch tygodni od daty przekazania  pomieszczenia do wykonania robót.

5.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy oznacza Wykonanie robót budowlanych , oraz pozostałych czynności określonych w SIWZ.

6.W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ,że istnieje konieczność wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego .

§ 3

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie / z udziałem podwykonawców.

2.Podwykonawcy ........................................................... powierzona zostanie n/w część zamówienia : .........................................................................................................................

3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane , które wykonuje przy pomocy podwykonawców w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415 KC, art. 429 KC, art. 430 KC, i art. 474 KC.

4.Wykonanie robót budowlanych przy pomocy podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie , jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy .

5.Do Zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji określającą zakres prac , które zamierza powierzyć nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się ,że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.Wykonawca stwierdza ,że był na miejscu  ,w którym zostaną przeprowadzone prace i zapoznał się z miejscowymi warunkami, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wykonanie zamówienia.

3.Strony ustaliły ,że prace będące przedmiotem umowy wykonane zostaną przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy  lub jego podwykonawców oraz dostarczonych przez niego wyrobów budowlanych.

4.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac i nie gromadzenia nadmiernych ilości materiałów odpadowych. Wszelkie materiały łatwopalne powinny być usuwane przez Wykonawcę codziennie z terenu wykonywanych prac. Materiały odpadowe oraz łatwopalne usuwane będą na koszt Wykonawcy.

5.Wyroby budowlane, o których mowa w ust.3 powinny być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz.881 ).

6.Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać znak CE umieszczony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U. Nr 195, poz. 2011 ).

7.Na każde żądanie Zamawiającego  , Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikaty wskazanych wyrobów budowlanych .

8.Zamawiający dopuszcza zastosowanie (zgodnie ze złożoną ofertą ) innych wyrobów budowlanych i urządzeń niż podane w dokumentacji przetargowej pod warunkiem ,że posiadają one parametry nie gorsze niż określone w tej dokumentacji.

§ 5

1.Wykonawca oświadcza ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami .

2.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na własny koszt teren , na którym przeprowadza prace oraz składowane na nim materiały przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 6

1.Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza : ....................... tel. ....................

2.Strony ustalają następujące adresy w celu prowadzenia wszelkiej korespondencji związanej z realizacją umowy :

1. Zamawiający – W.Sz.S. ,42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

2. Wykonawca  ...................................................................................................................

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej oraz inne media niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy na obustronnie uzgodnionych warunkach.

§ 8

1.Strony ustalają ,że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w ofercie z dnia ............... , w kwocie : netto zł. .......................;

brutto zł. ..........................( słownie złotych : ............................................................00/100)

2.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowych w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego co oznacza ,że Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia określonego w umowie w związku z koniecznością wykonania prac , których Wykonawca nie przewidział sporządzając ofertę lub wykonania ich w mniejszym  zakresie.

3.Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w kosztorysie ofertowym. Zawiera ono ponadto : koszty wszelkich robót przygotowawczych , porządkowych , koszty związane z odbiorem wykonanych robót ,dozorem.

§ 9

1.Zamawiający nie przewiduje dokonywania odbiorów częściowych.

2.Odbiór wykonanych prac dokonany będzie najpóźniej w terminie 2-ch dni od dnia od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

3.Gotowość do odbioru Wykonawca ( Kierownik budowy ) zgłosi Zamawiającemu   w terminie 3 dni od zakończenia robót.

4.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru , a w szczególności:

- protokół odbioru

- deklaracje zgodności lub certyfikaty

- karty gwarancyjne

- instrukcje obsługi

- aprobaty techniczne

- atesty i certyfikaty jakości

- inne dokumenty  dotyczące przedmiotu umowy

5.Strony postanawiają ,że  z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru a w szczególności:

- ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową

- wykaz ujawnionych wad

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy , terminu usunięcia wad , propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady :

- nadające się do usunięcia –Zamawiający dokona odbioru warunkowego i wyznaczy termin usunięcia wad.

- Nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

- jeżeli  wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z   przeznaczeniem – obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 10.

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym do niej Protokołem odbioru końcowego potwierdzającym bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.Zapłata za wykonane roboty będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany  przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

3.Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego  prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi następującymi dokumentami :

a).   protokołem odbioru

b) pisemnym oświadczeniem podwykonawcy , wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury  o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.

5.Jeżeli z oświadczenia o którym mowa w pkt. 4 b wynikać będzie ,że Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy albo zapłacił tylko część przysługujących mu należności ,Zamawiającemu  przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikającego ze złożonej przez niego faktury w wysokości należnego podwykonawcy wynagrodzenia.

6.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określony w zawartej z nim umowie za wykonane roboty  nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie.

7.Wszelkie koszty , w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający obciążają Wykonawcę.

8.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9.Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z możliwości dokonania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy.

§ 11

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 556 Kodeksu Cywilnego.

- Na zamontowane urządzenia techniczne obowiązuje gwarancja producenta.

§ 12

Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 644 Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy

a).w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach’

b).zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

c).zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d).Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

e).Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc bez zgody Zamawiającego.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli :

a). Zamawiający powiadomi Wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a). w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca ( Kierownik budowy ) przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia ,

b).Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony ,która odstąpiła od umowy.

c).Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń , które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d).Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające , o ile odstąpienie od umowy  nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada, oraz niezwłocznie , a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione ;

5.Zamawiajacy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do :

a). dokona odbioru robót przerwanych , oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b). przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywanych prac.

§ 13

1.Strony ustalają ,że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne naliczane z następujących tytułów:

a).Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki , jednak nie więcej niż 5% w/w kwoty.

b). Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki.

c). W przypadku zawarcia umowy wbrew postanowieniom § 10 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie zawartej z podwykonawcą

d).Za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny Strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8  z zastrzeżeniem postanowień art. 145 Ustawy.

2.  Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych z przyczyn określonych w pkt. 1-3  nie może przekroczyć kwoty wynikającej postanowień pkt. 4.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty faktury .

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji , jeżeli nastąpiło to z powodu siły wyższej.

- Za siłę  wyższą uznaje się zjawiska o charakterze zewnętrznym , mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego. Za siłę wyższą uważa się także zakaz dalszego prowadzenia robót wynikający z prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego.

- Nie uznaje się za siłę wyższą: strajków w przedsiębiorstwach Stron; utraty lub wstrzymania zewnętrznych  źródeł finansowania lub pogorszenia sytuacji finansowej z innych przyczyn ( wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucje finansowe; zmniejszenia podaży wyrobów budowlanych lub urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu umowy; trudności w zatrudnieniu pracowników ; istotnego wzrostu cen wyrobów budowlanych lub urządzeń . )

- Strony obowiązane są do wzajemnego informowania się o wystąpieniu okoliczności , o których mowa w ust.6  w terminie trzech dni od dnia , w którym dowiedzieli się o tych okolicznościach.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............... w  formie .................................................................................................................................

2.Zamawiający zwróci 100% kwoty zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3.Z kwoty , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

§ 15

W sprawach ,które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 16

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonania postanowień niniejszej umowy ,Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego Sądu Rejonowego.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                        Wykonawca.