Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 tys Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa : aparatury medycznej  dla  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  i  respiratorów dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków

oraz dla  Oddziału  Neurologii

Kod  CPV: 33.19.41.10-0 ; 33.17.12.00-1,

33.10.00.00-1

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 64 /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający   dopuszcza  składanie ofert częściowych Załącznik Nr 1 Pakiet I – V .

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 034 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia  jest dostawa : aparatury medycznej dla Oddziału anestezjologii i Intensywnej Terapii i respiratorów dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz dla Oddziału Neurologii  :

Dla  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pakiet  Nr  I     - monitory ( 3 szt. ) z modułami , drukarką i podłączeniem  do centrali   monitorującej

Pakiet Nr II      -  respiratory do długotrwałej wentylacji dla dorosłych  - 3 szt

Pakiet Nr III    -   wielofunkcyjne elektryczne łóżko  dla Intensywnej Terapii – 3 szt. ,

-  materace przeciwodleżynowe – 3 szt.   ,

-  pompy infuzyjne 15 szt.,

-  ssaki transportowe  -  3 szt. ,

- zestawy do resuscytacji - 3 kpl.

Dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków

Pakiet Nr IV    -  Respirator noworodkowy – 1 szt.

Dla Oddziału Neurologii

Pakiet Nr V     Respirator dla dorosłych - 2 szt.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załącznik  Nr 1 SIWZ  pakiet Nr I - V.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Warunki wykonania zamówienia:

- <!--mstheme-->

2.1.Termin płatności:  przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.2.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.3.Miejsce wykonania zamówienia – dostawa i uruchomienie :

pakiet Nr I.II,III  -  Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii  zamawiającego,

pakiet Nr IV   -  Oddział Noworodków i Wcześniaków

pakiet Nr V - Oddział Neurologii .

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – maksimum do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego       Załącznik  Nr  2 do SIWZ.

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2.koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie  objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności  nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie przez wykonawcę, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

2.3.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,  wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24       ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu        składania ofert.

2.5.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców -  Załącznik  Nr  3 do SIWZ.

3.2. kserokopie dopuszczeń , rejestracji wyrobu , deklaracji zgodności CE , certyfikatów CE  na podstawie których oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu w służbie zdrowia .

3.3. Oświadczenie Wykonawcy , że oferowane  urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów,

3.4. oświadczenie Wykonawcy , że zabezpieczy szkolenie personelu medycznego i technicznego.

4.   W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,               potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez           zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

# 6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty    wymienione w punktach 1,  2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# Dokumenty wymienione w pkt.1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 8.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce     zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego    organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 9.   Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8,      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,      właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ   Z  WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

w sprawach formalnych : Małgorzata Nowak  tel. 34/3673753,

w sprawach przedmiotu zamówienia :

Pakiet I,II,III - lek. med. Jan Żelechowski  tel. 034/ 367 35 01  ,

Andrzej Misztela  tel. 034/ 367 3829

Pakiet  IV  -  dr n med. Marian Halkiewicz  tel. 034 / 367 34 50 ,

Andrzej  Misztela  tel. 034/ 367 38 29

Pakiet V – dr n med. Maciej Jackowski  tel. 034/ 367 34 10 ,

Andrzej  Misztela  tel. 034/ 367 38 29

X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości  dla poszczególnych pakietów jak niżej:

pakiet I   -  1.600,00 zł

pakiet II  -  2.250,00 zł

pakiet III  - 1.550,00 zł

pakiet IV -    900,00 zł

pakiet  V - 1.600,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego    BRE Bank Oddział Częstochowa  Nr konta:  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004z dopiskiem  „Wadium –  Aparatura medyczna dla  Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii i respiratory dla  Oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz dla Oddziału Neurologii   ” . Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W   przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na   rachunku bankowym.

4.   W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie       umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu       powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.    upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je  zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia       protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.       Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez       Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,       pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za       przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP  nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85.ust.1pkt.1)

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą,  z tym że zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych Załącznik Nr 1 Pakiet I –  V.

  - Dopuszcza się składnie  ofert równoważnych dotyczy Pakietu Nr 1 .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych monitorów z posiadanymi  przez Zamawiającego  monitorami firmy Drager pracującymi w systemie Infinity .

Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii   Zamawiającego  w terminie uzgodnionym z  Ordynatorem lek. med. Janem Żelechowskim  tel. 034 / 367 35 01  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

1.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Aparatura medyczna dla  Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii i respiratory dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz dla Oddziału Neurologii   „nr sprawy P-8/ 64  /09.”,  nazwa  (imię i  nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed dniem 10-09-2009 r godz.10:15”.

1.9. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do

oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

3.2.  Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.3 Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 do SIWZ pakiety I- V .

3.5. Wypełniona tabele parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ

pakiety I - V.

3.6. Dostawa i uruchomienie aparatury medycznej potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem uruchomienia    w terminie do 5 tygodni  od daty podpisania umowy   wraz z fakturą VAT  : Pakiet I- III  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Pakiet IV Oddział Noworodków i wcześniaków , Pakiet V – Oddział Neurologii zamawiającego na  koszt i ryzyko Wykonawcy .

3.8.Gwarancja ……  miesiące (minimum 24 miesiące)  obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch  przeglądów okresowych (jeden na  rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych ,

3.9.Serwis:

3.9.1. Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w     dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ,

3.9.2. Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max. 3 dni

3.9.3. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju,

3.9.4.Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany

przez okres co najmniej 10 lat,

3.9.5.Trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie

gwarancji podlega wymianie na nowy,

3.9.6.Kontynuajcja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4   lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły.

3.10.Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie.

3.11. Płatność przelewem po dostawie  w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.12. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

3.13. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

3.14. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.15. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat używane w wystawianych fakturach | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: | ................ | XXX | ............ | XXXXXX |

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  10-09-2009 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10-09-2009 r o godz. 10:15 w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca  2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.   Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych  przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których  mowa w art. 25 ust. 1 ,  zawierające błędy  lub którzy  złożyli  wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba , że mimo ich złożenia  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania . Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych  przez zamawiającego , nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu  albo termin składania ofert.

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie :

2.1.oczywiste omyłki pisarskie ,

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

4.1.wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby

i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację.

4.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając

uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

dla   pakietu Nr  I,III   :

Wartość brutto oferty                                     100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

dla   pakietu Nr  II , IV , V  :

a)      Wartość brutto oferty                                     60 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

b)   jakość                                                               40  %

wg parametrów określonych  w załączniku do SIWZ Nr 1  pakiety  II,IV ,V

Na podstawie parametrów określonych w Załączniku Nr 1  pakiet II.IV,V  do siwz każdy z  członków komisji przyzna określoną  w  załączniku Nr 1  pakiet II,IV,V   ilość punktów .

Suma punktów zostanie   przemnożona przez wagę tego kryterium – 40%. Wynik       będzie traktowany jako  wartość punktowa w kryterium ocena techniczna.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów  uzyskaną   w  kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania  określone w   niniejszej specyfikacji.

7.  Informacje o których mowa w pkt.4  zostaną także zamieszczone  na stronie  internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym

w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY      W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty

występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy

z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy,

zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący

solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację,

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku

możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy

bez zgody Zamawiającego.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W        SPRAWIE    ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 5  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr  2,),

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 3)

- wzór oferty (załącznik nr 4),

- wzór umowy (załącznik nr 5).

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 01-09-2009 r

Załącznik Nr 1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 64/09

Pakiet  Nr  I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia : MONITORY  Z  MODUŁAMI ,  DRUKARKĄ   I                   PODŁĄCZENIEM  DO  CENTRALI

### MONITORUJĄCEJ

### Liczba zamawianych przedmiotów :            monitory stacjonarne  z modułami  3 szt.

drukarka 1 szt.

### podłączenie do centrali monitorującej  1 szt.

Monitory kompatybilne z posiadanymi  w OIT monitorami pracującymi                 w systemie Infinity.

| Przedmiot zamówienia: System monitorowania dla 3 stanowisk |
| --- |
| Nazwa i typ: |
| Producent: |
| Rok produkcji: 2009 |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
|  | Parametry ogólne systemu monitorowania dla 3 szt. |  |  |  |
|  | Monitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawianie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwanie i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta | TAK |  |  |
|  | Niska masa jednostki monitorującej do max. 8 ,6kg | TAK |  |  |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | Ekran kardiomonitora kolorowy o przekątnej min. 15” | TAK |  |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. System pomocy w języku polskim wbudowany w monitor | TAK |  |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – minimum 5 | TAK |  |  |
|  | Komunikacja i opisy na panelu czołowym monitora w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Rejestracja danych |  |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator / drukarkę | TAK/podać |  |  |
|  | Możliwość drukowania wstępnie sformułowanych raportów na drukarce laserowej | TAK/podać |  |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 30 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Sieciowe 230 V 50 Hz i akumulatorowe | TAK |  |  |
|  | Praca w sieci przesyłania danych |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłanych danych | TAK |  |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodnie z powszechnie stosowanym standardem komputerowym ( IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |  |
|  | System monitorowania gotowy do współpracy z posiadaną przez użytkownika centralą pielęgniarską pracującą w systemie Infinity | TAK |  |  |
|  | Mocowanie monitora |  |  |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu na stanowisku (kolumnie) w sposób zapewniający dopasowanie położenia ekranu. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i wieszaki | TAK |  |  |
|  | Odpowiedni uchwyt do bezpiecznego przewożenia monitora na łóżku | TAK |  |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |
|  | EKG w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie jednego z 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i prezentacji 12 odprowadzeń EKG, przedstawić. Wymienić dodatkowe akcesoria, jeśli są do tego wymagane | TAK |  |  |
|  | W komplecie po 2 przewody EKG z 5 elektrodami dla każdego monitora | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie arytmii w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie arytmii w podstawowym zakresie | TAK, podać |  |  |
|  | Monitorowanie odchyleń ST w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie odchyleń ST jednocześnie przynajmniej w 3 monitorowanych odprowadzeniach EKG analizą ST min. +/- 1,5 mV | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie odchylenia ST jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie odchyleń odcinka ST, z ręcznym i automatycznym ustawieniem punktów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechu w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna; w komplecie przewód interfejsowy, 3 czujniki na palec wielokrotnego użytku na każdy monitor | TAK |  |  |
|  | System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale wg algorymtu Nellcor | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczne w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, staza; zakres pomiarowy do min. 180 min | TAK, podać |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary po 3 szt. z każdego rozmiaru, mankiety pomiarowe bez lateksu oraz 1 mankiet dla dzieci i 1 mankiet udowy na każdy monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz temperatury i różnicy temperatur; w komplecie: 2 czujniki powierzchniowe na każdy monitor | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Przynajmniej 4 tory pomiarowe | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia inwazyjnego z 4 torów w 1 monitorze | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 5 szt. przetworników na każdy monitor | TAK |  |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Moduł do monitora lub dodatkowe urządzenie wraz z obliczeniami hemodynamicznymi w pełnym zakresie | TAK, Podać |  |  |
|  | Pomiar metodą termodylucji i obliczenia hemodynamiczne w pełnym zakresie | TAK |  |  |
|  | W komplecie zestaw niezbędnych akcesoriów | TAK |  |  |
|  | Pomiar etCO2 w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednostek CO2: mmHg, KPa, % | TAK |  |  |
|  | Kalkulator dawek w 3 monitorach | TAK |  |  |
|  | Układy alarmowe |  |  |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać | TAK |  |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów – podać ilość zapamiętywanych alarmów | TAK |  |  |
|  | Trendy |  |  |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabeli i wykresów | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość trendów 1 minuta (próbkowanie co min. 30 sek.) | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu, inne certyfikaty | TAK |  |  |
|  | Powieszenie monitora na ścianie wraz z odpowiednimi uchwytami, podłączenie centrali | TAK |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych monitorów z posiadanymi  przez Zamawiającego  monitorami firmy Drager pracującymi w systemie Infinity .

Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii   Zamawiającego  w terminie uzgodnionym z  Ordynatorem lek. med. Janem Żelechowskim  tel. 034 / 367 35 01  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Pakiet  Nr II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia :  RESPIRATORY  DO  DŁUGOTRWAŁEJ WENTYLACJI  DLA  DOROSŁYCH

Liczba zamawianych przedmiotów :

respirator stacjonarny wysokiej klasy  2 szt.

respirator stacjonarny z możliwością transportu

wewnątrzszpitalnego   1 szt.

| Przedmiot zamówienia: Respirator stacjonarny wysokiej klasy szt. 2 |
| --- |
| Nazwa i typ: |
| Producent: |
| Rok produkcji: 2009 |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do długotrwałej wentylacji dla dorosłych i dzieci od 3,5 kg. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen od 2,7 do 5,5 bar. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10 % | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu nie alarmów) na minimum 10 minut | TAK |  |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie po włączeniu. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmierzonej podatności układu oddechowego. | TAK |  |  |
|  | Posiadający ramię uchylne (uchwyt rur układu oddechowego) | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w nebulizator pneumatyczny synchronizowany z wdechem pacjenta | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Wentylacja wymuszona kontrolowana: - objętością - ciśnieniem | TAK |  |  |
|  | Wentylacja synchronizowana przerywana: - kontrolowana objętością. - kontrolowana ciśnieniem. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna. | TAK |  |  |
|  | Wspomaganie wentylacji spontanicznej ciśnieniem (PSV) | TAK, Podać rodzaj |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia typu BiLevel, BIPAP. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne programowanie wentylacji na podstawie wagi ciała pacjenta lub przeliczanie wartości parametrów wentylacji na kg wagi ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczne lub/i manualne westchnienie. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu programowana | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę (NIV) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością i minimalizacją ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej dla oddechów spontanicznych. | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS | TAK |  |  |
|  | Pomiar CO2 w każdym respiratorze | TAK/NIE |  | TAK -10pkt. NIE – 1 pkt |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min 5-100/min | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min 25-2000 ml | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe od 0 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie końcowo-wydechowe PEEP w zakresie minimum 0-30 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulacja przepływu szczytowego min 6 - 100 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania od 0 do 70 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Przepływowy lub ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta-podać typ i zakres czułości triggera | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Frakcja spontaniczna wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej przecieku | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie Plateau | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny PEEP | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Stosunek fazy wdechu do wydechu | TAK |  |  |
|  | Statyczna podatność i oporność płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Współczynnik dyszenia RSB | TAK |  |  |
|  | Monitor graficzny |  |  |  |
|  | Respirator wyposażony w monitor graficzny min. 12" | TAK |  | Największy – 10 pkt.; pozostałe – 1 pkt. |
|  | Prezentacja graficzna: prezentacja w czasie realnym krzywych oddechowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej zmiany ciśnienia w układzie | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej zmiany przepływu w układzie | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych na ekranie respiratora: min. objętość/ciśnienie, przepływ/objętość | TAK |  |  |
|  | Trendy parametrów wentylacji - min 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
|  | Stężenia tlenu – min/max | TAK |  |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej – min/max | TAK |  |  |
|  | Zbyt wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Przekroczenia ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |  |
|  | Spadku ciśnienia w układzie | TAK |  |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK, opisać |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych – 2 szt. oraz sztuczne płuco – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Możliwość powrotu respiratora do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu lub wprowadzeniu w tryb STAND BY | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu, inne certyfikaty | TAK |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) . | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr II

| Przedmiot zamówienia: Respirator stacjonarny z możliwością transportu wewnątrzszpitalnego szt. 1 |
| --- |
| Nazwa i typ: |
| Producent : |
| Rok produkcji : 2009 |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
|  | Parametry ogólne i zasilanie |  |  |  |
| 1. | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu. | TAK |  |  |
| 2 | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | TAK |  |  |
| 3. | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej | TAK |  |  |
| 4. | Respirator na podstawie jezdnej z możliwością szybkiego demontażu z podstawy bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 5. | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość zasilania tlenem z sieci szpitalnej lub koncentratora tlenu | TAK |  |  |
| 7. | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) | TAK |  |  |
| 8. | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | TAK |  |  |
|  | Typy i tryby wentylacji |  |  |  |
| 9. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z ustawieniem gwarantowanej objętości oddechu. | TAK |  |  |
| 11. | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi | TAK |  |  |
| 12. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |  |
| 13. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana PCV | TAK |  |  |
| 14. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel, DuoPAP. | TAK |  |  |
| 15. | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV | TAK |  |  |
| 16. | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie | TAK |  |  |
| 17. | Wentylacja awaryjna na wypadek uszkodzenia podzespołów pomiarowych respiratora | NIE |  | TAK- 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 18. | Przepływowy wyzwalacz (trigger oddechowy) z automatyczną kompensacją przecieków. | TAK |  |  |
| 19. | Wyzwalacz (trigger) oddechowy automatycznie dostosowujący czułość wyzwalania do wzorca oddychania pacjenta | NIE |  | TAK- 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
| 20. | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 40 1/min (podać) | TAK |  | Zakres jednostronnie większy – 1 pkt. Zakres obustronnie większy – 5 pkt. |
| 21. | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 1500 ml (podać) | TAK |  | Zakres jednostronnie większy – 1 pkt. Zakres obustronnie większy – 5 pkt. |
| 22. | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar (podać) | TAK |  | Zakres jednostronnie większy – 1 pkt. Zakres obustronnie większy – 5 pkt. |
| 23. | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 5 - 40 mbar (podać) | TAK |  | Zakres jednostronnie większy – 1 pkt. Zakres obustronnie większy – 5 pkt. |
| 24. | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar (podać) | TAK |  | Zakres jednostronnie większy – 1 pkt. Zakres obustronnie większy – 5 pkt. |
| 25. | Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 6,0 sek. (podać) | TAK |  | Zakres jednostronnie większy – 1 pkt. Zakres obustronnie większy – 5 pkt. |
| 26. | Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100% | TAK |  |  |
| 27. | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych (podać) | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość automatycznego doboru optymalnego czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Parametry monitorowane |  |  |  |
| 29. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
| 30. | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
| 31. | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 32. | Całkowita wentylacja minutowa | TAK |  |  |
| 33. | Wentylacja minutowa przecieku | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 34. | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
| 35. | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego | TAK |  |  |
| 36. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 37. | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator | TAK |  |  |
| 38. | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych-minimum: 1) ciśnienie w funkcji czasu 2) przepływ w funkcji czasu | TAK |  |  |
| 39. | Manometr ciśnienia lub bargraf ciśnienia na panelu przednim respiratora | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 40. | Automatyczne dostosowywanie jasności ekranu do jasności w pomieszczeniu | TAK/NIE |  | TAK- 10 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 41. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości minutowej | TAK |  |  |
| 42. | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe | TAK |  |  |
| 43. | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |  |
| 44. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |  |
| 45. | Zbyt niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |
| 46. | Regulowana głośność alarmów | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
| 47. | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. (opisać) | TAK |  |  |
| 48. | 2 kompletne układy oddechowe dla dorosłych wielokrotnego użytku | TAK |  |  |
| 49. | Waga respiratora nie większa niż 10 kg | TAK Podać |  |  |
| 53. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu, inne certyfikaty | TAK |  |  |
| 54. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | podać |  |  |
| 55. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
| 56. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
| 57. | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
| 58. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
| 60. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
| 61. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim (z dostawą ) | TAK |  |  |
| 62. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
| 63. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
| 64. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
| 65. | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

Pakiet  Nr III

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  WIELOFUNKCYJNE ELEKTRYCZNE ŁÓŻKO DLA INTENSYWNEJ TERAPII

### Liczba zamawianych przedmiotów :   3 sztuki

| LP. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: 1060 mm (± 30 mm ) | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita łóżka: 2250 mm (± 30 mm) | TAK |  |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją kardiologiczną (fotelową) | TAK |  |  |
|  | Łóżko posiadające cztero-segmentowe leże, z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża, nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda za pomocą siłowników | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi: 450 mm (± 30mm) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi: 750 mm (± 30mm) | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do 70 o (± 5 o) | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min.10o (± 2 o) | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 10o (± 2 o) | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie 20o (± 5 o) | TAK |  |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota ręcznego | TAK |  |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota ręcznego przez pacjenta z możliwością blokady przez personel | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe wykorzystywane w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK |  |  |
|  | Segmenty leża przykryte zdejmowanymi panelami z tworzywa ABS, odporne na środki dezynfekcyjne, podparcie pleców przezierne dla promieni RTG wraz z kasetą | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (funkcja CPR) | TAK |  |  |
|  | 4 koła o średnicy min 5’’ zaopatrzone w hamulec centralny na wszystkie koła | TAK |  |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego demontażu szczytów łóżka z ramy leża | TAK |  |  |
|  | Rama łóżka posiadająca zabezpieczenia odbojowe w narożach | TAK |  |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w haczyki do płynów infuzyjnych | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu stojaka kroplówki min. w czterech punktach ramy leża | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne dzielone, opuszczane do dołu, pod leże, wykonane z tworzywa odpornego na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
|  | Udźwig pacjenta min. do 200 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wagę | TAK |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - 4 poręcze boczne - 2 szczyty łóżka (przód i tył) - 1 stojak pod kroplówkę - materac w tkaninie nieprzemakalnej - 1 szafka dla pacjenta wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne, wykonana w pasującym do łóżka kolorze | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu, inne certyfikaty | TAK |  |  |
|  | Czas dostawy od chwili podpisania umowy do 5 tygodni | TAK |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr III

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE  DLA OIT

Liczba zamawianych przedmiotów :   materace  p-odleżynowe  pneumatyczne  -  3  szt.

| Przedmiot zamówienia: Materac przeciwodleżynowy szt. 3 |
| --- |
| Nazwa i typ: |
| Producent: |
| Rok produkcji: |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
| 1. | Materac pneumatyczny z systemem pracy zmiennociśnieniowym, komory wypełniane naprzemiennie, co druga, w kilkunastu rzędach, cykl +/- 10 min. | TAK |  |  |
| 2. | Ciśnienie wywierane na ciało pacjenta przez materac w granicach 30-80 mmHg, regulowane ręcznie w zależności od wagi i pozycji pacjenta – do potwierdzenia w materiałach producenta | TAK |  |  |
| 3. | Materac zapewniający ciśnienie poniżej 20 mmHg w czasie min. 20 % cyklu pracy materaca – do potwierdzenia w materiałach producenta | TAK |  |  |
| 4. | Limit wagi pacjenta min. 130 kg | TAK |  |  |
| 5. | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny, zawieszany na ramie łóżka, z możliwością ustawienia na podłodze, zasilany AC 230 V 50 Hz +/- 10 %, wyposażony we wskaźniki sygnalizujące pracę materaca i brak właściwego ciśnienia – z sygnalizacją świetlną | TAK |  |  |
| 6. | Materac z możliwością szybkiego spuszczania powietrza – zawór CPR – do potwierdzenia w materiałach producenta | TAK |  |  |
| 7. | Materac kładziony na standardowy materac szpitalny | TAK |  |  |
| 8. | Materac wykonany z trwałego poliuretanu, zapewniającego wieloletnie użytkowanie | TAK |  |  |
| 9. | Zbudowany z zespolonych z sobą komór, wymiennych lub równoważny | TAK |  |  |
| 10. | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka intensywnej terapii, wysokość komór 9 – 13 cm | TAK |  |  |
| 11. | Materac pokryty odpinanym, półprzepuszczalnym pokrowcem, przepuszczającym parę wodną i powietrze, zatrzymującym ciecze, wykonanym z materiału rozciągliwego we wszystkich kierunkach | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi, mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |  |
| 14. | Rejestracja wyrobu | TAK |  |  |
| 15. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
| 17. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
| 18. | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni |  |  |  |
| 19. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
| 21. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
| 22. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim( z dostawą) | TAK |  |  |
| 23. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
| 24. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr III

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  POMPY INFUZYJNE

### Liczba zamawianych przedmiotów :   pompy infuzyjne strzykawkowe   12 szt.

### pompy infuzyjne perystaltyczne     3 szt.

### ze stacjami dokującymi  do pomp   3 szt.

| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA 12 szt. |
| --- |
| L.p. | OPIS |  | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model / typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
| L.p. | OPIS (Minimalne Zakresy) | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| I CERTYFIKATY JAKOŚCI |
|  | Oznakowane znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją Zgodności lub Certyfikat CE (podać nr certyfikatu ) | TAK |  |  |
| II WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min, IP 22 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Masa pompy do 2,2 kg | TAK |  |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub elementu zatrzaskowo mocowanego do pompy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub elementu zatrzaskowo mocowanego do pompy. | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1100 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w opcjach: szybkość infuzji, szybkość infuzji i objętość, objętość i czas | TAK |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |  |
|  | Szybkości podaży bolusa min. 50 – 1200 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości lub automatycznym dopasowaniem prędkości przez pompę. | TAK |  |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |  |
| III ALARMY I OSTRZEŻENIA |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
|  | Alarm okluzji | TAK |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki z możliwością zaprogramowania czasu przed opróżnieniem strzykawki, w którym pojawi się alarm | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |  |
| IV POZOSTAŁE |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp w zestawie. | TAK |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr III

| POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA 3 szt. |
| --- |
| L.p. | OPIS |  | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model / typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
| L.p. | OPIS (Minimalne Zakresy) | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| I CERTYFIKATY JAKOŚCI |
|  | Oznakowane znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją Zgodności lub Certyfikat CE (podać nr certyfikatu ) | TAK |  |  |
| II WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min, IP 22 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Masa pompy do 2 kg | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |  |
|  | Ograniczenie bolusa min. < 0,2 ml | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości podaży bolusa min. 50 – 1200 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 150 godzin | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO, możliwość programowania szybkości przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |  |
| III ALARMY I OSTRZEŻENIA |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca okluzji, za lub przed pompą | TAK |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością ustawienia czasu pojawienia się alarmu | TAK |  |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |  |
| IV POZOSTAŁE |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp w zestawie. | TAK |  |  |
|  | Dedykowane do pompy zestawy infuzyjne nie zawierające Lateksu ani DEHP, 10 na na pompę | TAK |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim,( z dostawą ) | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr III

| STACJA DOKUJĄCA 3 szt. |
| --- |
| L.p. | OPIS |  | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model / typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
| L.p. | OPIS (Minimalne Zakresy) | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| I WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych jednym przewodem | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji | TAK |  |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pompy w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
|  | Masa stacji dokującej do 3kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej | TAK |  |  |
| II POZOSTAŁE |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr III

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  SSAKI

### Liczba zamawianych przedmiotów :   ssaki  transportowe  3 szt.

| Przedmiot zamówienia: Ssak transportowy szt. 3 |
| --- |
| Nazwa i typ: |
| Producent: |
| Rok produkcji: 2009 |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
| 1. | Ssak elektryczny, zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10 % ; możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze min. 30min. | TAK |  |  |
| 2. | Pompa tłokowa niskoobrotowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |  |
| 3. | Wydajność ssania min. 15 l/min. | TAK |  |  |
| 4. | Podciśnienie max. Nie mniejsze niż 0,075 MPa | TAK |  |  |
| 5. | Regulator podciśnienia, umożliwiający precyzyjne ustawienie podciśnienia | TAK |  |  |
| 6. | Czujnik zabezpieczający przed przelaniem pojemnika | TAK |  |  |
| 7. | Zbiornik 1 litrowy, wielorazowy na wydzielinę, nietłukący z tworzywa z podziałką | TAK |  |  |
| 8. | Dren silikonowy do pacjenta – 2 m. | TAK |  |  |
| 9. | Wymienny filtr powietrza | TAK |  |  |
| 10. | Lekki – ciężar do 6,5 kg i łatwy do przenoszenia (z uchwytem do przenoszenia) | TAK |  |  |
| 11. | Cicha praca – do 65 dB | TAK |  |  |
| 12. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  |  |
| 14. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
| 15. | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
| 18. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
| 19. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
| 20. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
| 21. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
| 22. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
| 23. | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

cd. Pakietu  Nr III

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia : ZESTAWY DO RESUSCYTACJI

### Liczba zamawianych przedmiotów :   3 komplety

| Przedmiot zamówienia: Zestawy do resuscytacji kpl. 3 |
| --- |
| Nazwa i typ: |
| Producent: |
| Rok produkcji: |
| Lp | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
|  | Skład kompletu |  |  |  |
| 1. | Worek samorozprężalny do sztucznej wentylacji | TAK |  |  |
| 2. | Maski twarzowe dla dorosłych – średnia i duża – w każdym zestawie | TAK |  |  |
| 3. | Dren do podłączenia tlenu w każdym zestawie | TAK |  |  |
| 4. | Laryngoskop światłowodowy zasilany bateryjnie | TAK |  |  |
| 5. | Łyżki do laryngoskopu wielokrotnego użycia nr 3 i 4 w każdym zestawie | TAK |  |  |
| 6. | Torba lub walizka na zestaw | TAK |  |  |
| 7. | Ładowarka do baterii 1 na 3 kpl. | TAK |  |  |
| 8. | Instrukcja sterylizacji zestawów w języku polskim w | TAK |  |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 mies. | TAK |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie

oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

Pakiet  Nr IV

SIWZ (parametry techniczne) respiratora dla noworodków  dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków – szt.  1

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony dla noworodków od minimum 500g | TAK |  |  |
| 2. | Podstawa jezdna na kółkach z szufladami na akcesoria | TAK |  |  |
| 3. | Zasilanie z instalacji elektrycznej i akumulatora | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie gazowe w powietrze i tlen z instalacji centralnej ściennej minimum od 3,0 do 5,0 bar | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |
| 5. | IMV/IPPV | TAK |  |  |
| 6. | SIMV | TAK |  |  |
| 7 | PSV | TAK |  |  |
| 8. | Wentylacja z gwarantowaną objętością typu VG, PRVC, AutoFlow | TAK |  |  |
| 9. | Automatyczna minimalizacja ciśnienia przy wentylacji z gwarantowaną objętością | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 10 | CPAP / PEEP | TAK |  |  |
| 11. | Wdech manualny | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 12. | Wentylacja wysoką częstotliwością HFV ( HFO) w respiratorze lub jako oddzielne urządzenie | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt. NIE- 0 pkt. |
| 13. | Nebulizator | TAK |  |  |
| Parametry regulowane |
| 14. | Częstość oddechu minimum od 5 do 150 oddechów na minutę | TAK |  |  |
| 15. | Czas wdechu regulowany od minimum 0,2 sekundy | TAK |  |  |
| 16. | Ciśnienie wdechowe do minimum 60 cm H2O | TAK |  |  |
| 17. | Ciśnienie CPAP / PEEP do minimum 20 cmH2O | TAK |  |  |
| 18 | Regulacja czułości triggera przepływu lub objętości (podać zakres) | TAK |  |  |
| 19. | Przepływ wdechowy regulowany w zakresie minimum 1 do 30 l/min | TAK |  | Regulowany manualnie – 5 pkt. automatycznie 1 pkt. |
| 20. | Regulacja przepływu na wydechu w zakresie minimum 1 do 5 l/min | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 21. | Regulacja stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 22. | Regulacja objętości wdechowej od min. 2 ml | TAK |  |  |
| Parametry monitorowane |
| 23. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
| 24. | Częstość oddechów całkowita | TAK |  |  |
| 25. | Objętość wdechowa TV | TAK |  |  |
| 26. | Objętość minutowa całkowita | TAK |  |  |
| 27. | Objętość minutowa spontaniczna | TAK |  |  |
| 28 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
| 29. | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 30. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 31. | Stała czasowa układu oddechowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 32. | Podatność dynamiczna układu oddechowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 33. | Stosunek I:E | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 34. | FiO2 | TAK |  |  |
| 35. | Przepływ wdechowy | TAK |  |  |
| 36. | Przepływ wydechowy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Prezentacja graficzna |
| 37. | Ekran kolorowy minimum 12 calowy, dotykowy do obsługi respiratora i do prezentacji parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 38. | Prezentacja krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |  |
| 39. | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość |  |  |  |
| 40. | Prezentacja trendów mierzonych parametrów wentylacji minimum 24 godzinnych | TAK |  |  |
| Alarmy |
| 41. | Brak zewnętrznego zasilania elektrycznego lub gazowego | TAK |  |  |
| 42. | Minimalne i maksymalne stężenie tlenu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 43. | Minimalna i maksymalna objętość minutowa | TAK |  |  |
| 44. | Częstość oddechów (tachypnoe) | TAK |  |  |
| 45. | Maksymalne ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 46. | Za niskie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 47. | Za wysokie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Wyposażenie |
| 48. | Nawilżacz termiczny i układ oddechowy dla noworodków wielokrotnego użytku z ogrzewanym ramieniem wdechowym, do sterylizacji w autoklawie (2 komplety ) | TAK |  |  |
| 49. | Czujnik tlenowy: jeżeli elektrochemiczny to min. 6 szt. dostarczanych sukcesywnie w razie potrzeby, lub jeżeli elektroniczny 1 szt. | TAK |  | Elektroniczny – 10 pkt. Elektrochemiczny – 1 pkt. |
| 50. | Czujnik przepływu: jeżeli jednorazowy to min 6 szt. dostarczanych sukcesywnie w razie potrzeby, lub jeżeli ultradźwiękowy wielokrotnego użytku 1 szt. | TAK |  | Ultradźwiękowy – 10 pkt. Jednorazowy – 1 pkt. |
| 51. | CPAP noworodkowy (typu Infant Flow lub BabyFlow) – moduł do respiratora lub dodatkowe urządzenie zewnętrzne | TAK |  |  |
| 52. | Wyposażenie: po 5 szt. kaniul donosowych w każdym z wymienionych rozmiarów: s, m, xm, l. po 5 szt. opasek na głowę w każdym z wymienionych rozmiarów: s, m, l, xl, xxl. po 5 szt. masek NeoMask do wentylacji nieinwazyjnej w każdym z wymienionych rozmiarów: s, m. | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |
| 53. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
| 54. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  | ≥36 miesięcy – 20 pkt. <36 miesięcy – 5 pkt. |
| 55. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
| 56. | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max 3 dni | TAK |  |  |
| 57. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
| 58. | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
| 59. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
| 60. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
| 61. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
| 62. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
| 63. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
| 64. | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

Pakiet  Nr  V

SIWZ (parametry techniczne) respiratorów  dla dorosłych (2 szt.) dla Oddziału Neurologii

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony dla dorosłych , jeden przeznaczony dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 2. | Podstawa jezdna na kółkach z szufladami na akcesoria | TAK |  |  |
| 3. | Zasilanie z instalacji elektrycznej i akumulatora | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie gazowe w powietrze i tlen z instalacji centralnej ściennej minimum od 3,0 do 5,0 bara | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |
| 5. | Wentylacja z zadaną objętością VCV | TAK |  |  |
| 6. | Wentylacja z zadanym ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
| 7. | Wentylacja SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 8. | Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym PSV | TAK |  |  |
| 9. | Wentylacja ze wspomaganiem objętościowym VSV | TAK |  |  |
| 10. | Wentylacja z gwarantowaną objętością typu VG, PRVC, AutoFlow | TAK |  |  |
| 11. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę z zadanym ciśnieniem i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 12. | Zatrzymanie pacjenta na wdechu i na wydechu np. do zdjęcia RTG | TAK |  |  |
| 13. | Wdech manualny | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt, |
| 14. | Nebulizator pneumatyczny lub ultradźwiękowy | TAK |  |  |
| Parametry regulowane |
| 15. | Częstość oddechu minimum od 5 do 100 oddechów na minutę | TAK |  |  |
| 16. | Czas wdechu regulowany od minimum 0,2 sekundy | TAK |  |  |
| 17. | Ciśnienie wdechowe do minimum 90 cm H2O | TAK |  |  |
| 18. | Ciśnienie CPAP / PEEP do minimum 40 cmH2O | TAK |  |  |
| 19. | Regulacja czułości triggera przepływu i objętości (podać zakres) | TAK |  |  |
| 20. | Przepływ wdechowy regulowany w zakresie minimum 1 do 200 l/min | TAK |  | Regulowany automatycznie 5-pkt manualnie – 1 pkt, |
| 21. | Regulacja stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 22. | Regulacja objętości wdechowej od min. 100 ml do 2000 ml | TAK |  |  |
| Parametry monitorowane |
| 23. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
| 24. | Częstość oddechów całkowita | TAK |  |  |
| 25. | Objętość wdechowa TV | TAK |  |  |
| 26. | Objętość minutowa całkowita | TAK |  |  |
| 27. | Objętość minutowa spontaniczna i częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
| 28. | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
| 29. | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 30. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 31. | Praca oddechowa respiratora i pacjenta | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt, |
| 32. | Podatność dynamiczna i statyczna układu oddechowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt, |
| 33. | Opór oddechowy wdechowy i wydechowy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |
| 34. | Stosunek I:E | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt, |
| 35. | FiO2 | TAK |  |  |
| Prezentacja graficzna |
| 36. | Ekran kolorowy minimum 12 calowy, dotykowy do obsługi respiratora i do prezentacji parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| 37. | Prezentacja krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |  |
| 38. | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość |  |  |  |
| 39. | Prezentacja trendów mierzonych parametrów wentylacji minimum 24 godzinnych | TAK |  |  |
| 40. | Rejestracja zdarzeń i alarmów | TAK |  |  |
| Alarmy |
| 41. | Brak zewnętrznego zasilania elektrycznego lub gazowego | TAK |  |  |
| 42. | Minimalne i maksymalne stężenie tlenu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt, |
| 43. | Minimalna i maksymalna objętość minutowa | TAK |  |  |
| 44. | Częstość oddechów (tachypnoe) | TAK |  |  |
| 45. | Maksymalne ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 46. | Za niskie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 47. | Za wysokie ciśnienie PEEP/CPAP | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt, |
| Wyposażenie |
| 48. | Układ oddechowy dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie (2 komplety na jeden respirator + 1 komplet dla dzieci ) | TAK |  |  |
| 49. | Ramie do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |  |
| 50. | Maski do wentylacji nieinwazyjnej różne rozmiary 10 szt. na jeden respirator | TAK |  |  |
| 51. | Monitorowanie stężenia etCO2 w gazach wydechowych z krzywą kapnograficzną na monitorze respiratora | TAK |  |  |
| 52. | Czujnik tlenowy: - jeżeli elektrochemiczny to min. 6 szt. dostarczanych sukcesywnie w razie potrzeby, lub - jeżeli elektroniczny 1 szt. | TAK |  | Elektroniczny – 15 pkt. Elektrochemiczny – 1 pkt. |
| 53. | Czujnik przepływu: - jeżeli jednorazowy to min 6 szt. dostarczanych sukcesywnie w razie potrzeby, lub - jeżeli ultradźwiękowy wielokrotnego użytku 1 szt. | TAK |  | Ultradżwiekowy – 15 pkt. Jednorazowy – 1 pkt. |
| Pozostałe wymagania |
| 54. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
| 55. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw zestawów serwisowych, | TAK |  | ≥36 miesięcy – 30 pkt. <36 miesięcy – 15 pkt. |
| 56. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |
| 57. | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max. 3 dni | TAK |  |  |
| 58. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
| 60. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
| 61. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim ( z dostawą ) | TAK |  |  |
| 62. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
| 63. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
| 64. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | TAK |  |  |
| 65. | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

Załącznik Nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  64  /09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  aparatury medycznej  dla  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i respiratorów dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz  dla

Oddziału Neurologii

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia i zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

Załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/  64  /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na „Dostawę - aparatury medycznej  dla  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i respiratorów dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz dla  Oddziału Neurologii „ w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr   4 do SIWZ

znak sprawy P-8/  64   /09

…………………………..						…………………dnia…………..

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę  na dostawę  aparatury medycznej  dla

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i respiratorów dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków oraz

dla   Oddziału Neurologii

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ   pakiet y   I - V  ), stanowiącego cenę oferty :

Pakiet ….

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Pakiet  ……

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd. …….

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .....................................................…

…………………………………………………………………………………………………………)

........................................................... zł brutto (słownie: ...................................................…

…………………………………………………………………………………………………………)

Termin płatności: przelewem..........dni (minimum 30 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

Oferowany termin wykonania zamówienia  : …..tygodni (maximum do 5 tygodni  ) od daty podpisania umowy.

Dostawy i uruchomienie aparatury medycznej   potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem uruchomienia wraz z fakturą VAT   w terminie …..tygodni ( maximum do 5 tygodni )od daty podpisania  umowy na koszt i ryzyko wykonawcy  loco  Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii pakiet

Nr I.II,III  ,    Oddział Noworodków i Wcześniaków pakiet IV , Oddział Neurologii pakiet Nr V .

Gwarancja ……  miesiące (minimum 24 miesiące)  obejmująca cały system (zestaw  wyspecyfikowanej aparatury łącznie z akcesoriami)z wykonaniem co najmniej dwóch  przeglądów okresowych (jeden na  rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania.

Serwis:

-czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w  dni robocze….   godziny ( max. 24 godziny).

-na czas naprawy przekraczającej trzy dni Wykonawca  podstawia urządzenie zastępcze .

-autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski ,

trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie

- gwarancji podlega wymianie na nowy,

- możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany

przez okres co najmniej 10 lat,

- kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4    lata,

-  autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.

W czasie trwania umowy ceny  netto są stałe .

W czasie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie  w przypadku zmiany stawki VAT.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………................................

……………………............................

……………………............................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/  64   /09

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/     /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą.............................................................................................................................................     NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż aparatury medycznej   ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ................................ .

............................................................złotych .................).

- Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3.

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

- Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ...........dni( minimum 30 dni ) od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1.Dostawa i uruchomienie aparatury  na koszt i ryzyko Wykonawcy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Oddziale Noworodków i Wcześniaków , Oddziale Neurologii .

2.Termin realizacji zamówienia - dostawa instalacja (montaż) i uruchomienie  -  ............... tygodnie ( maximum do 5 tygodni ) licząc od dnia  podpisania umowy,   potwierdzone obustronnie podpisanym protokółem uruchomienia , licząc od dnia  podpisania umowy.

3. Wykonawca ,  zabezpieczy szkolenie personelu medycznego i technicznego.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy ze strony  Wykonawcy –

....................................................... tel. .................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania   reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

1.Gwarancja:

1.1. Gwarancja ……  miesiące (minimum 24 miesiące)  obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch  przeglądów okresowych (jeden na  rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych ,

2.Serwis:

2.1. Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w     dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ,

2.2.Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max. 3 dni

2.3. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju,

2.4.Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany

przez okres co najmniej 10 lat,

2.5.Trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie

gwarancji podlega wymianie na nowy,

2.6. Kontynuajcja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4   lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia, z           zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12.

Umowa obowiązuje – ......................... tygodnie od daty jej  zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y