Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego ( rok produkcji 2009) „ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO „ z wyposażeniem .

Kod  CPV: 33.16.20.00-3

Znak sprawy:  W. Sz. S - DDZ-2411 /P-8/   75    /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

# I.                                                      UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.:   034 / 367 37 53

faks: 034 / 365 17 56

# III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia jest : Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego             ( rok produkcji 2009) „ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO „ z wyposażeniem   ,spełniającego graniczne parametry techniczno-użytkowe ( bezwzględnie wymagane) wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Szczegółowy zakres parametrów określa    specyfikacja techniczna  stanowiąca  Załącznik Nr 1 do SIWZ.

1.1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2.   Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części przedmiotu zamówienia  podwykonawcom.

# V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia : w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy .

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

# 1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia .

1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia ( art.22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy )

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty

1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP).

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22, 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego Załącznik

Nr  2  do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie  objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności  nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie przez wykonawcę, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym

2.3 Oświadczenia Wykonawcy wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ

a) o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w     Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 U pzp

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.   9 U pzp

3. Informację o zakresie robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom      –        Załącznik Nr 5 – jeżeli  nie zatrudni podwykonawców wpisuje „ nie dotyczy „

4.   W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,               potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

5. Dokument wymieniony w pkt.2.1  może być przedstawiony w formie  oryginału albo  kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej :

- zamiast dokumentu, o którym mowa w punktach 2.1 ;.składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

6.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie                    społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonanie  decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 b składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 ,

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  Z    WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

- W sprawach formalnych  - Sekcja Zamówień Publicznych –Grażyna Szeps

– tel. 034 / 367-32-51.

- W sprawach merytorycznych – Kierownik Aparatury Medycznej

mgr inż. Andrzej Misztela  - tel. 034 / 367-38-29

X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM .

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości : 2.100 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego    BRE BANK 0/Cz-wa R-k 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 z dopiskiem  „Wadium – Zestaw Laparoskopowy ” . Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W   przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na   rachunku bankowym.

4.   W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie       umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu       powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je  zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia       protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.       Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez       Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami        wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,       pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP  nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85.ust.1pkt.3)

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą,  z tym że zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.5.Nie dopuszcza się składnia ofert równoważnych.

1.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,     temat zamówienia: ”Zestaw Laparoskopowy „   znak sprawy  P-8/  75    /09”,  nazwa  (imię i  nazwisko wykonawcy),  adres   Wykonawcy oraz  „nie otwierać przed   dniem  09.10.2009 r godz.10:15”

1.9. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do

oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.11. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

3.2.  Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.3. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1  SIWZ.

3.5. Kosztorys ofertowy  przedmiotu zamówienia  stosownie do Załącznika  Nr 1 do SIWZ

3.6. Wymagany termin wykonania zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3.7. Okres udzielonej gwarancji :   ....... miesięcy   (minimum 24 m-ce)   od daty podpisania protokółu odbioru

3.8. Płatność przelewem po dostawie , podpisaniu protokołu odbioru  – w terminie  do 30 dni  od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.9. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

3.10.Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

3.11 . Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3  do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  09.10.2009 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.10.2009 r o godz. 10:15 w siedzibie

Zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5   lipca  2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.    Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W   cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.    Zamawiający poprawia w ofercie :

2.1.oczywiste omyłki pisarskie ,

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

4.1.wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby

i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację.

4.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto       					-   60 %

najniższa                                                                              - 100 pkt

- Parametry techniczne                                                         -   40 %

punkty za parametry techniczne  -jak w Zał. nr 1

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów  – 100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium-  60 % ; 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.

jakość

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik Nr 1  ) podlegające ocenie , w których wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona poprzez zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających ocenie. Oferta , która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

ocena jakości =  --------------------------------------------------------------

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego

kryterium – 40 %.

6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów         uzyskaną   w  kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania  określone w   niniejszej specyfikacji.

7.  Informacje o których mowa w pkt.4  zostaną także zamieszczone  na stronie  internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym

w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ    DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY      W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy   w   sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty

występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem   umowy  z    Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy,

zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący

solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację,

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku

możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy

bez zgody Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  zestaw laparoskopowy i    przeszkolić personel techniczny i medyczny Zamawiającego.

XVII . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W        SPRAWIE    ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ –  wzór umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą     zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

#### XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

przedmiot zamówienia          (załącznik Nr 1 )

wzór oświadczenia                (załącznik Nr 2 )

Formularz ofertowy               (załącznik Nr 3 )

Oświadczenia                        (załącznik Nr 4 )

podwykonawcy                      (załącznik nr 5 )

wzór umowy                          (załącznik nr 6 ).

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 28.09.2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

znak sprawy: P-8/  75  / 09

SIWZ (parametry techniczne) laparoskopu dla potrzeb Traktu Operacyjnego

Producent  ......................................................................................................

Nazwa - model/typ  .........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera endoskopowa ze sterownikiem (1 kpl.) |
|  | Kamera pracująca w standardzie HD | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w jeden lub trzy przetworniki CCD | TAK |  | 3 przetworniki – 10 pkt. 1 przetwornik – 5 pkt. |
|  | Rozdzielczość kamery min. 1240 x 720 |  |  | Największa – 10 pkt. Pozostałe – 1 pkt. |
|  | Ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | TAK |  | Największa ilość – 5 pkt. Pozostałe – 1 pkt. |
|  | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze optykami endoskopowymi różnych producentów | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w minimum 2 programowalne przyciski | TAK |  | Największa ilość – 5 pkt. Pozostałe – 1 pkt. |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe i cyfrowe | TAK |  |  |
|  | Zoom optyczny lub cyfrowy | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery na wbudowaną w jednostkę sterującą kamery kartę (pamięć przenośną) z możliwością przeniesienia z kartą/”pamięcią” obrazów do komputera – wymagana jest dostawa karty z wyposażeniem | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Źródło światła |
|  | Źródło światła ksenonowego lub LED | TAK |  | LED – 10 pkt. Ksenon – 5 pkt. |
|  | Moc min. 175 W | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |  |
|  | wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej ( w przypadku ksenonu) | TAK |  |  |
|  | Światłowód autoklawowalny: średnica min.4,8 mm, długość min. 250 cm – 2 szt | TAK |  |  |
|  | wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Insuflator |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do min. 20 l/min. | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-20mmHg. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia gazu. | TAK |  |  |
|  | Prezentująca wartości parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne oddymianie podczas pracy z diatermią, czyli wymiana CO2 podczas cięcia/koagulacji po naciśnięciu pedału aktywującego prąd w diatermii. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Praca z butlą CO2 | TAK |  |  |
|  | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wielorazowy autoklawowalny dren do insuflatora – 2 szt. | TAK |  |  |
| Pompa |
|  | Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych z wielorazowym pojemnikiem na odessane płyny i płyn do płukania (jeżeli jest wymagany). | TAK |  |  |
|  | Niezależne uruchomienia toru ssania i płukania. | TAK |  |  |
|  | Wielorazowy dren silikonowy w torze płukania – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wielorazowy dren silikonowy w torze ssania łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wielorazowy dren silikonowy w torze ssania łączący pompę i pojemnik – 2 szt. | TAK |  |  |
| Wózek aparaturowy |
|  | Mobilny wózek na wszystkie elementy zestawu + diatermii , wyposażony w listwę zasilającą oraz szufladę. | TAK |  |  |
|  | Uchwyty na butlę z gazem, głowicę kamery, worki z płynem do irygacji. | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |  |
| Monitor 1 szt. |
|  | Przekątna ekranu min 21” | TAK |  | Największa – 10 pkt. Pozostałe – 1 pkt. |
|  | Rozdzielczość ekranu min. zgodna z rozdzielczością oferowanej kamery | TAK |  |  |
|  | Jasność min. 400 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Kontrast min. 600:1 | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia min. 150O | TAK |  |  |
| Wyposażenie/Narzędzia |
|  | Optyka prosta 0˚, powiększony widok, średnica 10 mm, długość 29-33 cm, system soczewek, autoklawowalna – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka skośna 30˚, powiększony widok, 10 mm, długość 29-33 cm, system soczewek, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar z gwoździem piramidalnym, zaworem wielofunkcyjnym i kranikiem do insuflacji, średnica 11 mm, długość min. 8 cm – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar z gwoździem piramidalnym, zaworem wielofunkcyjnym i kranikiem do insuflacji, średnica min. 5,5 mm, długość min. 8 cm – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Ww. trokary z chowanym ostrzem tzw. bezpieczne/automatyczne | TAK |  |  |
|  | Redukcja 11/5 mm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewody wysokiej częstotliwości, monopolarne i bipolarne do diatermii AESCULAP GN 350 i GN 060– po 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Igła Veressa, z przyłączem LUER-lock, autoklawowalna, długość min. 12 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, powierzchnia anty-refleks, z zaworem dwudrożnym, rozmiar 5 mm, długość min 33 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, obrotowe, izolowane, rozbieralne, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, jedna bransza ruchoma, atraumatyczne, okienkowe, wygięte, rozmiar 5 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Klipsownica, rozbieralna, obrotowa, średnica 10 mm, długość min. 33 cm, z zapinką blokującą szczękę, do zastosowania z klipsami tytanowymi rozmiar środnio-duży, – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Klipsy tytanowe, średnio-duże, magazynek po 10 szt. 20 magzaynków lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, haczykowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjno-chwytające , obrotowe, rozbieralne, monopolarne, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjno-chwytające , obrotowe, rozbieralne, izolowane, monopolarne, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, obrotowe, rozbieralne, izolowane, monopolarne, z podłączeniem płukania, obie bransze ruchome, 2x4 zęby, średnica 5 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Nożyczki zakrzywione, obrotowe, rozbieralne, izolowane, monopolarne, obie bransze ruchome, ząbkowane, długośc ostrzy 17 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, obrotowe, rozbieralne, z przyłączem typu LUER lock do czyszczenia, jedna bransza ruchoma, 2x3 zęby, średnica 10 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Imadło , wkład z węglika wolframu, ergonomiczny uchwyt z zapinką, bransze wygięte w prawo, średnica 5 mm, długość min. 33 cm – 2 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Popychacz węzłów, średnica 5 mm, długość min. 33 cm – 1 szt. lub odpowiedni w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające , bipolarne, średnica 5 mm, długość min. 33 cm, długość ramion końcówki chwytającej min. 16 mm, rączka bez zamka – 1 szt. lub odpowiednie w ofercie oferenta | TAK |  |  |
|  | Rozszerzadło do ran operacyjnych – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Narzędzia wymienione w wierszach 39-58, wielorazowe autoklawowalne, | TAK |  |  |
|  | Koszyki do sterylizacji dostarczonych optyk | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Menu urządzeń w języku polskim | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych, | TAK |  | ≥36 miesięcy – 20 pkt. <36 miesięcy – 5 pkt. |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie do 72 godzin (dni robocze). | TAK |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy w terminie max. 3 dni |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie wykonywania technik laparoskopowych |  |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. |  |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

Załącznik Nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  75  /09

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego

( rok produkcji 2009) „ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO „ z wyposażeniem .

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy  pisemne zobowiązanie   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia to jest :

a) dysponujemy  co najmniej jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;

b) dysponujemy  co najmniej jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia do  kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych;

c)  dysponujemy  co najmniej jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych i gazów medycznych

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy: P-8/    75   /09

..........................................	........................, dnia ..............

Pieczęć  Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie” przetargu nieograniczonego”  na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego

( rok produkcji 2009) „ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO „ z wyposażeniem .

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ ), stanowiącego cenę  oferty :

Ogółem wartość oferty :

Cena netto  zł.   ..................................               (słownie: .......................................................)

Podatek VAT % .......................... ...                  ( słownie: ......................................................)

Cena brutto zł.  ................................                 ( słownie: ......................................................)

- Udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt   ……..m - cy (minimum 24 miesiące ) od daty podpisania protokółu odbioru .

3 Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  zestaw laparoskopowy i przeszkolić pracowników Zamawiającego   .

4.Termin płatności: przelewem …… dni (minimum 30 dni) od daty podpisania protokołu odbioru ,otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT .

5.Termin realizacji  zamówienia - w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego,  i nie   wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Wykonany przez nas przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania określone przez Zamawiającego oraz wszelkie obowiązujące przepisy.

7.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………....….

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 75    /09

...................................................

Pieczęć Wykonawcy

..............................., dnia ..........................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego    prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego  ( rok produkcji 2009) „ ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO „ z wyposażeniem     oświadczamy , że :

1.   Nie zalegamy z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w :

........................................................................................................................................

- Nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie       Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w :

..........................................................................................................................................

- Nasza firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego.

- Osoby reprezentujące naszą firmę :

- ....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

nie figurują w Kartotece Krajowego Rejestru Karnego.

................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 75     / 09

PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................................................

Tel. ................................fax .............................................................................................

| Lp. | Zakres robót powierzonych podwykonawcom |
| --- | --- |

............................., dnia ...................	   .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/  75    / 09

Wzór  UMOWY

Nr.W.Sz.S-DDZ-P-8/2411/    /09

zawarta w dniu ............ .2009 r. w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon  001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor  ...............................................................................................................................................

a   Firmą ...............................................................................................................................................

NIP ..................., REGON ........................ ; KRS ...................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest dostawa „Zestawu Laparoskopowego”  zgodnie   z  Załącznikiem Nr  1 stanowiącym integralną część umowy.

§ 2.

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ............... zł. ( słownie : ................................................).

2.Wartość określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy, do siedziby Zamawiającego w tym : koszty dostawy przedmiotu umowy , koszty cła, koszty ubezpieczenia i opakowania , koszty instalacji , koszty szkolenia pracowników i podatek VAT.

§3

1.Płatność   przelewem po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia , do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze.

2.Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

§ 4.

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby ( Trakt Operacyjny) w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

2.Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  zestaw laparoskopowy i przeszkolić personel techniczny oraz medyczny Zamawiającego w zakresie wykonywania technik laparoskopowych  .

3.Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 , a także gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazany do eksploatacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych  przez Zamawiającego oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji.

4.Wykonawca udziela .............miesięcznej , pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od dnia przekazania go do eksploatacji  przez Wykonawcę.

5.Wykonawca zapewnia na terenie Polski autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny oraz możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

§ 5

1. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie co najmniej 2 przeglądy okresowe ( jeden w roku w czasie jej trwania ) lub częściej zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych.

2.W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji i pogwarancyjnym Wykonawca zareaguje w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia  faxem  lub e mailem na nr/adres ............................................. lub na piśmie , a awarie usunie w ciągu 72 godzin ( dni robocze ).

3.W przypadku niedochowania terminów , o których  mowa w ust. 2 Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczo odpowiednik przedmiotu umowy na czas trwania naprawy w terminie max. 3 dni

4.W przypadku 3-krotnej naprawy  tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy wolny od wad.

5.Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na  nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem , lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego , a działania te nie będą miały wpływu na wartość umowy  wymienioną w § 2 ust. 1.

§ 6.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień  § 7.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§8

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze

Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y