Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206 000 Euro)

Procedura otwarta

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /    67     / 09

Kod CPV   33151000-3

# Doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii onkologicznej  polegającej na wykonaniu:

# -modernizacji  systemu weryfikacji i zarządzania w radioterapii;

# -modernizacji istniejącego przyspieszacza do wersji bieżącej;

# -dostawie 2 stacje systemu planowania leczenia promieniami

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# I.Opis  przedmiotu  zamówienia

# 1.Przedmiotem zamówienia jest : doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii onkologicznej

# polegającej na wykonaniu: modernizacji  systemu weryfikacji i zarządzania w radioterapii; modernizacji

# istniejącego przyspieszacza do wersji bieżącej; dostawie 2 stacje systemu planowania leczenia promieniami

Kod CPV   33151000-3

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna  stanowiąca załącznik nr 1

do niniejszej SIWZ.

3.Warunki wykonania zamówienia:

3.1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

3.2.Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93

poz. 896  z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów

prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

3.3. Termin realizacji zamówienia :

3.3.1. dostawa do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

.         do 2-ch tygodni od daty zawarcia umowy.

3.3.2. instalacja uruchomienie na podstawie „  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą

aparaturą Zakładu Radioterapii „oraz przeprowadzenie szkoleń personelu do 4-ch miesięcy od

daty zawarcia umowy.

4. Termin płatności:  przelewem po dostawie i odbiorze sprzętu ,  do 30 dni od daty podpisania przez strony

protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom , z wyjątkiem  przypadku gdy

ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być  powierzona podwykonawcom.

7. Miejsce wykonania zamówienia : Zakład Radioterapii W.Sz.S.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 w przypadku zaistnienia okoliczności,

których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu  dostawy, jeżeli zmiana

Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych  parametrach technicznych, co

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub  nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w

użytkowaniu i dozorze.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# II.Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :

1. dostawa do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  do 2-ch tygodni

od daty zawarcia umowy.

2. instalacja uruchomienie na podstawie „  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą

aparaturą Zakładu Radioterapii „oraz przeprowadzenie szkoleń personelu do 4-ch miesięcy od

daty zawarcia umowy.

III.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia ;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oraz :

1.5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z

2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających

do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym

przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się

również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać

upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich

podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

5. Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na

podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony

w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie

przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 z uwzględnieniem art.24a , oraz Wykonawców, którzy:

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1

do 1.3;

b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych

czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej

konkurencji;

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z

zastrzeżeniem art.26 ust.3;

d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się

na  przedłużenie okresu związania ofertą.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców ,

którzy  złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy

wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną  punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając

uzasadnienie faktyczne i prawne .

9. Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o

których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w

swojej siedzibie.

10. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

11. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie dokumentów

wymaganych w Rozdziale IV SIWZ.

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1,24, 44 ustawy oraz

warunków  określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie

zamówienia   wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć :

Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1, 24 i 44 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3

do SIWZ.

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

1.3. Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym  zamówieniem

publicznym. Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,   zezwolenia lub licencji

na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym   zamówieniem publicznym – wymaga

się złożenia oświadczenia przez wykonawcę ,że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,

zezwolenia lub licencji na podjęcie  działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

publicznym.

1.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.6.1.W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności

niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków,

których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na

wspólników).

1.6.2.W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania

z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej

spółki.

1.7. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.8.aktualnych :

Świadectw CE w zakresie zgodności systemu zarządzania jakością producenta z wymogami

dyrektywy 93/42/EEC wraz z deklaracją zgodności urządzenia z odpowiednimi normami IEC

oraz wymogami Dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy
		LUB
            Potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych wg Ustawy o Wyrobach

medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 93 poz. 896 z późń. zm.) dla urządzeń

W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia , winien dostarczyć :

1.9.Wykazu wykonanych dostaw i modernizacji   w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom i modernizacji stanowiącym

przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców

oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane

należycie ( tzn. wykaz poświadczający wykonanie minimum 1 modernizację systemu radioterapii

onkologicznej  o wartości nie mniejszej niż 2,2 mln zł brutto).

1.10. wykaz osób ,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z

pisemnym zobowiązaniem podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia.

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia , winien dostarczyć :

1.11. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszy niż 2,2 mln PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w

punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.7 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach

1.3 , 1.8 , i 1.9 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z

Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

3. Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej :

4.1. zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

4.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

4.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4.4. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu

sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,  której

dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

6. oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie są fabrycznie nowe i

wyprodukowane po 1 stycznia 2009r.

7. oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej

należą do Wykonawcy.

8 .oświadczenie Wykonawcy, że wykona niezbędne  prace konieczne dla prawidłowego wykonania

modernizacji  związane z  montażem i instalacją  będą wykonane,  zgodnie z aktualnymi normami i

przepisami oraz zaleceniami producenta  urządzenia, w ramach złożonej oferty , na  koszt Wykonawcy

9. oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje iż dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne

i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy , a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z  ponoszeniem

przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

10. oświadczenie Wykonawcy, że wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczy DTR / instrukcję obsługi

zawierającą podstawowe dane techniczne aparatu oraz kartę gwarancyjną w j. polskim.

11 .oświadczenie wykonawcy , że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i

technicznego- w ilości  9 techników , 5 fizyków , 4 lekarzy , 1 informatyka ( Szkolenie personelu

technicznego winno być w zakresie czynności , które można wykonać we własnym zakresie ).

13. oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

14. oświadczenie wykonawcy ,że gwarantuje czas pełnej gwarancji – min 24 miesiące obejmujący pełny zakres

modernizacji, sprzęt wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami liczone od daty podpisania

protokołu  uruchomienia przedmiotu dostawy, przez obie strony.

15. oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu następujących warunków gwarancji, serwisu

gwarancyjnego i pogwarancyjnego ze szczególnym uwzględnieniem :

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze , od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S, a usunięcie w terminie max. 72 godz.

- trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy

- wykonywanie bezpłatnych technicznych przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz w roku jeśli wymagany jest częściej to zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych

- przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią,

- dostępność części zamiennych przez okres 10 –ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji

- kontynuację produkcji zaoferowanego sprzętu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata .

- możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany

16. oświadczenie wykonawcy ,że zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi określone i

wymagane w załączniku nr 1.

# V. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami

# oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

1.Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i

porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy

przekazują pisemnie.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

4. Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego  przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# VI. Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

    - lek med. Mariusz Syguła tel 034/3673688

    - mgr inż. Andrzej Misztela tel.034/3673829

    - mgr inż. Piotr Machnik tel. 034/3673537

# VII.Termin  związania  ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą ,

z  tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą ,

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,

nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

związania ofertą.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# VIII.Wymagania  dotyczące  wadium

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu

składania ofert,  w wysokości  :   35.000,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. Nr 109,  poz. 1158 z późn. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

w BRE Bank O/Cz-wa  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium –

Doposażenie i modernizacja systemu radioterapii onkologicznej  ,  nr sprawy P-8/ 67 /09 .

Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię

polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy

załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego

wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

5.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym

wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego.

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy;

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;

c) którego oferta została odrzucona.

8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców , którym zwrócono wadium na

podstawie pkt.7 lit.b i c , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono

czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie

określonym przez zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie ,

o którym mowa w art.26 ust.3 , nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25

ust.1 lub  pełnomocnictw , chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana:

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia  ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym

odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/  67  / 09,

temat zamówienia: Doposażenie i modernizacja systemu radioterapii onkologicznej , nazwa

(imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  23.10 .2009

godz.10.15   ”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania

zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona

za  zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do

podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem

ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10. Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą

dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.12. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej

ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy

pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam

sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane

w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta

lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.Zawartość oferty:

3.1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę

w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną

tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.2. Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz.

3.3. Oświadczenia i dokumenty:

a) dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

b) dowód wniesienia wadium.

3.4. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika

ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.5. Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

3.6. Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg tabeli ujętej w Załączniku Nr 2 do SIWZ

3.7. Oryginalne firmowe materiały informacyjne , lub inne dokumenty zawierające parametry

techniczno-eksploatacyjne i specyfikacje produktu , w przypadku materiałów w j. obcym wraz

z tłumaczeniem na język polski .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1. Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,

II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie

do dnia:  23.10.2009 r. do godz.  10.00.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na

wniesienie protestu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.10.2009 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D.

II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności

zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.

o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2. Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również

uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem

od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty ,

o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz

spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego ,

nie później niż na dzień składania ofert ,

1.2. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza

się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej

oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawia w ofercie :

a) oczywiste omyłki pisarskie ,

b) oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1. jest niezgodna z ustawą;

3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem

art.87 ust.2 pkt.3;

3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

3.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców ,

którzy złożyli oferty , o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby i

adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i

łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając

uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5. Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje , o których

mowa w pkt.4 ust.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej

siedzibie.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto                                             	     	       -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       -----------------------------------------------------------  x 100

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia  , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100 %

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

kryteriach ujętych w pkt. 6, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania

ofertą , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11ust.8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,

o których mowa w pkt.1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna

oferta.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące

wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym

umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące

postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez

poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących

wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie

o  braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez

zgody Zamawiającego.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto oferty).

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem,  zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z

tytułu gwarancji jakości.

8 .Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących

a) formach :

b) pieniądzu

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym,

że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,

poz. 1158 z późn. zm.).

9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego w rozdziale VIII pkt.3 siwz

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

11.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,  Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  na którym było ono przechowywane,  pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form,  o których mowa w pkt. 8.11-8.15

13.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jej wysokości.

14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu przez obie strony pełnej

funkcjonalności i gotowości akceleratora do leczenia chorych i podpisania protokołu „ Protokół

uruchomienia- zintegrowanie z pozostałą aparaturą w Zakładzie Radioterapii  „.

15. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych

ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa

w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną

przez Prezesa Urzędu.

3. Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty

działające na podstawie przepisów o:

a) izbach gospodarczych;

b) rzemiośle;

c) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

d) organizacjach pracodawców;

e) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

4. Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania

przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść

protest do Zamawiającego.

6. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zaniechaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia .

7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł

zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

8. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

9. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu. Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie

Zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oraz  określił warunki takiej zmiany.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą

zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem

wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba

że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

terminem składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,

zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej ,

zamieszcza ja także na tej stronie.

4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający :

a) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Art.11 ust.8 upzp.

b) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych

informacji , informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczna , zgodnie

z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na

podst. Art.11 ust.8 upzp.

5. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

6. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy,

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej

(Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

9. Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by

wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w

SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia

oferty.

14. W przypadku wygaśnięcia umowy dotacji gwarantującej zapewnienie środków finansowych

zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania objętego niniejszą siwz.

15. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  23.09.2009r.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (ODCINAJĄCYCH)

### Przedmiot zamówienia: Doposażenie i modernizacja systemu radioterapii onkologicznej – modernizacja przyśpieszacza i systemu weryfikacji i zarządzania dostawa systemu planowania leczenia promieniami do Zakładu Radioterapii W.Sz.S

( konfiguracja oferowana - nie opcje)

| PARAMETR \ WARUNEK | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź oferenta TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Modernizacja przyspieszacza | TAK |  |
|  | Modernizacja posiadanego akceleratora PRECISE do bieżącej wersji platformy SYNERGY | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja zapewnia niezbędną wymianę mechanicznych elementów akceleratora PRECISE | TAK |  |
|  | Modernizacja zapewnia przygotowanie akceleratora do realizacji techniki leczenia typu IMRT | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja przyspieszacza PRECISE zapewnia uruchomienie trzeciej wiązki fotonowej o energii 4MV | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja przyspieszacza zapewnia narzędzia do kalibracji i weryfikacji kolimatora MLC | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja zapewnia zdalne wycofanie panelu systemu portalowego iView GT | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja zawiera narzędzia do systemu portalowego iView GT pozwalające na wykonanie i prezentację pól segmentowych dla planów IMRT | TAK |  |
|  | Modernizacja przyspieszacza zapewnia dostawę kratki lokalizacyjnej pozwalającej na prezentację osi wiązki promieniowania na obrazach portalowych | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja zapewnia bezprzewodowy system do codziennej weryfikacji parametrów geometrycznych akceleratora | TAK |  |
|  | Oferowany system do codziennej kontroli akceleratora jest w pełni kompatybilny z posiadanym. | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera zestaw czterech kabli do podłączenia systemu dozymetrii absolutnej dla modernizowanego przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera kabel dozymetryczny do podłączenia analizatora pola w pomieszczeniu modernizowanego przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera kabel dozymetryczny do podłączenia posiadanego fantomu wodnego do dozymetrii absolutnej w pomieszczeniu modernizowanego przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera komorę jonizacyjną typu Farmer do kontroli dozymetrycznej modernizowanego przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera bezprzewodowy zestaw do pomiaru dawki in vivo planów leczenia realizowanych przy użyciu modernizowanego przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw do dozymetrii in vivo kompatybilny z posiadanym systemem przez użytkownika | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja akceleratora zapewnia niezbędne wyposażenie komputerowe | TAK |  |
|  | Oferujący zobowiązuje się do wykonania niezbędnych prac koniecznych dla prawidłowego wykonania modernizacji | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania zapewnia obsługę dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie: Skanowanie dokumentów oraz ich prezentacja w interfejsie użytkownika Tworzenie formularzy oraz możliwość ich edycji Weryfikacja i akceptacja dokumentów pacjenta w interfejsie użytkownika | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja zapewnia narzędzia do identyfikacji pacjenta poprzez zdjęcia | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja zapewnia narzędzia do identyfikacji pacjenta poprzez kody paskowe | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania zapewnia funkcjonalność pozwalającą na szczegółowe kodowanie diagnoz medycznych wraz z automatycznym wyznaczaniem stadium zaawansowania | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania zapewnia dostęp do obrazowych danych pacjenta (obrazy symulacyjne, obrazy DRR oraz obrazy systemu IGRT) na stacjach systemu weryfikacji i zarządzania bez konieczności uruchamiania poszczególnych aplikacji i modułów linii terapeutycznej. | TAK |  |
|  | Integracja portalowego systemu obrazowania z systemem weryfikacji i zarządzania. Możliwość prowadzenia analizy obrazów na stacjach systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania portalowego. | TAK |  |
|  | Integracja systemu obrazowania IGRT z systemem weryfikacji i zarządzania. Możliwość prowadzenia analizy obrazów na stacjach systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania. | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania w zakresie funkcjonalności związanej z analizą obrazów portalowych oraz IGRT zawiera narzędzia pozwalające na akceptację oraz raportowanie wyników wykonanej analizy | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania zawiera 4 stacje robocze pozwalające na definiowanie, przeglądanie oraz akceptację planów leczenia pacjentów | TAK |  |
|  | Konfiguracja sprzętowa oferowanych czterech stacji roboczych pozwala na pełną obsługę systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Konfiguracja sprzętowa oferowanych czterech stacji roboczych pozwala na zdalną obsługę danych w systemie weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania zawiera rozbudowę serwera systemu do wersji umożliwiającej zdalną pracę dla czterech użytkowników | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu planowania leczenia | TAK |  |
|  | Modernizacja systemu planowania leczenia Precise Plan zapewnia serwer oraz dwie stacje planowania leczenia | TAK |  |
|  | Oferowane stacje systemu planowania leczenia zapewniają możliwość przygotowywania planów leczenia 3D dla wiązek fotonowych oraz wiązek elektronowych | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu planowania leczenia zapewnia możliwość przygotowania planów leczenia dla pól nieregularnych wiązek fotonów i elektronów | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zapewnia narzędzia do przygotowywania planów leczenia w technice intensywnej modulacji dawki (IMRT) | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu planowania leczenia zapewnia możliwość przygotowywania planów leczenia dla akceleratorów stosowanych w Zakładzie Radioterapii | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu planowania leczenia zapewnia prezentację wyników obliczeń w postaci histogramów objętościowych (DVH) | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu planowania leczenia zapewnia możliwość edycji pól terapeutycznych w prezentacji BEV | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zapewnia narzędzia pozwalające na automatyczne i ręczne przygotowywanie konturów dla obszarów tarczowych oraz krytycznych | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zapewnia stację do automatycznego konturowania struktur pacjenta na podstawie zaimplementowanego atlasu konturów narządowych | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja systemu planowania leczenia zapewnia niezbędne wyposażenie komputerowe | TAK |  |
|  | Oferujący zobowiązuje się do przeniesienia modelu dozymetrycznego (lub przygotowanie nowego modelu) z systemu planowania leczenia PrecisePlan oraz wykonania niezbędnych pomiarów, dla wiązek promieniowania fotonowego oraz elektronowego, generowanych przez akceleratory używane w Zakładzie Radioterapii | TAK |  |
|  | Oferowana modernizacja sytemu planowania leczenia zapewnia pełną integrację w zakresie standardu DICOM RT z: Systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ Repozytorium danych obrazowych ARCHIWUM Systemem weryfikacji portalowej iView GT Systemem objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta XVI | TAK |  |

UWAGA : Powyższe parametry/warunki stanowią  wymagania  odcinające

-  nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................................

/ podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz/

# Załącznik nr 2 do SIWZ                                   ........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

# W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii onkologicznej   polegającej na: modernizacji  systemu weryfikacji i zarządzania w radioterapii; modernizacja

# istniejącego przyspieszacza do wersji bieżącej; dostawie 2 stacje systemu planowania leczenia promieniami   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

1. dostawa do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  do 2-ch tygodni

od daty zawarcia umowy.

2. instalacja uruchomienie na podstawie „  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą

aparaturą Zakładu Radioterapii „oraz przeprowadzenie szkoleń personelu do 4-ch miesięcy od

daty zawarcia umowy.

1. Cena oferty:

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: | ............. | xxx | .................. |
| Ogółem wartość oferty : ........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................) ........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................) |

2. Udzielamy ......... m-ce (minimum 24 m-ce)  pełnej gwarancji – min 24 miesiące obejmujący pełny zakres

modernizacji, sprzęt  wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami liczone od daty podpisania

protokołu  uruchomienia przedmiotu dostawy, przez obie strony.

3. Termin płatności:  przelewem po dostawie i odbiorze sprzętu ,  do 30 dni od daty podpisania przez strony

protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Termin wykonania zamówienia :

4.1. dostawa do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  do 2-ch

tygodni  od daty zawarcia umowy.

4.2. instalacja uruchomienie na podstawie „  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą

aparaturą Zakładu Radioterapii „oraz przeprowadzenie szkoleń personelu do 4-ch miesięcy od

daty zawarcia umowy.

5.Ponadto oświadczamy, że:

5.1.  zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie są fabrycznie nowe i wyprodukowane po 1 stycznia 2009r.

5.2.  wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej  należą do Wykonawcy.

wykonamy niezbędne  prac koniecznych dla prawidłowego wykonania modernizacji  związane z

montażem i instalacją  będą wykonane,  zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz zaleceniami

producenta  urządzenia, w ramach złożonej oferty , na  nasz koszt

5.4.  gwarantujemy iż dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe

do pracy , a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z  ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych

nakładów finansowych. ( poza materiałami eksploatacyjnymi

5.5.  wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczymy DTR / instrukcję obsługi  zawierającą podstawowe dane

techniczne aparatu oraz kartę gwarancyjną w j. polskim.

5.6. zabezpieczymy w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i  technicznego- w ilości  9 techników ,

5 fizyków , 4 lekarzy , 1 informatyka ( Szkolenie personelu  technicznego winno być w zakresie czynności ,

które można wykonać we własnym zakresie ).

5.7.  zapewniamy stałość ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania  umowy.

5.8. zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymogi określone i  wymagane w załączniku nr 1.

6. Zapewniamy następujące warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego ze

szczególnym uwzględnieniem :

a)autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze , od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S, a usunięcie w terminie max. 72 godz.

- trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy

- wykonywanie bezpłatnych technicznych przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz w roku jeśli wymagany jest częściej to zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych

- przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią,

- dostępność części zamiennych przez okres 10 –ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji

- kontynuację produkcji zaoferowanych sprzętu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata .

- możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje

do przygotowania oferty.

6.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,

które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie

będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

8.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej  kwoty wadium w formie. ............................, w dniu. ..............

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w. ..............................

........................................., nr. ..............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

# Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na na doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii onkologicznej   polegającej na: modernizacji  systemu weryfikacji i zarządzania w radioterapii; modernizacja

istniejącego przyspieszacza do wersji bieżącej; 2 stacje systemu planowania leczenia promieniami

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

1.Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),

oświadczamy niniejszym, że:

1.1.posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

1.3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4.nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst

jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie

podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst

jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że

spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /     / 09

zawarta w dniu............ w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej

“Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

....................................................................................................................................................

a firmą ,

........................................................................

NIP........... , Regon .........., zarejestrowaną w Sądzie ...................pod nr KRS  ............. , zwaną dalej “ W y k o n a w c ą ”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19/04 poz. 177 )

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

# 1.Przedmiotem Umowy jest  doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii onkologicznej

# polegającej na wykonaniu: modernizacji  systemu weryfikacji i zarządzania w radioterapii; modernizacji

# istniejącego przyspieszacza do wersji bieżącej; dostawie -2 stacje systemu planowania leczenia

# promieniami dla Zakładu Radioterapii W.Sz.S jak w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

2.   Strony dopuszczają możliwość dostaw sukcesywnych w ramach poszczególnych elementów

przedmiotu  umowy , zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy są nowe,

wyprodukowane po 01 stycznia 2009r  oraz spełniają,  wymagane obowiązującymi normami i

przepisami prawa,  parametry techniczne i użytkowe,  a także określone obowiązującymi

przepisami praw wymagania bezpieczeństwa i jakości.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. dostawa do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  do 2-ch

tygodni  od daty zawarcia umowy.

2. instalacja, uruchomienie na podstawie „  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą

aparaturą Zakładu Radioterapii „oraz przeprowadzenie szkoleń personelu do 4-ch miesięcy od

daty zawarcia umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 4

1.Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do:

-przekazania Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych przez Zamawiającego dla potrzeb instalacji przedmiotu

umowy,

-przechowania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie

opakowań transportowych może nastąpić wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i

Wykonawcy.

-bieżącego odbioru jednorazowo dostarczanego przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

2.W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z

protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz uruchomienia Zamawiający wyznacza:

- w sprawach urządzeń medycznych - lek. med. Mariusz Syguła , mgr inż. Andrzej Misztela

- w sprawach systemów informatycznych – p. Piotr Machnik

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, opakowanego i oznaczonego zgodnie z

obowiązującymi przepisami wraz z następującymi dokumentami:

1.1Kartami gwarancyjnymi w j.polskim

1.2.Oryginalnymi instrukcjami obsługi

1.3.Instrukcjami obsługi w języku polskim

1.4.Dokumentacją techniczną (DTR) w j.polskim

1.5.Wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski

1.6.Dokonania prawidłowej instalacji przedmiotu umowy.

1.7.Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby,  których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają

na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującym prawem i przepisami,  a w

szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo

uprawnienia

1.8.Przeszkolenia personelu medycznego i technicznego – dla dziewięciu techników, pięciu fizyków, czterech

lekarzy , jednego informatyka zgodnie z pkt 12  rozdziału IV siwz i pkt.10.4  Załącznika  Nr 1 do SIWZ „

2.W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i protokolarnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy

zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz uruchomienia Wykonawca wyznacza -

...................................................

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

1.Strony uzgadniają cenę przedmiotu umowy szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ( wraz z podatkiem VAT ) na kwotę brutto PLN  : ...............  słownie ............. złotych ...../100.

2,Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w

szczególności :

-dostawę na warunkach DDP Częstochowa

-koszty instalacji i uruchomienia

-koszty szkolenia personelu Zamawiającego

-koszty sprawowania serwisu gwarancyjnego

-koszty prac koniecznych dla prawidłowego wykonania modernizacji

3.W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla

przedmiotu umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7

1.Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy

    - Bank:

    - Adres banku:

    - Rachunek bankowy

przelewem po dostawie i odbiorze sprzętu ,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-

odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

3.Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszt obsługi bankowej

powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

4.Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób

trzecich.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

1. Zamawiający przystąpi do bieżącego odbioru dostarczonego jednorazowo przez Wykonawcę przedmiotu

umowy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia ich gotowości do dostawy przez Wykonawcę .

2.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru tej części

dostawy do czasu ich usunięcia.

3.Odbiór jednorazowej dostawy przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie w obecności upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

4.Zgłoszenie braków ilościowych przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3-ch dni od daty rozpakowania

dostarczonego sprzętu.

5.Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony „  Protokołu

funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą  aparaturą Zakładu Radioterapii „oraz przeprowadzenie szkoleń

personelu

GWARANCJA JAKOŚCI I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA

§ 9

Wykonawca zapewnia Zamawiającego,  że:

1.dostarczone urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem zamówienia posiadają cechy o których mowa

w § 2  niniejszej umowy.

2.udziela Zamawiającemu ......... m-ce   pełnej gwarancji  obejmującej pełny zakres  modernizacji, sprzęt  wraz

z  oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami liczone od daty podpisania   protokołu  uruchomienia

przedmiotu dostawy, przez obie strony.

3.Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji:

-zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.

-zapewnia nieodpłatnie dokonanie przeglądów okresowych przez okres trwania gwarancji , zgodnie z

zaleceniami producenta  , jednak nie rzadziej niż raz w roku .

-zapewnia dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10-ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

-możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany.

4. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie dostawy

stwierdzone przez Zamawiającego. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie w

obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez

pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi.

„ Gwarancją nie są objęte :

  - uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek :

    - eksploatacji urządzeń przez zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem,

    - niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń,

    - mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub innych osób i wywołane nim wady,

    - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

  - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np.: pożar,

powódź , zalanie itp.)

6.Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia naprawy lub wymiany elementu

(podzespołu) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze , od czasu zgłoszenia awarii przez

upoważnionego pracownika W.Sz.S. (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego,

faxem , e-mailem)

7.Wykonawca przyjmuje zgłoszenie serwisowe przez 24 godz. na dobę w okresie całego roku.

8.Trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega wymianie

na nowy.

9.Okres gwarancji określony w pkt. 2 przedłuża się o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji

spowodowany awarią elementu (podzespołu).

10.Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu

umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

11.W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy

niezależnemu specjaliście , zaakceptowanemu przez obie strony.

12.Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy

ponosi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 10

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,

że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Pzp)

2.W przypadku wygaśnięcia umowy dotacji gwarantującej zapewnienie środków finansowych zamawiający

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania objętego niniejszą siwz.

3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części umowy.

4.Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w

formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconej

części faktury za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności po terminie określonym w § 7 niniejszej umowy.

3.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy

dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu

umowy,

c) jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań

w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŹSZEJ

§ 12

1.W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań

umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony

na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

2 .Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

3.  W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w

związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej,

w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie

natychmiastowym.

4. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z umowy w całości lub

w części ma ona prawo do odstąpienia od umowy bez praw do odszkodowania.

5. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione

przez obie strony umowy.

ZMIANY W UMOWIE

§ 13

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy

podpisanego przez obie strony umowy.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 %

ceny brutto umowy tj. PLN  : ........... (słownie: ...........złotych ....../100).

  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr .... do niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w:

-pieniądzu - wniesione na wyodrębnione konto Zamawiającego nr

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

-zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz

z  odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu przez obie

strony pełnej funkcjonalności i gotowości  do leczenia chorych i podpisaniu protokołu „ Protokołu

funkcjonalności –zintegrowanie aparatury w Zakładzie Radioterapii. „

5. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości na okres  miesięcy dla urządzeń/

..... miesięcy dla ................../ począwszy od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu

uruchomienia Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust 1.

paragrafu 14 , tj. ........ PLN (słownie: ........złotych ...../100) , w terminie nie później niż 7 dni od daty

podpisania protokołu uruchomienia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawcy przysługuje prawo zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka

form, o których mowa w ust 2, pod warunkiem zachowania ciągłości i kwoty zabezpieczenia.

7. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o ile nie zostanie wykorzystana na

pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tegoż tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszystkie dokumenty nazwane w niniejszej umowie załącznikami do umowy, SIWZ,  oferta Wykonawcy,  dokumentacja techniczna,  certyfikaty i świadectwa mające związek z realizacją przedmiotu umowy, stanowią integralna część niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory między stronami,  wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  których nie uda się rozstrzygnąć polubownie,  strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  po jednym dla każdej ze    stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA