Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 10,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206 000  tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  MATERIAŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SZTUCZNYCH NEREK,  SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (linie krwi, dializatory, cewniki, igły)  ORAZ KONCENTRATÓW, DLA  OŚRODKA DIALIZOTERAPI.

Kod  CPV: 33.18.15.00-7; 33.18.15.10-0; 33.18.12.00-4; 24.96.20.00-5; 14.41.00.00-8

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   02    /10

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Środki  do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy  , płyn i sól do dezynfekcji stacji uzdatniania wody  , dializarory, łączniki, igły; zestawy linii, ; cewniki, pakiety do cewników i wkłuć oraz koncentraty do dializ dla Ośrodka Dializoterapii  stosownie do  załącznika Nr 1część 1 - 16 SIWZ

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załącznik  Nr 1 część 1 - 16 .

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Termin płatności:  przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn zaopatrzenia zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 15 m-cy od daty jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji ,

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja,

zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju  pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub  zaświadczenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu ubezpieczeniowego,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia

- Załącznik Nr 3

3.2.wykaz  dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony

do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru dopuszczenia,

rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy. Wykonawca w przypadku

wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy dokumenty na podstawie których

oferowany przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z

ustawą o wyrobach medycznych i  zadeklarowaną klasą (deklaracja zgodności wystawiona

przez wytwórcę wyrobu  świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i

przeprowadzenia procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej

wydany  przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis  wyrobu do Rejestru

Wyrobów Medycznych, świadectwa rejestracji. – Załącznik Nr 3

3.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

# 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

# wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

# wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

# 6. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

# kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

# 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

# Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

# lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

# zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# 7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# 7.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 7.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

# społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

# odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

# wykonanie  decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

# organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

# miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

# zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

# właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

# lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

# ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami :

mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości :

część 1 – 81,600,00 zł                                     część    9   -  1.720,00 zł

część 2 -         65,00 zł                                     część  10   -     180,00 zł

część 3 -         71,00  zł                                    część  11   -     750,00 zł

część 4 -    2.850,00  zł                                    część  12   -       40,00 zł

część 5 -    2.110,00  zł                                    część  13   -       10,00 zł

część 6 -    2.300,00 zł                                     część  14   -       10,00 zł

część 7 -       510,00 zł                                     część  15   -     230,00 zł

część 8 -       610,00 zł                                     część  16   -  1.700,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium –  Dializy - materiały

P-8/  02  /10 r .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym

wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania  się o udzielenie

zamówienia publicznego (art.24, ust.2, pkt.4 PZP)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je zwrócono na

podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono

czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. Wykonawcy w tym przypadku

wnoszą wadium w terminie określonym przez  Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach załącznika Nr 1  część 1 - 16

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Dializy-materiały  , nr sprawy P-8/  02   /10.”, nazwa (imię i

nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem

04.01.2010 r godz.10.15.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz  z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1   część 1 – 16 SIWZ,

3.5. Opis (prospekty) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w

Załączniku Nr 1 część 1 - 16 . Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być

potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych

ogólnie przez  producenta, dołączonych do dokumentów przetargowych oferenta.

3.7. Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn zaopatrzenia zamawiającego na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.8. Dostawy sukcesywne,  w terminie maksimum 5 dni roboczych  od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika zaopatrzenia

zamawiającego.

3.9. Czas gwarancji - minimum 12 m-cy  od daty dostawy.

3.10. Płatność przelewem po dostawie  w terminie minimum 30 dni) od daty  otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.11. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

3.12. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu

zamówienia

3.13. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.14. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg . tabeli umieszczonej w Zał. nr 5

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 04.01.2010 r godz. 10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.01.2010r   godz. 10:15 w siedzibie  zamawiającego ,

pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy  podlega

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub

dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez

zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin

uzupełnienia  oświadczeń i dokumentów (art. 26.ust.3.PZP)

1.2. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  Wykonawców,  którzy złożyli oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty                                     100 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

# 6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

# kryterium określonym w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej

# specyfikacji.

7.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich

Wykonawców którzy złożyli oferty o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

7.3.Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.  Informacje o których mowa w pkt.7  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

# 9.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz dopuszczeń oferowanego asortymentu (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 23.11.2009  r

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ I

Środki  do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy

1.Środek dezynfekujący do dezynfekcji termiczno-chemicznej aparatów

do dializy, oparty na formule kwasu nadoctanowego:

czas działania 14 – 15 min.                                             -  300 kanistrów (a 5 litrów)

Działanie środka:

- bakteriobójcze;

- zarodniobójcze;

- grzybobójcze;

- wirusobójcze  (HBV, HCV);

- prątkobójcze, antypirogenne;

- rozpuszczające krew

Wymagania:

- kompatybilny z materiałami takimi jak: twarde PCV, PE, PP

- niekompatybilny z metalami nieżelaznymi;

- wzmagający rozpuszczanie złogów CaCO

2.Środek do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej

aparatów do hemodializy                                                    - 340 kanistrów   (a 5 litrów)

Działanie środka:

- bakteriobójcze – łącznie z prątkami gruźlicy;

- grzybobójcze;

- wirusobójcze – łącznie z HBV, HCV, HIV;

- rozpuszczające krew

- odwapniające

# CZĘŚĆ II  - Płyn dezynfekcyjny do stacji uzdatniania wody

Płyn Dialox do dezynfekcji stacji uzdatniania wody

typ CWP 100 z aparatem WRO 113 produkcji Gambro Poland     - 60 litrów (kanistry  10 -12 litrów)

Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego płynu  ze względu na fakt

posiadania system uzdatniania wodun Gambro objęty gwarancją.

CZEŚĆ III  - Sól w tabletkach

Sól w tabletkach do stacji uzdatniania wody op. 20-15 kg                    ton   13

## CZĘŚĆ  IV  - Dializatory polisulfonowe

Dializator polisulfonowy niskoprzepływowy sterylizowany

ETO o powierzchni czynnej 1,3m; 1,6m; 1,8m                                      szt. 5000

## CZĘŚĆ  V  - Dializatory  poliamidowe

Dializator poliamidowe niskoprzepływowe „Low-Flux” sterylizowane

suchą parą wodną o powierzchni 1,4m-ultrafiltracja UF 8-9;

1,7m- ultrafiltracja UF 11-12; 2,1m – ultrafiltracja 13-14                      szt. 5000

CZEŚĆ VI  - Dializatory  polyetherosulfonowy

Dializator polyetherosulfonowy, o powierzchni 1,1 m², 1,3 m²;

1,5 m², 1,7 m², 1,9 m², 2,1 m²,  sterylizowany promieniami Gamma    szt. 3.000

CZĘŚĆ  VII   -  Łączniki

Łącznik TEGO – bezigłowy zamknięty system używany do

centralnych cewników żylnych stosowanych  do hemodializy             szt. 4.000

Wymagane parametry:

-wewnętrzny przepływ min 36l/godz. (600 ml/min)

-czas stosowania min 7 dni ( 3 dializy)

-wewnętrzny korpus wykonany z silikonu (łącznik wolny od lateksu)

CZĘŚĆ  VIII   -  Zestawy linii do aparatów Gambro

### 1.Zestaw linii tętniczo – żylnych do aparatów Gambro  AK na dwa wkłucia       kpl. 3500

Skład kompletu  żyła +tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry

oraz łącznik  żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw

linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty

do  podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym

oraz poprzeczkę  (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie

linii na pompę

### 2. Zestaw linii tętniczo – żylnych do aparatów Gambro  AK na jedno wkłucie       kpl. 500

Skład kompletu  żyła +tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry

oraz łącznik  żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw

linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty

do  podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym

oraz poprzeczkę  (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie

linii na pompę

Uwaga: Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnych linii producenta ze względu na fakt

posiadania aparatów typu Gambro objętych gwarancją a zastosowanie innych linii

spowoduje jej   utratę.

CZĘŚĆ  IX  -  Linie do aparatu Fresenius

1. Komplet linii tętniczo-żylnych do aparatu Fresenius  4008 na dwa wkłucia   kpl. 9500

Skład kompletu  żyła +tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry

oraz łącznik  żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw

linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty

do  podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym

oraz poprzeczkę  (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie

linii na pompę

2. Komplet linii tętniczo-żylnych do aparatu Fresenius 4008 na jedno wkłucie      kpl. 800

Skład kompletu  żyła +tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry

oraz łącznik  żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw

linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty

do  podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym

oraz poprzeczkę  (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie

linii na pompę

3. Filtry do nerki Fresenius – Diasaff                 -  36 szt

Uwaga:  Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnych linii i filtrów producenta ze względu

na  fakt  posiadania aparatów typu Fresenius objętych gwarancją a zastosowanie innych

linii  spowoduje jej utratę.

CZĘŚĆ X – Igły dializacyjne

Igły do hemodializy tętnicze  16G;  długość ostrza 20 -25 mm;

długość drenu 150 -200 mm;  długość ostrza i drenu wg. potrzeb              szt. 22.000

CZĘŚĆ XI  -  Cewniki

1.Cewnik do dializ permanentny                                                szt. 20

Zestaw z cewnikiem permanentnym do dializy,

zakładany metodą wstecznej tunelizacji z wymienną

częścią zewnętrzną cewnika oraz końcówką V,

rozmiar: 15F/10.10Ga/24-55 cm

2. Zespół rozgałęziacza do cewnika                                          szt. 5

Zestaw wymienny do cewnika pernamentnego dostosowany do cewników

ujętych w poz. 1

3.Cewnik do dializ dwukanałowy                                                                 szt. 380

Zestaw z cewnikiem dwukanałowym z formowaną częścią

zewnętrzną cewnika  rozmiar:  12F/12.12Ga/16-20 cm

CZĘŚĆ XII  - Cewniki

Cewnik do dializy jednokanałowy 12F/16-20                                            szt. 20

CZĘŚĆ XIII   -  Prowadnice do cewników

Prowadnica do cewnika 0,53 (0,89 mm – 68 cm dł)                                    szt. 25

CZĘŚĆ  XIV  -  Pakiety do cewników

Zestawy – pakiety sterylne  do cewników                                                   szt. 4000

Skład pakietu: serweta włókninowo foliowa 60 x 50 cm ±5cm – szt 1;

kompresy włókninowe lub gazowe 4 –warstwowe o

wymiarze 7,5x7,5 cm ±1,0 cm- szt 3;  plaster 8 x 5,8 cm ±1 cm;

rękawiczki- 1 para

CZĘŚĆ XV  -  Pakiety do wkłuć

Zestawy – pakiety do wkłuć                                                                       szt. 8.000

Skład pakietu: serweta włókninowo foliowa 60 x 50 cm ±5cm – szt 1;

kompresy włókninowe lub gazowe 4 –warstwowe o

wymiarze 7,5x7,5 cm ±1,0 cm- szt 3 plaster 8 x 5,8 cm ±1 cm

CZĘŚĆ  XVI – Koncentraty

1.Zestaw koncentratów wodorowęglanowych (bicarbonatowych)

1.1. składnik kwaśny                                         4.900 kanistrów a 10 litrów

-potas 0-4,5 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l

-wapń 0-2,0 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l

-kwas octowy 2,5; 3,0 lub 3,5 mmol/l

1.2. składnik zasadowy                                   5.900 kanistrów  a 10 litrów

-bikarbonat 8,4%

2.Glukozowe                                                300 kanistrów a 10 litrów

-potas 0-4,5 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l

-wapń 0-2,0 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l

-kwas octowy 2,5; 3,0 lub 3,5 mmol/l

Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być

potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych

ogólnie przez  producenta, dołączonych do dokumentów przetargowych oferenta.

## załącznik nr  2 do SIWZ

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: zamówienia na dostawę:  środków  do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy  , płynu i sóli do dezynfekcji stacji uzdatniania wody  , dializatorów, łączników, igieł; zestawów linii, ; cewników, pakietów do cewników i wkłuć oraz koncentratów

do dializ dla Ośrodka Dializoterapii  stosownie do  załącznika Nr 1część 1 - 16 SIWZ

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę:  środków  do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy  , płynu i sóli do dezynfekcji stacji uzdatniania wody  , dializatorów, łączników, igieł; zestawów linii, ; cewników, pakietów do cewników i wkłuć oraz koncentratów

do dializ dla Ośrodka Dializoterapii  stosownie do  załącznika Nr 1część 1 - 16 SIWZ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr.części i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania, a w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwsza dostawą.

............................., dnia ...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego  na dostawę:  środków  do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy  , płynu i sóli do dezynfekcji stacji uzdatniania wody  , dializatorów, łączników, igieł; zestawów linii, ; cewników, pakietów do cewników i wkłuć oraz koncentratów do dializ dla Ośrodka Dializoterapii  stosownie do  załącznika Nr 1część 1 - 16 SIWZ

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego  na dostawę:  środków  do dezynfekcji

i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy  , płynu i sóli do dezynfekcji stacji

uzdatniania wody  , dializatorów, łączników, igieł; zestawów linii, ; cewników, pakietów do cewników i wkłuć oraz koncentratów do dializ dla Ośrodka Dializoterapii  stosownie do  załącznika Nr 1część 1 - 16 SIWZ

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika do SIWZ),

stanowiącego cenę oferty jak niżej

| Lp | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat używane w wystaw. fakturach | J.m | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 |
| 1 | Środek dezynfekujący do dezynfekcji termiczno-chemicznej aparatów do dializy, oparty na formule kwasu nadoctanowego: czas działania 14 – 15 min. - 300 kanistrów (a 5 litrów) Działanie środka: a)bakteriobójcze; b)zarodniobójcze; c)grzybobójcze; d)wirusobójcze (HBV, HCV); e)prątkobójcze, antypirogenne; f)rozpuszczające krew Wymagania: a)kompatybilny z materiałami takimi jak: twarde PCV, PE, PP b)niekompatybilny z metalami nieżelaznymi; c)wzmagający rozpuszczanie złogów CaCO |  | kan | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy - 340 kanistrów (a 5 litrów) Działanie środka: a)bakteriobójcze – łącznie z prątkami gruźlicy; b)grzybobójcze; c)wirusobójcze – łącznie z HBV, HCV, HIV; d)rozpuszczające krew e)odwapniające |  | kan | 340 |  |  |  |  |  |
| Razem | ............. | xxx | ............ | xxxxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 2 |
| 1. | Płyn Dialox do dezynfekcji stacji uzdatniania wody typ CWP 100 z aparatem WRO 113 produkcji Gambro Poland kanistry 10 -12 litrów) |  | litr | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem | ............. | xxx | ............ | xxxxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 3 |
| 1. | Sól w tabletkach do stacji uzdatniania wody op. 20-15 kg |  | ton | 13 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............. | xxx | ............. | xxxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 4 |
| 1. | Dializator polisulfonowy niskoprzepływowy sterylizowany ETO o powierzchni czynnej 1,3m; 1,6m; 1,8m |  | Szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 5 |
| 1. | Dializator poliamidowe niskoprzepływowe „Low-Flux” sterylizowane suchą parą wodną o powierzchni 1,4m-ultrafiltracja UF 8-9; 1,7m- ultrafiltracja UF 11-12; 2,1m – ultrafiltracja 13-14 |  | Szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 6 |
|  | Dializator polyetherosulfonowy, o powierzchni 1,1 m², 1,3 m²; 1,5 m², 1,7 m², 1,9 m², 2,1 m², sterylizowany promieniami Gamma |  | Szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 7 |
|  | Łącznik TEGO – bezigłowy zamknięty system używany do centralnych cewników żylnych stosowanych do hemodializy Wymagane parametry: -wewnętrzny przepływ min 36l/godz. (600 ml/min) -czas stosowania min 7 dni ( 3 dializy) -wewnętrzny korpus wykonany z silikonu (łącznik wolny od lateksu |  | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 8 |
| 1. | Zestaw linii tętniczo – żylnych do aparatów Gambro AK na dwa wkłucia. Skład kompletu żyła +tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry oraz łącznik żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym oraz poprzeczkę (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie linii na pompę |  | kpl | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw linii tętniczo – żylnych do aparatów Gambro AK na jedno wkłucie Skład kompletu żyła +tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry oraz łącznik żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym oraz poprzeczkę (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie linii na pompę |  | kpl | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 9 |
| 1. | Komplet linii tętniczo-żylnych do aparatu Fresenius 4008 na dwa wkłucia. Skład kompletu żyła + tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry oraz łącznik żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski, a także , by zestaw linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym oraz poprzeczkę (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie linii na pompę |  | Kpl | 9500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet linii tętniczo-żylnych do aparatu Fresenius 4008 na jedno wkłucie Skład kompletu żyła + tętnica i worek do odbioru płynu minimum 3 litry oraz łącznik żyła-tętnica, igłę do butelek i zaciski , a także , by zestaw linii posiadał dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym oraz poprzeczkę (łącznik) segmentu pompy krwi ułatwiający zakładanie linii na pompę |  | kpl | 800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry do nerki Fresenius – Diasaff |  | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 10 |
| 1. | Igły do hemodializy tętnicze 16G; długość ostrza 20 -25 mm; długość drenu 150 -200 mm; długość ostrza i drenu wg. potrzeb |  | Szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 11 |
| 1. | Cewnik do dializ permanentny Zestaw z cewnikiem permanentnym do dializy, zakładany metodą wstecznej tunelizacji z wymienną częścią zewnętrzną cewnika oraz końcówką V, rozmiar: 15F/10.10Ga/24-55 cm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zespół rozgałęziacza do cewnika Zestaw wymienny do cewnika pernamentnego dostosowany do cewników ujętych w poz. 1 |  | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do dializ dwukanałowy Zestaw z cewnikiem dwukanałowym rozmiar: 12F/12.12Ga/16-20 cm Zestaw z cewnikiem dwukanałowym z formowaną częścią zewnętrzną cewnika rozmiar: 12F/12.12Ga/16-20 cm |  | Szt | 380 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 12 |
| 1. | Cewnik do dializy jednokanałowy 12F/16-20 |  | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 13 |
| 1. | Prowadnica do cewnika 0,53 (0,89 mm – 68 cm dł) |  | Szt | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 14 |
|  | Zestawy – pakiety sterylne do cewników Skład pakietu: serweta włókninowo foliowa 60 x 50 cm ±5cm – szt 1; kompresy włókninowe lub gazowe –warstwy o wymiarze 7,5x7,5 cm ±1,0 cm- szt 3 plaster 8 x 5,8 cm ±1 cm; rękawiczki- 1 para |  | Szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 15 |
|  | Zestawy – pakiety do wkłuć Skład pakietu: serweta włókninowo foliowa 60 x 50 cm ±5cm – szt 1; kompresy włókninowe lub gazowe 4 –warstwowe o wymiarze 7,5x7,5 cm ±1,0 cm- szt 3 plaster 8 x 5,8 cm ±1 cm; |  | Szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............ | xxx | ............ | xxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |
| Część 16 |
| 1. | 1.Zestaw koncentratów wodorowęglanowych (bicarbonatowych) składnik kwaśny kanistr a 10 litrów -potas 0-4,5 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l -wapń 0-2,0 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l -kwas octowy 2,5; 3,0 lub 3,5 mmol/l 1.2. składnik zasadowy a 10 litrów -bikarbonat 8,4% |  | Kan Kan | 4900 5900 |  |  |  |  |  |
| 2. | Glukozowe a 10 litrów -potas 0-4,5 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l -wapń 0-2,0 mmol/l o rozdzielczości co 0,5 mmol/l -kwas octowy 2,5; 3,0 lub 3,5 mmol/l |  | Kan | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem | ............... | xxxx | ............ | xxxxxxxxx |
| Słownie: Brutto:............................................................................................................................... Netto: ................................................................................................................................ |

2.Wartość brutto oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

3.Czas gwarancji od daty dostawy ..................... m-cy  (minimum 12 miesięcy )

4.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo

wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

5.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 15 m-cy od daty

podpisania  umowy.

6.Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 5 dni

robocze),  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Oświadczamy, że oferowany w Załączniku nr 1 część .......... poz........ asortyment jest substancją

niebezpieczną i  w przypadku wybrania naszej oferty karty charakterystyk dołączymy wraz z pierwszą

dostawą./  Oświadczamy, że  oferowany przez nas asortyment nie jest substancją niebezpieczną. ٭ właściwe

uzupełnić, niewłaściwe skreślić

8.Oświadczamy, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania, a w przypadku  wyboru

naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwsza dostawą.

9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania oferty.

10.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia

umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

11.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.......................................................................................

pieczęć firmowa

....................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /2010

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn   zaopatrzenia

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych  licząc od dnia

telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika zaopatrzenia

zamawiającego.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od

bieżących potrzeb. Zamawiający w ramach umowy dopuszcza zamianę asortymentu bez zmiany wartości

umowy

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające do stosowania.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z dostarczonymi

świadectwami.

5. Osoby odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy:

-  ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

-  ze strony  Zamawiającego ..................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

1.W zakresie przedmiotowym umowa może ulec zmianie w przypadku:

- zaprzestania, wstrzymania lub wycofania z produkcji asortymentu objętego umową

- wprowadzenia równoważników o parametrach wyższych niż asortyment objęty umową

2.Powyższwe zmiany mogą być wprowadzone  po wcześniejszym uzyskaniu zgody zamawiającego,

jednak ceny nie mogą być wyższe niż asortymentu ujętego w umowie.
                                                                          §10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień  § 11 ust. 1,2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy

prawo zamówień publicznych.

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 15 m-cy od daty jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y