Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /  9  / 10

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa, priorytet – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206 000 Euro)

Procedura otwarta

# Dostawa  stymulatorów jednojamowych SSI i elektrod komorowych

Kod CPV  33158210-7

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# Opis  przedmiotu  zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów jednojamowych SSI i elektrod komorowych biernych i czynnych.

Kod CPV   33158210-7

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki wykonania zamówienia:

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

  - Termin realizacji zamówienia : do wyczerpania wartości umowy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy , od daty jej zawarcia.

Termin płatności:  przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT , w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

Miejsce wykonania zamówienia :  loco Magazyn Główny w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wg części 1 i 2 .

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :   do wyczerpania wartości umowy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy , od daty jej zawarcia.

# Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia ;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej .

Oraz :

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 z uwzględnieniem art.24a , oraz Wykonawców, którzy:

      - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.5;

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert , na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie , o którym mowa w art. 46 ust.3 , albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą ;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania  ;

      - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu , z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

      - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie dokumentów wymaganych w Rozdziale IV SIWZ.

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

  - Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 art. 24 i art. 44 Ustawy, według wzoru załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – wymaga się złożenia oświadczenia przez wykonawcę ,że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

    - W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , winien dostarczyć :

  - Wykazu wykonanych dostaw lub usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 4 do siwz

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć :

  - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia ,że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca winien dostarczyć :

1.10 oświadczenie ,że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania w służbie

zdrowia.

1.11 Wykaz aktualnych dokumentów na podstawie , których oferowany asortyment

został dopuszczony do obrotu i używania z podaniem jednostki dopuszczającej ,

numeru dopuszczenia , rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu

dotyczy. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty , wraz z pierwszą dostawą

dostarczy dokumenty na podstawie , których oferowany przedmiot zamówienia

został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

i zadeklarowaną klasą (np. deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę

wyrobu świadczącą o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i

przeprowadzenia procedury zgodności , certyfikat CE z numerem jednostki

notyfikowanej wydany przez jednostkę notyfikowaną , dokument potwierdzający

wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych , rejestracja

wydana przez Ministerstwo Zdrowia – Załącznik nr 3 do siwz

1.11 Opis (prospekty ) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów określonych w załączniku nr 1 . W przypadku prospektów

obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.7 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3 , 1.8 i 1.9 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,  której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

    - Dr n. med. Piotr Kardaszewicz tel. 034/3673455

    - Lek. med. Sławomir Foremny tel. 034/3673456

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo ,jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

Część 1 – 2 300,00 PLN

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium – stymulatory ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem ust. 4a.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/   9   / 10, temat zamówienia: „Stymulatory ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  08.02.2010 godz.10.15   ”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - .Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Przedmiot zamówienia stosownie do załącznika nr 1 do siwz .

  - Opis(prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w załączniku nr 1 do siwz.

  - Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco Magazyn Główny w siedzibie zamawiającego , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Dostawy sukcesywne , w terminie maksimum 3 dni roboczych od telefonicznego lub faxowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika sekcji zaopatrzenia medycznego.

  - Czas gwarancji minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

  - Płatność przelewem po dostawie – w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT , przy czym ceny netto są stałe w trakcie trwania umowy.

  - Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

  - Wypełniony formularz zgodny z załącznikiem nr 5 do siwz , podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za strona tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego. Konieczne jest dostarczenie 2 kontrolerów (Poradnia , Oddział ).

  - Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższego wzoru

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulatory jednojamowe SSI |  | Szt | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody komorowe bierne i czynne do wyboru |  | Szt | 100 |  |  |  |  |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  08.02.2010 r. do godz.  10.00.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.02.2010 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 310.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

  - Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio , nie później niż na dzień składania ofert , spełnianie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 , i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków , o których mowa w art. 24 ust.1.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykorzystaniu zamówienia.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego , może przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

  - wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw , albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

  - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie :

a)oczywiste omyłki pisarskie ,

b)oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

a)wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5.	Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje , o których mowa w pkt.4 ust.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto                                             	     	       -  70%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       ----------------------------------------------------------- x 100

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia  , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 70 %

- Ocena jakości na podstawie wymagań

określonych w załączniku nr 1 do siwz			       – 30 %

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik nr 1)  podlegające ocenie , w których wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona poprzez zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających ocenie. Oferta , która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

ocena jakości =  --------------------------------------------------------------  x 100

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 30 %.

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

obydwu kryteriach, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

8. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną..

9.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów , o których mowa w ust. 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. .

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto oferty).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w rozdziale VIII pkt.3 siwz

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,  Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  o których mowa w pkt. 8.11-8.15

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zaniechaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11ust.8 – w terminie 7 dni . Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie ,jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o którym mowa w ust. 1 , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ja także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający :

a)zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 upzp.

b)przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji , informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczna , zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 upzp.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

- Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

3) wykaz dopuszczeń (załącznik nr 3),

4) wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4).

5) wzór oferty (załącznik nr 5)

6) wzór umowy (załącznik nr 6).

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  22.12.2009r.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

SIWZ (parametry techniczne)

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | SSI(R) | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZOSTAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V |  | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,5mV | TAK |  |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | CO NAJMNIEJ OD 250ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=84 MIESIĘCY | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=25 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA RYTMU | TRYBY , ILOŚĆ TRYBÓW | TAK , OPISAĆ | 30 |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDAN-CJI ELEKTRODY | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | FUNKCJA NOCNA |  | TAK |  |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA |  | 20 |
| 28 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | BIERNA >=2 TYPY | TAK |  |
| 29 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | CZYNNA>=2 TYPY | TAK |  |
| 30 | ELEKTRODA KOMOROWA | BIERNA>=3 TYPY | TAK |  |
| 31 | ELEKTRODA KOMOROWA | CZYNNA>=2 TYPY | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTRODY | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 34 | MONITOROWANIE IMPEDANCJI ELEKTRODY |  |  | 10 |
| 35 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA POLARNOŚCI ELEKTRODY W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  |  | 20 |
| 36 | MOŻLIWOŚĆ ZAPISU ARYTMII |  | TAK |  |
| 37 | WIDOCZNY W RTG ZNACZNIK KOŃCÓWKI ELEKTRODY AKTYWNEJ ( WKRĘCANEJ ) |  | TAK |  |

# Załącznik nr 2 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

I.	Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania ;

2)  posiadamy  wiedzę i doświadczenie ;

3) dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia ;

4)  spełniamy warunki  dotyczące sytuacji ekonomicznej  i finansowej.

II.	Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Oświadczamy ,że na podstawie art.44 uPzp spełniamy warunki udziału w postępowaniu ,

potwierdzone wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr  3 do SIWZ

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na „ na dostawę  stymulatorów serca i elektrod komorowych  dla potrzeb Oddziału Kardiologii

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr. pozycji której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że  oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia, a w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## Załącznik nr  4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  stymulatorów serca i elektrod komorowych  dla potrzeb Oddziału Kardiologii  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr 5 do SIWZ

........................, dnia .................

.....................................................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę stymulatorów serca i elektrod

dla potrzeb Oddziału Kardiologii , oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  - 12 miesięcy .

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą

rozliczać dostawy wg cen urzędowych

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 m-cy  od daty

podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 3 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że  w przypadku wybrania naszej oferty, dostarczymy  dokumenty na podstawie których oferowany

przedmiot zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

# Załącznik nr 6 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /     / 10

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą

rozliczać dostawy wg cen urzędowych

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn  apteki

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych  licząc od dnia

telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie  w ilości i asortymencie

wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z  dostarczonymi

świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy  .....................................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Za                             Zmawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany ilości asortymentu ujętego w zależności od bieżących potrzeb, bez zmiany wartości umowy

- wprowadzenia zmian do umowy korzystnych dla zamawiającego

- odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień § 9ust 3 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  12 miesięcy  licząc od daty

jej zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y