Cena specyfikacji 20,00 zł

Opłata pocztowa 13,50zł

### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:       034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

2.6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn. .zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:  33.11.17.10-1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do angioplastyki: stentów dowieńcowych; cewników balonowych, prowadzących i diagnostycznych;  prowadników angioplastycznych;  wkłuć donaczyniowych; zestawów obłożeniowych do koronografii, implantacji elektrod i wszczepiania kardiostymulatorów; linii do pomiaru ciśnienia, systemu do aspiracji skrzeplin i do protekcji przeciw mikroembolizacji; kuwet do pomiaru ACT, elektrod endokawitarnych, zestawów Y-konektor, stentografów wieńcowych, systemów do usuwania ciał obcych z krwiobiegu; wkładów do strzykawki automatycznej do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr 1.

IV.	Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych wg załącznika Nr 1 pakiet 1- 30

V.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII.	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Termin wykonania zamówienia:

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12      miesięcy .

Dostawa towaru nastąpi loco magazyn zaopatrzenia Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu ( maximum ) 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia .

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
       spełniania tych warunków:

1.   O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa   w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2  Pzp  i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj :

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca  przedłoży koncesję, lub

zezwolenie, lub licencję na obrót oferowanym asortymentem, lub oświadczenie, że

koncesja, zezwolenie, licencja nie jest wymagana.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawy o wartości netto

stanowiącej przedmiot zamówienia.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do  wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :

-  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane   uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :

-    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż  będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia. ( art. 26 ust. 2b )

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: „spełnia-nie spełnia" na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt XI siwz. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt X ust. 1 siwz winien spełniać jeden wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. Nie wykazanie spełniania chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XI. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w       celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

1.	Wykonawcy wraz z ofertą winni dostarczyć:

1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do siwz .

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy Pzp – zawarte w Załączniku nr 2 do siwz.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt X ppkt 1.2 siwz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i       odbiorców  oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje itp.)- Załącznik Nr 3 do siwz.

1.9. Koncesja, lub zezwolenie, lub licencję na obrót oferowanym asortymentem, lub oświadczenie,

że koncesja, zezwolenie, licencja nie jest wymagana.

1.10. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.11.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

1.12. Próbki i opis oferowanego asortymentu. Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być

potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych

ogólnie przez producenta( a nie tylko na poczet obecnego przetargu), dołączonych do

dokumentów przetargowych oferenta.

1.13. Oświadczenie , że zaoferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i użytkowania w służbie

zdrowia  i  w przypadku  wyboru jego oferty zostaną dostarczone wraz z pierwszą dostawą

– Zał. Nr 5 do siwz

1.14. Wykaz  dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu

i używania (deklaracja  zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu

przez wyrób wymagań  zasadniczych   i przeprowadzenia   procedury zgodności, certyfikat CE

z numerem jednostki  notyfikowanej  wydany przez jednostkę  notyfikowaną, dokument

potwierdzający wpis  wyrobu do Rejestru   Wyrobów  Medycznych, świadectwa  rejestracji).

– Załącznik Nr 4

2.     W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych   podmiotów,

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  niezbędnymi do

realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca składa w szczególności pisemne  zobowiązanie

innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na  okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3.	Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa:

-w pkt X  ust. 1 siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt XI ust. 2 siwz, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt od 1.2 – 1.7 i 1.11  siwz.

4.  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób

w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych

osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób..

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt .XI ust. 1:

- ppkt 1. 3—1..5 i ppkt 1.7 — składa dokument lub dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio  że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- ppkt 1.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5  pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

przedłożonego dokumentu.

7.	W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

- Każdy    podmiot   oferty   wspólnej    (np.    Konsorcjum)    zobowiązany   jest   dołączyć dokumenty wymienione w pkt XI ppkt 1.2 do 1.7 siwz,

- Dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt 1.1 i 1.8 do 1.14 siwz może załączyć jeden z nich lub mogą go złożyć wspólnie.

8.Wszystkie dołączone dokumenty, winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku

podmiotów, o których mowa w pkt XI ppkt 1.2-1.7 i 1.12 –1.14 siwz kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XII.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie

dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni

przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o

wyjaśnienie treści siwz.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj  P-8/  20     / 10

XIII.	Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

sprawy proceduralne   - mgr Bożena Klimas - - tel./fax 34/367-32-51

- sprawy merytoryczne  -  p. Jacek Gabryel tel. 601 311 831

XIV.	Termin związania ofertą:60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do siwz lub na nim.

- Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim i zawierać opis oferowanego

asortymentu ze szczególnym  uwzględnieniem parametrów określonych w Zał. nr 1 do SIWZ

- Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

- Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

-	Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.

Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

-	Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie
Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu   oznaczonym   napisem:   "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XVI. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.	Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa – Hemodynamika 2010 r  „   P-8 /  20   / 10"

Nie otwierać przed 23.03. 2010 r godz. 10:15

- W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 23.03.2010. r. do godz.10:00.

4.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03. 2010 r.  o godzinie 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 , pawilon D.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy

kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane

Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia

ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę,

obciążają wykonawcę.

2.Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

3.Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna

cena zamówienia netto

4.Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia ilości sztuk

poszczególnych pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza

ofertowego).

5.Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę i

wartość podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen

poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc  po przecinku na każdym etapie

wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra

nie ulega zmianie, natomiast  jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę

należy zaokrąglić w górę.

6.Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych

określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r.  o podatku od towarów

i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy,

którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

7.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić  zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

XVIII.	Kryteria oceny ofert:

Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Wartość brutto oferty                                     80 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

Jakość                 		                              20%

- najwyższe                                   100 pkt

Kryterium wartość brutto oferty: najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100pkt.  Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez  wagę tego kryterium – 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

Kryterium jakość :   Na podstawie oceny dostarczonych próbek. Każdy z członków komisji przyzna

określoną ilość punktów 1-100. Suma punktów zostanie przemnożona przez wagę tego kryterium.

Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa w kryterium jakość.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

- pakiet   1   -    1.600,00   zł              - pakiet  16   -     500,00  zł

- pakiet   2   -    1.500,00   zł              - pakiet  17   -     200,00  zł

- pakiet   3   -       900,00   zł              - pakiet  18   -  1.100,00  zł

- pakiet   4   -    1.550,00   zł              - pakiet  19   -     100,00  zł

- pakiet   5   -    1.800,00   zł              - pakiet  20   -      450,00 zł

- pakiet   6   -    1.680,00   zł              - pakiet  21   -        90,00 zł

- pakiet   7   -    1.700,00   zł              - pakiet  22   -      800,00 zł

- pakiet   8   -       960,00   zł              - pakiet  23   -        10,00 zł

- pakiet   9   -    1.080,00   zł              - pakiet  24   -      100,00 zł

- pakiet  10   -      640,00   zł              - pakiet  25   -      500,00 zł

- pakiet  11   -      690,00   zł              - pakiet  26   -      150,00 zł

- pakiet  12  -       400,00   zł              - pakiet  27   -      100,00 zł

- pakiet  13   -      400,00   zł              - pakiet  28   -      250,00 zł

- pakiet  14   -      450,00   zł              - pakiet  29   -   1.500,00 zł

- pakiet  15   -    1.550,00  zł             - pakiet  30   -         10,00 zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.

      - 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium – Hemodynamika 2010 r  ,  nr sprawy P-8/  20  /10 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a. upzp

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XXI.	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XXII.	Zawarcie umowy:

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXIII.	Wzór umowy - załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

1. Przedmiot zamówienia                   Załącznik Nr 1

2.Oświadczenia                                  Załącznik Nr 2

3.Wykaz wykonanych dostaw           Załącznik Nr 3

4.Wykaz dopuszczeń                         Załącznik Nr 4

5.Formularz ofertowy                        Załącznik Nr 5

6.Wzór umowy                                  Załącznik Nr 6

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im.Najświętszej Maryii Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dn. 25.02..2010 r.

ZAŁĄCZNIK  NR  1

znak sprawy: P-8/  20   / 10

W celu oceny jakości oferowanego sprzętu, zamawiający wymaga dostarczenia przez oferentów próbek prezentowanego sprzętu do przetestowania.

Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie przez producenta( a nie tylko na poczet obecnego przetargu), dołączonych do dokumentów przetargowych oferenta.

Do pakietu nr 1, 2 i nr 3 konieczne  stworzenie magazynu danego asortymentu w różnych rozmiarach( różne średnice i długości), w ilości 30 sztuk, płatność dla dostawcy po użyciu pojedynczej sztuki stentu. Lokalizacja puli magazynowej w Pracowni Hemodynamiki.

Pakiet Nr 1:

Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do długich zwężeń    Ilość: 70 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: Stent kobaltowo-chromowy na balonie, powlekany lekiem-pochodną syrolimusa, zmniejszającym migrację i rozplem komórek mięśni gładkich (SMC) celem profilaktyki restenozy Długość stentu co najmniej 38 mm; średnice minimalnie od 2.25 do 4 mm RBP dla 3.0 mm nie mniej niż 16 ATM, ciśnienie nominalne do max 9 atm grubość ściany platformy stentowej maksymalnie do 0.0036” Profil przejścia platformy stentowej nie więcej niż 0,042” dla stentu 3,0 mm udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo w oparciu o wieloletnie badania kliniczne, opublikowane w medycznych czasopismach z minimum 2 letnią obserwacją | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 100 pkt jakość |

Pakiet Nr 2:

Stenty dowieńcowe powlekane(DES) do cienkich naczyń   Ilość: 70 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: - stent wykonany ze stali 316 L, wycinany laserowo - pokryty biodegradowalnym polimerem wydzielającym lek antymitotyczny- paklitaksel - Czas biodegradacji warstwy polimeru maksymalnie do 9 tygodni - zakres oferowanych długości od co najmniej 8 mm do przynajmniej 40 mm - zakres średnic od minimalnie 2,25 mm do co najmniej 5,0 mm - Wartość RBP co najmniej 15 bar - Średnica stentu zamontowanego na balonie, tzw. „crossing profile”, poniżej 0,045” dla stentu o średnicy 3,0 - Profil wejścia końcówki balonu poniżej 0,018” dla rozmiaru 3,0 - Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5,0 F dla wszystkich średnic stentu - Pokrycie ściany naczynia nie więcej niż 15-20% - Skrócenie stentu po rozprężeniu poniżej 2% (dla rozmiaru stentu 3,0) - Recoil nie więcej niż 5% - Siła radialna co najmniej 24 PSI | Wymagane 100 pkt jakość Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 3:

Stenty dowieńcowe powlekane(DES) do uwapnionych naczyń  Ilość: 50 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: Wykonany ze stopu platynowo-chromowego o podwyższonej twardości Duża siła radialna Zamontowany fabrycznie na balonie, system rapid exchange Powlekany polimerem uwalniającym lek antymitotyczny- pochodną syrolimusa | Wymagane Wymagane |

# Pakiet Nr 4: Stenty dowieńcowe do krętych naczyń  ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia/opis towaru, specyfikacja | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: -zbudowany ze stopu kobaltowo-chromowego -stent modularny – unikalna budowa modularna powoduje znacznie większą, niż przy stentach tubularnych, giętkość i dostosowanie się dokształtu naczyń -utkanie stentu umożliwia łatwe dojście do bocznic -dostępne średnice minimalne od 2,25 mm -możliwość maksymalnego rozszerzenia stentu do ok. 5,0 mm -dostępne długości stentu od 8 do 30mm -profil przejścia (crossing profile) nie więcej niż 0,042" dla rozmiaru 3,0 mm -siła radialna nie mniej niż 30 PSI dla stentu 3.0 mm; dogodna do twardych i uwapnionych zmian -recoil poniżej 2% -skracalność stentu, tzw. foreshortening poniżej 2 % -ciśnienie nominal, tzw. nominal pressure: nie więcej niż 9 atm. -RBP: nie mniej niż 16 atm. -distal shaft nie więcej niż 2,7F; -proximal shaft nie więcej niż 2,1F -„discrete technology” – średnica balonu maleje już 0,4 mm za krawędzią stentu – zapobiega dyssekcji na brzegach stentu , zabezpiecza przed powstaniem tzw.”dog bone” -„secure technology” –balon po zamontowaniu stentu poddany zostaje obróbce, która zapobiega jego ześlizgnięciu się z balonu podczas przechodzenia przez ciasne zmiany -wyjątkowo elastyczny – możliwość sforsowania krętych odcinków naczyń -dobra widoczność w skopii RTG ze względu na większą „gęstość” stopu kobaltowo-chromowego w porównaniu ze stentami stalowymi, stent umieszczony pomiędzy dwoma markrerami -grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0036"=91µm -możliwość stosowania cewnika 6,0F do rozmiaru 4,0 -pokrycie ściany naczynia nie więcej niż 19% -udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w różnych rodzajach zmian na podstawie badań klinicznych z minimum 6 miesięczną obserwacją | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 10 pkt jakość 10 pkt jakość Wymagane 10 pkt jakość 70 pkt jakość |

Pakiet Nr 5:

Stenty dowieńcowe do cienkich naczyń   Ilość: 250 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: stent kobaltowo – chromowy, obecność w stopie niklu (Ni) poniżej 12% montowany fabrycznie na balonie typu semi-compliant, w sposób mocny i pewny, zabezpieczający przed zsunięciem w trakcie pokonywania zmiany doskonała giętkość system doprowadzający typu monorail długość systemu doprowadzającego ponad 135 cm minimalny wymagany przedział średnic: 2,0 – 4.0 mm minimalny przedział długości: 8 – 33 mm profil przejścia dla średnicy 3,0 mm nie więcej niż 0,036” shaft proxymalny nie więcej niż 1,8 F shaft dystalny nie więcej niż 2,5 F profil wejścia( entry profile ) nie więcej niż 0,017” grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0026” dla pełnego zakresu średnic możliwość doprężenia stentu większym balonem bez utraty właściwości i zaburzenia struktury stentu stenty w całym zakresie średnic (tj. 2,0 – 4,0 mm) kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F -osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem „Dog Bone” | Wymagane Wymagane Wymagane wWymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagany |

Pakiet Nr 6: Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń  Ilość: 250 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: - wykonane ze stopu stali 316L - duża siła radialna- nie mniej niż 30 PSI dla rozmiaru 3,0 mm - zamontowane fabrycznie na balonie, typ rapid Exchange - oferowane długości od minimum 8 do co najmniej 40 mm - dostępne średnice od minimum 2,25 do co najmniej 5,0 mm - ciśnienie nominalne co najmniej 10atm, RBP co najmniej 16 atm - crossing profile stentu nierozprężonego nie więcej niż 0,038” dla rozmiaru 3,0 mm - profil wejścia (entry profile) nie więcej niż 0,017” dla rozmiaru 3,0 mm - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów - baloon overhang nie więcej niż 0,5 mm - bardzo dobra dostępność do bocznic- średnica oczka stentu nie mniej niż 2,5 mm dla rozmiaru 3,0 - maksymalny recoil nie więcej niż 2% - skuteczność kliniczna potwierdzona ponad 2 letnią obserwacją | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 7: Cewniki balonowe do udrożnień i doprężania stentów  Ilość: 500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: - typ rapid Exchange, semi-compliant -ciśnienie nominalne minimalnie 8 atm., a dla średnicy 1.25 mm i 1.5 mm – 6 atm. -ciśnienie RBP minimalnie 14 atm. ( dla średnicy 1.25 i 1.5 mm – 12 atm.) -profil balonu nie więcej niż 0.023” przy średnicy 3.0 mm ; oraz 0.020” przy średnicy 1.25 mm -profil wejścia końcówki balonu( entry profile) nie więcej niż 0.016” -dostępne średnice balonu od 1.25 mm do 4.0 mm -dla średnic 2.0 do 4,0 skok średnicy balonu co 0.25 mm -długość od minimalnie 6 mm do maksymalnie 30 mm -dla balonu 3.0: dystalny shaft do 2.4 F, proksymalny shaft do 1,9F. -udokumentowana możliwość wykonania zabiegu „Kissing baloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6.0F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3.5 mm. Możliwość zamówienia balonów o charakterystyce non-compliant- (ilościowo 30% pakietu ): średnice od 2.0 do 5.0 mm długości 6 do 27 mm bardzo trwały i odporny na uszkodzenia materiał wykonania balonu trwałość kształtu- nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu ciśnienie nominalne co najmniej 10 atm. RBP co najmniej 18 atm. Profil przejścia nie więcej niż 0.026” dla balonu 3.0 mm; oraz 0.024” dla balonu 2.0 mm Profil wejścia nie więcej niż 0.016” Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym ( np. Selective Dura-Trac, lub podobnego rodzaju), zapobiegającym przemieszczaniu się balonu podczas inflacji (water melon efect) | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 50 pkt jakość Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 50 pkt jakość |

Pakiet Nr 8: Cewniki balonowe do predylatacji  Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewnik balonowy o następujących parametrach: balon typu semi-compliant system doprowadzający typu monorail długość systemu doprowadzającego minimum 135 cm dostępny zakres średnic: od minimalnie 2,0 mm do 4.0 mm dostępny zakres długości: od minimalnie 10 mm do 30 mm profil wejścia balonu nie więcej niż 0,017” shaft proxymalny nie więcej niż 1,8 F shaft dystalny nie więcej niż 2,5 F( dla balonu 3,0) RBP co najmniej 14 atm możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 100 pkt jakość |

Pakiet Nr 9: Cewniki balonowe do zmian prostych   Ilość: 300

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe o następujących parametrach: Średnice od 1,25 do 5,0 mm, długości od 10 do 40 mm Nominalne ciśnienie inflacji nie mniej niż 10 atm, RBP nie mniej niż 16 atm Średnica przejścia „crossing profile” nie więcej niż 0,025” dla balonu 3,0 Profil wejścia nie więcej niż 0,017” dla balonu 3,0 Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5,0F dla wszystkich rozmiarów Proximal shaft 1,8F Krótki czas deflacji dla balona 3,5 i 4,0- nie więcej niż 3 sek. | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 10: Cewniki balonowe tnące   Ilość: 50 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe tnące - „cutting baloon”, do wybitnie twardych, uwapnionych zmian, o następujących parametrach: balon wyposażony w 3 lub 4 ostrza dzielone ostrza wspomagające dodatkowo efekt tnący długości od 6 mm do 15 mm; średnice od 2,0 mm do 4,0 mm co 0,25 mm; ciśnienie RBP nie mniej niż 10 atm | Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 11: Prowadniki angioplastyczne do udrożnień  Ilość: 500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: - Średnica 0,014” - Długość nie mniej niż 190 cm, dostępne o długości 300 cm - Wykonane ze stali i innych stopów metali (np.: nitynolowych) - Doskonale widoczna końcówka prowadnika - Końcówka typu „J” i prosta - Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki(co najmniej 15 typów, w tym co najmniej 7 typów dedykowanych do CTO) - Dostępne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne -Konstrukcja prowadnika zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 12: Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania  Ilość: 250 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: Prowadnik o budowie hybrydowej, z rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej(rdzeń proksymalny) i nitinolu (rdzeń dystalny) Średnica 0,014” Długość co najmniej 190 cm, z możliwością przedłużenia do 325 cm bez konieczności wymiany prowadnika (dedykowany przedłużacz) Doskonale widoczna końcówka prowadnika w skopii-zwoje dystalne pokryte platyną Prowadnik pokryty dwoma rodzajami substancji; policzterofluoroetylenem oraz substancją hydrofobową ( lub podobnego typu), zapewniającą maksimum hemokompatybilności i ułatwiającą przechodzenie prowadnika prze kręte i ciasne odcinki naczyń Końcówka typu „J” i prosta Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki Konstrukcja prowadnika zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 13: Prowadniki angioplastyczne do zmian prostych   Ilość: 250

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: - Materiał: stal i platyna - Długość: 175, 195 i 300 cm - Średnica 0,014" - Wskaźnik radiologiczny na długości min. 25 mm - Końcówki prowadników typu prostego i typu „J” - Pokryte powłoką hydrofilną - Sztywna część proksymalna - Moment obrotowy „torque control” 1:1 - Prowadniki dostępne w wersjach różniących się stopniem giętkości części dystalnej: z końcówką bardzo miękką, z końcówką miękką, z końcówką średnią, z końcówką sztywną i z końcówką bardzo sztywną | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 14: Strzykawki ciśnieniowe-inflatory  Ilość: 700 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Strzykawka z manometrem do wykonywania inflacji: Skala ciśnień do 30 atm strzykawka o pojemności 20 ml precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. Czytelna tarcza manometru –skala ciśnień co 1 atm. wykonana z przezroczystego materiału | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 15: Cewniki prowadzące   Ilość: 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki prowadzące o następujących parametrach: duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż: 0,058 dla 5F; 0,071” dla 6F; 0,081” dla 7F ; 0,090” dla 8F oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika miękka atraumatyczna końcówka oraz marker widoczny w skopii, stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres trwania zabiegu odporność na skręcanie i załamania dobra pamięć kształtu dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - szczegóły w prospektach Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi ( side hole) zapobiegającymi klinowaniu naczynia wieńcowego i z modyfikowanymi końcówkami – szczegóły w prospektach | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 16: Cewniki diagnostyczne  Ilość: 2000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki do koronarografii o następujących parametrach: - rozmiar 5 i 6F - konstrukcja zapewniająca dobre manewrowanie i obrót 1:1 - średnica wewnętrzna min. 0.057’’ dla 6F - długość minimum 100 cm, dla Pigtail minimum 110 cm - pokrycie wewnętrzne cewnika gwarantujące duże przepływy - miękka końcówka – atraumatyczna - zbrojony, odporny na załamania i zagięcia - duży wybór kształtów i krzywizn (Judkins, Amplatz, Sones, Coronary bypass, IMA, Pigtail, w różnych rozmiarach, w tym JL6,0 i JR6,0) - dobra widoczność radiologiczna w skopii | Wymagane 50 pkt jakość Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 50 pkt jakość |

Pakiet Nr 17: Wkłucia donaczyniowe  Ilość: 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Koszulki do wkłuć naczyniowych o następujących parametrach: średnice wewnętrzne 5F do 8F dostosowane do prowadników o średnicy 0,035” długość 11cm i 23cm(zapotrzebowanie w stosunku około 95% dla 11cm i nie więcej niż 5% dla 23cm, dla rozmiaru 6 i 7 F zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory - zatrzask utrzymujący rozszerzacz w koszulce w trakcie zakładania ramię boczne z kranikiem wysoka odporność na zagięcia i załamania, zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką atraumatyczna końcówka | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 18: Zestawy obłożeniowe do koronarografii  Ilość: 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy sprzętu: Chusta angiograficzna 218 x 330 cm z otworami, przezroczysta krawędź ( z otworami – dostęp udowy i promieniowy ) 1 sztuka fartuch chirurgiczny – 2 sztuki ( L, XL ) plastikowa miska 500 ml- 1 sztuka igła angiologiczna, 18G – 1 sztuka pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumka 85x90 cm – 1 sztuka strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – 1 sztuka rampa 3-kranikowa typu OFF, 35 bar dreny ciśnieniowe 1,5x2,7mm - 20cm i 150 cm prowadnik diagnostyczny J3, 0,035”/0,89mm, 150 cm system oszczędzający środek kontrastowy, 15 cm gąbka z plastikowym uchwytem skalpel jednorazowy z osłonką ł. Igła Sterican 21G, 0,8x50mm – 1 sztuka Strzykawka zwykła Luer - 10 ml, 1 sztuka kompres absorbujący 20x40cm – 1 sztuka gaziki 100x100mm – 20 sztuk kleszczyki plastikowe r. serweta na stolik trójwarstwowa 90x150cm | Wymagany podany skład |

Pakiet Nr 19: Zestawy obłożeniowe do implantacji elektrod czasowych  Ilość: 120 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestaw sprzętu: - Serweta angiograficzna- 1 szt. - Fartuch XL- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem do przygotowania pola operacyjnego- 2 szt. - Skalpel jednorazowy z osłonką- 1 szt. - Miseczka 500 ml- 1 szt. - Gaziki 10x10 cm- 20 szt. - Kompres Molinea 40x60 cm- 1 szt. - Ręczniki- 2 szt. - Chusta do zawinięcia zestawu 140x150 cm- 1 szt. - Kleszczyki plastikowe- 1 szt. - Pokrowiec plastikowy z gumką (osłona na lampę rtg)- 1 szt. | Wymagany podany skład |

Pakiet Nr 20: Cewniki balonowe do kontrapulsacji  Ilość: 20 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe do wspomagania krążenia metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej: wypełniane helem poprzez pompę sterowaną komputerowo balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, bez dodatków lateksu różne objętości-rozmiary cewnika balonowego w zależności od wielkości aorty pacjenta (w przeliczeniu na wzrost) specjalna konstrukcja co-lumen cewnika, minimalizująca opory przepływu helu w zestawie zawarty przedłużacz do podłączenia cewnika z urządzeniem oraz zestaw do wkłucia dotętniczego z koszulką średnica zewnętrzna balonu kompatybilna z wkłuciem 7.5 F, dostarczanym w zestawie duża wytrzymałość balonu możliwość wprowadzania cewnika przezskórnie bez koszulki naczyniowej | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 21: Linie do pomiaru ciśnienia   Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia metodą „krwawą”: Wysoka częstotliwość własna zestawu Współczynnik tłumienia nie więcej niż 0.2 Wysoka częstotliwość własna zestawu i niski współczynnik tłumienia oraz specjalnie dobrana średnica i sprężystość drenów niwelują możliwość wystąpienia zjawiska rezonansu Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg Szybkie płukanie ( 1ml/s Zakres pomiarowy: -50 mm Hg – 300 mm Hg Max. ciśnienie: 6000 mm Hg Offset/drift: ± 1 mm w ciągu 8 godz. i ± 2 mm w ciągu 24 godz. Nieliniowość i histereza : ± 1.5% na całym obszarze ekranu Impedancja wejściowa: 1800 – 4500 Ω Impedancja wyjściowa: 270 – 330 Ω Impedancja izolacji: 1000M Ω Możliwość wykonania testu sprawdzającego zapis z przetwornika przy łóżku chorego Wstępnie wykalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 22: System do aspiracji skrzeplin  Ilość: 120 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestaw do odsysania skrzeplin wewnątrznaczyniowych w trakcie zabiegów PCI: obecność w ofercie zestawów o średnicy zewnętrznej maksymalnie 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6.0 F oraz o średnicy zewnętrznej maksymalnie 0,078” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7.0 F łatwość użycia-możliwość zastosowania w trakcie zabiegu przez pojedynczego operatora marker na dystalnym końcu cewnika hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F typ Rapid Exchange, współpracuje z prowadnikiem 0,014” światło aspiracyjne minimum 0,043” dla systemu 6.0 F oraz minimum 0,050” dla systemu 7.0 F długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – co najmniej 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F – co najmniej 145 cm pełnościenna konstrukcja cewnika, cewnik zbrojony oplotem z drutu co zapewnia optymalne i bezpieczne zastosowanie podczas zabiegu duży przepływ w trakcie zasysania- minimalnie 52 cm3/ min. dla cewnika 6.0 F, oraz minimalnie 92 cm3/ min. dla cewnika 7,0 F, gwarantujący wysoką skuteczność usuwania materiału zatorowego potwierdzony efekt kliniczny odessania skrzepliny przed stentowaniem u pacjentów ze świeżym zawałem serca( badania kliniczne w czasopismach medycznych) w komplecie powinien znajdować się: 6F – cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem 7F – cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 50 pkt jakość 50 pkt jakość Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 23: Kuwety do pomiaru ACT Ilość:  135 szt.(3 opakowania po 45 szt.)

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Płytki do oznaczania krzepnięcia jednorazowego użytki zastosowanie z aparatem Hmochron możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta | Wymagane |

Pakiet Nr 24: Elektrody endokawitarne  Ilość: 100 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji m. sercowego: dwubiegunowe średnica 6.0F odpowiednia giętkość warunkująca bezpieczeństwo zabiegu( zapobiega ryzyku perforacji serca) markery odległości końcówki ułatwiają manewrowanie gładkość powierzchni redukuje skłonność do wykrzepiania krwi | Wymagane Wymagane 50 pkt jakość 30 pkt jakość 20 pkt jakość |

Pakiet Nr 25: Zestawy Y-konektor z torquerem  Ilość: 800 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy do PTCA o następującym składzie: Łącznik typu Y (Y-connector) o właściwościach : typ pojedynczy- 95% partii zamawianego towaru światło wewnętrzne zastawki 9,5F z ruchomą końcówką „męską” wykonany z przezroczystego materiału możliwość użycia 2 prowadników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru Torquer: Dostosowany do drutów o śr. 0,009 do 0,022'', luminescencyjny, powierzchnia chropowata. Igła do wprowadzania prowadnika angioplastycznego, kompatybilna z prowadnikami 0,014” | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 26: Stentgraft wieńcowy  Ilość: 5 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stentgraft wieńcowy, do zabezpieczenia perforacji wikłających zabiegi angioplastyki- na ratunek życia, o następujących parametrach: wykonany w technice „sandwich” przekładany PTFE wykonany zestali 316L (stent) graft PTFE - pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej oraz TIP grubość ściany 0,3 mm - prowadnik 0.014 profil końcówki tip-u: nie więcej niż 0.018” markery znaczące pozycję graftu Dostępne średnice w mm 3,0.3,5,4,0 oraz 4,5,5,0 mm Dostępna długości w mm 9,12, dla średnicy 3,0;3,5;4,0 mm i 16,19,26 mm od 3,0 do 5.0mm średnicy Dla średnic 3,0-4,0 mm: wymiary szaftu- 2,0-2,7F profil 0.059”; cewnik prowadzący 6F Dla średnic 4,5-5.0mm: wymiary szaftu- 2,0-3,0F, profil 0.064”; cewnik prowadzący 7F RBP 16 atm | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 27: Systemy do usuwania ciał obcych z krwioobiegu  Ilość: 5 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| System do usuwania ciał obcych z układu krążenia (typu Amplatz Goose Neck Snare Kit lub podobny): Zestawy składające się z cewnika oraz rdzenia nitinolowego zakończonego pętlą wolframową, powlekaną złotem dla dobrej widoczności w promieniach rtg Duża wytrzymałość i odporność na zagięcia Dostępne różne rozmiary dostosowane do naczyń o różnych średnicach, średnica pętli od 5 do 35 mm, mikrozestawy z pętlami od 2 do 7 mm Długość użytkowa cewników od 65cm (rozmiar Petite) do 200 cm | Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 28: Zestawy obłożeniowe do wszczepiania kardiostymulatorów  Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów, o następującym składzie: Chusta kardiologiczna 230x330cm - 1szt. -Otwory prostokątne (10x12 z przylepcami) dostępu ramiennego lewo- i prawostronnego -Bez przezroczystych krawędzi -Włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 2. Fartuchy chirurgiczne – 2szt. w rozmiarach L , XL. 3. Plastikowa miska – 500ml. – 1szt. 4. Strzykawki 20ml. – 2szt. 5. Igły Sterican 0,7x50mm – 1szt. + 0,8x50mm - 1szt. 6. Skalpel jednorazowy z osłonką - 1szt. 7. Gąbka z plastikowym uchwytem 8. Gaziki 10x10cm - 30szt. Chusta do zawinięcia 120x120cm | Wymagany podany skład zestawów |

Pakiet Nr 29: System do protekcji przeciw mikroembolizacji    Ilość: 30 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| System do protekcji przeciw mikroembolizacji: - Zastosowanie do poszerzania zdegenerowanych pomostów aortalno- wieńcowych lub w świeżym zawale m. sercowego - Typ rapid exchange - Profil przejścia nie mniej niż 3,2F - Filtr zbudowany z siateczki nitinolowej - Rozmiar filtra od 3,0 do 7,0 mm - Długość użytkowa 190 i 320 cm - Kompatybilny ze standardowym prowadnikiem angioplastycznym 0,014” - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F - Dobrze widoczny w skopii | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 100 pkt jakość |

Pakiet Nr 30: Wkłady do strzykawki automatycznej  Ilość: 30 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Wkłady do strzykawki automatycznej o następujących parametrach: -kompatybilne z aparatem Angiomat Illumena (liebel- Flarsheim/Mallinckrodt) -pojemność150 ml -wykonane z przezroczystego materiału | Wymagane |

# Załącznik Nr 2

P-8 /  20     /10

Oświadczenia

Dotyczy : przetargu nieograniczonego dostawa wyrobów do angioplastyki: stentów dowieńcowych; cewników balonowych, prowadzących i diagnostycznych;  prowadników angioplastycznych;  wkłuć donaczyniowych; zestawów obłożeniowych do koronografii, implantacji elektrod i wszczepiania kardiostymulatorów; linii do pomiaru ciśnienia, systemu do aspiracji skrzeplin i do protekcji przeciw mikroembolizacji; kuwet do pomiaru ACT, elektrod endokawitarnych, zestawów Y-konektor, stentografów wieńcowych, systemów do usuwania ciał obcych z krwiobiegu; wkładów do strzykawki automatycznej.

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.     22 ust.1 i 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007r.nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
 niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia    2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c) oświadczam ,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................................., dnia ...................                 ...................................................

podpis upełnomocnionego ( -ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

...................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 3 do SIWZ

P-8/   20      /10

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Wykaz wykonanych dostaw - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt X ppkt 1.2 siwz - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, itp.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .przetargu nieograniczonego  na  dostawę  wyrobów do angioplastyki: stentów dowieńcowych; cewników balonowych, prowadzących i diagnostycznych;  prowadników angioplastycznych;  wkłuć donaczyniowych; zestawów obłożeniowych do koronografii, implantacji elektrod i wszczepiania kardiostymulatorów; linii do pomiaru ciśnienia, systemu do aspiracji skrzeplin i do protekcji przeciw mikroembolizacji; kuwet do pomiaru ACT, elektrod endokawitarnych, zestawów Y-konektor, stentografów wieńcowych, systemów do usuwania ciał obcych z krwiobiegu; wkładów do strzykawki automatycznej w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  20     /10

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawy wyrobów do angioplastyki: stentów dowieńcowych; cewników balonowych, prowadzących i diagnostycznych;  prowadników angioplastycznych;  wkłuć donaczyniowych; zestawów obłożeniowych do koronografii, implantacji elektrod i wszczepiania kardiostymulatorów; linii do pomiaru ciśnienia, systemu do aspiracji skrzeplin i do protekcji przeciw mikroembolizacji; kuwet do pomiaru ACT, elektrod endokawitarnych, zestawów Y-konektor, stentografów wieńcowych, systemów do usuwania ciał obcych z krwiobiegu; wkładów do strzykawki automatycznej w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr.pakietu i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.......................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  20     /10

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów do angioplastyki: stentów dowieńcowych; cewników balonowych, prowadzących i diagnostycznych;  prowadników angioplastycznych;  wkłuć donaczyniowych; zestawów obłożeniowych do koronografii, implantacji elektrod i wszczepiania kardiostymulatorów; linii do pomiaru ciśnienia, systemu do aspiracji skrzeplin i do protekcji przeciw mikroembolizacji; kuwet do pomiaru ACT, elektrod endokawitarnych, zestawów Y-konektor, stentografów wieńcowych, systemów do usuwania ciał obcych z krwiobiegu; wkładów do strzykawki automatycznej.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych   warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia  do SIWZ)   stanowiącego cenę oferty :

| Lp | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat używane w wystawianych fakturach | J.m | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr ............. |
| Razem | ................ | XXX | ............ | XXXXXX |

Ogółem wartość oferty :

...........................................................  zł netto (słownie: .......................................................)

..........................................................   zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty  zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu   zamówienia.

Okres przydatności do użycia  od daty dostawy  ( minimum 12 miesięcy )

Załącznik Nr  1

-pakiet ..........       -   ......................  m-cy od dnia dostawy

-pakiet ..........       -   ......................  m-cy od dnia dostawy

itd.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo   wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12      miesięcy .

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 5       dni roboczych), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy , że zaoferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i użytkowania i w przypadku

wybrania  naszej oferty, wraz z  pierwszą dostawą dostarczymy  dokumenty na podstawie których

oferowany  przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………............................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik Nr 6

znak sprawy: P-8/ 20    / 10

Wzór Umowy

W.Sz.S- DDZ-P-8 /      /10

zawarta w dniu ......................2010 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907 ; NIP 573-22-99-604 ;  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                             .........................................................................................................

a   firmą..............................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS ...........................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...............................................                 ....................................................................................

2..............................................                  ....................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego –art. 39 U pzp  jest sprzedaż wyrobów do angioplastyki określonych w Załączniku Nr 1  stanowiącym integralną część umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:  ............................( słownie:  ........................ ).

2.Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą

rozliczać dostawy wg cen urzędowych

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ........... dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy uwidocznione

w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

zaopatrzenia  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ....-ch dni roboczych

licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego

pracownika zaopatrzenia.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie  w ilości i asortymencie

wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi  świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy

....................................................................................................tel.................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Okres gwarancji  ...........(  minimum 12) miesięcy liczonej od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany ilości asortymentu ujętego w zależności od bieżących potrzeb, bez zmiany wartości umowy

2. wprowadzenia zmian do umowy korzystnych dla zamawiającego

3.  odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego braku środków finansowych na

zapłatę za  towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy

§10.

1.Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy

obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a).Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1 % wartości zamówionej a niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia..

b).Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on karę   umowną w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 p. 3 i § 11  lit. a.

c).Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

2.W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia  w ustawowej wysokości.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ust.2 prawa

zamówień publicznych.

b) wszczęcia postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub naprawczego w stosunku do

Wykonawcy

- w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych, w szczególności zapłaty kary umownej.

§12.

Umowa obowiązuje do  czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż  ..........-m-cy  od dnia jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi    reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron .

Wykonawca:                                               Zamawiający :