Znak sprawy :

W. Sz. S.DDZ-2411/P-8 /  33 / 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 193 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa  : testów kontrolnych i opakowań do sterylizacji

Kod  CPV: 24.00.00.00-4 ; 33.19.80.00-4

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 /  367-37-53

Fax:       034 /  365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn. .zm.).

# III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę testów kontrolnych i opakowań do sterylizacji tj: nietoksycznych wskaźników  skuteczności procesu; testów, etykiet kontrolnych do kontenerów, papieru do sterylizacji białego i zielonego , rękawów papierowo-foliowych,, torebek papierowo-foliowych ,giętkich czyścików dla potrzeb Centralnej Sterylizacji.

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik   nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z  zastosowaniem aukcji   elektronicznej.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.Wymagany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 15  miesięcy   od daty podpisania umowy.

2. Dostawa towaru nastąpi loco magazyn Zaopatrzenia Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu ( maximum  3 dni roboczych ) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego przez Kierownika Zaopatrzenia  lub osobę upoważnioną .

V.   WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do   wykonania zamówienia,

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIENIA WARUNKOW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty :

1).oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- wg Załącznika Nr 2 do SIWZ . W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2). Koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie należy dołączyć stosowne oświadczenie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3). wykaz wykonanych dostaw ( co najmniej 1 dostawy testów kontrolnych i opakowań ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik  zobowiązany jest wówczas  do złożenia wykazu dostaw zawierającego ,co najmniej jedną dostawę  (dla każdego załącznika ) o wartości  składanej oferty .

4). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę  zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie  składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt.4 , dotyczącej tych podmiotów.

5. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust.1  ustawy uwzględnionego w Załączniku Nr 2

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

2). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający wymaga złożenia:

Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1).

3).  aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

4). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

5).  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

6).  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.Nr 197 , poz. 1661 , z późn.. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi , w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 , oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą ( spełnia-nie spełnia ) , w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób..

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2)-6) — składa :

- pkt. 2) ; 3); 4) ; 6) – dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio ,że :

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c).nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt.5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 1)  lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w  pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W celu potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1)w zakresie produktów będących  wyrobami medycznymi do oferty należy załączyć      wykaz dokumentów, na podstawie których oferowany asortymentu został dopuszczony do obrotu i używania   z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru dopuszczenia, rodzaju dokumentu  dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy dokumenty ,

na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i   używania   zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i zadeklarowaną klasą ( deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań

zasadniczych i przeprowadzenia  procedury zgodności, certyfikat CE z numerem procedury    zgodności  , certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis  wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych świadectwa rejestracji.

2) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP- treść  oświadczenia ujęta jest  druku oferty stanowiącym    Załącznik Nr 4 do SIWZ,

3).wypełnienie arkusza asortymentowo- cenowego stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ. , zawierającego wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania.

4).Opis przedmiotu zamówienia w j. polskim . Parametry oferowanego asortymentu muszą być potwierdzone w oficjalnych folderach, ulotkach marketingowych danego produktu  publikowanych ogólnie przez Producenta  ,(a nie tylko na poczet obecnego postępowania) z zaznaczeniem , której pozycji opis dotyczy. Jeżeli opis jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski .

- Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty :

1)  wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej   pierwszą stronę.

VI. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI :

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

Pytania do SIWZ ,sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesyłać na nr faxu 34/367-37-53 , w celu usprawnienia pocztą elektroniczną na adres  e-mail : szp@data.pl

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3.W uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania ofert , Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej , na której udostępniono specyfikację

4.Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/  33   / 10

5.Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Grażyna Szeps - sprawy proceduralne            -                       tel.   34 / 367-37-53

Mgr  Sylwia Rogozik- sprawy merytoryczne  -                      tel.   34 / 367-33-90

VII . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM:

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

VIII.	 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres , nie dłuższy niż 60 dni.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta.

1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2) Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego   stanowiącego Załącznik  nr 4  lub na nim.

3)Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ. W   przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę

4)  Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

5)  Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

6) Próbki asortymentu ( w ilości reprezentatywnej ) wraz z opisem ich właściwości ( zgrzewalność, rozrywalność,     odporność na pękanie, woododporność , bezpyłowość, gramatura, czas przechowywania wysterylizowanych narzędzi w opakowaniu ), które winny być podpisane i opisane której pozycji dotyczą .

( złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. )

2. Forma dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii opatrzonej klauzulą „ za zgodność z oryginałem „ i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości.

3. Podpisy.

1)Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby / osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

2)W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Oferta wspólna.

- Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum/spółka cywilna ) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego

- Oryginał pełnomocnictwa ( lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa ) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie :

  - postępowania o zamówienie publiczne , którego dotyczy,

  - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

  - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione  we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4)Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach , składa i    podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców PEŁNOMOCNIK , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5)Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z oryginałem „ i podpisane przez Pełnomocnika.

6)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem , którego adres należy wpisać w formie oferty.

7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego , umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

5.Forma oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4)  Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5)W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu   oznaczonym   napisem:   "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

7) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 9.3. pożądane jest , aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

8) Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

OFERTA przetargowa – na dostawę  „Testów kontrolnych i opakowań dla Centralnej Sterylizacji „

P-8 /  33  / 10

Nie otwierać przed  11.05. 2010 r godz. 10:15

9) W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

10.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zmiany , wycofanie oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

1) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

2) Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie
Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

X.  ODRZUCENIE OFERTY:

1 Oferta zostanie odrzucona w przypadku jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą PZP

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaproszonego do składania ofert ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

## XI. SKŁADANIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do    14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 11.05. 2010. r. do godz.10:00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

### XII. OTWARCIE OFERT

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05. 2010 r.  o godzinie 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu   Specjalistycznym  im. NMP,  II piętro , sala 310 , pawilon D.

2.Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia .

4. Po otwarciu oferty Zamawiający poda  nazwę firmy oraz adres Wykonawcy , którego oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. W przypadku , gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert , na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje , które zostały odczytane podczas otwarcia ofert.

XIII.OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

2. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

- cenę przedmiotu zamówienia

- ubezpieczenia i transportu dostawy do siedziby Zamawiającego

- należności celne ( cło ; podatek graniczny )

- podatek VAT i akcyzę

3. Ceny jednostkowe, cena łączna , podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę   podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc  po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych   określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty;

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN

6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 Prawa zamówień publicznych- zgodnie z poniższymi zasadami :

1) oczywiste omyłki pisarskie  czyli bezsporne , nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , w   szczególności :

- ewidentny błąd gramatyczny;

- mylna pisownia wyrazów;

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

- ewentualny błąd rzeczowy;

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe ( omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach ), a w   szczególności :

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towaru i usług;

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania ,odejmowania ,mnożenia i dzielenia

Zamawiający zastrzega , iż katalog wymieniony w lit. a) ; b); c); nie wyczerpuje możliwości poprawienia  oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe , które wystąpią w ofertach , uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

XIV. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY :

1.Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

Przy ocenie   ofert  Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto               100%.

-najniższa wartość   100 pkt

2.Formuła oceny:

(najniższa cena brutto ze wszystkich badanych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100pkt.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

3.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku , gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto ( cena oferty z podatkiem VAT).

## XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1.Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5  do SIWZ

2.Umowy z Wykonawcami , którzy wygrają postępowanie , zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty .

3.Zamawiajacy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

#### XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

Przedmiot zamówienia                  Załącznik Nr   1

Oświadczenia                                 Załącznik Nr   2

Wykaz wykonanych dostaw          Załącznik Nr   3

Formularz ofertowy                       Załącznik Nr   4

Wzór umowy                                 Załącznik Nr   5

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dn. 26.04.2010 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  33   / 10

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena netto w zł. | Wartość netto w zł. | Stawka VAT | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu( wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną ).Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121 (C /20 min. i 134(C / 7 min., odpowiadający klasie 6 , wg ISO 11140-1 ( a= 200 szt. ) | Op. | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu( wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną ).Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121 (C /15 min. i 134(C / 5,3 min., odpowiadający klasie 6 , wg ISO 11140-1 / PN EN ISO 15882 ( a= 100 szt. ) | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu- wskaźnik zintegrowany klasy 5 wg ISO 11140-1 dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich rodzajów ( typów )- 100% tlenek etylenu ( a = 100 szt. ) | Op. | 75 |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy pakiet typu Bowie-Dick ( wymagane potwierdzenie zgodności z EN 867-4 przez niezależną organizację notyfikowaną )- nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick ' a – 134 ° C –3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary , symulacja ładunku porowatego , arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. | Szt. | 1360 |  |  |  |  |
| 5. | Biologiczny test ampułkowy o czasie inkubacji 48 godzin, wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121 ° C i 134 ° C ( wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika ) ( a = 100 szt. ) | OP. | 11 |  |  |  |  |
| 6. | Biologiczny test ampułkowy do EO o czasie inkubacji 48 godzin, ( wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika ) ( a = 100 szt. ) | Op. | 11 |  |  |  |  |
| 7. | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90 ° C / 5 min. w myjni dezynfektorze ( a= 100 szt.) | Op. | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 93 ° C / 10 min. w myjni dezynfektorze ( a= 100 szt.) | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Test (typu STF ) skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodny z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach ( a=100szt.) | Op. | 45 |  |  |  |  |
| 10. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary 19 mm x 50 mb | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 11. | Dozownik do taśm | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Papier sterylizacyjny generacja I – włókno celulozowe, kolor zielony; zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 % ; zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 % gramatura nominalna 60g/m² ( tolerancja wg PN EN 868-2 ) 1000 mm x 1000 mm ( a = 250 szt.) | OP. | 20 |  |  |  |  |
| 13. | Papier sterylizacyjny generacja – włókno celulozowe, kolor biały; zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 % ; zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 % gramatura nominalna 60g/m² ( tolerancja wg PN EN 868-2 ) 1000 mm x 1000 mm ( a = 250 szt.) | Op. | 25 |  |  |  |  |
| 14. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 50 mm x 200 mb | rolka | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 75 mm x 200 mb | rolka | 8 |  |  |  |  |
| 16. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 100 mm x 200 mb | rolka | 87 |  |  |  |  |
| 17. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 150 mm x 200 mb | rolka | 120 |  |  |  |  |
| 18. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 200 mm x 200 mb | rolka | 33 |  |  |  |  |
| 19. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 250 mm x 200 mb | rolka | 17 |  |  |  |  |
| 20. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 300 mm x 200 mb | rolka | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 350 mm x 200 mb | rolka | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO 400 mm x 200 mb | rolka | 12 |  |  |  |  |
| 23. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO z zakładką 100 mm x 50 mm x 100 mb | rolka | 15 |  |  |  |  |
| 24. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO z zakładką 200 mm x 55 mm x 100 mb | rolka | 12 |  |  |  |  |
| 25. | Rękaw papierowo-foliowy z dwoma wskaźnikami S i EO z zakładką 350 mm x 80 mm x 100 mb | rolek | 8 |  |  |  |  |
| 26. | Torebka papierowa zgrzewalna ze wskaźnikiem do S-140 mm x 50mm x 330 mm a 500 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 27. | Torebka papierowa zgrzewalna ze wskaźnikiem do S-180 mm x 100mm x 380 mm a 500 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Torebka papierowa zgrzewalna ze wskaźnikiem do S-250 mm x 100mm x 380 mm a 500 szt. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 29. | Torebka papierowa zgrzewalna ze wskaźnikiem do S-300 mm x 50mm x 530 mm a 250 szt. | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 30. | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy ( do metkownicy typu METO 3529) , a = 500 szt. | rolka | 6 |  |  |  |  |
| 31. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej a=100 | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Test kontroli zgrzewu a = 250 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Giętki czyścik miekki Ø 3 mm- 10 mb | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 34. | Giętki czyścik bardzo szorstki Ø 3 mm- 10 mb | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Giętki czyścik dwustronny Ø 3 mm- 15 cm – 100 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Giętki czyścik miekki Ø 9 mm x 30cm – 50 sz | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 37. | Giętki czyścik miekki Ø 12 mm x 30cm – 50 sz | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Giętki czyścik szorstki Ø 15 mm x 30 cm – 20 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Giętki czyścik szorstki Ø 15 mm x 5 mb | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Szczotki do czyszczenia diatermii a = 2 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej ( a = 500 szt. ) | Op. | 70 |  |  |  |  |
| 42. | Nietoksyczny wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134° C/7 min. odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny stosowany z przyrządem PCD .Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną ( a = 400 szt. ) | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 43. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu ( wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną). Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134° C/7 min. odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny ( a= 200 szt. ) | Op. | 90 |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

Wykonawca  składając  ofertę  winien dostarczyć :

Próbki asortymentu ( w ilości reprezentatywnej ) wraz z opisem ich właściwości ( zgrzewalność, rozrywalność,     odporność na pękanie, woododporność , bezpyłowość, gramatura, czas przechowywania wysterylizowanych narzędzi w opakowaniu ), które winny być podpisane i opisane której pozycji dotyczą .

( złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. )

ZAŁĄCZNIK Nr 2

P-8/ 33 / 10

Oświadczenia

Dotyczy : zamówienia na dostawę  „ Testów kontrolnych i opakowań  dla Centralnej      Sterylizacji

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.     22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007r.nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
 niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia    2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c) oświadczam ,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................................., dnia ...................                 ...................................................

podpis upełnomocnionego ( -ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

...................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik  Nr 3

P-8/   33 /10

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .przetargu nieograniczonego  na  dostawę „ Testów kontrolnych i opakowań  dla Centralnej Sterylizacji „ w imieniu Wykonawcy przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 4 do siwz

P-8/ 33 / 10

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę   „ testów kontrolnych i opakowań dla Centralnej Sterylizacji.

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych   warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia  do SIWZ   stanowiącego cenę oferty :

Załącznik  Nr 1

........................................... ............  zł netto (słownie: .......................................................)

stawka VAT % ..................................

.......................................................   zł brutto (słownie: .....................................................)

Ogółem wartość oferty :

.......................................................  zł netto (słownie: .......................................................)

.......................................................   zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu     zamówienia.

2. Okres przydatności do użycia  od daty dostawy  ( minimum 12 miesięcy )

Załącznik Nr  1       -   ......................  m-ce/y od dnia dostawy

3.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo   wystawionej faktury VAT (minimum 30 dni)

4.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie :

.......................................................w wysokości .................................................................................

a).Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr .....................................................................

w banku ...............................................................................................................................................

6.Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego ( maksimum 3  dni robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy :

nazwa i adres : .........................................................................................................................

- Zakres wykonywanych prac .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

*w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna ,że Wykonawca będzie całość zamówienia publicznego wykonywał osobiście.

8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.Oświadczam/y , że Wykonawca:

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

  - oferuje asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których, może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

3. uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………............................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/   33  /10

UMOWA – WZÓR

Nr.W.Sz.S-DDZ-P-8/2411/       /10

zawarta w dniu ....................2010 r. w  Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907                               NIP 573-22-99-604,                               Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor    ...............................................................         .....................................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS ...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...........................................................................     ..............................................................

2..........................................................................      ..............................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

- W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmianę ceny wyłącznie w przypadku :

1).zmiany stawki podatku VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto , cena

netto pozostanie bez zmian;

2.Zmiana wymieniona w ppkt 1),  następuje z mocy prawa i obowiązuje  od dnia    obowiązywania odpowiednich przepisów.

3. O zmianie ceny Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego na piśmie przed     planowaną dostawą.

4. W przypadku braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo   odstąpienia od  części umowy.

§4.

1.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo      wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego  na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

2.Jako dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1.Dostawa towaru określonego w §1 nastąpi loco magazyn Zaopatrzenia w godz. Od 8:00-14:00  na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu ........... dni roboczych   licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego przez Kierownika Zaopatrzenia lub osobę upoważnioną .

2.Jeżeli w czasie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość właściwość , wydajność      dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od jakości właściwości ,   wydajności produktu podanego w SIWZ Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany produkt wymienić na produkt spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny.

3. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dla asortymentu objętego niniejszą umową dostarczy

dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i

używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i  zadeklarowaną klasą (deklaracja zgodności

wystawiona przez wytwórcę wyrobu  świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i     przeprowadzenia  procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany

przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis  wyrobu do Rejestru Wyrobów

Medycznych świadectwa rejestracji/ karty charakterystyk

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Osoba  odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy:

- ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  15 m-cy od daty jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y