Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  48   / 10

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

na dostawę

„odczynników do aparatów Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części I – XIX

- ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:       034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego : od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 14:35

II.Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn. .zm.).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Kod CPV: 33.69.65.00-0 , 33.69.40.00-1 , 33.14.10.00-0

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „ odczynników do aparatów Zamawiającego ,  odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy  „ do siedziby Zamawiającego- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w Załącznikach Nr 1 części I - XIX  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych według załącznika Nr 1 części I – XIX  .

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z  zastosowaniem aukcji   elektronicznej.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.Oferowany termin wykonania zamówienia:

Część I – XIII  - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24  miesięcy  licząc  daty zawarcia umowy;

Część  XIV – XIX   -   do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12  miesięcy  licząc  daty zawarcia umowy;

2. Dostawy  towaru sukcesywne  następować będą  loco magazyn Główny  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w  terminie ............. do dni roboczych  (maksimum  do  4 dni )  od telefonicznego lub   pisemnego  zamówienia złożonego przez   pracownika Zaopatrzenia szpitala Zamawiającego .

V. WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1.1.posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

● Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku , jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję ,            zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie należy dołączyć stosowne  oświadczenie. ;

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

●  wykaz wykonanych  , a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw  w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ ) z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego , że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ . Wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać wartości składanej oferty.

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do   wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku , jeżeli Wykonawca  przedłoży tj.  :

● oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający uzna spełnienie  warunku dotyczącego sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca  przedłoży :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których  wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie  składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej  dotyczącej tych podmiotów.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty :

1).oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zawarte w Załączniku Nr 3  do SIWZ

2). Koncesję  lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie należy dołączyć stosowne  oświadczenie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3).     wykaz wykonanych  , a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw  w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ ) z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego , że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ . Wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać wartości składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części , wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1. Wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać wartości składanej oferty.

4)  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  zawarte w załączniku Nr 3.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

5). Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których  wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie  składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych  do wykonania zamówienia o, których mowa w art. 22 ust. pkt. 2 i 3  ustawy lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, o której mowa w  Rozdziale V  SIWZ ust. 2 pkt.5  , dotyczącej tych podmiotów.

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust.1  ustawy zawarte  w Załączniku Nr  3

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

2). Aktualnego odpisu  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ,w celu wykazania  barku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.  2 Ustawy PZP  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenia w zakresie  art. 24  ust. 1  pkt. 2 ustawy PZP

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

3).  aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

4). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

5)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

6)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 , oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą ( spełnia-nie spełnia ) , w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób..

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5  SIWZ  składa :

- pkt. 2) - 4)  ; 6) – dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio ,że :

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c).nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt.5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 1)  lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w  pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W celu potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1)  oświadczenia Wykonawcy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania  na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych   Dz. U. nr 93 z  2004r z późniejszymi zmianami ,posiadają certyfikat CE ,deklarację zgodności CE i dokument potwierdzający wpis  do  Rejestru Wyrobów Medycznych oraz ,że odczynniki   posiadają aktualne  karty charakterystyk , w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone  wraz z pierwszą dostawą (zawarte w załączniku  nr  3  do SIWZ.).

2)  Certyfikat CE analizatora dotyczy załącznika Nr 1 część  I, II, IV, VII, XVIII .

3). wypełnione  arkusze asortymentowo- cenowe ( wzór  tabel  Rozdział XIII ust. 4 SIWZ)  stosownie do  Załącznika nr 1 części I – XIX  , zawierające wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania .

4). Oryginalnych firmowych  materiałów  informacyjnych  zawierających parametry techniczno-eksploatacyjne , konfigurację aparatu   i specyfikację oferowanego produktu – dotyczy załącznika Nr 1 części  I, II , IV, VII,XVIII  oraz ulotki metodyczne  lub karty katalogowe odczynników , kalibratorów ,  testów ,podłóż,   materiałów  kontrolnych i eksploatacyjnych  dotyczy Załącznika  Nr 1 części  I – XIX

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione dokumenty w pkt. 1),2),3),4) muszą  być złożone co najmniej przez jednego Wykonawcę

- Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty :

- wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr  2  do SIWZ. .

Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej   pierwszą stronę.

VI. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI :

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

Pytania do SIWZ , sposobu złożenia oferty, uzupełnienia , wyjaśnienia  oraz realizacji zamówienia należy przesyłać na nr faxu 34/367 37 53  , w celu usprawnienia pocztą elektroniczną  na adres  e- mail szp@data.pl.

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3.W uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania ofert , Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej , na której udostępniono specyfikację.

4.Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/ 48  / 10

5.Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Małgorzata Nowak  - sprawy proceduralne   -                        tel./ fax  34 / 367 37 53

Dr n med. Beata Kamińska  - sprawy merytoryczne  -   tel.        34 / 367-35-65

mgr Elżbieta Maćkowiak – sprawy merytoryczne – tel. 34/  367 33 68

VII . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

Część   I        -    13.000,00 zł

Część  II        -      1.200,00 zł

Część  III       -         430,00 zł

Część  IV       -      1.000,00 zł

Część  V        -         310,00 zł

Część  VI       -         250,00 zł

Część  VII      -    13.950,00 zł

Część  VIII     -         400,00 zł

Część  IX       -         900,00 zł

Część  X        -         120,00 zł

Część  XI       -           80,00 zł

Część  XII      -           35,00 zł

Część  XIII     -         230,00 zł

Część  XIV     -        170,00  zł

Część  XV      -           60,00 zł

Część  XVI     -           15,00 zł

Część XVII     -           50,00 zł

Część XVIII    -      3.000,00 zł

Część XIX      -           50,00 zł

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium – Odczynniki    ,  nr sprawy P-8/ 48 /10 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej ( gwarancji i poręczeń )oryginał dokumentu  świadczącego o jego wniesieniu oraz  kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą , przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

6.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a. upzp

8.Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

VIII.	 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres , nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta.

1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2) Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego   stanowiącego Załącznik  nr  2 lub na nim.

3)Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ. W   przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę

4)  Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

2. Forma dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii opatrzonej klauzulą „ za zgodność z oryginałem „ i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości.

3. Podpisy.

1) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby / osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

2) W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Oferta wspólna.

- Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum/spółka cywilna ) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego

- Oryginał pełnomocnictwa ( lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa ) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie :

  - postępowania o zamówienie publiczne , którego dotyczy,

  - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

  - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione  we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4)Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach , składa i    podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców PEŁNOMOCNIK , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5)Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z oryginałem „ i podpisane przez Pełnomocnika.

6)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem , którego adres należy wpisać w formie oferty.

6) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego , umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

5.Forma oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4)  Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5)W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu   oznaczonym   napisem:   "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 9.3. pożądane jest , aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

- Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

OFERTA przetargowa – na dostawę  „odczynników  „

P-8 /   48  / 10

Nie otwierać przed  22- 06- 2010 r godz. 10:15

9) W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

10.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zmiany , wycofanie oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

1) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie
Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

X.  ODRZUCENIE OFERTY:

1 Oferta zostanie odrzucona w przypadku jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą PZP

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaproszonego do składania ofert ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## XI. SKŁADANIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30

do    14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 22-06-2010. r. do godz.10:00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania .

### XII. OTWARCIE OFERT

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-06-2010 r.  o godzinie 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu   Specjalistycznym  im. NMP,  II piętro , sala 310 A , pawilon D.

2.Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia .

4. Po otwarciu oferty Zamawiający poda  nazwę firmy oraz adres Wykonawcy , którego oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. W przypadku , gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert , na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje , które zostały odczytane podczas otwarcia ofert.

XIII.OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

2. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

- cenę przedmiotu zamówienia

- ubezpieczenia i transportu dostawy do siedziby Zamawiającego

- należności celne ( cło ; podatek graniczny )

- podatek VAT i akcyzę

3. Ceny jednostkowe, cena łączna , podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

4. Cena netto i brutto oferty ( razem tabela 1+ 2+ 3 dla części Nr I, II,IV,VII  ;  tabela 4 –  dla  części   VIII – XIX ; tabela  razem  3+4  dla części XVIII, )     przedstawiona w  następujący  sposób:

- Odczynniki, materiały kontrolne , kalibratory  (tabela 1)

| L p | Rodzaj oznaczenia | Nazwa handlowa odczynnika i nr kat. identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | ....... | xxx | ........... |

-Materiały eksploatacyjne i zużywalne  (tabela 2)

| Lp | Nazwa handlowa asortymentu i nr kat. identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | Ilość szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | ............ | xxx | ........... |

-Dzierżawa analizatora   (tabela 3)

| Lp | Nazwa analizatora | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 m-c/ zł | Czas dzierżawy w m-ch | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |

- Surowice ,  testy ,  krwinki wzorcowe ,    odczynniki   monoklonalne  , odczynniki  ,  testy , sprzęt jednorazowy  do diagnostyki gruźlicy  (tabela 4)

| Lp | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo ), wartość netto oraz stawkę podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc  po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych   określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty;

6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN.

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 Prawa zamówień publicznych- zgodnie z poniższymi zasadami :

1) oczywiste omyłki pisarskie  czyli bezsporne , nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , w   szczególności :

- ewidentny błąd gramatyczny;

- mylna pisownia wyrazów;

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

- ewentualny błąd rzeczowy;

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

- oczywiste omyłki rachunkowe ( omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach ), a w   szczególności :

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towaru i usług;

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania ,odejmowania ,mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega , iż katalog wymieniony w lit. a) ; b); c); nie wyczerpuje możliwości poprawienia  oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe , które wystąpią w ofertach , uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

XIV. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY :

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto               100 %.

-najniższa wartość brutto              100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w  kryterium określonym w ust.  1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

## XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1. Wzory umów  stanowią  Załączniki  Nr  5, 6 do SIWZ

2.Umowy z Wykonawcami , którzy wygrają postępowanie , zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty .

3.Zamawiajacy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko

1 oferta.

#### XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

Przedmiot zamówienia                   Załącznik Nr   1

Formularz ofertowy                        Załącznik Nr   2

Oświadczenia                                Załącznik Nr   3

Wykaz wykonanych dostaw           Załącznik Nr   4

Wzory  umów                                 Załącznik Nr   5 ,6

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa , dnia 27-05-2010 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy / P-8/  48    /10

Część I

Odczynniki i części zużywalne do  2 szt.  ANALIZATORÓW  BIOCHEMICZNYCH  INTEGRA  800

(1 szt. – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. Bialskiej   i  1 szt. – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK) wraz z dzierżawą   analizatora  zastępczego  pracującego  w oparciu o kompatybilne z analizatorem podstawowym  odczynniki na okres 24 miesięcy

1.  Odczynniki i części zużywalne do  2 szt.  ANALIZATORÓW  BIOCHEMICZNYCH  INTEGRA  800

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENZYMY |
| 1. | 3333701190 | ALP2L IFCC 400 Gen.2 | op. | 60 |
| 2. | 20764957322 | ALTL 500 | op. | 120 |
| 3. | 20764949322 | ASTL 500 | op. | 120 |
| 4. | 03183742122 | AMYL 2 300 | op. | 40 |
| 5. | 04524977190 | CKL 200 | op. | 70 |
| 6. | 04525299190 | CK - MBL 100 | op. | 60 |
| 7. | 03002721122 | GGT2 400 | op. | 80 |
| 8. | 20767123322 | LDHL (a=300) | op. | 40 |
| 9. | 03029590322 | LIPC 200 | op. | 40 |
| SUBSTRATY |
| 10. | 20763128322 | CA 300 | op. | 120 |
| 11. | 03183688122 | ALB2 300 | op. | 40 |
| 12. |  | ALB do PMR | op. | 10 |
| 13. | 03146022122 | BILT 2 250 ( DPD ) | op. | 80 |
| 14. | 03261638190 | BILT-S 250 | op. | 30 |
| 15. | 20737496322 | BILD 350 | op. | 25 |
| 16. | 03039773190 | CHOL 2 400 | op. | 120 |
| 17. | 04399803190 | HDL-C3 200 | op. | 100 |
| 18. | 03038866322 | LDL-C 175 Gen.2 | op. | 20 |
| 19. | 04810716190 | CREJ2 700 ( kreatynina Jaffe ) | op. | 160 |
| 20. | 4537939190 | FRA 150 | op. | 16 |
| 21. | 04404483190 | GLUC3 800 | op. | 180 |
| 22. | 20767131322 | GLU HK (a=200) | op. | 2 |
| 23. | 03183696122 | IRON2 200 | op. | 120 |
| 24. | 04536355190 | UIBC 100 | op. | 50 |
| 25. | 03183700190 | Lactate Gen.2. (a=100) | op. | 20 |
| 26. | 20737593322 | MG 175 | op. | 120 |
| 27. | 03183793122 | PHOS2 250 | op. | 70 |
| 28. | 03183734190 | TP Gen.2 (a=300) | op. | 80 |
| 29. | 03333825190 | TPUC 150 Gen.3 | op. | 24 |
| 30. | 20767107322 | TRIGL 250 | op. | 120 |
| 31. | 03183807190 | UA2 400 | op. | 50 |
| 32. | 04460715190 | UREAL 500 | op. | 180 |

c.d. części I

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIAŁKA SPECYFICZNE |
| 33. | 04469658190 | ALBT2 100 | op. | 2 |
| 34. | 20750948322 | ASO 100 | op. | 24 |
| 35. | 03036081122 | AT3 100 | op. | 24 |
| 36. | 03001245322 | D-DI 100 | op. | 60 |
| 37. | 20764930322 | CRP LX 300 | op. | 180 |
| 38. | 03528995190 | FERR 200 Gen.2 | op. | 24 |
| 39. | 04528123190 | HbA1c (a=150) | op. | 24 |
| 40. | 20737755322 | IGA 100 | op. | 8 |
| 41. | 20766631322 | IGG-T 100 | op. | 8 |
| 42. | 20737771322 | IGM 100 | op. | 8 |
| 43. | 20764574322 | PREA 100 | op. | 2 |
| 44. | 20763454122 | Tina-Quant s TfR 80 | op. | 4 |
| 45. | 03015050122 | TRSF2 100 | op. | 6 |
| 46. |  | Cystatin C 225 | op. | 10 |
| INNE |
| 47. | 03183777190 | ETOCH 100 Gen 2. | op. | 50 |
| KALIBRATORY |
| 48. | 10759350190 | C.f.a.s. (12x3ml) | op. | 7 |
| 49. | 11447394216 | C.f.a.s. CK-MB (3x1ml) | op. | 18 |
| 50. | 12172623122 | C.f.a.s. Lipids (3x1ml) | op. | 18 |
| 51. | 11355279216 | C.f.a.s Protein (5x1ml) | op. | 18 |
| 52. | 03555941190 | C.f.a.s PAC (3x1ml) | op. | 6 |
| 53. | 20737267322 | Serumproteins T Standard (5x0,5ml) | op. | 12 |
| 54. | 03121305122 | C.f.a.s. PUC (5x1ml) | op. | 12 |
| 55. | 04528417190 | C.f.a.s HbA1c (3x2ml) | op. | 8 |
| 56. | 20751847122 | Ferritin T Standard (6x1ml) | op. | 12 |
| 57. | 11556495216 | D-Dimer Calibrator (1x0,5ml) | op. | 10 |
| 58. | 12148331122 | Preciset sTfR (5x1ml) | op. | 2 |
| 59. | 11098993122 | Precimat Fructosamine (3x1ml) | op. | 6 |
| 60. | 11012045122 | Precimat Chromogen ( 6x 0,5ml ) | op. | 14 |
| 61. | 20751995190 | Ammonia,Ethanol, CO2 Calibrator (2 x 4 ml) | op. | 8 |
| 62. |  | C. f. a. s. Cystatin C | op. | 4 |

c.d. części I

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROLE |
| 63. | 10171743122 | Precinorm U (20x5ml) | op. | 6 |
| 64. | 10171778122 | Precipath U (20x5ml) | op. | 6 |
| 65. | 12149435122 | Precinorm U plus (10x3ml) | op. | 4 |
| 66. | 12149443122 | Precipath U plus (10x3ml) | op. | 4 |
| 66. | 10781827122 | Precinorm L (4x3ml) | op. | 12 |
| 67. | 11285874122 | Precipath L (4x3ml) | op. | 12 |
| 68 . | 11778552122 | Precipath HDL/LDL (4x3ml) | op. | 12 |
| 69. | 10557897122 | Precinorm P (3x1ml) | op. | 18 |
| 70. | 11333127122 | Precipath P (3x1ml) | op. | 18 |
| 71. | 11447378122 | Precinorm CK-MB (4x3ml) | op. | 12 |
| 72. | 04358210190 | Precipath CK-MB (4x3ml) | op. | 12 |
| 73. | 11098985122 | Precinorm Fructosamine (3x1ml) | op. | 8 |
| 74. | 11174118122 | Precipath Fructosamine (3x1ml) | op. | 8 |
| 75. | 20764833322 | HbA1c Control N (4x0,5ml) | op. | 8 |
| 76. | 20764841322 | HbA1c Control P (4x0,5ml) | op. | 8 |
| 77. | 12148340122 | sTfR Control Set (2x3ml Level I, 2x3ml Level II) | op. | 2 |
| 78. | 03121313122 | Precinorm PUC (4x3ml) | op. | 6 |
| 79. | 03121291122 | Precipath PUC (4x3ml) | op. | 6 |
| 80. | 20752401190 | Ammonia, Ethanol, CO2 Control I (5x4ml) | op. | 10 |
| 81. | 20753009190 | Ammonia, Ethanol, CO2 Control II (5x4ml) | op. | 10 |
| 82. | 11012002122 | PreciChrom I/II (6x1ml normal; 6x1ml abnormal | op. | 8 |
| 83. | 11556509216 | D-Dimer controlI/II (1x0,5ml; 1x0,5ml) | op. | 12 |
| 84. | 10651257922 | QCS Precinorm U (20x5ml) | op. | 12 |
| 85. | 10651265922 | QCS Precipath U (20x5ml) | op. | 12 |
| 86. | 397 | Liquicheck Urine Chemistry Control, Level 1 ( 12x10 ml ) | op. | 6 |
| 87. | 398 | Liquicheck Urine Chemistry Control, Level 2 ( 12x10 ml ) | op. | 6 |
| 88. |  | Cystatin C- Control I ( niska ) | op. | 8 |
| 89. |  | Cystatin C – Control II ( wysoka) | op. | 8 |

c.d. części I

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROLE QCS |
| 90. | 10651257922 | Kontrola uniwersalna normalna QCS Precinorm U , op.= 20 x 5 ml | op. | 8 |
| 91. | 10651265922 | Kontrola uniwersalna patologiczna QCS Precipath U , op. = 20 x 5 ml | op. | 8 |
| 92. | 11240161922 | Kontrola lipidowa normalna QCS Precinorm L , op. = 4 x 3 ml | op. | 10 |
| 93. | 11291114922 | Kontrola lipidowa patologiczna bez HDL i LDL , QCS Precipath L ,op. = 4 x 3 ml | op. | 10 |
| 94. | 03004244922 | Kontrola lipidowa patologiczna tylko HDL i LDL QCS Precipath HDL/LDL-C ,op. = 4 x 3 ml | op. | 12 |
| 95. | 11553577922 | Kontrola normalna białek specyficznych QCS Precinorm P ,op. = 3 x 1 ml | op. | 15 |
| 96. | 11553585922 | Kontrola patologiczna białek specyficznych QCS Precipath P , op. = 3 x 1 ml | op. | 15 |
| 97. | 03004252922 | Kontrola normalna CK i CK-MB QCS Precinorm CK-MB ,op. = 4 x 3 ml | op. | 18 |
| 98. | 04379772922 | Kontrola patologiczna CK i CK-MB QCS Precipath CK-MB,Op. = 4 x 3 ml | op. | 18 |
| 99. | 05174392922 | Kontrola normalna do HbA1c QCS HbA1c Control N,op.= 4 x 0,5 ml | op. | 18 |
| 100. | 05174406922 | Kontrola patologiczna do HbA1c QCS HbA1c Control P,op. = 4 x 0,5 ml | op. | 18 |
| CZĘŚĆI ZUŻYWALNE |
| 101. | 20754765322 | Cleaner 1000ml | op. | 100 |
| 102. | 20764337322 | Clean 150 (150 testów ) | op. | 24 |
| 103. | 11488457122 | HbA1c Hemolysing Reagent 1000 ml | op. | 12 |
| 104. | 20763071122 | ISE Deprotenizer (6x23ml) | op. | 40 |
| 105. | 21044869001 | Cobas Cup with hole (a=1000szt.) | op. | 80 |
| 106 | 20721867322 | Accelerator I (1x100ml) | op. | 12 |
| 107. | 21044850001 | Waste Container Integra (a=20szt.) | op. | 27 |
| 108. | 21043862001 | Microcuvettes (20x1000szt) | op. | 48 |
| 109. | 20756350322 | NaCl (6x23ml) | op. | 20 |
| 110. | 20757136322 | Kit Check 300 | op. | 2 |
| 111. | 20757144322 | Check Solution (1x25ml) | op. | 2 |
| 112. | 28051763001 | Halogen Lamp 12V/100W | szt. | 24 |
| 113. | 28045747001 | Probe Set R (a=2szt.) | op. | 12 |
| 114. | 28175942001 | Sample Probe Set (a=2szt.) | op. | 12 |
| 115. | 21029398001 | Elektrode ISE Reference | szt. | 12 |
| 116. | 3003523001 | Elektrode ISE Cl | szt. | 12 |
| 117. | 21029355001 | Elektrode ISE Potassium | szt. | 12 |
| 118. | 21044303001 | Elektrode ISE Lithium | szt. | 4 |
| 119. | 21029371001 | Elektrode ISE Sodium | szt. | 12 |
| 120. | 20738085122 | ISE REF Electrolyt (1x250ml) | op. | 130 |
| 121. | 20763055122 | ISE Calibrator Direct (1x250ml) | op. | 130 |
| 122. | 20763063122 | ISE Calibrator Indir/Urine (1x250ml) | op. | 130 |
| 123. | 20738050122 | ISE Solution 1 (6x17,5ml) | op. | 48 |
| 124. | 20738069122 | ISE Solution 2 (6x 9,5ml) | op. | 48 |
| 125. | 20738077122 | ISE Solution 3 (6x9,5ml) | op. | 48 |
| 126. | 20763098122 | ISE Etcher (6x 11ml) | op. | 48 |
| 127. | 28146438001 | Tubing Set ISE Integra 700/800 | komp | 8 |
| 128. | 28143129001 | Tubes Tygon & Pharmed ISE, (a= 4komplety | zest | 4 |

c.d. części  I

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | J.M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. | 28088128001 | SYRINGE 500 UL/I 800 | szt. | 2 |
| 130. | 28088144001 | SYRINGE 250 UL/I 800 | szt. | 2 |
| 131. | 28035369001 | SYRINGE 100 UL/ I 800 | szt. | 2 |
| 132. | 28032998001 | Seal Set Syringe/ 800 | szt. | 2 |
| 133. | 28086842001 | Seal Teflon 250 ul/800 | szt. | 2 |
| 134. | 28086621001 | Seal 500 ul/800 | szt. | 2 |
| 135. | 28086648001 | Seal 100 ul/800 | szt. | 2 |
| 136. | 28061009001 | Piston Pump 5 ul/ I800 | szt. | 2 |
| 137. | 29001118001 | Fuse set Integra 800 | szt. | 2 |

UWAGA ! Wykonawca  podczas trwania umowy  pokryje koszty udziału Laboratorium w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości  LabQuality w zakresie parametrów ujętych w  części I  poz. 1-45

Wykonawca  na własny koszt  uruchomi moduł ISE w INTEGRA 800  w Zakładzie Diagnostyki     Laboratoryjnej przy ul. PCK.

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych  .Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników  i części zużywalnych h z posiadanymi   przez Zamawiającego analizatorami   biochemicznymi  Integra 800 firmy Roche  . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL   tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Warunki gwarancji dla 2 szt. analizatorów   biochemicznych  INTEGRA  800  firmy

( 1 szt. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. Bialskiej , 1 szt. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK ) :

1. Na czas trwania  umowy na odczynniki  i  materiały   Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały  system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych

( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) .

2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.

3.  W przypadku naprawy  aparatu Integra 800  trwającej dłużej niż  3 dni , Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową .

4.  Autoryzowany serwis na terenie kraju.

5.  . Wykonawca zapewni w czasie trwania umowy na odczynniki  bezpłatny  serwis systemu informatycznego LSI PSM.

c.d. części  I

2.  Dzierżawa analizatora biochemicznego zastępczego  ( backupu ) – szt.  1  z możliwością pracy w oparciu  o kompatybilne odczynniki  z  analizatorem  podstawowym   INTEGRA  800  pracującym

w  Zakładzie  Diagnostyki Laboratoryjnej przy  ul. Bialskiej na okres 24 miesięcy

Producent:  ………………………………

Model:  …………………………………..

Rok produkcji ……………………………

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany backup fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2009 zapewniający te same możliwości analityczne jak Integra 800 |  |
| 2. | Możliwość korzystania z odczynników przeniesionych z analizatora podstawowego- Integry 800 |  |
| 3. | Wydajność oferowanego backup min. 300 oznaczeń/ godz. |  |
| 4. | Jeżeli będzie wymagana, Wykonawca dostarczy i zainstaluje stację uzdatniania wody współpracującą z oferowanym analizatorem wraz z zapewnieniem materiałów zużywalnych ( eksploatacyjnych ) przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy. |  |
| 5. | Podłączenie do Laboratoryjnej sieci informatycznej na koszt oferenta . |  |
| 6. | Wyposażenie w UPS, drukarkę |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 7. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 8. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 9 . | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 10. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 11. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 13. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 14. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 15. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 15 należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  I   ( razem  tabela 1 +2+ 3  )  według  wzorów   tabel   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ.

#### Część II

Odczynniki, kontrole i akcesoria do badań układu krzepnięcia krwi  wraz z dzierżawą analizatora do badania parametrów krzepnięcia krwi dla Zakładu Diagnostyki  Laboratoryjnej  przy ul. PCK na okres 24 miesięcy

1. Odczynniki, kontrole i akcesoria do badań układu krzepnięcia krwi

| Lp. | Nazwa odczynnika | Liczba oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | PT | 20 000 |
| 2. | APTT | 15 000 |
| 3. | Fibrynogen | 4500 |
| 4. | D-Dimer | 1400 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć  kalibratory , materiały kontrolne , odczynniki dodatkowe , materiały zużywalne  oraz inne  materiały eksploatacyjne.

Pomiary  kontrolne : 1 raz dziennie wszystkie parametry.

Za niedoszacowanie ilości kalibratorów  ,  materiałów kontrolnych odczynników dodatkowych , materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych  do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2. Dzierżawa analizatora  do badania parametrów krzepnięcia krwi  - szt 1

Producent:  ………………………………

Model:  …………………………………..

Rok produkcji ……………………………

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 lub 2010 |  |
| 2. | Średnia wydajność analizatora dla jednoczesnych oznaczeń PT i APTT– min. 40 oznaczeń/godz. |  |
| 3. | Metoda pomiaru: wykrzepiania, chromogenna i immunologiczna |  |
| 4. | Automatyczna kontrola poziomu odczynników |  |
| 5. | Ilość miejsc odczynnikowych – min.12 |  |
| 6. | Wszystkie pozycje odczynnikowe chłodzone 15-18 ºC |  |
| 7. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika |  |
| 8. | Tromboplastyna ludzka nie rekombinowana o ISI zbliżonym do 1,0 (±0,1) |  |
| 9. | Możliwość swobodnego doładowania w trakcie pracy aparatu: odczynników, próbek, kuwet |  |
| 10. | Rozbudowany system kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda |  |
| 11. | Możliwość wykonania analizy z próbek pierwotnych |  |
| 12. | Aparat wyposażony w UPS umożliwiający podtrzymanie pracy przez minimum 15 minut |  |
| 13. | Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w kwartale ( 4x w roku) uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań z hemostazy w PPZOJMED LabQuality |  |
| 14. | Wykonawca zakupi stolik lub biurko pod analizator |  |
| 15. | Panel badań: PT, APTT, Fibrynogen oraz D-Dimery- ilościowo |  |
| 16. | Na czas trwania umowy dzierżawy analizatora Wykonawca dostarczy potrzebne urządzenia i oprogramowanie do instalacji w Laboratorium systemu informatycznego na nie mniej niż 13 stanowisk pracy w systemie LSI i dokona wdrożenia systemu na swój koszt. Cechy LSI ujęte są w pkt. 3. części II |  |
| 17. | Wykonawca zapewni 1 raz w roku bezpłatny przegląd LSI i pokryje koszty naprawy ewentualnych usterek sprzętu w trakcie trwania umowy dzierżawy. |  |
| 18. | Wykonawca dostarczy karty badań i kody kreskowe do systemu dla 200 000 pacjentów. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 19. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 20. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 21. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 22. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 23. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 24. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 25. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 26. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 27. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 28. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 28 należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej   wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie   oferty.

3. Cechy laboratoryjnego systemu informatycznego

| L.p. |  |
| --- | --- |
| Cechy systemu informatycznego |
| 1. | Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu umożliwiający obsługę laboratorium, które wykonuje około 800 tyś. oznaczeń rocznie. |
| 2. | Oprogramowanie komunikujące się z użytkownikiem w języku polskim. |
| 3. | Wbudowane mechanizmy do administrowania prawami użytkowników. |
| 4. | System operacyjny – Windows XP lub Vista |
| 5. | Sprzęt komputerowy i wyposażenie dodatkowe w ilości niezbędnej do utworzenia nie mniej niż 13 stanowisk pracy w systemie LSI |
| 6. | Każde stanowisko powinno być wyposażone w czytnik barkodów oraz monitor LCD nie mniejszy niż 17” |
| 7. | Obsługa manualnych stanowisk pomiarowych |
| 8. | Wdrożenie – czas wdrażania max. 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy z zamawiającym. |
| 9. | Serwis przez cały okres użytkowania systemu. |
| Funkcjonalność systemu: |
| 10. | Dostęp do funkcji administracyjnych systemu, do grup wyników badań oraz do statystyki uzależniony jest od praw przyznanych użytkowników |
| 11. | Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi |
| 12. | Elektroniczny dostęp oddziałów szpitalnych do wyników badań laboratoryjnych ( Intranet) |
| 13. | Manualne wprowadzanie badań, możliwości ich edycji i usuwania. |
| 14. | Automatyczna rejestracja badań za pomocą czytnika OMR. |
| 15. | Możliwość rejestracji zleceń przez system nadrzędny ( szpitalny ) |
| 16. | Wpisywanie i edycja danych pacjenta i zlecenia: Nr zlecenia Nr materiału, data i godzina pobrania PESEL. Imię, nazwisko, data urodzenia, płeć oraz adres pacjenta Jednostka kierująca Lekarz kierujący |
| 17. | Moduł sortowanie materiału na pracownie oraz rozdziału materiału z możliwością wydrukowania dodatkowych barkodów. |
| 18. | Wydruk list roboczych. |
| 19. | Wpisywanie wyników badania manualnych z wykorzystaniem słowników. |
| 20. | Dwukierunkowa komunikacja on - line ( na podstawie list roboczych i / lub kodów kreskowych ) z analizatorami. |
| 21. | Możliwość automatycznego obliczania testów obliczeniowych w oparciu o stosowane w diagnostyce laboratoryjnej wzory. |
| 22. | Podgląd aktualnego stanu zlecenia, wraz z historią działań i osobami je wykonującymi. |
| 23. | Automatyczna i manualna walidacja wyników, z możliwością wykorzystania delta check, wyników kontroli, zakresów referencyjnych oraz flag analizatora. |
| 24. | Możliwość dopisywania komentarza do wyniku badań laboratoryjnych. |
| 25. | Archiwum materiału w hierarchii Lodówka / Półka / Statyw. |
| 26. | Możliwość zbiorczego drukowania wyników oraz pojedynczych odpisów. |
| 27. | Wydruk księgi laboratoryjnej – wyniki wydane danego dnia. |
| 28. | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników. |
| 29. | Statystyka wyników badań, co najmniej wartości średnie i odchylenia. |
| 30. | Wydruk zestawień za zadany okres czasu: Ilość i wartość oznaczeń – sumaryczna Ilość i wartość oznaczeń z podziałem na zleceniodawców Ilość i wartość oznaczeń z podziałem na lekarzy Ilość i wartość oznaczeń z podziałem na pacjentów Ilość i wartość oznaczeń z podziałem na próbki |
| 31. | Możliwość wprowadzenia innego cennika dla każdego klienta. |
| 32. | Cykliczne i automatyczne wykonywanie kopii zapasowych systemu wraz z danymi laboratorium ( min. 3 niezależne nośniki elektroniczne ). |
| 33. | Interfejs wymiany danych z systemem informatycznym szpitala z zastosowaniem standardowych protokołów wymiany informacji medycznych ASTM i / lub HL7. |

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  II   ( razem  tabela 1 +2+ 3  )  według  wzorów  Rozdział XIII

ust. 4 SIWZ.

# Część  III

## Odczynniki i materiały do wykonania morfologii krwi 5-DIFF przez okres 24 miesięcy  na aparacie   CELL-DYN 3700   firmy ABBOTT

| Lp. | Nazwa badania | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik DILUENT op. = 20 L | op. | 15 |
| 2. | Odczynnik DETERGENT op. = 20 L | op. | 15 |
| 3. | Odczynnik SHEAT op. = 9,6 L | op. | 15 |
| 4. | Odczynnik lizujący bezcyjankowy op. = 4 L | op. | 6 |
| 5. | Enzym czyszczący op. = 2 x 50 ml | op. | 4 |
| 6. | Zestaw konserwacyjny PM KIT CD 3700 | szt. | 2 |
| 7. | Krew kontrolna op. = 12 x 2,5 ml | op. | 10 |
| 8. | Perystal. pump tubing small op. 4 szt. | op. | 2 |
| 9. | Perystal. pump tubing medium op. = 4 szt. | op. | 2 |

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych  .Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników  i  materiałów  z posiadanym   przez Zamawiającego  aparatem   CELL-DYN 3700 firmy ABBOTT   . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki  Laboratoryjnej przy ul. PCK  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL  tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Warunki gwarancji dla aparatu  CELL-DYN 3700 firmy ABOOT   pracującego w zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK   :

1. Na czas trwania  umowy na odczynniki  i  materiały   Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały  system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych

( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) .

2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.

3.  W przypadku naprawy  aparatu CELL-DYN 3700  firmy ABBOTT  trwającej dłużej niż  3 dni , Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową .

4.  Autoryzowany serwis na terenie kraju.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  III   - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

## Część IV

Odczynniki do badań wieloparametrowej morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF na okres 24 miesięcy

1. Odczynniki do badań wieloparametrowej morfologii krwi  5 DIFF

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość badań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań | 30000 |

Do wyżej wymienionej  ilości  badań  należy doliczyć  kalibratory , materiały kontrolne , odczynniki dodatkowe , materiały zużywalne  oraz inne  materiały eksploatacyjne..

Pomiary kontrolne :  na 2 poziomach  codziennie .

Za niedoszacowanie ilości kalibratorów  ,  materiałów kontrolnych odczynników dodatkowych , materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych  do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2.  Dzierżawa  analizatora hematologicznego 5 DIFF dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej      przy ul. PCK   -  szt. 1

Producent ………………..

Kraj pochodzenia ……………

Oferowany model ……………

Rok produkcji  ………………..

| Lp. | Parametry wymagane i graniczne | potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 lub 2010 |  |
| 2. | Współpraca z systemem komputerowym , dwukierunkowy interferejs RS 232 |  |
| 3. | Możliwość przygotowania linii roboczej o wielkości minimum 250 próbek |  |
| 4.. | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dziennych , tygodniowych , miesięcznych |  |
| 5. | Odczyt kodów paskowych w trybie zamkniętym pracy analizatora |  |
| 6. | Automatyczne płukanie i mycie sondy pobierającej po każdej analizie |  |
| 7. | Możliwość wykonywania analizy zarówno z krwi pełnej i włośniczkowej |  |
| 8. | Możliwość zastosowania odczynników bezcyjankowych |  |
| 9. | Czujnik przepełnienia ścieków i obecności odczynników |  |
| 10. | Programowalne przez użytkowników wartości referencyjne ( minimum 4 zestawy ) |  |
| 11. | Programowanie jednostki mierzonych parametrów |  |
| 12. | Możliwość wprowadzenia kompletnych danych demograficznych pacjenta : imię i nazwisko numer identyfikacyjny data urodzenia data i godzina pobrania krwi nazwisko lekarza zlecającego |  |
| 13. | Możliwość automatycznej i ręcznej kalibracji analizatora |  |
| 14. | Program autodiagnostyki analizatora |  |
| 15. | Możliwość podłączenia do sieci laboratorium |  |
| 16. | Całodobowa gotowość do pracy |  |
| Parametry graniczne |
| 17. | Całkowite zautomatyzowany pomiar 25 parametrów morfologii : z różnicowaniem białych krwinek ( WBC) na 5 populacji leukocytów : Niezbędne parametry mierzone przez analizator : Leukocyty : krwinki białe # ; neutrocyty # i % ; limfocyty # i % ; monocyty # i % ; eozynofile # i % ; bazofile # i % Erytrocyty : krwinki czerwone ; hemoglobina ;hematokryt ; MCV ; MCH ; MCHC , RDW Trombocyty : PLT # ; MPV ; PDW ; PCT Histogramy krwinek czerwonych i płytek krwi oraz histogramy leukocytów . Skategramy - 6 różnych dla krwinek białych ( #) - ilościowo ( ilość bezwzględna ) ( % ) – procentowo ( ilość względna w stosunku do grupy krwi ) |  |
| 18. | Wydajność minimum 90 oznaczeń morfologii na godzinę( wraz z różnicowaniem ) |  |
| 19. | Możliwość pracy w systemie otwartym i zamkniętym . |  |
| 20. | Maksymalna objętość próbki : od 260 ul w trybie pracy z probówkami zamkniętymi , od 130 ul w trybie pracy z probówkami otwartymi , |  |
| 21. | Liniowość pomiaru WBC bez konieczności dodatkowego rozcieńczania 0-250 K/ul. |  |
| 22. | Pomiar krwinek w stanie negatywnym . |  |
| 23. | Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów – jako komplementarne metody stosowane w analizatorze których wyniki są porównywalne – w celu uniknięcia „ rezultatów „ nieprawidłowych dla próbek patologicznych : optyczna , Impedancyjna |  |
| 24. | Pomiar hemoglobiny w oparciu o metodę referencyjną – fotokolorymetryczną . |  |
| 25. | Hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia mierzonych komórek |  |
| 26. | Płynne progi dyskryminacyjne |  |
| 27. | Wykrywanie przez analizator : krwinek czerwonych opornych na lizę ( RRBC) + możliwość zastosowania wydłużonego trybu lizowania komórek RRBC, b) erytroblastów |  |
| 28. | Użycie systemu flag do wskazania obecności : pałek krwi niedojrzałych garnulocytów pobudzonych limfocytów blastów w badanej krwi |  |
| 29. | Automatyczny podajnik próbek krwi – pojemność przy jednorazowym załadowaniu minimum 100 probówek ; wraz z czytnikiem kodów paskowych |  |
| 30. | Mieszadło wbudowane w analizator , przygotowujące krew tuż przed analizą. |  |
| 31. | Prezentacja wyników badań na wbudowanym kolorowym ekranie ( z kolorowymi histogramami / skategramami ) ; klawiatura ; zewnętrzna drukarka graficzna do prezentacji wyników . |  |
| 32. | Wbudowany system kontroli jakości w rutynowym oprogramowaniu (minimum 2400 pozycji na rezultaty kontrolne , podsumowanie statystyczne i wykresy Levey - Jenningsa , reguły Westgarda . |  |
| Pozostałe wymagania |
| 33. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 34. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 35. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 36. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 37. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 38. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 39. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 40. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 41. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 42. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 42  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  IV   ( razem  tabela 1 +2+ 3  )  według  wzorów  Rozdział XIII

ust. 4 SIWZ.

Część  V

Zestaw  odczynników do oznaczania elektrolitów Na, K, CL do analizatora RAPIDCHEM 744 firmy SIEMENS

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł odczynnikowo-ściekowy do oznaczeń Na, K, CL | op. | 24 |
| 2. | Zestaw roztworu czyszczącego | op. | 5 |
| 3. | Elektroda Na | szt. | 2 |
| 4. | Elektroda K | szt. | 2 |
| 5. | Elektroda CL | szt. | 2 |
| 6. | Elektroda referencyjna | szt. | 2 |

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych  .Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników  materiałów  zużywalnych  z posiadanym   przez Zamawiającego analizatorem  Rapidchem  744 firmy  SIEMENS  . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL    tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Warunki gwarancji dla analizatora  biochemicznego  RAPIDCHEM  744 firmy  SIEMENS  pracującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK  :

1. Na czas trwania  umowy na odczynniki  i  materiały   Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały  system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych

( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) .

2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.

3.  W przypadku naprawy  aparatu Rapidchem 744  firmy SIEMENS  trwającej dłużej niż  3 dni , Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową .

4.  Autoryzowany serwis na terenie kraju.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  V - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

Część VI

###### Testy paskowe na okres 24 miesięcy do analizy moczu do aparatu MIDITRON- JUNIOR  firmy ROCHE

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy paskowe Combur 10 test M | op. | 240 |
| 2. | Paski kalibracyjne | op | 1 |
| 3. | Kontrola N a 12 fiolek | op | 2 |
| 4. | Kontrola N a 12 fiolek | op | 2 |

Informacje dodatkowe:

Odczynnik musi posiadać termin ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych  .Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych testów paskowych  z posiadanym   przez Zamawiającego aparatem MIDITRON - JUNIOR firmy Roche  . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL   tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Warunki gwarancji dla aparatu CELL-DYN 3700  firmy Roche  pracującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK  :

1 Na czas trwania  umowy na odczynniki  i  materiały   Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały  system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych

( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) .

2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.

3.  W przypadku naprawy  aparatu  MIDITRON- JUNIOR firmy Roche  trwającej dłużej niż  3 dni , Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową .

4.  Autoryzowany serwis na terenie kraju.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  VI   - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

# Część  VII

## Odczynniki  do oznaczeń z zakresu immunochemii  na kres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zastępczego ( analizator podstawowy  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej , analizator  zastępczy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK )na okres 24 miesięcy

## 1. Odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | TSH | 30 000 |
| 2. | FT4 | 12000 |
| 3. | FT3 | 6000 |
| 4. | a- TPO | 4000 |
| 5. | a- TG | 300 |
| 6. | BNP lub NT PRO BNP | 2000 |
| 7. | Troponina I | 15 000 |
| 8. | CKMB-mass | 20 000 |
| 9. | Witamina B 12 | 1000 |
| 10. | PSA Total | 4500 |
| 11. | PSA Free | 1500 |
| 12. | FSH | 1200 |
| 13. | LH | 1200 |
| 14. | Estradiol | 1200 |
| 15. | Progesteron | 1000 |
| 16. | Prolaktyna | 2500 |
| 17. | B-HCG | 3500 |
| 18. | Testosteron | 800 |
| 19. | Kortyzol | 800 |
| 20. | PTH | 1400 |
| 21. | HE4(biomarker w diagnostyce i leczeniu raka jajnika) | 400 |
| 22. | NGAL(marker w ostrej niewydolności nerek) | 300 |
| 23. | SCC ( marker nowotworowy raka płaskonabłonkowego) | 300 |
| 24. | ProGRP( prekursor peptydu uwalniającego gastrynę) | 300 |
| 25. | AFP | 1800 |
| 26. | CEA | 12000 |
| 27. | CA-125 | 10000 |
| 28. | CA15-3 | 5000 |
| 29. | CA 19-9 | 3500 |
| 30 | Ferrytyna | 600 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć  kalibratory , materiały kontrolne , odczynniki dodatkowe , materiały zużywalne  oraz inne  materiały eksploatacyjne..

Pomiary  kontrolne : 1x w tygodniu dla wyspecyfikowanych parametrów z wyjątkiem Troponiny.

Kontrola Troponiny codziennie.

Za niedoszacowanie ilości kalibratorów  ,  materiałów kontrolnych odczynników dodatkowych , materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych  do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

c.d. Części  VII

2. Dzierżawa analizatora immunochemicznego   podstawowego przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej     - szt.  1

Producent ………………..

Kraj pochodzenia ……………

Oferowany model ……………

Rok produkcji  ………………..

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora i odczynników | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2009 /2010 | Tak |  |
| 2. | Metodyka badań – chemiluminescencja | Tak |  |
| 3. | Praca całkowicie automatyczna, w trybie „Random Access” | Tak |  |
| 4. | Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń / h | Tak |  |
| 5. | Minimum 24 miejsca na odczynniki (reagenty) | Tak |  |
| 6. | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak |  |
| 7. | Możliwość wykonywania minimum 8 oznaczeń z jednej próbki jednocześnie | Tak |  |
| 8. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej | Tak |  |
| 9. | Wszystkie oznaczenia zawarte w tabeli z odczynnikami poz. 1-30 muszą być wykonywane na oferowanym analizatorze | Tak |  |
| 10. | System chłodzenia odczynników w analizatorze – temperatura lodówki (powinna mieścić się w zakresie 2-12C- definicja temp. lodówki) | Tak |  |
| 11. | Możliwość wykonania oznaczeń w różnych rodzajach materiałów biologicznych z różnego rodzaju probówek pierwotnych i wtórnych | Tak |  |
| 12. | Możliwość rozcieńczania, powtarzania próbek | Tak |  |
| 13. | Możliwość kontroli pomiarów co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych | Tak |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, ( ilość i ważność), materiałów zużywalnych. | Tak |  |
| 15. | Automatyczne monitorowanie poziomu odpadów i ścieków | Tak |  |
| 16. | Możliwość stosowania różnego rodzaju próbówek jednocześnie- w statywach jednego rodzaju | Tak |  |
| 18. | Swobodny dostęp do próbek (po rozpipetowaniu) w trakcie pracy. | Tak |  |
| 19. | Możliwość pracy za pomocą ekranu dotykowego i zewnętrznej klawiatury | Tak |  |
| 20. | Identyfikacja odczynników i próbek badanych poprzez kody kreskowe | Tak |  |
| 21. | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
| 22. | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o zasady Westharga z wykorzystaniem wykresów Levey-Jennings’a | Tak |  |
| 23. | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel. 022 / 481 54 55 . | Tak |  |
| 24. | Minimalny termin ważności odczynników- - 4 miesiące | Tak |  |
| 25. | Minimalny termin ważności odczynników- kontroli i kalibratorów 6 miesięcy | Tak |  |
| 26. | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia- bez konieczności rekonstytucji | Tak |  |
| 27. | Stabilność kalibracji minimum 30 dni (potwierdzona ulotką dla wszystkich parametrów) | Tak |  |
| 28. | Możliwość jednoczesnego wykalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
| 29. | Zestaw TSH 3 generacji | Tak |  |
| 30. | Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania połączona z systemem zabezpieczającym przed stratą odczynnikową w przypadku niewystarczającej ilości próbki. | Tak |  |
| 31. | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 20 minut. | Tak |  |
| 32. | Oferent zapewni bezpłatną, raz na kwartał weryfikację wyników w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie parametrów : poz. 1-4, 6-20, 25-30 ujętych w części VII pkt. 1 | Tak |  |
| 33. | Możliwość prezentacji na ekranie aktualnego stanu próbki badanej (oczekuje na badanie, jest w trakcie badania, przewidywany czas ukończenia badania) |  |  |
| 34. | Możliwość tworzenia raportów czynność konserwacyjnych |  |  |
| 35. | Analizator pracujący bez stacji wody |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 36. | Podać inne funkcje i akcesoria | Tak |  |
| 37. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . | Tak |  |
| 38. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . | Tak |  |
| 39. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie | Tak |  |
| 40. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny | Tak |  |
| 41. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. | Tak |  |
| 42. | Instrukcja obsługi analizatora oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego (dołączyć płytę CD lub wydruk) oraz instrukcje wykonania testów (dołączyć płytę CD lub oryginalne ulotki) | Tak |  |
| 43. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . | Tak |  |
| 44. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji | Tak |  |
| 45. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta | Tak |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 45  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

# c.d. Części  VII

# 3. Dzierżawa  analizatora zastępczego do badań immunochemicznych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK

Producent ………………..

Kraj pochodzenia ……………

Oferowany model ……………

Rok produkcji  ………………..

| Lp. | Określenie parametru | Wymagania zamawiającego | Potwierdzenie spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator rezerwowy fabrycznie nowy-rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008 |  |  |
| 2. | Wydajność min. 100 testów na godzinę |  |  |
| 3. | Praca analizatorów podstawowego i zastępczego na identycznych odczynnikach reakcyjnych, kalibratorach, materiałach kontrolnych |  |  |
| 4. | System dozowania odczynnika i próbki badanej wzajemnie się nie kontaminujący |  |  |
| 5. | System zapewniający chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 6. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych |  |  |
| 7. | Wszystkie oznaczenia zawarte w Załączniku nr 2 muszą być wykonywane na oferowanym analizatorze zastępczym |  |  |
| 8. | Analizator wyposażony w czytnik kodów |  |  |
| 9. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną. Oferent zobowiązuje się do dostosowania analizatora do aktualnego systemu informatycznego Zamawiającego i pokrywa koszty z tym związane. |  |  |
| 10. | Wbudowany program kontroli jakości badań |  |  |
| 11. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 15 minut podtrzymania zasilania |  |  |
| 12. | Oferent pokryje koszty udziału wewnętrznej kontroli laboratoryjnej w zakresie testów: Troponina, B HCG, CKMB mass, BNP w firmie Standlab w czasie trwania umowy |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |  |
| 14. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |  |
| 15. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |  |
| 16. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |  |
| 17. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |  |
| 18. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |  |
| 19. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |  |
| 20. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |  |
| 21. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |  |
| 22. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta |  |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 22 należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części   VII   ( razem  tabela 1 +2+ 3  )  według  wzorów  Rozdział XIII

ust. 4 SIWZ.

Część  VIII -    System do oznaczania  przeciwciał IgE specyficznych przez  okres 24 miesięcy

1.  System do oznaczania  przeciwciał IgE specyficznych

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw oddechowy ( a= 20 oznaczeń ) | szt. | 140 |
| 2. | Zestaw pokarmowy (a= 20 oznaczeń ) | szt. | 140 |
| 3. | Zestaw pediatryczny- mieszany ( a= 20 oznaczeń ) | szt. | 140 |

2. Specyfikacja techniczna systemu do oznaczania przeciwciał IgE specyficznych:

| Lp | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Potwierdzenie spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do oznaczania przeciwciał IgE specyficznych musi umożliwić otrzymanie ilościowych wyników z przyporządkowaniem do standardowych sześciu klas ( 0-VI ) | TAK |  |
| 2. | Każdy panel musi zawierać co najmniej 15 IgE specyficznych | TAK |  |
| 3. | Do zestawu należy dołączyć wszystkie elementy do wykonywania testu ( kalibratory, reagenty ) | TAK |  |
| 4. | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 5. | Oprzyrządowanie potrzebne do odczytu wyniku | TAK |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 –  5 należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  VIII  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

Część  IX - Odczynniki do badań serologicznych mikrometodą kolumnową żelową na  okres 24 miesięcy  do   posiadanej wirówki   DIA MED ID – CENTRIFUGE 6S firmy Diahem:

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie Grupy Krwi. Termin ważności – min. 9 miesięcy od daty dostawy | badania | 180 |
| 2. | Potwierdzenie Grupy Krwi – II seria (inne klony Anty-A, Anty-B niż w pkt.1. Termin ważności-min. 9 miesięcy od daty dostawy | badania | 180 |
| 3. | Grupa krwi noworodka + BTA(Anty-A, Anty-B, Anty-AB, Anty-D+BTA). Termin ważności –min. 9 miesięcy od daty dostawy | szt. | 1200 |
| 4. | Screening przeciwciał w metodzie enzymatycznej (min. 3 rodzaje krwinek wzorcowych) oraz screening przeciwciał w metodzie PTA-LISS (min. 3 rodzaje krwinek wzorcowych). Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy | szt. | 3000 |
| 5. | Screening przeciwciał w metodzie PTA-PEG (min. 3 rodzaje krwinek wzorcowych). Termin ważności –min. 9 miesięcy od daty dostawy | badania | 500 |
| 6. | Właściwa próba krzyżowa w metodzie PTA-LISS (surowica Biorcy + krwinki Dawcy). Termin ważności –min. 9 miesięcy od daty dostawy | badania | 3000 |
| 7. | DiaClon ABO/D A-B-AB-D VI+,DVI- ctl | szt. | 600 |
| 8. | Krwinki wzorcowe zawieszone w LISS (min. 3 rodzaje krwinek). Termin ważności – min. 4 tygodnie od daty dostawy | badania | 4000 |
| 9. | Krwinki wzorcowe papainowane lub ficynowane (min. 3 rodzaje krwinek). Termin ważności – min. 4 tygodnie od daty dostawy | badania | 4000 |
| 10. | Końcówki do pipety automatycznej ID-TIPS VOL;0:350 mikrolitrów | szt. | 12000 |

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych  .Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność odczynników  z posiadaną   przez Zamawiającego z wirówką   DIAMED ID CENTRIFUGE 6 S 744 firmy  DIAHEM  . Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem ZDL   tel. 034/367 35 65 ,  i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Warunki gwarancji dla wirówki  DIA MED ID  CENTRIFUGE 6S 744  firmy   pracującej  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK :

1. Na czas trwania  umowy na odczynniki    Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały  system

( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych

( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) .

2.Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.

3.  W przypadku naprawy  wirówki  DIAMED ID CENTRIFUGE 6S 744 firmy  DIAHEM   trwającej dłużej niż  3 dni , Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową .

4. Autoryzowany serwis na terenie kraju.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  IX – tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

###### X – Odczynniki monoklonalne  do oznaczania grup krwi  na okres 24 miesięcy

UWAGA:

- Termin ważności odczynników  minimum 12 miesięcy od daty dostawy towaru.

- Odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi muszą być w postaci kompletnych zestawów, zawierających klony ściśle określone w  poz. 1- 6

- Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2004 r. nr 93 poz. 86 z późn. zmianami ) wszystkie produkty muszą posiadać Deklarację Zgodności CE,

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  X  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

XI -  Odczynniki do badania grup krwi na okres  24 miesięcy

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części XI  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

XII  -  odczynnik do badania grup krwi na okres 24 miesięcy

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  XII  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

XIII -  Odczynniki do badań  serologicznych na okres 24 miesięcy

- Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2004 r. nr 93 poz. 86 z późn. zmianami ) wszystkie produkty muszą posiadać Deklarację Zgodności CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych                  ( dotyczy krwinek wzorcowych)

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części XIII - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

## Część  XIV   – podłoże stałe do posiewów prątków na okres 12 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lowenstein – Jensen podłoże op. = 20 szt. | op. | 400 |

Uwaga :  Odczynniki muszą posiadać charakterystykę testu wykonaną przez laboratoria notyfikowane na szczepach wzorcowych zgodnie z zaleceniami CLSI – szczep wzorcowy H 37 RV oraz H 37 RA .

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  XIV  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

## Część  XV – zestaw do opracowania badanego materiału w kierunku prątków na okres 12 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mukofluid – zestaw do upłynniania materiału w kierunku prątków zawierający chlorowodorek acetylocysteiny op. = 9 x 100 ml | op. | 36 |

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  XV - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

## Część  XVI  –  odczynniki do barwienia  metodą Ziehl – Neelsena  ( barwienia  w kierunku prątków )

## na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AB 276 fuksyna karbolowa do metody Z-N do barwienia na zimno ( 1000 ml ) | op. | 9 |
| 2. | Odbarwiacz Ebnera ( 1000ml) | op. | 12 |
| 3. | Błękit metylowy do metody Z-N ( 1000ml ) | op. | 9 |

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  XVI  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

## Część  XVII–   pożywki do oznaczania lekowrażliwości prątków na okres 12 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże Lowensteina – Jensena SM w stężeniach : 4 ug i 8 ug | szt. | 160 |
| 2. | Podłoże Lowensteina – Jensena RMP w stężeniach : 40 ug i 80 ug | szt. | 160 |
| 3. | Podłoże Lowensteina – Jensena EMB w stężeniach : 2 ug i 4 ug | szt. | 160 |
| 4. | Podłoże Lowensteina – Jensena INH w stężeniach : 0,2 ug i 0,4 ug | szt. | 160 |

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  XVII  - tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

Część XVIII  – odczynniki   do  diagnostyki immunologicznej metodą ELISA z dzierżawą automatycznego analizatora do technik ELISA na okres 12 miesięcy

1. Testy immunologiczne ELISA do diagnostyki chorób autoagresji ,   różnicowanie i ilościowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych , cytoplazmatycznych , ANCA i    innych  oraz  testy ELISA do diagnostyki infekcji dróg oddechowych , boreliozy , H.pylorii ,

wzw typu C

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Testy immunologiczne ELISA do diagnostyki chorób autoagresji , różnicowanie i ilościowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych , cytoplazmatycznych , ANCA i innych : |
| 1. | ANA Screen a 96 testów | op. | 15 |
| 2. | Profile ANA ( ENA ) – a 96 testów | op. | 16 |
| 3. | anty – ds.DNA a 96 testów | op. | 6 |
| 4. | anty – Histony a 96 testów | op. | 6 |
| 5. | pANCA aa 96 testów | op. | 6 |
| 6. | cANCA a 96 testów | op. | 6 |
| 7. | anty – CCP a 96 testów | op. | 10 |
| 8. | anty – kardiolipina IgG a 96 testów | op. | 6 |
| 9. | anty -  2 – glikoproteina 1 IgG a 96 testów | op. | 6 |
| 10. | anty -  2 – glikoproteina 1 IgG a 96 testów | op. | 6 |
| 11. | anty -  2 – glikoproteina 1 IgM a 96 testów | op. | 6 |
| 12. | anty – fosfatydyloseryna IgG a 96 testów | op. | 6 |
| 13. | anty – fosfatydyloseryna IgM a 96 testów | op. | 6 |
| 14. | anty – MPO ( p-ANCA ) standard | fiolki | 4 |
| 15. | anty – PR 3 (c-ANCA ) standard | fiolki | 4 |
| Testy ELISA do diagnostyki infekcji dróg oddechowych , boreliozy , H.pylorii , wzw typu C : |
| 16. | anty - Mycoplasma pneumoniae IgG /IgM | op. | 15 |
| 17. | anty – Bordetella pertussis IgG / IgA a 96 testów | op. | 15 |
| 18. | anty - Chlamydia pneumoniae IgM a 96 testów | op. | 10 |
| 19. | anty – Helicobacter pylorii IgG a 96 testów | op. | 10 |
| 20. | anty – Helicobacter pylori IgA a 96 testów | op. | 10 |
| 21. | anty – Borrelia IgM a 96 testów ( testy do surowicy i PMR ) | op. | 20 |
| 22. | anty – Borrelia IgG a 96 testów ( testy do surowicy i PMR ) | op | 20 |
| 23. | anty – HCV ( op.= 5x96 testów ) IV generacji | op. | 25 |

c.d. części 8

2. Dzierżawa  automatycznego analizatora do technik ELISA  na okres 12 miesięcy

Producent ………………..

Kraj pochodzenia ……………

Oferowany model …………....

Rok produkcji .........................

| Lp. | Wymagane graniczne cechy analizatora | potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2009/2010 |  |
| 2. | system w pełni otwarty |  |
| 3. | załadunek do 7 płyt mikrotitracyjnych (Możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji) |  |
| 4. | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. |  |
| 5. | identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników, |  |
| 6. | materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 mikrolitrów, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) |  |
| 7. | obszar roboczy dla 4 płyt mikrotitracyjnych |  |
| 8. | funkcje pamięci zużycia końcówek na stojaku |  |
| 9. | zakres pomiaru 300-700 nm |  |
|  | czas odczytu < 15 sek. / płytkę |  |
|  | filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm |  |
|  | moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek |  |
|  | wykrywanie poziomu cieczy |  |
|  | rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy |  |
|  | 4 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 4 inkubatory pracujące w temp. Pokojowej |  |
|  | zakres temp. 20-56 stopni C |  |
|  | możliwość użycia do 3 buforów płuczących |  |
|  | głowica płucząca 8-kanałowa |  |
|  | zakres objętości płukania 200-2500 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną |  |
|  | objętość resztkowa buforu płuczącego: <2,5 mikrolitra na wypukłym dnie, < 4,0 mikrolitra na płaskim dnie |  |
|  | alarm poziomu cieczy |  |
|  | funkcja płukania z przepełnieniem |  |
|  | różne szybkości pomp |  |
|  | opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej |  |
|  | analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings |  |
|  | system operacyjny Windows 2000 |  |
|  | własny procesor, niezależny od systemu IT |  |
|  | dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym |  |
|  | monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach |  |
|  | analizator wyposażony w specjalna osłonę ochronną |  |
|  | wszystkie parametry walidowane zgodnie z Dyrektywą 98/79 EG oraz normą ISO 13485:2003 |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
|  | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
|  | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
|  | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Oferenta |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 –  33 należy wpisać „Tak „  Brak   wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  XVIII   ( razem  tabela  3+ 4  wzorów  Rozdział XIII

ust. 4 SIWZ.

Część XIX  – sprzęt  jednorazowy do wykonywania procedur mikrobiologicznych – diagnostyka gruźlicy na okres  12 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki PS na 10 ml sterylne o średnicy 16 mm z korkiem | szt. | 1000 |
| 2. | Statyw do probówek FALCON | szt. | 4 |
| 3. | Pipety Pasteura dł. 150 mm o poj. 1 ml , śr. 5 mm z podziałką od 0,25 ml – 1 ml sterylne op. = 50 szt. | szt. | 500 |
| 4. | Końcówki żółte 0-2—ul EPPENDORF sterylne w statywie | szt. | 1440 |
| 5. | Końcówki bezbarwne do 5000ul do pipet HTL sterylne ( opakowania max. do 10 szt. ) | szt. | 5000 |
| 6. | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami z matowym polem do opisu o grubości 1- 2 mm | szt. | 5000 |
| 7. | Końcówki niebieskie 1000 ul EPPENDORF sterylne w statywie | szt. | 1440 |
| 8. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem 1000 ul – 5000 ul | szt. | 2 |

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  XIX   tabela  4  według  wzoru   Rozdział XIII  ust. 4 SIWZ

Załącznik Nr  2 do SIWZ

Znak sprawy P-8/  48    /10

.........................................	                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę    „Dostawa  odczynników do aparatów    Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części I – XIX „

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1  do SIWZ  ), stanowiącego cenę oferty :

część I    ..............................   zł netto (słownie: ....................................................………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….)

............................. .  zł brutto (słownie: ...................................................…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..)

część II  ..............................  zł netto (słownie: ....................................................………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………)

.............................. zł brutto (słownie: ....................................................………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………)

itd. ….

2. Terminy przydatności  do użycia :

a) dla odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , testów podłóż ,sprzętu  jednorazowego użytku   ….  miesięcy

( minimum  6 m-cy ) od dnia dostawy ,

b)  dla materiałów eksploatacyjnych  i zużywalnych , surowic, odczynników    ........ miesięcy   (   minimum 12 miesięcy) od dnia dostawy,

c)  dla odczynników do badań serologicznych …….miesięcy ( minimum  9 miesięcy )

d) dla krwinek   termin ważności   4 tygodnie od daty dostawy,

e) dla odczynników do badań układu krzepnięcia krwi ..…..miesięcy ( minimum  4 miesiące ) od dnia dostawy ,

f) dla odczynników do badania krwi  …… miesiące ( minimum 3 miesiące ) od dnia dostawy ,

3. Termin płatności: przelewem..........dni (minimum 30 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

4. Oferowany termin wykonania zamówienia :

Część I- XIII    - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24  miesięcy  licząc  daty zawarcia umowy;

Część XIV – XIX  -   do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12  miesięcy  licząc  daty zawarcia umowy;

5. Dostawy sukcesywne loco Magazyn Główny Zamawiającego   ,  w terminie ............. do dni roboczych  (maksimum  do  4 dni  roboczych )  od telefonicznego lub   pisemnego  zamówienia złożonego przez   pracownika Zaopatrzenia szpitala Zamawiającego .

6. W czasie trwania umowy ceny  netto są stałe .

7. W czasie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie  w przypadku zmiany stawki VAT.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………................................

……………………............................

……………………............................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 48 /10

………………………………….

pieczęć firmowa

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego dostawę    „Dostawa  odczynników do aparatów Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części I – XIX „

a)    oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 i art.

44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223

poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

-       posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

-      posiadania wiedzy i doświadczenia,

-   dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

c) oświadczamy , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c)  oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania  na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych   Dz. U. nr 93 z  2004r z

późniejszymi zmianami ,posiadają certyfikat CE ,deklarację zgodności CE i dokument potwierdzający

wpis  do  Rejestru Wyrobów Medycznych oraz ,że odczynniki   posiadają aktualne  karty

charakterystyk , w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany

asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone

wraz z pierwszą dostawą .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik  Nr 4

Znak sprawy  P-8/ 48    /10

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .przetargu nieograniczonego  na  dostawę „  odczynników do aparatów Zamawiającego, odczynników i testów  z dzierżawą analizatorów oraz testów , odczynników i sprzętu jednorazowego  do diagnostyki gruźlicy „ według załącznika Nr 1  części I – XIX „

„ w imieniu Wykonawcy przedstawiam/y, wykaz wykonanych lub wykonywanych  usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  5  do SIWZ

znak sprawy P-8/  48   /10

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P- 8/      /10

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                  ...............................................................

a   firmą............................................................................................................................................    NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż odczynników określonych w Załączniku  Nr 1  do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ..................................

............................................................złotych .................).

2.Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki

podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni( minimum 30 dni )  od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni  roboczych

(max. 4 dni ) licząc od dnia  złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia przez  upoważnionego pracownika zaopatrzenia ,

2. Dostawy przedmiotu  określonego w  załączniku Nr 1 odbywać się będą sukcesywnie

w  zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk .

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Za niedoszacowanie ilości ,  odczynników kalibratorów  materiałów kontrolnych  oraz materiałów eksploatacyjnych  ilości oznaczeń określonych w  częściach : ………… odpowiada Wykonawca.

§7.

1.Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania  reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy  wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

1.  Termin ważności  :

a)  dla odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych, testów ,podłóż, sprzętu  jednorazowego użytku

….  miesięcy ( minimum  6 m-cy )   od dnia dostawy ,

b)  dla materiałów eksploatacyjnych  i zużywalnych , surowic, odczynników   ........ miesięcy   (   minimum 12 miesięcy)

od dnia dostawy,

c)  dla odczynników do badań serologicznych …….miesięcy ( minimum  9 miesięcy )

d) dla krwinek   termin ważności   4 tygodnie od daty dostawy,

e) dla odczynników dla odczynników do badań układu krzepnięcia krwi .. …..miesięcy ( minimum  4 miesiące ) od dnia dostawy ,

f) dla odczynniki do badania krwi  …… miesiące ( minimum 3 miesiące ) od dnia dostawy ,

2. Na czas trwania umowy na odczynniki Wykonawca  zapewni następujące  warunki  gwarancji  dla     analizatora  Integra  800 firmy Roche  pracującego w ZDL ul. Bialska 104/118  oraz aparaty : CELL-DYN 3700 firmy ABBOTT  , RAPIDCHEM 744 firmy SIEMENS  MIDITRON  - JUNIOR  firmy Roche ,

DIA MED. ID – CENTRIFUGE 6 S firmy Diahem pracujące   w ZDL ul. PCK

a) pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta  w czasie trwania umowy ) .

b) w  przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

c ) czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny.

d) autoryzowany serwis na terenie kraju.

e)   Wykonawca zapewni w czasie trwania umowy bezpłatny  serwis systemu informatycznego LSI PSM.

f)  Wykonawca uruchomi moduł ISE w analizatorze biochemicznym INTERGRA  800  pracującym

w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK dotyczy części I .

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

1.Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki.

3.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem  postanowień § 10 i § 12.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.Umowa może ulec również rozwiązaniu  w przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy  analizatora ( Umowa Nr P-8/      /10)  dotyczy części  .

§12.

Umowa obowiązuje :

- dla części I-XIII   do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 24  miesięcy     licząc od daty    jej zawarcia ;

dla części XIV -XIX  do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 12  miesięcy   licząc od daty    jej zawarcia ;

§14.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§15.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego.

§16.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y

Załącznik nr   6  do SIWZ

znak sprawy P-8/  48    /10

UMOWA DZIERŻAWY– WZÓR  Nr. W. Sz. S. DDZ/2411/P- 8/      /10

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Dzierżawcą”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

1.Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego –art. 39 PZP jest dzierżawa  analizatorów  dotyczy załącznika Nr  1 część I,II,IV,VII,XVIII

2.Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać z dniem ……………. Dzierżawcy do użytkowania i   pobierania pożytków analizatorów   ..................... zwanymi dalej urządzeniami.

3.Przekazanie urządzeń nastąpi obustronnie podpisanym protokółem zdawczo-odbiorczym wraz z instrukcjami obsługi  oraz dokumentacją  techniczną w języku polskim , założenie paszportów technicznych .

4. Wydzierżawiający przeprowadzi  szkolenia  obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonych analizatorów  personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji.

§ 2.

Wydzierżawiający na swój koszt:

-  w terminie do …… dni od zawarcia umowy dostarczy urządzenia  i zainstaluje oraz skalibruje dotyczy Załączników Nr 1 część I,II,IV,VII,XVIII  ,

-  podłączy na własny koszt analizator do istniejącej  Laboratoryjnej sieci informacyjnej  LSI PSM do tyczy Załączników Nr I,II,IV,VII,XVIII  .

§ 3.

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i        właściwościami.

§ 4.

Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym            działaniem osób trzecich.

§ 5.

Na czas trwania umowy Wydzierżawiający ceduje na rzecz Dzierżawcy prawa i obowiązku  właściciela wynikające z gwarancji.

§6.

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy analizatora zapewnia następujące warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego :

-pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne )   z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy dzierżawy ;

- w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- w przypadku naprawy /  wymiany tego samego elementu 3 razy  analizator podlega wymianie

- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny;

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

§ 7.

1.Strony ustalają wysokość czynszu w czasie trwania umowy na kwotę .............. zł (słownie: ..........)    miesięcznie powiększoną o podatek VAT w  wysokości  ............. %

2.Wartość brutto umowy dzierżawy wynosi ..................zł (słownie: ............................................)

3.Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi po miesiącu w którym została  wykonana usługa

przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca z konta Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………………1 na konto uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT, przy czym faktura winna być    wystawiona najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

§ 8.

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać urządzenia do

użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

§ 9.

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§ 10.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego

okresu  wypowiedzenia.

§ 11.

Wydzierżawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystania Urządzenia przez dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i

przeznaczeniem

b) oddania Urządzenia bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub

poddzierżawiania ich.

§ 12.

Po zakończeniu Umowy Dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 13.

Umowa zostaje zawarta :

dla części I,II,IV,VII  nie dłużej niż na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia;

dla części  XVIII  nie dłużej niż na okres 12    miesięcy od daty jej zawarcia;

§ 14.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej   strony  oraz zachowania formy pisemnej i nie mogą naruszać zasad wynikających z art. 145   PZP pod rygorem jej nieważności.

§ 15.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają

przepisy  ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§16

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu

drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby   Zamawiającego.

§17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej  ze  stron.

WYDZIERZAWIAJACY                                                    DZIERŻAWCA

# Text boxes

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I | buteleczki a 10 ml | 140 |
| 2. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II | buteleczki a 10 ml | 120 |
| 3. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I | buteleczki a 10 ml | 140 |
| 4. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II | buteleczki a 10 ml | 120 |
| 5. | Odczynnik monoklonalny anty-D ( klon I anty-D IgM ) | buteleczki a 10 ml | 140 |
| 6. | Odczynnik monoklonalny anty-D (klon II anty-D IgM+ IgG ) | buteleczki a 10 ml | 120 |
| 7. | Odczynnik monoklonalny anty – C | ml | 30 |
| 8. | Odczynnik monoklonalny anty – c | ml | 30 |
| 9. | Odczynnik monoklonalny anty – E | ml | 30 |
| 10. | Odczynnik monoklonalny anty – e | ml | 30 |
| 11 | Odczynnik monoklonalny anty – Kell | ml | 30 |

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papaina a 3 ml | ampułka | 240 |
| 2. | LISS- płynny a 125 ml | buteleczki | 260 |
| 3. | Standard anty-D a 2 ml | ampułka | 500 |

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buforowany R-R soli fizjologicznej pH 6,9-7,4 op. = 5L | op. | 100 |
| 2. | Buforowany R-R soli fizjologicznej pH 6,9-7,4 op. 0,5 L | op. | 150 |

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (3 rodzaje krwinek) termin ważności min. 4 tygodnie od daty dostawy | zestaw (3x4 ml) | 200 |
| 2. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB0 – metoda szkiełkowa (3 rodzaje krwinek) ) termin ważności min. 4 tygodnie od daty dostawy | zestaw (3x4 ml) | 120 |
| 3. | Krwinki wzorcowe do kontroli BTA (2 rodzaje krwinek) termin ważności min. 4 tygodnie od daty dostawy | zestaw (2x2 ml) | 24 |
| 4. | Krwinki wzorcowe O Rh + opłaszczone przeciwciałami anty-D (1 rodzaj krwinek) ) termin ważności min. 4 tygodnie od daty dostawy | ampułki a 2 ml | 110 |
| 5. | Dolichotest | ampułka a 2 ml | 10 |
| 6. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna | buteleczki a 10 ml | 160 |