Szanowni Państwo !

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Bialska 104/118, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 ze zm). zaprasza do złożenia ofert w trybie „przetargu nieograniczonego” –art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę  wyrobów używanych w przypadku złamań dla potrzeb  Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

wg poniższej specyfikacji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 6 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań dla potrzeb  Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ- P-8 /2411 /91 / 06

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „ przetargu nieograniczonego  ( art.39 ) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

I.Opis  przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań dla

potrzeb  Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej kod CPV 331.41.770-8 (śruby, płyty,

gwoździe, druty)

2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr 1 do

niniejszej specyfikacji.

3.Warunki wykonania zamówienia:

3.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy

niewykluczenie z postępowania na podst. Art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki

określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 Upzp

3.2. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z

2004r z późniejszymi zmianami.

4.Termin płatności: po dostawie wraz z fakturami i dwiema kopiami przelewem w terminie

do minimum 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  VAT.

5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium niezbędne do

zakładania oferowanego asortymentu .

6. Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Miejsce wykonania zamówienia: loco Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Termin  wykonania  zamówienia

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy  jednak nie dłużej niż 18 m-cy od dnia podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust.1 pkty 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na

podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został

określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Oświadczenie Wykonawcy ,że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych ( Dz.U. Nr 93 z 2004r ) , a Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty dołączy dokumenty dopuszczenia na wyroby wyszczególnione w ofercie wraz z  dostawą .

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefafaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

# Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

# W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

# W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski tel. 034/3673760.

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości przed otwarciem ofert, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/91/06, temat zamówienia: „Wyroby do złamań II”, nazwa (imię i nazwisko) wykonawcy, adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed 10.11.2006 godz. 10:15

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

- Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | ............... | xxx | .................. |

  - Opis (prospekty, karty katalogowe)oferowanego asortymentu. W przypadku

prospektów obcojęzycznych zamawiający wymaga tłumaczenia na j.polski. W

dołączonych prospektach lub kartach katalogowych należy zaznaczyć której pozycji

z oferty opis dotyczy.

  - Dostawa wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami – loco magazyn Apteki , na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

  - Dostawy w terminie maximum 2 dni robocze od zamówienia telefonicznego lub

faxowego złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej

3.9.  Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium niezbędne do

zakładania oferowanego asortymentu .

3.10. Wymiana zużytych elementów instrumentarium – maximum do 48 godz.

3.11.  Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i

dostarczonej wraz z towarem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3.12.  Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku

VAT.

  - Okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia dostawy .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

# Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  10.11. 2006 r. do  godz. 10:00

# Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.11 2006 r. o godz. 10:15 .w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  wykonawców , którzy złożyli oferty o  odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn–  cena brutto oferty najniższej,

Cx–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za

całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z

powyższym wzorem.

# Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

# W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

# Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art. 93 ust. 2 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oferty (załącznik nr 2),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4)projekt umowy (załącznik nr 4).

Z a t w i e r d z i ł :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa , dn. 02.11..2006 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Stabilizator zewnętrzny Ilizarow |
| 1. | Pierścień – stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 180 mm | 4 |
| 2. | Pierścień – stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 200 mm | 4 |
| 3. | Pręt gwintowany, stal nierdzewna, długość 250 mm | 4 |
| 4. | Pręt gwintowany, stal nierdzewna, długość 300 mm | 4 |
| 5. | Łącznik żeński z otworem gwintowanym, dł. 27 mm, ilość otworów 2 | 8 |
| 6. | Łącznik żeński z otworem gwintowanym, dł. 47 mm, ilość otworów 4 | 8 |
| 7. | Łącznik męski z końcówką gwintowaną, dł. 27mm, ilość otworów 2 | 8 |
| 8. | Łącznik męski z końcówką gwintowaną, dł. 47mm, ilość otworów 4 | 8 |
| 9. | Wspornik żeński z otworem gwintowanym, dł. 25 mm | 8 |
| 10. | Wspornik męski z końcówką gwintowaną, dł. 32 mm | 12 |
| 11. | Wspornik 90º | 8 |
| 12. | Płyta łukowa 3-otworowa | 4 |
| 13. | Śruba do fiksacji drutów z podcięciem, długość 20 mm | 40 |
| 14. | Śruba do fiksacji drutów z podcięciem, długość 30 mm | 40 |
| 15. | Podkładka z nacięciem, grubość 3 mm, średnica zewnętrzna 14 mm | 20 |
| 16. | Podkładka grubość 2 mm, średnica zewnętrzna 12 mm | 20 |
| 17. | Łuk do stopy, średnica 140 mm, długość ramienia 160 mm | 2 |

załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  91  / 06

..........................................	........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie” przetargu nieograniczonego na: dostawę  wyrobów do złamań – stabilizator Ilizarow

# dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ortopedyczon - Urazowej.

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją

istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia

(załącznika nr 1 do SIWZ , stanowiącego cenę  oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

2.Udzielamy gwarancji .................... od dnia dostawy (wymagany minimum 24 m-ce dnia dostawy).

3.Termin płatności: przelewem …….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

(wymagany minimum 30 dni).

4.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 18 m-cy od

dnia zawarcia umowy.

5.Oferowany termin dostawy ................dni  robocze od zamówienia telefonicznego lub faxowego

złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej (wymagane maximum 2 dni robocze)

6.Na czas trwania umowy  zabezpieczymy instrumentarium niezbędne do zakładania

oferowanego asortymentu .

7.Wymiana zużytych elementów instrumentarium – maximum do 48 godz.

8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty.

9.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………....….

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy P-8/  91  /06

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy zamówienia na  dostawę  wyrobów do złamań – stabilizator Ilizarow

# dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ortopedyczon - Urazowej.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/91 /06

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /06

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                   ...............................................................

a  firmą.....................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ........................., KRS..........................................

..........................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest

sprzedaż materiałów medycznych  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... ...............................................................złotych .................).

- Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Zapłata  będzie następowała przelewem  po dostawie , na podstawie faktury VAT ( z dwiema

kopiami ) wystawionej przez Wykonawcę w terminie .............. dni od dnia jej

otrzymania przez    Zamawiającego  z konta: ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  złożenia  pisemnego zamówienia przez  upoważnionego pracownika apteki.

2.Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa jakości, rejestracji i certyfikaty

dla asortymentu objętego niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji. i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium  do zakładania

oferowanych wyrobów   -   w ilości stosownej do asortymentu i  jego ilości.

6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnia wymianę zużytych elementów

instrumentariów   w terminie do ..........godz. od złożenia  pisemnego zamówienia przez

upoważnionego pracownika apteki..

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

- Okres gwarancji na  asortymentu objętego umową jest zgodny z terminem ich ważności i

- wynosi .......... lat/ m -cy  od dnia dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej

umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  .............  licząc od daty

jej zawarcia.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: