Znak sprawy: W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/78/10

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa, priorytet – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

(procedura otwarta)

Nazwa zadania: DOSTAWA  IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

I CHIRURGICZNYCH DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO

ORTOPEDYCZNEJ ORAZ ODDZIAŁU  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ

Kod  CPV: 33.18.31.00-7; 33.16.20.00-3

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224, poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224, poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:    33.18.31.00-7; 33.16.20.00-3

Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa implantów ortopedycznych i chirurgicznych dla potrzeb

Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Dziecięcej, wg Załącznika Nr 2 część 1

do 45.

IV. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg Zał. Nr 2 część 1- 45

V.  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia  z powodu  niespełnienia  warunków, o których  mowa w art.  24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

● koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw  na wartość nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty,  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, - w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku  jeżeli Wykonawca przedłoży:

●oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

Zamawiający uzna spełnienie  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej, jeżeli wykonawca przedłoży :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując  spełnianie  warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  określonych w art.26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga     dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności  usługowej. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie

3) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw  na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, -w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w  tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

(np. referencje, protokoły odbioru itp.). Druk wykazu stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ

/§ 1 ust. 1 pkt. 2/ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

/§ 1 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/

5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (na kwotę  nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty ); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

3.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których

mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(art. 26 ust. 2 a).

4.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4

ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,  wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.

5.   Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku ( art.  26  ust. 2 c).

6.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie

wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

art.  24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ).

7.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ;

/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega  z opłacaniem  podatków  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane  prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust.1  pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia    z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7  składa:

- pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c  oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku  wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może  zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Firmowych materiałów informacyjnych zawierających parametry techniczno -

eksploatacyjne i specyfikację   produktu. Parametry oferowanego asortymentu muszą być

potwierdzone w   oficjalnych folderach, ulotkach marketingowych danego produktu  publikowanych

ogólnie przez   Producenta. Dokumenty w języku obcym  powinny posiadać tłumaczenie.

2) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług

medycznych stanowi Załącznik Nr 1  do SIWZ;

3) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr  1  do SIWZ;

4) Wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których,

oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony

zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. Załącznik nr 3

/§ 5 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6)  SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Pozostałe wymagania

1. Dostawy  asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego,  w terminie ............. dni (maksimum 2 dni robocze) od  telefonicznego lub  faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika apteki Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą i dwiema kopiami loco magazyn apteki Zamawiającego.

2. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia

instrumentarium w ilości i asortymencie stosownym do typu i asortymentu objętego umową.

W części 27 pełne instrumentarium wraz ze śrubokrętem dynamometrycznym.

3.Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy – maximum

do 24 h od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

4. Zobowiązanie Wykonawcy, że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia  personelu

medycznego dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii i traumatologii (tematyka

związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę).

5. Czas gwarancji:

- endoprotezy i implanty ...........  lat (maximum 5 lat)  od daty dostawy

- gwoździe  i stabilizatory .......... m-cy (minimum 36 m-cy) od dnia dostawy

- pozostały asortyment .......... miesięcy (minimum 24 m-ce) od daty dostawy

6.   Płatność:

a) dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu,  przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu –  po dostawie, przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii  Zamawiający wymaga  przesłania treści tych wyjaśnień, e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą „PZP”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj. P-8/78/10 oraz dopiskiem " OFERTA  IMPLANTY ORTOPEDYCZNE I CHIRURGICZNE

XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- sprawy proceduralne  mgr Bożena Klimas  tel.34 367 37 53  fax: 34/367 32 51

- sprawy merytoryczne mgr Ewa Bińczyk  tel. 34 367 33 23

XIII. Termin związania ofertą:  60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.	Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej
i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA  IMPLANTY ORTOPEDYCZNE I CHIRURGICZNE - P-8/78/10"

Nie otwierać przed 15.09.2010 r.  godz. 10:15

- W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 15.09.2010  roku do godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2010 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro, sala 310, pawilon D.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto

Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę  podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII.	Kryteria oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

wartość brutto oferty                   100%

- najniższa wartość brutto              100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: wartość brutto oferty.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem

terminu składania ofert,  w wysokości:

| część 1 - 8000,- | część 12 - 200,- | część 23 - 2100,- | część 34 - 350,- |
| --- | --- | --- | --- |
| część 2 - 3000,- | część 13 - 300,- | część 24 - 1500,- | część 35 - 500,- |
| część 3 - 800,- | część 14 - 100,- | część 25 - 50,- | część 36 - 750,- |
| część 4 - 100,- | część 15 - 700,- | część 26 - 200,- | część 37 - 300,- |
| część 5 - 100,- | część 16 - 50,- | część 27 - 10700,- | część 38 - 400,- |
| część 6 - 7000,- | część 17 - 150,- | część 28 - 850,- | część 39 - 50,- |
| część 7 - 8000,- | część 18 - 650,- | część 29 - 200,- | część 40 - 120,- |
| część 8 - 2500,- | część 19 - 10500,- | część 30 - 500,- | część 41 - 450,- |
| część 9 - 1000,- | część 20 - 1000,- | część 31 - 300,- | część 42 - 1.600,- |
| część 10 - 150,- | część 21 - 200,- | część 32 - 400,- | część 43 - 350,- |
| część 11 - 400,- | część 22 - 200,- | część 33 - 1700,- | część 44 - 450,- |
|  |  |  | część 45 - 280,- |

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium, Przetarg,  nr sprawy P-8/78/10 część ……….”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw. D, a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.	Zawarcie umowy:

            - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

            - Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy – Załącznik nr 6  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- wzór oferty (załącznik nr 1),

- przedmiotu zamówienia  (załącznik nr  2 )

- wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3 ),

- wykaz wykonanych dostaw ( załącznik Nr 4),

- wykaz dopuszczeń ( załącznik nr 5)

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 24.08. 2010 r.

Załącznik Nr 1

### Znak sprawy P-8/78/10

..........................................                                                                 ........................, dnia.................

Pieczęć Wykonawcy

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  dostawę implantów ortopedycznych i chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Dziecięcej

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

1.Wartość asortymentu dla części   ……….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa jak w SIWZ Skład: 1.nazwa elementu ilość 2.nazwa elementu ilość | Nazwa ..... Skład: 1.nazwa elementu ilość x cena jedn. netto + % VAT 2.nazwa elementu ilość x cena jedn. netto + % VAT | ....... | .......... | ........ | ........... | ...... | ........... | .................. |
| 2 | Nazwa ..... | .................... | ........ | ............ | ............. | ............ | ............ | .............. | ................... |
| Razem: |  |  |  |  |
| Słownie brutto:........................................................................................................................................................................ netto:.......................................................................................................................................................................... |

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości lub do 12

miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3.Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego, stosownie do bieżących potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 2-ch dni roboczych licząc od

dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez upoważnionego pracownika

zaopatrzenia.

4. Czas ważności asortymentu od daty dostawy .......... m-cy (minimum 9 miesięcy)

5.Płatności przelewem ................... dni (nie  krótszy  niż  30  dni)  od  daty  otrzymania faktury

przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego

podpisany przez obie strony

6. Płatność:

a) dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu,  przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu –  po dostawie, przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia   instrumentarium w ilości i asortymencie stosownym do typu i asortymentu objętego  umową. W części 27 pełne instrumentarium wraz ze śrubokrętem dynamometrycznym.

8. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy – maximum

do 24 h od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia personelu medycznego dotyczące używania sprzętu (tematyka związana z procedurami i implantami oferowanymi przez  firmę)

10. Czas gwarancji:

- endoprotezy i implanty ...........  lat (maximum 5 lat)  od daty dostawy

- gwoździe  i stabilizatory .......... m-cy (minimum 36 m-cy) od dnia dostawy

- pozostały asortyment .......... miesięcy (minimum 24 m-ce) od daty dostawy

11. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

12. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

13.Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

14.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

opisującą przedmiot zamówienia.

15. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Wadium w kwocie ….....… zł zostało wniesione dnia ................................. w formie: …………………………...........................................................................................                                                           Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:.....................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

18. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie …..……..................................................................................................

- wykonanie …………................................................................................................

# 19. Na .... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

# ...................................................................................

# Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie

# uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

# lub posiadających pełnomocnictwo

#### Załącznik Nr 2 do SIWZ

# Znak sprawy P-8/78/10

PAKIET I

# 1. ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

Zamawiający wymaga: pełnej kompatybilności implantów zaoferowanych w ramach pakietu, uśrednionej ceny na implanty

w ramach danej grupy, wyceny wszystkich elementów wchodzących

# w skład implantu, dostępności instrumentarium dostosowanego do

# minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej (w tym z dostępu

# przedniego). Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił i

# wiertła oraz ostrza do kości ( jedno na 2 protezy).

# 1.1 Endoproteza pierwotna stawu biodrowego bezcementowa

Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 130 mm do 190 mm długości

i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek

12/14 mm posiadający odpowiednią makrostrukturę umożliwiającą bardzo dobre pierwotne umocowanie z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną z kątem szyjkowo – trzonowym standardowym i szpotawym.

Głowa metalowa o śr. 28 mm w czterech długościach szyjki.

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit

z możliwością użycia do trzech śrub lub bez śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego napylane Hydroxyapatytem.

Średnia zewnętrzna panewki:48 mm do 66 mm ze skokiem, co 2 mm

lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44 mm do 66 mm. Dobór opcji śródoperacyjny.

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu „ cross link poletylen „ off – set 10 lub 0 stopni.

Ilość – 100 sztuk

1.2 Artykulacja ceramika – ceramika

Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 36 mm.

Głowa ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm w trzech długościach szyjki.

Ilość – 5 sztuk

1.3 Artykulacja metal - metal

Wkład metalowy o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 36 mm

Głowa metalowa o śr. 28 mm lub 36 mm w trzech długościach szyjki

Ilość – 5 sztuk

1.4 Artykulacja ceramika  - metal

Wkład metalowy o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 36 mm

Głowa ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm w trzech długościach szyjki.

Ilość – 5 sztuk

1.5 Endoproteza bezcementowa biodra – krótki trzpień

Trzpień krótki – przynasadowy ( proksymalny ), bezcementowy, modularny, tytanowy, anatomiczny ( prawy, lewy ), pokryty porowatym tytanem i napylany Hydroxyapatytem, dostepny w minimum 8 rozmiarach w opcji standaedowej i high – offset.

Głowa metalowa o śr. 28 mm w czterech długościach szyjki.

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit

z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki: 48mm do 66 mm ze skokiem, co 2mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach do 44mm do 66mm. Dobór opcji śródoperacyjny.

Ilość – 5 sztuk

2. ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO

2.1 Panewka rewizyjna bezcementowa

Panewka rewizyjna w dwóch rozmiarach, pokryta Hydroksyapatytem

z pierścieniami odtwarzającymi dno panewki, ze śrubami mocującymi

oraz wkładem polietylenowym.                        Ilość – 5 sztuk

2.2 Trzpień rewizyjny bezcementowy

Trzpień modularny, prosty, kołnierzowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem w rozmiarach od 180 – 240mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14.

Ilość – 10 sztuk

2.3 Mocowana dystalnie modularna proteza do rekonstrukcji kości   udowej

trzpień proksymalny

- trzpień dystalny

- płytka krętarzowa                                     Ilość – 5 sztuk

3. ENDOPROTEZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO

3.1 Endoproteza połowicza biodra Bi – polarna

Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bez kołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni.

Głowa Bi-polarna sferyczna – (skład kobalt, chrom, molibden, polietylen) składająca się z głowy zewnętrznej metalowej o średnicach rozmiar 42-56mm wnętrza polietylenowego i głowy wewnętrznej metalowej o średnicy 26mm

w dwóch długościach szyjki pasującej na stożek 12/14.

Ilość – 20 sztuk

PAKIET II

1. ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

1.1 Endoproteza totalna kolana                            Ilość – 40sztuk

Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany lub bezcementowy, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających.

Modularna część piszczelowa, cementowana lub bezcementowa,

w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych, możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing”.

Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „Cross Link polietylen” o różnych grubościach, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie,

o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing”

2. ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO

2.1  Endoproteza rewizyjna kolana                                Ilość – 5 sztuk

Element udowy: anatomiczny (prawy, lewy) w pięciu rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu.

Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem,

z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera.

Element piszczelowy mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany

ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady.

Element piszczelowy Fixed Bearing w pieciu rozmiarach w wersji neutralnej i offsetowej (offset boczny/przyśrodkowy bezpośrednio z plateu piszczeli), wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek

10 i 15mm, klinów połowiczych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych.

Wkład polietylenowy wykonany z Polietylenu wysokiej gęstości, mobile Bearing i FixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach

od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów.

Z możliwością zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki

w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie.

PAKIET III

ENDOPROTEZA BARKU

3.1 Endoproteza stawu ramiennego całkowita i pourazowa

Endoproteza stawu ramiennego całkowita, trzyczęściowa (trzpień, głowa, część panewkowa). Trzpień tytanowy w 10 rozmiarach, bezcementowy, Trzpień pourazowy, cementowy, tytanowy w 8 rozmiarach od 120 do 220 mm długości.

Głowa w 2 opcjach:

- standardowa,

- niesymetryczna

Głowa standardowa w 5 rozmiarach od 40mm do 56mm ze skokiem

co 4mm i wysokościach 15,18 i 21mm lub Głowa niesymetryczna

w 4 rozmiarach od 44mm do 56mm ze skokiem co 4mm i w 2 wysokościach:

18 i 21mm.

Część panewkowa polietylenowa, mocowana 3 bolcami i bolcem kotwiczącym.                                                  Ilość – 15 sztuk

3.2  Endoproteza odwrócona stawu ramiennego bezcementowa

Endoproteza stawu ramiennego całkowita, odwrócona, pięcioelementowa (trzpień, nasada kości ramiennej, panewka kości ramiennej, głowa, płytka panewkowa). Trzpień tytanowy w 5 rozmiarach, bezcementowy, pokryty hydroksyapatytem.

Nasada kości ramiennej w 3 rozmiarach, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem. Polietylenowa panewka kości ramiennej w 2 rozmiarach 36mm i 42mm (od 0 do 9mm) z opcją lateralizacji. Płytka panewkowa uniwersalna, bezcementowa, mocowana 4 śrubami. Głowa panewkowa metalowa w 2 rozmiarach: 36 i 42mm.Opcjonalnie wersja cementowa endoprotezy (trzpień i nasada kości ramiennej cementowane), mocowana na cemencie.

Ilość – 5 sztuk

3.3  Endoproteza stawu ramiennego „powierzchowna”

Endoproteza „powierzchowna” (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, pokryta od wewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo napylana hydroksyapatytem,

w 10 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość wszczepienia razem z panewką polietylenową.

Ilość – 3 sztuki

PAKIET IV

ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

4.1  Endoproteza stawu skokowego

Część piszczelowa zaopatrzona w stożkowy trzpień dokanałowy i długą powierzchnię ruchową wykonaną ze stopu CoCr mocowaną bezcementowo typu press – fit.

Część dolna talusowa wykonana ze stopu CoCr mocowana bezcementowo metodą press – fit z głębokim rowkiem.

Część polietylenowa o dużej powierzchni styku (małe ścieranie).

Ruch typu mobile bearing zapewniający odtworzenie anatomicznej ruchomości w stawie, przynajmniej 5 rozmiarów protezy i 5 grubości wkładki.

Ilość – 2 sztuki

PAKIET V

ENDOPROTEZA STAWÓW RĘKI

5.1  Endoproteza stawu śródręczno – paliczkowego oraz stawu międzypaliczkowego

Wykonanie z sylikonu. Endoprotezy śródręczno – paliczkowe

w 7 rozmiarach, endoprotezy między – paliczkowe  w 5 rozmiarach.

Ilość – 10 sztuk

PAKIET VI

ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU     BIODROWEGO:

Zamawiający wymaga: pełnej kompatybilności implantów zaoferowanych w ramach pakietu, uśrednionej ceny na implanty

w ramach danej grupy, wyceny wszystkich elementów wchodzących

w skład implantu, dostępności instrumentarium dostosowanego do minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej (w tym z dostępu przedniego). Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił i wiertła oraz ostrza do kości ( jedno na 2 protezy).

6.1  Endoprotezy z artykulacją metal/polietylen

Ilość – 50 sztuk

Grupa trzpienie:

- uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu. Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14

- anatomiczny (lewy/prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach: pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej zaś w części pozostałej polerowany

i pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Stożek trzpienia 12/14.

Grupa panewki z wkładkami polietylenowymi:

- panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm i 32mm

- panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), do głów o średnicy 28mm i 32mm.

- panewka antyluksacyjna typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu, pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub 22mm.

Dostępne wersje panewek cementowych.

Grupa głowy:

Głowy metalowe o średnicy 22mm, 28mm i 32mm na stożek 12/14.

6.2  Endoprotezy przynasadowa                           Ilość – 10 sztuk

Trzpień krótki uniwersalny osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty okładziną tytanową, produkowany

w 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14.

Grupa panewki z wkładkami polietylenowymi:

- panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo. Wkładka polietylenowa

z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E do głów o średnicy         28mm, 32mm i 36mm

- panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E,

do głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm

Grupa głowy:

Głowy metalowe o średnicy 28mm, 32mm i 36mm na stożek 12/14.

  - Endoprotezy z artykulacją metal/matel i ceramika/ ceramika

# Ilość – 5 sztuk

- trzpień krótki uniwersalny osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową, napylaną próżniowo, produkowany w 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14

- komponent panewki typu „pressfit”, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 66mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo, dostosowany do artykulacji metal/metal. Głowy o dużych średnicach od 38mm do 60mm składające się z dwóch elementów: zewnętrznej czaszy i wewnętrznego adaptera, umożliwiającego regulację długości szyjki w minimum czterech długościach

- bezcementowa panewka typu „pressfit” wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej do 46mm do 56mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wkładki  panewkowe bez polietyleny do artykulacji ceramika/ceramika (ceramika Biolox Delta).

Głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm.

6.4  Endoprotezy typu resurfacing                     Ilość – 5 sztuk

Komponent udowy endoprotezy osadzany na krótkim bolcu implantowanym jedynie do szyjki kości udowej, bez konieczności otwierania i rozwiercania kanału szpikowego, o średnicy od 38mm

do 60mm. Komponent udowy przeznaczony do implantacji cementowanej.

Komponent panewki typu”pressfit”, o średnicy zewnętrznej od 44mm

do 66mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo.

6.5  Endoproteza dysplastyczna stawu biodrowego    Ilość – 5 sztuk

Trzpień endoprotezy cienki w części bliższej w kształcie zbliżonym do pręta, o średnicy od 8mm, pokryty w części bliższej okładziną tytanową nakładaną metodą napylania próżniowego. Panewka sferyczna typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm. W opcji dostępne wkładki niesymetryczne, zapobiegające zwichnięciu endoprotezy. Głowa metalowa 28mm

z minimum czterema długościami szyjki.

  - Endoproteza bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego

Ilość – 5 sztuk

Trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza  i trzpienia śródszpikowego umożliwiający implantację bezcementową oraz długość zastosowaniem cementu kostnego. Łączna długość trzpienia od około 160mm do około 400mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach. Trzpienie minimum w 3 wersjach:

  - krótki prosty,

  - długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową typu „Wagner”

  - prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej.

Głowy metalowe 22mm, 28mm i 32mm.

  - Panewka bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego

Ilość – 5 sztuk

Panewka tytanowa, bezcementowa, „pressfit” w średnicach od 52

do 68mm ze skokiem co 4mm. Pokrycie panewki wykonane techniką Plasma Phore. Oferowany system musi dawać możliwości stabilizacji panewki śrubami panewkowymi oraz płytkami mocowanymi do brzegu czaszy panewki. Preferowany będzie system pozwalający na kształtowanie śródoperacyjne różnych profili płytek. Wkładka panewkowa z kapą antyluksacyjną wykonana ze zmodyfikowanego polietylenu

o podwyższonej odporności na ścieranie.

6.8  Wszczepy uzupełniające strop panewki oraz kosz panewkowy

Wszczep implantowy stropu panewki w kształcie półksiężyca w

4 rozmiarach i 3 grubościach. W komplet zestawu wchodzi:

  - jeden wszczep implantowy stropu panewki

  - 3 sztuki śrub panewkowych tytanowych

Kosz z gąbki tytanowej w 12 rozmiarach w przedziale od 54 do 76

z otworami na śruby umożliwiający osadzenie w nim na cemencie panewki polietylenowej przystosowanej do głów metalowych 28mm, 32mm i 36mm.

Panewka polietylenowa z dystanserami umożliwiającymi prawidłowe osadzenie w koszu panewkowym.

Głowa metalowa 28mm, 32mm i 36mm.                                                        Ilość – 5 sztuk

6.9  Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych

- koszyk stalowy typu Kerbull wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Stosowany wraz ze śrubami stalowymi 4,5mm

- kosz tytanowy typu Bursch/Schneider  stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5mm

Ilość – 5 sztuk

6.10  Śruby panewkowe

Tytanowe śruby o długościach od około 30mm do około 50mm, kompatybilne z implantami panewek z pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1,10, 1.11.

Ilość – 10 sztuk

  - Siatka panewkowa

- o średnicy 50mm i 58mm

- umożliwiająca doginanie i docinanie do potrzebnego kształtu

Ilość – 10 sztuk

  - Gąbka tytanowa + kosz z gąbki tytanowej

Ilość – 5 sztuk

  - Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego

Ilość – 5 sztuk

Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza, komponentu trzonu i trzpienia śródszpikowego umożliwiający resekcję do min. 25cm kości udowej.

Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji.

Komponenty krętarza i komponent trzonu pokryty warstwą hydroksyapatytu.

System wyposażony w implanty pozwalające na mocowanie mięśni do trzonu protezy. Stożek 12/14.

Trzpień śródszpikowy przystosowany do implantacji cementowej lub bezcementowej .

Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28mm lub wymiennie 32mm z 4 – ma długościami szyjki.

Grupa panewki z wkładami polietylenowymi:

- panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylana próżniowo. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi ( crosslink – sterylizacja Gamma w atmosferze gazu obojętnego ), do głów o średnicy 28mm i 32mm

- panewka typu „pressfit”, powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi ( crosslink ), do głów o średnicy 28mm i 32mm

- panewka antyluksacyjna typu „pressfit”, powierzchnia panewki bez gwintu pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi ( crosslink ), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub 32mm

- panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28mm lub 32mm do wyboru

# PAKIET VII

# ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

7.1   Endoprotezy cementowe, kłykciowe

Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, uniwersalny lub anatomiczny, w minimum 5 rozmiarach, w opcjach:

z zachowaniem PCL i z resekcją PCL (wymaga możliwość przeprowadzenie gwoździa „wstecznego”). Grupa komponenty piszczelowe z wkładką polietylenową:

- implanty typu monoblok, z polietylenem trwale zamocowanym na kobalto – chromowej tacy, minimum 5 szerokości i 5 grubości komponentu. Polietylen typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego

- implanty modularne złożone z tacy piszczelowej i wkładki polietylenowej, minimum 5 szerokości i 5 grubości komponentu. Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą.                   Ilość – 10 sztuk

7.2  Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego

Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego:

- endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką

- endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla ( umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.                                                               Ilość – 50 sztuk

7.3  Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego

Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego:

- endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm,

3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni   artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką

- endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla ( umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.

W skład kompletu wchodzi ostrze do piły.         Ilość – 40 sztuk

7.4  Endoprotezy cementowe, półzwiązane

Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni

i podkładek. Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe. Komponent piszczelowy w minimum 5 rozmiarach. Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering).                                Ilość – 10 sztuk

7.5  Endoproteza stawu rzepkowo-udowego

Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach.

Ilość – 5 sztuk

  - Trzpienie

Trzpienie udowe i piszczelowe minimum w 3 długościach.

Implanty kompatybilne z systemami z pkt. 2.1, 2.2 i 2.4.

Ilość – 5 sztuk

  - Podkładki

Podkładki udowe (przednie i  tylne) i piszczelowe minimum w 2 grubościach. Implanty kompatybilne z systemami z pkt. 2.1, 2.2 i 2.4.

Ilość – 5 sztuk

  - Adapter offsetowy

Implant kompatybilny z pkt. 2.4                                   Ilość – 5 sztuk

  - Komponenty rzepki

Komponent rzepki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt. 2.1, 2.2 i 2.3.

Ilość – 5 sztuk

7.10 Endoprotezy cementowe, połowicze

Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana (tzw. mobile bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach.                                                     Ilość – 10 sztuk

7.11 Endoprotezy bezcementowe połowicze

Komponenty udowy i piszczelowy wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana (tzw. mobile bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach.

Ilość – 5 sztuk

# PAKIET VIII

# ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

8.1  Endoproteza połowicza stawu barkowego

Trzpień endoprotezy w części bliższej napylany okładziną tytanową

z odwrotnym stożkiem Morse’a (otwór w trzpieniu endoprotezy umożliwiający zakleszczenie głowy). Komponent głowy ze stożkiem zakleszczającym się w trzpieniu w minimum. Opcja komponentu głowy

z offsetem oraz ze zwiększona powierzchnią artykulacji.

Opcjonalnie korona barkowa pokryta hydroksyapatytem  wraz

z wymiennymi głowami.                                              Ilość – 10 sztuk

  - Endoproteza całkowita stawu barkowego

Endoproteza pozwalająca na zastosowanie przy zmianach zwyrodnieniowych, rozległych uszkodzeniach stożka rotatorów

i złamaniach bliższych kości ramiennej. Komponent głowy i odwróconej panewki powlekany porowatym tytanem i hydroksyapatytem.

Dostęp do wszystkich posiadanych rozmiarów.

Komponent barkowy modularny wieloramienny z dołączanym trzpieniem. Dostęp do wszystkich posiadanych rozmiarów.

Ilość – 10 sztuk

8.3  Endoproteza rewizyjna stawu barkowego

Trzpień endoprotezy w części bliższej napylany okładziną tytanową

z odwrotnym stożkiem Morse’a (otwór w trzpieniu endoprotezy umożliwiający zakleszczenie głowy). Komponent głowy ze stożkiem zakleszczającym się w trzpieniu w minimum. Opcja komponentu głowy

z offsetem oraz ze zwiększoną powierzchnią artykulacji.

Komponent panewki polietylenowy, wykonany z polietylenu crosslink.

## Ilość – 5 sztuk

8.4  Powierzchniowa połowicza endoproteza stawu barkowego

Komponent ramienny zastępujący powierzchnię stawową, bez trzpienia śródszpikowego. Wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego na powierzchni wewnętrznej pokryty hydroksyapatytem.

Dostępny w dwóch wersjach:

- standardowej

- ze zwiększoną powierzchnią artykulacji                                      Ilość – 10 sztuk

PAKIET IX

9.1  PROTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO            Ilość – 5 sztuk

Komponenty ramienny i łokciowy wykonane ze stopu tytanu pokryte porowatą okładziną. Wkładki wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego oraz wzmocnionego polietylenu. Komponent ramienny

w 6 rozmiarach z wbudowaną rotacją wewnętrzną 5(, cylindryczna powierzchnia artykulacji oraz trzpień z offsetem lateralnym.

Komponent łokciowy w 6 rozmiarach, cylindryczna powierzchnia artykulacji oraz trzpień z offsetem lateralnym.

9.2  ENDOPROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

Komponent ramienny wykonany z tytanu (lewy/prawy) w dwóch rozmiarach w wersji cementowej lub bezcementowej.

Komponent łokciowy wykonany z tytanu (lewy/prawy) w dwóch rozmiarach w wersji cementowej lub bezcementowej lub wykonany całkowicie z polietylenu w dwóch rozmiarach przeznaczony do implantacji cementowej.

Komponenty ramienny i łokciowy nie związane ze sobą.

PAKIET X

PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

Bezcementowa proteza głowy kości promieniowej wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego. Proteza o 2 wysokościach głowy i 13 długościach trzpienia. Trzpień pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. Opcja tzw. offsetu.

Ilość – 5 sztuk

PAKIET XI

ENDOPROTEZA NADGARSTKA

Endoproteza stawu nadgarstka w skład której wchodzą: głowa w

3 rozmiarach, implant cieśni w 8 rozmiarach, trzpienie w 3 rozmiarach, śruby w 8 długościach.

Implant kości promieniowej porowaty anatomiczny w 2 rozmiarach.

Ilość – 5 sztuk

PAKIET XII

ENDOPROTEZA STAWU PALICZKOWEGO

Endoproteza nadgarstka składająca się z mechanizmu zawiasowego dostępnego w 3 rozmiarach. Trzpienie pokryte hydroksyapatytem dostępne w dwóch długościach 14mm i 22mm.                                                                                      Ilość – 5 sztuk

PAKIET XIII

# ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Opcje trzpienia:

- trzpień anatomiczny (lewy/prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierzowy, zwężający się dystalnie. Stożek trzpienia 12/14, dostępny   w 18 rozmiarach

- trzpień prosty, stożek 12/14 bez kołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony

o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach.

Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 41mm do 58mm głowa nie złączona na trwałe z czaszą.

Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32mm z 4 długościami szyjki.

Ilość – 10 sztuk

PAKIET XIV

# KABLE I PŁYTY DO ZAOPATRZENIA ZŁAMAŃ  OKOŁOPROTEZOWYCH

- kable o średnicy około 2mm i długości minimum 500mm, wykonane

z plecionki drutów stalowych

- komplet zacisk stalowy (pozwalający na umocowanie naprężonego kabla) z kablem

- płyty stalowe z otworami do przeprowadzenia śrub korowych i zaciskami do przeprowadzenia kabli. Płyty o długości od około 100mm do około 300mm.                                  Ilość – 5 sztuk

# PAKIET XV

# SYSTEM DO POZYSKIWANIA AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW WZROSTU

  - Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno –

płytkowego(czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny

Ilość – 5 sztuk

System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu  - zawiesiny

o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90 % trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi.

Z 54ml krwi system produkuje nie mniej niż 6ml koncentratu leukocytarno-płytkowego.

System składa się z zestawu podwójnego do separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego.

Zestaw pojedyńczy zawiera:

- pojemnik ze specjalną bojką do separacji,

- strzykawka 10ml,

- strzykawka 30ml,

- strzykawka 60ml,

- igła 18,

- 30ml substancji antyzakrzepowej (preferowany ACD-A),

- plaster,

- staza,

- 2 sterylne gazy,

- 4 sterylnych zamknięć do strzykawek,

- zestaw do pobrania krwi

Sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12ml, 2 łączniki, plastikowa taca, 2 strzykawki 1ml, 3 naczynia do transferu płynu.

Każdy zestaw posiada uniwersalną końcówkę do aplikacji, która pozwala na dołączanie różnych igieł, dodatkowo zestaw posiada inne różnorodne łączniki i kaniule mieszające.

Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza        krwi. Z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej.

System składa się z:

- sterylnego pojemnika do separacji autologicznej trombiny,

- 2 strzykawki,

- igła,

- sterylne zamknięcia do strzykawek,

- chlorek wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny).

Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby

do separacji krwi.

  - Grawitacyjny system separacji koncentratu leukcytarno – płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny

## Ilość – 5 sztuk

System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny     o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi.

Z 108ml krwi system produkuje nie mniej niż 12ml koncentratu leukocytarno – płytkowego.

System składa się z zestawu podwójnego do separacji koncentratu leukocytarno – płytkowego.

Zestaw podwójny zawiera:

- 2 pojemniki ze specjalną bojką do separacji,

- 2 strzykawki 10ml,

- 2 strzykawki 30ml,

- 2 strzykawki 60ml,

- igła 18,

- 30ml substancji antyzakrzepowej (perferowany ACD-A),

- plaster, staza,

- 2 sterylne gazy,

- 7 sterylnych zamknięć do strzykawek,

- zestaw do pobrania krwi.

Sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12ml, 2 łączniki , plastikowa taca, 2 strzykawki 1ml, 3 naczynia do transferu płynu.

Każdy zestaw posiada uniwersalną końcówkę do aplikacji, która pozwala na dołączenie różnych igieł, np. igły 12, dodatkowo zestaw posiada inne różnorodne łączniki i kaniule mieszające.

Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11mlkrwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej.

System składa się z:

- sterylnego pojemnika do separacji autologicznej trombiny,

- 2 strzykawki,

- igła,

- sterylne zamknięcia do strzykawek,

- chlorek wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny).

Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemnik na specjalne tuby

do  separacji krwi

  - Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno –  płytkowego (czynników wzrostu) do stosowania w entezopatiach

Ilość – 5 sztuk

System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny

o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi.

Z 54ml krwi system produkuje nie mniej niż 6ml koncentratu leukocytarno- płytkowego.

System składa się z pojedynczego zestawu do separacji koncentratu leukocytarno – płytkowego.

Zestaw zawiera:

- pojemnik ze specjalną bojką do separacji,

- strzykawka 1ml z dołączoną igłą,

- 2 strzykawki 5ml,

- strzykawka 10ml,

- strzykawka 30ml,

- strzykawka 60ml,

- igła 18,

- 30ml substancji antyzakrzepowej (preferowany ACD-A),

- plaster, staza,

- 2 sterylne gazy,

- 4 sterylnych zamknięć do strzykawek,

- zestaw do pobierania krwi,

- guma do ćwiczeń .

Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi.

  - System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego

System umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek macierzystych. Około 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych

niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego.

Z 54ml szpiku system ma wyprodukować nie mniej niż 6ml koncentratu komórek macierzystych.

System składa się z zestawu do koncentracji komórek macierzystych (800-0613A).

Zestaw zawiera:

- podłużny 60ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego,

- strzykawka 10ml,

- cztery strzykawki 30ml,

- igła 18g,

- igła 18g z motylkiem,

- 30ml substancji antyzakrzepowej (preferowany ACD-A),

- specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego,

- plaster,

- 2 podwójne gazy,

- 4 sterylne zakrętki na strzykawki.

Każdy zestaw (800-0250) powinien zawierać sterylne kubki i strzykawki do transferu płynu w polu operacyjnym.

Instrumenty: wirówka 230Volt/50-60Hz, przeciwwaga, tuby na pojemniki do koncentracji komórek szpiku kostnego.

Ilość – 5 sztuk

  - Mały system koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

System ma umożliwiać wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych- zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek macierzystych. Około 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych

niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego.

Z 27ml szpiku system ma wyprodukować nie mniej niż 3ml koncentratu komórek macierzystych.

System składa się z małego zestawu do koncentracji komórek macierzystych (800-0612A).

Zestaw zawiera:

- podłużny 30ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego,

- strzykawka 10ml,

- 3 strzykawki 30ml,

- igła 18g,

- igła 18g z motylkiem,

- 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A),

- specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego,

- plaster,

- 2 podwójne gazy,

- 4 sterylne zakrętki na strzykawki.

Każdy zestaw (800-0250) powinien zawierać sterylne kubki

i strzykawki do transferu płynu w polu operacyjnym.

Instrumenty: wirówka 230 Volt/ 50-60Hz, przeciwwaga, tuby

na pojemniki do koncentracji komórek.

Ilość – 5 sztuk

  - Grawitacyjny system separacji dużego stężenia fibrynogenu (autogenny klej fibrynowy

(800-0560A) System umożliwia wyprodukowanie koncentratu

płytek krwi-  preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu- zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na (L niż w krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5 – 2 milionów trombocytów na (L).

Z 54ml krwi system ma wyprodukować nie mniej niż 6ml koncentratu płytkowego.

System również umożliwia wyprodukowanie koncentratu fibrynogenu

z autogennego osocza krwi pacjenta ( z 25ml osocza krwi system ma wyprodukować około 10ml skoncentrowanego osocza ).

System składa się z pojedynczego zestawu do separacji płytek krwi, pojemnika do produkcji dużego stężenia fibrynogenu oraz specjalnego urządzenia do produkcji autologicznej trombiny.

Sterylny zestaw do mieszania:

- 2 strzykawki 12,

- 2 łączniki,

- plastikowa taca,

- 2 strzykawki 1ml,

- 3 naczynia do transferu płynu.

Każdy zestaw powinien posiadać różnorodne łączniki i kaniule mieszające oraz specjalny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi (800-0750R).

Ilość – 5 sztuk

PAKIET XVI

FOLIA ANTYZROSTOWA

Opis przedmiotu:

Bioresorbowalna po 72 godzinach, transparentna, elastyczna folia składająca się z „kopolimerów laktydowo – kaprolaktonowych”,

do zastosowania chirurgicznego jako bariera przeciwdziałająca niepożądanym zrostom pooperacyjnym między tkankami np.: między mięśniami, mięśniami i ścięgnami lub nerwami.

Pożądana grubość folii powinna wynosić 40 (m, a rozmiar powierzchni

w zakresie od 16cm2  do 500cm2, pakowana sterylnie i pojedynczo.

Preparat musi posiadać aktualny certyfikat CE zgodny z odpowiednią Deklaracją Zgodności wydaną na ten produkt.

Ilość – 5 sztuk

PAKIET XVII

GĄBKA KOLAGENOWA Z ANTYBIOTYKIEM

Opis przedmiotu:

Preparat hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia końskiego, impregnowany solami gentamycyny.

Możliwe zastosowanie w zabiegach chirurgii septycznej i aseptycznej.     Gąbki kolagenowe powinny być przynajmniej w trzech różnych rozmiarach, umozliwiając efektywne i najbardziej ekonomiczne wykorzystanie podczas zabiegu.

Preferowane rozmiary to: 5x4cm, 5x8cm, 10x8cm.

Produkt powinien być pakowany sterylnie i oddzielnie dla każdej gąbki.

Produkt powinien posiadać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych

i być oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności.

Ilość – 20 sztuk

PAKIET XVIII

SYNTETYCZNY SUBSTYTUT KOŚCI (W POSTACI PASTY I GRANULATU)

Opis produktu:

Syntetyczny substytut kości w dwóch postaciach. W postaci gotowego do użycia granulatu i w postaci pasty przygotowywanej śródoperacyjnie. Produkt służy do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej. Preparat jest wykonany z biokompatybilnej i bioresorbowalnej substancji na bazie fosforanu wapnia. Preparat jest pakowany w różnych objętościach, dając możliwość jak najbardziej efektywnego wykorzystania podczas różnego rodzaju zabiegów rekonstrukcyjnych uszkodzonej tkanki kostnej:

- granulat 10ml, 20ml, i 50ml,

- pasta 5g (4ml ), 10g (8ml ) i 20g (16ml ).

Wielkość granulatu w przedziale  2-4 mm.

Produkt posiada wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i jest oznaczony znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono Deklarację Zgodności.

Ilość – 10 sztuk

PAKIET XIX

MODULARNA ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA ONKOLOGICZNA KOŃCZYNY GÓRNEJ I DOLNEJ

19.1  Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:

- trzpienia  o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju  poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną;

- części proksymalnej zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14 oraz części pośredniej

i przedłużek pokrytych srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym.

Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości.

- głowy o średnicy 28 lub 32 mm w pięciu długościach szyjki, pokrytej ceramiką TiNbN;

- panewki bezcementowej typu press- fit z wkładem polietylenowym lub panewki cementowej lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną

- siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephtalat ) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.

Ilość – 5 sztuk

# 19.2  Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:

- części udowej stawowej połączonej z trzpieniem w różnych grubościach       o heksagonalnym przekroju, części łączącej i części przedłużających pokrytych srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;

- części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach i częścią łączącą

i częściami przedłużającymi pokrytymi srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym i wkładką polietylenową. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości. Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu.

- siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephtalat ) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.

Ilość – 5 sztuk

19.3  Proteza resekcji diaphisialnej części kości długich

Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości  resekcji

co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:

- trzpienia diaphisialnego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym,

- części łączącej o długościach 100 lub 120 mm pokrytej srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym

oraz trzpienia udowego lub piszczelowego w różnych grubościach

o przekroju heksagonalnym;

- siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephalat ) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.                                           Ilość – 5 sztuk

# 19.4  Proteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej

Modularna umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:

- głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN,

- trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym,

- części łączącej o długości 80 mm i części przedłużającej o długości 20, 40, 60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną aż po opcję totalną pokrytej srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym. Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego;

siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterphtalat ) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.                                           Ilość – 5 sztuk

19.5  Proteza resekcyjna części dystalnej kości ramiennej

Modularna umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości  resekcji co 2 cm, w wersji cementowej i bezcementowej składająca się z:

- części łokciowej w wersji cementowej i bezcementowej pokrytej hydroksyapatytem

- części kłykciowej ramiennej

- trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym

- części łączącej o długości 80 mm i części przedłużającej o długości 20,40,60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni pokrytej srebrem  o silnym działaniu  antybakteryjnym. Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji umożliwiającej resekcję kości łokciowej

- siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterephalat )umozliwiającej doszycie tkanek miękkich.

Ilość – 5 sztuk

### PAKIET XX

## ENDOPROTEZA BIPOLARNA

Głowa bipolarna ( zewnętrzna ) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 mm w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 60 mm co 1 mm.

Głowa wewnętrzna modularna o średnicy 28 mm, wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 długościach szyjki.

Trzpień cementowany prosty typu Mullera, wykonany ze stopu CoCrMo

w co najmniej 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14 w opcji standard

i lateralizowanej ( offset )z jednym lub kilkoma wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilności.

Głowa bipolarna ( zewnętrzna ) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 mm w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 60 mm co 1 mm.

Głowa wewnętrzna modularna o średnicy 28 mm, wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 długościach szyjki.

Trzpień prosty ( nie anatomiczny ) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14 dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego ( offset )

#### Ilość – 20 sztuk

### PAKIET XXI

## ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO TYPU MOBILE BEARING

Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej

4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące,

element skokowy wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo, wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru. Elementy metalowe pokryte dodatkowo okładziną ceramiczną.                                             Ilość – 3 sztuki

### PAKIET XXII

## ENDOPROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

Cementowana, niewiązana, element ramienny wykonany ze stopu CoCr, anatomiczny ( prawy, lewy ) w co najmniej 4 długościach dla każdej strony, element łokciowy wykonany ze stopu coCr, anatomiczny ( prawy, lewy )

w co najmniej 3 długościach, element rotacyjny wykonany z UHMWPE.

#### Ilość – 3 sztuki

### PAKIET XXIII

## ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

Modularna bezcementowa endoproteza stawu kolanowego składająca się z części udowej, anatomicznej ( prawa, lewa ) wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w 5 rozmiarach.

Części piszczelowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo

w 6 rozmiarach pokrytej okładziną ceramiczną oraz wkłądki polietylenowej typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15;17,5; 20 mm. Mocowanie obu części typu press-fit z dodatkową warstwą hydroksyapatytu.

Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających do części piszczelowej oraz implantu rzepki mocowanego bezcementowo.

Ilość – 40 sztuk

# PAKIET XXIV

INSTRUMENTARIUM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL – UZUPEŁNIENIE

- Grasper combo – 1 szt.

- Nożyczki artro – 1 szt.

- Pręt udowy fi 5 mm – 1 szt.

- Pręt udowy fi 6 mm – 1 szt.

- Pręt udowy fi 6,5 mm – 1 szt.

- Celownik udowy fi 7 mm – 1 szt.

- Celownik piszczelowy (komplet) – 1 szt.

- Wiertło do kanału ACL fi 7 mm – 1 szt.

- Wiertło do kanału ACL fi 7,5 mm – 1 szt.

10. Wiertło do kanału ACL fi 8 mm – 1 szt.

11. Wiertło do kanału ACL fi 8,5 mm – 1 szt.

12. Wiertło do kanału ACL fi 9 mm – 1 szt.

13. Drut z oczkiem – 5 szt.

INSTRUMENTARIUM ACL – METODA DWUPĘCZKOWA

- ACL cel.piszczel prowadnik – 2 szt.

- ACL cel.piszczel ramię/łokieć – 1 szt.

- ACL cel.piszczel ramię tip – 1 szt.

- ACL cel.piszczel dt kątownik – 1 szt.

- ACL cel.piszczel dt Śruba – 1 szt.

- ACL cel.piszczel dt suwak – 1 szt.

- Wiertło udowe 5 mm – 1 szt.

- Wiertło udowe 6 mm – 1 szt.

- Wiertło udowe 6,5 mm – 1 szt.

10.Hexwkrętak 2,8 x 23mm kaniulowany – 1 szt.

11.ACL rynienka osłonowa – 5 szt.

IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL

- Zestaw pinów udowych 3,3 mm – 30 kompl.

- Śruba stożkowa 6-8 mm x 30 – 10 szt.

- Śruba stożkowa 7-9 mm x 30 – 10 szt.

- Śruba stożkowa 8-10mm x 30 – 10 szt.

- Osłona duża i mała do w/w śrub – 30 szt.

- Lupine obturator – 1 szt.

- Lupine prowadnikrybie wargi – 1 szt.

- Kotwica Lupine BR biowchłanialne z Ortokordem i podwójną nitką – 20 szt.

- Kotwica Healix-Peek fi 4,5 mm – 2 op. (a2 szt.)

10.Kotwica Healix-Peek fi 5,5 mm – 2 op. (a2 szt.)

11.Kotwica Healix-Peek fi 6,5 mm – 2 op. (a3 szt.)

12.Kaniula gwintowana 7,0x75 mm – 3 op. (a5 szt.)

13.Igły do chwytaka szyjącego Expressew – 2 op. (a5 szt.)

14.Aplikator – 10 szt.

15.Implant do łękotki – 30 szt.

16. Śruby interferencyjne biowchłanialne o gładkim gwincie Milargo w  rozmiarach :

- 7mmx23mm, 7mmx30mm – 4 szt.

- 8mmx23mm, 8mmx30mm – 4 szt.

- 9mmx23mm, 9mmx30mm, 9mmx35mm – 6 szt.

- 10mmx23mm, 10mmx30mm, 10mmx35mm – 6 szt.

- 11mmx30mm, 11mmx35mm – 4 szt.

- 12mmx30mm, 12mmx35mm – 4 szt.

NICI ORTOPEDYCZNE

Właściwości :

- 62% biowchłanialny PDS i 38% niewchłanialny PE,

- 25kg wytrzymałości,

- 13,6kg przy połowiczym przecięciu i na węźle,

- obniżona masa węzła po czasie wchłaniania,

- bardzo silne i elastyczne, dobrze układające się węzły, dostępne w dwóch kolorach

- igła ½ koła 17mm V-5 Needle (TAPERCUT) – 36 saszetek

- igła ½ koła 17mm OS-2 Needle (REVERSE CUTTING) – 36 saszetek

- igła ½ koła 26mm MO-7 Needle (TAPER POINT) – 36 saszetek

# PAKIET XXV

## PŁYTA DO ZESPOLEŃ KOŚCI

## Podkładki na wkręty fi 20mm/5mm do wkrętów fi 6,5mm – 20 szt.

## Podkładki na wkręty fi 13mm/5mm do wkrętów fi 6,5mm – 20 szt.

## Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 4-otwory, na wkręty 4,5mm – 10 szt.

## Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 5-otworów, na wkręty 4,5mm – 20 szt.

## Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 6-otworów, na wkręty 4,5mm – 20 szt.

- płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 7-otworów, na wkręty 4,5mm – 15 szt.

- płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 8-otworów, na wkręty 4,5mm – 10 szt.

### PAKIET XXVI

#### GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY

26.1 Gwóźdź śródszpikowy tytanowy, rekonstrukcyjny do złamań nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej

Gwóźdź w wersji długiej ( kaniulowanej ) i krótkiej ( kaniulowanej oraz litej). Wersja krótka  - 200mm w całości pokryta celownikiem zewnętrznym. Wersja długa od 240 do 420mm włącznie ryglowana dystalnie z „wolnej ręki”. System z celownikiem umożliwiającym wyprostowanie operowanej kończyny w kolanie podczas zabiegu. Pięć otworów ryglujących w części bliższej

( w tym jeden dynamiczny a dwa umożliwiające podparcie plateau piszczeli ), wersja krótka podwójnie ryglowana dystalnie, wersja długa – potrójnie ryglowana. System oferujący kompresję odłamów oraz przedłużki (5 i 10mm) umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Gwoździe o średnicach 8,9,10mm.

Do zestawienia dołączony zestaw rozwiertaków śródszpikowych w rozmiarach

od 6 do 14 w 0,5mm.

Ilość – 10 sztuk

# PAKIET XXVII

ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH

I MIEDNICY

27.1 Płyty małe i śruby kaniulowane

27.1.1 Płytka LC-DCP ograniczonego kontaktu z okostną, do zespoleń kości promieniowej i łokciowej, pod śruby korowe o średnicy 3,5mm, grubość płytki 4mm, 6-7 lub 8-otworowa w długościach od 77mm do 103mm, szerokość 11mm                                            Ilość - 10 sztuk

27.1.2 Płyta prosta 3,5mm blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm, podwójnie otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm.

Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal.                                                                 Ilość – 100 sztuk

27.1.3 Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm blokująco – kompresyjna,

z ograniczonym kontaktem z okostną, od 5 do 20 otworów, długość od 70

do 286mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm

z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm.

Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym.

Materiał – stal                                                                   Ilość  -  3 sztuki

27.1.4 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej 3,5mm

o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi

i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12.

Materiał – stal                                                        Ilość  - 40 sztuk

27.1.5 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej  o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach

śr. 2,7/3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera.

W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Różne rodzaje płyt :

- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm ( z podparciem ) i  od 116 do 246mm ( bez podparcia ), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki

- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm

- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki

- płyta rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej , płyta uniwersalna, długość od

147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie, płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie                         Ilość - 30 sztuk

27.1.6 Płytka do dalszej nasady kości promieniowej 3,5mm

płytka dynamizująco – kompresyjna, ograniczonego kontaktu pod śruby korowe 3,5mm, w kształcie litery T, prawo – kątna lub skośna, 3 do 6 otworowa w trzonku drugi otwór dynamizująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płytki o długości od 50

do 78mm. Materiał – stal                                              Ilość -  25 sztuk

27.1.7 Płyta piętowa 3,5mm   pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm,

płytka elastyczna z możliwością docinania i doginania, o grubości 1,3mm,

w długościach 69 i 76mm, prawe i lewe. Wymagany przymiar do płyty.

Materiał – stal.                                                             Ilość -  2 sztuki

27.1.8 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej – zespolenie 2-płytkowe , płytki anatomiczne

o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przednio bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego

2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi

i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14.Płyty przednio boczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał – stal.                          Ilość – 20 sztuk

27.1.9 Płyta dłoniowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm , płyta dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm.

Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płytki specjalistyczne wielopoziomowe z wyróżnionymi trzema strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa i łokciowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg, długość

od 3 do 5 otworów w trzonie i 8 do 9 otworów w głowie płytki, prawe i lewe.

Materiał – stal.                                                                 Ilość – 20 sztuk

27.1.10  Płyta grzbietowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm – system 2-płytkowy , płytka grzbietowa – anatomiczna

o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.

W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm.

W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płyty grzbietowa typu T,

proste L, skośne L ( prawe/ lewe ). Płyta prosta do kolumny bocznej kości promieniowej, długości od 46mm, od 3 do 4 otworów na trzonie, od 2 do 3 otworów w głowie płytki. Materiał – stal.                           Ilość – 2 sztuki

27.1.11 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2, 4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne.  Materiał – stal.                          Ilość – 10 sztuk

27.1.12 Płytka X do osteotomii palucha koślawego , płytka tytanowa w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco – kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane. Śruby blokujące śr. 2,4/2,7mm; dł. 6-60mm; rozmiary: mała 18x12mm, średnia 24x14mm, duża 30x14mm. Materiał – tytan.                   Ilość – 5 sztuk

27.1.13 Płytka blokująco – kompresyjna typu Koniczynka ,

płyta 3,5mm blokująco – kompresyjna, ukształtowana z cienką nasadą,

do złamań nasady kości piszczeli i bliższej kości ramienia pod śruby

3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm 3,4,5,6 otworów w trzonie.                                               Ilość – 1 sztuka

27.1.14 Płyta anatomiczna – rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy ), na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego

pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płyty.

W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce

i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące /samogwintujące

z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej przez płytę za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe,

dł. od  86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12.

Materiał – stal.                                                                  Ilość – 2 sztuki

27.1.15 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych  , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt

z kością blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań poza stawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużne otwory blokująco – kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno – tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi

i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14

na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe.

Materiał – stal.                                                                  Ilość – 4 sztuki

27.1.16 Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej  , płyta anatomiczna

o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej.

Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod róznymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce

i korowych/gąbczastych 3,5. Śruby blokowane w płycie lite, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi

i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm:

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3,5; dł. od 81 do 237mm; od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stal

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5; dł. od 93 do 301mm; od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe, materiał – stal                                Ilość – 5 sztuk

27.1.17 Płytka anatomiczna do obojczyka dolno – przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka  , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce

i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi

i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8

na trzonie i 6 otworów w głowie płyty.

Płyty prawe/lewe, materiał – stal.                                      Ilość – 4 sztuki

27.1.18 Śruby blokujące o średnicy 2,4/2,7mm, samogwintujące i /lub

samo wiercące, materiał – stal.                                         Ilość – 200 sztuk

27.1.19 Śruby blokujące o średnicy 3,5mm, samogwintujące i/lub

samo wiercące, materiał – stal.                                         Ilość – 1200 sztuk

27.1.20 Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 16mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal.

Ilość – 25 sztuk

27.1.21 Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 32mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal.

Ilość – 25 sztuk

27.1.22 Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z pełnym gwintem, w długości całkowitej od 20 do 130mm, materiał – stal.

Ilość – 25 sztuk

27.1.23 Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 4 do 18mm długości gwintu, w długości całkowitej od

8 do 50mm, materiał – stal.                                               Ilość – 20 sztuk

27.1.24 Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 6 do 22mm długości gwintu, w długości całkowitej

od 14 do 50mm, materiał – stal.                                        Ilość – 20 sztuk

27.1.25 Śruba kaniulowana ośrednicy 3,0mm typu „Herbert”, częściowo nagwintowana, materiał – stal. 	Ilość – 10 sztuk

27.1.26 Płyta rekonstrukcyjna  3,5mm do miednicy, wygięta, materiał – stal.

Ilość – 2 sztuki

27.1.27 Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, prosta, do miednicy, materiał – stal. 	Ilość – 2 sztuki

27.1.28 Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, wygięta, do miednicy, materiał – stal. 	Ilość – 2 sztuki

27.1.29 Płyta rekonstrukcyjna J3,5 z niskim profilem, prawa i lewa, do miednicy, materiał – stal. 	Ilość – 2 sztuki

27.1.30 Płyta blokująco – kompresyjna do usztywnienia stawu nadgarstka

Ilość – 2 sztuki

27.2 Płyty duże i stabilizatory

27.2.1 Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa).

- 40 -

W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę

- płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – tytan

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał- tytan                            Ilość – 10 sztuk

27.2.2 Płytka podporowa w kształcie litery L  4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna , prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm;

5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 101 do 117mm. Materiał – stal.

Ilość – 12 sztuk

27.2.3 Płytka prosta 4,5/5,0mm szeroka blokująco – kompresyjna , od 6 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 116 do 296mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką

i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal.             Ilość – 15 sztuk

27.2.4 Płytka prosta 4,5/5,0mm wąska blokująco - kompresyjna , od 4 do 10 otworów ( ze skokiem co 2 otwory ) długość od 80 do 188mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką

i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal.             Ilość – 5 sztuk

27.2.5 Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna

od 5 do 7 otworów, długość od 94 do 132mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką

i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal.             Ilość – 4 sztuki

27.2.6 Płytka podporowa w kształcie litery T 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm;

5, 6 otworowe w nasadzie o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal.

Ilość – 5 sztuk

27.2.7 System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego ,

z możliwością zastosowania wkrętów blokujących śr. 5,0mm samogwintujących i korowych śr. 4,5mm. Płyty zaopatrujące bliższą nasadę podudzia ze strony bocznej i przyśrodkowej, oraz dalszą nasadę uda od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyty pakowane sterylnie, materiał – tytan. Komplet: płyta, 8x śruba blokowana 5,0mm; 1x śruba korowa 4,5mm.

Ilość – 1 sztuka

27.2.8 Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, blokująco – kompresyjna, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie

i 3 otwory w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal.

Ilość – 3 sztuki

27.2.9 Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa, blokująco – kompresyjne, pod śruby 4,5/5,0mm, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe,

materiał – stal.                                                                   Ilość – 2 sztuki

27.2.10 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite

i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka :

- płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał – stal.

- Płyty do bliższej nasady kości udowej( bez haka ), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał – stal.                   Ilość – 4 sztuki

27.2.11 Płytka podporowa w kształcie litery T  4.5/5.0mm  , blokująco – kompresyjna, prawa i lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm, 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal.

Ilość – 3 sztuk

27.2.12 Płytka do części bliższej kości piszczelowej, dynamizująco – kompresyjna , ograniczonego kontaktu pod śruby korowe o średnicy 4,5mm, ośmiootworowa, o długości 145mm, z rozróżnieniem na prawą i lewą. Materiał – stal.                                                                 Ilość – 2 sztuki

27.2.13 Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub

samo wiercące, materiał – stal                                          Ilość – 300 sztuk

27.2.14 Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub

samo wiercące, materiał – tytan.                                      Ilość – 100 sztuk

27.2.15 Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm                                                     Ilość – 4 sztuki

27.2.16 Śruby blokowane kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, materiał – stal.                               Ilość – 4 sztuki

27.2.17 Śruby blokowane i konikalne, kaniulowane o średnicy 7,3mm

o pełnym lub częściowym gwincie, samogwintujące i/lub samo wiercące. Materiał – stal.                                                                                                                                        Ilość – 6 sztuk

27.2.18 Płytka T i L wygięta anatomicznie, nisko profilowa, blokująco – kompresyjna. Wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce

i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi

i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowy od 2 do 3 otworów, trzon od 3 do 12 otworów – od 68 do 212mm. Materiał – stal.                                    Ilość – 2 sztuki

27.2.19 Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej - komplet , stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samo zatrzaskowe.

Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie

grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne

dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11mm.                                                                           Ilość -  10 sztuk

Komplet składa się z :

- pręt z włókna węglowego ( 11                              Ilość – 3 sztuki

- zacisk kombinowany zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego              Ilość – 3 sztuki

- zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla  wykonywania rezonansu magnetycznego                                    Ilość – 4 sztuki

- pręt łączący ( 5, dł. 250mm, stal                         Ilość – 1 sztuka

- grotowkręt Schanz ( 6 D160/50 stal                    Ilość – 4 sztuki

27.2.20 Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – komplet, stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie

grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne

dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm.                                                                             Ilość – 10 sztuk

Komplet składa się z :

- zacisk średni zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego               Ilość – 4 sztuki

- zacisk kombinowany średni zatrzaskowy, samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego         Ilość – 2 sztuki

- grotowkręt Schanz ( 4 D125/25 stal                   Ilość – 4 sztuki

- pręt z włókna węglowego ( 8                                 Ilość – 3 sztuki

27.2.21 Stabilizator zewnętrzny do miednicy  - komplet , stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie

grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne

dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego

średnica 8mm.                                                              Ilość – 10 sztuk

Komplet składa się z :

- zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego                                   Ilość – 8 sztuk

- zacisk rurka – rurka samo mocujący, bezpieczny  dla wykonywania rezonansu magnetycznego                                   Ilość – 2 sztuki

- pręt z włókna węglowego ( 11                             Ilość – 4 sztuki

- grotowkręt Schanz ( 5 D175/50 stal                   Ilość – 8 sztuk

27.2.22 Grotowkręt Schanza do stabilizatorów zewnetrznych o średnicy

4.0; 5.0; 6.0; materiał – stal                                          Ilość – 30 sztuk

PAKIET XXVIII

ZESTAW DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ TRZONOWYCH KOŚCI UDOWEJ I OKOŁOPROTEZOWY

28.1  Płyta wygięta szeroka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością

( wyprofilowana od spodniej strony ), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone

w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 12 do 18 otworów, od 229 do 336mm. Materiał – stal                                                 Ilość – 5 sztuk

  - Kabel do wiązania z połączeniem obciskanym średnica 1,7mm,

materiał – stal.                                                                   Ilość – 80 sztuk

28.3  Oczko do prowadzenia drutu, blokowane w płycie o gwincie blokowanym 5,0mm                                                                                Ilość – 10 sztuk

28.4  Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5 i 5.0mm.

Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich obcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm (5,0mm) i 1,5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny , celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion.

Płyta do wielopłaszczyznowej stabilizacji fragmentów kostnych w złamaniach około protezowych, materiał – stal.                                     Ilość – 2 sztuki

  - Śruby mocujące płytkę do otworu nagwintowanego LCP

Ilość – 2 sztuki

28.6Śruby LCP o średnicy 5.0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, materiał – stal.                                                                                     Ilość – 10 sztuk

  - Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych,

Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych gotowe do użycia

z pojemniku o poj. 1 cm(, 2.5 cm3, 5 cm3, 10 cm3 i 20cm3, skład chemiczny: beta – trójfosforan wapnia, wprowadzany do przestrzeni międzykostnej, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzeniu  - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5 Mpa. Materiał zapewniający biokompatybilność wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Średnica ziaren granulatu w trzech grupach do wyboru 0,7-1,4mm; 1,4-2,8mm; 2,8-5,6mm. Opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy.

Ilość – 1 sztuka

28.8  Syntetyczna pasta gąbczasta do uzupełniania ubytków kostnych

Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio

w strzykawce poj. 2.5 cm3, 5 cm3, 10 cm3, podstawowy składnik: fosforan wapnia, wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły. Materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu, wytrzymałość na siły ściskające około 7.5 Mpa. Pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia, biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph, opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy

od 6 do 18 miesięcy. 	Ilość – 1 sztuka

28.9  Syntetyczna pasta korowa do uzupełniania ubytków kostnych

Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio

w strzykawce poj. 3 cm3, 5 cm3, 10 cm3, podstawowy składnik: fosforan wapnia, wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły. Materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu,  wytrzymałość na siły ściskające około 55 Mpa. Pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia, biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph, opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy około 60 miesięcy. 	                                      Ilość – 1 sztuka

28.10 Kaniule do wstrzykiwania pasty :

- proste/zagięte

- średnica 3.3mm, 2.6mm, 2.0mm, 1.6mm

- długość 5, 7.5, 10, 12.5 mm

Ilość – 2 sztuki

PAKIET XXIX

SYSTEMY PROTEZY BARKU URAZOWO/REKONSTRUKCYJNEJ

29.1 Systemy protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej – proteza standardowa, proteza bezcementowa

Trzpień protezy cementowy w rozmiarach od 6 do 14, długość od 115

do 210 mm,

Trzpień protezy bezcementowy w rozmiarach od 6 do 14, długość od 115

do 175 mm,

Głowa protezy o średnicy od 40 do 54 mm,

Podwójna wkładka duocentryczna umożliwiająca niezależne ustawienie przesunięcia przyśrodkowego i tylnego, dopasowująca do anatomicznej osi głowy kości ramiennej,

Wysokość głowy protezy proporcjonalna do jej średnicy,

Anatomicznie dopasowany trzpień protezy o kształcie samocentrującym, samorotującym i samoblokującym, bez dodatkowych elementów centrujących, stały kąt pochylenia 135(, trzpień w części bliższej wyposażony w otwory ułatwiające mocowanie guzowatości kablami ortopedycznymi. Możliwość mocowania guzowatości specjalnymi śrubami kaniulowanymi lub kablami ortopedycznymi. Mocowanie elementów protezy bez użycia śrub. Instrumentarium wyposażone w precyzyjną prowadnicę resekcyjną.

Komplet złożony z :

a) trzpień protezy (1 szt.),

b) wkładka duocentryczna ( 1 szt. )

c) głowa protezy ( 1 szt. )                             Ilość – 1 sztuka

29.2 Systemy protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej – proteza standardowa, proteza cementowa

Trzpień protezy cementowy w rozmiarach od 6 do 14, długość od 115

do 210 mm,

Trzpień protezy bezcementowy w rozmiarach od 6 do 14, długość od 115

do 175 mm,

Głowa protezy o średnicy od 40 do 54 mm,

Podwójna wkładka duocentryczna umożliwiająca niezależne ustawienie przesunięcia przyśrodkowego i tylnego, dopasowująca do anatomicznej osi głowy kości ramiennej,

Wysokość głowy protezy proporcjonalna do jej średnicy,

Anatomicznie dopasowany trzpień protezy o kształcie samocentrującym, samorotującym i samoblokującym, bez dodatkowych elementów centrujących, stały kąt pochylenia 135(, trzpień w części bliższej wyposażony w otwory ułatwiające mocowanie guzowatości kablami ortopedycznymi.

Możliwość mocowania guzowatości specjalnymi śrubami kaniulowanymi lub kablami ortopedycznymi. Mocowanie elementów protezy bez użycia śrub. Instrumentarium wyposażone w precyzyjną prowadnicę resekcyjną.

Komplet złożony z :

a) trzpień protezy (1 szt.),

b) wkładka duocentryczna ( 1 szt. )

c) głowa protezy ( 1 szt. ) 	Ilość – 1 sztuka

29.3 System protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej – proteza typu resufacing 	Ilość – 1 sztuka

PAKIET XXX

GWOŹDZIE BLOKOWANE

30.1 Gwóźdź blokowany do arthrodezy stawu skokowego ze śrubą spiralną

Tytanowy anatomiczny gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12( w części bliższej.

Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa.

Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno – nożowego i śrub o śr. 6.0 mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki.

Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5.0 mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową.

Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa.

Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich opcji w gwoździu.

Gwoździe kaniulowane o średnicy: 10,12,13 mm i długości 150,180

i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym.

Komplet złożony z:

- gwóźdź ( 2 szt. )

- śruby blokujące 5.0 mm ( 2 szt. )

- śruby blokujące 6.0 mm + zaślepka

Ilość – 2 sztuki

30.2 Gwóźdź podudziowy lity

Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie trzonu oraz w pobliżu przynasady piszczeli, przekrój poprzeczny gwoździa ścięty i zaokrąglony, odpowiadający przekrojowi kanału śródszpikowego, możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego śrubami blokowanymi o średnicy 3,9 mm (gwoździe stalowe i tytanowe 8 i 9 mm)

i 4, 9 (gwoździe tytanowe 10 mm) i długościach od 20 do 100mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym. Zaślepki w długościach 0mm i 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 10mm w długościach od 255 do 420mm. Dostępne gwoździe stalowe (8 i 9mm) oraz tytanowe (8, 9 i 10mm).

(w standardzie : gwóźdź z zaślepką, śruba ryglująca – 3 szt.)

Ilość – 5 sztuk

30.2.1 Gwóźdź z zaślepką

30.2.2 Śruba ryglująca – 3 szt.

30.3 Gwoździe śródszpikowe lite nie rozwiercane udowe

Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego do zespolenia bliższego końca kości udowej (złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych

i podkrętarzowych), trzonu kości udowej (złamania nadkłykciowe). Średnica gwoździa od 9 do 12mm, długość od 300 do 480mm, materiał – tytan.

Ilość – 5 sztuk

Komplet zawiera :

- 1 gwóźdź

- 4 śruby blokujące  (ewentualna możliwość użycia śruby spiralnej)

- zaślepka

30.3.1 Gwóźdź

30.3.2 Zaślepka

30.3.3 Śruba ryglująca – 3 szt.

30.4 Komplet śruby spiralnej do gwoździa udowego

Ilość – 5 sztuk

30.4.1 Ostrze spiralne

30.4.2 Zaślepka do ostrza spiralnego

30.5 Gwoździe śródszpikowe wsteczne lite nie rozwiercane udowe

Konstrukcja gwoździa pozwala na wprowadzenie do kanału śródszpikowego dla złamań w części dalszej jak i również trzonu kości udowej przy wskazaniach dla techniki odkolanowej. Uniwersalna budowa, spłaszczony koniec gwoździa ułatwia wprowadzenie, możliwość opcjonalnego blokowania przy użyciu śruby spiralno – nożowej dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową, blokowanie statyczne i dynamiczne, średnica gwoździa od 9 do 12mm, długość od 160 do 420mm,

materiał – tytan.

Komplet zawiera :

- 1 gwóźdź

- 4 śruby blokujące

- zaślepka

Ilość – 5 sztuk

30.5.1 Gwóźdź

30.5.2 Zaślepka

30.5.3 Śruba ryglująca – 4 szt.

30.6 Gwoździe śródszpikowe lite rozwiercane ramienne

Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego oraz śrubę spiralno – nożową dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową, średnica gwoździa 6.7mm, 7.5mm, 9.5mm, długość

od 190 do 325mm ze skokiem co 10 lub 15mm, materiał – tytan.

Komplet zawiera :

- 1 gwóźdź

- 3 śruby blokujące

- zaślepka 	Ilość – 5 sztuk

30.6.1 Gwóźdź

30.6.2 Zaślepka

30.6.3 Śruba ryglująca – 3 szt.

30.7 Komplet śruby spiralnej do gwoździa ramiennego

Ilość – 5 sztuk

30.7.1 Ostrze spiralne

30.7.2 Zaślepka do ostrza spiralnego

# PAKIET XXXI

31.1 Nieorganiczna mineralna matryca kostna do samodzielnego wypełnienia ubytków kostnych kości gąbczastych oraz uzupełnienia objętości przeszczepu kości autogennej w kręgosłupie :

- nieorganiczna matryca mineralna kostna (Xenogeneic HA) bez kolagenu,

- sterylnie pakowany – gotowy natychmiast do użycia

- w postaci granulatu różnej wielkości i bloczków kostnych

- granulat: co najmniej dwie różne średnice granulatu

- mikrogranulat (średnica do 2mm)

- makrogranulat (preferowana średnica 3-4mm)

- objętość granulatu w opakowaniu: od 8cm3  do 20cm3 (im grubszy granulat tym większe opakowanie)

- opakowania: 3g, 5g, 7g.                                        Ilość – 5 sztuk

31.2 Bloczki kostne:

- dające się kształtować skalpelem lub innymi nieduzymi/delikatnymi narzędziami chirurgicznymi

- wielkość poręczna dla typowych artrodez kręgosłupa; PLIF (preferowana wielkość 1x1x2cm) i ALIF (preferowana wielkość 2x2x1cm)

- bloczki pakowane sterylnie i pojedynczo oby można było oszczędnie gospodarować materiałem                                    Ilość – 5 sztuk

# PAKIET XXXII

32.1  Zestaw do naprawy ubytków chrząstki stawowej

32.1.1 Membrana kolagenowa podtrzymująca krwiak wywołany mikrofrakturyzacją kości, stanowiąca barierę  i zapobiegającą wypłukiwaniu z ubytku przeszczepionych chondrocytów lub koagulatu krwi wzbogaconego komórkami macierzystymi.

32.1.2 Macierz kolagenowa pochodzenia wieprzowego,

32.1.3  Struktura dwuwarstwowa, odpowiednio oznakowana

32.1.4 Zestaw wyposażony w membranę oraz specjalistyczny aluminiowy szablon stosowany do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku.

- Mocowanie membrany szwami, ćwiekami lub klejem fibrynowym.

- Membrana oraz szablon opakowane w podwójny sterylny blister.

- Rozmiary membrany:

- 1 macierz, rozmiar 20 mm x 30 mm

- 1 macierz, rozmiar 30 mm x 40 mm

- 1 macierz, rozmiar 40 mm x 50 mm

Ilość – 5 sztuk

# PAKIET XXXIII

## ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO TYPU

AUSTIN – MOOR

Rozmiary głowy od 38 do 55mm, skok co 1mm.

### Ilość – 30 sztuk

# PAKIET XXXIV

#### SUBSTYTUTY KOŚCI

34.1 Substytut kości w postaci granulatu 20ml

Wymagania:

- minimum 20cm aktywnego materiału złożonego z trójfosforanu  wapnia 80% i hydroksyapatytu 20% (proporcje porównywalne z tymi w mineralnej frakcji kości naturalnej)

- całkowicie przebudowujący się w kość granulat o grubości 2-4

i 4-6mm

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.: przy operacjach rewizyjnych biodra , operacjach skolioz zmieszany z przeszczepami kostnymi autogennymi, w celu stymulacji zrostu.

##### Ilość – 5 sztuk

34.2 Substytut kości w postaci granulatu 40ml

Wymagania:

- minimum 40cm aktywnego materiału złożonego z trójfosforanu  wapnia 80% i hydroksyapatytu 20% (proporcje porównywalne z tymi w mineralnej frakcji kości naturalnej)

- całkowicie przebudowujący się w kość granulat o grubości 2-4

i 4-6mm

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.: przy operacjach rewizyjnych biodra , operacjach skolioz zmieszany z przeszczepami kostnymi autogennymi, w celu stymulacji zrostu.

Ilość – 5 sztuk

34.3 Substytut kości do wypełniania ubytków kostnych w celu stymulacji zrostu o postaci hydroksyapatytowego cementu

Wymagania :

- minimum 2,5g proszku

-   całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał

osteokonduktywny oparty na bazie fosforanów wapnia  - dwufosforan

wapnia + czterofosforan wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu

sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować ciepła

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie np.: szpatułką lub poprzez iniekcję

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność od 7 do 10min po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30min po rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną czyli w hydroksyapatyt

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej

60 Mpa, wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej	a korowej

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.   w celu wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach           kręgowych, kości czaszki itp.

Ilość – 5 sztuk

34.4 Substytut kości do wypełniania ubytków kostnych w celu stymulacji zrostu o postaci apatytowego cementu

Wymagania :

- minimum 5g proszku

-   całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał

osteokonduktywny oparty na bazie fosforanów wapnia  - dwufosforan

wapnia + czterofosforan wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu

sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować ciepła

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie np.: szpatułką lub poprzez iniekcję

- możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją plastyczność od 7 do 10min po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia i ok. 20-30min po rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub płynie fizjologicznym

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną czyli w hydroksyapatyt

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej

60 Mpa, wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej	a korowej

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.   w celu wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych, kości czaszki itp.

Ilość – 5 sztuk

34.5 Substytut kości do wypełniania ubytków kostnych w celu stymulacji zrostu o postaci hydroksyapatytowego cementu

Wymagania :

- minimum 10g proszku

-   całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał

osteokonduktywny oparty na bazie fosforanów wapnia  - dwufosforan

wapnia + czterofosforan wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu

sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować ciepła

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie np.: szpatułką lub poprzez iniekcję

-    możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją

plastyczność od 7 do 10min po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia

i ok. 20-30min po rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub

płynie fizjologicznym

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną czyli w hydroksyapatyt

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej

60 Mpa, wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej,	a korowej

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.   w celu wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych, kości czaszki itp.

Ilość – 5 sztuk

34.6 Substytut kości do wypełniania ubytków kostnych w celu stymulacji zrostu o postaci hydroksyapatytowego cementu

Wymagania :

- minimum 25g proszku

-   całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał

osteokonduktywny oparty na bazie fosforanów wapnia  - dwufosforan

wapnia + czterofosforan wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu

sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować ciepła

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie np.: szpatułką lub poprzez iniekcję

-    możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją

plastyczność od 7 do 10min po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia

i ok. 20-30min po rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub

płynie fizjologicznym

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną czyli w hydroksyapatyt

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej

60 Mpa, wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej,	a korowej

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.   w celu wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych, kości czaszki itp.

Ilość – 5 sztuk

34.7 Substytut kości do wypełniania ubytków kostnych w celu stymulacji zrostu o postaci hydroksyapatytowego cementu

Wymagania :

- minimum 50g proszku

-   całkowicie przebudowujący się w kość dwuskładnikowy materiał

osteokonduktywny oparty na bazie fosforanów wapnia  - dwufosforan

wapnia + czterofosforan wapnia (frakcja sproszkowana) oraz fosforanu

sodu (frakcja płynna)

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować ciepła

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie np.: szpatułką lub poprzez iniekcję

-    możliwość dowolnego kształtowania materiału zachowującego swoją

plastyczność od 7 do 10min po rozpuszczeniu w fosforanie wapnia

i ok. 20-30min po rozprowadzeniu proszku w wodzie sterylnej lub

płynie fizjologicznym

- materiał powinien w przeciągu kilku godzin przekształcać się w formę nierozpuszczalną czyli w hydroksyapatyt

- produkt musi cechować duża wytrzymałość na zgniatanie – powyżej

60 Mpa, wartość powyższa mieści się pomiędzy tą dla kości gąbczastej,	a korowej

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np.   w celu wypełnienia ubytków w kościach długich, kości piętowej, trzonach kręgowych, kości czaszki itp.

Ilość – 5 sztuk

34.8 Substytut kości do wypełniania ubytków kostnych w celu stymulacji zrostu o postaci hydroksyapatytowego cementu do wstrzykiwania

Wymagania:

- 3; 5; 10; 15g proszku;

- całkowicie przebudowujący się w kości dwuskładnikowy materiał oparty na bazie fosforanów wapnia (frakcja sproszkowana) oraz rozpuszczalnika płynnego

- substytut podczas wiązania nie może zwiększać swojej objętości ani emitować ciepła

- możliwość dwojakiego rodzaju podawania substytutu: poprzez ręczne upakowanie np.: szpatułką lub drogą iniekcji

- możliwość dowolnego, plastycznego kształtowania materiału

- czas wiązania powyżej 4,5min

- w zestawie musza znajdować się : pojemnik do mieszania substancji, strzykawka z dokładnie odmierzoną ilością rozpuszczalnika, strzykawka z kaniulą do śródoperacyjnego wstrzykiwania cementu oraz szpatułka do mieszania

- materiał sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania np. w celu wypełnienia ubytków i szczelin kostnych kończyn, twarzoczaszki, kręgosłupa i miednicy itd., które nie są istotne dla zachowania stabilności struktury kostnej.

##### Ilość – 5 sztuk

###### PAKIET XXXV

SYSTEM NOWOCZESNEJ TECHNIKI CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

35.1 Endoprotezy stawu biodrowego całkowite

- zestaw do mieszania i podawania cementu (2 mieszalniki, 2 dysze, zatyczka kanałowa)

- korek polietylenowy

- szczotka kanałowa

- szczotka panewkowa

- system płukania kości (2 końcówki płuczące)

- cement kostny 2x40g

Ilość – 15 kpl.

35.2 Endoprotezy stawu kolanowego

- zestaw do mieszania i podawania cementu (1 mieszalnik, 1 dysza)

- system płukania kości (1 końcówka płucząca)

- cement kostny 1x 40g

Ilość – 50 kpl.

35.3 Endoprotezy stawu biodrowego połowicze

- zestaw do mieszania i podawania cementu ( 1 mieszlanik, 1 dysza, zatyczka kanałowa)

- korek polietylenowy

- szczotka kanałowa

- system płukania (1 końcówka płucząca)

- cement kostny 1x 40g

Ilość – 20 kpl.

35.4 Cement kostny 1x 20g

### Ilość – 20 op.

35.5 Cement kostny z gentamycyną 2x 20g

Ilość – 10 op.

# PAKIET XXXVI

## ENDOPROTEZA BIODRA REWIZYJNA

36.1 Endoproteza biodra rewizyjna -  bezcementowa

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składająca się z : trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym – elementu krętarza pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus  V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa

CoCr o średnicy 28mm w minimum trzech rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową

i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z minimum

5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa

z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit.

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach : bezotworowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm. Wkładka polietylenowa z okapem.

Skład kompletu :

1x element krętarzowy

1x trzpień

1x panewka press-fitt / wkręcana

1x wkładka polietylenowa

1x głowa metalowa

1x obtruator

5x śruba	Ilość – 5 sztuk

  - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego – cementowa

System rewizyjny, cementowy stawu biodrowego bazujący na rekonstrukcji kości przeszczepami kostnymi z użyciem metalowych siatek i wkrętów. Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem

w kształcie podwójnego klina o różnej długości (standardowy i długi – do 260mm) i min. trzech różnych offsetach. Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia cementu z okapem.

Głowa metalowa o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki. Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 10 do 20mm. Dwie elastyczne metalowe siatki do rekonstrukcji ubytków trzpienia bądź panewki, trzy śruby do mocowania siatek.

Skład 1 kpl.:

- trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centarlizerem w kształcie podwójnego klina w rozmiarach do 260mm

- panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami równomiernego rozprowadzenia cementu z okapem

- głowa metalowa w trzech rozmiarach długości szyjki

- korek rewizyjny do kanału szpikowego

- dwie metalowe elastyczne siatki do rekonstrukcji panewki lub trzpienia

- trzy śruby do mocowania siatek

### Ilość – 5 sztuk

# PAKIET XXXVII

## ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE

Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/14, w co najmniej

6 rozmiarach standardowych. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm

(co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany na głowę 32mm, stożek 12/14. Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm , w rozmiarach od 44 do 64mm z możliwością zmiany na 32mm.

### Ilość – 20 sztuk

# PAKIET XXXVIII

CEMENT KOSTNY

38.1 Cement kostny

Cement kostny o średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący to ZrO2.

Opakowania 40g lub 2x 40g.

### Ilość – 20 sztuk

  - Cement kostny z antybiotykiem :

Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA

z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione.

Opakowania : 20g, 40g lub 60g oraz 2x20g, 2x40g.

### Ilość – 20 sztuk

  - Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami:

Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Opakowanie 40g.

### Ilość – 20 sztuk

  - Cement kostny:

Cement kostny niskiej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, odpowiednio bez i z dodatkiem gentamycyny. Produkt przeznaczony do wybranych operacji np.: kapoplastyki biodrowej oraz implantów barkowych. Opakowania 40g.

### Ilość – 10 sztuk

Sprzęt do mieszania cementu i płukania: pistolety, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami Firma dostarcza i serwisuje przez czas trwania kontraktu bez dodatkowych opłat.

PAKIET XXXIX

IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH

Wkręty interferencyjne kaniulowane

- śruby piszczelowe i udowe śr. 7mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

- śruby piszczelowe i udowe śr. 8mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

- śruby piszczelowe i udowe śr. 9mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

- śruby piszczelowe i udowe śr. 10mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

- śruby piszczelowe i udowe śr. 11mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

PAKIET XXXX

DOPOSAŻENIE SPRZĘTU ARTROSKOPOWEGO

- Optyka artroskopowa	ilość – 2 sztuki

- autoklawowalna 1340C

- kąt 300

- średnica 4mm

- Autoklawowalne, wielorazowe ostrza do Shavera

( kompatybilne z posiadanym sprzętem Shaver firmy Endosystem )

ilość - 5 sztuk

PAKIET XXXXI

WYPEŁNIACZE (SPACERY STAWÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH

Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane są z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem.

W stawie kolanowym Spacer składa się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowej.

Spacery posiadają różne rozmiary dostosowane do rozmiar,ów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów.

Ilość – 20 kompletów

PAKIET XXXXII

GWÓŹDŹ UDOWY, BLOKOWANY, REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH

1. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6o (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statystycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary długości: 170mm, 200mm, 240mm, 330mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125o, 130o, 135o.

Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm.

2. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym, z zewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm.

3. Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm.

4. Śruba dystalna 4,9 mm długości: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm. Gwóźdź z możliwością stworzenia kompresji dwóch odłamów za pomocą śruby doszyjkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Materiał: tytan.

Komplet stanowi:

1x gwóźdź

1x śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym

1x zaślepka

1x śruba dystalna

100 szt.

PAKIET XXXXIII

Końcówka (różne rozmiary) ze zintegrowanym kablem do generatora do elektrochirurgii bipolarnej do zabiegów artroskopowych – Systemu 2000

50 szt.

PAKIET XXXXIV

GWÓŹDŹ TEN

Gwóźdź elastyczny tytanowy do zespoleń kości długich, w rozmiarach 1,5 mm-4mm co pół

140 szt.

Śruba zaślepiająca gwóźdź samotnąca i samogwintująca do ww. gwoździ.

30 szt.

PAKIET XXXXV

GWÓŹDŹ ALFN/LFN /kpl/

Gwóźdź śródszpikowy tytanowy kaniulowany o średnicy 8,2 mm, 9,0 mm, 10,0 mm długość od 240-400 mm prawy lub lewy. Proksymalne wygięcie pod kątem 12 stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 130 stopni antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120 stopni a antywersją o średnicy 5 mm i długości od 50 do 125 mm.

Zaślepka kaniulowana tytanowa od 0-15mm.

Śruby blokujące tytanowe ( 4,0 z gniazdem gwiazdkowym.

Kpl. 12

Załącznik Nr 3  do SIWZ

Znak sprawy P-8/78/10

………………………………..

Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę implantów ortopedycznych i chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Dziecięcej,

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c)  oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  4   do SIWZ

Znak sprawy P-8/78 /10

# ............................................................

# Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Dziecięcej,

# WYKAZ DOSTAW

| Lp. | Opis / dostawa | Wartość brutto (w zł) | Nawa Odbiorcy (nazwa + adres) | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia (do oferty) dokumentów: referencji / protokołów odbioru itp., potwierdzających, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

# ..............................., dnia................................

# .............................................................................................................

# podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr  5   do SIWZ

Znak sprawy P-8/78 /10

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę implantów ortopedycznych i chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Dziecięcej,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów,  na podstawie których, oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony  zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

| Lp. | Nr pakietu i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr katalog. | Nazwa jednostki dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np. wpis, CE itp.) | Nr dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  6

znak sprawy: P-8/78/10

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/78/10

zawarta w dniu....................2010 r. w  Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907                 NIP 573-22-99-604,                     Regon 001281053

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP...................................., REGON......................KRS...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...........................................................................    ..............................................................

2..........................................................................     ..............................................................

§1

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP), jest dostawa implantów ortopedycznych i chirurgicznych dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz oddziału chirurgii dziecięcej,  ujętego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ......................  zł (słownie:.......................................

............................................................ złotych).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony

będą rozliczać dostawy wg cen urzędowych,

- dostawa końcówek serii asortymentu  za zgodą zamawiającego po cenach promocyjnych

§4

1.Płatności na konto wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego f-rze VAT:

a) dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu,  przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu –  po dostawie, przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.Jako dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§5

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do....-ch dni roboczych  licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika zaopatrzenia.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie  w ilości i asortymencie wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest dopuszczony do  stosowania w służbie zdrowia na podstawie dokumentów zawartych w wykazie stanowiącym

załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

4. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia   instrumentarium w ilości i asortymencie stosownym do typu i asortymentu objętego  umową. W części 27 pełne instrumentarium wraz ze śrubokrętem dynamometrycznym.

5. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy – maximum

do 24 h od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że zabezpieczy w ramach umowy szkolenie  personelu medycznego dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii i traumatologii  (tematyka związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę).

7. Osoba  odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy:

- ze strony Wykonawcy............................................................. tel.................................................

- ze strony Zamawiającego........................................................ tel................................................

§7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Przedłużenia  czasu trwania umowy  w przypadku niewykorzystania asortymentu lub wartości umowy

2. Złożenia zamówienia na  końcówki serii asortymentu  po cenach promocyjnych

3. zmiany ilości asortymentu ujętego w załączniku nr 1 zależności od bieżących potrzeb, bez zmiany wartości umowy

§8

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku, towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§9

Czas ważności asortymentu objętego umową  - .......  m-cy od daty dostawy.

Czas gwarancji:

- endoprotezy i implanty ......  lat (maximum 5 lat)  od daty dostawy

- gwoździe  i stabilizatory ...... m-cy (minimum 36 m-cy) od dnia dostawy

- pozostały asortyment ...... m-cy (minimum 24 m-ce) od daty dostawy

§10

1.Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki.

3.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia,

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego,  a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  z realizacji niniejszej umowy.

§12

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§13

Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania wartości lub 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia.

§14

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§15

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y