## WOJEWÓDZKI   SZPITAL   SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel. 34 3 673 674 34, fax 34 3 673 251

Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

_________________________________________________________________________________________

Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/SIWZ/

ZAKUP

APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI

Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

prowadzone w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Załączniki do SIWZ:

1. OFERTA CENOWA – Załącznik Nr 1

2. OŚWIADCZENIA– Załącznik Nr 2

3. FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE – Załącznik Nr 3

4. TABELE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Załącznik Nr 4

4. UMOWA /wzór/ – Załącznik Nr 5

Częstochowa 2010

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 193 000 EURO

ZAKUP

APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS 0000003907, NIP 573-22-99-604, Regon 001281053

Organ Założycielski - Województwo Śląskie

tel. 34 367 36 74, fax: 34 365 32 51

www.szpitalparkitka.com.pl, e-mail: szp@data.pl

godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ).

2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.

4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 224, poz.1796),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r nr 224, poz. 1795),

5) Kodeks cywilny,

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI w asortymencie i ilości określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /parametry techniczne/ wraz z wymaganiami dotyczącymi gwarancji i serwisu przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, stanowiący jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez osobę wymienioną w §2 ust. 8 wzoru umowy – Załącznik Nr 5, uprawnioną do nadzoru nad realizacją umowy.

4. Kod CPV: 33162100-4, 33122000-1, 33167000-8.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

###### VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

###### Do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (sporządzone według Załącznika Nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ).

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) aktualnych świadectw CE w zakresie zgodności zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC wraz z deklaracją zgodności urządzenia z odpowiednimi normami IEC oraz wymogami dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych/Potwierdzenie zgłoszenia Rejestru Wyrobów Medycznych wg ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 kwietnia 2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./;

2) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych /treść oświadczenia zawarta jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ/,

3) oświadczenie, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/treść oświadczenia zawarta jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ/,

4) formularze asortymentowo-cenowe /Załącznik Nr 3 do SIWZ/;

5) wypełnione tabele zawierające parametry techniczne przedmiotu zamówienia /Załącznik Nr 4

do SIWZ/;

6) opisy, np.: foldery, prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Pozostałe dokumenty składane w ofercie:

1) oferta cenowa /Załącznik Nr 1 do SIWZ/;

4) dowód wniesienia wadium /forma dokumentu opisana jest w Rozdziale X SIWZ dotyczącym wadium/.

6. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę - za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisania oferty w imieniu firmy.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 4. ppkt 2), 3), 4), 5) i 6) SIWZ składa, dokument lub dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

IX.	POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ.

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

1) 	postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

3) 	ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane ,,za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika.

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

X. WADIUM

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego Pakietu, na który Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 5.500,00 zł, a dla ofert częściowych:

| Nr pakietu | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| 1 | 3.000,00 zł. |
| 2 | 2.500,00 zł. |

2. 	Wadium może być wniesione:

1) 	w pieniądzu;

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) 	gwarancjach bankowych;

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 	ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 tak, aby kwota wadium znalazła się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty: Nr sprawy: WSS/DDZ/2411/P-8/83/10, nazwę nadaną zamówieniu i Nr Pakietu.

4.	Oryginał dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub jego kopię, opatrzoną klauzulą ,,za zgodność z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z podpisem), należy dołączyć do oferty.

5. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy:

1) 	oryginał dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nim całości tj. nie ponumerowany i nie związany na stałe z ofertą;

2) 	kopię dowodu wniesienia wadium, opatrzoną klauzulą ,,za zgodność z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę /podpisem/, dołączyć do oferty.

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

7.	Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

2. Przesyłając korespondencję należy każdorazowo powoływać się na numer przedmiotowego postępowania, tj. P-8/83/10 oraz tytuł ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu usprawnienia prosimy o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres: szp@data.pl. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, jako jej integralną część, zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, gdzie udostępniona jest specyfikacja.

5. Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w godzinach 7.00-14.35. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

Monika Skoczylas, Dział Zamówień Publicznych, tel. 34 367 36 74, faks 34 367 32 51,

- w sprawach merytorycznych:

Andrzej Misztela, Dział Aparatury Medycznej i Teletechniki, tel. 34 367 31 20,

lek. med. Aleksandra Mączka - p.o. Ordynatora Oddziału Okulistyki, tel. 34 367 32 10

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4. Zaleca się, aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

6. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

7. Zaleca się, aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

8. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w Rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.

9. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

10. Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

-	Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

-	Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

12. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.

13. W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Forma dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa – ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI - P-8 /83/ 10" nie otwierać przed  ……………………………. r. godz. 10.15 ” (Wypełnia Wykonawca)

2. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia otwarcia ofert do godz. 10.00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2010 roku o godzinie 10.15 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 , pawilon D.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto.

Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia ilości sztuk poszczególnych pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: ŁĄCZNIE tabeli formularza asortymentowo-cenowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę i wartość podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

3. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z poniższymi zasadami:

1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności:

a) ewidentny błąd gramatyczny,

b) mylna pisownia wyrazów,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

d) 	ewidentny błąd rzeczowy,

e) 	rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), a w szczególności:

a) 	błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

b) 	błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

c) 	błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. a)-c) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Cena oferty brutto - 100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =     -----------------------------------------------------------       X 100

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100 %

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

XVII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ZAWARCIE UMOWY

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XIX. POWODY ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP z zastrzeżeniem, że odwołanie przysługuje jedynie na czynności określone w art. 180 ustawy.

XXI. SPORZĄDZANIE KOPII I ODPISÓW

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Wykonawca chcąc skorzystać z prawa zaznajomienia się z treścią protokołu wraz z załącznikami, zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym termin przejrzenia lub skopiowania tych dokumentów.

3. Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,50 zł za 1 stronę.

Częstochowa, dn. 30.08.2010 r.

ZATWIERDZIŁ:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

WSS/DDZ/2411/P-8/83/10

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA  CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

REGON ..................................;  NIP ...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ZAKUP

APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

dla potrzeb Oddziału Okulistyki

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Pakiet Nr 1 ……………………………………………………………………………………………….. (pełna nazwa pakietu)

netto ........................ PLN ....................................................................................................../ słownie VAT ………………………. PLN …………………..…………………………………….………………..……..……………../ słownie brutto …………………….. PLN …………………………………………………………..…………………….…………….../ słownie

Należy wypełnić formularz oferty cenowej, w tym powyższą tabelę, w razie konieczności kopiując tabelę analogicznie na każdy kolejny pakiet, na który składana będzie oferta

2. Składam /-y  niniejszą  ofertę  w  imieniu  własnym / jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się

o udzielenie zamówienia*.

3. Oświadczam/-my*, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

4. Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

/SIWZ/ oraz akceptuję/-my* warunki umowy zawarte w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

5. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

7. Gwarantuję/-my* termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiającego.

8. Udzielam/y* Zamawiającemu gwarancji na okres:

Pakiet Nr 1 ……………… (min. 24 miesiące),

Pakiet Nr 2 ……………… (min. 24 miesiące),

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………

10. Wadium w kwocie ….....….. zł zostało wniesione w dniu ……………………........................               w formie: …………………………....................

Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:...................................................................................... .

11. W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoby upoważnione do reprezentacji /w preambule umowy/:

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Oświadczamy – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone

do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12. Wykaz wymaganych dokumentów:

Oświadczenia:

1.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - 			 																																																										str. ….. oferty

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 																			 	str. ….. oferty

3. Oświadczenia: ............................................................... - 																												str. ..... oferty

Dokumenty:

1. Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej - 																																									str. ..... oferty

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania 	podmiotów występujących wspólnie -			  	str. ..... oferty

3. Zaświadczenie z ZUS - 																																																																																						str. ..... oferty

4. Zaświadczenie z US - 																																																																																								str. ..... oferty

5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. członków Zarządu -																		str. ..... oferty

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. Wykonawcy -  																										str. ….. oferty

7. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku składania oferty przez pełnomocników) - 	 																																				str. ….. oferty

8. Inne: ............................................................................ - 																												str. ….. oferty

9. Inne: ............................................................................ - 																												str. ..... oferty

Inne:

11. Dowód wniesienia wadium - 																																																																											str. ..... oferty

12. Załączniki asortymentowo-cenowe (Zał. Nr 3 do SIWZ) - 																															str. ….. oferty

13. Tabele parametrów technicznych ( Zał. Nr 	4 do SIWZ)																																			str. ….. oferty

14. Inne: ............................................................................ - 																										str. ..... oferty

15. Inne: ............................................................................ - 																										str. ..... oferty

.........………...................................                                 ….................................................

miejsce i data                                                                                      podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

*  niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

.................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                  w trybie przetargu nieograniczonego na:

# ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla potrzeb Oddziału Okulistyki

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych*.

*) oświadczenie dotyczy wyłącznie osoby fizycznej.

…............................................                                 ........………............................................

miejsce i data                                                                                   podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

### Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet Nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT | brutto |
| 1. | Mikroskop operacyjny - okulistyczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Oftalmoskop |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. RAZEM |  |  |  |

..................................................                                                                                                   ....................................................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                             podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

### Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet Nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT | brutto |
| 1. | Stół operacyjny do realizacji zaawansowanych procedur chirurgii okulistycznej |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. RAZEM |  |  |  |

..................................................                                                                                                   ....................................................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                             podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Producent  		.....................................................................................................

- Nazwa-model/typ  	...........................................................................................

- Kraj pochodzenia	 ............................................................................................

- Rok produkcji:  	2010

WYMAGANIA TECHNICZNE - Pakiet Nr 1

| Lp. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop operacyjny - okulistyczny - 1 szt. |
| 1. | Mikroskop przeznaczony do przeprowadzania operacji okulistycznych. | TAK |  |
| 2. | Obiektyw apochromatyczny z ogniskową co najmniej 175 mm. | TAK |  |
| 3. | Zmotoryzowany układ powiększenia zoom o wartości 1:6 Zmotoryzowane ogniskowanie w zakresie 50 mm | TAK |  |
| 4. | Szeroka baza stereoskopii – co najmniej 25 mm dla dobrego widzenia przestrzennego. | TAK |  |
| 5. | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 160 stopni. | TAK |  |
| 6. | Okulary szerokokątne dla operatora z regulacją korekcji sferycznej. | TAK |  |
| 7. | Oświetlenie bliskie osi obserwacji. Ciągła regulacja kąta oświetlenia osiowego dla uzyskania optymalnego odbicia światła z dna oka w zakresie od -1 do -2 stopnia. | TAK |  |
| 8. | Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. Oświetlenie światłem zbliżonym do dziennego. | TAK |  |
| 9. | Zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o dużym zakresie przesuwu co najmniej 60 mm/60 mm. | TAK |  |
| 10. | Przycisk nożny do regulacji następującymi funkcjami: zoom, ogniskowanie, XY, regulacja jasności światła, włączanie i wyłączanie światła. Programowania przez użytkownika funkcji przycisku. | TAK |  |
| 11. | Mikroskop asystencki zapewniający identyczną bazę stereoskopii dla operatora i asystenta, niezależne powiększenie oraz ogniskowanie. Szybkie przełożenie z lewej strony na prawą i odwrotnie bez konieczności demontażu. Pochylana nasadka okularowa 160 stopni z skręceniem względem korpusu mikroskopu asystenckiego. | TAK |  |
| 12. | Oświetlenie światłowodowe, diodowe. Żywotność co najmniej 50 000 godzin. | TAK |  |
| 13. | Kolumna podłogowa, na kołach z hamulcami. Hamulce elektromagnetyczne umożliwiające swobodne pozycjonowanie głowicy mikroskopu. Wskazanie na wyświetlaczu stanu wyważenia mikroskopu. Elektroniczny system kontroli, nie pozwalający na zwolnienie hamulców elektromagnetycznych w przypadku braku wyważenia mikroskopu, dla bezpieczeństwa lekarza i pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Duży zasięg głowicy mikroskopu 1320 mm. | TAK |  |
| 15. | Kapturki do sterylizacji na pokrętła i uchwyty głowicy mikroskopu. Co najmniej 6 kompletów. | TAK |  |
| 16. | Tor wizyjny składający się z następujących urządzeń: - Rozdzielacza optycznego 50:50. - Adaptera do kamery z regulowaną przesłoną irysową. - Kamery wideo o rozdzielczości co najmniej 460 liniiTV. - Monitora LCD o przekątnej co najmniej 19 cali. | TAK |  |
| 17. | Soczewka Area Centralis VAC | TAK |  |
| 18. | Soczewka SuperQuad 160 | TAK |  |
| Oftalmoskop - 2 szt. |
| 19. | System optyczny asferyczny | TAK |  |
| 20. | Przesłony z oddzielnym filtrem bezczerwiennym do każdej z nich : kobaltowy niebieski filtr, gwiazdka fiksacyjna z biegunowymi liniami koordynacyjnymi, duże koło, małe koło, mikro kółko, szczelina, półkole | TAK |  |
| 21. | Żarówka w technologii ksenonowo-halogenowej XHL | TAK |  |
| 22. | Soczewki korekcyjne , zakres -36 + 38 , krok co 1 D | TAK |  |
| 23. | Liczba soczewek 74 | TAK |  |
| 24. | Szczelna obudowa, zabezpieczenie przed kurzem. | TAK |  |
| 25. | Zasilanie 3,7 V | TAK |  |
| 26. | Rękojeść metalowa, akumulatorowa | TAK |  |
| 27. | Akumulator Li-ion, 2300mAh | TAK |  |
| 28. | Ładowarka automatyczna /rączka ładowana z zasilacza | TAK |  |
| 29. | Szybkie ładowanie max 2 godziny | TAK |  |
| 30. | Ochrona przed przeładowaniem | TAK |  |
| 31. | Wskaźnik ładowania – dioda na rękojeści | TAK |  |
| 32. | Żarówki zapasowe 3 szt. dla każdego z aparatów | TAK |  |
| 33. | Etui ochronne dla każdego z aparatów | TAK |  |
| 34. | Precyzyjny pomiar ciśnienia gałki ocznej z prostą skalą. Ciężarki polerowane o wadze: 5,5 g 7,5 g 10,0 g Czerwony znacznik ułatwiający odczyt. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 35. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 36. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2010 | TAK |  |
| 37. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 38. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 39. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 40. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 41. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 42. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |
| 43. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |
| 44. | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |
| 45. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |
| 46. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 47. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

..................................................                                                                                                   ....................................................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                             podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Producent  		.....................................................................................................

- Nazwa-model/typ  	...........................................................................................

- Kraj pochodzenia	 ............................................................................................

- Rok produkcji:  	2010

WYMAGANIA TECHNICZNE - Pakiet Nr 2

| Lp. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół operacyjny do realizacji zaawansowanych procedur chirurgii okulistycznej - 1 szt. |
| 1. | Specjalistyczny mobilny stół do operacji w zakresie okulistyki z blatem wyposażonym w zintegrowany agregat precyzyjnej regulacji (bezstopniowej) położenia kątowego podgłówka. | TAK |  |
| 2. | Długość blatu z podgłówkiem: 2130 mm (± 50 mm) | TAK |  |
| 3. | Szerokość blatu bez szyn mocujących: 610 mm (± 50 mm) | TAK |  |
| 4. | Szerokośc blatu z szynami mocującymi : 670 mm (± 50mm) | TAK |  |
| 5. | Blat minimum 3 – segmentowy (bez podgłówka) segment nóg siedzisko segment plecowy | TAK |  |
| 6. | Regulacja wysokości: 580 ± 30 mm do 930 mm ± 30mm | TAK |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga: 25° (± 5°) | TAK |  |
| 8. | Przechył anty- Trendelenburga: 25° (± 5°) | TAK |  |
| 9. | Położenie kątowe podgłówka góra/dół: min 25°/ 25° | TAK |  |
| 10. | Położenie płyty plecowe w zakresie: min od 0 do +70° | TAK |  |
| 11. | Położenie segmentu nóg w zakresie: min od 0 do -20° | TAK |  |
| 12. | Regulacji położenia podgłówka: przesuw wzdłużny min 40 mm położenie poprzeczne min ±30 mm | TAK |  |
| 13. | Sterowanie pilotem bezprzewodowym pozycji: góra/dół przechyły wzdłużne położenia kątowe podgłówka położenia płyty plecowej położenia segmentu nóg | TAK |  |
| 14. | Nośność stołu (atestowana), maksymalna waga pacjenta: min 220 kg | TAK |  |
| 15. | Sterowanie napędem własnym jazdy stołu ułatwiającym transport | TAK |  |
| 16. | Stół przejezdny – mobilny z systemem blokowania. Koła jezdne stołu nie mogą stanowić jego podparcia w pozycji do zabiegu. | TAK |  |
| 17. | Materace blatu łatwo demontowane o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |
| 18. | Sterowania ruchami blatu z panelu na kolumnie stołu. Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu operacyjnego. | TAK |  |
| 19. | Wyposażenie: podgłówek specjalistyczny typu “podkowa” szt. 1 podpórka reki (anestezyjna) szt. 1 wieszak kroplówki szt. 1 pilot przewodowy | TAK |  |
| 20. | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| Lampa operacyjna - 1 szt. |
| 21. | Zasada zawieszenia: konstrukcja lampy z zawieszeniem sufitowym dostosowana do wysokości i warunków pomieszczenia | TAK |  |
| 22. | Konstrukcja zawieszenia lampy, kopuła dająca swobodę manewrowania bez ograniczeń o n x 360° (n – ilość obrotów) | TAK |  |
| 23. | Zasada oświetlenia: głowica oświetleniowe zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego | TAK |  |
| 24. | Kopuła 5 – żarówkowa | TAK |  |
| 25. | Kopuła wykonane z metali lekkich | TAK |  |
| 26. | Natężenie oświetlenia ≥ 110 000 lux | TAK |  |
| 27. | Regulowana średnica pola oświetlonego 21÷27 cm | TAK |  |
| 28. | Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej sterylizowanym uchwytem ze środka lampy. Ilość uchwytów – 10 szt. | TAK |  |
| 29. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 50-100% z panelu sterowniczego przy ramieniu lampy | TAK |  |
| 30. | Współczynnik odwzorowania barw ≥ 94 | TAK |  |
| 31. | Temperatura barwowa ≥4200 [K] | TAK |  |
| 32. | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70-140 [cm] | TAK |  |
| 33. | Maksymalne natężenie napromienienia dla 100 tys. lux (każdej z kopuł) nie większe niż 390 W/m² | TAK |  |
| 34. | Zestaw operacyjny wyposażony wyposażony w zasilacz z funkcją przełączania na zasilanie awaryjne 24 V | TAK |  |
| 35. | Żywotność żarówki [godziny] ≥ 1300 | TAK |  |
| 36. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 37. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 38. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2010 | TAK |  |
| 39. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 40. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 41. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 42. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 43. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 44. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 45. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |
| 46. | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |
| 47. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |
| 48. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 49. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

..................................................                                                                                                   ....................................................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                             podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

WSzS/DDZ/2411/P-8/83/10

KI

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …/2010

W dniu … . … . 2010 r., w Częstochowie,

pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

# ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

# wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907,

REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor - lek. med. Kazimierz Pankiewicz,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………………....,

REGON: ………, NIP: ……….,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….…….,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Okulistyki, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy opis asortymentu wraz z opisem dodatkowych warunków realizacji zamówienia, zgodny z ofertą przetargową (tabela parametrów technicznych) złożoną w postępowaniu, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty    dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004r    /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. PCK 1 w Częstochowie w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują).

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do 4 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (tabela parametrów technicznych w ofercie), w tym :

1) instrukcję obsługi w języku polskim,

2) karty gwarancyjne w języku polskim,

3. Brak wymienionych dokumentów w ust. 2 pkt. 1-2 niniejszego paragrafu spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy.

4. Data dostawy przedmiotu umowy winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

5. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie pracowników nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia, sprawdzenia działania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełnią:

- p.o. Ordynatora Oddziału Okulistyki – lek. med. Aleksandra Mączka, tel. 34 367- 32-10

- Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki, tel. 34 367 31 20.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w Załączniku nr 1 niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, szkolenia pracowników i inne, jeśli występują.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto………………….…. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto…………… PLN (słownie: ……………………………..…………).

§4

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

2. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego w momencie jego przekazania i podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 3 umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony, z podaniem numeru niniejszej umowy i zapisem o zakazie cesji, zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Termin płatności za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres …… m-cy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy.

3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub  awarii.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki w ciągu 2 dni od zgłoszenia awarii i zakończenia jej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

5. W przypadku, gdy usuwanie awarii potrwa dłużej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania naprawy sprzęt zastępczy, o tych samych parametrach technicznych co naprawiany sprzęt lub elementów zastępczych w przypadkach gdy podstawienie sprzętu jest niemożliwe.

6. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, jak również innych kosztów związanych z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.).

7. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe, (co najmniej jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych / przeglądowych, jeżeli są wymagane.

8. Wymiana części zużywalnych w ramach gwarancji następować będzie na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zapewnia, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez autoryzowany serwis producenta przedmiotu umowy.

10. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami na kartach gwarancyjnych a zapisami dodatkowych warunków realizacji zamówienia, zgodnych z ofertą przetargową złożoną w postępowaniu, zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (tabela wymagań technicznych), jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w Załączniku nr 2 niniejszej umowy.

11. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: ………………………………………………………..,   tel. …………………………

§6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 3,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo sumowania kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego § płatne będą na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie przez Strony umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY