Cena za SIWZ – 25,00 zł brutto

Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy:  W.Sz.S. DDZ-2411/P-8/79/10

Częstochowa, dnia 31 sierpnia 2010 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

na

zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim

oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych

dla zadania pn.:

,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7

w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 PZP :

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ,,PZP”

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

UWAGA !

WSZĘDZIE TAM GDZIE FIGURUJE ADRES PCK 1 LUB POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 1 WINNO BYĆ PCK 7

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

§ 1.	ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS: 000000390, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel./faks: (34) 367-36-74

www.szpitalparkitka.com.pl  e-mail: szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  od godz. 07:00 -14:35.

§ 2. 	PODSTAWA PRAWNA:

Postępowanie o udzielenia zamówienie publicznego prowadzone jest na podstawie  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą. Postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy.

§ 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem  autorskim oraz wykonaniem  robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: ,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7.

- Szczegółowy zakres prac określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 6 oraz   Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Tam, gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym bądź w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub wskazanie normy o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie           z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskane  parametrów nie gorszych od złożonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAGA ! Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty                     i będzie funkcjonował w normalnym trybie.

- Wszelkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej.

- Przedmiot  zamówienia określają -  nazwy i kod CPV:

71.22.00.00–2 -	Dokumentacja projektowa

45.21.51.40-0 -	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45.31.00.00–3 - 	Roboty instalacyjne elektryczne.

45.23.24.60-4 -	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

45.33.30.00–0 -	Roboty instalacyjne gazowe.

45.34.30.00-3 -	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

71.28.00.00-8 -	Nadzór autorski

§ 4. 	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować -  do 10 listopada 2010 r.

§ 5. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O zamówienie publiczne  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

      - Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

      - W zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia projektowe w następujących specjalnościach:

          - architektonicznej,

          - konstrukcyjno-budowlanej,

          - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

          - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej,

          - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazów medycznych,

          - instalacyjnej w zakresie sieci przeciwpożarowej.

      - W zakresie realizacji robót budowlanych – dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

- kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- kierownicy robót – posiadający uprawnienia  budowlane w specjalnościach:

        - instalacyjnej w zakresie  sieci i instalacji urządzeń elektrycznych,

        - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnej,

        - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazów medycznych,

        - instalacyjnej w zakresie sieci przeciwpożarowej.

Osoby posiadające wskazane uprawnienia (§ 5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 SIWZ) muszą być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42 z póżn. zm.). Zamawiający dopuszcza posiadanie przez tę samą osobę uprawnień w różnych specjalnościach.

- Nie podlegają  wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

§ 6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

            - Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik  Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.

- Informację o podstawie do dysponowania ww. osobami.

2. 	Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) 	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy –  stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie  wymienione w § 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszej specyfikacji.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

5) 	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6)	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. 	Wymagania dotyczące dokumentów określonych w paragrafie 6 ust. 1 i 2 niniejszej specyfikacji:

  - Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:

    - zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 6) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

      - zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5) niniejszej specyfikacji  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Dokumenty, o których mowa w ust. 4 w punkcie 1) litera a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ust. 4 litera b), powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3) stosuje się odpowiednio.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zarządzające Wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

    - W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców                (konsorcjum/spółka cywilna), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

    - Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

9. 	Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:

1) 	Wypełniony druk OFERTA, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2) 	Dowód wpłaty wadium.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopie).

§ 7 	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem – (34) 367-36-74 – oraz w celu usprawnienia, czynności  wymaganych ustawą PZP, Zamawiający prosi  o przesłanie pocztą elektroniczną: szp@data.pl  .

- Strona która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy PZP).

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 PZP) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Włodzimierz Płowiec – Starszy Specjalista ds. Inwestycji, pokój 3.15. tel. kom. 605-264-876 w godzinach od 08:00 do 14:00 - w zakresie przedmiotu zamówienia,

Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, pokój 310 a. tel. +48/34 34-36-365., faks. +48/34 367-36-74 w godzinach od 08:00 do 14:00. – w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 8.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

            - Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy).

            - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w paragrafie 11 SIWZ, na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r.          Nr 42, poz. 275 z póź. zmianami).

4. 	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank Oddział  Częstochowa, Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

5. 	Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 356 w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (- e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

6. 	Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

7. 	Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 10. 	OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

2. 	Każda zapisana strona  oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana  a oferta połączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

3. 	Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  muszą być  naniesione  w sposób umożliwiający odczytanie błędnego  tekstu (przekreślone), parafowane i datowane  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. 	Ofertę należy złożyć na druku ,,OFERTA” – Załącznik Nr 1 do SIWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.

5. 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być  realizowana przez podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.

6.	Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

7. 	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis:

,,Postępowanie – Nr sprawy: P-8/79/10 - Oferta na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7”.

Nie otwierać przed godziną  ... dnia ... 2010 r.  ....  (wpisuje Wykonawca).

§ 11. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (II piętro) pokój 356 w terminie do dnia  17 września 2010 r. do godz. 10:00.

§ 12.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. 	Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 września 2010 r. o godz. 10:15                   w pokoju 310 a.

2. 	Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. 	Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. 	Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13. 	OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA - stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, uzyskania geodezyjnych podkładów mapowych do celów projektowych, wykonania projektu budowlanego zgodnie z ustawą  Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruzu,  wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

§ 14. 	KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 100%.

- Oferty oceniane będą według wzoru:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

Gdzie:

Cn 		- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb 	- cena oferty rozpatrywanej,

100 	- wskaźnik stały,

100% 	- procentowe znaczenie kryterium cena.

- Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).

§ 15.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

            - Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego po uprawomocnieniu  się wyniku postępowania tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z  zastrzeżeniem ust. 3.

            - Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku  złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa  w ust. 1 w przypadkach  przewidzianych w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - W przypadku  wyboru Wykonawców wspólnie ubiegających  się o zamówienie  Zamawiający będzie żądał  przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

§ 16	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONNANIA UMOWY:

1. 	Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu,

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) 	gwarancjach bankowych

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie: BRE Bank Oddział w Częstochowie, Nr 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

- Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 310 a Dział Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

§ 17.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

§ 18 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

            - Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

            - W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na podstawie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych. – od art. 179 do 198.

§ 19.	INNE POSTANOWIENIA:

1. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. 	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. 	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, zamówień uzupełniających (do 50%). Zamówienie uzupełniające udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnianiu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. 	Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w § 1 SIWZ.

6. 	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą           w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. 	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. 	Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                   z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.	UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

- Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.

§ 21. 	ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ:

Załącznik Nr 1 -	Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców.

Załącznik Nr 2 – 	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. p  publicznych

Załącznik Nr 3 -	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 4 -	Wykaz osób – do wypełnienia przez Wykonawcę.

Załącznik Nr 5 -	Wzór umowy.

Załącznik Nr 6 -	Program funkcjonalno-użytkowy, będący podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

Częstochowa, dnia 01 września 2010 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

P-8/79/10

(pieczęć  firmy)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

OFERTA

Nazwa firmy (Wykonawcy): ………....................................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….......................................

Województwo: ..............................................................................................................................

NIP: ................................................

REGON: ..........................................

Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: ....................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ...........................................................................

Tel.: .................................................

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zaprojektowanie i wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  z łóżkami dla przewlekle wentylowanych  mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie złotych: ........................................................................................................................ )

podatek VAT w wysokości ...%:    	zł

(słownie złotych: .    .................................................................................................................. )

cena ryczałtowa netto: 			zł

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

w tym:

a) Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz z nadzorem autorskim:

cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

podatek VAT w wysokości ...%: 	zł

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie złotych: ...................................................................................................................... )

b) Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie:

cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

podatek VAT w wysokości ...%: 		zł

(słownie złotych: ....................................................................................................................... )

cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie złotych: .......................................................................................................................)

zgodnie z poniższym zestawem (tabelą cen - harmonogramem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia):

| Ip. | Rodzaj prac | Koszt robót netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Koszt robót brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlano-montażowe ogółem w tym: |  |  |  |
| 2. | Roboty budowlane. |  |  |  |
| 3. | Instalacje elektryczne. |  |  |  |
| 4. | Instalacja przeciwpożarowa. |  |  |  |
| 5. | Instalacja sanitarne i gazowe. |  |  |  |
| 6. | Wykonanie projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim i kosztorysem inwestorskim. |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty: |  |  |  |

2. 	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. 	Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowi Załącznik  do niniejszej specyfikacji.

4. 	Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

5. 	W przypadku wybrania naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie ....................................................................................................................... .

6. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym (w tym z programem  funkcjonalno -użytkowym opisującym przedmiot zamówienia i przyszłym frontem robót).

7. 	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. 	Wadium w kwocie: 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych zero groszy) zostało wniesione  w dniu: ………………………… w formie: .................................................... .

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………….

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

9. 	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

        - wykonanie: ..............................................................................................................................

        - wykonanie: ..............................................................................................................................

Na kolejno ..... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

# ..................................................................

# Pieczęć imienna i podpisy osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

P-8/79/10

(pieczęć  firmy)

# OŚWIADCZENIE

# z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: ,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie                            w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7

# oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

# ......................................................

# miejscowość data

# ...................................................................

# Pieczęć imienna i podpisy osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# P-8/79/10

# (pieczęć firmy)

# OŚWIADCZENIE

# z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami dla wentylowanych mechanicznie                            w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7

# oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

# ............................................

# miejscowość i data

# ....................................................................

# Pieczęć imienna i podpisy osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# P-8/79/10

((pieczęć  firmy)

# WYKAZ OSÓB

# które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

# o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2), 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# Nazwa Wykonawcy: ……………..…………………………………………………………………………………………….................

# Adres Wykonawcy: ……………..………………………………………………………………………........................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe – rodzaj uprawnień branża | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa Wykonawcy do dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- |

# .................................................................................

# Pieczęć imienna i podpis osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

# * 	Wypełnić należy  tylko w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy – tj. jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia, będzie polegał na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów.

# Ponadto do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tych  podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji Zamawiającego niezbędne zasoby  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

P-8/79/10

# Umowa Nr …./2010 – wzór umowy

zawarta w dniu ………………………. 2010 r. w Częstochowie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604

który reprezentuje:

lek. med. Kazimierz  Pankiewicz  - Dyrektor Naczelny Szpitala

zwanym w dalszej treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON: …………………….

NIP: ………………………….

zwaną w dalszej treści umowy ,,WYKONAWCĄ

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) ), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Zaprojektowanie              i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót ogólnobudowlanych dla zadania pn.: Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z łóżkami  dla wentylowanych mechanicznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w budynku przy ul. PCK 7..

- 2. Szczegółowy zakres zadania zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy.

- 3. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

  - 1) Część architektoniczno-budowlaną – egz. 5.

  - 2) Projekt technologiczny – egz. 5.

  - 3) Instalacje wodno-kanalizacyjną wewnętrzną – egz. 5.

  - 4) Instalacje centralnego ogrzewania – egz. 5.

  - 5) Instalacje elektryczną wewnętrzną – egz. 5.

  - 6) Instalacje gazów medycznych – egz. 5.

  - 7) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – egz. 5.

  - 8) Instalacje komputerową – egz. 5.

  - 9) Projekt systemów instalacji p.poż.

  - 10) Projekt techniczny dróg dojazdowych i parkingów w zakresie opracowania – egz. 5.

  - 11) Kosztorysy inwestorskie – egz. 3.

  - 12) Przedmiary robót – egz. 3.

  - 13) Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót – egz. 3.

  - 14) Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania.

  - 15) Uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - 16) Opracowanie mapy do celów projektowych.

  - 17) Dokumentację wskazaną w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  dodatkowo w wersji elektronicznej na płytach CD w następujących formatach: .doc (Word2000) oraz dla planów budowlanych i instalacyjnych dodatkowo w formacie .dwg (AutoCAD).

  - 19)Zakres robót budowlanych wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

§2

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Wykonawca i podwykonawca nie mogą dokonać bez zgody Zamawiającego żadnego rozporządzania wierzytelności przysługującymi im z niniejszej umowy i umów zawartych w celu wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to zostało wprowadzone do umowy zawartej między Wykonawcą, a podwykonawcą.

§3

Termin realizacji zadania

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 10 listopada 2010 r.  od daty podpisania umowy.

2. Termin realizacji zamówienia musi uwzględniać wykonanie wszystkich czynności robót stanowiących przedmiot zamówienia, oraz dokonanie odbiorów robót przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana).

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą formą  wynagrodzenia za przedmiot umowy jest  wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wartość przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, na kwotę w wysokości:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:	 …………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………............ )

w tym podatek VAT w wysokości  ….%, tj. : ……………. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………. )

cenę netto w wysokości: ………………….. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………........ )

w tym:

          - Ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz z nadzorem autorskim:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:................. zł

słownie złotych: .......................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj. .............................. zł

cena netto w wysokości ....................... zł

słownie złotych: .......................................................................................................................

          - Ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawo budowlanego pozwolenia na użytkowanie:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: .................. zł

słownie złotych: ................................................................................................................... )

w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj. ............................... zł

słownie złotych:...................................................................................................................... )

cena netto w wysokości: ........................ zł

słownie złotych: ..................................................................................................................... )

- Kwoty określona w ust. 2 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  i nie mogą ulec zmianie za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Powyższe wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§5

Warunki płatności

- Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi  na podstawie jednorazowej faktury, wystawionej po zakończeniu robót w oparciu o protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru  z ramienia Zamawiającego.

- Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy § 9 niniejszej umowy.

- Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiający: BRE BANK O/Częstochowa  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 na konto Wykonawcy: ……................... .

# §6

# Obowiązki stron

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) W zakresie prac projektowych:

a) Udostępnienie Wykonawcy w terminie do trzech dni od podpisania umowy dokumentów i danych, związanych z wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

b) Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady.

c) Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

2)	W zakresie robót budowlanych:

a) przekazanie terenu (frontu) robót i wskazanie Wykonawcy miejsca na zewnątrz budynku

(celem zagospodarowania we własnym zakresie oraz na własny koszt zaplecza budowy),

odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

b)wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,

e)niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,

f) przekazanie dziennika budowy.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy :

1) W zakresie prac projektowych:

    - opracowanie dokumentacji z należytą starannością zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z:

    - Ustawą Prawo Budowlane Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami.

    - Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1133).

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072.

    - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137.

    - Uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym;

    - Zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

    - Informowanie Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac projektowych.

    - Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

    - Uzgodnienie miedzy wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – higienicznych projektów budowlanych i projektów wykonawczych.

    - Sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Przekazanie dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów w  częściach  określonych w § 1.

h) Usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.  W zakresie robót budowlanych:

    - Zobowiązującymi przepisami, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

    - Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

    - Protokolarne przejęcie terenu budowy do trzech dni od zawarcia umowy.

    - Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poż i ochrony przed kradzieżą.

    - Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

    - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

    - Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

    - Prowadzenie książki obmiarów powykonawczych.

    - Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy.

    - Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

    - Natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, a także zgłoszenie o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu.

    - Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem.

    - Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

    - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej zmiany w stosunku do projektu.

    - Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekazanie dokumentacji z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

4. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie, w tym uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

§7

Nadzór autorski

    - Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu projektant będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w całym cyklu realizacyjnym przedsięwzięcia.

Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

1) Stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową.

2) Uzgadnianie z inwestorem na jego wniosek możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

3) Udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorach technicznych częściowych i końcowych.

2. Projektant zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonane wpisem do dziennika budowy i potwierdzone telefonicznie lub  faksem.

3. Projektant ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektem.

§8

Odbiór robót budowlanych

1. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Oryginał dziennika budowy.

- Dokumentację powykonawczą.

- Atesty na materiały i urządzenia.

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem.

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi polskimi normami.

- Rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

    - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie terminu końcowego.

  - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4.

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 7.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.

- Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

# §9

# Kary umowne

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

1) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto  za  każdy dzień w stosunku do terminów  ustalonych w §3.

2) 	Opóźnienie w usunięciu wad, braków lub uchybień stwierdzonych na podstawie §  8 w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień.

3)	Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto.

2. 	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- 0,02 % ceny za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- 10% ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawiania danego elementu.

    - Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy od daty poszczególnych części przedmiotu umowy.

§11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ............. zł (słownie złotych: .....................................).

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ............................................................................

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie            3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § ...  ust.  niniejszej umowy.

§12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi prace niezgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej umowy lub prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót oraz używa do wykonania zamówienia materiałów niezgodnych z dokumentacją i normami. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane, ustalone na podstawie protokołu inwentaryzacji prac lub robót w toku sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§13

            - Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie: …………………………………………………………….. tel. ……………………………………………………………………….. .

            - Kierownikiem projektu będzie: …………………………………………………………………………………………….

posiadający (-e) uprawnienia w specjalności architektonicznej: …………………………………………………

Nr uprawnień: ……………………………………………………………………………………………………………………...

            - Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………………………………………………………………..

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………………………………………...

            - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3  niniejszego paragrafu za uprzednia pisemną zgodą stron.

            - W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.

§14

Zmiany umowy

1. 	Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

  - Ustawowej zmiany przepisów podatkowych.

  - Działania siły wyższej.

  - Przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się  konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

  - Terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe.

  - Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

§15

Wierzytelności

### Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

            - Ponadto bez zgody Zamawiającego  wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. 	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

2.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe wynikające z przedmiotu umowy, przy czym wartość tych praw pokrywa wynagrodzenie wskazane w § 4 niniejszej umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

4.	Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.	Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ Zamawiającego.

6.	Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

# Sprawdzono pod względem:

# merytorycznym ..........................................

# księgowym ................................................

# prawnym ..................................................

# formalnym ................................................

# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

# P-8/79/10

# PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# Comments

Cznik

cznik