Znak sprawy : W. Sz. S. DDZ-2411/P-8 /  96     / 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

(procedura otwarta)

Nazwa zadania: DOSTAWA  WYROBÓW UŻYWANYCH W PRZYPADKU ZŁAMAŃ

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ ORAZ

ODDZIAŁU  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

2)Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

3)Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

4)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

5)Kodeks cywilny.

6)Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV  33.14.17.70-8

Przedmiotem zamówienia jest  :  dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań – śruby i płyty

Dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Dzieci wg. Załącznika nr 3

IV. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 3 część 1 – 8.

V.  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia :   przez okres 24 m-cy od dnia zawarcia umowy.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (sporządzone według Załącznika Nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ).

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Firmowych materiałów informacyjnych zawierających parametry techniczno -  eksploatacyjne i

specyfikację   produktu. Dokumenty w języku obcym  powinny posiadać tłumaczenie.

2) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu

medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych stanowi

Załącznik Nr 1  do SIWZ;

3) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr  1  do SIWZ;

4) Wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których oferowany

asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony zdrowia na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93

poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację

Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. Załącznik nr 4

/§ 5 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

6. Formularz oferty  /Załącznik Nr 1 do SIWZ/;

7.. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę - za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisania oferty w imieniu firmy.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 4. ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej.

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

1) 	postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

3) 	ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane ,,za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika.

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XII. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

2. Przesyłając korespondencję należy każdorazowo powoływać się na numer przedmiotowego postępowania, tj. P-8/ 96   /10 oraz tytuł WYROBY UŻYWANE W PRZYPADKU ZŁAMAŃ

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu usprawnienia prosimy o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres: szp@data.pl. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, jako jej integralną część, zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, gdzie udostępniona jest specyfikacja.

5. Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w godzinach 7.00-14.35. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

Bożena Klimas, Dział Zamówień Publicznych, tel. 34 367 36 74, faks 34 367 32 51,

- w sprawach merytorycznych:

- Oddziałowa Traktu Operacyjnego – p. Magdalena Szymała – tel. 34-367-34-42

XIII. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

XIV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

6.Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

7.Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

9.Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt X pkt.2 niniejszej specyfikacji.

10.Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

11.W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

12.Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

13.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem

terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten          sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana          zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

14,W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

15.W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.	Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i

adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa –  WYROBY UŻYWANE W PRZYPADKU ZŁAMAŃ

P-8 /   96      / 10"

Nie otwierać przed    05.10.2010 r.  godz. 10:15

2.W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 05.10.2010  roku do godz. 10:00

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2010 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 , pawilon D.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

2.Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto

3.Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

4.Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę  podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

5.Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

6.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z poniższymi zasadami:

1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności:

a) ewidentny błąd gramatyczny,

b) mylna pisownia wyrazów,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

d) 	ewidentny błąd rzeczowy,

e) 	rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), a w szczególności:

a) 	błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

b) 	błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

c) 	błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. a)-c) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII.	Kryteria oceny ofert:

1.Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

wartość brutto oferty                   100%

-najniższa wartość brutto              100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

2. W przypadku, gdy:

1) nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z najniższą ceną.

2)jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać

wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, , że zostały złożone oferty o takiej samej

cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym

terminie ofert dodatkowych

3.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XXII. Istotne warunki umowy

Wzór umowy - załącznik nr  5   do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XXI. Zawarcie umowy:

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP z zastrzeżeniem, że odwołanie przysługuje jedynie na czynności określone w art. 180 ustawy.

XXI. Sporządzanie kopii i odpisów

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Wykonawca chcąc skorzystać z prawa zaznajomienia się z treścią protokołu wraz z załącznikami, zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym termin przejrzenia lub skopiowania tych dokumentów.

3. Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,50 zł za 1 stronę.

Częstochowa, dn. 23.09. 2010 r.

Załączniki do SIWZ:

1.Formularz oferty – Załącznik Nr 1

2.Wzór oświadczeń z art. 22 i 24 uPZP – Załącznik Nr 2

3.Tabela parametrów technicznych - Załącznik nr 3

4.Wykaz dopuszczeń - Załącznik nr 4

5.Wzór umowy – Załączni8k Nr 5

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds.Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Załącznik Nr 1

znak sprawy: P-8/  96    / 10

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

REGON ..................................;  NIP ...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA  WYROBÓW UŻYWANYCH W PRZYPADKU ZŁAMAŃ

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ ORAZ  ODDZIAŁU  CHIRURGII  DZIECI

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |

2. Oferuję/my* termin realizacji przedmiotu zamówienia :  24 m-ce dnia zawarcia umowy

3. Oferuję/my* termin dostawy przedmiotu zamówienia stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do ............ (max. 7 ) dni roboczych licząc od  dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez upoważnionego pracownika zaopatrzenia.

4. Gwarantuję/my* dostawę, loco magazyn Zamawiającego ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa,

na nasz koszt i ryzyko.

5.Udzielam/y* Zamawiającemu gwarancji .......... m-y (min. 24-me) od dnia dostawy.

6.Gwarantuję/-my* płatności po dostawie przelewem  ................... dni (nie  krótszy  niż  30  dni)  od

daty otrzymania faktury  przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu

medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego asortymentu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

9. Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na

podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia

w RP których wykaz został dołączony do oferty, natomiast dokumenty zostaną dostarczone na

każde żądanie zamawiającego.

10. Oświadczam/-y*, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

11.Oświadczam/-y*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

opisującą przedmiot zamówienia .

12. Oświadczam/-my*, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

13.Oświadczam/-y*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

14.Oświadczam/-y*, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

15.Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania

podwykonawcy: .…………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………

# 16.Na ...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Oświadczamy – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone

do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

.........………...................................                                 ….................................................

miejsce i data                                                                                      podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

*  niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

znak sprawy: P-8/  96   / 10

.................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                  w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA  WYROBÓW UŻYWANYCH W PRZYPADKU ZŁAMAŃ

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ ORAZ  ODDZIAŁU  CHIRURGII  DZIECI

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych*.

*) oświadczenie dotyczy wyłącznie osoby fizycznej.

…............................................                                 ........………............................................

miejsce i data                                                                                   podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

Załącznik Nr 3

znak sprawy: P-8/  96    / 10

Część 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1. Wkręty do kości korowej |
| 1.1. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny, fi 4,5 mm, dł.10 mm | 50 |
| 1.2. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny, fi 4,5 mm, dł.12 mm | 80 |
| 1.3. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny ,fi 4,5mm, dł. 14 mm | 80 |
| 1.4. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 16 mm | 80 |
| 1.5. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 18 mm | 80 |
| 1.6. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 20 mm | 80 |
| 1.7. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 22 mm | 80 |
| 1.8. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 24 mm | 80 |
| 1.9. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 26 mm | 80 |
| 1.10. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 28 mm | 80 |
| 1.11. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 30 mm | 80 |
| 1.12. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 32 mm | 80 |
| 1.13. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 34 mm | 80 |
| 1.14. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 36 mm | 80 |
| 1.15. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 38 mm | 80 |
| 1.16. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 40 mm | 80 |
| 1.17. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 42 mm | 80 |
| 1.18. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 44 mm | 50 |
| 1.19. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 46 mm | 50 |
| 1.20. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 48 mm | 50 |
| 1.21. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 50 mm | 20 |
| 1.22. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 52 mm | 20 |
| 1.23. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 54 mm | 20 |
| 1.24. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 56 mm | 20 |
| 1.25. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 58 mm | 20 |
| 1.26. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 60 mm | 20 |
| 1.27. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 62 mm | 20 |
| 1.28. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 64 mm | 20 |
| 1.29. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 66 mm | 20 |
| 1.30. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 68 mm | 20 |
|  | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 4,5 mm, dł. 70 mm | 20 |
| 2. Wkręty do kości gąbczastej |
| 2.1 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 25 mm | 5 |
| 2.2 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | 5 |
| 2.3 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | 5 |
| 2.4 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | 5 |
| 2.5 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 5 |
| 2.6 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 5 |
| 2.7 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 5 |
| 2.8 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 5 |
| 2.9 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 55 mm | 5 |
| 2.10 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 60 mm | 5 |
| 2.11 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 65 mm | 5 |
| 2.12 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 70 mm | 5 |
| 2.13 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 25 mm | 5 |
| 2.14 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 30 mm | 5 |
| 2.15 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 35 mm | 5 |
| 2.16 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 40 mm | 5 |
| 2.17 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 45 mm | 5 |
| 2.18 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 50 mm | 5 |
| 2.19 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 55 mm | 5 |
| 2.20 | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 60 mm | 5 |
| 3. Wkręty do kości drobnych 3,5mm |
| 3.1. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 10 mm | 10 |
| 3.2. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 12 mm | 10 |
| 3.3. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 14 mm | 10 |
| 3.4. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 16 mm | 10 |
| 3.5. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 18 mm | 10 |
| 3.6. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 20 mm | 10 |
| 3.7. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 22 mm | 10 |
| 3.8. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 24 mm | 10 |
| 3.9. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 26 mm | 10 |
| 3.10. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 28 mm | 10 |
| 3.11. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 30 mm | 10 |
| 3.12. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 32 mm | 10 |
| 3.13. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak, krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 34 mm | 10 |
| 3.14. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 36 mm | 10 |
| 3.15. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 38 mm | 10 |
| 3.16. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 40 mm | 10 |
| 3.17. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 3,5 mm, dł. 42 mm | 10 |
| 4.Wkręty do kości drobnych 2,7mm |
| 4.1. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 6 mm | 10 |
| 4.2. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 8 mm | 10 |
| 4.3. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 10 mm | 10 |
| 4.4. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 12 mm | 10 |
| 4.5. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 14 mm | 10 |
| 4.6. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 16 mm | 10 |
| 4.7. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 18 mm | 10 |
| 4.8. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 20 mm | 10 |
| 4.9. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 22 mm | 10 |
| 4.10. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,7 mm, dł. 24 mm | 10 |
| 4.11. | Wkrętak krzyżakowy i sześciokątny do wkrętów z poz. 1-10 | 4 |
| 5. Wkręty do kości drobnych 2,00mm |
| 5.1. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł. 6 mm | 10 |
| 5.2. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł. 8 mm | 10 |
| 5.3. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.10 mm | 10 |
| 5.4. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.12 mm | 10 |
| 5.5. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.14 mm | 10 |
| 5.6. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.16 mm | 10 |
| 5.7. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.18 mm | 10 |
| 5.8. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy i sześciokątny Ø 2,0 mm , dł.20 mm | 10 |
| 5.9. | Wkrętak krzyżakowy i sześciokątny do wkrętów z poz. 1-8 | 4 |
| 6. Podkładki na wkręty |
| 6.1. | Podkładka Ø 11 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 4,5mm | 20 |
| 6.2. | Podkładka Ø 13 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 4,5mm | 20 |
| 6.3. | Podkładka Ø 20 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 4,5mm | 20 |
| 6.4 | Podkładka Ø 13 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 6,5mm | 10 |
| 6.5 | Podkładka Ø 20 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 6,5mm | 10 |
| 7. Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy |
| 7.1. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 26 mm | 5 |
| 7.2. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 28 mm | 5 |
| 7.3. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | 5 |
| 7.4. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 32 mm | 5 |
| 7.5. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 34 mm | 5 |
| 7.6. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | 5 |
| 7.7. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 36 mm | 5 |
| 7.8. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 38 mm | 5 |
| 7.9. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | 5 |
| 7.10. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 42 mm | 5 |
| 7.11. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 44 mm | 5 |
| 7.12. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 5 |
| 7.13. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 46 mm | 5 |
| 7.14. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 48 mm | 5 |
| 7.15. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 5 |
| 8. Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy |
| 8.1. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 25 mm | 10 |
| 8.2. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | 10 |
| 8.3. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 17 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | 10 |
| 8.4. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 20 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | 10 |
| 8.5. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 22 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | 10 |
| 8.6. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 25 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | 10 |
| 8.7. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 27 mm, dł. całego wkrętu 55 mm | 10 |
| 8.8. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 29 mm, dł. całego wkrętu 60 mm | 10 |
| 8.9. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 31 mm, dł. całego wkrętu 65 mm | 10 |
| 8.10. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 33 mm, dł. całego wkrętu 70 mm | 10 |

Część 2

| L.p | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1. Płytki wąskie |
| 1.1. | Płytki wąskie grubość 1-1,5 mm, szer. 10 mm, 4 otwory | 30 |
| 1.2. | Płytki wąskie grubość 1-1,5 mm, szer. 10 mm, 5 otworów | 30 |
| 1.3. | Płytki wąskie grubość 1-1,5 mm, szer. 10 mm, 6 otworów | 30 |
| 1.4. | Płytki wąskie grubość 1-1,5 mm, szer. 10 mm, 7 otworów | 10 |
| 1.5. | Płytki wąskie grubość 1-1,5 mm, szer. 10 mm, 8 otworów | 10 |
| 2. Płytki szerokie |
| 2.1. | Płytki szerokie grubość 5,0 mm, 10 otworów | 5 |
| 2.2. | Płytki szerokie grubość 5,0 mm, 12 otworów | 5 |
| 2.3. | Płytki szerokie grubość 5,0 mm, 14 otworów | 5 |
| 2.4. | Płytki szerokie grubość 5,0 mm, 16 otworów | 5 |
| 2.5. | Płytki szerokie grubość 5,0 mm, 18 otworów | 5 |
| 3. Płytki T na wkręty |
| 3.1. | Płytka T na wkręty ø 4,5 mm, grubość 2÷2,5 mm, dł. 85mm, 4-otworowa | 5 |
| 3.2. | Płytka T na wkręty ø 4,5 mm, grubość 2÷2,5 mm, dł. 100-102mm, 5-otworowa | 5 |
| 3.3. | Płytka T na wkręty ø 4,5 mm, grubość 2÷2,5 mm, dł. 115-117mm, 6-otworowa | 5 |
| 3.4. | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 45÷50mm, 3-otworowa | 5 |
| 3.5. | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 56÷58mm, 4-otworowa | 5 |
| 3.6. | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 67÷68mm, 5-otworowa | 5 |
| 3.7. | Płytka T na wkręty ø 3,5 mm, grubość 1÷1,2 mm, dł. 78mm, 6-otworowa | 5 |

Część 3

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1. Druty Kirschnera |
| 1.1. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 0,8 mm | 50 |
| 1.2. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 0,9 mm | 50 |
| 1.3. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,0 mm | 100 |
| 1.4. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,2 mm | 100 |
| 1.5. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,4 mm | 100 |
| 1.6. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,6 mm | 100 |
| 1.7. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,8 mm | 500 |
| 1.8. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,0 mm | 500 |
| 1.9. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,2 mm | 300 |
| 1.10. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,4 mm | 150 |
| 2. Groty Steinmanna |
| 2.1. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 120 mm | 7 |
| 2.2. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 150 mm | 7 |
| 2.3. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 180 mm | 7 |
| 2.4. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 200 mm | 7 |
| 2.5. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 220 mm | 7 |
| 2.6. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 250 mm | 7 |
| 2.7. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 280 mm | 7 |
| 3. Druty do wiązania odłamów |
| 3.1. | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,5 mm, dł. 5 m | 3 |
| 3.2. | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,7 mm, dł. 5 m | 3 |
| 3.3. | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,9 mm, dł. 5 m | 3 |
| 3.4. | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,0 mm, dł. 5 m | 3 |
| 3.5. | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,2 mm, dł. 5 m | 3 |
| 3.6. | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,5 mm, dł. 5 m | 3 |
| 4. Gwoździe śródszpikowe |
| 4.1. | Gwoździe śródszpikowe typu Endera (ścięte), dł. 360 mm | 10 |
| 4.2. | Gwoździe śródszpikowe typu Endera (ścięte), dł. 420 mm | 10 |
| 4.3. | Gwoździe śródszpikowe typu Endera (ścięte), dł. 380 mm | 10 |
| 4.4. | Gwoździe śródszpikowe typu Endera (ścięte), dł. 390 mm | 10 |
| 4.5. | Gwoździe śródszpikowe typu Endera (ścięte), dł. 400 mm | 10 |
| 4.6. | Gwoździe śródszpikowe typu Endera (ścięte), dł. 410 mm | 10 |
| 5. Wiertła, gwintowniki, wkrętaki |
| 5.1. | Wiertło Ø 1,0 mm | 10 |
| 5.2. | Wiertło Ø 1,5 mm | 20 |
| 5.3. | Wiertło Ø 2,0 mm | 20 |
| 5.4. | Wiertło Ø 2,7 mm | 30 |
| 5.5. | Wiertło Ø 3,2 mm | 50 |
| 5.6. | Wiertło Ø 3,7 mm | 20 |
| 5.7. | Wiertło Ø 4,5 mm | 20 |
| 5.8. | Gwintownik Ø 2,0 mm | 10 |
| 5.9. | Gwintownik Ø 2,7 mm | 10 |
| 5.10. | Gwintownik Ø 3,5 mm | 10 |
| 5.11. | Gwintownik Ø 4,0 mm | 10 |
| 5.12. | Gwintownik Ø 4,5 mm | 10 |
| 5.13. | Gwintownik Ø 6,5 mm | 5 |
| 5.14. | Prowadnik do wiertła Ø 2,0 mm | 6 |
| 5.15. | Prowadnik do wiertła Ø 3,2 mm | 6 |
| 5.16. | Prowadnik do wiertła Ø 4,5 mm | 6 |
| 5.17. | Osłona gwintownika Ø 2,7 mm | 6 |
| 5.18. | Osłona gwintownika Ø 3,5 mm | 6 |
| 5.19. | Osłona gwintownika Ø 4,5 mm | 6 |
| 5.20. | Osłona gwintownika Ø 6,5 mm | 6 |
| 5.21. | Wkrętak sześciokątny do wkrętów Ø 4,5 mm | 6 |
| 5.22. | Wkrętak krzyżakowy do wkrętów Ø 4,5 mm | 6 |
| 5.23. | Miarka głębokości 90 mm | 5 |

Część 4

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| Gwoździe Ruscha |
| 1. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 100 mm | 2 |
| 2. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 115 mm | 2 |
| 3. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 125 mm | 2 |
| 4. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 140 mm | 2 |
| 5. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 150 mm | 2 |
| 6. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 165 mm | 2 |
| 7. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 180 mm | 2 |
| 8. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 190 mm | 2 |
| 9. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 205 mm | 2 |
| 10. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 215 mm | 2 |
| 11. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 100 mm | 2 |
| 12. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 115 mm | 2 |
| 13. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 125 mm | 2 |
| 14. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 140 mm | 2 |
| 15. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 150 mm | 2 |
| 16. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 165 mm | 2 |
| 17. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 180 mm | 2 |
| 18. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 190 mm | 2 |
| 19. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 205 mm | 2 |
| 20. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 215 mm | 2 |
| 21. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 220 mm | 2 |
| 22. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 230 mm | 2 |
| 23. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 240 mm | 2 |

Część 5

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilośc szt |
| --- | --- | --- |
| 1. Wkręty do kości korowej Ø 4,5 mm |
| 1.1. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-24 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.2. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-24 mm/ 12 mm | 10 |
| 1.3. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-26 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.4. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-26 mm/ 12 mm | 10 |
| 1.5. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-28 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.6. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-28 mm/ 12 mm | 10 |
| 1.7. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-30 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 1.8. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-30 mm/ 12 mm | 10 |
| 1.9. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-32 mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.10. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-32 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.11. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-34 mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.12. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-34 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.13 | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-36 mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.14. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-36 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.15. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-38mm/ 7,5 mm | 30 |
| 1.16. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-38mm/ 12 mm | 30 |
| 1.17. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-40 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.18. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-40 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.19. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-42 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.20. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-42 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.21. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-44 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.22. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-44 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.23. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-46 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.24. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-46 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.25. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-48 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.26. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-48 mm/ 12 mm | 30 |
| 1.27. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-50 mm/ 7,5 mm | 40 |
| 1.28. | ZESPOL wkręt 4,5 do kości korowej L-50 mm/ 12 mm | 30 |
| 2. Wkręty do kości korowej Ø 5,0 mm |
| 2.1. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-30 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 2.2. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-30 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.3. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-35 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 2.4. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-35 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.5. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-40 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 2.6. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-40 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.7. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-45 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 2.8. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-45 mm/ 12 mm | 10 |
| 2.9. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-50 mm/ 7,5 mm | 10 |
| 2.10. | ZESPOL wkręt 5,0 mm do kości korowej L-50 mm/ 12 mm | 10 |
| 3. ZESPOL nakrętka STANDARD | 1.020 |
| 4. ZESPOL łącznik STANDARD | 80 |
| 5. Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 mm |
| 5.1. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=30mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.2. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=30mm/ 12 mm | 10 |
| 5.3. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=35mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.4. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=35mm/ 12 mm | 10 |
| 5.5. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=40mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.6. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=40mm/ 12 mm | 10 |
| 5.7. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=45mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.8. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=45mm/ 12 mm | 10 |
| 5.9. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=50mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.10. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=50mm/ 12 mm | 10 |
| 5.11. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=55mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.12. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=55mm/ 12 mm | 10 |
| 5.13. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=60mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.14. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=60mm/ 12 mm | 10 |
| 5.15. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=65mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.16. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=65mm/ 12 mm | 10 |
| 5.17. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=70mm/ 7,5 mm | 10 |
| 5.18. | ZESPOL wkręt Ø 6,5 mm do kości gąbczastej L=70mm/ 12 mm | 10 |
| 6. | Gwintownik do wkrętów Ø 5,0 mm | 2 |
| 7. | Klucz z pokrętką do wkrętów ZESPOL | 2 |
| 8.Płytki samodociskowe szerokie 16 mm/ 4,5 mm |
| 8.1. | ZESPOL płytka 4-otworowa L= 82mm | 3 |
| 8.2. | ZESPOL płytka 4-otworowa L=98 mm | 3 |
| 8.3. | ZESPOL płytka 6-otworowa L=114 mm | 3 |
| 8.4. | ZESPOL płytka 6-otworowa L=130 mm | 3 |
| 8.5. | ZESPOL płytka 6-otworowa L=146 mm | 3 |
| 8.6. | ZESPOL płytka 6-otworowa L=162 mm | 3 |
| 8.7. | ZESPOL płytka 8-otworowa L=146 mm | 3 |
| 8.8. | ZESPOL płytka 8-otworowa L=162 mm | 3 |
| 8.9. | ZESPOL płytka 8-otworowa L=178 mm | 3 |
| 8 .10. | ZESPOL płytka 8-otworowa L=194 mm | 3 |
| 8.11. | ZESPOL płyta „T” , L=90mm , 6-otworowa | 3 |
| 8.12. | ZESPOL płyta „T” , L=106mm, 7-otworowa | 3 |

##### Część 6

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1. Płytki rekonstrukcyjne do kości miednicy o średnicy 3,5 - proste |
| 1.1. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 2-otworowa | 1 |
| 1.2. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 3-otworowa | 1 |
| 1.3. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 4-otworowa | 1 |
| 1.4. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 5-otworowa | 1 |
| 1.5. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 6-otworowa | 1 |
| 1.6. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 7-otworowa | 1 |
| 1.7. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 8-otworowa | 1 |
| 1.8. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 9-otworowa | 1 |
| 1.9. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 prosta, 10-otworowa | 1 |
| 2.Płytki rekonstrukcyjne do kości miednicy o średnicy 3,5 - zakrzywione |
| 2.1. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 6-otworowa | 1 |
| 2.2. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 8-otworowa | 1 |
| 2.3. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 10-otworowa | 1 |
| 2.4. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 12-otworowa | 1 |
| 2.5. | Płytka rekonstrukcyjna o średnicy 3,5 zakrzywiona, 14-otworowa | 1 |

##### Cześć 7

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1.Stabilizator zewnętrzny Ilizarow |
| 1.1. | Pierścień – stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 180 mm | 4 |
| 1.2. | Pierścień – stal nierdzewna, średnica wewnętrzna 200 mm | 4 |
| 1.3. | Pręt gwintowany, stal nierdzewna, długość 250 mm | 4 |
| 1.4. | Pręt gwintowany, stal nierdzewna, długość 300 mm | 4 |
| 1.5. | Łącznik żeński z otworem gwintowanym, dł. 27 mm, ilość otworów 2 | 8 |
| 1.6. | Łącznik żeński z otworem gwintowanym, dł. 47 mm, ilość otworów 4 | 8 |
| 1.7. | Łącznik męski z końcówką gwintowaną, dł. 27mm, ilość otworów 2 | 8 |
| 1.8. | Łącznik męski z końcówką gwintowaną, dł. 47mm, ilość otworów 4 | 8 |
| 1.9. | Wspornik żeński z otworem gwintowanym, dł. 25 mm | 8 |
| 1.10. | Wspornik męski z końcówką gwintowaną, dł. 32 mm | 12 |
| 1.11. | Wspornik 90º | 8 |
| 1.12. | Płyta łukowa 3-otworowa | 4 |
| 1.13. | Śruba do fiksacji drutów z podcięciem, długość 20 mm | 40 |
| 1.14. | Śruba do fiksacji drutów z podcięciem, długość 30 mm | 40 |
| 1.15. | Podkładka z nacięciem, grubość 3 mm, średnica zewnętrzna 14 mm | 20 |
| 1.16. | Podkładka grubość 2 mm, średnica zewnętrzna 12 mm | 20 |
| 1.17. | Łuk do stopy, średnica 140 mm, długość ramienia 160 mm | 2 |

##### Część  8

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1.Stabilizator zewnętrzny „R” do stabilizacji podudzia i miednicy |
| 1. | Nośnik L=50 | 2 |
| 2. | Nośnik L=400 | 14 |
| 3. | Nośnik L=350 | 7 |
| 4. | Nośnik L=250 | 4 |
| 5. | Zacisk standard | 125 |
| 6. | Zacisk korekcyjny „3” | 7 |
| 7. | Zacisk korekcyjny „5” | 7 |
| 8. | Zacisk podwójny | 16 |
| 9. | Łącznik L=200 | 20 |
| 10. | Wszczep 5/7x250 | 30 |
| 11. | Wszczep 5 x 200 | 13 |
| 12. | Wszczep 5/7 x 200 | 5 |
| 13. | Tulejka izolacyjna | 250 |
| 14. | Nasadka ochronna | 60 |

Załącznik Nr  4   do SIWZ

Znak sprawy P-8/  96  /10

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  DOSTAWĘ  WYROBÓW UŻYWANYCH W PRZYPADKU ZŁAMAŃ

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ ORAZ  ODDZIAŁU  CHIRURGII  DZIECI

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów,  na podstawie których, oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony  zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

| Lp. | Nr części i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr katalog. | Nazwa jednostki dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np. wpis, CE itp.) | Nr dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 5

znak sprawy P-8/   96  / 10

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/      / 10

W dniu … . … . 2010 r., w Częstochowie,

pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor - ....................................................................................................

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………………....,

REGON: ………, NIP: ……….,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….…….,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiot zamówienia stanowi   DOSTAWA  WYROBÓW   UŻYWANYCH  W  PRZYPADKU   ZŁAMAŃ

loco magazyn zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik Nr 1  niniejszej umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zaoferowane produkty lecznicze objęte przedmiotem zamówienia posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004 (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.), w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

§2

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy,  od dnia zawarcia umowy, przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonych formularzach asortymentowo-cenowych ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 6.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto .............. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ............... PLN (słownie: .............................................)

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ......... dni roboczych licząc od dnia złożenia tego zamówienia, w formie pisemnej lub faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących  dostaw jest: ..................................................................

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż ............. miesięcy, licząc od dnia dostarczenia,

b)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

c)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

d) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,

e) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 2, 3.

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

6. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 3 do:

a) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,

b) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad.

§5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym załączonym do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie ........... dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

6. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

7. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

8. W okresie trwania umowy – na każdej wystawionej fakturze – Wykonawca umieści numer niniejszej umowy.

9. Zapis o zakazie cesji, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w fakturach.

10. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej na podstawie i wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku (…) - Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.

§6

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) Zmiany korzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

b) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

c) dopuszczalne są przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy.

2) Zmiany niekorzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

b) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

3) Zmiany neutralne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

b) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk/dawek/gramatury przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

c) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,

d) dopuszczalna jest zmiana na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a)  za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę  umowną w wysokości  0,3 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w §4 ust. 6 – karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c)  za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej obejmującej naliczoną karę umowną.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany  niniejszej  umowy,  w  tym  również  zmiana  terminu  jej  obowiązywania,  mogą  być dokonywane  wyłącznie  na  piśmie  w  formie  aneksów  podpisanych  przez  obie  strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY