ZAŁĄCZNIK NR 2

Cena za SIWZ – 25,00 zł brutto

Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy:  W.Sz.S./DDZ-2411/P-8/82/10

Częstochowa, dnia  5 października 2010 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

na roboty budowlane - ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych  związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych

dla

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

w Częstochowie”

w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP:

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ,,PZP”

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

UWAGA !

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

§ 1.	ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS: 000000390, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel./faks: (34) 367-36-74

www.szpitalparkitka.com.pl  e-mail: szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  od godz. 07:00 -14:35.

§ 2. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                 ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ,,ustawą PZP”.

§ 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem  dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

- Tam, gdzie w dokumentacji projektowej  lub w specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub wskazanie  normy o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie  materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują  one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem  na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od złożonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszelkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006 r.  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

- Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

- UWAGA !

Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca na własny koszt zorganizuje, zagospodaruje oraz należycie zabezpieczy plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczy przed dostępem osób trzecich.

- Przedmiot  zamówienia określają -  nazwy i kod CPV: 45.21.51.40-0; 45.31.00.00–3; 45.23.24.60-4;

45.34.30.00-3.

§ 4. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r.

§ 5. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

      - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w postępowaniu określone               w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo mówień publicznych,

      - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. :

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- osobami które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

        - instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

        - instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej,

        - instalacyjnej w zakresie instalacji przeciwpożarowej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnej funkcji.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formuła [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

§ 6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

            - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – sporządzony wg Załącznika Nr 2 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg Załącznika Nr 4  do specyfikacji.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.

- Informacja o podstawie do dysponowania ww. osobami.

2. 	W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24        ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

1) 	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych - według wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ.

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – według wzoru Załącznika Nr 3 do SIWZ.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

3. 	Wymagania dotyczące dokumentów określonych w paragrafie 6 ust. 1 i 2 niniejszej specyfikacji:

  - Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność               z oryginałem  przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:

1) 	zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4)  niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) 	Dokument, o których mowa w podpunkcie 1) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunktach 1) lit. a) i 1) lit. b),  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców                (konsorcjum/spółka cywilna), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

    - Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

8. 	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1) 	Wypełniony druk OFERTA, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2) 	Przedmiary robót – kosztorys ofertowy.

Kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z przedmiarami robót załączonymi przez Zamawiającego, które po wypełnieniu będą stanowić kosztorys ofertowy – załącznik do oferty.

3) 	dowód wpłaty wadium.

§ 7 	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem – (34) 367-36-74 – oraz w celu usprawnienia, czynności  wymaganych ustawą PZP, Zamawiający prosi  o przesłanie pocztą elektroniczną: szp@data.pl  .

- Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione  są następujące osoby:

Włodzimierz Płowiec – Starszy Specjalista ds. Inwestycji, pokój nr 315, tel. kom. 605-264-876, w godz. 08:00-14:00 – w zakresie przedmiotu zamówienia.

Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 310, tel. i faks: +48/ 34/ 367-36-74, w godz. 7:30-14:00 – w zakresie procedury przetargowej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

§ 8.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

            - Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące  złotych).

            - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia             9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r.          Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami).

4. 	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank Oddział  Częstochowa

Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

5. 	Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 356 w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (- e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

6. 	Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

7.	Wadium musi być udzielone do końca terminu związania ofertą.

8. 	Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

§ 10. 	OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej                      i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie  nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii).

3. 	Każda zapisana strona  oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana  a oferta połączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

4. 	Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  muszą być  naniesione  w sposób umożliwiający odczytanie błędnego  tekstu (przekreślone), parafowane i datowane  własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. 	Ofertę należy złożyć na druku ,,OFERTA” – Załącznik Nr 1 do SIWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.

6. 	Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać koszty:

opłat pośrednich, należności celnych (cło, podatek graniczny), podatku VAT i akcyzy, delegacje i opłaty związane z realizacją zamówienia, organizacji i urządzenia zaplecza w okresie niezbędnym do wykonania robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie zajęcie pasa drogowego, opłaty za energię elektryczną i wodę niezbędną na placu budowy, inne związane z realizacją roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.

7.	Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ewentualne rabaty.

8.	Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

9. 	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis:

,,Postępowanie – Nr sprawy: P-8/82/10 - Oferta na roboty budowlane –,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

Nie otwierać przed godziną  ... dnia ......... 2010 r.  ....  (wpisuje Wykonawca).

10. 	W przypadku braku ww. danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą  lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

§ 11. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (II piętro) pokój 356 w terminie do dnia 21.10.2010 r. do godz. 10:00.

§ 12.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.10.2010 r. o godz. 10:15                   w pokoju 310 a.

§ 13. 	SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Cenę oferty należy podać w formie kosztorysowej za wykonanie robót objętych zamówieniem.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót (Załącznik Nr … do SIWZ), które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorys ofertowy, załącznik do oferty, wg następujących zasad:

    - wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,

    - ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

    - cena netto każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia,

    - ostateczna wartość kosztorysu ofertowego stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ;

    - ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ, z którego ,,wartość ogółem” należy przenieść do druku ,,OFERTA”.

    - upusty oferowane przez Wykonawcę musza być zawarte w cenach jednostkowych netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia;

    - Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do  Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

§ 14. 	KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie  -  cena brutto – 100%.

- Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

Gdzie:

Cn 		- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb 	- cena oferty rozpatrywanej,

100 	- wskaźnik stały,

100% 	- procentowe znaczenie kryterium cena.

- Ilość punktów, obliczona według powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.

- Wartość punktowa obliczona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).

§ 15.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

            - Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

            - Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

§ 16	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONNANIA UMOWY:

1. 	Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed zawarciem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie  stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu,

2) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) 	gwarancjach bankowych

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank Oddział w Częstochowie, Nr rachunku: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

- Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 310 a w Dziale  Zamówień Publicznych Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi spełniać wymogi art. 151 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

§ 17.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

§ 18 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

            - W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-	odrzucenia oferty odwołującego.

            - W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280);

2) 	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

§ 19.	INNE POSTANOWIENIA:

1. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. 	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. 	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, zamówień uzupełniających (do 50%). Zamówienie uzupełniające udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnianiu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. 	Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w paragrafie  1 niniejszej specyfikacji.

6. 	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą           w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. 	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. 	Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                   z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.	UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

- Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.

§ 21. 	ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ:

Załącznik Nr 1 -	Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców.

Załącznik Nr 2 – 	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. p  publicznych

Załącznik Nr 3 -	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 4 -	Wykaz osób – do wypełnienia przez Wykonawcę.

Załącznik Nr 5 -	Wzór umowy.

Załącznik Nr 6 -	Przedmiary robót, Projekty wykonawcze, Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót instalacji elektrycznych.

Częstochowa, dnia 5 października 2010 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

P-8/82/10

(pieczęć  firmy)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

OFERTA

Nazwa firmy (Wykonawcy): ………....................................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….......................................

Województwo: ..............................................................................................................................

NIP: ................................................

REGON: ..........................................

Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: ....................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ...........................................................................

Tel.: .................................................

1. 	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane – ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

cena brutto: 			zł

(słownie złotych: .................................................................................................................. )

podatek VAT w wysokości ....%:    	zł

(słownie złotych: .    ............................................................................................................. )

cena netto: 			zł

(słownie złotych: .................................................................................................................. )

2. 	Wynagrodzenie zostało określone na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania:

1) 	stawka kosztorysowa 1 roboczogodziny - 	zł.

2)	wskaźnik kosztów pośrednich -			%

3)	wskaźnik zysku -				%

4)	podatek VAT -					%

3. 	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodne zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. 	Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami do stanowisk jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykaz tych osób wraz z ich wykształceniem i opisem uprawnień budowlanych oraz informacja o podstawie dysponowania ww. osobami są załącznikami do niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

6. 	W przypadku wybrania naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie .................................................................................... .

7. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym:

- zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- zapoznaliśmy się z placem budowy.

8. 	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. 	Wadium w kwocie: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) zostało wniesione                             w dniu:  ………………………… w formie: .................................................................................... .

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………………….

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

10. 	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

        - wykonanie: .......................................................................................................................

        - wykonanie: .......................................................................................................................

Na kolejno ..... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

# ..................................................................

# Pieczęć imienna i podpisy osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

P-8/82/10

(pieczęć  firmy)

# OŚWIADCZENIE

# o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.  22 ust. 1 ustawy

# Prawo zamówień publicznych

# Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:

# Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

# posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania;

# posiadania wiedzy i doświadczenia;

# dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

# sytuacji ekonomicznej i finansowej.

# ......................................................

# miejscowość data

# ...................................................................

# Pieczęć imienna i podpisy osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# P-8/82/10

# (pieczęć firmy)

# OŚWIADCZENIE

# o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: ,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej  Maryi Panny w Częstochowie”  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że:

# Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ............................................

# miejscowość i data

# ....................................................................

# Pieczęć imienna i podpisy osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# P-8/82/10

((pieczęć  firmy)

# WYKAZ OSÓB*

# które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

# o kwalifikacjach określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# Nazwa Wykonawcy: …......................................................................................................................

# Adres Wykonawcy: …........................................................................................................................

# tel. ............................................ faks ........................................ e-mail: .........................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe – rodzaj uprawnień branża | Zakres Wykonywanych czynności | Podstawa Wykonawcy do dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- |

# .................................................................................

# Pieczęć imienna i podpis osób

# uprawnionych do składania oświadczeń woli

# w imieniu Wykonawcy

# * 	W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

# W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

P-8/82/10

# Umowa Nr …./2010 – wzór umowy

zawarta w Częstochowie w dniu ......................... 2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z. 2010 r. Nr 113, poz. 759), pomiędzy:

## Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104 / 118 , 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział

Gospodarczy pod nr 0000003907, REGON: 001281053, NIP : 573 – 22 – 99 -604

który reprezentuje:

lek. med. Kazimierz Pankiewicz  - Dyrektor Naczelny

zwanym w dalszej części umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a:

.................................................................................................................................................

reprezentowanym przez / w imieniu którego działa /działają/:

.................................................................................................................................................

wpisanym do: KRS  pod nr....................... / ewidencji działalności gospodarczej pod nr................./

NIP: ..........................................

REGON: .....................................

zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ”.

§  1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji przedmiot umowy roboty  budowlane  polegające na  ,,Wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych z pozyskaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi  Panny w Częstochowie”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają załączniki do SIWZ tj.: Załącznik Nr …

… Załącznik Nr .. , Załącznik Nr … , Załącznik Nr … –  Przedmiar robót , Załącznik Nr … , Załącznik Nr ..., Wzór Umowy, oraz   kosztorys ofertowy  stanowiący Załącznik Nr .. do umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się zakresem robót do wykonania oraz Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją ofertą  stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, na warunkach i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, P.POŻ i ochrony przed kradzieżą , przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót w czynnym obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

§  2

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe, którego szacunkowa wysokość ustalona została na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy i wynosi:

Wartość netto ................ zł.

(słownie: ..........................................................................................................................)

Wartość VAT: ................  zł

(słownie: ..........................................................................................................................)

Wartość brutto:  .............  zł

(słownie:  .........................................................................................................................)

2.	Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego robót, określającego faktyczne ilości zrealizowanych robót.

3.	Wszystkie roboty nieprzewidziane lub zamienne nie objęte niniejszą umową mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonego przez Zamawiającego.

4.	Ustalenie wynagrodzenia za wykonanie robót określonych w § 1 ust. 2, oraz robót nieprzewidzianych lub zamiennych następować będzie w oparciu o przedstawiane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Zamawiającego kosztorysy powykonawcze sporządzane na podstawie ilości robót wykonanych wg . ich obmiarów (książka obmiarów) oraz w oparciu o niżej wymienione składniki cenotwórcze zaoferowane w kosztorysie ofertowym :

1)	stawka kosztorysowa 1 roboczogodziny – ........	 zł

2)	wskaźnik kosztów pośrednich - ....................... 	%

3)	wskaźnik zysku - ........................................... 	%

4) 	podatek VAT - .............................................. 	%

5.	Środki finansowe, niezbędne do pokrycia wynagrodzenia Wykonawcy zabezpiecza Inwestor – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny,  42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/ 118.

§  3

- Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych / przejściowych /, wystawianych w oparciu o protokoły odbiorów częściowych robót,

podpisanych przez Inspektora Nadzoru z ramienia  Zamawiającego.

2. 	Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy.

3.  	Ostateczne rozliczenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury  końcowej wystawionej w oparciu o protokół końcowy odbioru robót.

4.	Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

5.	W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek zgodnie z aktualnymi przepisami finansowymi.

6.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddania przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku gdy płatność wynagrodzenia dotyczy części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, iż jego należność z tytułu wykonania robót budowlanych w zakresie objętym podwykonawstwem została w całości zaspokojona przez Wykonawcę i w związku z powyższym podwykonawca zwalnia Zamawiającego z długu w tym zakresie.

8. 	Przedmiotowe oświadczenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno być doręczone Zamawiającemu przed terminem płatności faktur.

§  4

Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego:

BRE BANK  O / Częstochowa  47 1140 1889 0000 2254 2200 1004   na konto Wykonawcy  wskazane w fakturze.

§  5

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 10  grudnia  2010  roku .

2.	Termin realizacji zamówienia musi uwzględniać wykonanie wszystkich  robót stanowiących przedmiot umowy, oraz dokonanie odbiorów robót przez służby wewnętrzne i zewnętrzne                z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych do odbioru technicznego dokumentów.

3.	Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,                     o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

§  6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 3-ech dni od daty zawarcia umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie na własny koszt placu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, oraz zagospodarowanie na własny kosz zaplecza budowy,

- wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z materiałów własnych i przy użyciu własnych urządzeń, które będą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji itp.,

- dostarczenie Inspektorowi Nadzoru dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, potwierdzających spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, oraz uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na  użycie ww. materiałów i urządzeń,

- utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie  ustalonym na odbiór robót,

- prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych ,

- prowadzenie książki obmiarów robót,

- udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

- uczestniczenie w odbiorach robót,

- pisemne poinformowania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę,

- terminowe wykonania przedmiotu umowy,

- natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, a także zgłoszenie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w stosunku do projektu,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekazanie dokumentacji z tych czynności Zamawiającemu przy końcowym odbiorze.

§  7

Do obowiązku Zamawiającego należy w szczególności :

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy / frontu robót / i wskazanie Wykonawcy

miejsca na zewnątrz budynku celem zagospodarowania we własnym zakresie oraz na własny koszt zaplecza budowy, w  terminie 3-ech dni od zawarcia umowy,

  - dostarczenia dziennika budowy przed rozpoczęciem robót,

  - wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,

  - odbiór robót w terminach określonych w umowie.

§  8

- Przedmiotem odbioru końcowego będą wykonane roboty wymienione w § 1  umowy.

- Odbiór robót zanikających dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia.

3.  	Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego robót sporządzonego na podstawie wpisu do dziennika budowy  i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

4.   Do wniosku o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć

oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót będących przedmiotem niniejszej

umowy, zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi normami.

5.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru

§  9

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:.......................................................................

nr  telefonu: .............................. posiadający uprawnienia budowlane nr ....................................

wydane w dniu .............................................................. .

§  10

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będą:

  - w branży budowlanej:

..........................................................................................................................................

(imię  i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

  - w branży elektrycznej:

..........................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

  - w branży instalacji sanitarnej:

..........................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

  - W branży instalacji  przeciwpożarowej: ......................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

2.	Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będą:

- ..........................................................................................................................................

Numer uprawnień: .............................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Numer uprawnień: .............................................................................................................

3.	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu za uprzednią zgodą stron .

4.	W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków musza spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.

§  11

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowiązań wynikających z przedmiotu niniejszej umowy. Realizacja umowy odbywać się będzie pod jego firmą.

- Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji podwykonawcę przewidzianego do uczestniczenia w realizacji niniejszej umowy oraz projekty umów z podwykonawcą do akceptacji przez Zamawiającego ca najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę.

- W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

- W przypadku nie doręczenia potwierdzenie wskazanego w ustępie poprzedzającym Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury wystawionej przez Wykonawcę, do wysokości kwoty należnej podwykonawcy

§  12

1.	Strony zgodnie ustalają iż z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za  zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi

i gwarancji – karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1

2.	Kary umowne za zwłokę w  wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

3.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.	Roboty związane z usuwaniem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót oraz stwierdzonych w okresie rękojmi wykonane będą na wyłączny koszt Wykonawcy

§  13

- Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady potwierdzą protokólarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia .

4.	W przypadku nie usunięcia wad przed Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający usunie je obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wad.

5.	Wykonany przedmiot umowy podlega odbiorowi pogwarancyjnemu ,który polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, potwierdzonemu protokołem.

§  14

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:  ................... zł (słownie złotych: ..........................).

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie : ………………….................................................. .

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągi 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 16 ust. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§  15

  - Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, wymaga zgody Zamawiającego.

  - Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą   stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  z realizacji niniejszej   umowy.

§  16

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach okolicznościach:

1) 	ustawowej zmiany przepisów podatkowych,

2) 	działania siły wyższej,

3)	zmiany w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4)	konieczność wykonania robót nieprzewidzianych i zamiennych o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

5) 	zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) 	zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub będą wynikały ze zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

2.	Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§  17

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności

- Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA:

„ARCHITEKTURA”

Pracownia Projektów Architektonicznych

mgr inż. arch. Waldemar Polis

42-200 Częstochowa, ul. Bełchatowska 10A

# SPECYFIKACJA TCHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

( wg. Dz. U. z dnia 16 września 2004r.)

do projektu

Remont wraz z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych wraz z pomieszczeniami

Towarzyszącymi medyczno-administracyjno-socjalnymi w budynku „A” poziomparteru,

Skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Częstochowa, wrzesień, 2010.

. 1. ROBOTY BUDOWLANE

  - WYMAGANIA OGÓLNE

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ,są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowla-

nych- Remontu stanowisk dializacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi WSS w Częstochowie.

  - Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych

poniżej.. Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej obejmują.

- wymagania ogólne

- roboty rozbiórkowe

- roboty murowe

- roboty tynkarskie

- roboty posadzkowe, okładzinowe i podłogowe

- roboty malarskie

  - Określenia podstawowe

Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i literaturze technicznej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1 Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania położenia fragmentów rozbudowanych lub przebudowywanych elementów budowli w planie i w przekrojach we wszystkich

etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia

1.4.3 obowiązki wykonawcy.

1,4.3.1 Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania położenia fragmentów rozbudowywanych lub przebudowywanych elementów budowli w planie , oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia.

      - Wykonawca opracowuje i przekłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy plan

realizacji robót.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót , plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątnięte z nad-

miaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu, zanieczyszczeń.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrze-

gawcze, sygnały oraz zapewnić ich obsługę i dozór.

1..4.3.5 Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza

obrębem.

      - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.4..3.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonymi na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

1.4.3.8  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

1.4.3.9  W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.

1.4.3.10 Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2.Materiały

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny być zgodne z obowiązującymi PN, atestami, dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do składania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót..

Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady obowiązują

dla składowania i przechowania cementu, bitumitów, materiałów chemicznych i paliw.

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać.

.3 Sprzęt

Dobór sprzętu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie ,powinien gwarantować jakość

robót określoną w dokumentacji .projektowej, PN i w warunkach technicznych oraz specyfikacji technicznej. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. Transport

Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej. Środki transportu powinny posiadać wyposa-

żenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach.

5. Wykonanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i specyfikacją techniczną dla poszczególnych rodzajów

robót wyszczególnionych w przedmiarach.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.

wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach badań i pomiarów oraz protokóle odbioru.

5.1 Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy.

-dziennika budowy

-księgi obmiarów

-dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych

-atestów jakościowych

-dokumentów pomiarów cech geometrycznych

-protokółów odbioru robót

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i być podpisane przez wykonawcę i Inwestora.

    - Dziennik budowy jest opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie e czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odnie-

sieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.

Prawo do zapisu w dzienniku budowy przysługuje również:

-przedstawicielom Państwowego Nadzoru Budowlanego

  - osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

    - Księga obmiaru jest dokumentem budowy w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawienia wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne wymagania

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymagani9ami ,odpowiedzialny jest wykonawca robót.

6.1.1 Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora, projektu organizacji robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.

Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- opis organizacji wykonania robót 9 terminy, sposob prowadzenia itp.)

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem i bhp

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z podaniem opisu wyposażenia i urządzeń

pomiarowo-kontrolnych.

- wykaz środków transportu (rodzaj i ilość)

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

- opis sposobu procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzenia i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót.

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót.

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkość i częstotliwość), aby mogła być

zapewniona rytmiczność produkcji.

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów , która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny byc zgodne z projektem.

7. Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg. przedmiaru robót. Roboty przedmiarowe powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

- obmiar robót zanikający przeprowadza się w czasie ich wykonania.

- obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

8. Odbiór robót

Odbiór robót jest oceną robót wykonanych przez Wykonawcę

8.1 Podział odbiorów

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

8.1.2 Odbiór częściowy

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót stanowiących zakończony ,odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w kontrakcie.

8.1.3 Odbiór końcowy

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego , wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4 Odbiór ostateczny

jest to ocena zadania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2 Dokumenty do odbioru robót

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty

- dokumentację projektową i specyfikację techniczną

- receptury i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, księga obmiaru

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych.

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych.

- opinie sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych w dokumentach odbioru.

- sprawdzenia techniczne

- dokumentacje powykonawcze.

8.2.2 Sprawdzanie techniczne powinno zawierać

- zakres i lokalizację wykonanych robót

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonanie zmiany.

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.3 Badania i pomiary w odbiorach robót

8.3.1 Podstawę do oceny i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywaniu odbioru.

8.3.2 Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

## Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi

kompletny operat kalkulacyjny ( końcową kalkulację kosztów)

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3 i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, to wyłącza te roboty z odbioru.

2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 Zakres robót

Obejmuje roboty rozbiórkowe związane z  przebudową wewnętrzną związaną z częściową zmianą układu funkcjonalnego i komunikacyjnego  , oraz generalnym remontem nowych stanowisk dializacyjnych.

Roboty budowlane obejmują wybicia i wyburzenia fragmentów  działowych..

2.2 Materiały

Cegła budowlana pełna i dziurawka ,zaprawy cementowe i cem.-wapienne, beton towarowy, kształtowniki stalowe nadprożowe, pręty zbrojeniowe itp.

2.3 Sprzęt

Kilofy, oskary, drągi stalowe, kliny, młoty ręczne i pneumatyczne ,betoniarki , giętarki, nożyce do cięcia ,przecinarki, prościarki, rusztowania, spawarki, żurawie okienne itp.

2.4 Transport

Dowolne środki transportu. Odwożenie gruzu na składowisko

2.5 Wykonanie robót

2.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- odgrodzić teren i oznakować zgodnie z wymaganiami bhp

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną

- zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie instalacje oraz wszelkie uzbrojenie znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac.

- zabezpieczyć przez podstemplowania stropów, nadproży, belek, podciągów przy ich wymianie lub wstawianie nowych.

#### 2.5.2  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z wymogami bhp dla robót rozbórkowych zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47 poz. 41)

2.5.3 Wymagania ogólne

- Elementy do rozbiórki, jak fragmenty ścian, otwory w stropach itp, rozbierać ręcznie z ewentualnym udziałem elektronarzędzi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem.

- Elementy starych nawierzchni chodnikowych rozebrać ręcznie lub mechanicznie- w stosunku do warstw podkładowych. Uzyskany materiał posortować i składować.

- W przypadku podjęcia przez Inspektora Nadzoru decyzji o możliwości wykorzystania – materiał składować w wyznaczonym miejscu.

2.5.4 Uwagi szczegółowe

- Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

2.5.5 Kontrola jakości robót

Kontrola wykonania prac rozbiórkowych pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót dokonuje  Inspektor Nadzoru

2.5.6 Odbiór robót

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór tych robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

2.5.7 Przepisy związane

PN-EC 60364-7-704; 1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Prawidłowość wykonania zbrojenia i robót zanikających. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowanie oczyszczone.

Powierzchnie deskowania winny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania .Wymagana jest bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. Roboty objęte specyfikacją odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisów e dzienniku budowy.

- ROBOTY MUROWE

  - zakres robót

Obejmuje wykonanie  nowych ścian działowych związanych z nową funkcją i komunikacją.

  - Sprzęt

Poziomice, piony murarskie, laty, warstwomierze naroży ,sznury murarskie, skrzynie i taczki na zaprawę, kielnie, czerpaki, młotki murarskie i rusztowania.

  - Transport

Dowolne środki transportu.

  - Materiały

Cegła pełna i dziurawka. aprawy cementowe i cem. –wapienne.

  - Wykonanie robót

Mury wykonywane warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości. Spoiny możliwie równomierne na całej długości. Cegły winne być czyste i wolne od kurzu i zanieczyszczeń, przed ułożeniem należy je skropić lub zamoczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Roboty prowadzić przy temperaturze powyżej 0 st C.

  - Kontrola jakości robót

Sprawdzenie cegieł-wymagana klasa, wymiary i kształt, liczba szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia ,sprawdzenie przełom ze zwróceniem uwagi na zawartość margla, nasiąkliwość.

Zaprawa winna być przygotowana mechanicznie, stosować piasek rzeczny lub kopalniany ,przesiany.

Skład objętościowy zaprawy dobierać doświadczalnie, koegzystencja wg. stożka pomiarowego 6-8. Cement portlandzki nieprzeterminowany kl.25.

  - Przepisy związane

PN-68/b- 10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B –14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-74/B  - 3000  Cement portlandzki

PN-69/B- 30302 Wapno gaszone do celów budowlanych.

- ROBOTY TYNKARSKIE

  - Zakres robót

ze względu na przewidziane w projekcie wewnętrzne roboty   tynkarskie obejmują tylko pomieszczenia wewnętrzne z wyjątkiem drobnych prac zewnętrznych jak wyrównaniaznacznych zagłębień, bruzd itp.

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być wykonane wszystkie roboty stanu surowego, oraz roboty instalacyjne przewidziane do ukrycia w bruzdach i jako podtynkowe.

  - Sprzęt

Rusztowania, pojemniki na zaprawę, poziomice i piony, kielnie, młotki i sznury, betoniarki.

  - Transport

Wózki, taczki itp.

6.4 .  Materiały

Cement, wapno, gips winny odpowiadać obowiązującym PN. Piasek do tynków nie może zawierać domieszek organicznych oraz pyłów i powinien zawierać frakcje różnych wymiarów.

  - Wykonanie robót

Tynki dwuwarstwowe wygładzane należy wykonywać –najpierw narzut t 5-6 mm cementowy ,rzadki a następnie po związaniu obrzutkę z wyrównaniem pacą.

Przy mechanicznym nanoszenie  tynków należy je narzucać pasami utworzonymi z listew pionowych. Zacieranie zaprawy wykonać po jej lekkim stężeniu.

  - Kontrola jakości robót

Przy wykonywaniu tynków należy przeprowadzić odbiory.

- przy przyjmowaniu podłoża

- przy przyjmowaniu wykonanych tynków

Powierzchnie tynkow kat III –zastosowanych w projekcie powinny:

- tworzyć regularne płaszczyzny

- krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być liniami prostymi

- dopuszczalne wady i niedokładności powinny być zgodne z PN.

Odbiór tynków może być dokonany w ciągu 7 dni ,o ile nie zachodzi konieczność przeprowadzenia badania przyczepności ,które wykonuje się w ciągu 21 dni po wykonaniu tynków.

  - Przepisy związane

PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

  - Kontrola jakości robót

Kontrolę pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, przy czym zaleca się przeprowadzić je po deszczu.

Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia można wykonywać po minimum 24 godziny od dnia ułożenia papy.

  - Przepisy związane

Pn-72/B –04616 Papy asfaltowe smołowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania techniczne przy odbiorze.

- ROBOTY POSADZKOWE, OKLADZINOWE I PODŁOGOWE

  - Zakres robót

Zakres robót obejmuje położenie i wymianę zużytych posadzek, płytek .ściennych, podłóg w pomieszczeniach mokrych i remontowanych budynku

  - Sprzęt

kleje, roztwory asfaltowe, lepiki posadzkowe, noże do przycinania itp.

  - Transport

Dopuszcza się dowolny transport materiałów na poszczególne kondygnacje.

  - Materiały

Płytki podłogowe typu gres, zaprawy do klejenia o fugowania, panele podłogowe z tworzywa, maty głuszące i ocieplające pod panele, parkiet deszczółkowy, kleje i lakiery zabezpieczające W.szystkie materiały podłogowe o najwyższym współczynniku 4 - na ścieralność.

  - Wykonanie robót

Powierzchnie pod podłogi i posadzki z wykonaną warstwą wyrównująca, jako wylewka samopoziomująca 10-20 mm. Gresy i płytki ścienne na zaprawie klejowej z fugami pełnymi.

Podłogi z paneli z tworzyw sztucznych łączone na pióro-wpust, układane na wcześniej ułożonej macie głusząco-ocieplającej.Parkiet  deszczółkowy w niektórych pomieszczeniach kładziony na klejach do parkietów z zabezpieczeniem wierzchnim lakierami.W sali gimnastycznej wymiana parkietu na ślepej podłodze drewnianej przybijany na gwożdzie .

  - Kontrola jakości robót

Zakres kontroli jakości obejmuje sprawdzenie:

- rodzaju użytych materiałów (ścieralność, twardość)

- grubość poszczególnych warstw

- wygląd zewnętrzny tj. równość powierzchni.

- szerokość i prostoliniowość złączy i spoin.

- prawidłowość wykonania wymaganych spadków w pomieszczeniach mokrych.

- dokładność i staranność wykończenia nawierzchni – barwa, wzór, kolor, powłoka malarska itp.

- ROBOTY MALARSKIE

  - Zakres robót

Roboty obejmują:

- sprawdzenie zakończenia wszystkich robót wewnętrznych instalacyjnych z wyjątkiem tzw. białego montażu oraz armatury oświetleniowej..

- wykonanie zagruntowania i pierwszego malowania wewnątrz.

- biały montaż

- ułożenie listew podłogowych

- wykonania drugiego malowania wewnętrznego.

  - Materiały

farby emulsyjne, szpachlówki, gipsy itp.

  - Transport

ręczny przy malowaniu tradycyjnym i natryskowym.

  - Wykonanie robót

W tej grupie mieszczą się następujące czynności przygotowawcze;

- badanie przyczepności tynku do podłoża metodą ostukiwania młotkiem drewnianym.

- uzupełnienie tynków w miejscach ich możliwego odspojenia z zastosowaniem zapraw klejowych.

- usunięcie w całości powłok malarskich istniejących – nie przylegających do podłoża.

- zmycie powierzchni ścian z brudu i kurzu

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folia.

malowanie

- nowe fragmenty tynków przed malowaniem poddać procesowi neutralizowania alkaliczności poprzez ich dwukrotne fluatowanie (dla farb emulsyjnych)

- przygotowana powierzchnia powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza, tłuszcze), wykwity składników zaprawy, rdza od ewentualnego zbrojenia itp.

  - Kontrola jakości robót

Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla .Nie dopuszcza się pękania, łuszczenia się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającej powierzchni.

Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków zarówno myjących jak i dezynfekują-

cych z wyjątkiem spirytusu, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu oraz na reemulgację i dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.

  - Przepisy związane

PN- 697/B –10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi emulsyjnymi.

Odbiór i kontrola powinny być przeprowadzone w następujących fazach robót:

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych.

- po przygotowaniu każdej warstwy izolacji  w izolacji wielowarstwowych.

- podczas uszczelniania i obrabiania miejsc wrażliwych na przecieki.

Odbiór końcowy może być dokonany po usunięciu ewentualnych usterek.

Z odbioru końcowego wykonanych izolacji powinna być ocena jednostkowa wykonanych izolacji.

10.6 Materiały związane

PN –69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania jakościowe przy odbiorze.

PN-87/B- 02152  Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych.

PN-87/B – 02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymaga-

nia ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

ITB-                      Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć

„ARCHITEKTURA”

pracownia Projektów Architektonicznych

mgr inż. arch. Waldemar Polis

42-200 Częstochowa, ul. Bełchatowska 10a

tel/fax:  34/ 362-93-68 :    502-331-576

PROJEKT  BUDOWLANY

Rmont z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych  wraz z pomieszczeniami

Towarzyszącymi medyczno -administracyjno-socjalnymi w budynku  „A” poziom parteru,

Skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Tom I – Część architektoniczno - budowlana

Inwestor:               Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

Obiekt:                  Blok „A” Stacja dializ wraz z pomieszczeniami  towarzyszącymi –

medyczno –administracyjno -socjalnymi

Projektował:           mgr inż. architekt  Waldemar Polis

Częstochowa, wrzesień, 2010r

| LP | CZĘŚĆ BRANŻOWA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tom –I Architektoniczno-budowlana | mgr inż. architekt Waldemar Polis |  |
| 2 | Tom – II Instalacje elektryczne | Inż. Tadeusz Szmidt |  |

Skład  projektu i uzgodnienia międzybranżowe

Integralną część opracowania stanowią przedmiary i kosztorysy branżowe

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany „ Remont z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych  wraz z pomieszczeniami  towarzyszącymi  - medyczno  -administracyjno-socjalnymi w budynku „A” poziom parteru, skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – został wykonany zgodnie z obowiązującymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość opracowania

- Część opisowa -  OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot i podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Istniejący  stan obiektu

  - Remont pomieszczeń ujętych w zadaniu

  - Program użytkowy – powierzchnie i kubatury

  - Zakres prac remontowych – zestawienia tabelaryczne

  - Instalacje

  - Zagadnienia higieniczno-sanitarne i bhp

  - Warunki ochrony pożarowej

II – Część rysunkowa  -SPIS RYSUNKÓW                                                                         Nr  rysunku

1.  Sytuacja                                                                                                                           068 170

2.  Pomieszczenie dializ oraz medyczno - administracyjno- socjalne                                  068 171

3  ;Pom. sąsiadujące z szatnią oddziału dializ ( kuchnia szpitalna) rozbiórki i wyburz.      068 171a

4.  Inwentaryzacja i prace rozbiórkowe                                                                                068  171b

4. Wymiana i uzupełnienie stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej                          068 172

5.  Zestawienie  stolarki                                                                                                        068 173

6.  Wymiana i uzupełnienie stolarki p-poż.                                                                          068 174

OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa –Remontu z usytuowaniem dodatkowych stanowisk dializacyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – medyczno -administracyjno-socjalnymi w budynku „A” poziom parteru, skrzydło zachodnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. NMP w Częstochowie.

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa nr W.Sz.S/TEI/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r.

- Inwentaryzacja budowlana archiwalna  budynku.

- Ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem.

- Przepisy obowiązujące w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

- Zakres  opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt remontowych prac ogólnobudowlanych oraz roboty wykończeniowe.

Opracowanie – nie obejmuje technologii oraz wyposażenia pomieszczeń w aparaturę i sprzęt medyczny oraz meble biurowe i szpitalne.

- Istniejący stan obiektu

Jest to budynek wybudowany w latach 60-tych oparty w znacznej części na adaptacji budynku typowego.

Całość wykonana metodami  uprzemysłowionymi w dużej części z elementów prefabrykowanych.

Z uwagi na monolityczną konstrukcję – obiekt z wyjątkiem elementów wykończeniowych  znajduje się w stanie zadawalającym.

- Remont pomieszczeń ujętych w zadaniu

  - Program funkcjonalno-użytkowy – powierzchnie i kubatury

POMIESZCZENIE DIALIZ  +  MEDYCZNO-ADMIN. – SOCJALNE

01  -  sala dializ                                                                                                  -  66, 71 m2

02  -  pokój dziennego pobytu                                                                           -   28, 56

03  -  aneks kuchenny                                                                                         -    5, 55

04  -  przedsionek                                                                                               -    7, 71

05  -  korytarz                                                                                                     -  32, 62

06  -  przedsionek                                                                                               -  11, 35

07  -  korytarz                                                                                                     - 102, 43

08  -  gabinet zabiegowy                                                                                     -  20, 31

08A- pokój  ordynatora                                                                                       -  20, 71

09  -  pokój lekarzy                                                                                             -  17, 76

10  -  pokój sekretarki medycznej                                                                       -  14, 69

11  -  W.C – pacjentów                                                                                       -    3. 47

12  -  W.C – bufetu                                                                                              -    3, 21

13  -  szatnia pacjentów                                                                                       -  83, 51

14  -  przedsionek  ( p-poż )                                                                                -    1, 59 ____________________________________________________________________________

Razem                    -    304, 06 m2

POMIESZCZENIA  KUCHNI SZPITALNEJ  - UPORZĄDKOWANIE  POMIESZCZEŃ.

1/7  -pomieszczenie socjalne – szatnia                                                               -   9, 84 m2

1/9A- sprzęt porządkowy                                                                                   -    2, 44

1/10 – magazyn zasobów                                                                                    -   5, 36

______________________________

Razem                     -  17, 64 m2

Ogółem                -  321, 70 m2

Wysokość pomieszczeń   H = 2, 95 m

Powierzchnia użytkowa  razem              - 321, 70 m2

Kubatura                                                 - 949, 01 m3

  - Zakres prac remontowych – zestawienia tabelaryczne

ODDZIAŁ  DIALIZ I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

| LP | NR i NAZWA POMIESZCZENIA | ILOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01 – SALA DIALIZ |  |  |
|  | Rozbiórki i wyburzenia - likwidacja pomieszczeń korytarza, pokoju zabiegowego oraz kuchni z pokojem dziennego pobytu., poprzez wyburzenie ścianek działowych gr. 12 cm na pełną wysokość 2, 95 m wraz z drzwiami. - usunięcie istniejącej glazury posadzkowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie ( glazura ścienna do wys. 2, 05 pozostaje Roboty remontowe - wymurowanie uzupełniających ścianek działowych z cegły gr. 12 cm wraz z obustronnym otynkowaniem do wys. 2, 95 m - położenie płytek posadzkowych ceramicznych w kolorze jak pozostałe sale dializ - malowanie ścian – powyżej 2, 05 m – 2x farbą emulsyjną – wys. 0, 90 - malowanie sufitu – 2x farbą emulsyjną - malowania stolarki drzwiowej - D18w - wstawienie naświetla )1N wraz ze ścianką cokołową z cegły gr, 12 cm obustronnie otynkowaną. | 13,31x2,95=39,26 m2 66, 71 m2 204, 24 m2 8, 00 m2 66, 71 m2 60, 00 m2 66, 71 m2 -1 szt. - 1 szt. |  |

| 2 | 02 – POKOJ DZIENNEGO POBYTU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbiórki i wyburzenia - wybicie otworów drzwiowych 120x205 cm oraz 100x205 cm dla nowych drzwi. - usunięcie istniejacej glazury posadzkowej. - zmycie scian i sufitu pod malowanie, Roboty remontowe - wymurowanie uzupełniających ścianek działowych z cegły gr, 12 cm obustronnie otynkowanych do wys. 2, 05 m dla aneksu kuchennego. - malowanie ścian lamperią olejną do wys. 2, 05 m na całym obwodzie pomieszczenia. - malowanie pozostałej części ścian ( powyżej 2, 05 m i sufitu 2xfarbą emulsyjna. - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - osadzenie nowych drzwi D1N i D2N | 4, 51 m2 28, 56 m2 106, 32 m2 7, 65 m2 54, 00 m2 25, 70 m2 28, 56 m2 2 szt. – 8 m2 |  |
| 3 | 03 – ANEKS KUCHENNY |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - usunięcie istniejącej glazury posadzkowej. - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie płytek posadzkowych ceramicznych - położenie płytek ściennych ceramicznych do wys. 2, 05 m - osadzenie drzwi D1N i D2N - malowania ścian pow. 2, 05 m oraz sufitu 2x farbą emulsyjną. | 5, 56 m2 31, 23 m2 5, 55 m2 21, 00 m2 2 szt. – 8 m2 14, 77 m2 |  |
| 4 |  | 04 - PRZEDSIONEK |  |  |
|  | Rozbiórki i wyburzenia - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie. Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowanie ścian lamperią olejna do wys. 2, 05 m - malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu 2x farbą emulsyjna. - malowania istniejących drzwi D10w | 7, 71 m2 31, 50 m2 7, 71 m2 21, 89 m2 17, 32 m2 4, 00 m2 |  |
| 5 | 05 - KORYTARZ |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowanie ścian lamperią olejną do wys. 2, 05 m - malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu 2x farbą emulsyjna - malowania szafy korytarzowej | 32, 62 m2 1 31, 95 m2 32, 62 m2 68, 88 m2 63,20 m2 4, 00 m2 |  |
| 6 |  | 06 - PRZEDSIONEK |  |  |
|  | Rozbiórki i wyburzenia - powiększenie otworu drzwiowego 29x205 cm - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowanie ścian lamperią olejna do wys. 2, 05 m - malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu 2x farbą emulsyjna. - malowania sufitu 2xfarbą emulsyjną | 0, 59 m2 11, 35 m2 41, 24 m2 11, 35 m2 28, 66 m2 12, 58m2 . 11,35 m2 |  |
| 7 | 07 - KORYTARZ |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - położenie płytek ściennych ceramicznych do wys. 2, 05 m - malowania ścian pow. 2, 05 m oraz sufitu 2x farbą emulsyjną. | 102, 43 m2 377, 40 m2 102, 43 m2 191, 10m2 186, 31m2 |  |
| 8 |  | 08 - GABINET ZABIEGOWY |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - wybicie otworu na powiększenie i przesuniecie otworu drzwiowego 120x205 cm - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie płytek posadzkowych ceramicznych w kolorze jak sala dializ - położenie płytek ściennych do wys. 2,05 m w kolorze jak w sali dializ - malowanie ścian powyżej 2, 05 m 2x farbą emulsyjną wys, 0, 9 m - malowanie sufitu – 2xfarbą emulsyjna białą - osadzenie drzwi D1N | 2, 46m2 20, 31m2 79, 49m2 20, 31m2 79, 49 m2 18, 50 m2 20, 31 m2 1 szt |  |
| 9 |  | 08A – POKÓJ ORDYNATORA |  |  |
|  | Rozbiórki i wyburzenia - naprawa zacieku na suficie ~0,50 m2 przez zeskrobanie i odnowienie - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowanie ścian 2x farbą emulsyjną - malowanie sufitu 2x farbą emulsyjna. - malowanie istniejących drzwi | 0,50 m2 20,71 m2 81,20 m2 20,71 m2 59,03 m2 20,71m2 . 4, 00 m2 |  |
| 10 | 08B - POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowanie ścian 2x farbą emulsyjną - malowanie sufitów 2xfarbą emulsyjną - malowanie istniejących drzwi D11 w | 21, 10 m2 81, 20 m2 21, 10 m2 64,20 m2 21, 10 m2 4, 00 m2 |  |
| 11 | 09 – POKÓJ LEKARZY |  |  |
|  | Rozbiórki i wyburzenia - usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej - zmycie ścian i sufitu pod malowanie Roboty remontowe - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowanie ścian 2x farbą emulsyjną - malowanie sufitu 2x farbą emulsyjna. - malowanie istniejących drzwi | 17,76 m2 79, 71 m2 17, 76m2 59, 02m2 17, 76m2 . 4, 00 m2 |  |
| 12 | 10 - POKÓJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - likwidacja pomieszczenia w.c – dla zwiększenia powierzchni - rozbiórka ściany działowej gr. 12 cm - rozbiórka ścianek wewnętrznych gr. 6,5 cm wraz z drzwiami - rozbiórka płytek posadzkowych i ściennych po w.c Roboty remontowe - wymurowanie ścianek gr. 12 cm wydzielających pomieszczenie - położenie wykładziny PCV gr. 4 mm - malowanie ścian 2xfarbą emulsyjną - malowanie sufitu 2x farbą emulsyjną - wstawienie nowych drzwi D2N | 10, 03 m2 10, 60 m2 8, 50 m2 11, 80 m2 14, 69 m2 45, 72 m2 14, 69 m2 1 szt. |  |
| 13 | 11 - W.C - PACJENTÓW 12 - W.C - BUFETU |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - rozbiórka ścian działowych gr. 6,5 cm wraz z drzwiami - rozbiórka ściany gr. 12 cm - rozbiórka płytek posadzkowych - rozbiórka płytek ściennych Roboty remontowe - wymurowanie ściany gr, 12 cm z obustr. otynkowaniem - wymurowanie ściany gr 6,5 cm z otynkowaniem - położenie płytek posadzkowych - położenie płytek ściennych do wys. 2, 05 m - malowanie ścian powyżej 2, 05 m i sufitu - wstawienie drzwi D2N | 15, 93 m2 2, 95 m2 6,68 m2 14, 35 m2 3, 00 m2 6, 00 m2 7, 00 m2 45, 72 m2 20, 38 m2 2 szt. |  |
| 14 | 13 - SZATNIA PACJENTÓW |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - likwi dacja wewn. ścianek dział. gr. 12 cm wraz z drzwiami i naświetl. - rozbiórka płytek posadzk. i ściennych do wys. 2,05 m w umywalni - oczyszcz. I zmycie pos. lastrico w pozostałych pomieszczeniach - zmycie ścian i sufitu pod malowania - wyburzenie otworu na drzwi Roboty remontowe - wymurowanie ściany gr, 12 cm z obustr. otynkowaniem - położenie wykładziny podłogowej PCV gr. 4 mm - malowania lamperii olejnej do wys. 2, 05 m - malowanie ścian pow. 2, 05 m 2x farbą emulsyjną - malowanie sufitu 3xfarbą emulsyjna - wstawienie drzwi D1N i D2N | 21, 00 m2 42, 80 m2 52,20 m2 150, 00 m2 2, 46 m2 8, 50 m2 83, 58 m2 112, 36 m2 49, 33 m2 83, 56 m2 2 szt |  |
| 15 | 15 - PRZEDSIONEK ( P-POŻ.) |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - oczyszcz. I zmycie pos. lastrico - zmycie ścian i sufitu pod malowania Roboty remontowe - malowanie ścian 2x farbą emulsyjną - malowanie sufitu 2xfarbą emulsyjna | 1, 59 m2 8, 20 m2 8, 20 m2 1, 59 m2 |  |
| 1 | ODDZIAŁ KUCHNI SZPITALNEJ POKÓJ SOCJALNY - SZATNIA |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - demontaż drzwi D11 w - usunięcie istniejącej posadzki ( pom. małe ) -usunięcie glazury ściennej do wys. 2, 05 m - zmycie ścian pod malowanie - zmycie sufitu pod malowanie Roboty remontowe - wymurowanie ściany gr, 12 cm z obustr. otynkowaniem - położenie płytek posadzkowych w kol. Białym – ( pom. małe ) - położenie płytek ściennych ceram. Do wys. 2,05 m ( pom. małe ) - malowanie ścian i sufitu powyżej 2, 05 m i sufitu ( pom. małe) - położenie wykł. Podłogowej PCV gr. 4 mm ( pom. większe ) - malowanie lamperii olejnej do wys. 2, 05 m ( pom. większe ) - malowanie ścian pow. 2, 05 m - malowanie sufitu pow. 2, 05 m ( pom. większe ) | 1 szt 3, 10 m2 20, 00 m2 6, 80 m2 3, 10 m2 3, 60 m2 2, 10 m2 20, 00 m2 7, 00 m2 7, 10 m2 9, 00 m2 5, 00 m2 5, 50 m2 |  |
| 2 | 1/9a – POMIESZCZENIE SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO 1/10 - MAGAZYN ZASOBÓW |  |  |
|  |  | Rozbiórki i wyburzenia - wybicie otworu na drzwi 90x205 cm - usunięcie istniejącej posadzki ( pom. małe ) - oczyszczenie i zmycie istn . posadzki lastrico ( pom. duże. - -zmycie ścian pod malowanie - zmycie sufitu pod malowanie Roboty remontowe - wymurowanie ściany działowej gr. 12 cm obustr. otynkowanej - położenie płytek posadzkowych ( pom. małe ) - położenie wykładziny podłogowej ( pom. duże ) - malowanie lamperii olejnej do wys. 2, 05 m ( pom. małe ) - malowanie ścian i sufitu ( pom. duże ) - montaż drzwi D3N ( pom. małe ) | 1, 85 m2 2, 35 m2 6, 25 m2 14, 00 m2 8, 60 m2 3. 50 m2 2, 35 m2 6, 25 m2 9, 56 m2 6, 90 m2 1 szt. |  |
| Instalacje Instalacje wod-kan , wentylacji i elektryczne – zawarto w oddzielnych opracowaniach branżowych Zagadnienia higieniczno- sanitarne i bhp Projekt przewiduje wyposażenie higieniczno-sanitarne i bhp dla nowych pomieszczeń oddziału dializ wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi medyczno-administracyjno socjalnymi. Poszczególne pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną oraz w niektórych pomieszczeniach wentylację mechaniczną. Pomieszczenia mają dostateczna wysokość, wymaganą powierzchnię oraz dostateczne oświetlenie dzienne w pokojach stałej pracy i obsługi chorych. Otwory drzwiowe posiadają odpowiednią szerokość i wysokość. Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Zagadnienia p-poż. Eksploatowany obiekt spełnia wymagania p-poż. Dodatkowe zalecenia wg obowiązujących aktualnie przepisów Nakazują wyposażenie w drzwi pożarowe – co pokazano na rysunku i w osobnym zestawieniu stolarki. |

„A R C H I T E K T U R A”

PRACOWNIA  PROJEKTÓW  ARCHITEKTONICZNYCH

MGR  INŻ.  ARCH.  WALDEMAR  POLIS

42 – 200 CZĘSTOCHOWA UL. BEŁCHATOWSKA 10 A  tel/fax (034) 362-93-68,  0502-331-576

PRZEDMIAR  ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY – WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

ZWIĄZANYCH  Z POZYSKANIEM  DODATKOWYCH STANOWISK DIALIZACYJNYCH

DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  IM. N.M.P. W CZĘSTOCHOWIE.

Tom I – Część architektoniczno-budowlana.

Inwestor:        WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. N.M.P. W CZĘSTOCHOWIE.

Obiekt:            BLOK „A” STACJA DIALIZ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

MEDYCZNO- ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYMI.

Opracował:                             Ryszard Wolny

Projektował      mgr inż. arch. Waldemar Polis

Częstochowa wrzesień 2010 r.

-2-

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 – 1 45215143 b- 1 45214143 – 1 45215143 - 1 | 01 Sala dializ. - I etap 02 Pokój dziennego pobytu. - I etap 03 Aneks kuchenny. - I etap 04 Przedsionek. - I etap 05 Korytarz. – II etap 06 Przedsionek - II etap 07 Korytarz. – II etap 08 Gabinet zabiegowy. – I etap 08A Pokój ordynatora. – II etap 08B Pokój pielęgniarki oddziałowej. – II etap 09 Pokój lekarzy. – II etap 10 Pokój sekretarki medycznej. - I etap 11 WC pacjentów. - I etap 12 WC bufetu. - I etap 13 Szatnia pacjentów. - I etap 14 Przedsionek p.poż. - I etap 1/7 Pokój socjalny szatnie. - I etap 1/9A Pomieszczenie sprzętu porządkowego. - I etap 1/10 Magazyn zasobów. – I etap Wymiana i uzupełnienie stolarki p.poż. – II etap | 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 13. | 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. |

- 3 -

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | KNR 4-01 0348-03 0354-05 0354-04 0811-07 0108-17 20 informacja KNE 4-01 0303-02 0711-03 KNR 2-02 1118-01 1118-02 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 1215-03 KNR 2-02 WACET 1039-03 1019-04 Przyrówn. | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1 ST p 1 | 1. 01 SALA DIALIZ Rozebranie ścianek działowych grubości 12 cm. 13,31mbx2,95= Demontaż drzwi , o powierzchni ponad 2,0 m2 1,10x2,00= Demontaż naświetli, o powierzchni 1.0x2,0 m Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. Wywóz gruzu ceramicznego i stolarki, na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 39,26m2x0,15+66,71x0,03+3,40x0,04= Opłata za przyjęcie gruzu i stolarki na miejskim wysypisku. 7,89m3x1,60+0,14m3x0,40= Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm murowane z cegły na zaprawie cem-wap. wraz z podmurówka pod naświetle 01N 8,00+1,75x0,40= Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach. Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, w kolorze jak pozostałe sale dializ – białe. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku. Malowanie 2 x farbą emulsyjna tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. Mycie ścian istniejącej glazury po malowaniu. 204,24 – 126,71= Zabudowa naświetla N1, o wymiarze 1,75x2,55 m aluminiowo szklane w kolorze białym, szkło matowe Zabudowa drzwi D18w drewnianych, o wymiarze 1,40x2,00, w kolorze białym, klasa ogniowa EI60 | m2 m2 szt m2 m3 t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 39,26 2,20 1,00 66,11 8,03 12,68 8,70 17,40 66,71 66,71 126,71 126,71 66,71 106,00 77,53 3,94 2,80 |

-4-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. | KNR 4-01 0329-02 0811-07 0303-02 0711-03 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 0108-17 20 informacja KNR 4-01 1208-09 1204-08 1206-05 1204-01 1204-02 KNR 2-02 WACETOB 1019-04 przyrówn. 1010-04 przyrówn. KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 0829-01 0829-02 1118-01 | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST P 1 ST p 1 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 | 2. 02 POKÓJ DZIENNEGO POBYTU. Wykucie otworu drzwiowego w ścianie murowanej z cegły. 1,20x2,05+1,00x2,05= Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm, murowanych z cegły na zaprawie cem-wap. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV Ułożenie wykładziny podłogowej OCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny PCV Wywóz gruzu ceramicznego, na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotka 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 4,51m2x0,15= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 0,68m3x1,60= Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku. Malowanie ścian lamperią olejna do wysokości 2,05 m, na całym obwodzie powierzchni. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. Zabudowa drzwi D1N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m, w kolorze białym Zabudowa drzwi D2N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m kolor DYD CEREDNI 3. 03 ANEKS KUCHENNY. Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. | m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb m3 t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 4,51 28,56 7,65 15,30 28,56 28,56 26,36 0,68 1,09 106,32 106,32 54,00 28,56 33,76 2,20 2,20 5,56 21,00 21,00 5,56 |

-5-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. | KNR 2-02 1118-02 informacja KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 2-02 WACETOB 1019-04 przyrówn. 1019-04 KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1206-05 1204-01 1204-02 1209-10 KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 | ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1 ST p 1 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1=6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 | Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. Dopłata za zaokrąglenie naroży przy podłogowych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku. Malowanie 2 x farba emulsyjna tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. Zabudowa drzwi D1N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m, kolor biały. Zabudowa drzwi D2N drewnianych, o wymiarze 1,10x2,00 m, kolor DYD CEREDNI 4. 04 PRZEDSIONEK Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. Malowanie istniejących drzwi D10w 5. 05 KORYTARZ. Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm | m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 5,56 10,24 14,77 14,77 5,56 9,21 2,20 2,20 7,71 7,71 7,71 10,24 17,32 17,32 21,89 7,71 9,61 3,60 32,68 32,68 32,68 |

-6-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 1. 2. 3. | KNR 2-02 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1206-05 1204-01 1204-02 1209-10 KNR 4-01 0329-03 0108-17 20 Informacja KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 01118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 | ST p 1+5 ST p 1 +6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1 +6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 | Listwy przyścienne do wykładziny PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie ścian lamperią olejna do wysokości 2,05 m Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farba olejną tynków ścian Malowanie farba olejną szafy na korytarzu. 6. 06 PRZEDSIONEK Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie murowanej. 0,29x2,05= Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 0,59m20,15= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 0,0m3x1,60= Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny z PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. 7. 07 KORYTARZ Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV. Ułożenie wykładziny podłogowej z PCV grubości 4 mm | mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 t m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 33,60 131,95 131,95 68,88 32,68 30,52 2,00 0,59 0,09 0,15 11,35 11,35 11,35 3,98 41,24 41,24 11,35 29,83 102,43 102,43 102,43 |

-7-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | KNR 2-02 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1206-05 1204-01 1204-02 KNR 4-01 0329-03 0801-05 KNR 2-02 1118-01 1118-02 0829-01 0829-02 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 0108-17 20 Informacja KNR 2-02 WACETOB 1019-04 przyrówn. | ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1 +2 ST p 1+5 ST p 1 +5 ST p 1 ST p 1 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1 | Listwy przyścienne do wykładziny PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farba emulsyjna tynków ścian. 8. 08 GABINET ORDYNATORA Wykucie otworu na powiększenie i przesuniecie otworu drzwiowego, o wymiarach. 1,20x2,65= Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, w kolorze jak sale dializ – białe. Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych ściennych na klej, do wysokości 2,05 m Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej, do wysokości 2,05 m, w kolorze ja sale dializ – białe. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynku. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 3,18m2x0,15= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 0,48m3x1,60= Zabudowa drzwi D1N drewniane, o wymiarze 1,10x2,00 m, w kolorze białym. | mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 t m2 | 93,21 377,40 377,40 191,10 102,43 83,88 3,18 20,31 20,31 20,31 79,49 79,49 79,49 79,49 20,31 18,05 0,48 0,77 2,20 |

-8-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. | KNR 4-01 1202-07 0818-05 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 1209-10 KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 1209-10 KNR 4-01 0818-05 KNR 2-02 1118-01 | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+5 | 9. 8A POKÓJ ORDYNATORA Skasowanie wykwitów i zacieku na suficie. Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny PCV. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjna tynków ścian Malowanie farbą olejną istniejących drzwi D11w 10. 8B POKÓJ PIELEGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowanie nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. Malowanie farbą olejną istniejących drzwi D11w 11. 09 POKÓJ LEKARZY. Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej z PCV | m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 0,50 20,71 20,71 20,71 20,01 79,74 79,74 20,71 58,03 3,60 21,10 21,10 21,10 22,60 81,20 81,20 21,20 64,20 3,60 17,76 17,76 |

-9-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | KNR 2-02 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 1209-10 KNR 4-01 0348-02 0348-03 0811-07 0108-17 20 informacja KNR 4-01 0303-02 0711-03 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 2-02 WACETOB 1019-04 | ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1 +6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1=5 ST P 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1 | Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne dla wykładziny PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie 2 x farbą emulsyjna tynków sufitu. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian. Malowanie farbą olejną istniejących drzwi. 12. 10 POKÓJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ Rozebranie ściany działowej grubości 6,5 cm Rozebranie ściany działowej grubości 12 cm Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl do 15 km samochodem wywrotka 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 10,03x0,15+10,60x0,06+5,50x0,03= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 2,52m3x1,60= Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm, murowane z cegły na zaprawie cem-wap. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej PCV. Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny PCV Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków,. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian. Zabudowanie drzwi D2N drewniane, o wymiarze 1,10x2,00m w kolorze białym. | m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 t m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 | 17,76 17,63 79,71 79,71 17,76 59,02 3,60 10,60 10,03 5,50 2,52 4,03 11,80 23,60 14,69 14,69 15,59 60,41 60,41 14,69 45,72 2,20 |

-10-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. | KNR 4-01 0348-02 0348-03 0811-07 0819-15 0108-17 20 informacja KNR 4-01 0303-01 0303-02 0711-03 KNR 2-02 0829-01 0829-02 1118-01 1118-02 2601-08 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 2-02 WACETOB 1019-04 KNR 4-01 0348-03 | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+3 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1 ST p 1 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1 ST p 1=2 | 13 11 WC PACJENTÓW 12 WC BUFETU Rozebranie ścianki grubości 6,5 cm Rozebranie ścianki grubości 12 cm Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. Rozebranie płytek ceramicznych ściennych. Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 15,93x0,08+2,95x0,15+18,03x0,03= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 2,26x,60= Uzupełnienie ścianek działowych grubości 6,5 cm, murowane z cegły na zaprawie cem-wap. Uzupełnienie ścianek działowych grubości 12 cm, murowane z cegły na zaprawie cem-wap Uzupełnienie tynków na ścianach cementowo wapiennych kat III Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych na ścianach na klej do wysokości 2,05 m Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej, do wysokości 2,05 m Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej. Ochrona narożników wypukłych – kątowniki. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2x farbą emulsyjną tynków ścian Zabudowa drzwi D2N drewniane o wymiarze 1,10x2,00x2szt, w kolorze białym. 14. 13 SZATNIA PACJENTÓW Rozebranie ścianki grubpsci 12cm | m2 m2 m2 m2 m3 t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 15,93 2,95 6,68 11,35 2,26 3,62 6,00 3,00 18,00 45,72 45,72 7,00 7,00 16,00 27,38 27,38 7,00 20,38 4,40 21,00 |

-11-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. | KNR 4-01 0819-15 1215-08 0329-02 0107-17 20 informacja KNR 4-01 0303-02 0711-03 KNR 2-02 1118-01 1112-05 09 1113-06 KNR 4-01 1206-05 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 2-02 WACETOB 1019-04 KNR 4-01 1215-08 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+2 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 | Rozebranie płytek ceramicznych ściennych. Oczyszczenie i zmycie posadzki w pozostałych pomieszczeniach, Wykucie w ścianie otworu drzwiowego. Wywóz gruzu ceramicznego, na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotka 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 23,46x09,15+42,80x0,03= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 4,80x1,60= Uzupełnienie ścianki grubości 12 cm murowanej z cegły na zaprawie cem-wap Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach. Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny podłogowej PCV. Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm Listwy przyścienne do wykładziny PCV Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian. Zabudowa drzwi D1N i D2N drewnianych , o wymiarach 1,10x2,00+0,90x2,00= 15. 14 POMIESZCZENIE P.POŻ. Oczyszczenie I zmycie istniejącej posadzki. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowan powierzchni tynków. Malowanie 2 c farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian | m2 m2 m2 m3 t m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 42,80 52,20 2,46 4,80 7,68 8,50 17,00 83,58 83,58 54,81 112,36 112,36 112,36 83,58 49,33 4,00 1,59 9,79 9,79 1,59 8,20 |

-12-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. | KNR 4-01 0354-04 0811-07 0819-15 0108-17 20 informacja KNR 4-01 0303-02 0711-03 KNR 2-02 0829-01 0829-02 1118-01 1118-02 1112-05 09 1113-06 2601-08 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1206-05 1204-01 1204-02 KNR 4-01 0348-03 0811-07 | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1=3 ST p 1+4 ST p 1 ST p 1 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1 ST p 1 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1=6 ST p 1+2 ST p 1+2 | 16. 1/7 POKÓJ SOCJALNY – SZATNIA Demontaż drzwi D11w Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. Rozebranie płytek ceramicznych ściennych. Wywóz gruzu ceramicznego i drzwi na miejskie wysypisko, na odl. do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 23,10x0,03+1,80x0,04= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 0,70x1,60+0,07x0,40= Uzupełnienie ściany grubości 12 cm murowanej z cegły na zaprawie cem-wap. Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach. Przygotowanie podłoża do ułożenia płytek ściennych na klej do wysokości 2,05 m Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej do wysokości 2,05 m, kolor biały. Przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych na klej i wykładziny podłogowej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, w kolorze białym, małe pomieszczenie. Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 nn, większe pomieszczenie. Listwy przyścienne do wykładziny PCV Ochrona narożników wypukłych, kątownik. Zeskrobanie i zmycie starej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farba emulsyjną tynków ścian. 17.1/9 POMIESCZENIE SPRZĘTU POMOCZNICZEGO 1/10 MAGAZYN ZASOBÓW Wykucie otworu w ścianie na drzwi , o wymiarze 0,90x2,05 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. | szt m2 m2 m3 t. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 1,00 3,10 20,00 0,77 1,15 3,60 7,20 20,00 20,00 9,20 2,10 7,10 10,52 4,20 9,90 9,90 9,00 5,50 5,00 1,85 2,35 |

-13-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 1. 2. 3. 4. 5. | KNR 4-01 1215-08 0108-17 18 Informacja KNR 4-01 0303-02 0711-03 KNR 2-02 1118-01 1118-02 1112-05 09 1113-06 2601-08 KNR 4-01 1202-09 1204-08 1206-05 1204-01 1204-02 KNR 2-02 WACETOB 1019-04 KNR 4-01 0303-02 0313-04 0313-02 0711-03 1204-02 | ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1+5 ST p 1 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1+6 ST p 1 ST p 1+3 ST p 1 ST p 1+3 ST p 1+4 ST p 1+6 | Oczyszczenie i zmycie istniejącej posadzki. Wywóz gruzu ceramicznego na miejskie wysypisko, na odl do 15 km samochodem wywrotką 5 t lub miejsce wskazane przez inwestora. 1,85x0,15+2,35x0,03= Opłata za przyjęcie gruzu na miejskim wysypisku. 0,35x1,60= Uzupełnienie ściany grubości 12 cm murowanej z cegły na zaprawie cem-wap. 3,50x2,80= Uzupełnienie tynku cementowo wapiennego kat III na ścianach. Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej i wykładziny podłogowej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na klej, pomieszczenie małe 1/9A Ułożenie wykładziny podłogowej PCV grubości 4 mm, pomieszczenie duże 1/10 Listwy przyścienne do wykładziny PCV Ochrona narożników wypukłych, kątownik. Zeskrobanie i zmycie istniejącej farby. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków. Malowanie ścian lamperią olejną do wysokości 2,05 m Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą olejną tynków ścian. Zabudowa w pomieszczeniu 1/9A drzwi D3N drewnianych, w kolorze białym. WYMIANA I UZUPEŁNIENIE STOLARKI P.POŻ. Przymurowanie ściany grubości 12 cm z cegły na zaprawie cem-wap. 0,40x2,00= Nadproże drzwiowe ze stali profilowej HEB-100 o wadze 20,4 kg/mb Przesklepienie nadproża z belkami stalowymi, z wykuciem bruzd 2,00x0,12x0,50= Uzupełnienie tynku cementowo wapiennego kat III Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków ścian | m2 m3 t m2 m2 m2 m2 m2 mb mb m2 m2 m2 m2 m2 szt m2 mb m3 m2 m2 | 6,25 0,35 0,56 9,80 19,60 8,60 2,35 6,25 12,00 4,20 15,50 15,50 9,56 8,60 6,90 1,00 0,80 2,00 0,12 10,00 20,00 |

-14-

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | KNR 4-01 0354-03 0354-04 0354-05 0108-17 20 informacja KNR 2-02 WACETOB 1018-03 1040-02 1040-02 przyrówn. 1040-02 1040-01 KNR 4-01 0703-02 | ST p 1=2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1+2 ST p 1 ST p 1 ST p 1 ST p 1 ST p 1 ST p 1 | Demontaż drzwi i naświetli o powierzchni do 1 m2 Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 2,00x1,60x2+1,50x2,00+1,40x2,00x2+1,20x2,00= Wywóz zdemontowanej stolarki na składowisko, na odl do 15 km samochodem lub miejsce wskazane przez inwestora. 0,60x2,00+1,00x2,00x10+17,40=38,60m2x0,04= Opłata za przyjęcie zdemontowanych drzwi na składowisku. 1,55x0,40= Zabudowanie naświetli drewniano szklanych, kolor biały, szkło matowe, klasa ogniowa EI30 N1+N2 1,20x1,00x2szt= Zabudowa drzwi aluminiowo szklanych, kolor biały, klas ogniowa EI60S Do10 1,60x2,00x2szt= Zabudowa drzwi drewnianych pełnych dwuskrzydłowe, kolor biały, klasa ogniowa EI30S SD25 1,40x2,00x1szt= Zabudowa drzwi drewnianych pełnych dwuskrzydłowych, kolor biały, klasa ogniowa EI60S SD2P 1,50x2,00x1szt= D03 1,20x2,00x1szt= Zabudowa drzwi drewnianych pełnych jednoskrzydłowych, kolor biały, klasa ogniowa EI60 D13w 0,90x2,00x1szt= D1c 0,40x2,00x1szt= HA+HB 0,40x2,00x10szt= D2N 0,90x2,00x1szt= Owinięcie nadproża stalowego HEB-100 siatką cięto ciągnioną. 2,00x0,80= UWAGA;Do wykonania roboty I-go etapu. ================================ | szt szt m2 m3 t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 12,00 10,00 17,40 1,55 0,62 2,40 6,40 2,80 3,00 2,40 5,40 1,80 0,80 8,00 1,80 12,40 0,80 |

|  | Wartość kosztorysowa |  |
| --- | --- | --- |

| Kosztorys PRZEDMIAR |
| --- |
| Obiekt | Oddział Dializ WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej |
| Inwestor | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118 |

| Sporządził | Marcin Ponicki |
| --- | --- |
| Kierownik | Stanisław Żesławski |
| 1 październik 2010 r. |

| Rodos 6.8.11.1 [8962] - Rekomendacja SKB, |
| --- |
| Przedmiar robót |
| Oddział Dializ WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |
| 1 | KNR AL-01 0401/01 Athenasoft wyd.I 2000 | Demontaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych R=0,55 | szt | 4,000 |  |  |  |
| 2 | KNR AL-01 0401/03 wyd.I 2000 | Demontaż czujek pożarowych nadmiarowo-różnicowych temperatury R=0,55 | szt | 1,000 |  |  |  |
| 3 | KNR 5-06 1606/04 | Demontaż gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, kołkami rozporowymi w betonie R=0,55 | szt | 5,000 |  |  |  |
| 4 | KNR 4-03 1001/05 wyd.IV 1992 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 450,000 |  |  |  |
| 5 | KNR 4-03 1012/02 wyd.IV 1992 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 450,000 |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 0206/01 wyd.I 2000 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie | m | 1.300,000 |  |  |  |
| 7 | KNNR 5 0206/01 wyd.I 2000 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie | m | 250,000 |  |  |  |
| 8 | KNR 7-08 0510/01 wyd.III | Montaż przewodów sygnałowych z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych, o masie do 1kg/m | m | 100,000 |  |  |  |
| 9 | KNNR 5 0102/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 | Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym | m | 100,000 |  |  |  |
| 10 | KNNR 5 0110/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 | Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego | m | 20,000 |  |  |  |

| Rodos 6.8.11.1 [8962] - Rekomendacja SKB, |
| --- |
| Zestawienie materiałów |
| Oddział Dializ WSS Częstochowa - system sygnalizacji pożarowej |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami | szt | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 4.239,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Listwy elektroinstalacyjne | m | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łączniki instalacyjne | szt | 13,600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płaskowniki perforowane PP | kg | 2,400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód YnTKSYekw 3x2x0,8 | m | 260,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przewód YnTKSYekw. 1x2x0,8 | m | 1.456,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rury stalowe bez szwu | m | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rury winidurowe karbowane dmax=19mm | m | 104,000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Uchwyty | szt | 4.185,000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Dotyczy części architektonicznej.

Realizacji podlegają tylko roboty budowlane ujęte w przedmiarze części architektonicznej I-go etapu.

# Comments

Cznik

cznik

# Text boxes

Załącznik nr 6 do SIWZ