Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 004 / 11

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

na dostawę

medycznego sprzętu jednorazowego  użytku .

- ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:       034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego : od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 14:35

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn. .zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa „medycznego sprzętu jednorazowego użytku „  do siedziby Zamawiającego- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w Załącznikach Nr 1-63 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych . Oferty można składać odniesieniu do jednej lub więcej części .

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z  zastosowaniem aukcji      elektronicznej.

7. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

| 33.14.13.10-6 33.14.13.20-9 | Strzykawki , igły |
| --- | --- |
| 33.19.40.00-6 | Aparaty do przetaczania |
| 33.14.00.00-3 | Opaski identyfikacyjne i zaciskacze |
| 33.14.12.20-8 | Terapia dożylna I-II |
| 33.14.12.00-2 | Urologia |
| 33.14.00.00-3 | Igły specjalistyczne I-VII |
| 33.19.42.00-8 | Filtry do przetoczeń dla noworodków |
| 33.19.42.00-8 | Filtry do przetoczeń dla dorosłych |
| 33.14.16.41-5 | Zgłębniki żołądkowe , irygatory |
| 33.14.16.41-5 | Zgłębniki do żywienia dojelitowego |
| 33.14.12.00-2 | Chirurgia I-IV |
| 33.14.16.42-2 | Dren i pojemniki do drenażu ran |
| 33.17.10.00-9 | Układ oddechowy I-II |
| 33.14.16.15-4 | Pojemniki na plwocinę, na kał , na mocz |
| 33.14.14.11-4 | Ostrza chirurgiczne |
| 33.14.12.00-2 | Cewniki centralne pediatryczne |
| 33.14.12.00-2 | Cewniki centralne I,II |
| 33.14.12.40-4 | Zatrzaskowy system mocowania cewnika |
| 33.14.12.00-2 | Cewniki centralne do żywienia pozajelitowego |
| 33.14.00.00-3 | Elektrody ekg |
| 33.14.11.11-1 | Stabilizatory |
| 33.14.11.11-1 | Opatrunek do drenów i cewników |
| 33.17.11.00-0 | Akcesoria anestezjologiczne |
| 33.14.00.00-3 | Drobny sprzęt medyczny |
| 33.17.12.00-1 | Rurki intubacyjne I-IV |
| 33.17.12.00-1 | Rurki tracheostomijne |
| 33.17.12.00-1 | Rurki tracheostomijne zbrojone z mankietem |
| 33.17.12.00-1 | Rurki ustno-gardłowe |
| 33.14.16.20-2 | Worki stomijne |
| 33.70.00.00-7 | Pieluchomajtki dla dorosłych |
| 33.15.74.00-9 | Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia |
| 33.77.12.00-7 | Pieluchy dla dzieci |
| 33.17.12.00-1 | Rurki intubacyjne kształtowe |
| 33.14.12.00-2 | Cewniki skórno-centralne dla noworodków |
| 33.14.12.00-2 | Cewniki dializacyjne do hemofiltracji |
| 33.14.00.00-3 | Port naczyniowy |
| 33.71.17.70-5 | Smoczki jednorazowe |
| 33.14.16.42-2 | Torakochirurgia |
| 33.12.41.30-5 | Zestawy do monitorowania pacjenta |
| 33.14. 10.00-0 | Przyrządy do żywienia dojelitowego |
| 33.19.40.00-6 | Aparat do przetoczeń płynów z regulatorem |
| 33.14.16.26-4 | Przyrząd do przygotowywania i dzielenia leków |
| 33.14.00.00-3 | Płytki silikonowe |
| 33.14.00.00-3 | Rurki wentylacyjne uszne |
| 33.41.11.16-6 | Tampony uszne |
| 33.14.14.20-0 | Rękawice ginekologiczne |
| 33.14.00.00-3 | Pokrowiec na mikroskop |
| 33.14.16.26-4 | Wkłady do strzykawki automatycznej |

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12  miesięcy   od daty podpisania umowy.

2. Dostawa towaru nastąpi loco magazyn Apteki Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu ( maximum  3 dni roboczych ) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego przez Kierownika Apteki lub osobę upoważnioną .

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału       w postępowaniu , w szczególności dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -   Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca  przedłoży:

-   koncesję, zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia-     Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli    Wykonawca wykaże:

- iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie przynajmniej jedną dostawę o wartości stanowiącej przedmiot zamówienia .

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do   wykonania zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wymagane   uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej-     Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli  Wykonawca przedłoży :

-informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( art. 26 ust. 2b )

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału o których mowa w art.22 ust.1 ustawy w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty :

1). Koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

2). wykaz wykonanych dostaw ( co najmniej jednej dostawy medycznego sprzętu jednorazowego użytku ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 66 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik  zobowiązany jest wówczas  do złożenia wykazu dostaw zawierającego ,co najmniej jedną dostawę  (dla każdego załącznika ) o wartości  składanej oferty .

3). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie  składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt.3 , dotyczącej tych podmiotów.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

1). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający wymaga złożenia:

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie oświadczenie, którego treść  ujęta jest w  Załączniku  Nr  65 do siwz.

2).  aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

3). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

4).  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

5).  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.Nr 197 , poz. 1661 , z późn.. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi , w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 , oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą ( spełnia-nie spełnia ) , w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób..

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-5) — składa :

- pkt. 1) ;2); 3) ; 5) – dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio ,że :

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c).nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt.4) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 1)  lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w  pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W celu potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których może   być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP- treść  oświadczenia ujęta jest  w formularzu ofertowym stanowiącym    Załącznik Nr 64  SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów na każde żądanie Zamawiającego

2) wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został

dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.- Zał. 67

do SIWZ.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą  dostarczy

dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do

obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i zadeklarowaną klasą ( np.

.:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez

wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury zgodności, certyfikat CE

z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę notyfikowaną , dokument

potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji do Rejestru Wyrobów Medycznych,

rejestracja wydana przez Ministerstwo Zdrowia .

3).Karty katalogowe dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim potwierdzone   za  zgodność z oryginałem , przedstawiające numery katalogowe i rozmiary oferowanego asortymentu , z zaznaczeniem oferowanej pozycji, z opisem którego pakietu i której pozycji dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

4). Wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu ( w ilościach    reprezentatywnych  ) w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane : nr Załącznika i pozycji ,którego dotyczy.

Złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego ( nie spełniającej    któregokolwiek z    parametrów określonych w Załączniku )  spowoduje odrzucenie oferty w Załączniku ).

Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

Na ofertę składają się również  następujące dokumenty i załączniki

1)  wypełniony i podpisany  Formularz ofertowy  stanowiący  Załącznik Nr 64  do SIWZ. , zawierający wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania

Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej   pierwszą stronę.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1  ustawy uwzględnione w Załączniku Nr 65

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust.1  ustawy uwzględnione w Załączniku Nr 65

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

4) Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 68

5) Pełnomocnictwo osoby/ osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu     Wykonawcy , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

VI. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI :

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

Pytania do SIWZ ,sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesyłać na nr faxu 34/367-37-53 , 367-32-51 w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną na adres  e-mail : szp@data.pl

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3.W uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania ofert , Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej , na której udostępniono specyfikację.

4.Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/  004   / 11

5.Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Grażyna Szeps - sprawy proceduralne   -                        tel./ fax  34 / 367-32-51

Mgr  Przemysław Orlikowski - sprawy merytoryczne    tel.        34 / 367-37-60

VII . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

Załącznik Nr   1 -  2.600 ,00 zł.

Załącznik Nr   2 -   1.800,00 zł.

Załącznik Nr   3 -        70,00 zł.

Załącznik Nr   4 -      550,00 zł.

Załącznik Nr   5 -        80,00 zł.

Załącznik Nr   6 -      550,00 zł.

Załącznik Nr   7 -      400,00 zł.

Załącznik Nr   8 -      150,00 zł.

Załącznik Nr   9 -        15,00 zł.

Załącznik Nr 10 -        20,00 zł.

Załącznik Nr 11 -      150,00 zł.

Załącznik Nr 12 -        25,00 zł.

Załącznik Nr 13 -        20,00 zł.

Załącznik Nr 14 -      200,00 zł.

Załącznik Nr 15-         60,00 zł.

Załącznik Nr 16 -      300,00 zł.

Załącznik Nr 17-         60,00 zł.

Załącznik Nr 18 -       370,00 zł.

Załącznik Nr 19-        350,00 zł.

Załącznik Nr 20-        580,00 zł.

Załącznik Nr 21-        500,00 zł.

Załącznik Nr 22-          40,00 zł.

Załącznik Nr 23-          80,00 zł.

Załącznik Nr 24-        400,00 zł.

Załącznik Nr 25-        140,00 zł.

Załącznik Nr 26-         60,00 zł.

Załącznik Nr 27-       130,00 zł.

Załącznik Nr 28-    1.300,00 zł.

Załącznik Nr 29-       430,00 zł.

Załącznik Nr 30-         40,00 zł.

Załącznik Nr 31-       130,00 zł.

Załącznik Nr 32-       200,00 zł.

Załącznik Nr 33-        620,00 zł.

Załącznik Nr 34-          80,00 zł.

Załącznik Nr 35-        130,00 zł.

Załącznik Nr 36-        200,00 zł.

Załącznik Nr 37-        340,00 zł.

Załącznik Nr 38-     1.750,00 zł.

Załącznik Nr 39-        220,00 zł.

Załącznik Nr 40-          40,00 zł.

Załącznik Nr  41-       290,00 zł.

Załącznik Nr 42-          60,00 zł.

Załącznik Nr 43-          30,00 zł.

Załącznik Nr 44-        130,00 zł.

Załącznik Nr 45-        450,00 zł.

Załącznik Nr 46-        100,00 zł.

Załącznik Nr 47-          20,00 zł.

Załącznik Nr 48-          15,00 zł.

Załącznik Nr 49-          25,00 zł.

Załącznik Nr 50-        140,00 zł.

Załącznik Nr 51-          70,00 zł.

Załącznik Nr 52-        300,00 zł.

Załącznik Nr 53-        850,00 zł.

Załącznik Nr 54-        250,00 zł.

Załącznik Nr 55-        320,00 zł.

Załącznik Nr 56-        120,00 zł.

Załącznik Nr 57-        570,00 zł.

Załącznik Nr 58-        140,00 zł.

Załącznik Nr 59-          30,00 zł.

Załącznik Nr 60-          10,00 zł.

Załącznik Nr 61-          20,00 zł.

Załącznik Nr 62-          30,00 zł.

Załącznik Nr 63-          40,00 zł.

Razem :    21.700,00 zł.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium – Medyczny sprzęt jednorazowego użytku”.   nr sprawy P-8/ 004 /11 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej ( gwarancji i poręczeń )oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę  należy załączyć do oferty.

5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą , przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

6.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a. upzp

8.Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

VIII.	 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres , nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta.

1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2) Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego   stanowiącego Załącznik  nr 64  lub na nim.

3)Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ. W   przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę

4)  Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

5)  Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

2. Forma dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii opatrzonej klauzulą „ za zgodność z oryginałem „ i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości.

3. Podpisy.

1)Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby / osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

2)W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Oferta wspólna.

- Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum/spółka cywilna ) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego

- Oryginał pełnomocnictwa ( lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa ) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie :

  - postępowania o zamówienie publiczne , którego dotyczy,

  - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

  - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione  we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4)Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach , składa i    podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców PEŁNOMOCNIK , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5)Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z oryginałem „ i podpisane przez Pełnomocnika.

6)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem , którego adres należy wpisać w formie oferty.

7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego , umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

5.Forma oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4)  Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5)W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu   oznaczonym   napisem:   "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

7) Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

OFERTA przetargowa – na dostawę  „Medycznego sprzętu jednorazowego użytku „

P-8 /  004  / 11

Nie otwierać przed ........ 01.2011 r godz. 10:15

8) W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

9).Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zmiany , wycofanie oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

1) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

2) Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie
Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

X.  ODRZUCENIE OFERTY:

1 Oferta zostanie odrzucona w przypadku jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą PZP

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaproszonego do składania ofert ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

## XI. SKŁADANIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do    14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 10. 01. 2011 r. do godz.10:00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

### XII. OTWARCIE OFERT

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 01. 2011 r.  o godzinie 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu   Specjalistycznym  im. NMP,  II piętro , sala 310a , pawilon D.

2.Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia .

4. Po otwarciu oferty Zamawiający poda  nazwę firmy oraz adres Wykonawcy , którego oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. W przypadku , gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert , na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje , które zostały odczytane podczas otwarcia ofert.

XIII.OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

2. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

- cenę przedmiotu zamówienia

- ubezpieczenia i transportu dostawy do siedziby Zamawiającego

- należności celne ( cło ; podatek graniczny )

- podatek VAT i akcyzę

3. Ceny jednostkowe, cena łączna , podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę   podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc  po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych   określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty;

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN

6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 Prawa zamówień publicznych- zgodnie z poniższymi zasadami :

1) oczywiste omyłki pisarskie  czyli bezsporne , nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , w   szczególności :

- ewidentny błąd gramatyczny;

- mylna pisownia wyrazów;

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

- ewentualny błąd rzeczowy;

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

2)    oczywiste omyłki rachunkowe ( omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach ), a w        szczególności :

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towaru i usług;

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania ,odejmowania ,mnożenia i dzielenia

Zamawiający zastrzega , iż katalog wymieniony w lit. a) ; b); c); nie wyczerpuje możliwości poprawienia  oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe , które wystąpią w ofertach , uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

XIV. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY :

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

Przy ocenie   ofert  Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto                100%.

-najniższa wartość       100 pkt

2.Formuła oceny:

(najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100pkt.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

3.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku , gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto ( cena oferty z podatkiem VAT).

## XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1.Wzór umowy stanowi Zał. Nr 68  do SIWZ

2.Umowy z Wykonawcami , którzy wygrają postępowanie , zostaną zawarte w terminie nie       krótszym niż 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty .

3.Zamawiajacy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

#### XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## XVIII. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

Przedmiot zamówienia                   Załącznik Nr    1-63

Formularz ofertowy                        Załącznik Nr       64

Oświadczenia                                  Załącznik Nr       65

Wykaz wykonanych dostaw           Załącznik Nr       66

Wykaz dokumentów                       Załącznik Nr       67

Wzór umowy                                   Załącznik Nr      68

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa   29.11.2010 r.

## ZAŁĄCZNIK Nr  1

STRZYKAWKI , IGŁY

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka j.u. do insuliny 1 ml jałowa z dołączoną igłą nie wtopioną a 100 szt. | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka j.u. do tuberkuliny sterylna z załączoną igłą nie wtopioną a 100 szt. | op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka j.u. 2 ml, 2-cz, jałowa, skalowana co 0,1 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. | 3100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.u. 5 ml, 2-cz, jałowa skalowana co 0,2 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.u. 10 ml, 2-cz, jałowa skalowana co 0,5 ml, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. | 3100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.u. 20 ml, 2-cz, jałowa skalowana co 1 ml kołnierz blokujący wypadnięcia tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. | 4300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.u. 20 ml, 3-cz, z końcówką Luer-Lock, skalowana co 1 ml, kołnierz blokujący wypadniecie tłoka z cylindra | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.u. 50/60ml, 3-cz cewnikowa, jałowa, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier | szt. | 8500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka j.u. 100-140ml typ Janeta, jałowa (z grubym końcem – cewnikowa) opakowanie folia-papier | szt. | 8500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pompy infuzyjnej 3-cz (z cienkim końcem) z końcówką Luer-Lock, podziałka minimum 1ml, uszczelniacz na gumowym tłoku, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka j.u 50/60 do pompy infuzyjnej 3-cz, jałowa z końcówką Luer-Lock – podziałka min. 1 ml, z uszczelniaczem, z wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej-prostopadle typu perfuzor- kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, opakowanie folia-papier | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka j.u 50/60 do pompy infuzyjnej 3-cz, jałowa, bursztynowa do leków światłoczułych z końcówką Luer-Lock – podziałka min. 1 ml, z uszczelniaczem, z wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej-prostopadle typu perfuzor- kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, opakowanie folia-papier | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły j.u. do iniekcji 0,45 x 25 (a=100szt) | Op | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły j.u. do iniekcji 0,5 x 25 (a=100szt) | Op | 750 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły j.u. do iniekcji 0,6 x 30 (a=100szt) | Op | 300 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły j.u. do iniekcji 0,7 x 30 (a=100szt) | Op | 1050 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły j.u. do iniekcji 0,8 x 40 (a=100szt) | op | 2600 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły j.u. do iniekcji 0,9 x 40 (a=100szt) | op | 1300 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły j.u. do iniekcji 1,1 x 40 (a=100szt) | op | 1200 |  |  |  |  |  |
| 20. | Igły j.u. do iniekcji 1,2 x 40 (a=100szt) | op | 2500 |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła „Motylek” 0,5 z zakończeniem luer-lock | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 22. | Igła „Motylek” 0,6 z zakończeniem luer-lock | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igła „Motylek” 0,7 z zakończeniem luer-lock | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła „Motylek” 0,8 z zakończeniem luer-lock | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 25. | Igły do wstrzykiwania insuliny typu „PEN” jednorazowa 0,25÷0,36 x 8÷13mm (a=100szt) | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 2

APARATY  DO  PRZETACZANIA

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty jałowe do przetaczania płynów infuzyjnych, z precyzyjnym rolkowym regulatorem przepływu, sterylne, nie zawierające ftalanów, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 280000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparaty do przetaczania krwi, z filtrem, z precyzyjnym rolkowym regulatorem przepływu, sterylne, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparaty do szybkiego przetaczania krwi, z filtrem, jałowy, wykonany z PCV, ręczna pompka o dużej skuteczności, ergonomiczna komora kroplowa z bardzo przezroczystego materiału | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparaty do pomiaru OCŻ, sterylne z filtrem | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparaty do przetaczania płynów do pomp perystaltycznych typu ASCOR AP31P sterylne, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, przeźroczyste, dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, do leków światłoczułych, przeźroczyste, dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, przeźroczyste dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne, kompatybilne z: wkładem 200ml HP SYRINGE LF CT 9000 X50 firmy Liebel-Flarsheim do strzykawki automatycznej Optivantage do Tomografu Komputerowego i z zestawem do strzykawki automatycznej OPTI STARLE MR o nr kat. 801800 firmy Coviden | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodka | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 3

OPASKI IDENTYFIKACYJNE I ZACISKACZE DO PĘPOWINY

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla chłopców, w kolorze niebieskim | Szt | 6500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla dziewczynek, w kolorze różowym | Szt | 6500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci starszych i osób dorosłych | Szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zaciskacz do pępowiny jałowy zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona stabilizujące, | Szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 4

TERAPIA DOŻYLNA  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna 26G do żył obwodowych, typu Neoflon, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia | szt. | 3900 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna 24G do żył obwodowych, typu Neoflon, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia | szt. | 10300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Uwaga: Wymaga się, aby poz. od 1÷4  były od jednego producenta co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

ZAŁĄCZNIK  NR 5

TERAPIA DOŻYLNA  II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi, rozmiar 20G, dł. 45 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 6

UROLOGIA

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny 100% silikonu z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe - rozmiar CH 6 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne –foliowe -rozmiar CH 8 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 10 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 12 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 14 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 16 | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 18 | szt. | 4100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany, –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 20 | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 22 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 24 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 26 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik urologiczny typu „Tieman”, sterylny opakowanie folia-papier – rozmiar 12 – 18 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik urologiczny sterylny typu „Foley” z końcówką „Tiemanna”, silikonowany, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar 14 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton z materiału termoplastycznego, z mandrynem nylonowym - rozmiar 4 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton z materiału termoplastycznego, z mandrynem nylonowym - rozmiar 5 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar: 6 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 10 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 12 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 14 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 16 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 22. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 18 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 23. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 20 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 22 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 25. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 24 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cewnik urologiczny j.u. typu DUFOUR – trójdrożny, dł. około 42cm, objętość balonu około 50ml, wykonany z półtwardego lateksu, silikonowany, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne –foliowe - rozmiar CH20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylny | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 28. | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, sterylny | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 29. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, sterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 30. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, niesterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 31. | Worek na mocz pojemność 2000 ml utrzymywany do 14 dni - system zamknięty z workiem 2-litrowym, z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyzwrotną, zaworem spustowym , wieszak i klema – komora kroplowa) - sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 32. | Worek na mocz o pojemności 2000 ml do godzinowej zbiórki moczu – system zamknięty, z drenem odpornym na załamania, komora 500 ml | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 33. | Zatyczka do cewników schodkowa, pakowana pojedyńczo - sterylna | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 34. | Wieszak do worków na mocz 2-litrowych – plastikowy | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| 35. | Słoje do dobowej zbiórki moczu, z pokrywą, z tworzywa sztucznego, 2,5 litrowy z widoczną podziałką | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 7

IGŁY SPECJALISTYCZNE  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 18G x 90 mm | szt. | 470 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 50 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 90 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 75 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 50 mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 75 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 90 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 90 mm | szt. | 950 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G x 90 mm | szt. | 920 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 90 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 19G x 90 mm | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, z filtrem , strzykawką szklaną niskooporową , igłą 18G, łącznikiem i cewnikiem z trzema otworami bocznymi | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna - rozmiar 25 G | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna - rozmiar 26G | Szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna - rozmiar 27G | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 8

IGŁY SPECJALISTYCZNE  II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do blokad nerwów i splotów obwodowych typu STIMUPLEX D 0,7 x 80 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR  9

IGŁY SPECJALISTYCZNE  III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy 0,50 x 40 (a=100 szt) | op | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy 0,40 x 40 (a=100 szt) | op. | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 10

IGŁY SPECJALISTYCZNE  IV

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła odpowietrzająca do kroplówek, z filtrem 0,2 µm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 11

IGŁY SPECJALISTYCZNE  V

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 10 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 15 | szt | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 16 G x 10 | szt | 70 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 12

IGŁY SPECJALISTYCZNE VI

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 8-10cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 6-7cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 13

IGŁY SPECJALISTYCZNE  VII

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła motylek z drenem i zaworem 0,8mm x 19mm x 187mm -system próżniowy typu Vacutainer System -igła motylek do bezpośredniego pobierania krwi na posiew, z szerokimi skrzydełkami -dren dł. 178mm, igła 19mm -dren zakończony dopasowaną plastikową końcówką -igła zabezpieczona gumową ołonką | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 14

### FILTRY DO PRZETOCZEŃ DLA  NOWORODKÓW

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr noworodkowy 1,2 µm do żywienia pozajelitowego, czas stosowania 24h, z zaciskiem szczelinowym i samo odpowietrzaczem oraz drenami przed 5cm i 23 cm za filtrem, o przepływie 10ml/h, objętość wypełnienia 0,5ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy - sterylizowany radiacyjnie | szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr noworodkowy 0,2 µm do przetaczania płynów infuzyjnych, czas stosowania 96h, z zaciskiem szczelinowym i samo odpowietrzaczem oraz drenem o długości 5cm ±10% przed i za filtrem, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy - sterylizowany radiacyjnie | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 15

FILTRY DO PRZETOCZEŃ DLA  DOROSŁYCH

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr dla dorosłych 1,2 µm do żywienia pozajelitowego, wyposażony w samoodpowietrzacz, eliminujący grzyby i drożdże, cząsteczki powietrza, przepuszczający lipidy, o przepływie min. 300ml/h, objętość wypełnienia 1,8 ÷ 2,4ml, płaski kształt ułatwiający przymocowanie do ciała - sterylny | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr dla dorosłych 0,2 µm do przetaczania płynów infuzyjnych, max. czas stosowania 96h, z samoodpowietrzaczem, eliminujący cząstki powietrza, bakterie i grzyby, przepływ min. 650ml/h, , przydatny do przetoczeń z użyciem pompy, bezlateksowy - sterylny | Szt | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 16

CEWNIKI DO KARMIENIA, ZGŁĘBNIKI DWUNASTNICZE,

IRYGATORY, KANKI

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, - rozmiar CH 04 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 05 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 06 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 08 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 16 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 18 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do karmienia, skalowany o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 5 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do karmienia, skalowany o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 6 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do karmienia, skalowany o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 6 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 8 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 10 | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, o długości 60 ÷ 80 cm, do długotrwałego żywienia, pasek RTG, podwójnie pakowany w worek foliowy i opakowanie folia – papier, zintegrowana zatyczka o rozmiarze CH 08 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 14 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 16 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w. rozmiar CH – 18 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 24 - 80÷ 120 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 30 - 80÷ 120 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kanka doodbytnicza pediatryczna, sterylna, rozmiar CH 16 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kanka doodbytnicza pediatryczna, sterylna, rozmiar CH18 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 24 x 25cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 28 x 36-40cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 30 x 36-40cm | szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 25 | Irygator do wlewów doodbytniczych bez kanki, dla dorosłych, o pojemności 1,5÷2,0 l, z drenem o dł. 100÷120 cm, koniec drenu zamknięty + dwa otwory boczne | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw do płukania żołądka, zgłębnik od nr CH24 do CH34, strzykawka 140 ml, sterylny, przeźroczysty | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 27 | Worek do żywienia pozajelitowego, o pojemności 100 ÷ 1000 ml odporny na działanie lipidów | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | szt. |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 17

ZGŁĘBNIKI DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik do żywienia dojelitowego, (poliuretanowy) , z mandrynem dwunastniczym , dla dorosłych, pasek RTG, CH 8Fr – długość 100-140 cm | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 18

CHIRURGIA I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków (dren typ B), o długości ok. 2 m, z dwoma rozszerzeniami lejkowymi, sterylny | szt. | 8700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków, o długości ok. 2 m, z jednym wyjściem wyposażonym w łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania, sterylny | szt | 620 |  |  |  |  |  |
| 3. | £¹cznik schodkowy dwudroæny prosty do drenów, Ø 6/9, sterylny | szt. | 1650 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik schodkowy dwudrożny prosty do drenów, Ø 8/12, sterylny | szt. | 1230 |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej od 5 do 15mm do drenów, sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania, pojedynczo pakowany. Sterylny opakowanie folia-papier | Szt | 3100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F18 , pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F20, pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F22, pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F24, pakowany folia - papier | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F26, pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F30, pakowany folia - papier | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F32, pakowany folia - papier | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F36, pakowany folia - papier | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 19

Dren typu Redon, pojemniki do drenażu ran, zgłębniki żołądkowe

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren perferowany typu REDON roz. F6, z nitką RTG, długość 50cm i 70cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren perferowany typu REDON roz. F8, z nitką RTG, długość 50cm i 70cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren perferowany typu REDON roz. F10, z nitką RTG, długość 50cm, 70cm, 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren perferowany typu REDON roz. F12, z nitką RTG, długość 70cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren perferowany typu REDON roz. F14, z nitką RTG, długość 70cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren perferowany typu REDON roz. F16, z nitką RTG, długość 70cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren perferowany typu REDON roz. F18, z nitką RTG, długość 70cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik do drenażu ran, pojemność 250 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia-papier | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik do drenażu ran, pojemność 400 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia-papier | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego składający się: - z drena sterylnego o długości około 300cm z dwoma rozszerzeniami lejkowymi; - końcówki do odsysania z pola operacyjnego typu Yanceur (zagiętej) bez kontroli odsysania | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego składający się: - z drena sterylnego o długości około 300cm z dwoma rozszerzeniami lejkowymi; - końcówki do odsysania z pola operacyjnego typu Poole bez kontroli odsysania | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 12 | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 14 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 16 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 18 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 20 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 22 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 24 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 26 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 30 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 20

Układ oddechowy I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 4/40 | Szt | 440 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 5/40 | Szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 6/40 | Szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 8/40 | Szt | 5500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 6/40 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 8/40 | szt | 4500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 10/40 | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 12/50 | szt | 13000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 14/50 | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar 16/60 | szt | 31000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier w rozmiarach: 18/60 | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar 20/60 | szt. | 7500 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych, CH 8, długość od 35 do 40 cm, jałowy z zaokrągloną końcówką, z otworem centralnym i dwoma bocznymi koncentrycznymi o przekroju nie większym niż 50% otworu centralnego, z przeźroczystym łącznikiem umożliwiającym wizualizację odsysanej wydzieliny | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dwudrożny przyrząd do podawania tlenu dla dorosłych (tzw. wąsy) | szt | 6500 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków (okulary tlenowe), z drenem ok. 200cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci, z drenem o dł. max. 150cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren połączeniowy do podawania tlenu z dwoma rozszerzeniami, długość około 200 cm | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 21

Układ oddechowy II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska anestetyczna powietrzna dla noworodków z zaworem | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska anestetyczna powietrzna dla niemowląt z zaworem | szt | 70 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska anestetyczna powietrzna dla dzieci z zaworem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, mała | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska anestetyczna powietrzna dla doroslych z zaworem, średnia | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, duża | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do nebulizacji pediatryczny (dren tlenowy, nebulizator, maska pediatryczna) | szt | 1240 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do nebulizacji (dren tlenowy, nebulizator, ustnik) | Szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw zamknięty do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylny, pojemność około 40ml, bez kontroli odsysania, nakrętka, nalepka | szt | 2800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 22

Pojemniki do prób śluzu, na BK

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na plwocinę, poj. około20 ml, sterylny, z kolorowym korkiem | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na kał z łopatką, o poj. 20ml÷25ml - sterylny, z wieczkiem zakręcanym, wykonany z PP | szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki jednorazowe na mocz, pojemność 100-120ml, z pokrywką - sterylny | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 23

Ostrza chirurgiczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 10, op. po 100 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 11, op. po 100 szt. | op | 180 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 12, op. po 100 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 15, op. po 100 szt. | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 18, op. po 100 szt. | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 20, op. po 100 szt. | op | 85 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 21, op. po 100 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 22, op. po 100 szt. | op | 125 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 23, op. po 100 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 24, op. po 100 szt. | op | 125 |  |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 25, op. po 100 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 24

Chirurgia II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 6F | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 8F | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 10F | szt | 28 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 12F | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 2 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 3 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 4 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 6 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 7 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 8 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewniki do embolektomii, sterylne, Nr 10 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 18 | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 20 | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 22 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 16. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 24 | szt. | 560 |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 30 | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 18. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 32 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 19. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 36 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 25

Chirurgia III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 8 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 10 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 12 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 14 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 16 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 18 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 20 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dorosłych, o składzie –trokar półotwarty CH 10, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 5, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 8, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sonda Sengstakena CH 16, j.u. sterylna dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sonda Sengstakena CH 18, j.u. sterylna dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 26

Chirurgia  IV

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typu „PEZZERA” nr 10 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu „PEZZERA” nr 12 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu „PEZZERA” nr 16 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „PEZZERA” nr 18 , silikonoway. posiadający minimum 3 otwory | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „PEZZERA” nr 20 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „PEZZERA” nr 22 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu „PEZZERA” nr 24 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren typu „PEZZERA” nr 26 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren typu „PEZZERA” nr 28 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren typu „PEZZERA” nr 30 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren typu „PEZZERA” nr 32 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren typu „PEZZERA” nr 34 , silikonowany, posiadający minimum 3 otwory | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 27

Cewniki centralne pediatryczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik pediatryczny Jednoświatłowy, 20 G/ 12 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pediatryczny jednoświatłowy, 24 G/ 13 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 5 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 8 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 13 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik pediatryczny trójświatłowy, 22.22.20 G/5.5Fr/ 8 cm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik pediatryczny trójświatłowy, 22.22.20 G/5.5Fr/ 13 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 28

Cewniki centralne I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny jednoświatłowy dla dorosłych 18G/7F/ 20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga/ 8 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik centralny trójświatłowy 16.18.18Ga/ 7 F/ 20cm –zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik centralny trójświatłowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sól srebrowa sulfadiazyny) 16.18.18Ga/ 7 F/ 30cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; z łącznikiem typu „Y” do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez odłączania sttrzykawki | szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik centralny czteroświatłowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sól srebrowa sulfadiazyny) 14.16.18.18Ga/ 8,5 F/ 20cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; z łącznikiem typu „Y” do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez odłączania sttrzykawki | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik centralny czteroświatłowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sól srebrowa sulfadiazyny) 14.16.18.18Ga/ 7 F/ 20cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; z łącznikiem typu „Y” do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 29

Cewniki centralne II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny pięcioświatłowy 14.16.18.18.18Ga/8,5F/20cm - Cewnik centralny trójświatłowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sól srebrowa sulfadiazyny) 16.18.18Ga/ 7 F/ 30cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 30

Zatrzaskowy system mocowania cewnika wkłucia centralnego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrzaskowy system mocowania cewnika wkłucia centralnego wyposażony w: płaski zatrzaskowy mechanizm blokujący cewnik, jednocześnie nie powodujący zamknięcia jego światła; samoprzylepny plaster włókninowy o dużej przepuszczalności pary i odporny na działanie wody | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 31

Cewniki centralne do żywienia pozajelitowego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny jednoświatłowy do żywienia pozajelitowego - metoda skórna 24G - 25 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny jednoświatłowy do żywienia pozajelitowego - metoda skórna 27G - 19 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 32

Elektrody EKG

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia Zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG dla dorosłych z æelem sta³ym z pianki Ø 50 ÷ 60 mm | szt | 75000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG dla dorosłych do badań holterowskich ( z pianki Ø 50-60) | Szt | 11000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG żelowana dla dzieci, z pianki o średnicy od 30 do 40 mm | Szt | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda EKG żelowana noworodkowa, (tylko z włókniny), o średnicy od 20 do 32 mm | Szt | 2300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda EKG z żelem stałym noworodkowa, z kabelkiem 600 mm, gniazdo bezpieczne DIN Ø1,5 mm (końcówka æeńska) komplet składa się z: 3 sztuk elektrod + kabelki | Szt | 180 |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do ścierania naskórka przed badaniem holterowskim, a=160÷250g (oferent winien dopasować wielkość posiadanych opakowań do ilości zapotrzebowanej i podać ilość op., cenę 1 op. i jego wagę | gram | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 33

Stabilizatory

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek do stabilizacji wkłuć obwodowych, z portem, z dodatkowymi elementami chłonnymi, sterylny z włókniny, wymiar ok. 7÷8 cm | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek sterylny do zabezpieczania wkłuć obwodowych, folia, posiadający stabilne mocowanie, min.72 h, wodoodporny i przepuszczalny parę wodną i powietrze, o wymiarach 6cm x 8cm | szt. | 73000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek sterylny do zabezpieczenia wkłuć obwodowych i opatrunków o jednostronnej przepuszczalności, wymiar około 6 x 7 cm, przeźroczysty | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek do mocowania sond i cewników donosowych, dla dorosłych, z włókniny, profilowany | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Plastry Steri Strip ¼ in ½ in 6 mm x 38 mm a 50 szt | op | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Plastry Steri Strip ¼ in 3 in 3 mm x 75 mm a 50 szt | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Plastry Steri Strip ¼ in 4 in 6 mm x 100 mm a 50 szt | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Plastry Steri Strip ¼ in 4 in 12 mm x 100 mm a 50 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 34

Gąbka antybakteryjna

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka antybakteryjna do drenów i cewników dożylnych nasączona PHMB o wymiarze 5x5 cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 35

Akcesoria anestezjologiczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik karbowany przeźroczysty „martwa przestrzeń prosta, z gładką ścianką wewnętrzną o dł 15cm | szt | 850 |  |  |  |  |  |
| 2. | Martwa przestrzeń – rurka karbowana, silikonowa o dł. 150÷200mm, z wejściem prostym 22F i wyjściem kątowym obrotowym 22M/15F, z portem do odsysania 22F i bronchoskopu, z kapturkiem uszczelniającym, sterylna z silikonową zatyczką, otwór do bronchoskopu nie uszkadzający sprzętu | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik obrotowy kątowy z możliwością odsysania oraz wprowadzania bronchoskopu - sterylny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kopułka jednorazowa do przetworników P 23 XL Spectramed TA 1010 D, sterylna | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 36

Drobny sprzęt medyczny

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śliniak stomatologiczny, jednorazowy |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzierniki dopochwowe, jednorazowe, sterylne w rozmiarach -XS, S, M, L | szt | 19000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczoteczka chirurgiczna, sterylna j.u. z chlorheksydryną 4% (glukonianem chloroksydyny), pakowana pojedynczo w sposób gwarantujący zachowanie sterylności | szt | 1600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczoteczka do badań cytologicznych, typu Cervex – płaskie (miotełki), sterylne, sztuczne tworzywo, j.u. pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, łatwe do wyjmowania z opakowania, min.1,5cm wolny margines u góry opakowania zapewniający antyseptyczne otwieranie | szt | 1900 |  |  |  |  |  |
| 5 | Osłonki USG na głowicę dopochwową pudrowane | szt | 5700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 37

Rurki intubacyjne I

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 2,0 - silikonowana | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 2,5 - silikonowana | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 3,0 - silikonowana | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 3,5 - silikonowana | szt | 170 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 4,0 - | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 4,5 - | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 5,0 - | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 5,5 - | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 6,0 - | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr5 - silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr5,5 - silikonowana | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr6,0 - silikonowana | szt | 190 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr6,5 - silikonowana | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr7,0 - silikonowana | szt | 880 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr7,5 - silikonowana | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr8,0 - silikonowana | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr8,5 - silikonowana | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr9,0 - silikonowana | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 19 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr9,5 - silikonowana | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 2,0-5,5 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 5,0-8,5 | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 22 | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 7,0-9,5 | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 38

Rurki intubacyjne II

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 5,5 - | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 7,0 - | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 7,5 - | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 8,0 - | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 8,5 - | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji Nr 9,0 – | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji, z dodatkowym portem do odsysania, z mankietem cienkościennym Nr 8,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji, z dodatkowym portem do odsysania, z mankietem cienkościennym Nr 8,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym do długotrwałej wentylacji, z dodatkowym portem do odsysania, z mankietem cienkościennym Nr 9,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | System zamknięty do odsysania ze złączką do rurki intubacyjnej - Nr 5,0 Fr ÷ 16Fr | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 39

Rurki intubacyjne III

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 7,0 silikonowana | szt | 280 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 7,5 silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 8,0 silikonowana | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym – Nr 8,5 silikonowana | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 9,0 silikonowana | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 10,0 silikonowana | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 40

Rurki intubacyjne IV

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowa dotchawicza rurka do podawania surfaktantu do długoterminowej intubacji Rozmiar około 2,0 x 3,4 mm, długość 165mm -przeźroczysta -z paskiem kontrastującym RTG, -znacznik co 0,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dwukanałowa dotchawicza rurka do podawania surfaktantu do długoterminowej intubacji Rozmiar około 2,5 x 4,1 mm, długość 165mm -przeźroczysta - z paskiem kontrastującym RTG, -znacznik co 0,5 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dwukanałowa dotchawicza rurka do podawania surfaktantu do długoterminowej intubacji Rozmiar około 3,0 x 4,6 mm, długość 165mm -przeźroczysta -z paskiem kontrastującym RTG, -znacznik co 0,5 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwukanałowa dotchawicza rurka do podawania surfaktantu do długoterminowej intubacji Rozmiar około 3,5 x 5,2 mm, długość 165mm -przeźroczysta -z paskiem kontrastującym RTG, - znacznik co 0,5 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwukanałowa dotchawicza rurka do podawania surfaktantu do długoterminowej intubacji Rozmiar około 4,0 x 5,7 mm, długość 165mm -przeźroczysta - z paskiem kontrastującym RTG, - znacznik co 0,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK  NR 41

Rurki tracheostomijne I

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr8,0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr8,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr9,0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr10,0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 3,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 4 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 4,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 5,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego - Nr 6 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 6,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 7,0 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 7,5 | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 8,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 8,5 | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 17 | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 9,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 42

Rurki tracheostomijne zbrojone

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomą ramką z niskociśnieniowym poliuretanowym mankietem uszczelniającym w kształcie stożka o grubości ok. 20 mikronów -rozmiar 8,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomą ramką z niskociśnieniowym poliuretanowym mankietem uszczelniającym w kształcie stożka o grubości ok. 20 mikronów -rozmiar 9,0 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomą ramką z niskociśnieniowym poliuretanowym mankietem uszczelniającym w kształcie stożka o grubości ok. 20 mikronów -rozmiar 10,0 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 43

Rurki ustno-gardłowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 4 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 5 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 6 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 7 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 9 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 370 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 10 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 11 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 12 cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 230 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  Nr 44

Worki stomijne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek stomijny dla dorosłych – j.u. otwarty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, poj. około 150ml, niesterylny | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek stomijny dla dorosłych – zamknięty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, sterylny | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek stomijny dla dorosłych – zamknięty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, niesterylny | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, łatwy w zakładaniu, sterylny, rozmiar CH28-CH32 | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 45

Pieluchomajtki

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak F-a Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „S” | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „M” | szt | 14400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „L” | szt | 24000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dorosłych – rozmiar „XL” | szt | 720 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 46

Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji długości min.0,45-2m, zakończony łącznikiem kątowym, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 lub 3 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji długości do 3m, zakończony łącznikiem kątowym, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik prosty 22M/22M | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek oddechowy wielorazowy wykonany z neoprenu, 22F bez lateksu, pojemność 2-3 litrowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych jałowy, j.u. z możliwością podłączenia nebulizatora, układ powinien być wyposażony w pułapkę wodną, złącze Y, Dwie rury z mufami o rozmiarach 22F/ 22mm, rozciągliwość 160-180cm, tworzywo rur powinno uniemożliwiać ich zaginanie się | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nebulizator do układu oddechowego do respiratora z pkt. 5, j.u. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 47

Pieluchy dla dzieci

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 2-5 kg | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 3-6 kg | szt | 360 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 8-18 kg | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pielucha jednorazowa dla dzieci 12-25 kg | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 48

Rurki intubacyjne kształtowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 6,0 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 6,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 7,0 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, z mankietem uszczelniającym - rozmiar Nr 7,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 49

Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt zakładane metodą obwodową, 2 Fr. 15cm – typu Nutriline | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt, 1 Fr. 20cm – typu Nutriline | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 50

Cewniki dializacyjne do hemofiltracji

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik dializacyjny dla potrzeb hemofiltracji - 12 Fr, długość 20 cm | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik dializacyjny dla potrzeb hemofiltracji - 12 Fr, długość 15 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 51

Port naczyniowy

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Port naczyniowy sterylny do prowadzenia długotrwałej chemioterapii z możliwością pobierania krwi, żywienia pozajelitowego i podawania leków z cewnikiem i akcesoriami wprowadzającymi: komora tytanowa, membrana, umożliwiająca 2000 do 3000 wkłuć, wysokość portu 13÷14 mm, wielkość portu 32-35 x 26,5-27,5 mm, cewnik silikonowy 8,5 F, z oznakowaniem długości, średnica cewnika: wew. 1,1÷1,2mm i zew. 2,7÷2,8 mm, igły do nakłucia membrany portu i do nakłucia naczynia żylnego – dwie proste 22G i jedna zagięta ze skrzydełkami 20G/ 20mm, port w zestawie z akcesoriami wprowadzającymi w jednym opakowaniu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 52

Smoczki jednorazowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do płynów – mały otwór przepływowy, od 0-6 miesiąca, żółty kolor nakrętki | szt | 7200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do mleka (modyfikowanego) – średni otwór przepływowy, dla wcześniaków od 1500 g i dzieci do 6 miesiąca, przeźroczysty kolor nakrętki | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do papek – duży otwór przepływowy, dla dzieci od 0-6 miesiąca, zielony kolor nakrętki | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do płynów – mały otwór przepływowy, dla dzieci od 6 – 18 miesiąca, żółty kolor nakrętki | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do mleka (modyfikowanego) – średni otwór przepływowy, dla dzieci do 6 – 18 miesiąca, przeźroczysty kolor nakrętki | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki standardowej, do papek – duży otwór przepływowy, dla dzieci od 6-18 miesiąca, zielony kolor nakrętki | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Smoczek typu NUK, jednorazowy lateksowy, z odpowietrzaczem do butelki dla dzieci przedwcześnie urodzonych o masie ciała poniżej 1500 g, ze średnim otworem przepływowym | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 53

Torakochirurgia

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej o składzie: --dren wymienny do zestawu z regulacją siły ssania; - butla szklana 2000ml do drenażu klatki piersiowej | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 1. | Butla szklana 2000 ml do drenażu klatki piersiowej | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny wymienne do zestawu 2-butlowego z regulacją siły ssania , sterylne | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, dwukomorowy | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, trzykomorowy | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej do prostego i szybkiego pobrania płynu z jamy opłucnej do celów diagnostycznych i terapeutycznych – z mandrynem sterowanym samoczynnie specjalnie skonstruowaną sprężyną, z igłą z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, z nałożoną na igłę kaniulą posiadającą zawór zamykający się po usunięciu igły i 4 otwory boczne oraz znakowanie wgłębne co 1 cm; Zestaw ze strzykawką Luer-Lock 50ml, kranik trójdrożny, igły; cewnik ze znacznikami głębokości co 1 cm (8 znaczników) worek o pojemności 2000ml sterylny | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik trokar do drenażu klatki piersiowej 12-36 | Szt. | 550 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 54

Zestaw do monitorowania pacjenta

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do monitorowania pacjenta o składzie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pojedynczy ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h, wyposażony w dwie możliwości przepłukiwania. Długość linii pomiarowej ok. 150 cm. Wyposażony w kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji „otwarty”, „zamknięty”, niezdejmowany koreczek umożliwiający kalibrację w systemie zamkniętym Zbiornik wyrównawczy wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu. Na linii pacjent przetwornik umieszczony eliminator zakłóceń rezonansowych. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | - kaniula dotętnicza 20G x 45 z zaworem kulkowym i skrzydełkami | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | - Cewnik do termodylucji typu Swana Ganza, 4-światłowy, 7F x 100 cm, wyposażony w zintegrowany czujnik pomiaru temperatury iniektatu pokryty heparyną | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | - zestaw wprowadazjacy do cewników Swana Ganza 8F wyposażony w prowadnicę o dł. 100 mm, prowadnicę igłową , poliuretanową osłonę zabezpieczającą kranik trójdrożny, strzykawkę, skalpel i obturator | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | - zestaw do podawania iniektatu w systemie zamkniętym, ze strzykawką 10 ml, spiralą chłodzącą, kranik trójdrożny, czujnik temperatury iniektatu i pojemnik | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | - bezigłowy zawór dostępu naczyniowego, żylny z możliwością użytkowania do 7 dni lub 200 podań | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | - bezigłowy zawór dostępu naczyniowego, tętniczy z możliwością użytkowania do 7 dni lub 20 podań | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 55

Przyrządy do żywienia dojelitowego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej kompatybilny z opakowaniami firmy Nutricia i Fresenius, jałowy | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pomp firmy Fressenius | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka zakładany przez skórnie metodą endoskopową wykonany z poliuretanu, rozmiar CH 20 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR  56

Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do płynów infuzyjnych, o zakresie 2-350 ml, długość min. 150cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 57

Przyrząd do przygotowywania i dzielenia leków

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd typu minispike do przygotowywania i dzielenia leków cytostatycznych z fiolek zakończonych gumowym korkiem, z filtrem aerozolowym 0,2 µm | szt | 13500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 58

Płytki silikonowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki silikonowe do plastyki błony bębenkowej (używane jako opatrunki), sterylne, o wymiarach 38 x 51 x 0,13 mm, pakowane pojedynczo | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki silikonowe do plastyki błony bębenkowej (używane jako opatrunki), sterylne, o wymiarach 55 x 75 x 1,0 mm, pakowane pojedynczo | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 59

Rurki wentylacyjne uszne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki wentylacyjne uszne typu T Tube, sterylne, o wymiarach 1,1 x 9,0 x 12,0 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 60

Tampony  uszne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tampony wewnątrzuszne, wykonane ze skompresowanej gąbki PVA, sterylne, pakowane pojedynczo. Wymiary po rozprężeniu gąbki PVA: - średnica 9 mm - długość 15 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 61

Rękawice

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne -rozmiar od 7 do 8,0; -sterylne, sterylizowane radiacyjnie; -bezpudrowe, lateksowe; -grubość 0,36mm (palec), 0,31 (dłoń), -długość rękawicy min. 455 mm; -kształt anatomiczny; -odporne na rozerwanie; -łatwe w nakładaniu; -łatwe do wyjmowania z opakowania; -zgodne z normą EN 455-1, 2, 3. Uwaga: wymaga się dostarczenia próbek w ilości po 1 parze w rozmiarze: 7,5; 8,0 | para | 160 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 62

Pokrowiec na mikroskop

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrowiec na mikroskop typu MOVENA na statywie podłogowym, foliowy, sterylny jednorazowego użytku | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 63

Wkłady do Pracowni Badań Naczyniowych

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład o pojemności150ml z drenem i łącznikiem kompatybilny ze strzykawką automatyczną ANGIOMAT ILLUMENA | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik wysokociśnieniowy kompatybilny z wkładem do strzykawki automatycznej ANGIOMAT LLUMENA o długości około 150cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Załącznik nr 64                                                                                                                                                                                                                                          P-8/ 004 / 11

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę   „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku „

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych   warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia  do SIWZ   stanowiącego cenę oferty :

Załącznik  Nr 1

........................................... ............  zł netto (słownie: .......................................................)

Vat % .........................

.......................................................   zł brutto (słownie: .....................................................)

Załącznik  Nr 2 itd.

........................................... ............  zł netto (słownie: .......................................................)

Vat % .........................

.......................................................   zł brutto (słownie: .....................................................)

Ogółem wartość oferty :

.......................................................  zł netto (słownie: .......................................................)

.......................................................   zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu   zamówienia.

2. Okres gwarancji na asortyment objęty umową wynosi   ( minimum 12 miesięcy ) od daty dostawy

Załącznik Nr  1       -   ......................  m-ce/y od daty dostawy

Załącznik Nr  2       -   .....................   m-ce/y od daty dostawy itd.

3.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo   wystawionej faktury VAT (minimum 30 dni)

4.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie :

.......................................................w wysokości .................................................................................

a).Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr .....................................................................

w banku ...............................................................................................................................................

6.Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego ( maksimum 3  dni robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy :

nazwa i adres : .........................................................................................................................

- Zakres wykonywanych prac .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

*w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna ,że Wykonawca będzie całość zamówienia publicznego wykonywał osobiście.

8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.Oświadczam/y , że Wykonawca:

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

  - oferuje asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których, może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP

3.  uważa się za związanego ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert;

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………............................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

# Załącznik Nr 65

P-8 / 004/11

Oświadczenia

Dotyczy : zamówienia na dostawę  „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku„

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.     22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007r.nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
 niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia    2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c) oświadczam ,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................................., dnia ...................                 ...................................................

podpis upełnomocnionego ( -ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

...................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik  Nr   66

P-8/   004 /11

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .przetargu nieograniczonego  na  dostawę „ medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ w imieniu Wykonawcy przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  67 do SIWZ

P-8/  004  /11

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę ;  „ Medycznego   Sprzętu Jednorazowego Użytku.”

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego asortymentu :

| Lp. | Nr Załacznika | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  68   do SIWZ

znak sprawy P-8/   004   /11

UMOWA

WZÓR  Nr W.Sz.S / DDZ- P-8 /      /11

zawarta w dniu ...............2011 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                                                                            ............................................................... .....

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS ...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załącznikach nr 1-63 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

2. Zamawiający dopuszcza w następujących przypadkach  możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

a).gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności,   które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób , w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie ;

b). w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych ( np. cła , podatek VAT )  skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

c).w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,  po wcześniejszym udokumentowaniu pismem przed dostaw zaistniałej sytuacji..

d).zmiana osób upoważnionych do odbioru / kontaktów;

e).zmiana rachunku bankowego i innych danych stron;

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn  Apteki

Zamawiającego  na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika

Apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załącznikach od Nr 1-63  odbywać się będzie  w ilości i  asortymencie

wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z  dostarczonymi

świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy

.........................................................................................................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Okres  gwarancji  na asortyment objęty umową wynosi ............... m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego    braku środków finansowych na zapłatę za   towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w    umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ust.2 prawa zamówień publicznych.

b) wydania nakazu zajęcia majątku Dostawcy.

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  12 miesięcy  licząc od daty

jej zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y