Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto

Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/ P-8/108/10

Częstochowa, dnia 01 grudnia 2010 roku

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

na

dostawę i montaż lampy STRATON Z z przewodami wysokiego napięcia  i płyty  do generatora wysokiego napięcia

wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych  tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40

dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej

w

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 PZP:

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  zwaną dalej

,,PZP”

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759)

UWAGA !

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

§ 1.	ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118,

42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel. (34) 367-36-74, faks: (34) 365-32-51

www.szpitalparkitka.com.pl  e-mail: szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 -14:35.

§ 2.  	PODSTAWA PRAWNA:

Postępowanie o udzielenia zamówienie publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą. Postępowanie w trybie przetargu  nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy.

§ 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż lampy STRATON Z z przewodami wysokiego napięcia i płyty do generatora wysokiego napięcia wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji nie później 2010 r.

- Tam gdzie w przedmiocie zamówienia  zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazanie normy, o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ.

Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych  części zamiennych do posiadanego tomografu komputerowego typu SOMATOM SENSATION 40 firmy SIEMENS .

W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat związanych z ewentualnymi awariami i uszkodzeniami tomografu komputerowego powstałymi na wskutek zamontowanych części. W tym celu zobowiązany jest do złożenia w ofercie oświadczenie o treści :

„ Oświadczam, że pokryje wszelkie straty powstałe na skutek zamontowania i funkcjonowania równoważnych części zamiennych do tomografu komputerowego typu SOMATOM SENSATION 40 firmy SIEMENS ”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania i utylizacji zdemontowanych części zamiennych na własny koszt.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.11.16.00-7.

§ 4. 	TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia                  z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formuła [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

§ 6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. 	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

2. 	W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty:

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru  stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru Załącznika Nr 5 do SIWZ.

3. 	Dokumenty będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty o którym mowa  powyżej winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem  przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

      - Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez Polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

      - Dokumentu dopuszczającego oferowanego asortymentu do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Deklaracja Zgodności CE, wpis lub (zgłoszenie) do Rejestru Wyrobów Medycznych na podstawie ustawy o wyrobach medycznych - jeżeli dotyczy.

      - Oświadczenia że oferowane części są sprawne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty,  który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

      - Wypełnionego formularza asortymentowo-cenowe (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ).

      - Wypełnionego formularza oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).

      - Oświadczenia, że Wykonawca pokryje wszelkie straty powstałe na skutek zamontowania i funkcjonowania równoważnych części zamiennych do tomografu komputerowego typu SOMATOM SENSATION 40 firmy SIEMENS – jeżeli dotyczy (sporządza oświadczenie Wykonawca).

§ 7 			INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,               A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI:

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu (34) 367-36-74 oraz w celu usprawnienia czynności wymaganych ustawą PZP, Zamawiający prosi o przesłanie          e-mailem : szp@data.pl  .

- Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje  faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Andrzej Misztela – Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki, tel. (34) 367-31-20 – w zakresie przedmiotu zamówienia.

Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych, tel. i faks: (34) 367-36-74, w godz. od 08:00 do 14:00 – w zakresie procedury przetargowej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 PZP).

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 PZP) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

§ 8.		WADIUM:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 10. 	OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana  przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność  gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii).

    - Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana a oferta połączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

    - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

    - Ofertę należy złożyć na druku ,,OFERTA” – Załącznik Nr 1 do SIWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.

    - W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.               z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć.

    - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

    - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz napis:

,,Postępowanie Nr P-8/108/2010 – Oferta na części do TK  dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118

Nie otwierać przed godziną ………….  dnia …………… 2010 r. (wpisuje Wykonawca).

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§ 11. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w 42-200 Częstochowie, ul. Bialska 104/118, pawilon ,,D” – II piętro, pok. 356  do dnia  09 grudnia 2010 r.  do godz.  10:00.

§ 12.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

  - Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 09 grudnia 2010 r. o godz. 10:30              w pokoju  310a, Dział Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  w 42-200 Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

  - Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy PZP.

  - Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 ustawy PZP.

§ 13. 	OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę.

- Ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać:

    - cenę przedmiotu zamówienia,

    - ubezpieczenia i transportu przedmiotu dostawy do miejsca wykonywania dostawy,

    - instalacji,

    - montażu,

    - należności celnych (zło, podatek graniczny),

    - podatku VAT i akcyzy,

    - inne związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

- Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

    - W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

          - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

          - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

    - W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje

się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) 	jeżeli cenę za części zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) 	jeżeli ani cena za części zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia wyrażone słownie.

    - Jeżeli obliczona cena netto oferty (pakietu, zadania) nie odpowiada cenie netto (bez podatku VAT) przyjmuje się cenę netto wyliczoną przez Zamawiającego, przy prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawce VAT i cenę brutto oferty (pakietu, zadania).

    - Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w ust. 7 pkt. 1)-3) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawki.

§ 14. 	KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

- cena brutto – 100%.

2.	Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie:

C n	- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

C b 	- cena oferty rozpatrywanej,

100 	- wskaźnik stały,

100% 	- procentowe znaczenie kryterium cena.

3. 	Ilość punktów, obliczona według powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.

4.	Wartość punktowa obliczona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).

§ 15.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

            - Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

            - Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

§ 16	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

§ 18 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

            - Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

            - W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych -,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na podstawie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych. – od art. 179 do 198.

§ 19.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

            - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

            - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

            - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

            - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

            - Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajduje się w paragrafie 1 SIWZ.

            - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

            - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

            - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

            - Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20	UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części niezastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

§ 21. 	ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik Nr 1 -	Druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 -	Formularz asortymentowo-cenowy.

Załącznik Nr 3-	Przedmiot zamówienia.

Załącznik Nr 4 -	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 5 - 	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik Nr 6 -	Wzór umowy.

Częstochowa, dnia 01 grudnia 2010 r.

ZATWIERDZAM:

Z-ca DYREKTOR ds. Lecznictwa

Lek med. Grzegorz Kupczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

P-8/108/10

Pieczęć firmy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

OFERTA

Nazwa firmy (Wykonawcy): ..................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................

Województwo: ...................................................................................................................

NIP: ..................................................................................................................................

REGON: .............................................................................................................................

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:....................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:...............................................................

Nr telefonu.........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż lampy STRATON z przewodami wysokiego napięcia i płyty do generatora wysokiego napięcia wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

cena brutto wraz z podatkiem VAT:	...................... 	zł

(słownie złotych ....................................................................................................... ).

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na formularzach asortymentowo -cenowych zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ stanowiącym odpowiednio Załącznik              Nr 1 do niniejszej oferty.

      - Termin wykonania zamówienia –     …… ( nie dłużej niż do 5 –u dni roboczych ).

      - Okres gwarancji – na lampę i przewody min. 12 miesięcy pozostałe części zamienne min. 6 miesięcy.

      - Warunki płatności – 5 równych rat. I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca. Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, NIP 573-22-99-604, Regon 001281053, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy/raportu serwisowego  sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez obie strony.

      - Oferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że oferujemy asortyment, który posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej.

      - Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ostateczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.	Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- Wykonanie .................................................................................................................

- wykonanie  .................................................................................................................

            - Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferta została złożona na ............... ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

.........................................

miejsce i data

..........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

P-8/108/10

Pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przedmiot zamówienia: 	Dostawa i montaż lampy STRATON Z z przewodami wysokiego napięcia i płyty do generatora wysokiego napięcia wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) (kol. 4 x kol. 5) | Typ/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Lampa STRATON Z. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Płyta generatora wysokiego napięcia D 400. | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Przewody wysokiego napięcia do lampy STRATON Z. | szt. | 1 |  |  |  |
| suma ogólna: |  |  |

Wartość brutto słownie: ................................................................................................... zł

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Na potwierdzenie załączam:

Deklarację Zgodności 			-	str. ..... oferty

Certyfikat CE (inne) 			-	str. ..... oferty

..................................................................

miejsce i data

........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

P-8/108/10

Pieczęć firmy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Obejmuje części zamienne do tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40

firmy SIEMENS  o numerze fabrycznym - 57286, wyszczególnione poniżej:

- Lampa STRATON Z,

- przewody wysokiego napięcia do lampy STRATON Z,

- płyta  do generatora wysokiego napięcia.

Producent:  ...............................................................................................................................

Nazwa-model/typ: ....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: .....................................................................................................................

Rok produkcji –  2010 r. ………………………………………………………………………………………………………..

Gwarancja: min 12 miesiące lampa z przewodami, min. 6 miesięcy na płytę wysokiego napięcia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ..................................................

.....................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

P-8/108/10

Pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę i montaż lampy STRATON Z z przewodami wysokiego napięcia i płyty do generatora wysokiego napięcia wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 dla Potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118 - na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y. że:

1. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania;

2)		posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)		dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)		sytuacji ekonomicznej i finansowej

.............................................

miejsce i data

..............................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu  Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

P-8/108/10

Pieczęć firmy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę i montaż lampy STRATON Z z przewodami wysokiego napięcia i płyty do generatora wysokiego napięcia wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 -  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że:

brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

...................................................

miejsce i data

...........................................................................

Pieczęć imienna i podpis osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

P-8/108/10

UMOWA NR…./2010– wzór umowy

W dniu ……………………..  2010 r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie,

XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907,

REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

lek. med. Kazimierz Pankiewicz – Dyrektor Naczelny Szpitala

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

REGON: ………………………………

NIP: ……………………………………

którą reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa i montaż lampy STRATON Z z przewodami wysokiego napięcia i płyty do generatora wysokiego napięcia wraz z uruchomieniem i wykonanie testów akceptacyjnych tomografu komputerowego SOMATOM SENSATION 40 dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują).

§2

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania, ubezpieczenia, montażu,, szkolenia pracowników, i inne, jeśli występują.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto …………….. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… PLN (słownie: ………………………………………………………………).

§3

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym lub kartą pracy/raportem serwisowym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

2. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego w momencie jego przekazania 
i podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określona w § 2 ust. 1 umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego przez obie strony

4. Faktura wskazana w ustępie poprzedzającym winna zawierać numer niniejszej umowy oraz zapis o zakazie cesji, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Warunki płatności – 5 równych rat. I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca. Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, NIP 573-22-99-604, Regon 001281053, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy/raportu serwisowego  sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez obie strony.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki testów akceptacyjnych:

3. Brak wymienionych dokumentów w ust. 2 niniejszego paragrafu spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy/raportu serwisowego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy.

4. Data dostawy przedmiotu umowy winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie 
z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

5. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie pracowników nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia, sprawdzenia działania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: inż. Andrzej Misztela - Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki – tel. (34) 367-38-29, dr n med. Barbara Rudowicz – Pietruszewska tel. (34) 367-37 52.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres 12 miesięcy na lampę z przewodami i 6 miesięcy na płytę.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego/karty pracy/raportu serwisowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy.

3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju asortymentu umowy z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub awarii. Terminy zgłoszenia i usunięcia usterki lub awarii zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki lub awarii i zakończenia jej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

5. W przypadku, gdy usuwanie usterki lub awarii potrwa dłużej 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania naprawy sprzęt zastępczy, o tych samych parametrach technicznych, co naprawiany sprzęt - dotyczy asortymentu umowy.

6. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: ……………………………………………………….., tel. ………………………… .

§6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 3,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo sumowania kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego § płatne będą na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie przez Strony umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY