Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa - 9 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 60 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego wraz z montażem i uruchomieniem  szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do siwz :

Pakiet nr 1  - Ultrasonograf przenośny – szt.1

Pakiet nr 2  – a) Elektrokardiograf – szt.2   ;

b) Pulsookymetr transportowy – szt.3

Pakiet nr 3  – a) Łóżko szpitalne – szt.3

b) Wózek do transportu pacjentów – szt.3

c) Wózek wielofunkcyjny – szt.1

Pakiet nr 4  - Defibrylator – szt.1

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /  94 / 06

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118,  42-200 Częstochowa, woj. śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia	3

II.	Termin  wykonania  zamówienia	3

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków	4

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu	5

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów	6

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami	7

VII.	Termin  związania  ofertą	7

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium	7

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert	8

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert	10

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny	10

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert	10

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego	11

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia	12

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego	12

XVI.	Pozostałe  informacje	12

# Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i wyposażenia medycznego wraz z montażem i uruchomieniem w szczegółowo o0kreslonych w załączniku nr 1 do siwz Pakietach  :

1) ultrasonograf – 1 szt , CPV – 33112200-0

2.a) elektrokardiograf – szt.2 , CPV – 33121300-7

2.b) pulsooksymetr transportowy – szt. 3 , CPV – 33170000-2

3.a) łóżko dla pacjenta – szt. 3 , CPV – 331192120-9

3.b) wózek do przewozu pacjentów – szt.3 , CPV – 33190000-8

3.c) wózek wielofunkcujny – szt. 1 , CPV – 33190000-8

- defibrylator – szt.1 , CPV – 33182100

Szczegółowy zakres dostawy zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki od  nr 1 Pakiet 1,2, 3,4  niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według pakietów 1-4 . Każdy z Pakietów  od nr 1 do nr 4 stanowi odrębną , integralna część zamówienia. Pakiety 2 a i b oraz 3 a, b i c stanowią każdy odrębną całość , w których nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Warunki wykonania zamówienia:

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

  - Termin realizacji zamówienia – do 14 grudnia 2006r.

Termin płatności: przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT , po przekazaniu środków przez Województwo Śląskie.

Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,  a także podania nazw firm podwykonawców.

Miejsce wykonania zamówienia: Szpitalny Oddział Ratunkowy  – budynek A , poziom 1 , w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : do  14 grudnia 2006 r.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W przypadku, o którym mowa w punkcie 13, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 14, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek udzielenia zamówienia określony w pkt 1-4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie, warunki określone w pkt 12.1 i 12.3 mogą spełniać Wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt 12 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 13 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz Wykonawców, którzy:

      - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 12 podpunkty 12.1 do 12.3;

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

      - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

      - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

      - wyborze oferty

      - Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

      - Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnych :

- Świadectw CE w zakresie zgodności systemu zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC wraz z deklaracją zgodności urządzenia z odpowiednimi normami IEC oraz wymogami Dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy
		LUB
Potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych wg Ustawy o Wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 93 poz. 896 z późń.zm.) dla urządzeń

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.2 i 1.3 – 1.5 składa każdy z podmiotów.

Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

- zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 do 1.5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga ! Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. niepoświadczenie za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii )  spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie są nowe i wyprodukowane po 1 stycznia 2006r.

wykaz osób i podmiotów,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej należą do Wykonawcy.

oświadczenie Wykonawcy, że wszelkie niezbędne prace związane z montażem i instalacją oferowanych urządzeń będą wykonane,  zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz zaleceniami producenta urządzenia, w ramach złożonej oferty.

oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje iż uruchomienie dostarczonych urządzeń i wyposażenia nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

oświadczenie Wykonawcy, że wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczy instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną.

Uwaga ! Brak jakiegokolwiek z w/w oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 uPzp.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: lek med.  Piotr Stryjewski  tel. 034/367.

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

Pakiet  nr 1 - 	550,00 zł		; Pakiet nr 3 -   900,00 zł

Pakiet  nr 2 - 	400,00 zł		; Pakiet nr 4 -   350,00 zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium – Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego , część ....... ,  nr sprawy P-8/  94  /06 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

      - upłynął termin związania ofertą;

      - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

      - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

      - który został wykluczony z postępowania;

      - którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/ 94 /06, temat zamówienia: „Dostawa aparatury i wyposażenia medycznego  ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed 29.11.2006 godz.10.15.”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |

  - opis (prospekty) oferowanego przedmiotu zamówienia,

  - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

  - oświadczenie Wykonawcy o potwierdzeniu warunków określonych w poszczególnych pakietach od 1 do 4.

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 29.11.2006r.do godz. 10.00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.11.2006r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w jedynym kryterium – cena , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w którym jedynym kryterium jest cena , nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to ,że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy , składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro , nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg – art.4a ust.1 uPzp.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1pakiety 1, 2 , 3 , 4)

2) wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

3) wzór oferty (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Z a t w i e r d z i ł:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Mgr Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia ......11.2006r.

znak sprawy P-8/  94   /06

# ZAŁĄCZNIK  NR 1 do SIWZ

## Przedmiot zamówienia jest dostawa aparatury i wyposażenia medycznego :

PAKIET NR 1

SIWZ aparatu USG przenośnego(szt. 1)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Wymogi |
| Współpraca z wieloelementowymi sondami elektronicznymi | tak |  |  |
| Możliwość współpracy z dwoma sondami jednocześnie | tak |  |  |
| 256 poziomów w skali szarości | tak |  |  |
| Obrazowanie w trybach: B, B+B, M-mode, zmienna podstawa czasu w trybie M-mode | tak |  |  |
| Dynamiczne 4- stopniowe ogniskowanie | tak |  |  |
| Klawiatura typu QWERTY | tak |  |  |
| Mapy szarości min. 5 | tak |  |  |
| Podstawowe pomiary: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość | tak |  |  |
| Pętla kinowa min. 30 obrazów | tak |  |  |
| Uśrednienie ramki | tak |  |  |
| Krzywa wzmocnienia TGC | tak |  |  |
| Pamięć wewnętrzna aparatu pozwalająca na zapisywanie zdjęć | tak |  |  |
| Standartowo aparat wyposażony w oprogramowanie archiwizacyjne na zewnętrznym komputerze | tak |  |  |
| Możliwość exportu obrazu w formie cyfrowej na komputer w formach ogólnodostępnych | tak |  |  |
| Zintegrowany monitor min. 7-calowy | tak |  |  |
| Trackball | tak |  |  |
| Przyciski suwakowe do regulacji odcieni TGC | tak |  |  |
| Możliwość wykonywania biopsji | tak |  |  |
| Możliwość podłączenia magnetowidu VHS | tak |  |  |
| Możliwość podłączenia dodatkowego monitora | tak |  |  |
| Waga max. 10 kg (bez wagi głowic) | tak |  |  |
| Programy: jama brzuszna, małe i powierzchniowe narządy, urologia, ginekologia, położnictwo | tak |  |  |
| Sonda CONVEX: 128 elementów, kąt min. 65O, 3,5 MHz | tak |  |  |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET NR 2

Pakiet nr 2a

SIWZ aparatów EKG (szt. 2)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Wymogi |
| Zasilanie sieciowe 230V oraz z akumulatora z ładowarką wbudowaną w aparat | tak |  |  |
| Ochrona przed impulsem defibrylacji | tak |  |  |
| Komunikacja w języku polskim | tak |  |  |
| Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, znakowy | tak |  |  |
| System samokontroli stanu technicznego (automatyczne sygnalizowanie stanów awaryjnych aparatu) | tak |  |  |
| Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | tak |  |  |
| Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | tak |  |  |
| Analiza i interpretacja EKG | tak |  |  |
| Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych | tak |  |  |
| Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | tak |  |  |
| Prędkość zapisu : 5/25/50 mm/s | tak |  |  |
| Szerokość papieru min. 112mm | tak |  |  |
| Klawiatura alfanumeryczna | tak |  |  |
| Zapis ostatniego badania do pamięci wewnętrznej aparatu | tak |  |  |
| Sygnalizacja kontaktu elektrod | tak |  |  |
| Detekcja stymulatora serca | tak |  |  |
| Możliwość połączenie z innymi urządzeniami zewnętrznymi (z komputerem) | tak |  |  |
| Możliwość przesyłania danych za pomocą Bluetooth | tak |  |  |
| Wózek do aparatu | tak |  |  |
| Przewód pacjenta z kompletem elektrod piersiowych i kończynowych | tak |  |  |
| Papier termiczny 60 rolek na 1 aparat | tak |  |  |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

Pakiet nr 2b

SIWZ pulsoksymetrów transportowych  (szt. 3)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Wymogi |
| Pomiar saturacji w zakresie 0-100% | tak |  |  |
| Pomiar częstości akcji serca w zakresie 30-250 /min | tak |  |  |
| Dokładność saturacji i pulsu: ±2 % | tak |  |  |
| Wskaźnik jakości sygnału perfuzji | tak |  |  |
| Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci | tak |  |  |
| Budowa monoblokowa | tak |  |  |
| Zasilanie akumulatorowe/bateryjne | tak |  |  |
| Wyświetlacz kolorowy (podać typ) | tak |  |  |
| Czas pracy z kompletem baterii: nie mniej niż 12 h pracy | tak |  |  |
| Waga z kompletem baterii: nie więcej niż 220 g | tak |  |  |
| Czujnik palcowy typu klips – 2 szt. na 1 aparat | tak |  |  |
| Etui ochronne na aparat | tak |  |  |
| Dwa komplety akumulatorów na 1 aparat | tak |  |  |
| Szybka ładowarka do akumulatorów | tak |  |  |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET NR 3

Pakiet nr 3a

SIWZ łóżka pacjentów (szt. 3)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Wymogi |
| Szerokość całkowita: 995 mm (± 30 mm ) | tak |  |  |
| Długość całkowita: 2190 mm (± 30 mm ) | tak |  |  |
| Wysokość minimalna leża od podłogi: 400 mm (± 30 mm ) | tak |  |  |
| Wysokość maksymalna leża od podłogi: 780 mm (± 30 mm ) | tak |  |  |
| Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | tak |  |  |
| Cztery segmenty leża, z czego trzy segmenty są regulowane | tak |  |  |
| Segment oparcia pleców wypełniony jest płytą laminatową, pozostałe segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | tak |  |  |
| Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji | tak |  |  |
| Autoregresja oparcia pleców 110 mm (+/- 20 mm) | tak |  |  |
| Funkcja autokontur – jednoczesny ruch oparcia pleców i uda | tak |  |  |
| Regulacje wysokości leża, nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym oraz z centralnego panelu sterującego | tak |  |  |
| Funkcja CPR w oparciu pleców realizowana za pomocą dźwigni z dwóch stron łóżka | tak |  |  |
| Regulacja oparcia pleców w zakresie do 73˚ (±3˚ ) | tak |  |  |
| Regulacja segmentu uda w zakresie do 40˚ (±3˚ ) | tak |  |  |
| Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | tak |  |  |
| Funkcja Trendelenburga 17˚ (± 2˚ ) realizowana przez sprężynę gazową z blokadą | tak |  |  |
| Funkcja anty-Trendelenburga 22˚ (±2˚ ) realizowana przez sprężynę gazową z blokadą | tak |  |  |
| Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | tak |  |  |
| Rama łóżka wyposażona w dwie poziomice | tak |  |  |
| 4 koła o średnicy min 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny | tak |  |  |
| Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | tak |  |  |
| Podwozie zabudowane estetycznymi osłonami z tworzywa ABS | tak |  |  |
| Łóżko z możliwością przedłużenia ramy leża o min. 200 mm | tak |  |  |
| Wysuwana półka na pościel | tak |  |  |
| Chromowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża | tak |  |  |
| Możliwość szybkiego demontażu szczytów łóżek | tak |  |  |
| Wyjmowane wypełnienia szczytów wykonane z płyty laminatowej | tak |  |  |
| Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | tak |  |  |
| Łóżko wyposażone w 4 haczyki do zawieszania woreczków na płyny fizjologiczne (po 2 szt. na jedną stronę) | tak |  |  |
| Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej | tak |  |  |
| Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | tak |  |  |
| Elementy wyposażenia łóżka: - poręcz boczna chromowana - wieszak kroplówki - materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej - materacyk przedłużający leże w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej | tak |  |  |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

Pakiet nr 3b

SIWZ wózka do przewozu chorych (szt. 3)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Wymogi |
| Szerokość całkowita: 650 mm (± 30 mm ) | tak |  |  |
| Długość całkowita: 1970 mm (± 30 mm ) | tak |  |  |
| Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 590 – 870 mm (± 20 mm ) | tak |  |  |
| Wózek wykonany z profili stalowych , trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | tak |  |  |
| Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS z profilowaną półką | tak |  |  |
| Leże składające się z dwóch segmentów | tak |  |  |
| Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą do 70˚ | tak |  |  |
| Przechył Trendelenburga : 260 (± 30 ) | tak |  |  |
| Przechył anty-Trendelenburga : 150 (± 30 ) | tak |  |  |
| Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | tak |  |  |
| Leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji | tak |  |  |
| Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego | tak |  |  |
| Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. 200 mm | tak |  |  |
| Wózek wyposażony w poręcze boczne wieszak na kroplówkę | tak |  |  |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

Pakiet nr 3c

SIWZ wózka wielofunkcyjnego (szt. 1)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Wymogi |
| Długość: 1050mm ( + 20 mm ) | tak |  |  |
| Szerokość: 630 mm ( + 20 mm ) | tak |  |  |
| Wysokość: 1020 mm ( + 20 mm ) | tak |  |  |
| Średnica kół jezdnych: min. 100 mm | tak |  |  |
| Min. 2 koła z blokadą | tak |  |  |
| Korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym | tak |  |  |
| Blat oraz czoła drzwiczek wózka wykonane z tworzywa ABS | tak |  |  |
| Blat z profilowanymi krawędziami zabezpieczającymi z trzech stron | tak |  |  |
| Wózek wyposażony w jeden rząd pięciu pojemników ażurowych zamykanych dwoma drzwiczkami | tak |  |  |
| Pojemniki wysuwane na prowadnicach | tak |  |  |
| W półkach zamontowane pojemniki ażurowe z tworzywa ABS o następujących wymiarach: 600 x 400 x 50 mm –2 szt. 600 x 400 x 100 mm – 2 szt. 600 x 400 x 200 mm – 1 szt. | tak |  |  |
| Możliwość podziału pojemników odpowiednimi przegrodami w sposób uzależniony od przewożonych materiałów | tak |  |  |
| W wyposażeniu po dwie przegrody na każdy pojemnik | tak |  |  |
| Drzwiczki dopasowane wymiarami do komory zawierającej pojemniki | tak |  |  |
| Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym ze stali nierdzewnej | tak |  |  |
| Wyposażenie wózka: kuweta | tak |  |  |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET NR 4

SIWZ defibrylatora (szt. 1)

| OPIS | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| Producent | podać |  |  |
| Model/typ | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| Rok produkcji | 2006 |  |  |
| Defibrylator |
| Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | tak |  |  |
| Zakres wyboru energii w J min 2-200 J | tak |  |  |
| Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20 | tak |  |  |
| Czas ładowania do energii 200 J max 5 s | tak |  |  |
| Defibrylacja ręczna | tak |  |  |
| Defibrylacja półautomatyczna | tak |  |  |
| Ekran monitora kolorowy | tak |  |  |
| Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | tak |  |  |
| Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | tak |  |  |
| Możliwość wykonania kardiowersji | tak |  |  |
| Ciężar kompletnego aparatu max 8,5 kg | tak |  |  |
| Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | tak |  |  |
| Monitorowanie EKG |
| Monitorowanie EKG przewody 3 i 7 odprowadzeń | tak |  |  |
| Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | tak |  |  |
| Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 4 cm/mV | tak |  |  |
| Stymulacja przezskórna |
| Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | tak |  |  |
| Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | tak |  |  |
| Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-160 mA | tak |  |  |
| Pozostałe wymagania |
| Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden w roku) w czasie jej trwania, | tak |  |  |
| W przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy, | tak |  |  |
| Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | tak |  |  |
| Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | tak |  |  |
| Świadectwo rejestracji urządzenia w Rejestrze Wyrobów Medycznych oraz posiadanie znaku CE, | tak |  |  |
| Założenie paszportu technicznego, | tak |  |  |
| Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu potwierdzające zaoferowane parametry i konfigurację aparatu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski, | tak |  |  |
| Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | tak |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego i technicznego. | tak |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

znak sprawy: P-8/  94   / 06

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: ....................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie

objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na

podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika/ów nr .......do SIWZ), stanowiącego cenę

oferty :

Wartość oferty dla załącznika nr ...... :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Wartość oferty dla załącznika nr ...... :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Wartość oferty dla załącznika nr ...... :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Wartość oferty dla załącznika nr ...... :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Udzielamy na oferowany asortyment natępującej/ych gwarancji:

-dla załącznika nr ....   ..................... lat/m-cy

-dla załącznika nr ......   ..................... lat/m-cy

itd.. ......

Termin płatności: przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT , po przekazaniu środków przez Województwo Śląskie.

Oferowany termin wykonania zamówienia: do 14 grudnia 2006r od daty podpisania umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

. ...........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  94  /06

# załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  94  /06

# Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA – WZÓR  Nr P-/8/      /06

zawarta w dniu. .............................. w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej

“Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                                                                  - mgr Henryk Kromołowski

a firmą,. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................,

NIP. ..................................., zarejestrowaną w. ..................................................................

. .........................................................................., zwaną dalej “ W y k o n a w c ą ”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19/04 poz. 177 )

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

- Przedmiotem Umowy jest dostawa aparatury i wyposażenia medycznego według specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr ..... do niniejszej umowy .

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy są nowe,  wyprodukowane po 01 stycznia 2006r  oraz spełniają,  wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa,  parametry techniczne i użytkowe,  a także określone obowiązującymi przepisami praw wymagania bezpieczeństwa i jakości.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- dostawa do siedziby Zamawiającego do dnia.14 grudnia 2006r.

instalacja i  uruchomienie  dla urządzenia/ń zgodnie z procedurami producenta do dnia. 14 grudnia 2006r.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do:

  - przekazania Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych przez Zamawiającego dla potrzeb instalacji przedmiotu umowy,

  - przechowania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie opakowań transportowych może nastąpić wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

  - bieżącego odbioru dostarczanego przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

  - W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Zamawiający wyznacza – p.Andrzeja Misztelę

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, opakowanego i oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z następującymi dokumentami:

      - Kartami gwarancyjnymi w j.polskim

      - Oryginalnymi instrukcjami obsługi

      - Instrukcjami obsługi w języku polskim

      - Dokumentacją techniczną (DTR) w j.polskim

      - Wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski

  - dokonania prawidłowej instalacji przedmiotu umowy.

  - zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby,  których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującym prawem i przepisami,  a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia

  - przeszkolenia personelu technicznego i medycznego wskazanego przez Zamawiającego

W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i protokolarnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Wykonawca wyznacza p. .............................................

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Strony uzgadniają cenę przedmiotu umowy szczegółowo określonego w załączniku nr ..... do niniejszej umowy ( wraz z podatkiem VAT ) na kwotę brutto PLN . ............słownie :. ...

Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności :

  - dostawę na warunkach DDP Częstochowa

  - koszty instalacji i uruchomienia

  - koszty szkolenia personelu Zamawiającego

  - koszty sprawowania serwisu gwarancyjnego

W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy

Bank:

Adres banku:

Rachunek bankowy

- przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT , po przekazaniu środków przez Województwo Śląskie.

Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszt obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

W przypadku braku środków finansowych zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części realizacji przedmiotu zamówienia.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

- Zamawiający przystąpi do bieżącego odbioru dostarczonego przez Wykonawcę sukcesywnie przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia ich gotowości do dostawy przez Wykonawcę

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru tej części dostawy do czasu ich usunięcia.

Odbiór sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy zostanie dokonany protokolarnie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

GWARANCJA JAKOŚCI I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA

§ 9

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego,  że:

  - dostarczone urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem zamówienia posiadają cechy o których mowa w § 2  niniejszej umowy.

  - udziela Zamawiającemu pełnej 24 miesięcznej gwarancji jakościowej na urządzenie wraz z wyposażeniem, liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji:

  - zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.

  - zapewnia nieodpłatnie dokonanie przeglądów gwarancyjnych wg zaleceń producenta

  - zapewnia dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10-ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie dostawy stwierdzone przez Zamawiającego. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi.

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin od czasu zgłoszenia awarii (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faxem)

Wykonawca przyjmuje zgłoszenie serwisowe przez 24 godz. na dobę w okresie całego roku.

Trzykrotnie naprawiony element(podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy.

Okres gwarancji określony w ust.1.2 przedłuża się o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią.

Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy niezależnemu specjaliście.

Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Pzp)

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconej części faktury za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności po terminie określonym w § 7 niniejszej umowy.

  - Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy,

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy,

Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŹSZEJ

§ 12

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z umowy w całości lub w części ma ona prawo do odstąpienia od umowy bez praw do odszkodowania.

W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

ZMIANY W UMOWIE

§ 13

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszystkie dokumenty nazwane w niniejszej umowie załącznikami do umowy, SIWZ,  oferta Wykonawcy,  dokumentacja techniczna,  certyfikaty i świadectwa mające związek z realizacją przedmiotu umowy, stanowią integralna część niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory między stronami,  wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  których nie uda się rozstrzygnąć polubownie,  strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA