Znak sprawy : W. Sz. S. DDZ-2411/P-8 /  005  /11

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa, priorytet – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

( procedura otwarta )

Dostawa:   krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów wzorcowych ;  podłoży

do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania

lekowrażliwości drobnoustrojów  wraz  z dzierżawą analizatora   ; odczynników , materiałów

kontrolnych , zużywalnych i eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo – zasadowej wraz

z  dzierżawą  analizatorów; odczynników  hematologicznych wraz z dzierżawą  analizatorów;

zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora,

odczynników do  oznaczeń  manualnych na aparacie EPOLL 20  ZD ; kart do badań immunotransfuzjologicznych  według załącznika Nr 1

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn.zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV : 33.69.65.00-0

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa :krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania

lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą

analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń;

zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do

badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań immunotransfuzjologicznych  do siedziby

Zamawiającego- Wojewódzkiego Szpitala    Specjalistycznego im NMP w   Częstochowie w  asortymencie i

ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna  stanowiąca załącznik

Nr 1do niniejszej SIWZ.

3.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ część X .

IV. Zamawiający  dopuszcza do składanie ofert częściowych według załącznika Nr 1 do SIWZ

części I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X.

V.  Zamawiający  nie   przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających stosownie do art. 67 ust.1 pkt. 7  uPzp

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia :

1.Oferowany termin wykonania zamówienia:

część I,II,III  - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż  12 miesięcy  licząc  daty

zawarcia umowy;

część IV,V,VI.VII.VIII,IX,X - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż  24  miesiące  licząc

daty   zawarcia umowy.

2. Dostawy  towaru sukcesywne  następować będą  loco magazyn Główny  Zamawiającego na koszt i  ryzyko Wykonawcy w  terminie ............. do dni roboczych  (maksimum  do  4 dni )  od telefonicznego lub   pisemnego  zamówienia złożonego przez   pracownika Zaopatrzenia szpitala Zamawiającego .

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia  z powodu  niespełnienia  warunków ,o których  mowa w art.  24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp , i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku , jeżeli Wykonawca przedłoży :

● koncesję ,zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności  . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie ;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. :

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

●     wykaz wykonanych  ,  a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ , wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać wartości składanej oferty ) w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego (np. referencje, protokoły odbioru itp.), że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ . Druk wykazu stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia tj.,

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku  jeżeli Wykonawca przedłoży :

● oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  ;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. ,

Zamawiający uzna spełnienie  warunku  dotyczącego  sytuacji  finansowej , jeżeli wykonawca przedłoży  :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których  wykonawca    posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (nie mniejszą niż 50% wartości brutto składanej oferty);

Jeżeli Wykonawca , wykazując  spełnianie  warunku , o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  określonych w art.26 ust. 2 b ustawy , wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga     dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr   3 do SIWZ.

- koncesję ,zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności   . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie.

/§ 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- wykaz wykonanych  ,  a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ , wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać wartości składanej oferty ) w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego (np. referencje, protokoły odbioru itp.), że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Druk wykazy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

/§ 1 ust. 1 pkt.  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  – treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 3 do SIWZ  ;

/§ 1 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/

6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których  wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (nie mniejszą niż 50% wartości brutto składanej oferty;

/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

3.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których

mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(art. 26 ust. 2 a).

4.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4

ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,  wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej, o której mowa w SIWZ ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.

5.   Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku ( art.  26  ust. 2 c) .

6.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie

wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

art.  24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ) .

7.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ;

/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert a   , w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ;

/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega  z opłacaniem  podatków  lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane  prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust.1  pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia    z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7  składa:

- pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c  oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust. 9 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone  przed notariuszem , właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .

W przypadku  wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może  zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1).   opis przedmiotu  zamówienia np. : foldery, prospekty, karty katalogowe, ulotki metodyczne

( w języku polskim) ,   potwierdzające  parametry i  wymagania  określone  w załączniku Nr 1 do SIWZ części  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX  oraz  oryginalne firmowe  materiały   informacyjne  zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne ,  konfigurację aparatu   i specyfikację oferowanego produktu – dotyczy załącznika Nr 1 części  IV,V,VI,VII,VIII .

2). oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania  na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych  z. U. nr 93 z  2004r z późniejszymi zmianami ,posiada deklarację zgodności CE , dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie  do  Rejestru Wyrobów Medycznych oraz ,że oferowany asortyment  posiada karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych ( jeżeli są wymagane)  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,   w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone  wraz z pierwszą dostawą oraz na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy  (zawarte w załączniku  Nr  3  do SIWZ.).

3). Certyfikat CE analizatora dotyczy załącznika Nr 1 do SIWZ części  IV, V , VI ,VII,VIII

4).  wypełnione  tabele  asortymentowo- cenowe według wzoru – rozdział  XVI SIWZ ust. 1 stosownie do   Załącznika nr 1 części  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  oraz tabele z parametrami technicznymi – dotyczy Załącznika Nr 1 części IV,V,VI,VII,VIII  zawierające wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania .

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6)  SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii  Zamawiający wymaga  przesłania  treści tych wyjaśnień , e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą ,,PZP”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/ 005/ 11 oraz dopiskiem   „krążki do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepy wzorcowych ;  podłoża do wykonywania   antybiogramów   ; karty identyfikacyjne  oraz karty   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów  wraz  z dzierżawą analizatora   ; odczynniki , materiały kontrolne , zużywalne i eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo – zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów; odczynniki  hematologiczne wraz z dzierżawą  analizatorów;  zestawy odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora,  odczynniki do  oznaczeń  manualnych na Aparacie EPOLL 20  ZD ; karty do badań immunotransfuzjologicznych  ”

XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-sprawy proceduralne  Małgorzata Nowak  tel.34 367 37 53  fax: 34/367 32 51

-sprawy merytoryczne : część  1,2,3,4 Elżbieta Maćkowiak : tel. 34 367 33 68, 367 33 65

część  5,6  dr  n med. Beata Kamińska  tel. 34 / 367 35 65

XIII. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

- Za skuteczne  wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem

Wykonawcy oraz hasłem: "OFERTA przetargowa – krążki do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepy wzorcowych ;  podłoża do wykonywania   antybiogramów   ; karty identyfikacyjne  oraz karty   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów  wraz  z dzierżawą analizatora   ; odczynniki , materiały kontrolne , zużywalne i eksploatacyjne do

badań równowagi kwasowo – zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów; odczynniki  hematologiczne wraz z dzierżawą  analizatorów;  zestawy odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora,  odczynniki do  oznaczeń  manualnych na Aparacie EPOLL 20  ZD ; karty do badań immunotransfuzjologicznych   P-8 / 005/ 11"

nie otwierać przed .. ..…  godz. ……..    (wypełnia wykonawca )

2.W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia   07-02-2011  roku do godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-02-2011 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 A , pawilon D.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

2. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

- cenę przedmiotu zamówienia

- ubezpieczenia i transportu dostawy do siedziby Zamawiającego

- należności celne ( cło ; podatek graniczny )

- podatek VAT i akcyzę

3. Ceny jednostkowe, cena łączna , podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

4. Cena netto i brutto oferty (  tabela 1 - dla części Nr I, II,III, IX,X ; razem tabela 2+3+4  –  dla  części  IV,V,VI,VII, VIII )    przedstawiona w  następujący  sposób:

- Krążki  do oznaczania lekowrażliwości , szczepy wzorcowe, podłoża do wykonywania antybiogramów odczynniki do oznaczeń manualnych , karety bo badań immunotransfuzjologicznych , końcówki do pipety automatycznej  -  (tabela 1)

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- , karty identyfikacyjne  ,odczynniki, materiały kontrolne , kalibratory , zestawy odczynników  (tabela 2)

| L p | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń | Nazwa handlowa odczynnika i nr kat. identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-Materiały eksploatacyjne i zużywalne  (tabela 3 )

| Lp | Nazwa handlowa asortymentu i nr kat. identyczna jak na f-rach VAT z określeniem wielkości opakowania handlowego | Ilość szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | ............ | xxx | ........... |

-Dzierżawa analizatora   (tabela 4)

| Lp | Nazwa analizatora | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 m-c/ zł | Czas dzierżawy w m-ch | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo ), wartość netto oraz stawkę podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc  po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych   określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty;

6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN.

XVII.	Kryteria oceny

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

dla części I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X :

Cena oferty brutto                                             	     	       -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       -----------------------------------------------------------  x 100

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia  , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100 %.

dla części  VII

- Cena oferty brutto                                            	         -  65%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       ----------------------------------------------------------- x  100

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 65 %

- Ocena techniczna  					       – 35 %

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik Nr 1 ) podlegające ocenie , w których wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona poprzez zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających ocenie. Oferta , która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

ocena jakości =  --------------------------------------------------------------

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 35 %.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium

określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem

terminu składania ofert,  w wysokości  :

część  I -    40,00 zł       część IV  -  4.500,00 zł      część  VII -   2.500,00 zł      część X  -   1.400,00 zł

część  II -   30,00 zł       część V   -  1.500,00 zł      część VIII -      300,00 zł

część III -   50,00 zł       część VI -      700,00 zł       część  IX  -      30,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  w BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium , Przetarg „krążki do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepy wzorcowych ;  podłoża do wykonywania   antybiogramów   ; karty identyfikacyjne  oraz karty   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów  wraz  z dzierżawą analizatora   ; odczynniki , materiały kontrolne , zużywalne i eksploatacyjne do  badań równowagi kwasowo – zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów; odczynniki  hematologiczne wraz z dzierżawą  analizatorów;  zestawy odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora,  odczynniki do  oznaczeń  manualnych na Aparacie EPOLL 20  ZD ; karty do badań immunotransfuzjologicznych    i nr sprawy    P-8/  005  /10 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie

uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem”

przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw. D , a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

5.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.

7. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.	Zawarcie umowy:

            - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami , a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 5 , 6  do niniejszej specyfikacji.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1 , jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy - załącznik nr  5 i 6  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie     zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiotu zamówienia  (załącznik nr  1 )

- wzór oferty (załącznik nr 2),

- wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3 ),

- wykaz wykonanych dostaw ( załącznik Nr 4),

- wzory umów (załącznik nr 5,6 ).

Z a t w i e r d z i ł:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  27-12-2010 r.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część I - Krążki bibułowe do oznaczania  lekowrażliwości nasączone odpowiednim stężeniem  antybiotyków dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres  12 miesięcy.

| Lp | Nazwa asortymentu | J. m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piperacylina 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 2 | Piperacylina/tazobaktam 30/6ug op. = 50 krążków | op. | 15 |
| 3 | Cefotaksym 5 ug op. = 50 krążków | op. | 20 |
| 4 | Ceftazydym 10 ug op. = 50 krążków | op. | 5 |
| 5 | Netilmycyna 10 ug op.= 50 krążków | op. | 20 |
| 6 | Nitrofurantoina 100 ug op.= 50 krążków | op. | 20 |
| 7 | Penicylina benzylowa(penicylina G) 1UI op.= 50 krążków | op. | 30 |
| 8 | Linezolid 10 ug op. = 50 krążków | op. | 5 |
| 9 | Gentamicyna 30 ug op. = 50 krążków | op. | 5 |
| 10 | Wankomycyna 5 ug op. = 50 krążków | op. | 30 |
| 11 | Fenoksymetylopenicylina (penicylina V) 10 ug op. = 50 krążków | op. | 30 |
| 12 | Amoksycylina 10 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 13 | Aztreonam 30 ug op.= 50 krążków | op. | 10 |
| 14 | Cefepim 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 15 | Cefotaksym 30 ug op. 50 krążków | op. | 10 |
| 16 | Cefoksytyna 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 17 | Ceftazydym 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 18 | Cefuroksym 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 19 | Chloramfenikol 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 20 | Ciprofloksacyna 5 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 21 | Chinupristina/dalfopristina 15 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 22 | Doripenem 10 ug op. = 50 krążków | op. | 20 |
| 23 | Erytromycyna 15 ug op. = 50 krążków | op. | 50 |
| 24 | Klindamycyna 2 ug op. = 50 krążków | op. | 50 |
| 25 | Kwas fusydowy 10 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 26 | Kwas nalidyksowy 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 27 | Oksacylina 1 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 28 | Rifampicyna 5 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 29 | Teicoplanina 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 30 | Tetracyklina 30 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 31 | Ticarcylina/kwas klawulanowy(75/10)85 ug op.= 50 krążków | op. | 10 |
| 32 | Tobramycyna 10 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 33 | Trimetoprim/sulfametoksazol(1:19) 25 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 34 | Meropenem 10 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 35 | Imipenem 10 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |
| 36 | Tigecyklina 15 ug op. =50 krążków | op. | 4 |
| 37 | Cefotaxime 5 ug op. = 50 krążków | op. | 10 |

Do oferty należy  dołączyć  pozytywną  opinię  Krajowego Ośrodka  ds. Lekowrażliwości.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  I  (   tabela  1 )  według  wzoru   tabel   Rozdział XVI ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część II  - Szczepy kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres

12 miesięcy

| Lp | Nazwa asortymentu | J. m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escherichia coli ATCC 25922 op.= 25 szczepów | op. | 1 |
| 2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 op.= 25 szczepów | op. | 1 |
| 3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 op.= 25 szczepów | op. | 1 |
| 4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 op.= 25 szczepów | op. | 1 |
| 5 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 op.= 10 szczepów | op. | 1 |
| 6 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 op. = 10 szczepów | op. | 1 |
| 7 | Escherichia coli ATCC 35218 op.= 25 szczepów | op. | 1 |
| 8 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 op.=10 szczepów | op. | 1 |
| 9 | Staphylococcus aureus MRSA 43300 op.= 10 szczepów | op. | 1 |

Do oferty należy  dołączyć  pozytywną  opinię  Krajowego Ośrodka  ds. Lekowrażliwości

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  II  (   tabela  1  )  według  wzoru   tabel   Rozdział XVI ust. 4 SIWZ.

Część III - Podłoże Mueller – Hinton agar z 5% krwią końską + 20mg/L NAD dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

na okres 12 miesięcy

| Lp | Nazwa asortymentu | J. m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Mueller – Hinton agar z 5% krwią końską + 20mg/L NAD Gotowe płytki z powyższym podłożem pakowane po 20 szt. w opakowaniu | op. | 80 |

Do oferty należy  dołączyć  pozytywną  opinię  Krajowego Ośrodka  ds. Lekowrażliwości.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  III  (   tabela  1  )  według  wzoru   tabel   Rozdział XVI ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część IV- Karty identyfikacyjne oraz karty do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie             z zaleceniami EUCAST wraz z dzierżawą  analizatora do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniami  EUCAST dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy

1. Karty identyfikacyjne oraz karty do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniami EUCAST na okres 24 miesięcy

| L.p | Asortyment | Liczba oznaczeń na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1. | identyfikacja pałeczek G(-) | 8000 |
| 2. | Identyfikacja Ziarniaków G(+) | 1200 |
| 3. | identyfikacja Neisseria Haemophilus | 40 |
| 4. | identyfikacja beztlenowców i Corynebacterium | 280 |
| 5. | identyfikacja grzybów | 80 |
| 6. | antybiogram dla pałeczek G(-) | 8800 |
| 7. | antybiogram dla ziarniaków G(+) | 5600 |
| 8. | antybiogram dla grzybów | 160 |

Do wyżej wymienionej  ilości testów  należy doliczyć  odczynniki dodatkowe ( w przypadku konieczności ich zastosowania) oraz  materiały zużywalne i  materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania  wyżej wymienionych testów.

Za niedoszacowanie ilości odczynników dodatkowych , materiałów  zużywalnych oraz materiałów  eksploatacyjnych  do ilości  testów  odpowiada firma oferująca.

#### 2.  Dzierżawa analizatora do identyfikacji drobnoustrojów  i oznaczania lekowrażliwości przez okres

24 miesięcy

| Lp. | Parametry wymagane i graniczne | Spełnienie wymogu Podać odpowiedź TAK/ NIE | Opis parametru w oferowanym analizatorze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 |  |  |
| 2 | W pełni automatyczna procedura badań(napełniania testów, rozcieńczanie antybiogramów inkubacja, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie)- potwierdzenie powyższego na odpowiednim dokumencie dołączonym do oferty . |  |  |
| 3 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego o co najmniej 120 miejscach pomiarowych, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS |  |  |
| 4 | Możliwości diagnostyczne : identyfikacja następujących drobnoustrojów (min. 400 gatunków): Bakterie Gram-ujemne Bakterie Gram –dodatnie Z rodziny Neisseria, Haemophilus Bakterie beztlenowe i Corynebacterium Bakterie Corynebacterium Drożdżaki Oznaczenia lekowrażliwości: Bakterii Gram-ujemnych Bakterii Gram –dodatnich Drożdżaków |  |  |

c.d. części  IV

| 5 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej w zestawie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Identyfikacai mechanizmów oporności : HLAR, VRE, GISA, MLSb, ESBL, AmpC, kPC MRSA, MRSE, |  |  |
| 7 | Testy w pełni bezpieczne dla użytkowników, całkowicie szczelne po napełnieniu, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, potwierdzone dołączeniem do oferty instrukcji obsługi analizatora . Odczyt testów bez zużycia dodatkowych odczynników . |  |  |
| 8 | Aanalizator musi zostać włączony do systemu informatycznego MIKROBIONET , będącego na wyposażeniu Zamawiającego |  |  |
| 9 | Interpretacja wyników oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów wg. Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania lekowrażliwości EUCAST |  |  |
|  | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 10. | Aparat do barwienia preparatów. |  |  |
| 11. | Klimatyzatory szt 2 do pracowni bakteriologicznych w celu utrzymania prawidłowej temperatury dla aparatów. |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 12. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |  |
| 13. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |  |
| 14. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |  |
| 15. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |  |
| 16. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |  |
| 17. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |  |
| 18. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |  |
| 19. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |  |
| 20. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |  |
| 21. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego . |  |  |

Uwaga : W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów „ w punktach od 1 – 21  należy wpisać „Tak „  Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych .

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  IV   ( razem  tabela  2+ 3 + 4 )  według  wzorów   tabel   Rozdział XVI  ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część V -  Odczynniki , materiały kontrolne , zużywalne i eksploatacyjne   do wykonywania badań  równowagi        kwasowo – zasadowej dla Oddziału Noworodków i Zakładu Diagnostyki  Laboratoryjnej przy ul. PCK na okres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą  2 szt analizatorów  ( 1 szt. Oddział Noworodków przy ul. PCK, 1 szt. ZDL przy ul. PCK)

1. Odczynniki , materiały kontrolne , zużywalne i eksploatacyjne   do wykonywania badań  równowagi  kwasowo – zasadowej dla Oddziału Noworodków i Zakładu Diagnostyki  Laboratoryjnej przy ul. PCK na okres 24

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania podanej liczy badań równowagi kwasowo - zasadowej | 17 000 |

Do wyżej wymienionej  ilości  badań  należy doliczyć  kalibratory , materiały kontrolne , odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne  oraz inne  materiały eksploatacyjne.

Pomiary kontrolne :  2 razy w tygodniu na trzech poziomach .

Za niedoszacowanie ilości kalibratorów  ,  materiałów kontrolnych odczynników dodatkowych , materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych  do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2.   Dzierżawa analizatorów szt. 2 do badań  równowagi   kwasowo – zasadowej

( 1 szt. Oddział Noworodków przy ul. PCK, 1 szt. ZDL przy ul. PCK) przez okres   24 miesięcy

Producent:

Model:

Rok produkcji

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory i jego części składowe fabrycznie nowe |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, SO2 |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 4. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5. | Wszystkie elektrody bezobsługowe |  |
| 6. | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych |  |
| 7. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 8. | Wbudowana drukarka |  |
| 9. | Automatyczny program kontroli jakości |  |
| 10. | Odczynniki w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia |  |
| 11. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w poz. 2 tabeli |  |
| 12. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 13. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 14 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel. 22 / 481 54 55 . |  |
| 15 | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 15 minut podtrzymania zasilania |  |

c.d. części V

| 16. | Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w kwartale ( 4x w roku) uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań w PPZOJMED Labquality |  |
| --- | --- | --- |
| 17. | Oferent dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń |  |
| Pozostałe wymagania |  |
| 18. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 19. | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne, zużywalne ) z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych co pół roku w czasie trwania umowy . |  |
| 20. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 21. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 22. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 23. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 24. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 25. | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 26. | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 27. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego . |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  V   ( razem  tabela  2 + 3 + 4  )  według  wzorów   tabel   Rozdział XVI  ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

## VI -   Odczynniki hematologiczne  z dzierżawą analizatora hematologicznego  5 - DIFF dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres     24 miesięcy

1. Odczynniki hematologiczne  na okres  24 miesięcy

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość badań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki hematologiczne wymagane do wykonania podanej liczy badań | 60 000 |

Do wyżej wymienionej  ilości  badań  należy doliczyć  kalibratory , materiały kontrolne , odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne  oraz inne  materiały eksploatacyjne.

Za niedoszacowanie odczynników , części zamiennych  oraz innych materiałów eksploatacyjnych do

ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

2.  Dzierżawa  analizatora  hematologicznego  5-DIFF dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej

przez okres 24 miesięcy

Nazwa aparatu

Producent:

Model:

Rok produkcji

| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH | Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE" |
| --- | --- |
| Lp Parametry graniczne |  |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 r. |  |
| 2 | Wydajność minimum 70 oznaczeń/godz. |  |
| 3 | Metoda różnicująca WBC oparta na pomiarze optycznym lub optycznym z wybarwieniem cytochemicznym peroksydazy. |  |
| 4 | System operacyjny wewnętrznego komputera sterującego pracą analizatora - Windows NT lub XP. |  |
| 5 | Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT,MPV. |  |
| 6 | Analizator powinien posiadać tylko jedną, optyczną metodę pomiarową PLT. Każdy pomiar PLT wykonywany jest metodą optyczną. |  |
| 7 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta - co najmniej 5 . |  |
| 8 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie . |  |

c.d. części VI

| 9 | Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 40 probówek. |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Objętość próbki nie większa niż: -w systemie podawania manualnego 160 µl , -w system podawania automatycznego 250 µl |  |
| 11 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |
| 12 | Kompresor wewnątrz obudowy analizatora (zintegrowany z analizatorem w jednej obudowie). |  |
| 13 | Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku) |  |
| 14 | Możliwość skonfigurowania do 6 różnych skatergramów na podstawowym ekranie podglądu wyników |  |
| 15 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników. |  |
| 16 | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np. dziennych, miesięcznych itd. |  |
| 17 | Kolorowe skatergramy w minimalnej liczbie -8 |  |
| 18 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. Należy podać koszt materiału kontrolnego( 2 poziomy 1 raz dziennie) do codziennej kontroli. |  |
| 19 | Należy zapewnić możliwość włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości badań 4 x w roku ( wliczone w cenę oferty ). |  |
| 20 | Firma wyposaży analizator w komputer klasy PC, z oprogramowaniem Windows XP Professional, ekranem LCD 17” |  |
| 21 | Wszystkie odczynniki bezcyjankowe |  |
| 22 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel.22 / 481 54 55 . |  |
| 23 | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości (dostarczanie cyklicznych raportów oceny jakości). |  |
| 24 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub dyskietki |  |
| 25 | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo) |  |
| 26 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym |  |
| 27 | Monitor LCD |  |
| 28 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku |  |
| 29 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5h |  |

c.d. części VI

| 30 | Firma zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy. |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | Firma określi całkowity koszt kontraktu ( odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, etc. ) |  |
| 32 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. |  |
| 33 | Firma dostarczy stolik pod analizator ( wliczone w cenę oferty). |  |
| Pozostałe wymagania |
| 34 | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 35 | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 36 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 37 | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 38 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 39 | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 40 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 41 | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 42 | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 43 | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego . |  |

Wpisanie „Nie" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  VI   ( razem  tabela  2 + 3 + 4  )  według  wzorów   tabel   Rozdział XVI  ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

## Część VII  -   Odczynniki hematologiczne  wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy   ul. Bialskiej przez okres   24 miesięcy

1. Odczynniki hematologiczne  na okres  24 miesięcy

| Lp. | Nazwa odczynnika | ilość badań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki hematologiczne wymagane do wykonania podanej liczy badań | 130 000 (w tym 50 tys. DIFF,RET 2000) |

Kontrola parametrów CBC +DIFF+ RET: codziennie na 2 poziomach zamiennie.

Liczbę fiolek materiału kontrolnego należy tak skalkulować, aby była zgodna z terminem ważności gwarantowanym przez producenta po pierwszym otwarciu w oryginalnej ulotce. Liczba badań podana w zamówieniu zawiera liczbę oznaczeń przeznaczonych na kontrolę.

Liczbę opakowań odczynników należy tak skalkulować, by zabezpieczyć ilość cykli wykorzystywanych przez analizator do tzw. cykli roboczych( płukań, napełnień itp.)

2. Dzierżawa  analizatora  hematologicznego   dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  przez okres 24 miesięcy

Nazwa aparatu

Producent:

Model:

Rok produkcji

ZESTAWIENIE PRARMETRÓW GRANICZNYCH

| Lp. Parametry techniczne wymagane | Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE" |
| --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2010 r. oznaczający w pełni automatycznie parametry CBC + 6 DIFF +RETIC oraz NRBC ( wraz z korektą WBC) |  |
| 2. | Wydajność minimum 100 oznaczeń CBC+DIFF/godz. w trybie manualnym i automatycznym |  |
| 3 | Zastosowana metoda pomiarowa do rutynowego rozdziału WBC i płytek krwi: optyczna. Ocena hemoglobiny komórkowej w retikulocytach jako metoda rutynowa przy każdej analizie RETIC |  |
| 4 | Sposób podawania próbki - manualny oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 50 probówek. |  |
| 5 | Parametry bezpośrednio mierzone ( nie kalkulowane): HGB, MCV, RBC, WBC, PLT, MPV, RETIC. |  |
| 6. | Zakres liniowości dla oznaczanych parametrów wartości minimalne: RBC od 0,0 – 7 mln/µL PLT od 5,0 tys. – 3,0 mln/ µL HgB do 22 g/dL WBC od 0,02 – 400 tys./ µL Wartości uzyskiwane bez wstępnego rozcieńczenia. |  |

c.d. części VII

| 7. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta. |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
| 9. | Objętość próbki nie większa niż: -w systemie podawania manualnego 160 µl , -w system podawania automatycznego 200 µl |  |
| 10. | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. |  |
| 11. | Należy zapewnić możliwość włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości badań 4 x w roku ( wliczone w cenę ). |  |
| 12. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel.22 / 481 54 55 . |  |
| 13. | Firma wyposaży analizator w komputer klasy PC, z oprogramowaniem Windows XP Professional, ekranem LCD 17” |  |
| 14 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5 h |  |
| 15. | Firma dostarczy stolik pod analizator ( wliczony w koszt oferty). |  |
| 16 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. |  |
| Pozostałe wymagania |
| 17 | Podać inne funkcje i akcesoria . |  |
| 18 | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne, akcesoria ,podzespoły ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 19 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 20 | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 21 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| 22 | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 23 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 24 | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 25 | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 26 | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego . |  |

Wpisanie „Nie" w poz. 1 - 26 spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

c.d. części VII

| Lp. | Parametry techniczne dodatkowe punktowane | Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rutynowego( bez dodatkowego odczynnika i powtórek) oznaczania i zliczania płytek krwi olbrzymich o obj. większej niż 45 fl | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2. | Możliwość oznaczania parametrów retikulocytarnych MCVr ( średnia objętość retikulocyta) Wartość średniej zawartości hemoglobiny w retikulocytach Określenie 3 frakcji dojrzałości retikulocytów | TAK - 40 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 3. | Możliwość oznaczania procentowej ilości hypochromicznych komórek RBC | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 4. | Oznaczanie NRBC przy pomiarze WBC bez dodatkowych odczynników | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 5. | Wystandaryzowany ( FDA) pomiar płynu mózgowo-rdzeniowego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 6. | Możliwość oznaczania aktywności peroksydazowej w neutrofilach | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 7. | Podawanie próbek w systemie zamkniętym manualnie( bez otwierania korka) | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |

## Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  VII   ( razem  tabela  2 + 3 + 4  )  według  wzorów   tabel   Rozdział XVI  ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część VIII – zestawy odczynników do rozdziału  elektroforetycznego białek  wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora  do rozdziału  i interpretacji elektroforegramów metodą – elektroforezy kapilarnej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej  przez okres 24 miesięcy

1.  Zestawy  odczynników  do  rozdziału  elektroforetycznego białek  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. Bialskiej przez okres 24 miesięcy

| Nazwa odczynnika | Ilość badań |
| --- | --- |
| Zestawy do rozdziału elektroforetycznego białek | 2200 |

Do wyżej wymienionych ilości oznaczeń należy doliczyć badania kontrolne : należy uwzględnić   kontrolę  na 2 poziomach  dla serii 40 próbek badanych .

Ponadto należy uwzględnić inne odczynniki, materiały zużywalne, niezbędne do pracy oferowanego analizatora w ilościach adekwatnych do ilości oznaczeń.

Za niedoszacowanie ilości kontroli ,  odczynników, materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń  odpowiada firma  oferująca.

Specyfikacja techniczna  zestawów odczynników

| L.p. | WARUNKI GRANICZNE | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek muszą być wyposażone kompletnie w niezbędne odczynniki tj. kapilary, bufor oraz akcesoria niezbędne do wykonania Proteinogramu. |  |
| 2. | Zestawy do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy muszą pozwolić na uzyskanie typowych frakcji białkowych tj. albuminy, alfa-1 -globuliny, alfa-2-globuliny, beta- 1 -globuliny, beta-2-globuliny, gamma-globuliny. |  |
| 3. | Wszystkie odczynniki do wykonania oznaczenia gotowe do użycia (w postaci ciekłej) bez dodatków substancji tj.: kwas octowy i alkohol.. |  |
| 4. | Możliwość wykonania pojedynczego badania białka monoklonalnego. |  |

Uwaga: W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od l do 4 należy wpisać „Tak" oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

c.d. części  VIII

2. Dzierżawa automatycznego analizatora  do rozdziału i  interpretacji elektroforegramuów metodą – elektroforezy kapilarnej  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej przez okres 24 miesięcy

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok prod. 2010 w najnowszej wersji z ostatnio wprowadzonych na rynek analizatorów w Polsce, wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS |  |
| 2. | Wydajność analizatora min. 20 próbek/godz. |  |
| 3. | Możliwość stosowania w podajniku próbek probówek pierwotnych |  |
| 4. | Minimalna objętość badanej próbki: 20 μl. |  |
| 5. | Możliwość dokładania nowych próbek surowicy podczas pracy aparatu (badania CITO) |  |
| 6. | Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych |  |
| 7. | Detekcja próbek bez etapu barwienia - detekcja bezpośrednia, fotometr |  |
| 8. | Prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem |  |
| 9. | Graficzny zapis elektroforegramów |  |
| 10. | Wyodrębnienie i oznaczanie nietypowych frakcji |  |
| 11. | Możliwość dołączania do wykresu obrazu immunofiksacji wraz z raportem wyników oznaczenia ilościowego białek specyficznych |  |
| 12. | Statystyka - kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów, prezentacja na wykresach Levey- Jenningsa |  |
| 13. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM na koszt Wykonawcy . Administratorem Laboratoryjnej Sieci Informacyjnej LSI PSM jest firma Roche Diagnostics Polska Spółka z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa tel.22 / 481 54 55 . |  |
| 14. | Możliwość oznaczenia przez analizator: białek moczu oraz białek monoklonalnych |  |
| 15. | Należy zapewnić możliwość włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości badań ( wliczone w cenę oferty ). |  |
| 16. | Analizator wykonuje oznaczenie w 100% automatycznie od pobrania surowicy z probówki aż do wydania wyniku w postaci graficznej oraz wartości procentowych i stężeniowych poszczególnych frakcji |  |
| 17. | Zaoferowane analizatory /wraz z całym zewnętrznym oprzyrządowaniem/ muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych testów, odczynników, surowic kontrolnych i materiałów zużywalnych. Oferent zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ich ilości jak i rodzaju przez okres 2 4 miesięcy. |  |
| Pozostałe wymagania |
| 18 | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 19 | Pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy . |  |
| 20 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy . |  |
| 21 | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |

c.d. części  VIII

| 22 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 24 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim , założenie paszportu technicznego . |  |
| 25 | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikację produktu . Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie . |  |
| 26 | Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji |  |
| 27 | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego . |  |

Uwaga: W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od l do 27 należy wpisać „Tak" oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

Arkusze asortymentowo- cenowe dla części  VIII  ( razem  tabela  2 + 3 + 4  )  według  wzorów   tabel   Rozdział XVI  ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część IX – Odczynniki do oznaczeń manualnych na aparacie EPOLL dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK przez  okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu umowy | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do oznaczania glukozy metodą Enzymatyczna ( 2 x 500 ml) | op. | 10 |
| 2. | Roztwór wzorcowy glukozy 100 mg / dl | op. | 10 |
| 3. | Roztwór wzorcowy glukozy 300 mg/ dl | op. | 10 |
| 4. | Odczynnik do oznaczania Bilirubiny całkowitej / bezpośredniej 2 x 50 ml | op. | 10 |
| 5. | Odczynnik do oznaczania mocznika UV 4 x 50 | op. | 10 |
| 6. | Odczynnik do oznaczania kreatyniny metodą Kinetyczną 4 x 50 ml | op. | 10 |
| 7. | Odczynnik do oznaczania ALAT wg IFCC 10 x 10 ml | op. | 10 |
| 8. | Odczynnik do oznaczania SPAT wg IFCC 10 x 10 ml | op. | 10 |
| 9. | Odczynnik do oznaczania Alfa – amylazy – direct w surowicy i moczu , substrat bezpośredni , liniowość w surowicy min. 1300 U/L , w moczu min. 2600 U/L metoda kinetyczną : ilość 3 fiolki ( 3 x 0,5 ml ) | op. | 3 |
| 10. | CPK całkowite metodą Kinetyczną 20 x 2,5 ml. | op. | 5 |
| 11. | CK_ MB metodą Kinetyczną 20 x 2,5 ml. | op. | 3 |

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  IX  (   tabela  1 )  według  wzoru   tabel   Rozdział XVI ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  1 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005  /11

Część X - Kart do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnową żelową kompatybilnych do posiadanych urządzeń firmy DiaMed w ilości niezbędnej do wykonania następujących badań oraz pipety automatycznej firmy DiaMed i końcówek do w/w pipety  na okres 24 miesięcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa krwi układu AB0/RhD: anty-A, anty-B, anty-DVI+, anty-DVI- wraz z oznaczeniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B. Odczynniki gotowe do użycia – mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklonalnymi ( klon I ) | karta | 700 szt |
| 2. | Oznaczanie antygenu D z układu Rh przy użyciu odczynników monoklonalnych (dwa klony) dla pacjentów | karta | 1000 szt |
| 3. | Pośredni test antyglobulinowy z użyciem poliwalentnej surowicy antyglobulinowej | karta | 2500 szt |
| 4. | Test enzymatyczny | karta | 2500 szt |
| 5 | COOMBS Anti- IgG | karta | 900 szt. |
| 6 | LISS/COOMBS + Enzyme Test | karta | 800 szt. |
| 7 | Panel krwinek wzorcowych ( 3 rodzaje ) | zestaw: 3x 10 ml | 24 zestawy |
| 8. | Grupa krwi układu AB0/RhD dla noworodków | karta | 440 szt |
| 9. | Oznaczanie antygenu D z układu Rh przy użyciu odczynników monoklonalnych (dwa klony) dla dawców | karta | 1000 szt |
| 10 | Pipeta automatyczna do badań | szt. | 1 |
| 11 | Końcówki oryginalne do pipety | op. a 1000 szt. | 16 |

Dostawa wg harmonogramu na rok 2011 transportem monitorowanym pod względem temperatury.

Termin ważności po dostawie - 9 miesięcy, krwinki wzorcowe – min.4 tygodnie.

Wszystkie odczynniki od jednego producenta.

Uwaga :  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych kart  do badań  z posiadaną  przez Zamawiającego wirówką   firmy  DIAMED   oraz kompatybilnych  końcówek do pipety  automatycznej  firmy DIAMED. Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją    przeprowadzoną przed terminem składania ofert  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  Zamawiającego  w terminie uzgodnionym z  Kierownikiem  ZDL dr n med. Beatą Kamińską  tel. 034 / 367 35 65 i  potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę.

Przedmiotowy protokół  winien stanowić załącznik do oferty.

Warunki gwarancji dla wirówki oraz pipety automatycznej  firmy  DIAMED   :

1. Na czas trwania  umowy na odczynniki    Wykonawca zapewni pełną gwarancja obejmującą cały  system

( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych

( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) .

2.Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny.

3.  W przypadku naprawy  wirówki     trwającej dłużej niż  3 dni , Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową .

4. Autoryzowany serwis na terenie kraju.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części  X  (   tabela  1 )  według  wzoru   tabel   Rozdział XVI ust. 4 SIWZ.

Załącznik Nr  2 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005   /11

.........................................	                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę   „krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą    analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań imunotransfuzjologicznych  według

załącznika Nr 1 „

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1  do SIWZ  ), stanowiącego cenę oferty :

część I   ..............................   zł netto (słownie: ....................................................………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….)

............................. .  zł brutto (słownie: ...................................................…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..)

itd.

2. Terminy przydatności  do użycia ……………  miesięcy    ( minimum  6 m-cy ) od dnia dostawy ,   dla odczynników do badań serologicznych 9 miesięcy ( minimum  9 miesięcy ) od daty dostawy  , dla krwinek termin ważności   4 tygodnie od daty dostawy,

3. Termin płatności: przelewem..........dni (minimum 30 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT

4.   Termin wykonania zamówienia :

- część  I,II,III  - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż  12 miesięcy  licząc  daty   zawarcia umowy;

- część IV,V,VI.VII.VIII,IX,X - do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż  24  miesiące  licząc  daty   zawarcia umowy.

5. Dostawy sukcesywne loco Magazyn Główny Zamawiającego   ,  w terminie ............. do dni roboczych  (maksimum  do  4 dni  roboczych )  od telefonicznego lub   pisemnego  zamówienia złożonego przez   pracownika Sekcji Zaopatrzenia  i Magazynów  Zamawiającego

6. Dostawa  , instalacja i kalibracja  dzierżawionych  analizatorów na koszt  Wydzierżawiającego.

7. W czasie trwania umowy ceny  netto są stałe .

8. W czasie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie  w przypadku zmiany stawki VAT.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

10. Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………................................

……………………............................

……………………............................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 005 /11

………………………………….

pieczęć firmowa

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego dostawę :  „ krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą    analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań  imunotransfuzjologicznych  według  załącznika Nr 1 „

a)        oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 i art.

44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j - Dz.U. z 2007 r. nr 223

poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

-       posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

-      posiadania wiedzy i doświadczenia,

-   dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania                 zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

c) oświadczamy , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

d) oświadczamy , że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania  na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych  z. U. nr 93 z  2004r z późniejszymi zmianami ,posiada deklarację zgodności CE , dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie  do  Rejestru Wyrobów Medycznych oraz ,że oferowany asortyment  posiada karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych ( jeżeli są wymagane)  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,   w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone  wraz z pierwszą dostawą oraz na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy .

............................., dnia ...................                                    .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik  Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy  P-8/  005  /11

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego  na  dostawę „dostawę   „krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą    analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań imunotransfuzjologicznych według  załącznika Nr 1 „

„ w imieniu Wykonawcy przedstawiam/y, wykaz wykonanych lub wykonywanych  dostaw „ :

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , protokóły  odbioru itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  5  do SIWZ

znak sprawy P-8/ 005 /11

UMOWA – WZÓR  Nr.W. Sz. S. DDZ-2411/P- 8/      /11

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                  ...............................................................

a   firmą............................................................................................................................................    NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż  krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą    analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań  immunotransfuzjologicznych  określonych w Załączniku  Nr 1  do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ..................................

............................................................złotych .................).

2.Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki

podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni( minimum 30 dni )  od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

1. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

2.Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do art. 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§6.

1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni  roboczych

(max. 4 dni ) licząc od dnia  złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia przez  upoważnionego pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Magazyn.

2. Dostawy przedmiotu  określonego w  załączniku Nr 1 odbywać się będą sukcesywnie

w  zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk ( jeżeli są wymagane) .

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

3.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

5. Za niedoszacowanie ilości ,  odczynników kalibratorów  materiałów kontrolnych  oraz materiałów eksploatacyjnych  ilości oznaczeń określonych w  częściach : IV,V,VI odpowiada Wykonawca

6. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy ze strony  Wykonawcy –

....................................................... tel. .................................................

§7.

1.Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania  reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy  wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

1.Termin ważności  :

a)  dla odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych, testów ,podłóż   ….  miesięcy ( minimum  6 m-cy )   od dnia dostawy ,

b)  dla materiałów eksploatacyjnych  i zużywalnych , surowic, odczynników   ........ miesięcy   (   minimum 12 miesięcy)

od dnia dostawy,

c)  dla odczynników do badań serologicznych …….miesięcy ( minimum  9 miesięcy )

d) dla krwinek   termin ważności   4 tygodnie od daty dostawy,

2. Na czas trwania umowy na odczynniki Wykonawca  zapewni następujące  warunki  gwarancji  dla   wirówki i pipety automatycznej  DIAMED pracujące   w ZDL ul. PCK  (dotyczy Załącznika Nr 1 część X) :

a) pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta  w czasie trwania umowy ) .

b) w  przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi rządzenie zastępcze zastępczy .

c ) czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny.

d) autoryzowany serwis na terenie kraju.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

1.Strony ustanawiają  odpowiedzialność  za nie wykonanie umowy lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych , w formie kar umownych, w sytuacjach niżej wymienionych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za opóźnienie w dostawie określonego w umowie towaru, a w tym także za dostawę , która nie spełnia norm jakościowych lub ilościowych w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem  postanowień § 9 i § 11.

c) strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.Umowa może ulec również rozwiązaniu  w przypadku rozwiązania  umowy dzierżawy  analizatora ( Umowa Nr P-8/      /11)  dotyczy części IV,V,VI,VII,VIII. .Rozwiązanie umowy  nastąpi z datą rozwiązania umowy dzierżawy  Nr  P-8/      /2011 .

§12.

Umowa obowiązuje :

- dla części I,II,III do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 12  miesięcy   licząc od daty    jej zawarcia ;

-dla części IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 24  miesięcy  licząc od daty    jej zawarcia ;

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  ustawy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby  Zamawiającego.

§15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y

Załącznik Nr   6  do SIWZ

znak sprawy P-8/ 005  /11

UMOWA DZIERŻAWY– WZÓR  Nr. W. Sz. S. DDZ/2411/P- 8/      /10

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Dzierżawcą”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

1.Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego –art. 39 PZP jest dzierżawa  analizatora  do   oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniami EUCAST dla potrzeb  Zakładu Mikrobiologii Klinicznej ; dzierżawa analizatorów szt. 2 do badań  równowagi   kwasowo – zasadowej  (1 szt. Oddział Noworodków przy ul. PCK, 1 szt. ZDL przy ul. PCK) ; dzierżawa analizatorów 2 szt. do badań hematologicznych i dzierżawa  analizatora  do rozdziału  interpretacji elektroforegramuów metodą – elektroforezy kapilarnej dotyczy załącznika Nr  1 część IV,V,VI,VII,VIII .

2. Wydzierżawiający na swój koszt:

-  w terminie  14 dni  od zawarcia umowy dostarczy urządzenia i zainstaluje oraz skalibruje - dotyczy Załączników Nr 1 część IV,V,

-   w terminie 75 dni  od daty zawarcia umowy dostarczy urządzenia i zainstaluje oraz skalibruje - dotyczy Załączników Nr 1 część VI,VII,VIII .

-   podłączy na własny koszt analizator do istniejącej  Laboratoryjnej sieci informacyjnej  LSI PSM do tyczy Załączników Nr 1 części  V,VI,VII,VIII  .

3. Przekazanie urządzeń nastąpi obustronnie podpisanym protokółem zdawczo-odbiorczym wraz z instrukcjami obsługi  oraz dokumentacją  techniczną w języku polskim , założenie paszportów technicznych .

4. Wydzierżawiający przeprowadzi  szkolenia  obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonych analizatorów  personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji.

§ 2.

Wydzierżawiający na swój koszt  dostarczy urządzenia  i zainstaluje oraz skalibruje .

§ 3.

Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i  właściwościami.

§ 4.

Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym   działaniem osób trzecich.

§ 5.

Na czas trwania umowy Wydzierżawiający ceduje na rzecz Dzierżawcy prawa i obowiązku  właściciela wynikające z gwarancji.

§6.

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy analizatora zapewnia następujące warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego :

-pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne, zużywalne ,akcesoria , podzespoły )   z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta – dotyczy części IV,VI,VII,VIII  co pół roku – dotyczy części V  ) w trwania umowy dzierżawy ,

- w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- w przypadku naprawy /  wymiany tego samego elementu 3 razy  analizator podlega wymianie

- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny;

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

§ 7.

1.Strony ustalają wysokość czynszu w czasie trwania umowy na kwotę .............. zł (słownie: ..........)    miesięcznie powiększoną o podatek VAT w  wysokości  ............. %

2.Wartość brutto umowy dzierżawy wynosi ..................zł (słownie: ............................................)

3.Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi po miesiącu w którym została  wykonana usługa

przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca z konta Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………………1 na konto uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT, przy czym faktura winna być    wystawiona najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

§8.

1. Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

2.Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do art. 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§9.

Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać urządzenia do

użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

§10

1.W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy Dzierżawca może żądać od Wydzierżawiającego kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie i montażu aparatu w wysokości 0,5% rocznej wartości umowy lub może od umowy odstąpić i żądać kar umownych, o których mowa

w ust. 2.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę z winy Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% rocznej wartości umowy.

3.W przypadku, gdy w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wydzierżawiającego z powodów wymienionych wyżej u Dzierżawcy powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną.

4.Dzierżawca ma prawo żądać od Wydzierżawiającego odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

5.W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wydzierżawiający zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania Dzierżawcy.

6.W przypadku, gdy w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wydzierżawiającego powstała szkoda po stronie Dzierżawcy z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości pełnej

§11

1.Dzierżawca może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

2.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę z powodów określonych w ust. 1 Wydzierżawiający może żądać jedynie czynszu należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Dzierżawca ma również  prawo do  rozwiązania umowy dzierżawy  w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy  Nr …/ 2011  na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych itd. - dotyczy Załącznika Nr 1 części IV,V,VI,VII,VIII .Rozwiązanie umowy  dzierżawy nastąpi z datą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych itd.

Nr  P-8/      /2011 .

§ 12.

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§ 13.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu  wypowiedzenia.

§ 14.

Wydzierżawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystania Urządzenia przez dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i

przeznaczeniem

b) oddania Urządzenia bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub

poddzierżawiania ich.

§ 15.

Po zakończeniu Umowy Dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia  nastąpi obustronnie podpisanym protokółem zdawczo-odbiorczym.

§ 16.

Umowa zostaje zawarta :

dla części  I,II,III -  na okres 12 miesięcy licząc od daty dostawy i instalacji przedmiotu dzierżawy potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony,

dla części  IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  - na okres 24 miesięcy licząc od daty dostawy i instalacji przedmiotu dzierżawy  potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

§ 17.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej   strony  oraz zachowania formy pisemnej i nie mogą naruszać zasad wynikających z art. 145   PZP pod rygorem jej nieważności.

§ 18.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają

przepisy  ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§19

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu

drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby   Zamawiającego.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej  ze  stron.

WYDZIERZAWIAJACY                                                    DZIERŻAWCA