Znak sprawy: W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/  030   /11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

(procedura otwarta)

Nazwa zadania: dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i dezynfekcji termicznej

kod CPV:  33.19.00.00-8

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224, poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224, poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:    33.19.00.00-8

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń do mycia i dezynfekcji termicznej wraz z montażem,

uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu. Każde urządzenie do  mycia – dezynfekcji termicznej

naczyń szpitalnych na wydaliny i wydzieliny ludzkie wyposażone w baseny -10 szt, miski do mycia 10 szt,

oraz regał – półki na naczynia – kompatybilne do wielkości komory myjni wraz z regałem wiszącym

wielkością dostosowaną do ilości i  wielkości naczyń sanitarnych. , 60 l środka do odkamieniania i 60 l środka do mycia i dezynfekcji.,

IV. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych wg Zał. Nr 2

V.  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2011 r

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia  z powodu

niespełnienia  warunków, o których  mowa w art.  24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, i którzy spełniają

warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące:

2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych

dostaw  na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty w zakresie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, -w okresie ostatnich  trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów

potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

Druk wykazu stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ

/§ 1 ust. 1 pkt. 2/ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

3.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.  24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ).

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ;

/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia    z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4  składa:

1) ust. 4, pkt. 2– dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie  złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) W przypadku  wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może  zwrócić się

do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Wypełniony formularz „Parametry techniczne urządzeń do mycia i dezynfekcji termicznej” stanowiący

załącznik Nr 2 SIWZ

2) Firmowe materiały informacyjne (opis) zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne

i specyfikację  produktu oraz DTR urządzenia.

Dokumenty w języku obcym  powinny posiadać tłumaczenie.

3) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz  personelu

medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych stanowi

Załącznik Nr 1  do SIWZ;

4) Oświadczenia, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy

bez żadnych dodatkowych zakupów wg. Załącznika Nr 1  do SIWZ;

5) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr  1  do SIWZ;

6) Dokumenty  wymagane przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których, oferowany

asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony zdrowia na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dn. 20.05.2010 /Dz. U. Nr 107

poz. 679./ oraz innymi obowiązującymi  przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności,

Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/.

/§ 5 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 4 pkt. 1 i 2  SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

8. Pozostałe wymagania

1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia :   do 30 listopada 2011 r

2) Dostawy loco siedziba zamawiającego (bezpośredni użytkownik wskazany przez zamawiającego) do 30 dni od zapotrzebowania przesłanego przez  zamawiającego e-mailem i potwierdzonego drogą pisemną

3) Dostawa, instalacja (montaż),  uruchomienie urządzeń oraz z przeszkoleniem u bezpośredniego

użytkownika wskazanego  przez  Zamawiającego  w uzgodnieniu z  Kierownikiem Działu

Epidemiologii  i Higieny Szpitalnej  w  obecności  przedstawiciela Sekcji Aparatury Medycznej, Sekcji

Instalacji Elektrycznych  oraz Sekcji  Instalacji Sanitarnych

4) Czas gwarancji od dnia podpisania protokołu instalacji i uruchomienia

5) Zapłata przelewem na podstawie faktur VAT. Każda faktura płatna  w 12 równych ratach płatnych

co 30 dni. Pierwsza rata każdej faktury płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół instalacji i uruchomienia podpisany przez

przedstawicieli stron.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie

i  faxem.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza

porozumiewania się drogą elektroniczną.

3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały

informację za pomocą faksu.

4. W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii  Zamawiający wymaga  przesłania

treści tych wyjaśnień, e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania

czynności wymaganych ustawą „PZP”.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa

wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie

terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, każdorazowo

powołując się na numer postępowania, tj. P-8/030/11 oraz dopiskiem "  DOSTAWA MONTAŻ  I

URUCHOMIENIE  URZĄDZEŃ  DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  TERMICZNEJ "

Nie otwierać przed 18.04.2011 r.  godz. 10:15

XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- sprawy proceduralne  mgr Bożena Klimas  tel.34 367 37 53  fax: 34/367 32 51

- sprawy merytoryczne – mgr Urszula Pabiś tel. 34 367 31 06

- sprawy zintegrowanego systemu zarządzania  mgr inż. Artur Piekacz  tel. 34 367-34-52

XIII. Termin związania ofertą:  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Do oferty Wykonawca winien załączyć uzupełniony formularz „PARAMETRY  TECHNICZNE URZĄDZEŃIA  DO

MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  TERMICZNEJ   stanowiący załącznik Nr 2 SIWZ oraz wszystkie wymagane

dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

3.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

4.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

5.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

6.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

7.Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności

gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być

przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

8.Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą

ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

10.Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z

późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany

umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych

osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie

prawnym i gospodarczym.

11.W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez

Wykonawcę.

12.Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i

wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

13.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

- Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu

składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące

treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.

Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć

napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu

oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i

zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest

przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym     terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.	Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

„OFERTA – DOSTAWA , MONTAŻ  I URUCHOMIENIE  URZĄDZEŃ  DO MYCIA  I DEZYNFEKCJI  TERMICZNEJ- P-8/ 030  /11"Nie otwierać przed 18.04.2011 r. godz. 10:15

- W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 18.04.2011  roku do godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2011 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa; pawilon D; II piętro, pokój 310A,

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie

elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane

Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia

ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę,

obciążają Wykonawcę.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

4.Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po

przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to

przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest

równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

5.Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych

określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.

z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w

przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

6.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

XVII. Kryteria oceny ofert:

1.Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert

zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

wartość brutto oferty                   80%

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty

zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę

tego kryterium – 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w  kryterium:

wartość brutto oferty.

Jakość       20%

Ocena w w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie punktów za parametry techniczne

uwidocznione w Załączniku nr 2 SIWZ.. Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, od osób

oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę kryterium – 20%.

Jeżeli żadna z ofert nie uzyska maksymalnej ilości punktów określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ to

oferta która najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt  a pozostałe oferty zostaną przeliczone wg

poniższego wzoru:

Jakość  =   oferta badana                    x 100

oferta najkorzystniejsza

Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, pomnożona przez wagę kryterium – 20%. Wynik będzie

traktowany jako wartość punktowa oferty kryterium jakość.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.

XX. Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Zawarcie umowy:

            - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

            - Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy – Załącznik nr 5  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1.wzór oferty (załącznik nr 1),

2.przedmiotu zamówienia  (załącznik nr  2 )

3.wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3 ),

4.wykaz dostaw ( załącznik nr 4)                                                                                         DYREKTOR

5.wzór umowy (załącznik nr 5).                                                             Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek med. Kazimierz Pankiewicz

Załącznik Nr 1

### Znak sprawy P-8/ 030  /11

.............................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

REGON ..................................;  NIP ...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

NA  DOSTAWĘ , MONTAŻ  I URUCHOMIENIE  URZĄDZEŃ  DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  TERMICZNEJ

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do mycia i dezynfekcji termicznej |  | kpl | 5 |  |  |
|  | Skład kpl: 1.Urządzenie do mycia |  | szt | 1 |  |  |
|  | 2.Baseny |  | szt | 10 |  |  |
|  | 3.Kaczki |  | szt | 10 |  |  |
|  | 4.Miski do mycia |  | szt | 10 |  |  |
|  | 5.Środek do odkamieniania |  | litr | 60 |  |  |
|  | 6.Środek do mycia i dezynfekcji |  | litr | 60 |  |  |
| Razem: | ................ |

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia :   do 30 listopada 2011 r

3.Dostawy: loco siedziba zamawiającego (bezpośredni użytkownik wskazany przez zamawiającego)  do

30 dni) od powiadomienia przesłanego przez  zamawiającego e-mailem  i potwierdzonego drogą pisemną

termicznej wraz z montażem,

4. Dostawa, instalacja (montaż),  uruchomienie urządzeń oraz z przeszkoleniem u bezpośredniego

użytkownika wskazanego  przez  Zamawiającego  w uzgodnieniu z  Kierownikiem Działu  Epidemiologii  i Higieny Szpitalnej  w  obecności  przedstawiciela Sekcji Aparatury Medycznej, Sekcji Instalacji Elektrycznych  oraz Sekcji  Instalacji Sanitarnych

5. Czas gwarancji od dnia podpisania protokołu instalacji i uruchomienia – jak w formularzu „parametry

techniczne ....”

6.Płatności przelewem na podstawie f-ry VAT w 12 równych ratach. Pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od

daty wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół instalacji i uruchomienia.

7. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia:   do 30 listopada 2011 r

8. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu

medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

9.Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy

bez żadnych dodatkowych zakupów

10. Oświadczam, że oferowane urządzenia medyczne posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na

podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia

w RP i zostały one  dołączone do oferty.

11. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia.

12.Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie

wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

13.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opisującą przedmiot

zamówienia i przeprowadziliśmy wizję lokalną pomieszczeń w których mają być zamontowane urządzenia

14.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

15.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  projekt umowy wraz z

protokółem koordynacyjnym  dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala

został przez nas zaakceptowany. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się  do zawarcia

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie …..……..................................................................................................

- wykonanie …………................................................................................................

17.Oświadczamy, że na prowadzenie naszej działalności (niepotrzebne skreślić):

-nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja

- jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja i została ona dołączona do oferty

# 18.Na .... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

# ...................................................................................

# Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie

# uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

# lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Znak sprawy P-8/ 030 /11

PARAMETRY  TECHNICZNE

URZĄDZEŃIA  DO MYCIA  I  DEZYNFEKCJI  TERMICZNEJ   - kpl  5

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

|  | Warunki wymagane, | konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ/UZUPEŁNIĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2011 | TAK |  |
| 3 | Ładowanie od frontu | TAK |  |
| 4 | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 5 | Stojące na posadzce | TAK |  |
| 6 | Wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7 | Posiadające własną wytwornicę pary | TAK |  |
| 8 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 ( z możliwością podwyższenia temperatury ponad 80̊ C oraz wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji) | TAK |  |
| 9 | Komora myjąca i inne zbiorniki wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10 | Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi | TAK |  |
| 11 | Blokada drzwi podczas trwania procesu | TAK |  |
| 12 | Komora o pojemności umożliwiającej mycie i dezynfekcję wiader 20 litrowych | TAK |  |
| 13 | Brak przecieków pary wodnej przez drzwi komory | TAK |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza | TAK |  |
| 15 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz | TAK |  |
| 16 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 50 dB | TAK |  |
| 17 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
| 18 | Ekran wyświetlający informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Optyczna i akustyczna informacja o usterkach | TAK |  |
| 20 | Podłączenie odpływu podłogowe 100 Ø | OPISAĆ |  |
| 21 | Urządzenie powinno posiadać pompę dozującą środek chemiczny i dodatkową lancę ssącą do pojemnika ze środkiem chemicznym i sondą do kontroli stanu napełnienia | TAK |  |
| 22 | Z specjalnie przeznaczonym miejscem na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 23 | Zasilanie 3x400V + PE | TAK |  |
|  | Wyposażenie urządzenia |  |  |
| 24 | Do każdego urządzenia: baseny 10 szt; kaczki 10 szt (wraz z zamknięciem); miski do mycia szt 10 Wykonane z tworzywa sztucznego, gładkiego, odpornego na działanie wysokich temperatur i środków dezynfekcyjnych w kolorze zielonym lub innym (niedopuszczalny kolor biały i kremowy) | TAK |  |
| 25 | Środek do odkamieniania 300 l dla 5-ciu urządzeń | TAK |  |
| 26 | Środek do mycia i dezynfekcji 300 l dla 5-ciu urządzeń | TAK |  |
| 27 | Stosowanie środków myjących i odkamieniających od różnych producentów | TAK/PODAĆ |  |
| 28 | Regał (półka ścienna) wiszący ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 29 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 30 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 31 | Objęcie serwisem myjni posiadanych przez zamawiającego w zakresie wykonywania przeglądów okresowych min 1 w roku | TAK/NIE |  |
| 32 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 33 | Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta | TAK |  |
| 34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 35 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
| 36 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | TAK |  |
| 38 | DTR w j. polskim dołączona do oferty Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |
| 39 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |
| 40 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | TAK |  |
| 41 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi | TAK |  |
| 42 | Wydanie certyfikatów, zaświadczeń dla personelu technicznego uprawniający do wykonywania podstawowych napraw dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 43 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 45 | Przeprowadzenie wizji lokalnej | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w j. polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

Wykonawca przed terminem składania ofert winien przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń w których mają być zamontowane urządzenia .

Termin należy uzgodnić z mgr Urszula Pabiś    tel 34/367-31-06.

Parametry podlegające ocenie

| Lp | Nazwa | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie serwisem myjni posiadanych przez zamawiającego w zakresie wykonywania przeglądów okresowych min 1 w roku | TAK- 70 pkt NIE - 1 pkt |
| 2 | Czas gwarancji min 24 m-ce | Najdłuższa 30 pkt |

Załącznik Nr 3  do SIWZ

Znak sprawy P-8/  030 /11

………………………………..

Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę , montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i dezynfekcji termicznej

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c)  oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  4   do SIWZ

Znak sprawy P-8/  030     /11

# ............................................................

# Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę , montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i dezynfekcji

termicznej

# WYKAZ DOSTAW

| Lp. | Opis / dostawa | Wartość brutto (w zł) | Nawa Odbiorcy (nazwa + adres) | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia (do oferty) dokumentów: referencji / protokołów odbioru itp.,

# potwierdzających, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

# ..............................., dnia................................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  5

znak sprawy: P-8/ 030  /11

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/      / 11

W dniu … . … . 2011 r., w Częstochowie,

pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor - ....................................................................................................

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………………....,

REGON: ………, NIP: ……….,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….…….,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r nr 113 poz. 759/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i dezynfekcji

termicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz  zawartymi w formularzu „parametry techniczne urządzeń wymaganiami”, stanowiącego Załącznik Nr  1 niniejszej umowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego

2. Wykonawca gwarantuje, że asortyment objęty niniejszą umową posiadają dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP, i zostały one dołączone do oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu , (jeśli występują).

§2

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania, ubezpieczenia, montażu,, szkolenia pracowników, i inne, jeśli występują.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto …………….. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… PLN (słownie: ………………………………………………………………).

§3

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 1 umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół instalacji i uruchomienia podpisany przez przedstawicieli stron.

3. Faktury wskazane w ustępie poprzedzającym winny zawierać numer niniejszej umowy oraz zapis o zakazie cesji, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na podstawie faktur VAT. Każda faktura płatna  w 12 równych ratach płatnych co 30 dni. Pierwsza rata każdej faktury płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia złożenia tego zamówienia, w e-maila i potwierdzenia droga pisemną. Całość zadania winna być zrealizowana  do dnia 30 listopada 2011 r

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1) instrukcję obsługi w języku polskim,

2) karty gwarancyjne w języku polskim,

3. Brak wymienionych dokumentów w ust. 2 pkt. 1-2 niniejszego paragrafu spowoduje nie podpisanie protokołu instalacji i uruchomienia.

4. Data dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy i przeszkolenia pracowników zamawiającego winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

5. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie pracowników nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.W ramach niniejszej umowy Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego,  na następujących zasadach:

a)Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem asortymentu, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

b)Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną

liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

c)Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu..

d)Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

e)Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

f)Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym

przez Wykonawcę.

g)Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  i zawierającym:

-nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-datę i miejsce ich przeprowadzenia,

-imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

-imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

-czas trwania poszczególnych szkoleń

h)Wydanie certyfikatów/zaświadczeń  ukończenia szkolenia personelowi technicznemu zamawiającego

7. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia, sprawdzenia działania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

9. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:......................................

10.Umowa będzie wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 2 niniejszej umowy

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres ….. miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu uruchomienia i instalacji, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.

3. Warunki gwarancji i serwisu określa Załącznik nr 1 niniejszej umowy „- parametry techniczne pozostałe wymagania”.

§6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 3,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze  - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1 zdanie drugie  - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

e) za zwłokę w wykonaniu obowiązków odnośnie czasu reakcji na zgłoszoną awarię w okresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz usunięcia usterki, określonych w § 5 ust. 3 umowy - w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo sumowania kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego § płatne będą na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

1.Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, 
a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego.

2. Ponadto bez zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie przez Strony umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 2

do umowy P-8/      /11

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
| --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |
|  |  | Strona 10 z 1 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu  Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP 
i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

### Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: | Pełnomocnik Dyrektora ds.ZSZ – mgr inż. Artur Piekacz tel. 34/367-34-52 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Data: |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA