Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 10 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 137 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  STYMULATORÓW SERCA,  ELEKTROD  I  INTRADUCERÓW DLA POTRZEB  ODDZIAŁU  KARDIOLOGII.

Kod  CPV: 33.15.82.10-7

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/    7     /07

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 pakiet 1 do 9

3.   Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załączniku nr 1 pakiet 1- 9 do

SIWZ) nazw podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca

zamierza im powierzyć.

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

6.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

7.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

8.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.  Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dnia 16  listopada

2006r.) organem właściwym dla wpłat opłaty skarbowej od  pełnomocnictwa jest gmina

właściwa ze względu na siedzibę zamawiającego, a w tym przypadku miasto Częstochowa,

nr r-ku ING Bank Śląski 49 1030 1142  1000 0022 8000 2367

10.  Zgodnie (z nowym od 1 stycznia 2007r) art. 16 ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2004 r) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w

swojej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:  dostawę stymulatorów serca, elektrod i intraducerów

dla potrzeb Oddziału Kardiologii .

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca

załącznik  Nr 1 pakiet od 1 do 9.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i

użytkowania na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach

medycznych Dz.U. nr 93 z 2004r z późniejszymi zmianami .

2.2. Termin płatności:  przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.   Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek udzielenia zamówienia

określony w pkt 1-4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie, warunki określone

w pkt 1.1 i 1.3 mogą spełniać Wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt I.2 musi

spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

6. Do wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy

dotyczące wykonawcy.

7.   Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został

określony w punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

10.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesja , zezwolenia lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 3

  - Dokumenty (np.referencje) potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

1.11.oświadczenie, że oferowane materiały są dopuszczone do obrotu i użytkowania

na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr

93 z 2004r . Wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa rejestracji.

# W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.2 i 1.4 – 1.7 składa każdy z podmiotów.

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski

tel. 034/3673760.

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- pakiet 1   -   1.475,00 zł

- pakiet 2  -       525,00 zł

- pakiet 3 –    2.040,00 zł

- pakiet 4  -       340,00 zł

- pakiet 5  -   2.080,00 zł

- pakiet 6  -      450,00 zł

- pakiet 7  -      380,00 zł

- pakiet 8 –      450,00 zł

- pakiet 9   -     340,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto

Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110

- 6700 0004 z dopiskiem „Wadium – stymulatory, nr sprawy P-8/  7     //07.”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, przy czym oryginał

gwarancji należy złożyć w formie umożliwiającej zwrot po zakończeniu

postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego

z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się

przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach załącznika Nr1 pakiet 1 - 9.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „stymulatory , nr sprawy P-8/   7    /07.”, nazwa (imię i

nazwisko wykonawcy),  adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem

09.03.2007 r. godz.10.00.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do

oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 pakiet 1 – 9 SIWZ,

3.5.  Opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów określonych w Załączniku Nr 1 pakiet 1 – 9 SIWZ.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

3.6. Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn Apteki Szpitala na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

3.7. Dostawy sukcesywne,  w terminie ............. dni (maksimum 3 dni robocze)

od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego

pracownika apteki szpitalnej.

3.8. Czas gwarancji ................... miesięcy (minimum 12 m-cy)  od daty dostawy.

3.9. Płatność przelewem po dostawie – w terminie ............ dni (minimum 30 dni) od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.10.Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany

stawki  podatku VAT, przy czym ceny netto są stałe w trakcie trwania umowy.

3.11.Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.12.Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisany

przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien

być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę

oferty.

3.13.Wykonawca zobowiązany jest określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera

stymulatorów i kontrolera śródoperacyjnego. Konieczne jest dostarczenie 2

kontrolerów (Poradnia, Oddział)

3.14.Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp. | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa, symbol katalogowy używany przy wystawieniu f-ry | Ilość Szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr ........... |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | ............ | xxx | ............... |

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  09.03.2007 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2007 r o godz. 10.15 .w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM  ICH  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między

Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,

z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców,  którzy złożyli oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.   Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu

ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)  Wartość brutto oferty                                     75 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

b)  Walory użytkowe                                          25%

-wg parametrów określonych  w pakietach 1-9

Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 75%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

## Kryterium walory użytkowe:

## Oferta oceniana od każdego członka komicji ze względu na walory użytkowe

## otrzyma punkty stosownie do Załącznika Nr 1 pakiet nr 1 – 9 do SIWZ.

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 25%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium termin walory użytkowe.

# 7.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

# uzyskaną w  kryteriach określonych w pkt. 6, która spełnia wszystkie wymagania

# określone w niniejszej specyfikacji.

# 8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

# okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed

zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z

Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty

występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem

umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących

wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia

umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis

dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za

realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,

zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania

zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANA

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – umowa-wzór.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 3)

- wzór oferty (załącznik nr 4),

- wzór umowy (załącznik nr 5).

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia  19.01.2007 r

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy P-8/  7   /07

# Pakiet nr 1 – Stymulatory jednojamowe

1. Stymulatory SSI szt 80

2. Elektrody komorowe czynne lub bierne w zależności od sytuacji klinicznej szt 80

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | SSI(R),SST(R) | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,5mV | TAK |  |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | CO NAJMNIEJ OD 250ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=80 MIESIĘCY | TAK | 10 |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=25 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA-MIN.WARTOŚĆ | <=40/MIN | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDAN-CJI ELEKTRODY | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | FUNKCJA NOCNA | OPISAĆ | TAK NIE | 10 0 |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , SKANOWANIE | TAK NIE | 50 0 |
| 28 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | BIERNA >=2 TYPY | TAK |  |
| 29 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | CZYNNA>=2 TYPY | TAK |  |
| 30 | ELEKTRODA KOMOROWA | BIERNA>=3 TYPY | TAK |  |
| 31 | ELEKTRODA KOMOROWA | CZYNNA>=2 TYPY | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTRODY | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK NIE | 10 0 |

# Pakiet nr 2 – Stymulatory dwujamowe jednoelektrodowe

1. Stymulatory VDD szt 20

2. Elektrody dwujamowe w różnych rozmiarach w zależności od sytuacji klinicznej szt 20

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | VDD(R),VVT(R),VVI | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,2mV | TAK |  |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=5,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA | PRZEDS.-BIPOLARNA KOM.-UNIPOLARNA LUB BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=96 MIESIĘCY | TAK | 10 |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=30 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA-MIN.WARTOŚĆ | <=40/MIN | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTRODY | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | FUNKCJA NOCNA | OPISAĆ | TAK NIE | 10 0 |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , SKANOWANIE | TAK NIE | 50 0 |
| 28 | ELEKTRODY | CO NAJMNIEJ 3 TYPY ROZMIARÓW DOSTOSOWUJĄCYCH DO PRZEDSIONKA | TAK |  |
| 29 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK |  |
| 31 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTRODY | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK NIE | 10 0 |

# Pakiet nr 3 – Stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe

1.Stymulatory DDD szt 80

2.Elektrody przedsionkowe bierne lub czynne (do wyboru w zależności od sytuacji

klinicznej)      szt 80

3.Elektrody komorowe bierne lub czynne (do wyboru w zależności od sytuacji

klinicznej)    szt 80

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TRYB PRACY | DDD,DDI,DVI,VDD,DOO ,VVI,AAI,VOO,AOO,AAT, DDD+,AAI+,DDT,DDT/A, DDT/V,DDT/A+,DDT/V+ | TAK |  |
|  | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,2mV | TAK |  |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=5,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |

| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS.I KOM. | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=84 MIESIĘCY | TAK | 10 |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=30 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA-MIN.WARTOŚĆ | <=40/MIN | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | FUNKCJA NOCNA | OPISAĆ | TAK NIE | 10 0 |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , SKANOWANIE | TAK NIE | 50 0 |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYN-NYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 29 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK |  |
| 31 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK NIE | 10 0 |

# Pakiet nr 4 – Stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe

# 1.Stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe „rate responsiv” DDDR  szt 10

2.Elektrody przedsionkowe bierne lub czynne (w zależności od sytuacji klinicznej)  szt. 10

3.El;ektrody komorowe bierne lub czynne (w zależności od sytuacji klinicznej)     szt. 10

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | DDD(R),DDI(R),DVI(R),VDD(R), VVI(R),AAI(R),AAT(R),DDD(R)+, AAI(R)+,DDIT(R),DDT(R)/A, DDT(R)/V,DDT(R)/A+,DDT(R)/V+ | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,2mV | TAK |  |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=5,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS.I KOM. | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=84 MIESIĘCY | TAK | 5 |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=30 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA-MIN.WARTOŚĆ | <=40/MIN | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | FUNKCJA NOCNA | OPISAĆ | TAK NIE | 5 0 |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , SKANOWANIE | TAK NIE | 40 0 |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYN-NYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 29 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK |  |
| 31 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK NIE | 10 0 |
| 34 | DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE | CO NAJMNIEJ 3 ZAKRESY | TAK | 15 |
| 35 | CZUJNIK RATE | RODZAJ-WYMIENIĆ |  | 5 |

# Pakiet nr 5 - Stymulatory do terapii resynchronizującej

1.Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT                     – szt. 20

2.Elektrody lewokomorowe do wyboru w zależności od sytuacji klinicznej            szt. 25

3.Elektrody prawokomorowe bierne/czynne do wyboru  w zależności od sytuacji

klinicznej                                                                                                                 szt. 20

4. Elektrody przedsionkowe bierne/czynne w zależności od sytuacji klinicznej        szt. 20

5.Zestawy do venografii zatoki wieńcowej                                                                 szt. 25

6.Elektrody elektrofizjologiczne, diagnostyczne sterowalne                                      szt.   2

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | DDD BiV , DDR/V | TAK |  |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=40 MIESIĘCY | TAK |  |
| 3 | PROGRAMOWANIE LEWEJ I PRAWEJ KOMORY | NIEZALEŻNE | TAK |  |
| 4 | DŁUGOŚĆ ZAPISÓW IEGM | >=9 MINUT | TAK | 20 |
| 5 | STYMULACJA PO AES | MOŻLIWOŚĆ | TAK | 30 |
| 6 | FUNKCJA TELEMONITORINGU | OPISAĆ | TAK |  |
| 7 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | >=3 TYPY | TAK |  |
| 8 | ZESTAW DO WENOGRAFII | >=2 KRZYWIZNY CEWNIKÓW PROWADZĄCYCH | TAK | 20 |
| 9 | PAMIĘĆ-LICZBA EPIZODÓW | PODAĆ |  | 20 |
| 10 | FUNKCJA „OVERDRIVING” DLA PREWENCJI TsV | OPISAĆ | TAK | 10 |
| 11 | ELEKTRODA ELEKTROFIZJOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA | STEROWALNA | TAK |  |

# Pakiet nr 6 – Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VVI

1.Kardiowertery-defibrylatory ICD-VVI   szt 3

2.Elektrody komorowe w zależności od sytuacji klinicznej  szt 3

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | >=28 | TAK |  |
| 2 | RODZAJE IMPULSU DWUFAZOWEGO | >=2 | TAK |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | <=80 | TAK |  |
| 4 | GRUBOŚĆ KARDIOWERTERA (MM) | <=13 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | >=6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT | OPISAĆ | TAK | 15 |
| 7 | RODZAJE TERAPII DLA VF | OPISAĆ | TAK | 15 |
| 8 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=30 | TAK | 25 |
| 9 | DŁUGOŚĆ ZAPISU 1 EPIZODU W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=2 | TAK | 25 |
| 10 | RODZAJE DETEKCJI DLA VT | OPISAĆ | TAK | 20 |
| 11 | ELEKTRODY | CO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |

# Pakiet nr 7  - Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR

1. Kardiowertery-defibrylatory ICD-DR   szt. 2

2. Elektrody komorowe (do wyboru w zależności od sytuacji klinicznej)  szt. 2

3. Elektrody przedsionkowe bierne lub czynne (do wyboru w zależności od sytuacji

klinicznej)  szt. 2

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | >=28 | TAK |  |
| 2 | RODZAJE IMPULSU DWUFAZOWEGO | >=2 | TAK |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | <=80 | TAK |  |
| 4 | GRUBOŚĆ KARDIOWERTERA (MM) | <=13 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | >=6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT | OPISAĆ | TAK | 10 |
| 7 | RODZAJE TERAPII DLA VF | OPISAĆ | TAK | 10 |
| 8 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=30 | TAK | 25 |
| 9 | DŁUGOŚĆ ZAPISU 1 EPIZODU W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=2 | TAK | 20 |
| 10 | RODZAJE DETEKCJI DLA VT | OPISAĆ | TAK | 20 |
| 11 | HISTEREZA A.-V. | OPISAĆ | TAK | 15 |
| 12 | ELEKTRODY KOMOROWE | CO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 13 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | CO NAJMNIEJ 2 TYPY CZYNNYCH I 2 TYPY BIERNYCH DO WYBORU | TAK |  |

# Pakiet nr 8  - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resonchronizującą

1.Kardiowertery-defibrylatory ICD-CRT  szt. 2

2.Elektrody prawo-komorowe (do wyboru w zależności od sytuacji klinicznej)  szt. 2

3. Elektrody lewo-komorowe (do wyboru w zależności od sytuacji klinicznej)   szt. 2

4. Elektrody przedsionkowe bierne/czynne (do wyboru w zależności

od sytuacji klinicznej)          szt. 2

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | >=28 | TAK |  |
| 2 | RODZAJE IMPULSU DWUFAZOWEGO | >=2 | TAK |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | <=80 | TAK |  |
| 4 | GRUBOŚĆ KARDIOWERTERA (MM) | <=13 | TAK | 10 |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | >=8 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT | OPISAĆ | TAK | 10 |
| 7 | RODZAJE TERAPII DLA VF | OPISAĆ | TAK | 10 |
| 8 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=30 | TAK | 25 |
| 9 | DŁUGOŚĆ ZAPISU 1 EPIZODU W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | >=2 | TAK | 25 |
| 10 | STYMULACJA ANTYARYTMICZNA-ILOŚĆ , RODZAJE | >=3 RODZAJE ,OPISAĆ | TAK |  |
| 11 | HISTEREZA A.-V. | OPISAĆ | TAK | 20 |
| 12 | STYMULACJA PRAWEJ I LEWEJ KOMORY | OPISAĆ | TAK |  |
| 13 | ELEKTRODA PRAWOKOMOROWA | CO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 14 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | CO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 15 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | CO NAJMNIEJ 3 TYPY | TAK |  |

# Pakiet nr 9  - Intraducery

Intraducery  szt. 400

| Lp. | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMIAR | 8F-11F DOWYBORU | TAK | 100 |
| 2 | DŁUGOŚĆ KOSZULKI | >=13 CM | TAK |  |
| 3 | DŁUGOŚĆ PROWADNIKA J | >=40 CM | TAK |  |
| 4 | DŁUGOŚĆ IGŁY | >=7 CM | TAK |  |

## załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/      /07

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy zamówienia na dostawę  stymulatorów serca, elektrod i intraducerów

dla potrzeb Oddziału Kardiologii .

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/  7   /07

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .............................................................................................................. na „Dostawy -………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy: P-8/    7  / 07

..........................................	                               ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę stymulatorów serca, elektrod i intraducerów  dla potrzeb Oddziału Kardiologii .

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 pakiet

.................. do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

pakiet ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

pakiet ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

pakiet ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  (12 miesięcy )dla:

- pakietu 1 -   ...................... lm-cy od dnia dostawy

- pakietu 2 -   ..................... m-cy od dnia dostawy

- pakietu 3-  .......................m-cy od dnia dostawy

itd. .......

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 m-cy  od daty

podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 3 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/   7     /07

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /07

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działaja:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego

pracownika apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  .............  licząc od daty

jej zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y