Szanowni Państwo !

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Bialska 104/118, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 ze zm). zaprasza do złożenia ofert w trybie „przetargu nieograniczonego” –art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę : Leku „ ETANERCEPT „   wg poniższej specyfikacji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 6 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa  : Leku „ ETANERCEPT „ przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Reumatologii

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ- P-8 /2411 /   11   / 07

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „ przetargu nieograniczonego  ( art.39 ) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

# I. Opis  przedmiotu  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Leku o nazwie „ ETANERCEPT „ przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Reumatologii.  .

Kod CPV  24.43.21.00-2

- Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1  do niniejszej specyfikacji.

- Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 U pzp.

- Termin płatności: przelewem minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT..

# Miejsce wykonania zamówienia: Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

7. Lek sprzedawany przez Wykonawcę będzie posiadał stosowne świadectwa,  dopuszczające jego stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

# II. Termin  wykonania  zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia:  : do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 10  miesięcy od daty podpisania umowy.

# III. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesja ,zezwolenie lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

1.4.  Oświadczenie ,że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków , opłat w urzędzie skarbowym

1.5.  Oświadczenie, że Wykonawca  nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

# zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 4.3.    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

# Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

# W sprawach formalnych: Grażyna Szeps, tel. 034/3673753.;

# W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski tel. 034/3673760.

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/ 11  /07, temat zamówienia: „ETANERCEPT”, nazwa (imię i nazwisko wykonawcy), adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed 09.02.2006 godz. 10:15

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

1.12. Zgodnie ( z nowym od 1 stycznia 2007 r. ) art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. ) Zamawiający wymaga , by Wykonawca w swojej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

- Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

- Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa Międzynarodowa | Nazwa Handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn .netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ETANERCEPT 50 mg x 4 ampułkostrzykawki (proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć 50 mg ) |  | Op. | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM : |

- Dostawa wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami – loco magazyn Apteki , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej wraz z towarem w terminie minimum 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

- Okres gwarancji nie krótszy niż 12  miesięcy od dnia dostawy .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

# Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  09.02. 2007 r. do  godz. 10:00

# Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.02. 2007 r. o godz. 10:15 .w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  wykonawców , którzy złożyli oferty o  odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto                               100 %

najniższa  cena                                    100 pkt.

# Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

# W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

# Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art. 93 ust. 2 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oferty (załącznik nr 2),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

- wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa , dn. 30.01.2007 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa Handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, | ETANERCEPT a 50 mg x 4 ampułkostrzykawki (proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć 50 mg ) |  | Op. | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/   11   / 07

..........................................	........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie” przetargu nieograniczonego na: dostawę  leku ETANERCEPT

# dla potrzeb  Oddziału Reumatologii

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ.), stanowiącego cenę  oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

- Udzielamy gwarancji  nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Termin płatności: przelewem …….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oferowany termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………....….

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy P-8/    11   /07

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na dostawę leku „ ETANERCEPT „ przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Reumatologii

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/   11   /07

Wzór UMOWY

W.Sz.S.DDZ-P8/       /07

Zawarta w trybie „ przetargu nieograniczonego art.39  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19  poz.177 ) w  dniu ...........................2007 r. w Częstochowie pomiędzy :

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie , ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Katowicach , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000003907 , ( NIP 573-22-99-604 )  zwanym  dalej „ Zamawiającym „ reprezentowanym przez :

Dyrektora                                       Henryka Kromołowskiego

a

firmą „................................................................................................................................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego..................................................................................................................................... , pod Nr KRS............................................ ,( NIP .........................) zwaną dalej „Wykonawcą „,  reprezentowaną przez :

1  .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż i dostawa leku jak niżej , zwanego dalej Towarem :

| Lp. | Nazwa leku | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ETANERCEPT 50 mg x 4 ampułkostrzykawki | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |

§ 2

# CENA

- Cenę jednostkową Towaru zawiera § 1 niniejszej umowy. Cena obejmuje opłaty celne, podatki oraz koszty ubezpieczenia i transportu Towaru do siedziby Zamawiającego.

- Łączna wartość brutto Towaru wynosi  : .......................zł. ( słownie : .........................).

§ 3

WARUNKI DOSTAWY I UBEZPIECZENIA

- Dostawa towaru realizowana będzie do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 10 miesięcy od daty podpisania umowy w oparciu o zamówienia cząstkowe dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem.

- Dostawa Towaru będzie realizowana przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do Apteki Szpitalnej  Zamawiającego w terminie 3-ch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia .

- Wykonawca może powierzyć transport Towaru osobie trzeciej .

- Koszt ubezpieczenia Towaru na czas transportu ponosi Wykonawca.

- Odbiór  Towaru zostanie pokwitowany na fakturze ( data i podpis ) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- W przypadku braku środków finansowych lub zapotrzebowania na lek Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części umowy.

§  4

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Zapłata ceny za dostarczony Towar będzie dokonana w terminie ...............dni od daty otrzymania faktury VAT przelewem  na rachunek bankowy uwidoczniony na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za okres od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

§  5

WARUNKI  REKLAMACJI

- Towar sprzedawany przez Wykonawcę będzie posiadał stosowne świadectwa, dopuszczające jego stosowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Towar będzie się charakteryzował okresem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy

licząc od dnia dostawy.

3.  Towar będzie opakowany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami przyjętymi dla  tego typu dostawy , w sposób zabezpieczający go przed zniszczeniem .

- Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji jakościowych i ilościowych  zakupionego Towaru na podstawie reklamacji sporządzonej  przez Zamawiającego oraz doręczonej Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia dostarczenia Towaru.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację , oraz – w przypadku jej uznania – podejmie decyzję o wymianie Towaru na wolny od wad lub o zmniejszeniu wielkości sprzedaży o wartość Towaru zakwestionowanego i skoryguje fakturę w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§  6

KARY UMOWNE

W przypadku opóźnienia w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

§  7

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku rażących naruszeń jej postanowień przez drugą stronę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z realizacją lub interpretacją niniejszej Umowy- o ile nie zostaną przez Strony rozstrzygnięte w drodze negocjacji – będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla  siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :                                                 Zamawiający :