SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 60000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa : automatów Colop , tuszownic do automatów Colop i  wykonanie pieczątek  dla potrzeb  W.Sz.S.

Znak sprawy : W.Sz.S. DDZ- P-8 /2411 / 21 / 06

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „ przetargu nieograniczonego  ( art.39 ) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

# I. Opis  przedmiotu  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa automatów Colop, tuszownic do automatów Colop  i wykonanie pieczątek przez okres 36 miesięcy  na kwotę nie przekraczającą 5000,00 zł

Kod  CPV 25.20.00.00-3

Szczegółowy zakres dostaw zawiera formularz ofertowy  stanowiący Załączniki  Nr 1  niniejszej specyfikacji.

Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 u  pzp.

- Termin płatności: przelewem 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.   Miejsce wykonania zamówienia: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  w siedzibie      Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu   wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

# II.  Termin  wykonania  zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia:  do wyczerpania wartości nie przekraczającej  5000,00 zł  jednak nie dłużej niż 36  miesięcy od daty zawarcia umowy.

# III. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania     oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkty 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 2  do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3.   Formularz ofertowy  wypełniony  i podpisany  wg wzoru  załącznik  Nr 1  do     SIWZ.

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

# zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 3.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefafaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

# Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

# W sprawach formalnych: Małgorzata Nowak, tel. 034/3673753.;

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/21/07, temat zamówienia: „Pieczątki ” , nazwa (imię i nazwisko wykonawcy), adres wykonawcy oraz  nie otwierać przed  20-03-2007 godz. 10:15.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.5    Wartość netto i brutto oferty w PLN zgodnie z  załącznikami  Nr 1  do SIWZ.

3.6. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie wraz z fakturą VAT– loco Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej wraz z towarem w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

  - Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

  - Okres gwarancji  wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

# Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  20-03-2007 r. do  godz. 10:00

# Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20-03- 2007 r. o godz.10:15 w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  wykonawców , którzy złożyli oferty o  odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:                   Cena oferty brutto - 100 %

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem.

# Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

# W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

# Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art. 93 ust. 2 ustawy.

# XII.  Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# XIII. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie zamawiającego.

# XIV. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XV.  Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

11.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Formularz ofertowy  załącznik Nr 1 .

- wzór oświadczenia  załącznik nr 2,

- wzór umowy  załącznik nr 3 .

Zatwierdził :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa , dnia 12-03-2007 r.

###### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak  sprawy /P-8/ 21 /07

..............................................                                               ..................................,dn. ........................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W  związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę automatów Colop , tuszownic do automatów  Colop i wykonanie pieczątek przez okres 36 miesięcy  na kwotę          nie przekraczającą  5000,00 zł

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją   istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie niżej  określonego przedmiotu zamówienia stanowiącego cenę oferty :

| L.p. | Przedmiot dostawy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto ogółem w zł | VAT % | Wartość brutto ogółem w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wymiary treści pieczątki 1 5,4 cm x 2,3 cm | cm2 |  |  |  |  |  |
| 2. | wymiary treści pieczątki 2 5,1 cm x 2,0 cm | cm2 |  |  |  |  |  |
| 3. | wymiary treści pieczątki 3 4,5 cm x 1,7 cm | cm2 |  |  |  |  |  |
| 4. | wymiary treści pieczątki 4 3,5 cm x 1,3 cm | cm2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Automat COLOP do pieczątki 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Automat COLOP do pieczątki 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Automat COLOP do pieczątki 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Automat COLOP do pieczątki 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Tuszownica do automatu pieczątki 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Tuszownica do automatu pieczątki 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Tuszownica do automatu pieczątki 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Tuszownica do automatu pieczątki 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Razem netto:................................ zł    (słownie:.........................................................................

.....................................................................................................................................................)

Razem brutto:................................ zł    (słownie:........................................................................

......................................................................................................................................................)

2.Termin płatności: przelewem 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

3.Oferowany termin wykonania zamówienia :dostawy sukcesywne wraz z fakturą VAT loco Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia na koszt , transportem i ryzyko Wykonawcy, do wyczerpania wartości umowy 5000,00 zł brutto  jednak nie dłużej niż 36 miesięcy.

4. Udzielamy 12 miesięcy gwarancji licząc od dnia  dostawy.

5. Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy,  że wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1. Oferta cenowa automatów  Colop  posiadanych przez Wykonawcę , która będzie stanowić załącznik do umowy.

2. Oferta cenowa  tuszownic  do automatów Colop  posiadanych przez Wykonawcę , która będzie stanowić załącznik do umowy.

3. ..............................................................................................

4. .............................................................................................

............................................................

podpis   Wykonawcy

## Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 21 /07

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na dostawę automatów  Colop , tuszownic do automatów Colop           i wykonanie pieczątek

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  3 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 21/ 07

### Umowa-wzór  W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/      / 06

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                                                                            Henryk Kromołowski

a   firmą...................................................................................................................................

NIP ...................................., zarejestrowaną w .................................................................

..........................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- .....................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) , jest sukcesywna dostawa automatów Colop, tuszownic do automatów Colop i wykonanie pieczątek przez okres 36 miesięcy  na kwotę nie przekraczającą 5000,00 zł .

§2.

1.Podstawą  do  obliczenia wartości brutto  jest  jednostka rozliczeniowa wyceniona  poniżej:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość Netto w zł | Stawka VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Treść pieczątki | cm2 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Automaty Colop | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Tuszownice do automatów Colop | szt. | 1 |  |  |  |  |

2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie:..................... ....................................... ..............................................................złotych ....... /100).

3. Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towaru i montażu , koszty transportu i      ubezpieczenia oraz podatek VAT.

§3.

1. Ceny netto podczas trwania umowy nie ulegają zmianie.

2. Ceny brutto podczas trwania umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany        stawki podatku VAT.

3. O zmianie cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie przed planowaną dostawą.

§4.

Zapłata   nastąpi przelewem po otrzymaniu towaru  na podstawie  prawidłowo  wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 60 dni od dnia jej  otrzymania  przez Zamawiającego  z konta:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie   II  Oddział  Częstochowa                              Nr 96 1930 1783 2120 0113 6700 0001

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą wraz z fakturą VAT loco Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia na koszt , transportem i ryzyko Wykonawcy

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania   reklamacji za zasadną w terminie do 7 dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięczną gwarancję.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11 lit. a,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§ 11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

§ 12.

Umowę zawiera się  do czasu wyczerpania  wartości nie przekraczającej  5000,00 zł  jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi     reklamacyjnej , poddają  pod  rozstrzygnięcie  Sądu  Cywilnego  właściwego  dla siedziby  Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: