Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa - 9 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 60 000 Euro)

Procedura pełna

Dostawa implantów i specjalistycznego sprzętu j.u.

dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii

w częściach od I do XVIII.

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 61 / 06

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis przedmiotu zamówienia

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia	3

6.	Miejsce wykonania zamówienia: Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego.	3

II.	Termin  wykonania  zamówienia	3

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków	3

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu	4

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów	6

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami	6

VII.	Termin  związania  ofertą	6

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium	6

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert	8

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert	10

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny	10

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert	10

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego	11

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia	12

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego	12

XVI.	Pozostałe  informacje	13

XVII. ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ...................................................... 14

### XVIII.ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY ............................................................. 19

XIX.   ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA ...................................................................... 21

XX.     ZAŁACZNIK NR 4 - PROPOZYCJA WZÓR UMOWY ............................................. 22

# Opis  przedmiotu  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i specjalistycznego sprzętu j.u dla potrzeb oddziału Neurochirurgii w częściach od I do XVIII .

Kod CPV 33184100 ; 33141620 ; 33184000 ; 33141640 ;

- Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 część I do XVIII  niniejszej specyfikacji.

- Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z 2004r lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

  - Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium w kasecie do zakładania implantów.

- Termin płatności: przelewem po dokonaniu wszczepu do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

# Miejsce wykonania zamówienia: Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

# Termin  wykonania  zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 15 m-cy od daty podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkty 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

- W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek udzielenia zamówienia określony w pkt 1-4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie, warunki określone w pkt 1.1 i 1.3 mogą spełniać Wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt I.2 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

- Do wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.

- Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

c.    wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesja , zezwolenia lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

  - Informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców.

1.11.oświadczenie, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i użytkowania na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z

2004r lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających

przedmiot zamówienia w służbie zdrowia.

# W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.2 i 1.4 – 1.7 składa każdy z podmiotów.

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

# - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

# Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:

# W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

# W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: mgr Przemysław Orlikowski tel. 034/3673760.

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert , co rozkłada się w następujący sposób na poszczególne części  , w wysokości:  ,:

I – 300,00 zł	XI – 800,00 zł

II – 700,00 zł	XII – 470,00 zł

III – 30,00 zł	XIII – 240,00 zł

IV – 50,00 zł	XIV – 550,00 zł

V – 150,00 zł	XV – 280,00 zł

VI – 150,00 zł	XVI – 720,00 zł

VII – 500,00 zł	XVII – 40,00 zł

VIII – 300,00 zł	XVIII – 50,00 zł

IX – 270,00 zł

X – 100,00 zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium – implanty – Neurochirurgia , nr sprawy P-8/ 61 /06.” Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie umożliwiającej zwrot po zakończeniu postępowania.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą;

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

  - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dopuszcza się składania ofert częściowych w  ramach załącznika Nr1 część I - XVIII

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/ 61 /06, temat zamówienia: „Implanty – Neurochirurgia – część I-XVIII.”, nazwa (imię i nazwisko wykonawcy), adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed 12.07.2006 godz.10.00.”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten należy winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

- Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część ........ |
| 1. | Nazwa ..... Skład: 1.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT 2.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT | ................ ................... .................. | Kpl | .......... | ........ | ........... | ...... | ........... |
| Razem wartość netto w zł : ........ Razem wartość brutto w zł : ........ |

- opis (prospekty) oferowanego asortymentu. W przypadku prospektów obcojęzycznych zamawiający wymaga tłumaczenia na j.polski.

- Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco magazyn Apteki , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dostawy – sukcesywne ,  w terminie do maximum 2 dni od daty zamówienia telefoniczmego lub faxowego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej.

- Płatność – po dokonaniu wszczepu , na podstawie faktury VAT wystawionej i dostarczonej wraz z towarem przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

- Czas gwarancji dla stabilizatorów – nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy.

- Czas gwarancji dla pozostałego asortymentu – nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium w kasecie do zakładania implantów.

- Wymiana zużytych elementów instrumentariów – maximum do 48 godzin.

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

# Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  12.07.2006 .do godz  10.000.

# Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2006 o godz. 10.15 .w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto  -  85%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem.

Ocena techniczna sprzętu – 15 %

Ocena techniczna określana będzie na podstawie parametrów określonych w załączniku nr 1 do siwz.

# Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w obydwu kryteriach, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

# W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert ,zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną..

# Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

### Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przez zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

### W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia W Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP (art.180 ust 3 pkt 1 PZP)

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie zamawiającego.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oferty (załącznik nr 2),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

- projekt umowy (załącznik nr 4).

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Mgr Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 21.06.2006 r

XVII.

ZAŁĄCZNIK  NR 1

###### CZĘŚĆ  I

1.Stabilizacja przednia odcinka szyjnego kręgosłupa                                                       kpl    20

Stabilizacja płytą szyjną spełniająca wymogi:

- płyta z blokadą wkrętów lub płyta z wkrętami blokującymi,

- płyty tytanowe, dostępne w rozmiarach fizjologicznych, dostosowane do anatomii kręgosłupa, z możliwością zmiany kształtu (krzywizny płytki).

- możliwość wielokierunkowego ustawienia śrub

- kpl = płyta + 4 wkręty długości 14-16mm

- dostępny zestaw narzędzi do implantacji

##### Ocena techniczna

Możliwość zmiany kierunku wkręcania śruby do 10º		5 pkt.

Możliwość zmiany kierunku wkręcania śruby do 25º		20 pkt.

Możliwość zmiany kierunku wkręcania śruby powyżej 25º	100 pkt.

CZĘŚĆ  II

1.Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego  kręgosłupa          kpl. 25

- śruby transpedikularne

- możliwość leczenia podwichnięć,

- możliwość wieloosiowego ustawienia głowy śruby,

- materiał – tytan,

- kpl = śruby z nakrętkami umożliwiające leczenie kręgozmyków (4 lub 6 śrub) + 2 pręty –dł.dostosowana do anatomii kręgosłupa

- dostępny pełen zestaw rozmiarów śrub, włącznie z rewizyjnymi, prętów oraz narzędzi do implantacji.

2.Śruba wieloosiowa kompletna (możliwość zastosowania alternatywnego w kpl)

- proszę podać cenę netto i brutto   1 szt

3.Poprzeczki  kompletne – proszę podać cenę netto i brutto       1 szt

Uwaga: oferent winien podać cenę 1 kpl oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów

składowych.

Wartość brutto  część II winna uwzględniać 25 kpl. stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego z podaniem cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu.

Kupujący zostaje obciążony tylko za zużyte materiały

Ocena techniczna:

możliwość repozycji kręgozmyku na 4 śrubach, bez konieczności stosowania dodatkowych stałych lub czasowych śrub				80 pkt.

brak takiej możliwości			5 pkt.

śruby transpedicularne otwarte od góry	20 pkt.

inne rozwiązanie śrub transpedicularnych	2 pkt.

CZĘŚĆ III

### Stabilizacja zęba kręgu obrotowego z dostępu przedniego /klp. = jedna śruba/		kpl. 5

Wymagania:

- materiał tytan

- śruby o rozmiarach fizjologicznych, samogwintujące

- komplet narzędzi do implantacji

Ocena techniczna:

śruby kaniulowane		80 pkt.

inne rozwiązania techniczne	10 pkt

miarka do śródoperacyjnego pomiaru długości śruby 		20 pkt.

brak możliwości śródoperacyjnego pomiaru długości śruby	2 pkt.

CZĘŚĆ  IV

Stabilizacja C1, C2 z dostępu tylnego                                                                                 kpl. 5

Wymagania:

Stabilizacja przezstawowa.

- materiał tytan,

- śruby z gwintem na całej długości

- rozmiary fizjologiczne

- komplet narzędzi

### Ocena techniczna

Minimum 13 długości śrub	20 pkt., za każdą następną długość po 20 pkt., maksymalnie 100 pkt.

CZĘŚĆ V

### Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego						kpl. 10

Wymagania:

- materiał – tytan

- klatki o rozmiarach fizjologicznych

- pełne instrumentarium

Ocena techniczna:

-możliwość przerostu implantu tkanką kostną bez dodatkowego użycia

kości lub jej substytutu 						70 pkt.

-brak możliwości przerostu implantu tkanką kostną bez dodatkowego

użycia kości lub jej substytutu 		                           		  5 pkt.

-dodatkowe dostarczenie dystraktora Caspara		             	30 pkt.

-brak dystraktora Caspara			   			  0 pkt.

CZĘŚĆ VI

Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego            kpl 10

- materiał – peek

- klatki o rozmiarach fizjologicznych

- pełne instrumentarium

Ocena techniczna:

dodatkowe dostarczenie dystraktora Caspara						30 pkt.

brak dystraktora Caspara								0 pkt.

klatki posiadające znaczniki radiologiczne umożliwiające wykonanie badania MR	20 pkt.

brak  znaczników radiologicznych							2 pkt.

więcej niż jeden kształt implantu							20 pkt.

jeden kształt implantu									2 pkt.

instrumentarium do mało inwazyjnego pobierania przeszczepów kostnych		30 pkt.

brak takiego instrumentarium								10 pkt.

CZĘŚĆ VII

1. Protezy trzonów kręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego 				kpl. 5

Wymagania:

- materiał – tytan

- rozmiary fizjologiczne

- możliwość regulacji wysokości implantu „in situ”

- zestaw narzędzi wraz z kompletem rozmiarów protez trzonów

Ocena techniczna:

płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni					20 pkt.

inne rozwiązanie powierzchni płytki granicznej						2 pkt.

dodatkowy element kotwiczący protezę w trzonach					40 pkt.

brak dodatkowego umocowania w trzonie						5 pkt.

możliwość płynnej dystrakcji i kompresji stabilizacji przednio-bocznej			20 pkt.

brak takiej możliwości									2 pkt.

śruby trzonowe samogwintujące							20 pkt.

inne rozwiązania śrub trzonowych							2 pkt.

2. Stabilizacja przednio-boczna kompatybilna z protezą trzonów kręgowych

odcinka piersiowego i lędźwiowego                                                                           2 kpl.

CZĘŚĆ VIII

#### Klatki międzytrzonowe w odcinku lędźwiowym z dostępu tylnego		kpl. 20

Wymagania:

- materiał tytan

- powierzchnia zapobiegająca przemieszczaniu się implantu

- pełen rozmiar implantów wraz z instrumentarium

Ocena techniczna:

możliwość przerostu tkanką kostną bez dodatkowego użycia kości lub jej substytutu	100 pkt.

brak takiej możliwości									5 pkt.

### CZĘŚĆ IX

Zestaw do vertebroplastyki								10 szt.

- cement kostny przystosowany do vertebroplastyki, widoczny na zdjęciach radiologicznych

- urządzenie do aplikacji cementu

- igła do nakłucia kręgu z łącznikami do aplikatora cementu

Ocena techniczna:

Czas aplikacji cementu minimum 5 minut 	10 pkt., za każdą minutę powyżej 5 minut dodatkowo 15 pkt, maksymalnie 85 pkt.

Urządzenie do aplikacji cementu kostnego działające na zasadzie gwintu, umożliwiające płynne podawanie cementu kostnego						15 pkt.

Inne rozwiązania techniczne						5 pkt.

### CZĘŚĆ X

Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki					10 szt.

materiał umożliwiający plastykę dużych ubytków kostnych.

Ocena techniczna:

-Materiał umożliwiający pełne formowanie kształtu śródoperacyjnie

(materiał utrwardzalny śródoperacyjnie)				100pkt.

-Brak takiej możliwości							    5 pkt.

### CZĘŚĆ XI

Płytki do fiksacji odłamów kostnych i płata kostnego                            300 szt.

Skład zestawu:

- materiał - tytan

Ocena techniczna:

Brak konieczności wiercenia dodatkowych otworów w kości lub wkręcania wkrętów	100 pkt.

Konieczność wiercenia dodatkowych otworów lub wkręcania wkrętów			10 pkt.

CZĘŚĆ XII

1. Proteza trzonów kręgowych odcinka szyjnego	 				kpl. 5

Wymagania:

- materiał – tytan

- rozmiary fizjologiczne

- możliwość dopasowania wysokości implantu w czasie operacji,

- zestaw narzędzi wraz z kompletem rozmiarów protez trzonów

Ocena techniczna:

płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni					20 pkt.

inne rozwiązanie powierzchni płytki granicznej						2 pkt.

2. Stabilizacja przednia kompatybilna z protezą trzonów kręgowych odcinka szyjnego       kpl. 2

# CZĘŚĆ XIII

1.Klipsy naczyniowe /do operacji wad naczyniowych/ z materiału

umożliwiającego wykonanie badania MR.                                               szt. 40

Rozmiary w zależności od potrzeb w poszczególnych przypadkach klinicznych z możliwością wyboru rozmiaru i kształtu śródoperacyjnie.

Ocena techniczna:

- sterylne 100pkt

- niesterylne 10pkt

## CZEŚĆ XIV

1.Zastawki                                              szt 20

Zastawki komorowo-otrzewnowe średniociśnieniowe, z urządzeniem antysyfonowym

Ocena techniczna:

- niskoprofilowe 100pkt,

- inne                     10pkt

CZĘŚĆ XV

1. Drenaże lędźwiowe                        kpl 15

Zestaw sterylny o składzie: worek z kranem spustowym i drenem łączącym typu luer, dren lędźwiowy z igłą Touchy i łącznikiem luer.

2. Dreny lędźwiowe			kpl 15

Zestaw sterylny o składzie: dren lędźwiowy z igłą Touchy i łącznikiem luer.

3 .Drenaże komorowe			kpl 20

Zestaw sterylny o składzie: worek z kranem spustowym, dren komorowy z igłą i łącznikiem luer, zbiornik pośredni umożliwiający pomiar ilości płynu.

4. Łącznik trójdrożny			szt. 5

Łącznik umożliwiający połączenie 2 drenów komorowych z jednym zbiornikiem pośrednim.

5. Worki do drenaży komorowych z mechanizmem spustowym i łącznikiem luer	20 szt.

CZĘŚĆ XVI

Czujniki do ICP

-komorowe                           10 szt

-podtwardówkowe               15 szt

Ocena techniczna:

- Udostępnienie stosownego interfejsu oraz kompatybilność z programem bpm2k – Blood & Brain Pressure Monitoring System 100pkt,

- Brak możliwości 0 pkt..

CZĘŚĆ XVII

Opona ludzka konserwowana lub powięź ludzka konserwowana				20 szt

- wielkość średnia i duża

CZĘŚĆ XVIII

Substytut opony twardej									10 szt

- wielkość średnia i duża

XVIII.                                                                                               załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 61 / 06

..........................................	                               ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę implantów i specjalistycznego sprzętu j.u. dla potrzeb oddziału Neurochirurgii ”,

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie

objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na

podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę

oferty :

w  części ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

w  części ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Udzielamy na oferowany asortyment gwarancji:

-dla części I -   ...................... lat/m-cy

-dla części II -   ..................... lat/m-cy

-dla części III-  .......................lat/m-cy

itd. .......

Termin płatności: przelewem …….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferowany termin wykonania zamówienia: do …...…… od daty podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

XIX.

## załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 61 /06

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na dostawę implantów i specjalistycznego sprzętu j.u. dla potrzeb oddziłu Neurochirurgii”,

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

XX.                                                                                             załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 61 /06

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /06

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., zarejestrowaną w ...................................................................

..........................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest

sprzedaż materiałów medycznych  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... ...............................................................złotych .................).

- Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

§4.

Zapłata  będzie następowała po dokonaniu (założeniu) wszczepu, na podstawie faktury

VAT ( z dwiema kopiami ) wystawionej przez Wykonawcę w terminie .............. dni od dnia jej

otrzymania przez    Zamawiającego  z konta: ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  złożenia  pisemnego zamówienia przez  upoważnionego pracownika apteki.

2.Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa jakości, rejestracji i certyfikaty

dla asortymentu objętego niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji. i jest zgony z

dostarczonymi świadectwami.

5. Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zabezpiecza  komplety instrumentarium  (w

kasetach ) -    w ilości stosownej do asortymentu i  jego ilości.

6. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewnia wymianę zużytych elementów

instrumentariów   w terminie do ..........godz. od złożenia  pisemnego zamówienia przez

upoważnionego pracownika apteki..

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony asortyment pochodzi z bieżącej produkcji.

- 2. Okres gwarancji na  asortymentu objętego umową jest zgodny z terminem ich ważności i

- wynosi .......... lat/ m -cy  od dnia dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u

niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  .............  licząc od daty

jej zawarcia.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: