Szanowni Państwo !

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Bialska 104/118, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 ze zm). zaprasza do złożenia ofert w trybie „przetargu nieograniczonego” –art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę : sprzętu  dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii   wg poniższej specyfikacji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 6 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa : łóżko dla intensywnej opieki medycznej, materac p/odlezynowy, szafka przyłóżkowa , stojak do kroplówek, stolik zabiegowy metalowy, taboret obrotowy, fotelik obrotowy, wózek na brudną bieliznę , regał na baseny i środki czystości

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ- P-8 /2411 /   30   / 07

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „ przetargu nieograniczonego  ( art.39 ) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon:            034 / 367-37-53

Fax:                 034 / 365-17-56

NIP                    573-22-99-604

REGON       001281053-00012

KRS                      0000003907

Organ założycielski – województwo śląskie

# Opis  przedmiotu  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego  dla  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  .

Kod CPV  33.19.21.20-9  , 33.19.23.00-5

- Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 , 2  i 3 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 i spełniający warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 Upzp.

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych Dz.U. nr 93 z 2004r

- Termin płatności: przelewem minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający może żądać wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

# Miejsce wykonania zamówienia: Magazyn  Główny w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

# Termin  wykonania  zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia: od  4  do 6 tygodni, licząc od daty podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Oświadczenie Wykonawcy ,że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych ( Dz.U. Nr 93 z 2004r )  (jeżeli dotyczy to zaoferowanego asortymentu ) a Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty dołączy dokumenty dopuszczenia na wyroby wyszczególnione w ofercie wraz z  dostawą ..

# Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

# zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

# 4.3    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

# Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

# W sprawach formalnych: Grażyna Szeps, tel. 034/3673753.;

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych stosownie do załącznika Nr 1 , 2  i 3

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/30/07, temat zamówienia: „sprzęt medyczny dla Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Opieki Med.”, nazwa (imię i nazwisko wykonawcy), adres wykonawcy oraz „nie otwierać przed 24.05.2007 godz. 10:15

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

- Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat zgodnie z nazwami używanymi w wystaw. fakturze VAT | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł : ........ Razem wartość brutto w zł : ........ |

- opis (prospekty) oferowanego asortymentu. W przypadku prospektów obcojęzycznych zamawiający wymaga tłumaczenia na j. polski.

- Dostawa wraz z fakturą VAT  loco magazyn Główny , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej wraz z towarem w terminie minimum 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

- Okres gwarancji nie krótszy niż :

- miesięcy od dnia dostawy – Zał. Nr 1

24 miesiące o dnia dostawy – Zał. Nr 2,3

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

# Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 24.05. 2007 r. do  godz. 10:00

# Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.05. 2007 r. o godz. 10:15 .w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  wykonawców , którzy złożyli oferty o  odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto             100 %

najniższa             100 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

# W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

# Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art. 93 ust. 2 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

# Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

# Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1,2,3)

- wzór oferty (załącznik nr 4),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Zatwierdził :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

Dr n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa , dn. 16.05.2007 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŁÓŻKO dla INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – szt. 2 |  |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: 990 mm (± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita łóżka: 2250 mm (± 50 mm) | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją kardiologiczną (fotelową) | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające cztero segmentowe leże, z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w poziomicę | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch kolumnach | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi: 450 mm (± 20mm) | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi: nie mniej niż 800 mm | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do 75 o (± 5 o) | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min.15o (± 2 o) | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 19o (± 2 o) | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie min. 40o (± 5 o) | TAK |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego uniesienia części plecowej oraz części nożnej do min. 20º (autokontur) | TAK |  |
|  | Autoregresja (mechanizm nadążny) oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców 140 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Autoregresja segmentu uda 110 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe wykorzystywane w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej z osłoną podwozia wykonaną z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione laminatem przeziernym dla promieni RTG montowane na stałe, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Możliwość prześwietlania pacjenta ramieniem C | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża chromowane wypełnione płytą dekoracyjną oferowana w różnych kolorach również wyjmowaną | TAK |  |
|  | Rama zaopatrzona w gniazdo wyrównania potencjału | TAK |  |
|  | Rama łóżka posiadająca krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki do płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Poręcze boczne nie dzielone, opuszczane, chromowane | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysuwaną półkę na pościel | TAK |  |
|  | Udźwig łóżka min. 220 kg | TAK |  |
|  | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w tkaninie nieprzemakalnej - poręcze chromowane | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu, inne certyfikaty | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego | TAK |  |
|  | Czas dostawy od chwili podpisania umowy od 4 – 6 tygodni | TAK |  |
|  | Inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Podać |  |
|  | W przypadku konieczności naprawy niesprawnego sprzętu w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni wymagane podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy | TAK |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy z wykonaniem co najmniej 3-ch przeglądów okresowych ( jeden w roku ) w czasie jej trwania. | TAK |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim | TAK |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację urządzenia potwierdzające zaoferowane parametry. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski | TAK |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. | TAK |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 2

|  | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materace przeciwodleżynowe pneumatyczne – szt. 2 |  |  |
|  | materac z układem dwukomorowym, wypełnianym naprzemiennie, zasilanie pompy elektryczne, pompa z przewodami łączącymi do materaca, wymiary 200 x 90 cm, | TAK |  |
| 2. | Szafki Przyłóżkowe Pacjenta – szt. 2 |  |  |
|  | Wymagania techniczne : konstrukcja – blacha stalowa ocynkowana pokryta lakierem proszkowym bez elementów chromowanych, podstawa z kółkami do przetaczania z blokadą 2 kółek, 1 szuflada wyposażona w dwukomorowy wkład z tworzywa + 1 szafka na rzeczy osobiste, pod skrzynką szafki zamontowana siatka, dodatkowy blat boczny z regulacją wysokości w zakresie: 800 – 1200 mm ( + 30 mm ), umożliwiający jedzenie, możliwość zmiany kąta nachylenia blatu bocznego min. 90˚, wymiary – dł. x szer. x wys.: 430 mm ( + 30 mm ) x 420 mm ( + 30 mm ) x 770 mm ( + 30 mm ) ; blaty – tworzywo sztuczne (laminat) odporne na środki dezynfekcyjne, możliwość wyboru koloru drzwiczek i szuflady | TAK |  |
| 3. | stolik zabiegowy jeżdżący- szt. 2 |  |  |
|  | konstrukcja – szkielet metalowy chromowany, dwa blaty ze stali nierdzewnej, podstawa z kółkami do przetaczania z blokadą na dwa koła, krążki odbojowe umieszczone nad kołami, wymiary – dł. x szer. x wys.: 760 mm ( + 20 mm ) 460 mm ( + 20 mm ) 820 mm ( + 20 mm ) ; dwie miski z tworzywa odpornego na środki odkażające i dezynfekcyjne lub ze stali nierdzewnej na obrotowych wspornikach | TAK |  |
| 4. | wózek na brudną bieliznę- szt. 1 |  |  |

|  | konstrukcja – profile stalowe z powłoką odporną na środki dezynfekcyjne, wymiary – dł. x szer. x wys.: 420 mm ( + 30 mm) x 785 mm ( + 50 mm) x 870 mm ( + 50 mm); podstawa wykonana z tworzywa ABS z kółkami obrotowymi do przetaczania, 2 worki bawełniane o poj. min. 80 l zamykane pokrywami, podnoszone pedałem | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Taboret obrotowy - szt. 2 |  |  |
|  | profile stalowe pokryta lakierem proszkowym, podstawa pięcioramienna zakończona stopkami, siedzenie tapicerowane gąbką i skajem, śrubowa regulacja wysokości, min. zakres regulacji – 450 - 700 mm ( + 20 mm ), średnica siedziska : 370 mm ( + 20 mm ), możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 6. | fotelik obrotowy -szt. 2 |  |  |
|  | podstawa pięcioramienna zakończona kółkami, siedzenie i oparcie pleców, tapicerowane gąbką i skajem z możliwością regulacji wysokości, min. zakres regulacji – 450 - 600 mm, podłokietniki | TAK |  |
| 7. | statyw do kroplówki z rozdzielaczem 230 V - szt. 2 |  |  |
|  | konstrukcja – profile stalowe ze stali nierdzewnej, polerowanej, możliwość regulacji wysokości, dopuszczalne obciążenie statywu 15 kg, podstawa minimum pięcioramienna z kółkami do przetaczania z możliwością blokowania kółek, rozdzielacz (listwa) napięcia 230 V umocowana na stałe do kolumny – min. 5 gniazd elektrycznych i wyłącznik główny, certyfikat bezpieczeństwa | TAK |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 3

|  | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | regał na baseny i środki czystości szt. 1 |  |  |
|  | konstrukcja – profile stalowe z powłoką odporną na środki dezynfekcyjne, 3 blaty / półki z materiału odpornego na wilgoć i środki dezynfekcyjne, wymiary – min. wysokość mm, min. szer. mm, min. dł. mm; | TAK Podać wymiar |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami    technicznymi asortymentu  w języku polskim.

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy: P-8/   30   / 07

..........................................	........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie” przetargu nieograniczonego na: dostawę  sprzętu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr ....... do SIWZ ), stanowiącego cenę  oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

- Udzielamy gwarancji  nie krótszej niż 36   miesięcy od dnia dostawy ( dot. Zał. Nr 1 )

Udzielamy gwarancji  nie krótszej niż 24   miesiące od dnia dostawy ( dot. Zał. Nr 2,3 )

- Termin płatności: przelewem …….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oferowany termin wykonania zamówienia: od 4-6 tygodni od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………....….

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/  30    /07

# O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na dostawę sprzętu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  ..

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 30   /07

Wzór  UMOWY

W.Sz.S.DDZ-P-8-/    / 07

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                                           dr n. med.            Zbigniew   Strzelczak

a   firmą.....................................................................................................................................

NIP ...................................., zarejestrowaną w ...................................................................

..........................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 Upzp) , jest sprzedaż sprzętu  dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii   ujętych w Załączniku nr 1 , 2 i 3 do niniejszej umowy.

§2.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... ...............................................................złotych .................).

- Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

§4.

Zapłata   nastąpi przelewem po otrzymaniu towaru na podstawie prawidłowo

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie .............. dni od dnia jej  otrzymania

przez Zamawiającego  z konta:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w W-wie O / Cz-wa Nr 96 1930 1783 2120 0113 6700 0001

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1.Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT  nastąpi  na koszt i ryzyko Wykonawcy  w terminie  od  4  do  6 tygodni od daty podpisania umowy loco Magazyn Główny  W.Sz.S. w godz. 8:00-14:00.

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest    zgodny ze    świadectwami rejestracji, certyfikatami i dopuszczeniami do używania aktualnie    obowiązującymi które zostaną dostarczone wraz z dostawą.

§7.

Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania   reklamacji za zasadną w terminie do 7 dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy    wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

§8.

- Okres gwarancji na  asortyment objęty umową  wynosi 36  m-cy od dnia dostawy ( dot. Zał. Nr 1

- Okres gwarancji na asortyment objęty umową wynosi 24 m-ce od dnia dostawy ( dot. Zał. Nr 2,3 )

§9.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 11 lit. a.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

§ 11

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie    mają przepisy   usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po   wyczerpaniu  drogi reklamacyjnej , poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego

(13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: