Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 137 000 Euro)

Procedura otwarta

Unowocześnienie linii terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii obejmujące dostawę , montaż i uruchomienie:

            - Urządzenia RTG do wizualizacji aplikatorów – tzw. Ramię C – 1 szt.

            - Rozbudowy systemu dozymetrii o akcesoria do fantomu wodnego oraz zestaw do weryfikacji planów leczenia – 1 szt.

            - Rozbudowy systemu planowania leczenia Masterplan o stacje planowania wiązki zewnętrznej – 1 szt.

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /  25  / 07

Kod CPV   33111000-1 , 33151000-3

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest unowocześnienie linii terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii obejmujące dostawę , montaż i uruchomienie  :

            - Urządzenia RTG do wizualizacji aplikatorów – tzw. Ramię C – 1 szt.

            - Rozbudowy systemu dozymetrii o akcesoria do fantomu wodnego oraz zestaw do weryfikacji planów leczenia – 1 szt.

            - Rozbudowy systemu planowania leczenia Masterplan o stacje planowania wiązki zewnętrznej – 1 szt.

Kod CPV   33111000-1 , 33151000-3

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Warunki wykonania zamówienia:

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

  - Termin realizacji zamówienia :

- dostawa do siedziby zamawiającego - do 28 wrzesień 2007r

- instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta do dnia

5 października 2007r.

Termin płatności:  przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 45 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

Miejsce wykonania zamówienia :  Zakład Radioterapii , budynek H , poziom –1  ,Częstochowskie Centrum Onkologii  w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :

- dostawa do siedziby zamawiającego -     do  28 wrzesień 2007r

- instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta do dnia 5 października 2007r.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oraz :

  - Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz Wykonawców, którzy:

      - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

      - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

      - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

      - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

  - Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

    - W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , winien dostarczyć :

  - Wykazu wykonanych dostaw lub usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

  - aktualnych :

- Świadectw CE w zakresie zgodności systemu zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC wraz z deklaracją zgodności urządzenia z odpowiednimi normami IEC oraz wymogami Dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy
		LUB
Potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych wg Ustawy o Wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 93 poz. 896 z późń. zm.) dla urządzeń

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć :

1.10. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.7 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3 , 18 , i 1.9 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,  której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane urządzenia oraz wyposażenie są fabrycznie nowe i wyprodukowane po 1 stycznia 2007r.

wykaz osób i podmiotów,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem odprawy celnej należą do Wykonawcy.

oświadczenie Wykonawcy, że wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż  związane z montażem i instalacją oferowanych urządzeń będą wykonane,  zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz zaleceniami producenta urządzenia, w ramach złożonej oferty , na koszt Wykonawcy.

oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje iż dostarczone urządzenia i wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy , a ich uruchomienie nie będzie wiązało się z ponoszeniem przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

oświadczenie Wykonawcy, że zabezpieczy dostawę materiałów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania zainstalowanych urządzeń,  przez okres obowiązywania gwarancji.

oświadczenie Wykonawcy, że wraz z uruchomieniem urządzeń dostarczy DTR , instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną w j. polskim.

oświadczenie wykonawcy , że zabezpieczy w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i technicznego  w ilości i rodzaju co najmniej 2-ch dla każdej z grup zawodowych .

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

oświadczenie wykonawcy ,że gwarantuje czas gwarancji – min 24 miesięcy obejmujący aparaty wraz z oprogramowaniem , liczone od daty podpisania protokołu uruchomienia przedmiotu dostawy, przez obie strony.

oświadczenie wykonawcy , że na życzenie zamawiającego po terminie otwarcia ofert , na etapie badania ofert , przeprowadzi prezentacje oferowanego w swojej ofercie sprzętu.

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu następujących warunków gwarancji, serwisu

gwarancyjnego i pogwarancyjnego ze szczególnym uwzględnieniem :

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w terminie – do 24 godzin od zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S.

- trzykrotnie naprawiony element (podzespół) przedmiotu dostawy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy

- wykonywanie bezpłatnych technicznych przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz w roku , przez okres trwania gwarancji , zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia

- przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią,

- dostępność części zamiennych przez okres 10 –ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji

- w przypadku konieczności naprawy niesprawnej aparatury w serwisie producenta lub naprawy przekraczającej 3 dni , Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą na czas naprawy.

- kontynuację produkcji zaoferowanych aparatów lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata .

- podanie szacunkowego, rocznego kosztu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń ( np. części zużywalne , itp.)

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  lek. med. Mariusz Syguła tel.034/3673688

mgr inż. Andrzej Misztela tel.034/3673829

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

27 000 , 00     zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa 86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium –  radioterapia ,  nr sprawy P-8/  25   /07 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw.D. a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

      - upłynął termin związania ofertą;

      - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

      - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

      - który został wykluczony z postępowania;

      - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców , którym zwrócono wadium na podstawie pkt.7 lit.b i c , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/  25  / 07, temat zamówienia: „ Radioterapia ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  22.08.2007 godz.10.00.”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - .Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |

  - Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikacje produktu , potwierdzające zaoferowane w ofercie parametry i konfiguracje aparatu i oprogramowania wraz z tłumaczeniem na język polski .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  22.08.2007 r. do godz.  10.00.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu:    22.08.2007 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

  - wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

  - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ust.1 i 2 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto                                                                          -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w jedynym kryterium – cena , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w którym jedynym kryterium jest cena , nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy , składając oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą , jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą , a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto oferty).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem,  zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w rozdziale VIII pkt.3 siwz

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,  Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  o których mowa w pkt. 8.11-8.15

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

- Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Dr n. Med.. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa, dnia  23.07.2007 r

znak sprawy: P-8/ 25 / 07

# Załącznik nr 1 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Unowocześnienie linii terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii obejmujące :

1. Urządzenia RTG do wizualizacji aplikatorów

| Lp | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię "C" | Podać typ i producenta |  |
|  | Obrót ramienia C w stosunku do osi poziomej mocującej ramię C | Min. +/-150° |  |
|  | Ruch orbitalny | Min. 100° |  |
|  | Ruch zmotoryzowany ramienia C góra/dół | Min. 50 cm |  |
|  | Ruch wzdłużny ramienia C | Min. 20 cm |  |
|  | SID | Min. 95 cm |  |
|  | Głębokość ramienia (od środka wiązki rtg do wewnętrznej krawędzi ramienia C) | Min. 60 cm |  |
|  | Prześwit pomiędzy obudową lampy rtg a obudową wzmacniacza obrazu | Min. 75 cm |  |
|  | Najmniejszy prześwit pomiędzy obudową lampy rtg a podłogą | Max. 15 cm |  |
|  | Detekcja kabli na podlodze | TAK |  |
|  | Przełącznik promieniowania ręczny oraz nożny | TAK |  |
|  | Rtg tor telewizji |  |  |
|  | Kamera CCD | TAK, min. matryca 1000 x 1000 |  |
|  | Płynny elektroniczny obrót obrazu tv rzeczywistego oraz zamrożonego (LIH) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy monitorów LCD | Min. 1200 x 1000 |  |
|  | Ilość monitorów | 2 szt |  |
|  | Przekątna monitorów | Min. 18” |  |
|  | Monitory obrotowe dla optymalizacji kąta oglądania wraz z pozycją bezpieczną dla transportu | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja dawki dla fluoroskopii i radiografii cyfrowej | TAK |  |
|  | Automatyczne anatomiczne programowanie warunków skopii | TAK, podać nazwę oprogramowania |  |
|  | Wzmacniacz obrazu |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | 12" |  |
|  | Ilość formatów wzmacniacza obrazu | Min. 3 formaty |  |
|  | Detection Quantum Efficiency (DQE) | Min. 62 |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, min 60 linii/cm |  |
|  | Generator rtg |  |  |
|  | Generator rtg wysokoczęstotliwościowy | TAK |  |
|  | Prąd skopii | W min. zakresie od 0,1 mA do 7mA |  |
|  | Skopia ciągła | TAK |  |
|  | Skopia niskodawkowa | TAK, max. do1 impulsu/s |  |
|  | Skopia pulsacyjna | TAK, min. do 12 impulsów/s |  |
|  | Prąd ekspozycji konwencjonalnej | Min. do 20 mA |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Podać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | Min. 3 kW |  |
|  | Lampa rtg |  |  |
|  | lampa rtg dwuogniskowa | TAK |  |
|  | - małe | Max. 0,6 mm |  |
|  | - duże | Max. 1,4 mm |  |
|  | Maksymalna pojemność cieplna głowicy rtg | Min. 1000 kHU |  |
|  | Kolimator |  |  |
|  | Blendy koliste dla fluoroskopii | TAK, regulowane automatycznie oraz ręcznie na LIH i na obrazie żywym |  |
|  | Przysłony szczelinowe asymetryczne, niezależne, obrotowe | TAK, min. 2 szt, regulowane automatycznie oraz ręcznie na LIH i na obrazie żywym |  |
|  | Ustawianie przysłon szczelinowych bez promieniowania na obrazie zamrożonym (LIH) | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie przysłon do prześwietlanej anatomii pacjenta poprzez wybranie tej funkcji | TAK, podać nazwę oprogramowania |  |
|  | System cyfrowej obróbki obrazu |  |  |
|  | Matryca akwizycji oraz obróbki | Min. 1000 x 1000 x 12 bit |  |
|  | Zapamiętanie ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  |
|  | Dynamiczna redukcja szumów | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci tymczasowej | Min. 15 obrazów |  |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 500 obrazów |  |
|  | Szybkość arkwizycji (zapisu) na dysku twardym | Min. 5 obrazów/s |  |
|  | Wzmocnienie brzegów obrazu anatomicznego w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Mozaika | TAK, min 15 obrazów na ekranie monitora tv |  |
|  | Detekcja ruchu | TAK |  |
|  | System wielopacjentowy | TAK |  |
|  | Płynny elektroniczny obrót obrazu | TAK |  |
|  | Obrót obrazu góra / dół | TAK |  |
|  | Obrót obrazu lewo / prawo | TAK |  |
|  | Wprowadzanie na obraz opisów | TAK |  |
|  | Wyjście oraz wejście video | TAK |  |
|  | Wyjście obrazowe typu USB | TAK |  |
|  | Zoom | TAK |  |
|  | Przysłony elektroniczne obrazu tv | TAK |  |
|  | Pomiar kąta | TAK |  |
|  | Pomiar odległości | TAK |  |
|  | Przeglądania serii obrazów w pętli | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie m.in. dla wyboru pola wzmacniacza obrazu, przeglądania obrazów) | TAK |  |
|  | DICOM PRINT, STORE | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Nagrywarka DVD | TAK |  |
|  | Zasilanie z normalnego gniazdka sieciowego | 230V min. +/-10%, 50Hz |  |
|  | Waga jednostki z ramieniem C | Max. 300 kg |  |
|  | Szerokość wózka jezdnego z ramieniem C | Max. 85 cm |  |
|  | Stół mobilny do reamienia C z jezdną podstawą w kształcie litery V lub Y | TAK |  |
|  | Stół mobilny z szerokimi, podwójnymi kołami o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół blokującą i odblokowująca wszystkie koła oraz z funkcją jazdy na wprost – blokada jednego koła | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wraz z kolumną ze stali nierdzewnej ( z wyłączeniem przegubu) | TAK |  |
|  | Blat 3 segmentowy , min. szerokość blatu 650 mm | TAK |  |
|  | Blaty pokryte materacami bezszwowymi piankowymi o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |
|  | Przezierność dla promieniowania rtg na całej długości stołu | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu stołu od min. 820 mm do min. 1180 mm | TAK |  |
|  | Zakres przechyłów bocznych blatu min. 250 w obie strony od poziomu | TAK |  |
|  | Zakres przechyłu blatu w pozycji trendelenburga/ anty-trendelenburga min. 300 | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota kablowego: - regulacja wysokości, - pozycja Trendelenburga / Antytrendelenburga, - przechyły boczne, - ustawienie pozycji standardowej - przesuw wzdłużny - przesuw poprzeczny Pilot z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia stołu | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed niezamierzonym przechyłem blatu przy aktywacji panelu na kolumnie stołu poprzez konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji. | TAK |  |
|  | Regulacja mechaniczna , bez sprężyn gazowych segmentu głowy min. +/- 500 | TAK |  |
|  | Segment nożny dwuczęściowy, rozchylany | TAK |  |
|  | Regulacja mechaniczna , bez sprężyn gazowych segmentu nożnego w pionie min. +/- 900 | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min . 500 mm | TAK |  |
|  | Przesuw poprzeczny blatu min . +/- 80 mm | TAK |  |
|  | Możliwość ułożenia głowy pacjenta po obu stronach stołu, możliwość zamiany segmentu głowy z segmentem nożnym. | TAK |  |
|  | Obciążalność stołu min. 220 kg | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę | 2 szt. |  |
|  | Ekran anestezjologiczny | 1 szt. |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne | 1 szt. |  |
|  | Pas do mocowania ciała pacjenta | 1 szt. |  |
|  | Podpórki pod nogi ginekologiczne | 2 szt. |  |
|  | Uchwyt uniwersalny do podpórek ginekologicznych | 2 szt. |  |
|  | Wałek pod kolana | 1 szt. |  |
|  | Półwałek | 1 szt. |  |
|  | Podpórka boczna prosta | 1szt. |  |
|  | Podpórka boczna łukowa | 1 szt. |  |
|  | Miska urologiczna | 1 szt. |  |
|  | Stelaż do miski urologicznej | 1 szt. |  |
|  | Jednogłowicowa lampa mobilna | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia głowicy min. 90 000 lx | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4300ºK | TAK |  |
|  | Żarówka halogenowa 120W/12V | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 = min. 120 cm | TAK |  |
|  | 2 sterylne nakładki na uchwyt | TAK |  |
|  | Pole robocze 14 - 20cm | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1 żarówka zapasowa. | TAK |  |

2. Rozbudowy systemu dozymetrii o akcesoria do fantomu wodnego oraz zestaw do weryfikacji planów leczenia.

| Lp | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Matryca dozymetryczna | TAK |  |
|  | Powierzchnia aktywna detektorów nie większa niż | 1 mm^2 |  |
|  | Odległość pomiędzy detektorami nie większa niż | 10 mm |  |
|  | Liczba detektorów nie mniejsza niż | 500 |  |
|  | Maksymalne pole nie mniejsze niż | 20 x 20 cm |  |
|  | Wbudowana płyta materiału ekwiwalentnego wodzie | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania dodatkowych płyt materiału rozpraszającego | TAK |  |
|  | Niezależny odczyt poszczególnych kanałów pomiarowych | TAK |  |
|  | Rozdzielczość poszczególnych kanałów nie gorsza niż | 1 mGy |  |
|  | Oprogramowanie sterujące pozwalające na analizę danych pomiarowych - różnica map i metoda gamma | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkową matrycę o wyższej rozdzielczości przestrzennej | TAK |  |
|  | System dozymetrii in-vivo | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa praca systemu | TAK |  |
|  | Monitorowanie dawki w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Jednoczesna obsługa, co najmniej 5 detektorów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu, do co najmniej 40 detektorów | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych do plików xls, doc lub txt | TAK |  |
|  | Współczynniki kalibracyjne detektorów nie zależne od mocy dawki i temperatury | TAK |  |
|  | Obszar aktywny detektora nie większym niż | 0.5mmx0.5mm |  |
|  | Szerokość detektora nie większa niż | 1 mm |  |
|  | Detektory o odpowiedzi izotropowej w zakresie 360 stopni z dokładnością nie gorszą niż | 2% |  |
|  | Możliwość stosowania linijek dozymetrycznych do oceny dawki podczas brachyterapii | TAK |  |
|  | Akcesoria | TAK |  |
|  | Atestowany stoper | TAK |  |
|  | Atestowany termometr do wody | TAK |  |
|  | Atestowany barometr | TAK |  |
|  | Uchwyt do posiadanej komory typu Markus dla fantomu WP1D | TAK |  |
|  | Uchwyt do komory PPC005 do fantomu WP1D | TAK |  |
|  | Komora jonizacyjna typu pin point | TAK |  |
|  | Uchwyt do oferowanej komory typu pin point dla fantomu Blue Phantom | TAK |  |
|  | Uchwyt do oferowanej komory typu pin point dla fantomu WP1D |  |  |
|  | Zestaw aplikatorów oskrzelowych 5F – 30 sztuk oraz 6F – 10 sztuk, długość 150 cm | TAK |  |
|  | Aplikator sródtkankowy gruczołu piersiowego | TAK |  |
|  | Aplikator powierzchniowy skórny | TAK |  |
|  | Aplikator ginekologiczny typu Fletcher do obrazowania przy pomocy CT/MR | TAK |  |
|  | Aplikator dopochwowy do obrazowania przy pomocy CT/MR | TAK |  |
|  | Zestaw markerów do obrazowania przy pomocy CT/MR | TAK |  |
|  | Aplikator przełykowy o średnicy 6mm | TAK |  |

3. Rozbudowy systemu planowania leczenia Master Plan o stacje planowania wiązki zewnętrznej

| Lp | PARAMETRY | WARUNEK GRANICZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa posiadanego systemu Oncentra MasterPlan o funkcjonalność zapewniającą przygotowanie planów leczenia wiązkami zewnętrznymi | TAK |  |
|  | System umożliwia obliczenia rozkładu dawki w przestrzeni dla wiązek fotonowych i elektronowych | TAK |  |
|  | System posiada algorytm Monte Carlo dla obliczeń rozkładu dawki wiązek elektronowych | TAK |  |
|  | System zapewnia funkcjonalność umożliwiającą na kalkulację rozkładu dawki dla wiązek fotonowych przy pomocy algorytmu Collapse-Cone Convolution | TAK |  |
|  | System umożliwia planowanie radioterapii z wykorzystaniem klina zmotoryzowanego | TAK |  |
|  | System posiada funkcjonalność pozwalającą na wykonanie normalizacji conajmniej trzema metodami (absolutna-nieznormalizowana, absolutna znormalizowana i relatywna) | TAK |  |
|  | System umożliwia obrazowanie sumarycznych rozkładów dawki dla wiązek fotonów i elektronów | TAK |  |
|  | Prezentacja planów leczenia jest realizowana w widokach 2D i 3D | TAK |  |
|  | System umożliwia prezentację wyników obliczeń w postaci map izodoz na skanach TK i dowolnych płaszczyznach wybranych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | System zapewnia prezentację histogramów objętościowych dawki (DVH ) w postaci graficznej | TAK |  |
|  | System zapewnia funkcjonalność związaną z exportem rozkładu dawki dla dowolnie wybranej przez użytkownika płaszczyzny. Eksport w postaci plików *.txt | TAK |  |
|  | Minimalne parametry prezentowane na histogramie: - dawka minimalna - dawka maksymalna - dawka średnia - objętość struktury - odchylenie standardowe - mediana | TAK |  |
|  | System zapewnia funkcjonalność pozwalającą na podpisanie wykonanej pracy poprzez login i hasło, na podstawie uprawnień zdefiniowanych w systemie | TAK |  |
|  | System pozwala na eksport obrazów DRR oraz obrazów DRR z układem listków, poprzez standard DICOM RT | TAK |  |
|  | System zapewnia funkcjonalność pozwalającą na prowadzenie obliczeń dla kilków planów leczenia podczas pracy z danymi innego pacjenta | TAK |  |
|  | System posiada funkcję importu danych z posiadanego tomografu komputerowego, w standardzie DICOM, poprzez lokalną sieć komputerową | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika systemu zapewnia funkcjonalność pozwalającą na import danych CT oraz planów w standardzie DICOM RT, poprzez wykorzystanie nośników danych tj. CD-ROM, zewnętrzne dysyki. | TAK |  |
|  | System umożliwia sumowanie i prezentacje graficzną rozkładów dawek z planów wieloetapowych leczenia | TAK |  |
|  | System pozwala na porównawczą ocenę alternatywnych planów leczenia w oparciu o analizę izodoz oraz histogramów objętościowych dawki ( DVH ) | TAK |  |
|  | System pozwala na tworzenie przez użytkownika biblioteki planów leczenia | TAK |  |
|  | System posiada funkcjonalność pozwalająca importować plany leczenia z innych systemów planowania leczenia w standardzie DICOM RT | TAK |  |
|  | Rozbudowa posiadanego systemu planowania leczenia brachyterapii o opcję planowania 3D | TAK |  |

| Instalacja i gwarancje |
| --- |
| LP | OCENIANY PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Okres gwarancji dla wszystkich oferowanych systemów – minimum 24 misiące | TAK |  |
|  | Instalacja i konfiguracja systemów | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich oferowanych systemów w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenia dla obsługi systemów przeprowadzone w j. polskim | TAK |  |

znak sprawy: P-8/  25  / 07

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na unowocześnienie linii terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterpii obejmujące dostawę , montaż i uruchomienie aparatury medycznej ,oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment natępującej/ych gwarancji:

-  .............................................................. lat/m-cy

2. Termin płatności: przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 45 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT .

3.Oferowany termin wykonania zamówienia:

- dostawa do siedziby zamawiającego do   -  28 wrzesień 2007r

- instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta do dnia    5 października 2007r.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej  kwoty wadium w formie. .....................................

..........................................................................., w dniu. .....................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w. ..............................

........................................., nr. ..............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  25  /07

# Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  25  /07

# Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /    / 07

zawarta w dniu............ w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej

“Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

....................................................................................................................................................

a firmą ,

........................................................................

NIP........... , Regon .........., zarejestrowaną w Sądzie ...................pod nr KRS  0000028812 , zwaną dalej “ W y k o n a w c ą ”, w imieniu  której działają:

1.	........................................................................................................................................

2.	........................................................................................................................................

Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19/04 poz. 177 )

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa , montaż i uruchomienie :

1) Urządzenia RTG do wizualizacji aplikatorów – tzw. Ramię C – 1 szt.

- Rozbudowy systemu dozymetrii o akcesoria do fantomu wodnego oraz zestaw do weryfikacji planów leczenia – 1 szt.

- Rozbudowy systemu planowania leczenia Masterplan o stacje planowania wiązki zewnętrznej – 1 szt.

,  o parametrach technicznych szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy .

2. Strony dopuszczają możliwość dostaw sukcesywnych w ramach poszczególnych elementów przedmiotu umowy , zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 2

Wykonawca oświadcza,  że urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy są nowe,  wyprodukowane po 01 stycznia 2007r  oraz spełniają,  wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa,  parametry techniczne i użytkowe,  a także określone obowiązującymi przepisami praw wymagania bezpieczeństwa i jakości.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- dostawa do siedziby zamawiającego -  do 28 wrzesień 2007r

- instalacja (montaż ) i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych wymaganych dla urządzenia zgodnie z procedurami producenta - do 5 października 2007r.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 4

Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych przez Zamawiającego dla potrzeb instalacji przedmiotu umowy,

- przechowania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie opakowań transportowych może nastąpić wyłącznie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

- bieżącego odbioru jednorazowo dostarczanego przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

- W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Zamawiający wyznacza – lek. med. Mariusza Sygułę i mgr inż. Andrzeja Misztelę

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I PRZEDSTAWICIELSTWO

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, opakowanego i oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z następującymi dokumentami:

- Kartami gwarancyjnymi w j.polskim

- Oryginalnymi instrukcjami obsługi

- Instrukcjami obsługi w języku polskim

- Dokumentacją techniczną (DTR) w j.polskim

- Wykazem autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski

- Dokonania prawidłowej instalacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby,  których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującym prawem i przepisami,  a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia

- Przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w ilości i rodzaju co najmniej 2-ch szkoleń , dla każdej z grup zawodowych.

W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i protokolarnego potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi, Wykonawca wyznacza -...................................................

CENA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Strony uzgadniają cenę przedmiotu umowy szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ( wraz z podatkiem VAT ) na kwotę brutto PLN  : ...............  słownie ............. złotych ...../100.

Cena, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności :

- dostawę na warunkach DDP Częstochowa

- koszty instalacji i uruchomienia

- koszty szkolenia personelu Zamawiającego

- koszty sprawowania serwisu gwarancyjnego

W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy

    - Bank:

    - Adres banku:

    - Rachunek bankowy

przelewem po dostawie,  instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy,  do 45 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszt obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

- W przypadku braku środków finansowych zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części realizacji przedmiotu zamówienia.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

- Zamawiający przystąpi do bieżącego odbioru dostarczonego jednorazowo przez Wykonawcę przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia ich gotowości do dostawy przez Wykonawcę

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru tej części dostawy do czasu ich usunięcia.

- Odbiór jednorazowej dostawy przedmiotu umowy zostanie dokonany protokólarnie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

GWARANCJA JAKOŚCI I ILOŚCIOWA NA DOSTARCZONE URZĄDZENIA

§ 9

Wykonawca zapewnia Zamawiającego,  że:

- dostarczone urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem zamówienia posiadają cechy o których mowa w § 2  niniejszej umowy.

- udziela Zamawiającemu pełnej 24 miesięcznej gwarancji jakościowej na urządzenie wraz z wyposażeniem, liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu uruchomienia.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji:

- zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.

- zapewnia nieodpłatnie dokonanie przeglądów okresowych przez okres trwania gwarancji , jednak nie rzadziej niż raz w roku , zgodnie z zaleceniami producenta

- zapewnia dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10-ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie dostawy stwierdzone przez Zamawiającego. Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin od czasu zgłoszenia awarii (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faxem)

- Wykonawca przyjmuje zgłoszenie serwisowe przez 24 godz. na dobę w okresie całego roku.

- Trzykrotnie naprawiony element(podzespół) przedmiotu umowy w okresie gwarancji podlega wymianie na nowy.

- Okres gwarancji określony w pkt. 2 przedłuża się o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią.

- Celem wykonania naprawy personel Wykonawcy uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy niezależnemu specjaliście.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 Pzp)

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach :

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości niezapłaconej części faktury za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności po terminie określonym w § 7 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 10 % wartości przedmiotu umowy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości

przedmiotu umowy,

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŹSZEJ

§ 12

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

- Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

- W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się z umowy w całości lub w części ma ona prawo do odstąpienia od umowy bez praw do odszkodowania.

- W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

ZMIANY W UMOWIE

§ 13

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 3% ceny brutto umowy tj. PLN  : ........... (słownie: ...........złotych ....../100).

  - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr .... do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w:

- pieniądzu - wniesione na wyodrębnione konto Zamawiającego nr

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości na okres 36 miesięcy począwszy od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu uruchomienia Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust 1. umowy tj. ........ PLN (słownie: ........złotych ...../100) , w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu uruchomienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawcy przysługuje prawo zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w ust 2, pod warunkiem zachowania ciągłości i kwoty zabezpieczenia.

- Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tegoż tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszystkie dokumenty nazwane w niniejszej umowie załącznikami do umowy, SIWZ,  oferta Wykonawcy,  dokumentacja techniczna,  certyfikaty i świadectwa mające związek z realizacją przedmiotu umowy, stanowią integralna część niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory między stronami,  wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  których nie uda się rozstrzygnąć polubownie,  strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA