Częstochowa dnia 2007-11-13

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 73 / 1642 / 07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie miernika

aktywności – sztuk 1 do Pracowni Izotopowej.

W nawiązaniu z zapytaniami o treści :

- SIWZ rozdział IV pkt.17 : Czy zamawiający dopuszcza zmianę oświadczenia wykonawcy , że pokryje koszty koszy niezbędnych usług medycznych (zleconych innym podmiotom medycznym) , poniesionych podczas trwania awarii dostarczonego urządzenia na oświadczenie że , wykonawca zobowiązał się na czas trwania awarii dostarczyć urządzenie zastępcze ?

- załącznik nr 1 do siwz  pkt.10 : Czy zamawiający dopuszcza długość kabla łączącego komorę z elektrometrem 3 m ?

udzielam odpowiedzi :

ad.1)	Zgodnie z siwz.

ad.2)	Tak.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Do wiadomości :

- Mediso Polska Sp.z.o.o. , 92-318 Łódź , ul. Piłsudskiego 135 , tel.042/676 41 10 fax.676 41 20