Częstochowa, dnia 08.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   7      /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, zestawów i wszczepów,

implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo –

Ortopedycznej.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

Do wzoru umowy:

1. zapisu § 7 ust. 2

Pytanie: Prosimy o wykreślenie zapisu: „ 2. W przypadku różnicy zdań co do uznania

reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru do

czasu ostatecznej rozstrzygnięcia reklamacji”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

2. zapisu § 10 pkt. b

Pytanie: „b)Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci

on karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia, z

zastrzeżeniem postanowień § 9 i §11”

Wnosimy o zmianę na zapis: „b)Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po

stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w wysokości 5% wartości

niezrealizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień  § 9 i §11”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

3.dodanie zapisów do wzorze umowy

Pytanie: Wnosimy o dodanie zapisów  do wzoru umowy:

-„... Wykonawcy przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy lub

jej rozwiązania w przypadku, gdy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za

faktury i zwleka z zapłatą”  oraz „...Wykonawcy przysługuje prawo do

wstrzymania realizacji dostaw w przypadku kiedy zamawiający nie reguluje na

bieżąco zapłaty za faktury i zwleka z zapłatą”

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 14.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   7      /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, zestawów i wszczepów,

implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo –

Ortopedycznej.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 13 – Implanty do rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w części 13 – implanty do rekonstrukcji wiązadeł

krzyżowych – do rozdzielenia przedmiotu zamówienia niezależnie na śruby

interferencyjne opisane w punktach 13.1 do 13.10 ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

## Do części 17 – Zestaw do zespoleń złamań trzonowych kości udowej okołoprotezowej

Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie jak należy wyliczyć wartość części 17. Wyliczeniu podlega

5 kompletów zestawów do zespoleń złamań w składzie: płyta 5 szt; kabel 5 szt,

oczko 15 szt; śruby 50 szt; system kabli 10 szt każdy  czy ilościowo podane elementy:

płyta 5 szt; kabel 5 szt; oczko 15 szt; śruby 50 szt; system kabli 10 szt ?

Odpowiedź: W wartości zamówienia części 17 należy uwzględnić:

- Zestaw do zespoleń złamań trzonowych kości udowej i okołoprotezowej w

ilości 5 kpl.

Cena jednego zestawu (1 kpl) łączna ma zawierać :

- płytę wygiętą 4,5/5,0 mm szeroką, blokująco-kompresyjną, od 12 do 18

otworów, długość od 229 do 336 mm, podwójne otwory, w jednej części

gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami

samowiercącymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm,

ze stali  - 1 szt;

- kabel do wiązania  z połączeniem obciskanym średnica 1,7  ze stali  - 3 szt

- oczko do prowadzenia drutu   - 3 szt.

- śruby do blokowania w płytce, średnica 5,0mm, samogwintujące ze stali  - 5 szt.

2. System kabli do złamań okołoprotezowych - 10 szt.

Kabel stalowy z zaciskiem średnica 1,7mm

Łączna wartość w/w pozycji 1i 2 będzie wartością łączną części 17.

Ponadto Wykonawca ma podać ceny jednostkowe poszczególnych elementów

wchodzących w skład zestawu do zespoleń złamań trzonowych kości udowej i

okołoprotezowej

## Do części 19  - Śruby kaniulowane

### Do poz. 2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w poz.2 śruby kaniulowane średnicy 7,0 mm,

samowiercące, z gwintem 32 mm, w długości całkowitej od 45 do 130 mm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

## Do części 24 – Gwóźdź typu Gamma

do poz. 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zamiast; „Gwóźdź anatomiczny o kącie ugięcia 6 stopni

(w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania

statycznego i dynamicznego w części dalszej. Rozmiary: długość 170 mm; 200 mm;

240 mm; 300 mm; 340 mm; 380 mm; 420 mm; o katach CCD 125 stopni, 130 stopni;

135 stopni; średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm”

Implant: - gwóźdź anatomiczny o kącie ugięcia 10 stopni i promieniu trzonowym

2000 mm, z możliwością blokowanoia statycznego i dynamicznego w części dalszej.

Rozmiary: dł. 180 mm i 280 – 460 mm z przeskokiem co 20 mm i kątach CCD

odpowiednio 120 stopni; 125 stopni i 130 stopni. Stała średnica implantu: 15,5 mm

proksymalnie i 11,0 mm dystalnie ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

### Do poz. 2

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zamiast: „ śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym, z

wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości

udowej: w długości od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm” na

-śrubę doszyjkową, gwintowaną o średnicy 10,5 mm z systemem zapobiegającym

rotacji i wysunięciu się śruby doszyjkowej. Długość śruby: od 70 mm do 120 mm z

przeskokiem co 5 mm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Do poz. 3

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zamiast: „Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm; 5 mm;

10 mm; 15 mm” na – zaślepka o przewyższeniu: 0 mm; +5 mm;+ 10 mm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Do poz. 4

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zamiast: „Śruba dystalna 4,9 mm w długości: od 26 mm

do 100 mm z przeskokiem co 2 mm” na Śruba dystalna o średnicy 5,0 mm w

długościach: od 25 mm do 90 mm z przeskokiem co 2,5 mm w długościach od 25 mm

do 45 mm i co 5 mm w długościach od 50 mm do 90 mm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

## Do części 27 – Generator do elektrochirurgii bipolarnej do zabiegów artroskopowych

1.Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w opisie parametrów generatora moc wyjściowa

284 W przy 317ohm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w opisie parametrów generatora częstotliwość fali

wyjściowej 100 kHz ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w opisie parametrów generatora zasilanie: napięcie

znamionowe 100 V AC lub 240V AC 20/60Hz; regulacja napięcia 100 – 240V AC ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

Do wzoru umowy:

### Do § 3

Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do w/w § „ W przypadku zmiany stawki

podatku VAT, w ramach niniejszej umowy zmienia ta następuje z dniem wejścia w

życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### Do § 9

Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: zmniejszenie ilości przedmiotu umowy

w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej

umowie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania

niniejszej umowy 80% ilości towarów określonej w niniejszej umowie, okres

obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez

Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający w § 12 dodaję po

przecinku: „ z wyjątkiem sytuacji określonej w § 9 zdanie trzecie”

### Do § 10 ust. 1b

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w w/w § (...) 10% wartości zamówienia na

10% wartości niezrealizowanej części umowy ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert   - 27.02.2008 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 27.02.2008r. godz. 10:15

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 19.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   7      /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, zestawów i wszczepów,

implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo –

Ortopedycznej.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

Do części 2 –Endoprotezy stawu biodrowego

Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli z części 2 „Endoprotezy stawu biodrowego” pkt 2.11

„Endoprotezy stawu biodrowego typu resurfacing” i utworzy oddzielny pakiet oraz

ustali kwotę wadium ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

## Do części 16 – Gwoździe śródszpikowe i stabilizatory dynamiczne

### Poz. 16.1

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 16.1 gwoździa

uniwersalnego, umożliwiającego zespolenie zarówno kompresyjne jak i

rekonstrukcyjne oraz wprowadzanie od kolana ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 16.3.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 16.3 oprócz gwoździa

piszczelowego gwoździa piszczelowego rekonstrukcyjnego, który można użyć jako

kompresyjny ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Do części 18 – Wszczepy do zespalania złamań

W pozycji 18.15. jest „śruba do blokowania ...” a winno być „śruba korowa ....”

## Do części 19 – Śruby kaniulowane

Poz.19.3.

Pytanie: Czy zamawiającemu w poz.19.3. chodzi o śruby kaniulowane z pełnym gwintem ? W

dotychczasowym zapisie Zamawiający wpisał w poz. 19.3”... z pełnym gwintem

32 mm...”.

Odpowiedź: TAK.

### Poz.19.4

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 19.4. śruby kaniulowanej o

średnicy 3,5 mm w długości całkowitej od 10 do 50 mm zamiast o średnicy 3,0 mm w

długości całkowitej od 8 do 50 mm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 19.5.

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 19.5 śruby kaniulowanej o

średnicy 3,5 mm zamiast o średnicy 3,0 mm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Do części 23 – Klamra C

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie stabilizatora z systemem ramion

i  prowadnic połączonych mechanizmem śrubowym zamiast mechanizmem

zatrzaskowym ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Do wzoru umowy:

### Do § 10 ust a

Pytanie: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie

następującego zapisu w§ 10 ust a wzoru umowy: „ a) Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru,

w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień

zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy.”

Odpowiedź:  TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto Zamawiający podaje aktualne brzmienie § 10 ust b -  „Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po  stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w wysokości 5% wartości  niezrealizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień  § 9 i §11”

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 21.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   7      /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, zestawów i wszczepów,

implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo –

Ortopedycznej.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 16 – Gwoździe śródszpikowe i stabilizatory dynamiczne

### Poz. 16.6

Pytanie: W związku z tym, iż nazwa Gamma jest nazwą zastrzeżoną czy Zamawiający w poz.

16.6 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ typu Gama lecz o innej nazwie nadanej

przez zamawiającego, bądź też zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 czy Zamawiający doda zapis „lub

równoważny”?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwoździ typu Gama o innej nazwie.

## Do części 24 – Gwóźdź typu Gamma

Do poz. 4

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 śrubę dystalną 4,5 mm w długościach: od 26 mm

do 30 mm z przeskokiem co 2 mm, a w długościach od 30 mm do 100 mm z

przeskokiem co 5 mm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert   - 29.02.2008 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 29.02.2008r. godz. 10:15

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz