Częstochowa, dnia 28.01.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 14   /08

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania krwi

i odczynników chemicznych.

Stosownie do art. 38 ust 4 PZP Zamawiający modyfikuje  SIWZ w/w postępowania w następujący sposób:

Załącznik Nr 1 część III poz. 1:

- jest: podchloryn sodu op a 5 l     200 op

-winno być: podchloryn sody op a 5 l     216 op

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 01.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 14   /08

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania krwi

i odczynników chemicznych.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

# Do części I

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1

pozycji nr 12 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza część I a o brzmieniu jak niżej:

PBS buforowy roztwór soli fizjologicznej 30 litrów

Pytanie: Stosownie do postanowień zawartych w rozdziale XIV pkt.1 SIWZ prosimy o podanie

kryteriów, którymi kierował się Zamawiający przy określeniu przewidywanych

potrzeb  na odczynniki do serologii grup krwi, podanych w części 1 Załącznika nr 1

do SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający kierował się przy określaniu przewidywanych potrzeb na

odczynniki w części I Załącznika nr 1 do SIWZ planem zwiększenia ilości łóżek

w oddziałach zabiegowych.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 1 pozycja 6 odczynnik

monoklonalny anty D IgM „równoważny” lub „równoznaczny” z opisem w SIWZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza równoważny odczynnik anty D IgM ujęty w

pozycji 6 części 1 Załącznika nr 1 do SIWZ pod warunkiem, że spełnia on

wymagania Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dotyczące

reaktywności i swoistości odczynników.

Miano odczynników monoklonalnych IgM winno być:

-w teście szkiełkowym : 64

-w teście próbkowym: 128

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert   - 06.02.2008 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 06.02.2008r. godz. 10:15

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz