Częstochowa , dnia  19-06-2008 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/44 /1218 /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę paneli alergologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej .

Znak spawy : W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/ 44/08

W odpowiedzi na zapytanie ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający  wyjaśnia :

Zapytanie   dotyczy  Załącznika Nr 1  do SIWZ   :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie zestawów testowych na 16 oznaczeń w opakowaniu  ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza 16 testów w opakowaniu zbiorczym . Każdy test musi zawierać co najmniej 15 IgE specyficznych zgodnie z załącznikiem do SIWZ Nr 1 pkt. II , poz. 2.

W imieniu Zamawiającego :

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa , dnia 20-06-2008 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/44 / 1227  /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę paneli alergologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej .

Znak spawy : W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/ 44/08

W odpowiedzi na zapytanie ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający  wyjaśnia :

Zapytanie :  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych , w których  bufor płuczący jest 10 - krotnym koncentratem ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów testowych z buforem płuczącym jako koncentratem.

W imieniu Zamawiającego :

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz