Częstochowa, dnia 09.10.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 77 / 2589  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie systemu

monitorującego (6 szt kardiomonitorów + centrala monitorująca) dla Oddziału

Neurologii.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika Nr 1 SIWZ

Pytanie nr 1: Czy dopuszczają Państwo wysokiej klasy  kardiomonitor modułowy z odrębnym

ekranem LCD o przekątnej 17"

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 2 :  Czy Zamawiający wymagając zasilania awaryjnego rozumie przez to zasilanie

z  wewnętrznych, wymienialnych akumulatorów ?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 3: Czy zaakceptują Państwo zasilanie z podtrzymaniem bateryjnym

kardiomonitora  w postaci zewnętrznego urządzenia UPS ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 4:  Czy dopuszczają Państwo sterowanie monitorem za pomocą ekranu  dotykowego

bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych przycisków na  obudowie

kardiomonitora ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 5: Prosimy o uściślenie wymogu ”Konsola pod centralę monitorującą”. Czy

Zamawiającemu chodzi o dodatkowe meble pod centralę monitorującą ?

Odpowiedź: TAK.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Im. N.M.P. w Częstochowie

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 10.10.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 77 /  2593   /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie systemu

monitorującego (6 szt kardiomonitorów + centrala monitorująca) dla Oddziału

Neurologii.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika Nr 1 SIWZ

Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system monitorujący dla Oddziału

Neurologii w którym tryb pracy jest automatyczny a odstępy pomiarowe są

od 1 do 120 min ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Im. N.M.P. w Częstochowie

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz