Częstochowa, dnia  01.12.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  86  /  2919  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa stymulatorów serca, elektrod,  intraducerów

i  systemów wejść do zatoki wieńcowej dla potrzeb Oddziału Kardiologii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do pakietu 7 i 8

Pytanie:  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 i 8 kardiowerter – defibrylator o wadze 81g,

niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź:  Tak.

## Do pakietu nr 9

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr9 dardiowerter-defibrylator  resynchronizujący

o wadze 83 g, niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: Tak.

Z-ca Dyrektora

Ds.Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  03.12.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  86  /  2929 /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca, elektrod,  intraducerów

i  systemów wejść do zatoki wieńcowej dla potrzeb Oddziału Kardiologii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

Dotyczy Pakietu Nr 1 i 3

1.Czy Zamawiający dopuści dwa rodzaje elektrod biernych : komorowych i przedsionkowych ?.

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu 3

2.Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy DDDR z trybami stymulacji A00(R) ;AAI ( R); AAT(R) ; 0A0; V00 (R ) ; VVI (R ); VVT( R ) ;  VDD (R ) ; 0V0;

D00( R ); DVI ( R ); DDI( R ); DDD ( R ); 0D0 ?

Odpowiedź : NIE , ponieważ tryby DDD( R) + , AAI(R) + , DDT( R) /V  ,DDT ( R) /A+ DDT (R ) / V +  są wykorzystywane w praktyce klinicznej.

Dotyczy Pakietu Nr 2

3.Czy Zamawiający dopuści 2 typy rozmiarów elektrod dostosowujących się do przedsionka o trzech różnych długościach całkowitych ?

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu Nr 1 i 3

4.Czy zamawiający dopuści stymulator jednojamowy SSI oraz stymulator dwujamowy DDDR bez automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji ?.

Odpowiedź : Tak. Warunek ten nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia (wymaganym ). Jest to warunek punktowany.

Dotyczy Pakietu Nr 9

5. Czy zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator z funkcją resynchronizującą CRTD z możliwością programowania polarności i stymulacji LV tip to Rvring zamiennie do Lvring-Rvring ?.

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu Nr 1, 2 , 3

6. Czy Zamawiający dopuści stymulatory  serca , które nie posiadają możliwości programowania częstości stymulacji co 5/min  od wartości nominalnej do 120 /min. , ze względu na zarezerwowanie częstości 65/min oraz 85/min dla testu magnetycznego?.

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy Pakietu Nr 3

7. Czy Zamawiający dopuści dwujamowe stymulatory serca DDDR , które nie posiadają trybu stymulacji : AATR; DDD( R ) + , AAI ( R ) + , DDIT ( R ), DDT ( R ) /A, DDT (R ) /V, DDT ( R ) /A + ,DDT ( R ) /V + ?.

Odpowiedź : NIE.

8. Czy Zamawiający dopuści dwujamowe stymulatory serca DDDR, które posiadają jednojamową histerezę rytmu wraz z algorytmem promującym własne przewodzenia przedsionkowo komorowe z możliwością wydłużenia odstępu AV do wartości 600 ms ?.

Odpowiedź : NIE.

Dotyczy Pakietu Nr 7

9. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery- degfibrylatory jednojamowe ICD VR z możliwością programowania jednego parametru sensingu kanału komorowego ?.

Odpowiedź : NIE.

Dotyczy Pakietu Nr 10

10.Czy Zamawiający dopuści introducery o rozmiarach 11 cm i 23 cm ?.

Odpowiedź : Introducery 11 cm – NIE.   23 cm – TAK, choć ich użycie jest problematyczne z uwagi na zbyt dużą długość przy nakłuciu żyły podobojczykowej.

Z-ca Dyrektora                    ds.Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak