Częstochowa, dnia  01.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   41    /  971    /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów szewnych dla sal operacyjnych,

implantów i wyrobów do złamań  dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej,

implantów  i zestawu do kyfoplastyki dla Oddziału Neurochirurgii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika nr 4 część 1 – Zestawy do kyfoplastyki

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do kyfoplastyki, spełniający wymagania SIWZ

złożony z następujących sterylnie pakowanych elementów:

-2 szt manometr sprężynowy

-2 komplet igieł trepanobiopsyjnych do nakłucia i wypełniania wraz z prowadnicami

z możliwością wykonania biopsji kości

-2 szt cewniki wysokociśnieniowe ze stentami na balonie

-1szt cement kostny wraz z akcesoriami do podawania?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 08.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   41    /   1013   /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów szewnych dla sal operacyjnych,

implantów i wyrobów do złamań  dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej,

implantów  i zestawu do kyfoplastyki dla Oddziału Neurochirurgii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika nr 1 część 3 – Materiały szewne

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w tej pozycji na szew z igłą o

długości  6,55mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów ? Jeśli tak, to prosimy

o wydzielenie tej pozycji do innego pakietu i podanie wymaganej kwoty wadium.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza i wprowadza poniższe zmiany:

Tekst który należy zmienić :

### Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst  :

### 1.SIWZ X.1.1 -    Jest część 3 – 360,00 zł winni być: część 3 – 60,00 zł

2.SIWZ XII.1.4. -  jest Załącznik Nr 1 część 1 do 3; winno być: Załącznik Nr 1 część 1 do 4

3.SIWZ-Załącznik Nr 1 część 3-   jest; poz 1, 2, 3; winno być poz. 2,3

Tekst który należy dodać:

Miejsce w którym należy dodać tekst:

1.SIWZ X.1.1 – Załącznik Nr 1 część 4 – 280,00 zł

2.SIWZ XII.1.4- Załącznik nr 1 część 4 należy wstawić poz. 1 z dotychczasowego

Załącznika nr 1 część 3 poz. 1

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 22.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   41    / 1092  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów szewnych dla sal operacyjnych,

implantów i wyrobów do złamań  dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej,

implantów  i zestawu do kyfoplastyki dla Oddziału Neurochirurgii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika nr 1

#### Część 1 i 2

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zaakceptuje materiał, który podtrzymuje tkankę w 7 dniu ok.

70% z  zachowaniem pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy pod warunkiem udokumentowania powyższych

oferowanych parametrów jak wskazuje odnośnik „Uwaga” w Załączniku nr 1

Pytanie nr 2:Czy  Zamawiający dopuści nić wykonaną z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu

o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach i czasie  całkowitego wchłonięcia

masy szwu 90-110dni? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru

przeznaczenia/zastosowania szwu. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o

merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Skład – TAK. Podtrzymywanie tkankowe – Nie, ponieważ jest zbyt duże w 14 dniu

po  implantacji

Pytanie nr 3: Czy w części nr 1 pozycji 1 oraz w części 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Zamawiający

dopuści nici długości 75 cm? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru

przeznaczenia/zastosowania szwu. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o

merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Czy zamawiający wymaga w części nr 1 i nr 2 z dodatkiem antybakteryjnym ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

#### Część  2

Pytanie: Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści nić długości 90 cm? W/w postulat nie zmienia

##### Zamawiającemu charakteru  przeznaczenia/zastosowania szwu. W razie negatywnej

odpowiedzi prosimy o  merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

#### Część 3

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 zaakceptuje szew wchłaniający się 54-70 dni z

zachowaniem  pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ. Ponadto prosimy o zapoznanie się z modyfikację z dnia 08.06.2009 r

odnośnie zmiany części.

Pytanie nr 2: Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści igłę długości 6,3 mm ? W/w postulat nie

zmienia  Zamawiającemu charakteru  przeznaczenia/zastosowania szwu. W razie

negatywnej  odpowiedzi prosimy o  merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza. Ponadto prosimy o zapoznanie się z modyfikację

z dnia  08.06.2009 r. odnośnie zmiany części

Pytanie nr 3: Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści nić pakowaną pojedynczo z odpowiednim

przeliczeniem ilości saszetek ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza. Ponadto prosimy o zapoznanie się z modyfikację

z dnia 08.06.2009 r. odnośnie zmiany części.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający zaakceptuje materiał szewny pakowany pojedynczo w saszetkę

z odpowiednim przeliczeniem ilości tak, aby Zamawiający otrzymał wymaganą ilość

nitek czyli 360 ?. Spakowanie sześciu nitek z podwójnymi igłami w jednej saszetce

może spowodować, że nitki te połączą się.

Odpowiedź: Jak na pytanie nr 3.

## Do Załącznika nr 3

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający pod nazwami Śruba regulująca, śruba ryglująca, śruba  mocująca”

ma na myśli śruby blokujące ?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 2: Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie” ?(...) po  minimum

3 otwory na śruby blokujące w części bliższej i dalszej (...) ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 3: Czy w poz. 3 Zamawiający odstąpi od konieczności możliwości zastosowania

nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na

2-ch śrubach części dalszej, a także od konieczności zaoferowania gwintowanych

osłon ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 gwoździa z 3

otworami regulującymi w części dalszej i 3 w bliższej zamiast wymaganych ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w poz. 4 odstąpi od konieczności zaoferowania wkładki

### PEEK w części bliższej ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 gwoździa uniwersalnego

(bez podziału na lewy i prawy) ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 gwoździa do

stabilizacji złamań kości ramiennej z zagięciem trzonowo-nasadowym 6 stopni

zamiast 4 stopnie ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje z

tego załącznika ? Proponowana zmiana umożliwia start większej ilości oferentów

i zaoferowanie znacznie bardziej konkurencyjnych  cen ? W przypadku akceptacji

wnosimy o stosowny podział wadium.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 9: Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z załącznika nr 3 część 1 pozycji 7 –

biodrowy stabilizator dynamiczny DHS w odrębny pakiet, celem dopuszczenia

do udziału w postępowaniu większej liczby Wykonawców oraz umożliwienia

zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 48 godz na 3 dni

robocze ? Powyższe podyktowane jest znaczną odległością między siedzibą

Zamawiającego a Wykonawcy ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany zużytych

elementów instrumentarium z 48 godz. na 3 dni robocze? Powyższe podyktowane jest

znaczną odległością między siedzibą Zamawiającego a Wykonawcy.

Odpowiedź: TAK.

Do projektu umowy:

§ 3

Pytanie:. Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający

dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1.gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności,

które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w

terminie przewidzianym w ofercie;

2.w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego

przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych

bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

3.zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy.

Odpowiedź: ad.1- zapis jest zawarty w § 3 przedmiotowej umowy

Ad 2 i 3-Tak z jednoczesnym dopiskiem „ po wcześniejszym uzgodnieniu z

Zamawiajacym”

§ 6

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający odstąpi w § 6 ust. 2 od wymogu dostawy wraz z pierwszą dostawą

świadectw dopuszczających w związku z tym, iż spis w/w dokumentów zostanie

załączony do oferty przetargowej ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 2: Prosimy o modyfikacje zapisu ust.2 na brzmiący Wymiana zużytych elementów

instrumentariów na koszt Wykonawcy- maximum 5 dni od  zgłoszenia faksowego lub

telefonicznego (dot. Zał. Nr 2,3,5 SIWZ)

Odpowiedź: ust.2 § 6 projektu umowy  otrzymuje brzmienie: „Wymiana zużytych

elementów instrumentariów na koszt Wykonawcy- maximum 3 dni robocze od

zgłoszenia faksowego lub telefonicznego (dot. Zał. Nr 2,3,5 SIWZ)

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez

wprowadzenie zmian w §6 ust. 6:”Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza

instrumentarium  (dot. Zał. Nr 2,3,5 SIWZ), na zasadach określonych w umowie udostępnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wzór umowy udostępnienia jak niżej:

WZÓR -UMOWA UDOSTĘPNIENIA Nr W.Sz.S-DDZ-2411/          /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Klientem”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Udostępniającym”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§ 1.

Udostępniający zobowiązuje się oddać Klientowi do używania instrumentarium wyłącznie implantów/wyrobów do złamań  kupionych  w ramach umowy nr ...................z dnia ........

§ 2.

1.Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością …………………. Klient nie

może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

2.Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym instrumentarium żadnych

innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3.

1.Klient jest zobowiązany używać instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi

przez Udostępniającego instrukcjami obsługi. Klient zobowiązuje się do używania instrumentarium

wyłącznie do zakładania implantów/wyrobów do złamań zakupionych od ……………

2.Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części

instrumentarium oraz powiadomi niezwłocznie Udostępniającego o każdym uszkodzeniu

instrumentarium. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Udostępniający nie ponosi

odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem

instrumentarium niezgodnie z instrukcjami obsługi.

3.Udostępniajacy ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania instrumentarium przez

Klienta. Klient zapewni Udostępniającemu dostęp do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego

inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1

umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4.Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe

używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę Instrumentarium. W takim przypadku Udostępniający

ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości  odpowiednio do wartości Instrumentarium.

5.Zmiana miejsca użytkowania Instrumentarium jest możliwa za zgodą Udostępniającego na piśmie.

§ 4.

Udostępniający udostępni instrumentarium Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego

przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5.

1.Udostępniający zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego instrumentarium

wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania

niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

2.W przypadku wymiany bądź naprawy instrumentarium, jego przekazanie  Spółce nastąpi w sposób i

na zasadach określonych w §7 pkt. 2 niniejszej umowy.

§ 6.

1.Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową

– listem poleconym.

2.Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Udostępniającego o zmianach swojej

firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych

zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

3.W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej,

przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Udostępniającego

w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa

i  obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez

niego narzędzi (Instrumentarium).

§ 7.

1.Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy o której mowa w § 1.

2.Zakończenie umowy obliguje Klienta do zwrotu Udostępniającemu instrumentarium wydezynfekowanego

lub opakowanego w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim wraz z czytelną informacją na

opakowaniu o skażeniu zawartości.

3.W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Udostępniającemu

tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego Instrumentarium w stanie niepogorszonym ponad zużycie

wynikające z normalnego używania.

4.Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem  miesięcznego

okresu wypowiedzenia.

§ 8.

1.Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane na drodze jak w umowie głównej § 14

2.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3.Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia Instrumentarium Klientowi.

4.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

UDOSTĘPNIAJĄCY                                                KLIENT

§7

Pytanie  : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1 na: Reklamacje wad

jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

w terminie 5 dni po pisemnym  po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego

i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia

wady lub braku , towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie

dostarczyć brakującą część towaru. Proponowany przez państwa zapis nakłada na

Dostawcę obowiązek niezwłocznego załatwienia reklamacji jedynie w oparciu o

zgłoszenie wadliwości towaru, bez możliwości ustosunkowania się do niej.

Odpowiedź: TAK.

§9

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 na: Zamawiający zastrzega

sobie prawo odstąpienia od maksymalnie 20% wartości umowy w przypadku

wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący

przedmiot niniejszej umowy”.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 2: Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do

odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia   u niego braku środków

finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

Jednak  zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20 %

wartości umowy”

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

§10

Pytanie: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego

zapisu w  § 10 ust. a  wzoru umowy:

a)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  niezrealizowanej dostawy.

Odpowiedź: TAK.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  25.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  41   / 1138   /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów szewnych dla sal operacyjnych,

implantów i wyrobów do złamań  dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej,

implantów  i zestawu do kyfoplastyki dla Oddziału Neurochirurgii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika nr 5

#### Część 3

Pytanie: Czy zamawiający ma na myśli 20 szt klatek międzytrzonowych czy 20 kpl po 2 szt klatek ?

Odpowiedź: 20 kpl klatek a 2 szt.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak