Częstochowa, dnia  24.07.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 53   /  11306   /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę systemów holterowskich dla potrzeb

Oddziału Kardiologii.

Poniżej podajemy zapytania i odpowiedzi::

## Pakiet nr 4

1.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator ciśnienia tętniczego, w

którym można zaprogramować 2 okresy pomiarowe, dzień i noc ?

W oferowanym rozwiązaniu można ustawić różne interwały pomiarowe dla dnia i

nocy oraz określić godzinę rozpoczęcia tych okresów.

Odpowiedź: TAK.

2.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator ciśnienia tętniczego, w

którym można zaprogramować częstość pomiaru co 5, 15, 30, 60 lub 120 minut ?

Odpowiedź: TAK.

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do postępowania rejestrator ciśnienia tętniczego z

zakresem pomiarowym 40-280 min/Hg?

Odpowiedź: TAK.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak