Częstochowa, dn. 02.10.2009 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411 / 75 /  1744  /09

Szanowni  Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  dostawę , montaż i uruchomienie fabrycznie nowego „ Zestawu Laparoskopowego „ z wyposażeniem.

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – „ Czy Zamawiający wyłączy poz. od 39 do 42 , poz. 46 do 48 , poz. 50 do 54  oraz poz. 57 w odrębny pakiet ?”.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 2 –„ Czy Zamawiający dopuści w poz. 46, 50, 51, 52, 53, 54 i 57 kleszcze i nożyczki obrotowe , nierozbieralne ( co jest znacznie wygodniejsze dla użytkownika oraz nie powoduje gubienia małych elementów narzędzia ) , o wymaganych przez Zamawiającego parametrach ?.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 05.10.2009 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411 / 75 /  1754      /09

Szanowni  Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  dostawę , montaż i uruchomienie fabrycznie nowego „ Zestawu Laparoskopowego „ z wyposażeniem.

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – „ Prosimy o wyjaśnienie czy informacja zawarta w poz. 41 odnosi się zarówno do pozycji 39 i 40 czy tylko do jednej z nich „ ?.

Odpowiedź :Do pozycji 39.

Zapytanie 2 – „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce trokarów z chowanym ostrzem bezpieczne trokary Storz , które nie wymagają ostrza –grota „?.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

# Zapytanie 3 –„ Ponieważ oferowany sprzęt nie podlega magazynowaniu a jest każdorazowo sprowadzany od zagranicznego producenta na zamówienie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 10 do 30 dni roboczych .

Wydłużenie czasu dostawy zagwarantuje jej terminowe wykonanie „

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak