Częstochowa, dnia   17-02-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  16  /  278 /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do badań immunohistochemicznych firmy  DAKO lub równoważnych  , odczynników do oznaczania i badania grup krwi oraz odczynników chemicznych

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

# do części II

Pytanie  : Czy Zamawiający, w części II dopuści ofertę zawierającą jeden klon dwóch  różnych  serii dla odczynników Anty-A i Anty-B zgodnie z wytycznymi zawartymi w

dokumencie Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielanie jej składników i

wydawania obowiązujące  w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi,

punkt 7.6.1 Badanie grup krwi układu ABO, podpunkt 7,6.1.1, strona 7-44,

stanowiący, że „ Dopuszcza się stosowanie zestawów, zawierających odczynniki

dwóch różnych serii tego samego klonu” ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody .

# do części  II poz. 5

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie II poz. 5 dopuści ofertę zawierającą odczynnik

monoklonalny anty-D zawierający mieszaninę 2 klas IgM i 2 klas IgG

wykrywający w PTA kategorię D VI antygenu D ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody .

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz\

Częstochowa, dnia  18-02-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  16  /  283  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  do badań immunohistochemicznych firmy  DAKO lub równoważnych  , odczynników do oznaczania i badania grup krwi oraz odczynników chemicznych

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

do  części I   poz.19

Pytanie :  poz. 19  w  katalogu firmy Dako pod numerem katalogowym N 155787 widnieje produkt o nazwie Neuron - Specific Enolase ( NSE) , w opisie natomiast podano nazwę Actin.

Proszę o wyjaśnienie, o który   produkt chodzi .

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia  , że w części  I  poz. 19  wymaga produkt o nazwie Actin  objętość 11ml , numer  katalogowy  N 1567 .

Jednocześnie informujemy , że do oferty należy dołączyć  opis (prospekty, ulotki  odczynników , karty katalogowe  ) przedmiotu zamówienia na podstawie którego Zamawiający stwierdzi, czy oferowany produkt odpowiada wymaganiom SIWZ, z uwzględnieniem   parametrów określonych  w Załączniku Nr 1  do SIWZ części I – VIII .

Powyższe informacje należy dołączyć w j. polskim.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak